## Estudio de Conveniencia
OBRA 1: OPTIMIZACIÓN RED DE ACUEDUCTO BARRIO LA CRISTALINA - BELALCAZAR
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES
2 | Localización y replanteo (incluye plano record) | ml | 612
3 | Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros | ml | 1229
4 | Suministro, Transporte e Instalación Señal Preventiva, Reglamentaria e Informativa | UN | 2
5 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
6 | Excavación en Zanja/Cielo Abierto - Material Común - 0.0 a 2.0 m | m3 | 307
7 | Excavación en Zanja/Cielo Abierto - Conglomerado - 0.0 a 2.0 m | m3 | 77
8 | Suministro, Transporte e Instalación Sustitución en Arena Limpia | m3 | 60.42
9 | Relleno en Material Seleccionado Proveniente de la Excavación Compactado | m3 | 11.8
10 | Suministro, Transporte e Instalación de Relleno Compactado con Material de Prestamo | m3 | 11.8
11 | Retiro y disposicion de escombros y sobrantes en sitio | m3 | 4.82
12 | Retiro y disposicion de escombros y sobrantes en vehiculo automotor | m3 | 375
13 | PAVIMENTOS Y CAPAS GRANULARES
14 | Corte con disco abrasivo | ml | 1466
15 | Demolición de Pavimento en Concreto Asfaltico (incluye retiro) | m3 | 30.4
16 | Demolición de Pavimento en Concreto Hidraulico (incluye retiro) | m3 | 6.84
17 | Demolición de Anden en Concreto (incluye retiro) | m3 | 1.15
18 | Suministro, Transporte e Instalación Sub Base Granular Material Seleccionado. Incluye Suministro, transporte, colocación y compactación segun Norma Invias y estudios de suelos. | m3 | 265.5
19 | Suministro, Transporte e Instalación de Malla electrosoldada de 4 mm | m2 | 38
20 | Suministro, Transporte e Instalación de Pavimento en Concreto MR 42 hecho en obra | m3 | 6.84
21 | INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS
22 | Transporte e Instalación de Tubería de Polietileno de 110 mm para Acueducto. Incluye la instalación de reducciones, tes y demás accesorios. | m | 612
23 | Transporte e Instalación de Portaflanches para tuberia de polietileno de 110 mm termofusion. | un | 10
24 | Instalacion de acometidas de ½" desde el tubo madre hasta el medidor. | un | 40
25 | Transporte e Instalación de Válvula HD de 4" | un | 1
26 | Transporte e Instalación de Ventosa. Incluye accesorios. | un | 1
27 | Suministro e instalación de sistema de protección de Válvula - incluye tapa tipo chorote en HD, tubo pvc de 6" Longitud 0,80 m y Losa de 0,50 m * 0,50 m en concreto reforzado | un | 1
28 | Caja para Ventosa en concreto 21 Mpa producido en obra - incluye instalacion de aro y tapa completa en HF D=0.60 m | un | 1
29 | Empalme a tuberia existente | un | 2
30 | Transporte e Instalación Hidrante de 3". Incluye instalación de los accesorios y la valvula. | un | 1
31 | Suministro, Transporte e Instalación de aro-tapa de diámetro 0.60 m en HD con sistema de seguridad | un | 1
32 | Concreto de 21 Mpa para graderías y andenes | m3 | 1
33 | Suministro, Transporte e Instalación de Acero de Refuerzo de ¼" a 1¼" de 420 Mpa (4200 Kg/cm2) | kg | 50
34 | Concreto de 21 Mpa producido en obra para anclajes de tuberia | m3 | 0.75
35 | TRABAJO SOCIAL
36 | Acompañamiento social durante toda la obra | mes | 1
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
|  |  | A | % | #VALUE!
|  |  | I | % | #VALUE!
|  |  | U | % | #VALUE!
|  |  | IVA | 19% | #VALUE!
COSTO TOTAL OBRA 1 |  |  |  |  | #VALUE!
OBRA 2: CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO BARRIO LA CRISTALINA - BELALCAZAR
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
PRELIMINARES
| Localización y replanteo (incluye plano record) | ml | 306
| Suministro, Transporte e Instalación Señal Preventiva, Reglamentaria e Informativa | UN | 2
| Suministro, transporte e instalacion valla informativa general del proyecto 2 m x 4 m | UN | 1
MOVIMIENTO DE TIERRAS
| Excavación en Zanja/Cielo Abierto - Material Común - 0.0 a 2.0 m | m3 | 559.8
| Excavación en Zanja/Cielo Abierto - Material Común - 2.01 a 4.00 m | m3 | 92.8
| Excavación en Zanja/Cielo Abierto - Conglomerado - 0.0 a 2.0 m | m3 | 62.2
| Excavación en Zanja/Cielo Abierto - Conglomerado - 2.01 a 4.00 m | m3 | 23.2
| Excavación para Cámaras - Material Común - 0.0 a 2.0 m | m3 | 35.84
| Excavación para Cámaras - Material Común - 2.0 a 4.0 m | m3 | 12.16
| Suministro, Transporte e Instalación Sustitución en Arena Limpia | m3 | 85.53
| Retiro y disposicion de escombros y sobrantes en sitio | m3 | 24.86
| Retiro y disposicion de escombros y sobrantes en vehiculo automotor | m3 | 763.64
PAVIMENTOS Y CAPAS GRANULARES
| Corte con disco abrasivo | ml | 866.92
| Demolición de Pavimento en Concreto Asfaltico (incluye retiro) | m3 | 31.03
| Demolición de Anden en Concreto (incluye retiro) | m3 | 0.66
| Suministro, Transporte e Instalación Sub Base Granular Material Seleccionado. Incluye Suministro, transporte, colocación y compactación segun Norma Invias y estudios de suelos. | m3 | 608.67
| Suministro, Transporte e Instalación de Pavimento en Concreto Asfaltico. Incluye suministro, transporte e instalación de imprimante | m3 | 31.03
INSTALACIÓN TUBERÍA Y CÁMARAS
| Suministro, Transporte e Instalación Cámara Circular de Inspección/Caída D=1.20 m. en Concreto Clase II. e=0,25m | m | 17.3
| Suministro, Transporte e Instalación Base-Cañuela Cámara Circular Inspeccion D=1.20 m en Concreto Clase II | un | 7
| Suministro e instalacion de aro y tapa para pozo de inspeccion en HF - D=0,60 m. Via automotor | un | 7
| Transporte e Instalación Tubería PVC Corrugada de 250 mm (10") Unión Caucho para Alcantarillado | m | 306
| Transporte e Instalación Tubería PVC Corrugada de 160 mm (6") Unión Caucho para Alcantarillado | m | 108
| Instalación Sillas ye de 10" x 6" | un | 23
| Suministro, Transporte e Instalación Caja de Inspección Emplame Domiciliario Tipo I (0,60X0,60 M) en Concreto Clase II | un | 23
| Concreto de 21 Mpa para graderías y andenes | m3 | 1
| Suministro, Transporte e Instalación de Acero de Refuerzo de ¼" a 1¼" de 420 Mpa (4200 Kg/cm2) | kg | 50
ENTIBADOS
| Tipo 1: Apuntalamiento en Madera | ml | 306
TRABAJO SOCIAL
| Acompañamiento social durante toda la obra | mes | 1
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
|  |  | A | % | #VALUE!
|  |  | I | % | #VALUE!
|  |  | U | % | #VALUE!
|  |  | IVA | 19% | #VALUE!
COSTO TOTAL OBRA 2 |  |  |  |  | #VALUE!

## Hoja4 (hidden)
CODIGO | DESRIPCION | Centro de costos
11101 | MANIZALES GERENCIA | 11101 - MANIZALES GERENCIA
11102 | MANZIALES SECRETARIA GENERAL | 11102 - MANZIALES SECRETARIA GENERAL
11200 | MANIZALES SUBGERENCIA DE PROYECTOS | 11200 - MANIZALES SUBGERENCIA DE PROYECTOS
11203 | MANIZALES PERSONAL | 11203 - MANIZALES PERSONAL
11204 | MANIZALES SALUD OCUPACIONAL | 11204 - MANIZALES SALUD OCUPACIONAL
11205 | MANIZALES SISTEMAS | 11205 - MANIZALES SISTEMAS
11206 | MANIZALES SUMINISTROS | 11206 - MANIZALES SUMINISTROS
11208 | MANIZALES CONTABILIDAD | 11208 - MANIZALES CONTABILIDAD
11209 | MANIZALES TESORERIA | 11209 - MANIZALES TESORERIA
11210 | MANIZALES COSTOS | 11210 - MANIZALES COSTOS
11212 | MANIZALES PRESUPUESTO | 11212 - MANIZALES PRESUPUESTO
11301 | MANIZALES COMERCIAL | 11301 - MANIZALES COMERCIAL
11302 | MANIZALES APOYO COMERCIAL | 11302 - MANIZALES APOYO COMERCIAL
11303 | MANIZALES FACTURACION | 11303 - MANIZALES FACTURACION
11304 | MANIZALES PQR | 11304 - MANIZALES PQR
11401 | MANIZALES OPERACION Y MANTENIMIENTO | 11401 - MANIZALES OPERACION Y MANTENIMIENTO
11501 | MANIZALES PLANEACION | 11501 - MANIZALES PLANEACION
11601 | MANIZALES REVISORIA FISCAL | 11601 - MANIZALES REVISORIA FISCAL
11701 | MANIZALES CONTROL INTERNO | 11701 - MANIZALES CONTROL INTERNO
11801 | MANIZALES GASTOS COMPARTIDOS | 11801 - MANIZALES GASTOS COMPARTIDOS
11802 | MANIZALES COSTOS COMPARTIDOS | 11802 - MANIZALES COSTOS COMPARTIDOS
11901 | MANIZALES ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO | 11901 - MANIZALES ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO
11902 | MANIZALES GESTION CALIDAD | 11902 - MANIZALES GESTION CALIDAD
1301 | AGUADAS | 1301 - AGUADAS
13011 | AGUADAS PLANTA | 13011 - AGUADAS PLANTA
13012 | AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 13012 - AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13013 | AGUADAS GASTOS COMPARTIDOS | 13013 - AGUADAS GASTOS COMPARTIDOS
13014 | AGUADAS COSTOS COMPARTIDOS | 13014 - AGUADAS COSTOS COMPARTIDOS
1203 | ANSERMA | 1203 - ANSERMA
12031 | ANSERMA PLANTA CONVENCIONAL | 12031 - ANSERMA PLANTA CONVENCIONAL
12032 | ANSERMA PLANTA FIME | 12032 - ANSERMA PLANTA FIME
12033 | ANSERMA BOMBEO TABLA ROJA | 12033 - ANSERMA BOMBEO TABLA ROJA
12034 | ANSERMA BOMBEO CAUYA | 12034 - ANSERMA BOMBEO CAUYA
12035 | ANSERMA BOMBEO SAN ISIDRO | 12035 - ANSERMA BOMBEO SAN ISIDRO
12036 | ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 12036 - ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12037 | ANSERMA GASTOS COMPARTIDOS | 12037 - ANSERMA GASTOS COMPARTIDOS
12038 | ANSERMA COSTOS COMPARTIDOS | 12038 - ANSERMA COSTOS COMPARTIDOS
1402 | ARMA | 1402 - ARMA
14022 | ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 14022 - ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14023 | ARMA GASTOS COMPARTIDOS | 14023 - ARMA GASTOS COMPARTIDOS
14024 | ARMA COSTOS COMPARTIDOS | 14024 - ARMA COSTOS COMPARTIDOS
1401 | ARAUCA | 1401 - ARAUCA
14011 | ARAUCA PLANTA | 14011 - ARAUCA PLANTA
14012 | ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 14012 - ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14013 | ARAUCA GASTOS COMPARTIDOS | 14013 - ARAUCA GASTOS COMPARTIDOS
14014 | ARAUCA COSTOS COMPARTIDOS | 14014 - ARAUCA COSTOS COMPARTIDOS
1403 | BELALCAZAR | 1403 - BELALCAZAR
14031 | BELALCAZAR BOMBEO SANJON-HONDO | 14031 - BELALCAZAR BOMBEO SANJON-HONDO
14032 | BELALCAZAR BOMBEO LA LAGUNA | 14032 - BELALCAZAR BOMBEO LA LAGUNA
14033 | BELALCAZAR PLANTA | 14033 - BELALCAZAR PLANTA
14034 | BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 14034 - BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14035 | BELALCAZAR GASTOS COMPARTIDOS | 14035 - BELALCAZAR GASTOS COMPARTIDOS
14036 | BELALCAZAR COSTOS COMPARTIDOS | 14036 - BELALCAZAR COSTOS COMPARTIDOS
1202 | CHINCHINA | 1202 - CHINCHINA
12021 | CHINCHINA PLANTA CAMPO ALEGRE | 12021 - CHINCHINA PLANTA CAMPO ALEGRE
12022 | CHINCHINA PLANTA CUERVOS | 12022 - CHINCHINA PLANTA CUERVOS
12023 | CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 12023 - CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12024 | CHINCHINA GASTOS COMPARTIDOS | 12024 - CHINCHINA GASTOS COMPARTIDOS
12025 | CHINCHINA COSTOS COMPARTIDOS | 12025 - CHINCHINA COSTOS COMPARTIDOS
1404 | FILADELFIA | 1404 - FILADELFIA
14041 | FILADELFIA BOMBEO LA BUSACA | 14041 - FILADELFIA BOMBEO LA BUSACA
14042 | FILADELFIA PLANTA | 14042 - FILADELFIA PLANTA
14043 | FILADELFIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 14043 - FILADELFIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14044 | FILADELFIA GASTOS COMPARTIDOS | 14044 - FILADELFIA GASTOS COMPARTIDOS
14045 | FILADELFIA COSTOS COMPARTIDOS | 14045 - FILADELFIA COSTOS COMPARTIDOS
1405 | GUARINOCITO | 1405 - GUARINOCITO
14051 | GUARINOCITO PLANTA AGUAS RESIDUALES-BOMBEO | 14051 - GUARINOCITO PLANTA AGUAS RESIDUALES-BOMBEO
14052 | GUARINOCITO OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 14052 - GUARINOCITO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14053 | GUARINOCITO GASTOS COMPARTIDOS | 14053 - GUARINOCITO GASTOS COMPARTIDOS
14054 | GUARINOCITO COSTOS COMPARTIDOS | 14054 - GUARINOCITO COSTOS COMPARTIDOS
1406 | K-41 | 1406 - K-41
14062 | K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 14062 - K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14063 | K-41 GASTOS COMPARTIDOS | 14063 - K-41 GASTOS COMPARTIDOS
14064 | K-41 COSTOS COMPARTIDOS | 14064 - K-41 COSTOS COMPARTIDOS
1201 | LA DORADA | 1201 - LA DORADA
12011 | LA DORADA PLANTA CENTRO | 12011 - LA DORADA PLANTA CENTRO
12012 | LA DORADA PLANTA LLANO | 12012 - LA DORADA PLANTA LLANO
12013 | LA DORADA BOMBEO(LA BARCAZA) | 12013 - LA DORADA BOMBEO(LA BARCAZA)
12014 | LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 12014 - LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12015 | LA DORADA GASTOS COMPARTIDOS | 12015 - LA DORADA GASTOS COMPARTIDOS
12016 | LA DORADA COSTOS COMPARTIDOS | 12016 - LA DORADA COSTOS COMPARTIDOS
1302 | MANZANARES | 1302 - MANZANARES
13021 | MANZANARES PLANTA | 13021 - MANZANARES PLANTA
13022 | MANZANARES OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 13022 - MANZANARES OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13023 | MANZANARES GASTOS COMPARTIDOS | 13023 - MANZANARES GASTOS COMPARTIDOS
13024 | MANZANARES COSTOS COMPARTIDOS | 13024 - MANZANARES COSTOS COMPARTIDOS
1414 | MARMATO | 1414 - MARMATO
14141 | MARMATO PLANTA | 14141 - MARMATO PLANTA
14142 | MARMATO OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 14142 - MARMATO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14143 | MARMATO GASTOS COMPARTIDOS | 14143 - MARMATO GASTOS COMPARTIDOS
14144 | MARMATO COSTOS COMPARTIDOS | 14144 - MARMATO COSTOS COMPARTIDOS
15144 | MITSUBICHI OVM194 | 15144 - MITSUBICHI OVM194
15145 | VACTOR OUD 152 | 15145 - VACTOR OUD 152
15146 | CAMARA DE VIDEO VIK 484 | 15146 - CAMARA DE VIDEO VIK 484
1407 | MARQUETALIA | 1407 - MARQUETALIA
14071 | MARQUETALIA PLANTA | 14071 - MARQUETALIA PLANTA
14072 | MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 14072 - MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14073 | MARQUETALIA GASTOS COMPARTIDOS | 14073 - MARQUETALIA GASTOS COMPARTIDOS
14074 | MARQUETALIA COSTOS COMPARTIDOS | 14074 - MARQUETALIA COSTOS COMPARTIDOS
1408 | MARULANDA | 1408 - MARULANDA
14081 | MARULANDA PLANTA | 14081 - MARULANDA PLANTA
14082 | MARULANDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 14082 - MARULANDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14083 | MARULANDA GASTOS COMPARTIDOS | 14083 - MARULANDA GASTOS COMPARTIDOS
14084 | MARULANDA COSTOS COMPARTIDOS | 14084 - MARULANDA COSTOS COMPARTIDOS
1303 | NEIRA | 1303 - NEIRA
13031 | NEIRA PLANTA | 13031 - NEIRA PLANTA
13032 | NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 13032 - NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13033 | NEIRA GASTOS COMPARTIDOS | 13033 - NEIRA GASTOS COMPARTIDOS
13034 | NEIRA COSTOS COMPARTIDOS | 13034 - NEIRA COSTOS COMPARTIDOS
1409 | PALESTINA | 1409 - PALESTINA
14091 | PALESTINA BOMBEO LAS CAROLAS | 14091 - PALESTINA BOMBEO LAS CAROLAS
14092 | PALESTINA BOMBEO LA FLORIDA | 14092 - PALESTINA BOMBEO LA FLORIDA
14093 | PALESTINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 14093 - PALESTINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14094 | PALESTINA GASTOS COMPARTIDOS | 14094 - PALESTINA GASTOS COMPARTIDOS
14095 | PALESTINA COSTOS COMPARTIDOS | 14095 - PALESTINA COSTOS COMPARTIDOS
1304 | RIOSUCIO | 1304 - RIOSUCIO
13041 | RIOSUCIO PLANTA | 13041 - RIOSUCIO PLANTA
13042 | RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 13042 - RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13043 | RIOSUCIO GASTOS COMPARTIDOS | 13043 - RIOSUCIO GASTOS COMPARTIDOS
13044 | RIOSUCIO COSTOS COMPARTIDOS | 13044 - RIOSUCIO COSTOS COMPARTIDOS
1410 | RISARALDA | 1410 - RISARALDA
14101 | RISARALDA BOMBEO CHAVARQUIA | 14101 - RISARALDA BOMBEO CHAVARQUIA
14102 | RISARALDA BOMBEO LA BODEGA | 14102 - RISARALDA BOMBEO LA BODEGA
14103 | RISARALDA PLANTA | 14103 - RISARALDA PLANTA
14104 | RISARALDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 14104 - RISARALDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14105 | RISARALDA GASTOS COMPARTIDOS | 14105 - RISARALDA GASTOS COMPARTIDOS
14106 | RISARALDA COSTOS COMPARTIDOS | 14106 - RISARALDA COSTOS COMPARTIDOS
1305 | SALAMINA | 1305 - SALAMINA
13051 | SALAMINA PLANTA | 13051 - SALAMINA PLANTA
13052 | SALAMINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 13052 - SALAMINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13053 | SALAMINA GASTOS COMPARTIDOS | 13053 - SALAMINA GASTOS COMPARTIDOS
13054 | SALAMINA COSTOS COMPARTIDOS | 13054 - SALAMINA COSTOS COMPARTIDOS
1411 | SAMANA | 1411 - SAMANA
14111 | SAMANA PLANTA | 14111 - SAMANA PLANTA
14112 | SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 14112 - SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14113 | SAMANA GASTOS COMPARTIDOS | 14113 - SAMANA GASTOS COMPARTIDOS
14114 | SAMANA COSTOS COMPARTIDOS | 14114 - SAMANA COSTOS COMPARTIDOS
1412 | SAN JOSE | 1412 - SAN JOSE
14121 | SAN JOSE BOMBEO BUENA VISTA | 14121 - SAN JOSE BOMBEO BUENA VISTA
14122 | SAN JOSE PLANTA | 14122 - SAN JOSE PLANTA
14123 | SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 14123 - SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14124 | SAN JOSE GASTOS COMPARTIDOS | 14124 - SAN JOSE GASTOS COMPARTIDOS
14125 | SAN JOSE COSTOS COMPARTIDOS | 14125 - SAN JOSE COSTOS COMPARTIDOS
1306 | SUPIA | 1306 - SUPIA
13061 | SUPIA PLANTA | 13061 - SUPIA PLANTA
13062 | SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 13062 - SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13063 | SUPIA GASTOS COMPARTIDOS | 13063 - SUPIA GASTOS COMPARTIDOS
13064 | SUPIA COSTOS COMPARTIDOS | 13064 - SUPIA COSTOS COMPARTIDOS
1413 | VICTORIA | 1413 - VICTORIA
14131 | VICTORIA PLANTA | 14131 - VICTORIA PLANTA
14132 | VICTORIA PLANTA AGUAS RESIDUALES | 14132 - VICTORIA PLANTA AGUAS RESIDUALES
14133 | VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 14133 - VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14134 | VICTORIA GASTOS COMPARTIDOS | 14134 - VICTORIA GASTOS COMPARTIDOS
14135 | VICTORIA COSTOS COMPARTIDOS | 14135 - VICTORIA COSTOS COMPARTIDOS
1307 | VITERBO | 1307 - VITERBO
13071 | VITERBO PLANTA | 13071 - VITERBO PLANTA
13072 | VITERBO OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 13072 - VITERBO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13073 | VITERBO GASTOS COMPARTIDOS | 13073 - VITERBO GASTOS COMPARTIDOS
13074 | VITERBO COSTOS COMPARTIDOS | 13074 - VITERBO COSTOS COMPARTIDOS

## Hoja1 (hidden)
Rubro | Descrp | Cuenta | Tipo
2101010101 | Sueldos | Funcionamiento | X
2101011398 | Horas extras y dias festivos - sin diferenciar | Funcionamiento | X
21010115 | Prima de antigüedad o incremento de antigüedad (Art. 33 Convención) | Funcionamiento | X
21010117 | Prima de navidad | Funcionamiento | X
21010119 | Prima de Servicios | Funcionamiento | X
21010121 | Prima de vacaciones | Funcionamiento | X
21010131 | Auxilio de transporte | Funcionamiento | X
21010133 | Indemnización por vacaciones | Funcionamiento | X
2101019801 | Auxilio de Transporte x Km y enfermedad | Funcionamiento | X
2101019802 | Auxilio Educacional Trabajadores (Art. 21 Convención) | Funcionamiento | X
2101019803 | Auxilio Servicios Médicos (Art. 25 Convención) | Funcionamiento | X
2101019804 | Auxilio Defunción Familiares Trabajador (Art. 26 Convención) | Funcionamiento | X
2101019805 | Auxilio de Maternidad (Art. 27 Convención) | Funcionamiento | X
2101019806 | Bonificación x Recreación Servidores Públicos | Funcionamiento | X
2101019808 | Bonificación Empleados Públicos | Funcionamiento | X
21010203 | Honorarios Profesionales | Funcionamiento | X
21010207 | Personal Supernumerario | Funcionamiento | X
21010211 | Remuneración de aprendices | Funcionamiento | X
21010301010305 | Cajas de prevision social | Funcionamiento | X
210103010301 | Servicio nacional de aprendizaje -SENA- | Funcionamiento | X
210103010303 | Instituto Colombiano de bienestar familiar - ICBF - | Funcionamiento | X
210103010309 | Administradoras riesgos profesionales | Funcionamiento | X
210103030101 | Fondos de cesantías | Funcionamiento | X
210103030103 | Fondos de pensiones | Funcionamiento | X
210103030105 | Empresas promotoras de salud | Funcionamiento | X
21020101 | Materiales y Suministros (Papelería, útiles de oficina) | Funcionamiento | X
21020103 | Compra de equipos, enseres y Equipos de Oficina | Funcionamiento | X
21020105 | Dotación al Personal (Art. 15 Convención) | Funcionamiento | X
2102019801 | Elementos de Aseo y Cafetería (Art.16 Convención) | Funcionamiento | X
2102019802 | Elementos de seguridad y Protección (Art. 10 paragrafo 5 Convención) | Funcionamiento | X
21020201 | Capacitación | Funcionamiento | X
21020203 | Viáticos y Gastos de Viaje | Funcionamiento | X
21020205 | Comunicación y Transporte (Telecomunicaciones) | Funcionamiento | X
21020207 | Servicios Públicos (energía, acueducto y gas) | Funcionamiento | X
21020209 | Seguros | Funcionamiento | X
21020211 | Publicidad | Funcionamiento | X
21020213 | Impresos, Publicaciones y Suscripciones | Funcionamiento | X
21020215 | Mantenimiento (muebles, vehículos, instalaciones) | Funcionamiento | X
21020217 | Vigilancia | Funcionamiento | X
21020219 | Aseo | Funcionamiento | X
21020221 | Arrendamientos (inmuebles, maquinaria y equipo y otros) | Funcionamiento | X
21020223 | Comisiones, intereses y demás gastos bancarios y fiduciarios | Funcionamiento | X
21020225 | Sistematización | Funcionamiento | X
21020227 | Bienestar Social | Funcionamiento | X
2102029801 | Préstamo por Calamidad Domestica (Art. 18 Convención) | Funcionamiento | X
2102029802 | Fondo Rotatorio de Vivienda (Art. 19 Convención) | Funcionamiento | X
2102029803 | Tiquetes aéreos | Funcionamiento | X
2102029804 | Gastos oficiales, Imprevistos y Otros | Funcionamiento | X
2102029805 | Gastos Notariales, Judiciales y Otros | Funcionamiento | X
21020301 | Impuestos, Multas, Sanciones e Intereses | Funcionamiento | X
21030101019801 | Contribuciones de Ley (CRA y Superintendencia SSP) | Funcionamiento | X
21039805 | Cuota de auditaje- Contraloría Departamental | Funcionamiento | X
21039807 | Sentencias, Conciliaciones y Demandas | Funcionamiento | X
2103989801 | Cuotas Partes Pensionales (en reclamación) | Funcionamiento | X
2103989802 | Dividendos | Funcionamiento | X
2201019801 | Compra de Medidores | Operación | X
2201019802 | Cambio de Medidores y Conexos | Operación | X
2202059801 | Sustancias Químicas y Reactivos | Operación | X
2202059802 | Muestreo y Caracterización Aguas | Operación | X
2202059803 | Calidad del Vertimiento y Concesiones de Agua | Operación | X
2202059804 | Servicio de Recaudo | Operación | X
2202059805 | Proceso de Lecturas, Cortes, Reconexiones e Instalación | Operación | X
2202059806 | Control de Fraudes | Operación | X
2202059807 | Impresión Facturación | Operación | X
2202059808 | Servidumbre e Indemnización por daños acueducto y alcantarillado | Operación | X
2202059809 | Transporte de Personal a plantas y otros | Operación | X
2202059810 | Combustibles y Lubricantes (Plantas de bombeo y vehículos) | Operación | X
2202059811 | Atención a Emergencias | Operación | X
2202059812 | Peritazgos | Operación | X
2202059813 | Avalúos | Operación | X
2202059814 | Cultura del agua | Operación | X
230101019801 | Acueductos, Redes, Plantas y Bocatomas | Inversión | X
230101019802 | Vigencias Expiradas | Inversión | X
2301010201 | Compra de terrenos | Inversión | X
230101030501 | Rehabilitación Infraestructura Plantas, Redes y Bocatomas | Inversión | X
230101031301 | Manejo de Presiones y Perdidas Técnicas | Inversión | X
230101039801 | Programas de Reforestación y Tratamiento de Microcuencas | Inversión | X
230101039802 | Vigencias Expiradas | Inversión | X
230101039803 | obras de infraestructura - vigencias futuras | Inversión | X
23010201 | Adquisición y Mantenimiento de Programas de Software | Inversión | X
23010202 | Adquisición y Mantenimiento Hardware - equipos y Redes | Inversión | X
230201019801 | Adquisición y Mantenimiento Maquinaria y Equipos | Inversión | X
230201019802 | Equipo de Laboratorio, Inscripción PICCAP, Calibración y Cristal | Inversión | X
2302020198 | Vehículos | Inversión | X
2304019801 | Diseños, Planos e Interventorías | Inversión | X
2304029801 | Estudios de Pre - inversión | Inversión | X
24020101 | Amortizacion deuda Pública Interna | Deuda | X
24020201 | Intereses, Comisiones, y Gastos Deuda | Deuda | X

## Hoja2 (hidden)
Item | Obligación Aplica
1 | Cumplir con todas las especificaciones y requerimientos del Estudio de Necesidad Conveniencia y Oportunidad y aspectos contemplados en la solicitud de oferta.
4 | El contratista deberá concertar con el supervisor y/o interventor un cronograma de actividades o plan de entregas de acuerdo al objeto del contrato y las necesidades de la Empocaldas S.A. E.S.P..
8 | Asumir por su cuenta y riesgo todos los gastos en el desarrollo del contrato.
11 | Presentar el pago de aportes a la seguridad social cada mes al supervisor y/o interventor del contrato con el fin de autorizar el pago correspondiente.
15 | En caso de tener trabajadores a cargo deberá suministrar los elementos de protección requeridos para el desarrollo de su función y asegurarse de que los usen.
19 | Cumplir con el protocolo de seguridad que se establezca para el ingreso a Empocaldas S.A. E.S.P. y los frentes de trabajo de la misma, y la seguridad de los datos que se procesen, verificando que no existan fugas ni indebido uso de la información.
23 | Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, atender instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la Empocaldas S.A. E.S.P. (Supervisor y/o interventor). Como presentar los informes que se exija.
28 | Contar con un formato de pedido sistematizado por área que permita atender solicitudes valoradas para cada uno de los centros de costo. (Centro de costos en unidades y en pesos, consumo en unidades y valor, facturación total y detallada por cada centro de costos, trazabilidad de tubería, por medio físico y magnético)
34 | El proveedor debe estar dispuesto a atender los requerimientos de los centros de costos en fechas previamente establecidas con el supervisor y/o interventor.
38 | En el evento que algún o algunos de los elementos sea rechazado por el supervisor y/o interventor del contrato, dichos productos deberán ser retirados por cuenta y riesgos del contratista a la mayor brevedad posible. (o en el tiempo indicado en la invitación) El contratista deberá corregir cualquier problema que se presente, respondiendo por partes dañadas, por su cuenta y riesgo durante la garantía.
46 | Responder por los daños que ocasione en desarrollo del contrato a la Empocaldas S.A. E.S.P. y a terceros afectados.
49 | Presentar al supervisor del contrato de Empocaldas S.A. E.S.P., un plan de manejo ambiental, en caso de generarse algún residuo sólido, líquido o gaseoso con ocasión de la ejecución del contrato, donde describa los residuos que generará y el aprovechamiento o la disposición final de los mismos.
55 | Garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad de la norma ISO 9001 determinados por el Empocaldas S.A. E.S.P.. (Para los eventos de ejecutar trabajos en las plantas que pueda afectar la calidad del agua o del proceso de tratamiento, deberá contar con autorización por parte del Adminsitrdor de la seccional).
62 | Informar oportunamente al supervisor y/o interventor del contrato, los inconvenientes en la entrega de los bienes objeto de suministro y proponer soluciones para garantizar la prestación del servicio.
66 | Las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales.
Sí aplica |  | 12870900
No aplica |  | 13513100
8969400
Está a cargo de contratista, el incremento de precios de los elementos relativos a la materia prima para producir el bien a adquirir a nivel nacional e internacional.
Está a cargo del contratista el riesgo comercial, entendido como los eventos desfavorables relacionados con el valor y pago del contrato, causados por variaciones en las condiciones del mercado, aumento en los factores de producción, en el valor de los insumos o de los fletes
Está a cargo del contratista el riesgo país, entendido como el cambio de las políticas en el país de origen.
Está a cargo del contratista el riesgo operativo, entendido como los eventos relacionados con los procesos de producción, transporte y entrega del producto, tales como: Falta de disponibilidad de Materia Prima, insuficiente capacidad de producción, retrasos en el tiempo de entrega, incumplimiento en los protocolos de la Empocaldas S.A. E.S.P. para la entrega de producto, entrega de producto no conforme, pérdida, destrucción o deterioro antes de efectuar la recepción en la Empocaldas S.A. E.S.P..
Esta a cargo del contratista el Incumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, como calidad del elemento suministrado. Fuga de información confidencial y privilegiada de la entidad. Pérdida de los elementos a suministrar.
La forma de mitigarlos será con la constitución de las garantías respectivas, calidad, cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual.

## Hoja3 (hidden)
Suministros
Arrendamiento
Obra
Prestación de Servicio
Interventoría
Compra Venta
Orden de compra
Convenio Inter-Administrativo
Contrato Inter-Administrativo
Otro
Cual:
|  | 0 | 0 | 7% |  | 760900
|  | 0 | 0 | 3.5% |  | 0.035
|  | 0 | 0 | 5%
|  | 0 | 0 | 15.5% | 84.5%
|  |  | 0 | 0
23670000
|  |  | 7% | 1656900
|  |  | 3.5% | 828450
|  |  | 5% | 1183500
|  |  |  | 3668850 | 20001150