## PRESUPUESTOmitad
ANEXO No. 1 OFERTA ECONOMICA
ITEM | REACTIVOS | CANTIDAD A COMPRAR | PRESENTACIÓN | VALOR UNITARIO | IVA | TOTAL
1 | ÁCIDO ACETICO (GLACIAL) 100% ANHIDRO P.A. EMSURE ACS,ISO,REAG. PH EUR | 4 | 2,5 L
2 | ÁCIDO NITRICO 65% P.A. EMSURE ISO | 5 | 2,5 L
3 | ÁCIDO SULFURICO 95-97% P.A. (MAX. 0.005 PPM HG) EMSURE ACS,ISO,REAG. PH EUR, 1 L | 4 | 2,5 L
4 | ÁCIDO SULFURICO C(H2SO4) = 0.5 MOL/L (1 N) TITRIPUR | 5 | 1 L
5 | ALCOHOL ETILICO 70% | 15 | X5 GALONES
6 | AMONIACO EN SOLUCION 25% P.A. EMSURE | 9 | 2,5 L
7 | CARBONATO DE SODIO ESTÁNDAR PRIMARIO Na2CO3 VOLUMETRIC STANDARD, SECONDARY REFERENCE MATERIAL FOR ACIDIMETRY, TRACEABLE TO NIST SRM CERTIPUR®. Reag. Ph Eur,Reag. USP | 1 | 80 G
8 | DIHIDROGENOFOSFATO DE POTASIO. FOSFATO ÁCIDO POTÁSICO ANHIDRO KH2PO4. ACS, REAG, PH; EUR | 7 | KG
9 | DPD Free ALMOHADAS EN POLVO DE REACTIVO DE CLORO LIBRE DPD, 10 ML. RANGO: 0.02 - 2.00 MG / L CL2. TAMAÑO DE LA MUESTRA: 10 ML | 5 | FRASCO X 1000 SOBRES
10 | FENOLFTALEINA INDICADOR ACS,REAG. PH EUR | 1 | FRASCO 100 G
11 | FILTRO DE MEMBRANA CON PAD. MATERIAL DE ESTERES DE CELULOSA DE 0.45 µM X 47 MM. | 41 | CAJA X 100
12 | FOSFATO HIDROGENADO DISÓDICO ANHIDRO NA2HPO. ACS,REAG. PH EUR | 2 | KG
13 | JABON EXTRAN | 9 | 5 L
14 | KIT AQUAQUANT HIERRO METODO COLORIMETRICO CON TARJETA COLORIMETRICA 300 DET 0.01-0.20 mg/Fe | 15 | KIT X 300 TEST
15 | MCOLORTEST ALUMINIO EST.X 185 DET.(0.07-0.8 PPM) (AQUAQUANT) | 46 | KIT X 185 PRUEBAS
16 | MCOLORTEST NITRITOS ENVASE DE REPUESTO PARA 114774, 114424, 114408 | 15 | 400 TEST
17 | MEDIO DE CULTIVO M-COLI BLUE DET. COLIFORMES TOT. Y E-COLI, AMPOLLA PLASTICA de 2ml | 40 | BOLSA X 50 AMPOLLAS
18 | MEDIO DE CULTIVO PRESENCIA AUSENCIA Y CUANTIFIACCION NMP COLITAG | 4 | CAJA X 100 AMPOLLETAS CPI
19 | MERCURIO(II) CLORURO P.A. EMSURE REAG. PH EUR,ACS | 1 | 100 G
20 | N-N-DIETHYL-P-PHENYLENEDIAMMONIUM SULFATE. PH EUR ACS | 1 | 100 G
21 | PAÑO PARA LUBRICACION DE CELDAS DE TURBIDIMETRO | 22 | UNIDAD
22 | PAÑOS ABSORBENTE REUTILIZABLE WYPALL X 70 ROLLO X 88 PAÑOS | 40 | ROLLO
23 | PATRON SOLUCION CLORURO. TRAZABLE A SRM DE NIST NACL EN H2O 1000 MG/L CL CERTIPUR | 1 | 500 ML
24 | PATRÓN ALCALINIDAD 25000 MG/L | 1 | 16 AMP
25 | PATRÓN DE CONDUCTIVIDAD X 500 ML 1413 mS/cm PARA EQUIPOS HACH | 10 | 500 ML
26 | PATRON DUREZA . Dureza total: 100 mg/L como CaCO₃. Dureza cálcica: 50 mg/L como CaCO₃. | 1 | L
27 | PATRON SOLUCION ESTANDAR DE COLOR 500 UPT | 10 | L
28 | PLATA NITRATO P.A. EMSURE ACS,ISO,REAG. PH EUR | 6 | 25 G
29 | PLATO NMP PARA CUANTIFICAR | 1 | CAJA X 100 PLATOS CPI
30 | POTASIO CLORURO EN SOLUCION 3 MOL/L | 21 | 250 ML
31 | POTASIO CLORURO P.A. EMSURE | 6 | 1 KG
32 | POTASIO CROMATO P.A. EMSURE ACS,REAG. PH EUR | 2 | KG
33 | REACTIVO SPANDS PARA FLUORURO, RANGO: 0,02 - 2,00 MG / L F-. COMPTIBLE CON EQUIPO DR6000 | 1 | 500 ML
34 | REACTIVOS PARA DETERMINACION DE COT COMPATIBLE CON EQUIPO DR6000 HACH. RANGO 0,3 A 20 MG/L C | 1 | PAQUETE X 50 TEST
35 | ROJO DE METILO (C.I. 13020) INDICADOR ACS,REAG. PH EUR | 1 | 25 G
36 | SILICONA | 20 | 15 ML
37 | SODIO CLORUTO VOLUMETRIC STANDARD, SECONDARY REFERENCE MATERIAL FOR ARGENTOMETRY, TRACEABLE TO NIST SRM Reag. Ph Eur,Reag. USP | 1 | 80 G
38 | SODIO HIDROXIDO EN LENTEJAS, P.A. EMSURE ISO | 1 | KG
39 | SODIO HIDROXIDO EN SOLUCION C(NAOH) = 1 MOL/L (1 N) TITRIPUR | 4 | L
40 | SODIO TIOSULFATO PENTAHIDRATO Na2S2O3*5H2O. P.A. EMSURE ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG
41 | SOLUCION TAMPON PH 10.00 (20 GRAD C) CERTIPUR COLORACIÓN: AMARILLA, TRAZABLE A SRM DE NIST | 20 | 500 ml
42 | SOLUCION TAMPON PH 4.00 (20 GRAD C) CERTIPUR COLORACIÓN: ROJO TRAZABLE A SRM DE NIST | 14 | 500 ml
43 | SOLUCION TAMPON PH 7.00 (25 GRAD C) COLORACION AMARILLO TRAZABLE A SRM Y NIST CERTIPUR | 15 | 500 ml
44 | SPANDS 2 (ARSENICO LIBRE) FLUORURO RGT, ACCUVAC | 1 | PQ X 25
45 | STERIKON AMPOLLAS BIOINDIC ESTERIL | 1 | CAJA X 100 AMPOLLAS
46 | SULFAVER SOBRES DE REACTIVO EN POLVO PARA LA DETERMINACIÓN DE SULFATO, DE 2 A 70 MG/L DE SO4 | 55 | SOBRE X 100
47 | TITRIPLEX SOLUCION A PARA DETERMINACION DE ALCALINOTERREOS EN AGUA 1 ML = 56 MG DE CAO/L EMPLEANDO ... | 10 | FRASCO X 1 L
48 | TRITRIPLEX III. EDTA. Ácido etilendiaminotetracético sal disodica. C10H16N2O82Na2H2O . Grado analitico ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2 | 100 G
49 | VERDE DE BROMOCRESOL, INDICADOR ACS, REAG, PH UUR | 1 | 25 G
| TOTAL | 504