EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES

INVITACIÓN  PÚBLICA Nro.     0040           DE 2011

OBJETO: Seleccionar, en aplicación de los trámites legales correspondientes al contratista para el SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO Y ACCESORIOS PARA ATENDER DIFERENTES EMERGENCIAS EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO ADMINISTRADOS POR EMPOCALDAS S.A. E.S.P. DERIVADAS DEL FENOMENO DE LA NIÑA EN EL AÑO 2011.

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para el presente proceso es la suma de CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($152.924.650) incluido el IVA  y la entrega de los suministros el municipio de Chinchiná Caldas.

APERTURA: 15 DE FEBRERO DE 2011

CIERRE: 15 DE MARZO DE 2011

Manizales, febrero de 2011

INTRODUCCIÒN

En virtud del principio de publicidad establecido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios, y el Reglamento Interno de Contratación de la Entidad, La Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A. E.S.P,  se permite presentar a continuación el Pliego de Condiciones para el siguiente proceso de selección.

Este documento contiene la información particular de las condiciones y requisitos del proceso de selección.

El interesado deberá leer completamente los presentes Pliegos de Condiciones, toda vez que al participar en el proceso de selección, se presume que tiene conocimiento de los mismos y de las modificaciones introducidas.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P, agradece las sugerencias u observaciones al mismo, las cuales deben ser enviadas al correo electrónico: www.empocaldas.com.co

PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN”

En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la corrupción” a través de: los números telefónicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax número telefónico: (1) 565 86 71; la línea transparente del programa, a los números telefónicos: 01 8000 913 040 o (1) 560 75 56; en el correo electrónico: webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de denuncias del programa, en el Portal de Internet: www.anticorrupción.gov.co; correspondencia o personalmente, en la dirección Carrera 8 Nº 7-27, Bogotá, D.C.

EN DESARROLLO DEL DECRETO 2170 DEL 2002, ARTICULO 9 PARAGRAFO, Y LA LEY 80 DE 1993 ARTICULO 66, INCISO TERCERO, SE CONVOCA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS QUE SE ENCUENTREN CONFORMADAS DE ACUERDO CON LA LEY PARA QUE REALICEN EL CONTROL SOCIAL AL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN

INVITACION PUBLICA No.       0040               DE 2011

SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO Y ACCESORIOS PARA ATENDER DIFERENTES EMERGENCIAS EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO ADMINISTRADOS POR EMPOCALDAS S.A. E.S.P. DERIVADAS DEL FENOMENO DE LA NIÑA EN EL AÑO 2011.

CAPITULO I

GENERALIDADES

1.  PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. es una sociedad anónima comercial, de nacionalidad Colombiana, clasificada como empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter oficial, con autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal, sometida al régimen aplicable a las empresas de servicios públicos. Se rige por lo dispuesto en la Ley 142 de 1.994 y la ley 689 de 2.001 disposiciones afines y reglamentarias vigentes o por las normas legales que las modifiquen, complementen, adicionen o sustituyan; por las normas del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Comisión de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Su sede principal está ubicada en la Carrera 23 Nro. 75-82 en la Ciudad de Manizales, Departamento de Caldas. Su página web es www.empocaldas.com.co y presta servicios públicos de acueducto y alcantarillado en municipios y centros poblados del departamento de Caldas.

  - OBJETO.

Seleccionar, en aplicación de los trámites legales correspondiente al contratista para el SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO Y ACCESORIOS PARA ATENDER DIFERENTES EMERGENCIAS EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO ADMINISTRADOS POR EMPOCALDAS S.A. E.S.P. DERIVADAS DEL FENOMENO DE LA NIÑA EN EL AÑO 2011.

1.2 PLAZO PARA ENTREGA

El plazo para la realización de estos suministros será de QUINCE (15) DÍAS contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato.

1.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y AJUSTES

Los pagos que origine el contrato suscrito como consecuencia de la presente invitación pública, serán cancelados con recursos propios de EMPOCALDAS S.A. E.S.P, con cargo al presupuesto vigente para el año 2011  bajo el Rubro Nº  220305, Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 169 del 04 de febrero de 2011, por un valor de CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($152.924.650) incluido el IVA  y la entrega de los suministros en el municipio de Chinchiná Caldas.

1.4. PRESUPUESTO OFICIAL

Se ha determinado que el valor del presente proceso de selección asciende a la suma de CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($152.924.650) incluido el IVA  y la entrega de los suministros el municipio de Chinchiná Caldas.

El valor total de la propuesta no podrá exceder dicho presupuesto oficial; ya que la misma será RECHAZADA.

  - FORMA DE PAGO

El pago se realizará una vez realizado el suministro y recibido a satisfacción por parte del interventor del presente contrato, previa presentación de la factura, la cual deberá ser presentada dentro de los primeros CINCO (5) días del mes correspondiente.  La factura se cancelará de acuerdo con la programación prevista por la Tesorería de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., pero en ningún momento será superior a sesenta (60) días, salvo fuerza mayor o caso fortuito.

No se realizará ningún pago anticipado del valor del contrato.

1.6 PROPUESTAS PARCIALES

La Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A. E.S.P NO ACEPTARÁ PROPUESTAS PARCIALES.

1.7.  CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES

La Consulta del pliego de condiciones podrá hacerse durante el plazo del presente proceso de selección en EMPOCALDAS S.A. E.S.P., Secretaria General, ubicada en la Carrera 23 Nº 75 – 82, de la ciudad de Manizales, y en la página web de la entidad:  www.empocaldas.com.co .

1.8. INSCRIPCION DE LOS PROPONENTES EN EL DIRECTORIO DE PROPONENTES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P

Para este efecto deberá manifestar su interés en participar en la selección, INSCRIBIÉNDOSE PREVIAMENTE como PROVEEDORES, hasta un día antes de la fecha de entrega de las propuestas en el Directorio de Proponentes de EMPOCALDAS S.A E.S.P, para dicha inscripción, deberán diligenciar la documentación indicada en el link de Contratación de la página web de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. NO SE ACEPTAN INSCRIPCIONES POR MEDIO ELECTRÓNICO.

LAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS SOLO PODRAN INSCRIBIRSE UNA SOLA VEZ EN FORMA INDIVIDUAL O EN FORMA COLECTIVA CONFORMANDO CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES.

1.9. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El presente proceso se regirá por la Ley 142 de 1994, Ley 689 de 2001,  Código Civil, Código de Comercio, Manual de Contratación de la Entidad,  principios generales de la Función Pública (Art. 209 C.P.) y demás normas que adicionen, modifiquen o complementen.

  - CRONOGRAMA

El siguiente es el cronograma del proceso:

| ACTIVIDAD | FECHA | LUGAR |
| --- | --- | --- |
| Aviso de convocatoria. Publicación proyecto de pliego de condiciones. | 15 de febrero de 2011 | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Publicación proyecto de pliego de condiciones. | Del 15 de febrero de 2011 al 25 de febrero de 2011 | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Observaciones al proyecto de pliego de condiciones | Del 14 de febrero de 2011 al 28 de febrero de 2011 | Directamente y en físico en la Secretaría General de EMPOCALDAS S.A.E.S.P, y en medio magnético al correo electrónico observaciones@empocaldas.com.co |
| Respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones | 01 de marzo de 2011 | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Resolución de apertura de la invitación | 02 de marzo de 2011 | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Publicación de los pliegos de condiciones definitivos | Del 02 de marzo de 2011 al 15 de marzo de 2011 | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Cierre de la invitación, fecha final para la entrega de propuestas | 15 de marzo de 2011, a las 11:00 a.m. | Secretaría General de EMPOCALDAS S.A.E.S.P, carrera 23 Nº 75-82 Manizales. |
| Evaluación de propuestas | Del 17 de marzo a las 6:00 p.m. | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Presentación de observaciones al informe de evaluación. | Del 18 de marzo al 25 de marzo de 2011 | Directamente y en físico en la Secretaría General de EMPOCALDAS S.A.E.S.P, y en medio magnético al correo electrónico observaciones@empocaldas.com.co |
| Respuesta a las observaciones del informe de evaluación. Adjudicación. | 28 de marzo de 2011 | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |

Este cronograma podrá sufrir variaciones en el desarrollo del proceso. Las variaciones se publicaran en la página Web de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

  - LUGAR, FECHA Y HORA DE CIERRE

El presente proceso se declarará cerrado el día y hora señalados en el cronograma, en consecuencia sólo se podrán presentar propuestas hasta la fecha y hora señalada para tal efecto, las cuales serán entregadas personalmente o por su representante, previa inscripción en el directorio de proponentes de EMPOCALDAS S.A. E.S.P, en la sede principal de la entidad ubicada en la Carrera 23 Nro. 75-82, Barrio Milán,  de la ciudad de Manizales. El sobre que contenga la propuesta deberá estar radicado en la recepción de la entidad, el cual debe contener la fecha y hora de entrega, requisito con el que se entiende recibida la propuesta.

En la fecha y hora indicada, en acto público, se declarará cerrado el proceso.  Acto seguido se contarán las propuestas y se procederá a abrir el sobre, rotulado como original, se relacionarán una por una de acuerdo con el orden de entrega indicando: fecha y hora de entrega, el nombre del proponente, el número de folios y el valor de la propuesta.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P, no considerará como aptas ni se tendrán en cuenta ni se estudiarán las propuestas que se presenten con posterioridad a la fecha y hora señaladas para el cierre o aquellas que habiéndose recibido antes de la fecha y hora del cierre hubieren sido presentadas en sitio diferente al que se señala en éstos pliegos de condiciones. De dicho acto se suscribirá un acta por parte de los funcionarios designados para ello.

Para efectos de garantizar los principios de transparencia y de responsabilidad, se establece, para todas y cada una de las diligencias y audiencias programadas dentro del presente proceso, como hora legal del mismo, la hora legal para la República de Colombia coordinada y establecida por la superintendencia de Industria y Comercio, la cual se encuentra en la dirección http://horalegal.sic.gov.co. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 20 del decreto 2153 de 1992.

1.12. MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

EMPOCALDAS S.A. E.S.P, expedirá las modificaciones pertinentes al pliego de condiciones.

EMPOCALDAS S.A E.S.P, hará las aclaraciones o modificaciones que considere necesarias. Toda aclaración o modificación se hará mediante Adendas numeradas consecutivamente; estos documentos formarán parte integral del presente pliego de condiciones; las Adendas serán suscritas por el ordenador del gasto. Se podrán expedir adendas hasta un día hábil antes del cierre de la presente invitación.

Si se expidiere un adenda el día hábil anterior al cierre del proceso de selección, en el mismo se indicara la fecha hasta la cual se prorrogue el cierre.

1.13. CONDICIONES Y CALIDADES EXIGIDAS

1.13.1. EN CUANTO A LOS PROPONENTES

En la presente Invitación Pública podrán participar en forma independiente, en Consorcio o en Unión Temporal, las personas naturales o jurídicas cuyo objeto social o actividad mercantil sea afín con el objeto de este proceso, legalmente establecidos, con registro vigente en la cámara de comercio que no se encuentren incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Estado.

Cuando la Propuesta sea presentada en Consorcio o Unión Temporal, éstos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a)	Los PROPONENTES indicarán si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal, señalando los términos y extensión de la participación en la Propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados.

b)	Los integrantes del Consorcio o miembros de la Unión Temporal, señalarán las reglas básicas que regularán las relaciones e indicarán el porcentaje de participación de cada uno de ellos y para la unión temporal, la descripción detallada de las actividades a realizar. La responsabilidad tanto para el Consorcio como para la Unión Temporal será solidaria. En las uniones temporales las sanciones por incumplimiento, serán aplicadas de acuerdo con  el porcentaje de  participación de cada uno de sus integrantes en los términos del artículo 7º de la Ley 80 de 1993.

c)	Se designará  un representante  del Consorcio o de la  Unión Temporal, el cual  no podrá ser reemplazado sin la autorización expresa y escrita de cada  uno de los integrantes que lo conforman.

d)	La duración del Consorcio o Unión Temporal deberá cubrir el plazo del contrato, hasta su liquidación y un (1) año más.

1.13.2. EN CUANTO A LA PROPUESTA

El proponente elaborará la propuesta de acuerdo con lo establecido en este pliego de condiciones y anexará la documentación exigida. Presentará su propuesta sujetándose al orden establecido en el Capitulo II DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA y al lleno de los requisitos establecidos por EMPOCALDAS S.A. E.S.P con el fin de facilitar su estudio.

1.13.3. COSTO DE PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA

Serán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y presentación de su propuesta.

1.13.4  PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta se presentará en ORIGINAL Y COPIA, cada una de las cuales se entregará en sobre cerrado y dentro del plazo fijado en el cronograma de la citada invitación.

Los sobres se marcarán de la siguiente forma:

SEÑORES

EMPOCALDAS S.A. E.S.P

Carrera 23 Nº. 75 - 82

Manizales – Caldas

Invitación Pública Nº ___________de 2011

Objeto: SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO Y ACCESORIOS PARA ATENDER DIFERENTES EMERGENCIAS EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO ADMINISTRADOS POR EMPOCALDAS S.A. E.S.P. DERIVADAS DEL FENOMENO DE LA NIÑA EN EL AÑO 2011.

Sobre No. ____.

Nombre del Proponente. ____.

Indicar si es original o copia ____.

El “ORIGINAL” de la propuesta contendrá todos los documentos solicitados, FOLIADOS en forma consecutiva.  En el evento de no poseer documentos originales, se podrán adjuntar copias.  Sin embargo la Secretaria General y/o el área respectiva, se reserva el derecho de verificar su autenticidad.

No se aceptarán propuestas cuyos documentos que sean objeto de evaluación y calificación presenten tachaduras, raspaduras o enmendaduras, salvo que las mismas sean refrendadas por el proponente al margen del mismo o en documento aparte incluido en la propuesta.

NO SE ACEPTARÁN PROPUESTAS COMPLEMENTARIAS O MODIFICACIONES QUE FUEREN PRESENTADAS CON POSTERIORIDAD A LA FECHA Y HORA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO.

1.14. ALCANCE.

El objeto del contrato que se suscriba, se debe ejecutar de acuerdo con las especificaciones y de requerimiento del suministro, contenidas en el Capitulo V- CONDICIONES DEL CONTRATO. ELEMENTOS A SUMINISTRAR.

1.15. IDIOMA Y MONEDA.

El idioma oficial durante la convocatoria pública y ejecución del contrato será el español, por lo tanto, en este idioma se presentarán todos los documentos e informaciones de cualquier índole, la propuesta y el contrato. La moneda será el peso colombiano, no se aceptarán propuestas en otro idioma y otra moneda.

1.16. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR.

El oferente debe garantizar en la carta de presentación de la oferta en forma escrita y expresamente, que no se haya incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con EMPOCALDAS S.A. E.S.P., de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993 en concordancia con el Artículo 44,4 de la Ley 142 de 1994 y demás normas vigentes, afirmación que se  entenderá  prestada bajo la gravedad del juramento. La comunicación deberá ser suscrita por el representante legal. Además debe aceptar que si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, este tiene la obligación de exponerla y cederá el contrato previa  autorización escrita de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., o si no fuere posible, renunciará a su ejecución.

La contravención de las anteriores prohibiciones, obligará al Representante Legal de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. a dar por terminado el contrato y  proceder a su Liquidación en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocimiento o pago de indemnización alguna por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

NO SE ACEPTARÁN OFERTAS DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, A LAS CUALES EMPOCALDAS S.A. E.S.P LES HAYA DECRETADO CADUCIDAD DE UN CONTRATO, TERMINACIÓN UNILATERAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE APERTURA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA. ESTA CONDICIÓN APLICA PARA PRESENTARSE DIRECTAMENTE A OFERTAR O EN UNIONES TEMPORALES.

1.17.  INSTRUCCIONES PRELIMINARES.

El  proponente  deberá  examinar cuidadosamente  los  pliegos de condiciones,  las adendas  y  todos  los  aspectos  que  puedan  influir en la presentación de la propuesta. Con  la  presentación de las ofertas por parte de  los proponentes, se entenderán conocidos y aceptados los presentes pliegos de condiciones.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  se  reserva  en  todo  momento  el  derecho  de no contratar,  o declarar  desierto  el  proceso  de  selección, según respondan a sus intereses. Lo anterior es aceptado expresamente  por  los  oferentes,  quienes  renuncian  de  manera  absoluta  a cualquier  reclamación  de  perjuicios  por  el  uso  de  estas  opciones  por  parte  de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Así mismo se reserva la exclusión del pago del IVA por certificación otorgada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

1.18.  INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS.

El proponente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones, especificaciones, requerimientos y anexos que figuren en los documentos del proceso de convocatoria pública, los cuales constituyen la única fuente de información para la preparación de la propuesta.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. podrá antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas, modificar los documentos de la invitación pública mediante adendas publicadas en la página WEB de EMPOCALDAS S.A. E.S.P, los cuales serán de obligatoria observancia para la preparación de la oferta.

Si un oferente encontrare discrepancias u omisiones en las condiciones de la invitación pública, en las especificaciones o en los demás documentos o dudas sobre ellos, deberá solicitar por escrito a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. las aclaraciones necesarias, las cuales requieren ser recibidas por ésta, por lo menos dos (2) días hábiles antes de la fecha de cierre y entrega de las propuestas, de lo contrario no podrán ser absueltas por preclusión de términos de la invitación pública.

1.19. VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS:

Las propuestas serán válidas por un periodo no inferior a TREINTA (30) días calendario, contados a partir de la fecha estipulada para la entrega de propuestas.

1.20.   AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. podrá ampliar el plazo para presentar propuestas hasta  un día hábil antes de la fecha establecida para la entrega de las propuestas, cuando lo considere conveniente o cuando lo soliciten al menos dos de los invitados.

1.21.  GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

La oferta deberá estar acompañada de una garantía de seriedad otorgada por un banco o compañía de seguros, legalmente establecida para operar en Colombia y con sucursal en Manizales, constituida de conformidad con la póliza matriz de la Contraloría General de la República que reglamente las garantías para entidades oficiales. La póliza debe constituirse a favor de EMPOCALDAS S.A E.S.P, anotando su número de NIT, el cual corresponde al Nro. 890803239-9  y como tomador debe figurar el oferente, sea persona natural o jurídica. Cuando el tomador sea Uniones Temporales o Consorcios se deberá consignar el nombre de todas las personas asociadas con su porcentaje de participación.

La vigencia de la garantía de seriedad de la oferta será de sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de cierre de la invitación, y se constituirá  por una cuantía correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL

La garantía tiene por fin asegurar que el proponente se compromete a cumplir con las obligaciones emanadas de la INVITACION, especialmente a mantener el valor y condiciones de la propuesta, a suscribir y legalizar el contrato consecuencia de la misma, en los términos del presente pliego y de la oferta en la parte que esta haya sido aceptada, y en general de conformidad con los términos que sirvieron de base para la adjudicación.

Si por algún motivo, se concede al proponente favorecido ampliación en el plazo para suscribir y legalizar el contrato o si, dentro del término de vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta, el proponente favorecido no hubiere suscrito el contrato o presentado la garantía única a que se refieren  estos pliegos de condiciones, para respaldar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del mismo, dicha garantía de seriedad deberá prorrogarse antes de su vencimiento por un plazo prudencial, el cual fijará EMPOCALDAS S.A E.S.P, con el fin de que la prórroga cubra el tiempo necesario hasta la legalización del contrato.

EMPOCALDAS S.A E.S.P hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta en el evento de que el proponente favorecido no cumpla con su obligación de sostener su propuesta, o la de celebrar y perfeccionar el contrato correspondiente dentro del término fijado para el efecto en los presentes pliegos de condiciones.

1.22. CORRESPONDENCIA:

Toda correspondencia de los proponentes deberá dirigirse en la siguiente forma, mientras no se indique otra cosa:

Señores

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Carrera 23 Nro. 75 - 82

Manizales, Caldas - Colombia

Referencia: Invitación Publica No. ____________ de 2011

CAPITULO II

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

2.1. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA.

Las propuestas presentadas por los proponentes que deseen participar en el presente proceso de selección deberán contener los siguientes documentos:

- Certificado de Existencia y Representación Legal, en original y con fecha de expedición no superior a treinta días, para personas jurídicas.

- Carta de presentación de la propuesta, según formato adjunto.

- Propuesta Económica

- RUT (aplica para personas naturales y jurídicas)

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal o de la persona natural.

- Podrán participar en esta cotización proveedores nacionales, los cuales deberán estar inscritos en el Registro de Único de Proponentes de la Cámara de Comercio correspondiente, en la Actividad 03 Especialidad 07 Grupo 01 con un K residual mínimo de 286 SMMLV. Dicha inscripción deberá estar vigente el día de apertura de la presente invitación.

- Certificado de antecedentes disciplinarios de la persona natural o de razón social y del representante legal expedido por la Procuraduría General de la Nación. (aplica para personas naturales y jurídicas)

- Certificado de antecedentes fiscales de la persona natural o de la razón social y del representante legal expedido por la Contraloría General de la República. (aplica para personas naturales y jurídicas)

- Pasado judicial vigente para las personas naturales y el representante legal de la razón social.

- Organigrama o estructura empresarial para las personas jurídicas.

- Certificación de cumplimiento de pago de obligaciones laborales, (articulo 50 ley 789/02), para las personas jurídicas.

- Certificado de cumplimiento de la Resolución 1166 de 2006 del   Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

- El Oferente declara que no se encuentra comprendido dentro de alguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en las normas legales. la contravención a lo anterior dará lugar a las sanciones previstas en la ley.  Dicha declaración debe estar contenida en la carta de presentación de la propuesta.

- El Proponente deberá presentar a EMPOCALDAS S.A E.S.P en documentos legibles y sin excepción alguna:

- Fichas técnicas de los suministros

LA CAPACIDAD JURÍDICA, Y  EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SERÁN OBJETO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO COMO REQUISITOS HABILITANTES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.

CAPITULO III

CRITERIOS DE CALIFICACION  Y SELECCIÓN

3.1 PROPUESTA ECONÓMICA.

- El valor de la propuesta deberá establecerse en pesos colombianos; no se aceptarán precios en otras monedas.

- Los costos se deben especificar CON IVA INCLUIDO.

- El valor total de la propuesta debe cubrir todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato, incluidos todos los gastos  de transporte, cargue y descargue, fletes, seguros, impuestos, derechos y comisiones hasta el sitio de entrega.

- PROPUESTA ECONÓMICA: LISTA DE PRECIOS.

3.2 EVALUACION DE PROPUESTAS

Todas las propuestas que cumplan con la capacidad jurídica, y el cumplimiento de las especificaciones de los suministros exigidos, quedarán HABILITADAS para continuar con el proceso evaluativo, en el cual se definirá la propuesta más favorable, teniéndose en cuenta los siguientes criterios:

VALOR DE LA PROPUESTA:

La propuesta más económica tendrá 200 puntos, las demás se calificaran así:

Vm =  Valor de la propuesta más económica (IVA INCLUIDO)

Vi =  Valor de la propuesta en consideración (IVA INCLUIDO)

Puntos=  (Vm / Vi ) x 200.

Los valores de las propuestas deberán incluir la totalidad de los costos directos e indirectos derivados del  suministro y entrega de los elementos, así como el valor del cargue, transporte hasta el sitio de entrega, descargue en el depósito o bodega que para tal efecto establezcan.

3.3.  RESULTADOS DE LA EVALUACION:

Se adjudicará la invitación pública al proponente que obtenga mayor puntaje. El resultado de la evaluación se dará a conocer el día fijado en el cronograma.

En caso de empate EMPOCALDAS S.A.E.S.P. requerirá a los empatados a presentar una nueva propuesta económica.En caso de persistir el empate, se efectuará un sorteo entre los oferentes, que aún quedan empatados y para ello se citará a los participantes a la Secretaria General de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y por medio de balota a quien saque la balota con el número menor se le adjudicará el contrato.

3.4.  DESIGNACION COMITÉ EVALUADOR

El comité evaluador para el presente proceso estará conformado por la Profesional Universitaria de la Unidad Jurídica y el Jefe del Departamento de Operación y mantenimiento.

3.5 CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN.

Serán causales de descalificación

- No estar inscrito en el Registro Único de Proponentes de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

- No presentar Propuesta económica.

- Propuesta que no se presente en pesos colombianos.

- Propuesta que no se presente en idioma Español.

- Si solicitada una aclaración, el Proponente no da respuesta dentro del plazo previsto.

-     No cumplir con los requisitos de los Pliegos de Condiciones.

3.6 OBSERVACIONES AL ACTA DE CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

Los participantes podrán presentar sus observaciones, de acuerdo con el cronograma estipulado en los pliegos de condiciones, las cuales deberán ser debidamente sustentadas y presentadas por escrito, EN FÍSICO Y MEDIO MAGNÉTICO al correo electrónico observaciones@empocaldas.com.co en la Secretaría General de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  Vencido este término sin que se hayan presentado observaciones se levantará Acta de Adjudicación.

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE TODOS LOS REQUISITOS FORMALES SON SUSCEPTIBLES DE SER SUBSANADOS POR LOS PROPONENTES DENTRO DEL TÉRMINO CONCEDIDO PARA LA PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS NO SE CONSTITUYAN COMO REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA COMPARACIÓN DE OFERTAS.

3.7 ADJUDICACION:

EMPOCALDAS S.A. E.S.P., adjudicará el contrato a quien ocupare el primer lugar, siempre y cuando no se haya conocido que existe impedimento legal alguno para la futura celebración del contrato.

Si existiere impedimento respecto del primer puesto, EMPOCALDAS S.A. E.S.P. podrá adjudicar a quien ocupe el segundo puesto, siempre y cuando las condiciones sean favorables para EMPOCALDAS S.A. E.S.P.; todo lo anterior mediante acto administrativo motivado.

Una vez resueltas las observaciones al informe de evaluación, la adjudicación se hará mediante resolución motivada, en la fecha y hora señaladas en el cronograma. EMPOCALDAS S.A. E.S.P. notificará al oferente favorecido la adjudicación de la invitación y la misma será obligatoria para dicho oferente.

3.8 COMUNICACIÓN DE ADJUDICACION

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. notificará al oferente favorecido la adjudicación del contrato y la misma será obligatoria para dicho oferente.

CAPITULO IV

DECLARATORIA DE DESIERTA

DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACION PUBLICA

La Declaratoria de desierta del proceso procederá, por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva. La declaratoria de desierta se hará mediante Resolución Motivada que contendrá en forma expresa y detallada las razones que condujeron a dicha decisión, las cuales pueden ser las siguientes:

- Que en la fecha y hora de cierre de Invitación pública y de Apertura de las propuestas, no se presente ninguna propuesta.

- Cuando se evidencie que algún o algunos sobres han sido abiertos o violentados antes de la fecha y hora señaladas para el cierre.

- Que una vez evaluados los  participantes ninguno cumpla con los requisitos de los pliegos de condiciones.

- Que el valor de las propuestas presentadas supere el presupuesto oficial.

En caso de declarar desierta la invitación pública EMPOCALDAS S.A. E.S.P., queda en libertad de negociar directamente con cualquiera de las personas oferentes.

Para estos efectos se  tendrá en cuenta lo indicado en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública relacionado con la  selección objetiva.

CAPITULO V

CONDICIONES DEL CONTRATO

5.1 ELEMENTOS A SUMINISTRAR

De acuerdo a la siguiente tabla los suministros se deben presentar en una sola entrega, la cual se realizará en el  Municipio de Chinchiná:

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | CANT | UNIDAD | VR UNITARIO | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERIA POLIETILENO DE 10" PN 12,5 | 500 | ML |  |  |
| TUBERIA POLIETILENO DE 8" PN 12,5 | 500 | ML |  |  |
| TUBERIA POLIETILENO DE 6" PN 12,5 | 500 | ML |  |  |
| TUBERIA POLIETILENO DE 4" PN 12,5 | 500 | ML |  |  |
| TUBERIA POLIETILENO DE 3" PN 12,5 | 680 | ML |  |  |
| TUBERIA POLIETILENO DE 2" PN 12,5 | 500 | ML |  |  |
| PORTAFLANCHE DE 10" | 8 | UN |  |  |
| PORTAFLANCHE DE 8" | 8 | UN |  |  |
| PORTAFLANCHE DE 6" | 8 | UN |  |  |
| PORTAFLANCHE DE 4" | 8 | UN |  |  |
| PORTAFLANCHE DE 3" | 10 | UN |  |  |
| PORTAFLANCHE DE 2" | 8 | UN |  |  |
| BRIDA LOCA DE 10" | 8 | UN |  |  |
| BRIDA LOCA DE 8" | 8 | UN |  |  |
| BRIDA LOCA DE 6" | 8 | UN |  |  |
| BRIDA LOCA DE 4" | 8 | UN |  |  |
| BRIDA LOCA DE 3" | 10 | UN |  |  |
| BRIDA LOCA DE 2" | 8 | UN |  |  |
| ADAPTADOR BRIDA DE 10" | 8 | UN |  |  |
| ADAPTADOR BRIDA DE 8" | 8 | UN |  |  |
| ADAPTADOR BRIDA DE 6" | 8 | UN |  |  |
| ADAPTADOR BRIDA DE 4" | 8 | UN |  |  |
| ADAPTADOR BRIDA DE 3" | 10 | UN |  |  |
| ADAPTADOR BRIDA DE 2" | 8 | UN |  |  |

5.2 PERSONAL REQUERIDO.

EL CONTRATISTA, aportará para el desarrollo del presente contrato, su propio personal. Por consiguiente EL CONTRATISTA como empleador del personal que utilice, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, respecto de su personal. Por consiguiente, queda claramente entendido que no existe relación laboral alguna entre EMPOCALDAS S.A. E.S.P y el personal al servicio de EL CONTRATISTA, destinado a la ejecución del presente contrato. En consecuencia EL CONTRATISTA se hace responsable de los sueldos, prestaciones sociales e indemnizaciones de las personas que ocupe para el cumplimiento del objeto contractual, respecto de los cuales EMPOCALDAS S.A. E.S.P no asume obligación alguna de carácter laboral.

5.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Una vez firmado el contrato, el contratista se obliga con EMPOCALDAS S.A E.S.P a:

- Suministrar los elementos en la forma y cantidades establecidas en los presentes pliegos de condiciones.

- Suministrar elementos de buena calidad.

- Realizar los cambios en cantidades y tiempos de acuerdo a las solicitudes de EMPOCALDAS S.A.E.S.P. si a ello hubiere lugar.

- Los elementos deberán ser entregados en el municipio de Chinchiná, en un plazo máximo de 15 días contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

- Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas de los suministros.

- El CONTRATISTA se hará responsable de los salarios, prestaciones sociales y seguridad social de los trabajadores a su cargo en la ejecución del contrato, además del IVA, retención en la fuente y demás costos que implique la ejecución del contrato.

- El contratista deberá constituir las pólizas exigidas en el contrato. Los pagos por la Estampilla pro Universidad , Estampilla Pro desarrollo y  publicación en Gaceta Departamental de Caldas  estarán a cargo del contratista.

- El contratista no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente el suministro de la tubería y accesorios especificados en el contrato.

5.4 MULTAS.

En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA, EMPOCALDAS S.A. E.S.P. le impondrá multas sucesivas diarias equivalentes al uno por ciento (1%) sobre el valor total del contrato por cada día de incumplimiento, sin perjuicio de la cláusula penal pecuniaria. El tiempo máximo de incumplimiento será de diez días calendario a partir de los cuales se hará efectiva la garantía de cumplimiento.

5.4  PENAL PECUNIARIA.

En caso de incumplimiento definitivo y culpable del CONTRATISTA, éste pagará a EMPOCALDAS S.A. E.S.P., como multa penal pecuniaria que tendrá carácter sancionatorio, una  suma de dinero igual  al  diez  por  ciento (10%) del valor total del contrato, suma que se hará efectiva de acuerdo con  la Ley.  El valor de las multas y de la pena pecuniaria ingresará a la Tesorería de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y será descontada  de  cualquiera de las  sumas  que  se  adeuden  a  EL CONTRATISTA.

  - INTERVENTORÍA DEL CONTRATO.

La Interventoría del Contrato estará a cargo de la Jefe de la Sección de Suministros de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., quien autorizará los pagos, cuando verifique que el contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales de manera satisfactoria.

  - DURACIÓN DEL CONTRATO.

El plazo para la realización de estos suministros será de VEINTIUN (21) DIAS contados a partir de  la suscripción del acta de inicio del contrato.

  - FORMA DE PAGO

El pago se realizará una vez realizado el suministro y recibido a satisfacción por parte del interventor del presente contrato, previa presentación de la factura, la cual deberá ser presentada dentro de los primeros CINCO (5) días del mes correspondiente.  La factura se cancelará de acuerdo con la programación prevista por la Tesorería de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., pero en ningún momento será superior a sesenta (60) días, salvo fuerza mayor o caso fortuito.

No se realizará ningún pago anticipado del valor del contrato.

  - GARANTIAS  A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES:

El presente contrato requiere la constitución de la garantía única constituida en una compañía de seguros legalmente constituida en el país que avale los siguientes riesgos:

a) CUMPLIMIENTO: La cual se constituye por el treinta  por ciento (30%) del valor total del contrato y su vigencia será desde la suscripción del contrato, por el término del mismo y tres (3) meses más.

b) DE CALIDAD LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS: se constituye por el veinte  por ciento  (20%) del valor total del contrato  y su vigencia será desde la suscripción del contrato, por el término del mismo y dos (2) años más.

5.10 CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato podrá darse por terminado antes del plazo fijado por cualquiera de las siguientes causas:

- Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista.

- Por mutuo acuerdo entre las partes.

- Por fuerza mayor y/o caso fortuito.

- En los casos b) y c) no habrá lugar a pago de indemnización alguna.

5.11. COMUNICACIONES.

Las informaciones aquí contenidas sustituyen totalmente cualquier informe que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. o sus representantes pudieren haber suministrado a las personas interesadas con anterioridad. Por consiguiente, todas las informaciones preliminares recibidas, quedan sin valor y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. no se hace responsable por su utilización. Solo serán validas las comunicaciones escritas, así mismo toda consulta deberá formularse por escrito, y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. publicara las respuestas en la página WEB de la empresa.

CAPITULO V

ESPECIFICACIONES TECNICAS

EL PROVEEDOR DEBE CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN:

GENERALIDADES

5.1.	SUMINISTRO DE LA TUBERIA Y ACCESORIOS

5.1.1 	ALCANCE

La parte de la obra especificada en este volumen  consiste en el diseño, fabricación, pruebas de  fabrica, despacho, transporte hasta los sitios  que designe EMPOCALDAS S.A E.S.P. en la obra y descargue de  los tubos, piezas especiales y accesorios para  para atender diferentes emergencias en los sistemas de acueducto administrados por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. derivadas del fenómeno de La Niña en el año 2011.

El suministro comprende  tubería en  diámetros de  2”,3”,4”,6”,8” Y 10”, e incluye, pero no está limitado, a  los siguientes componentes:

a.   Tubos, juntas, empaques, electrodos para  soldadura de taller y todos los materiales  para estas uniones.

b.   Accesorios de tubería, tales como ventosas, válvulas  de compuerta, bridas para tubería con sus  respectivos pernos y empaques, salidas,   conjuntos de purgas.

c.   Piezas especiales tales como: ampliaciones, reducciones, uniones mecánicas, cinturones  de cierre, bifurcaciones, codos, etc.

Transporte, cargue  y descargue de la tubería y  accesorios desde la Planta de Fabricación del  Contratista hasta los patios de almacenamiento  en la zona del Proyecto y supervisión y  dirección del montaje de la tubería y  accesorios.

5.1.2  	TIPOS DE TUBERIA

Estas especificaciones se refieren a la  fabricación de la tubería y los accesorios de acuerdo con  cualquiera de las siguientes soluciones básicas  que se consideran equivalentes para el tipo de  servicio especificado:

Solución básica: "a". Tuberías de Polietileno de alta densidad PE 100. Diámetro  2”,3”,4”,6”,8” Y 10”

-	Accesorios; válvulas; conexiones  para ventosas y drenajes de acuerdo a lo especificado en el  proyecto.

5.1.3	   NORMAS

a. 	Tuberías de polietileno de alta densidad PE 100 ICONTEC 4585

5.1.4		  BASES PARA EL DISEÑO DE LA TUBERIA

a.   Condiciones de diseño

a. 1.	Cada tubo deberá ser sometido a prueba  hidrostática interna a 1.5  veces la  presión mínima especificada.

a.2 	Además de la presión interna para el  diseño de cada tubo, se deberán tener  en cuenta la carga correspondiente al  relleno con tubería vacía o una  presión externa equivalente a la presión atmosférica con un factor de  seguridad de 2.0, cualquiera que sea  mayor.  La tubería deberá soportar una  carga se hará  de acuerdo  con una alternativa de lleno sobre  clave de 1.50 m y ancho de zanja de 0,80 m.

5.1.5	   MATERIALES EQUIVALENTES

Cuando los materiales o equipos se denominan  específicamente por el nombre del fabricante o  en términos de las Especificaciones de la AWWA,  ASTM u otra, dichas especificaciones tienen como  fin establecer solamente una norma estándar en  cuanto a estilo y calidad se refiere.  Aunque el  termino "o igual" se haya agregado o no, se  sobrentiende que el material o equipos de otra  marca o de acuerdo con una especificación  equivalente son aceptables y pueden utilizarse  como sustitutos, si el Contratista demuestra, a  completa satisfacción de EMPOCALDAS S.A E.S.P. que el  elemento utilizado es equivalente en  materiales, fabricación, terminado y costo de  mantenimiento, al mencionado en estas  especificaciones.

Todas las salidas deben ser bridadas,  adecuadas para conexión o elementos o válvulas  estándar de acero o hierro fundido.

5.1.6      TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE 100

NORMA ICONTEC  NTC 4585

5.1.6.1	 GENERALIDADES.

Las tuberías de POLIETILENO deben cumplir con la norma ICONTEC NTC 4585.

Las tuberías deberán ser fabricadas en Polietileno que es una poliolefina de alto peso molecular con un estructura apolar similar a la de los hidrocarburos parafínicos, lo que le proporciona una alta resistencia a los agentes químicos

Además deberá garantizar el cumplimiento de los  requisitos sobre toxicidad de la NTC 539

Las tuberías no deberán fallar en las pruebas de presión hidráulica de rotura a corto plazo según ASTM D 1599:88. La tubería deberá estar identificada externamente y en  forma claramente legible con el diámetro nominal y la  presión de trabajo.

5.1.6.2	UNIONES

Las uniones se elaboraran en campo por termofusión a tope

5.1.6.3	DISEÑO.

Las tuberías se diseñarán de acuerdo con lo  especificado en la norma técnica NTC 4585

5.1.6.4 LONGITUD DE TUBOS.

La longitud máxima de cada tubo será de 6 metros.

5.1.6.5  ACCESORIOS

Los accesorios necesarios para esta tubería serán de polietileno PE 100 y cumplirán con las especificaciones de presión indicadas para la tubería.

Su fabricación estará de acuerdo a las normas ICONTEC; ASTM; DIN; ISO indicadas al respecto.

Las bridas se ajustarán a la especificación AWWA C-207 y  C-208 clase D Ring Type.

Para presiones mayores a las establecidas en las Normas, las Bridas se diseñarán de acuerdo a las Normas ASTM - A-105. El contratista presentará el diseño correspondiente.

5.1.7 	ELEMENTOS METALICOS MISCELANEOS

5.1.7.1 GENERALIDADES

El Contratista suministrará e instalará los  elementos metálicos misceláneos que se  muestran en los planos y en las cantidades  indicadas en la Lista de Cantidades y Precios.   Donde se requieran elementos metálicos que no  estén especificados aquí, el Contratista  suministrará material de calidad comercial  estándar, adecuado para el uso que se plantea.

5.1.7.2 MATERIALES

a.   Acero Estructural

El acero estructural para perfiles,  platinas y varillas estructurales para  estructuras especiales, deberá estar de  acuerdo con la Especificación A-36 de la ASTM.

Cuando se utilice tubería de acero para  ventosas, esta deberá ser tubería  Schedule 40, enteriza y soldada a solapa,  de acero al carbono, de acuerdo con la  norma ASTM A-53 Grado A, con dimensiones  de acuerdo con la norma ANSI B-36-10.

b.  Pernos

La longitud de la estría de los pernos  para pernos de anclaje será de acuerdo con  lo que se requiera.  Los pernos estarán de  acuerdo con la norma ASTM Specification A - 235.  Los pernos para las bridas deberán  ajustarse a la Sección 8 de la norma AWWA  C-207 para clase de brida.

c.  Tuercas

Las tuercas para los pernos de anclaje  estarán de acuerdo con la norma ASTM A - 235.

Las tuercas para las bridas deberán  ajustarse a la Sección 8 de la norma AWWA  C-207 para cada clase de brida.

d.  Empaque de las bridas

Los empaques para colocar entre las bridas  deberán ser del tipo anillo, fabricados en  lamina de asbesto de 3 mm.

5.1.7.3  PINTURA

El Contratista deberá proteger todas las  superficies metálicas no maquinadas de los  accesorios, válvulas y aditamentos que vayan a  quedar expuestos, aplicando interior y  exteriormente una pintura adecuada, aprobada  por el Consultor, excepto cuando el uso de la  pintura no sea indicado para el correcto  funcionamiento del accesorio o aditamento.

Todos los accesorios de tubería que vayan  instalados en la tubería deberán recubrirse  interiormente con mortero de cemento y  exteriormente con mortero de cemento o con  esmalte aplicado sobre una base de alquitrán,  o interior y exteriormente con pintura epóxica  a base de alquitrán.

Los elementos estructurales de acero que no  van adosados a la tubería deberán protegerse  con una pintura aprobada por la Interventoría,  la cual se aplicará sobre una base de pintura  de mínimo rojo.  Las partes galvanizadas no  deberán pintarse.

Todas las pinturas que se utilicen deberán ser  aprobadas por la Interventoría, y se aplicaran  siguiendo estrictamente las instrucciones del  fabricante.

Todas las superficies que se vayan a pintar  deberán limpiarse y secarse cuidadosamente.   En caso necesario se aplicaran dos manos de  pintura.  El Contratista tomará todas las  precauciones necesarias para evitar daño  a la  pintura recién aplicada.

5.1.8	ASISTENCIA TECNICA

V.1.8.1  GENERALIDADES

El Fabricante supervisará el manejo, la instalación, las pruebas y la puesta en  servicio de los elementos suministrados bajo  este Contrato.  El Fabricante suministrará el  personal competente especializado para llevar  a cabo la supervisión del manejo,   instalación, prueba y puesta en servicio de  los elementos y/o equipos de acuerdo con el  alcance indicado en estas especificaciones e  instruirá al personal de EMPOCALDAS S.A E.S.P. en la  correcta operación y mantenimiento de las  tuberías y accesorios.

EMPOCALDAS S.A E.S.P. se reserva el derecho de solicitar  en cualquier momento el retiro o la  sustitución de cualquiera de las personas  asignadas por el Fabricante para la  realización de este trabajo, cuando estas  muestren no estar calificadas o EMPOCALDAS S.A E.S.P. considere que han actuado en contra de sus  intereses.  Los costos de tales sustituciones  serán a cargo del Fabricante.

La duración real de los servicios de  supervisión de montaje será determinado por  EMPOCALDAS S.A E.S.P. de acuerdo a las necesidades  especificas que se presenten; sin embargo,  para efectos de la oferta, el Proponente  considerará una duración de los servicios de  supervisión, de 60 días calendario, los costos de asistencia técnica  deberá incluirse  en los costos de suministro.

El supervisor de montaje del Fabricante  supervisará la instalación de las tuberías y  accesorios, de acuerdo con los procedimientos  y métodos para el manejo, posicionamiento,  alineamiento, empate, soldadura, protección  anticorrosiva y pruebas especificadas en su  manual de instalación.

5.1.9	ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES

5.1.9.1 		SALIDAS PARA VENTOSAS Y PURGAS

Serán de brida, según se especifique en la Lista de Cantidades y Precios y de los diámetros indicados en los planos y/o en la Lista de Cantidades y Precios, para cada caso. Para el efecto deberán suministrarse tees, salidas tangenciales (blowoff) o tees con codos de 90º,  fabricadas en polietileno PE-100.

5.1.9.2	UNIONES MECÁNICAS

Estas serán de construcción en acero, similares a la unión Dresser Style 38 sin pestaña interior de tope, o tipo Gibault fabricadas de hierro fundido o hierro dúctil.

5.1.10	TRANSPORTE Y MANEJO DE TUBOS

Deben tomarse toda clase de precauciones para evitar daños en los tubos, o en sus revestimientos, durante el cargue, el transporte y el descargue de los mismos. Ningún tubo debe dejarse caer de los camiones ni debe permitirse que ruede sobre polines sin emplear sogas adecuadas para su control.

Cada tubo deberá apoyarse sobre polines apropiados o bloques durante el transporte, y deberá cuñarse debidamente en su sitio. Sobre las estacas del camión y debajo de los cables de amarre deben usarse acojinamientos para prevenir el deterioro de la pintura o protección del tubo. El cargue de los tubos será hecho mediante bandas adecuadas, construídas de tal manera que se apoyen uniformemente contra los tubos, sin que haya parte metálica alguna en contacto con el revestimiento.

Cualquier tubo o accesorio que se dañe durante el acarreo o manejo, debe ser reparado por el CONTRATISTA, si en la opinión del INTERVENTOR dicho tubo o accesorio puede repararse satisfactoriamente; de otra manera será reemplazado por el CONTRATISTA libre de costo para EMPOCALDAS S.A E.S.P.

5.1.11   VALVULAS DE AIRE Y VACIO (VENTOSAS)

5.1.11.1	GENERALIDADES

Se requiere el suministro de válvulas que permitan que gran cantidad de aire escape durante el llenado de la tubería y también que gran cantidad de aire entre a la tubería cuando ésta se está desocupando, con el fín de impedir que se produzca vacío dentro de la tubería. El área del orificio de descarga deberá ser igual o mayor que la del orificio de entrada. Las válvulas también deberán permitir que el aire acumulado bajo presión durante la operación de las tuberías pueda escapar a la atmósfera, sin dejar escapar agua.

5.1.11.2	MATERIALES

Los materiales para la construcción de las válvulas serán como sigue:

a)	Hierro fundido ASTM A48 Clase 40 ó A126 Clase B para el cuerpo, la tapa y el 	bafle.

b)	Acero inoxidable ASTM A240 para el flotador y su guía. Se aceptará el flotador en PVC siempre y cuando este no se encuentre en la zona de presión.

c)	Compuesto de caucho similar a Buna-N para el asiento. a Pintura anticorrosiva apta para contacto con agua potable, de minio (read lead) conforme Federal Specification TT-P-86 o de cromato de zinc conforme TT-P-645 para las superficies ferrosas de la válvula, tanto interiores como exteriores.

5.1.11.3		CARACTERISTICAS DEL DISEÑO

Las válvulas consistirán de cuerpo, tapa, bafle, flotador y asiento. El bafle será diseñado de tal manera que proteja al flotador de la acción directa del torrente de aire y del agua, para prevenir que el flotador cierre prematuramente la válvula. El asiento debe estar asegurado a la tapa de la válvula en forma que no se distorsione y debe ser fácilmente removible. La tapa deberá tener además un pequeño orificio de prueba provisto con tapón roscado. El flotador deberá estar centrado por medio de una guía, con el fín de lograr un cierre estanco, después de que la presión normal se restablezca dentro de la tubería.

Las ventosas deberán tener conexión de brida, según ANSI B16.1, Clase 125 para presión nominal de servicio de 10.5 Kg/cm2. (150 psi).

La ventosas serán diseñadas para que permanezcan abiertas durante el proceso de llenado de las tuberías, hasta que el agua haya desplazado todo el aire en el punto de fijación de la válvula, después de lo cual ésta se cerrará; igualmente las ventosas deberán ser de diseño tal que se abran totalmente para admitir aire a la tubería y prevenir roturas de colapso de las tuberías cuando la presión en la línea éste por debajo de la presión atmosférica o caiga lo suficiente para crear un vacio. A fín de permitir que el aire acumulado bajo presión durante la operación de las tuberías pueda escapar a la atmósfera sin dejar escapar agua, cada una de las válvulas de vacio (Air Vacuum Valve) estará complementada con una válvula de escape de aire (Air Release Valve) de diámetro apropiado, la cual vendrá acoplada a la válvula de vacío, con su correspondiente válvula de compuerta del mismo diámetro para aislamiento; también esta válvula de escape de aire bajo presión podrá formar parte integral de la válvula principal, caso en el cual como es obvio, no requiere válvula separada para su aislamiento.

Las válvulas podrán ser iguales o similares a los modelos No. 152/200 A, 143 C, 145 C, 147 C o 149 C (combination air release valve - Bulletin 623) fabricadas por APCO Valve and Primer Corporation; o también al modelo DUOJET 264, KAT 259000 A, fabricado por VAG-Armaturen GmbH.

5.1.12	  VALVULAS DE COMPUERTA

5.1.12.1		GENERALIDADES

Se requiere el suministro de válvulas standard de compuerta de los diámetros especificados en la Lista de Cantidades y Precios y presión nominal de servicio mínima especificada.

5.1.12.2		VALVULAS CON EXTREMOS DE BRIDA.

Las válvulas de compuerta serán de cuerpo de hierro, montadas en bronce, asientos cónicos o paralelos y del tipo de vástago de bronce no ascendente; en caso de suministrarse las válvulas con asientos paralelos, las cuñas serán de bronce. Las válvulas serán fabricadas en general, de acuerdo con las normas ICONTEC No. 1279 y/o AWWA-C-500-80, para la presión nominal mínima de trabajo antes especificada. La cortina de cierre será de cuña sólida (solid wedge) o en su defecto, de doble disco.

También se aceptan válvulas de compuerta elástica y será fabricadas de acuerdo a la Norma Icontec 2097 y/o AWWA C-509.

Los extremos de las válvulas serán de bridas taladradas según ANSI B16.1 Clase 125, de acuerdo a lo indicado en las listas de cantidades y precios. El vástago de operación deberá estar provisto con rueda de manejo (CRM).

En general, el paso o avance entre caras de las bridas de las válvulas, no se requiere que tengan una dimensión determinada, pero preferiblemente deberán estar de acuerdo con la norma AWWA - C500.

Las válvulas deberán suministrarse con sus empaques, pernos y tuercas para la instalación.

5.1.12.3		PINTURA

Todas las partes ferrosas, excepto las superficies maquinadas, tanto de las válvulas como de sus accesorios, deberán ser pintadas, previa limpieza, con dos manos de barniz de asfalto adecuado para contacto con agua potable, que cumpla con la Federal Specification TT-V-51a o equivalente. Todas las superficies maquinadas deberán recubrirse con grasa de protección, la cual deberá removerse inmediatamente antes de su instalación. Obviamente, las válvulas de construcción total en bronce, no requieren pintura.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

JORGE ENRIQUE ZULUAGA VILLEGAS

Gerente

EMPOCALDAS S.A E.S.P

AMGG      GOM

Elaboró Victoria Bermúdez

ANEXOS

ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Manizales,

Señores

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Carrera 23 Nro. 75-82

Manizales

REFERENCIA: Invitación No. ---------------

_______________________________________, obrando en nombre propio o como representante  legal de _______________________ presentó  propuesta respecto de la Invitación Nro.           de 2.010, de acuerdo con el contenido de  los  Pliegos de  Condiciones, cuyas especificaciones declaro conocer y aceptar.

Manifiesto(tamos) bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma de este documento, que no me(nos) encuentro (encontramos) incurso en ninguna de las incompatibilidades, inhabilidades o prohibiciones de que tratan las leyes colombianas, al igual que no estoy reportado en el boletín de responsables fiscales,  no soy deudor moroso de ninguna entidad del Estado y he(mos) cumplido con el pago de aportes al sistema de seguridad social del personal vinculado a la empresa que represento(tamos).

También manifiesto (amos) que soy (somos) el(los) único(s) interesado(s) en la propuesta que aquí presento (amos), que ninguna otra persona, tiene interés en ésta y  en  el contrato  que  se celebre y que no tengo conexión alguna con otro oferente.

El Valor total de la propuesta CON IVA es de $

Adjunto (amos) igualmente como parte de esta propuesta los documentos indicados en los Pliegos de Condiciones.

Atentamente,

(Firma) ____________________________________

Nombre completo Representante Legal   _______________________________

Dirección correspondencia __________________  Nº de Fax: ______________. Telefono______________Celular______________

ANEXO 2.  MINUTA CONTRATO

CONTRATO Nº:			----------------------------

TIPO:					SUMINISTRO

CONTRATANTE:			EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT:					890.803.239-9

REPRESENTANTE LEGAL:		JORGE ENRIQUE ZULUAGA VILLEGAS

CC:				             10.281.579  DE MANIZALES

CONTRATISTA:			_____________________

NIT:

REPRESENTANTE LEGAL:

CEDULA:

OBJETO:				SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO Y ACCESORIOS PARA ATENDER DIFERENTES EMERGENCIAS EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO ADMINISTRADOS POR EMPOCALDAS S.A. E.S.P. DERIVADAS DEL FENOMENO DE LA NIÑA EN EL AÑO 2011.

VALOR:

INTERVENTOR:			JEFE SECCION SUMINISTROS

C.D.P.	:				169 DE FEBRERO 04 DE 2011

RECUROS:				PROPIOS

Entre los suscritos a saber JORGE ENRIQUE ZULUAGA VILLEGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.281.579  de Manizales, quien obra en nombre y representación de EMPOCALDAS S.A E.S.P.   en su calidad de Gerente   debidamente facultado mediante Escritura No. 1483 de Diciembre 16 de 1997  de la Notaría Tercera de Manizales y Escritura No 2214 del 18 de noviembre de 2004 de la Notaría Quinta de Manizales y nombrado mediante Acta  No 0000243 del  4 de septiembre del 2009  emanada de la Junta Directiva y Amparada en la Ley 142 de 1994, Reformada por la Ley 689 del 2.001  quien en el curso de este documento se denominará EMPOCALDAS S.A E.S.P y por otra parte __________________ identificado con cédula de ciudadanía __________________, quien obra en nombre y representación legal de la empresa ________________ con Nit  _____________ según certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de _____el cual hace parte del presente contrato,  quien afirma hallarse legalmente capacitado, sin inhabilidades e incompatibilidades y que para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA,  se ha celebrado el contrato que se especifica a continuación el cual se regirá por la Ley 142 de 1994, Ley 689 de 2001,  Código Civil, Código de Comercio, Manual de Contratación de la Entidad ,  principios generales del  Estatuto General de Contratación Pública y demás normas que adicionen, modifiquen o complementen y por las siguientes Cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO:  SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO Y ACCESORIOS PARA ATENDER DIFERENTES EMERGENCIAS EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO ADMINISTRADOS POR EMPOCALDAS S.A. E.S.P. DERIVADAS DEL FENOMENO DE LA NIÑA EN EL AÑO 2011 que se determinan en la invitación pública _________la cual hace parte integral del presente contrato.  Los elementos serán entregados en el municipio de Chinchiná. CLÁUSULA SEGUNDA: - PLAZO: El plazo para la realización de estos suministros será de 15 días contados a partir de  la suscripción del acta de inicio del presente contrato.  CLÁUSULA TERCERA: - PROGRAMA DE TRABAJO: EL CONTRATISTA Suministrará la tubería y accesorios dentro los 15 días calendario siguientes a la firma del acta de iniciación, EMPOCALDAS  podrá realizar cambios en cantidades y tiempos de entrega tal como se establece en los  términos. CLÁUSULA CUARTA: - VALOR DEL CONTRATO: Para los efectos  fiscales y legales el valor del _________________________ incluido cargue, transporte y descargue e IVA. CLÁUSULA QUINTA: - INTERVENTORÍA DE LOS SUMINISTROS: EL CONTRATISTA  acepta el control técnico y administrativo de la ejecución del contrato, ejercido por EMPOCALDAS S.A E.S.P.   a través del Interventor quien será el Jefe de la Sección Suministros de EMPOCALDAS. CLÁUSULA SEXTA: - ELEMENTOS Y CANTIDADES:

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | CANT | UNIDAD | VR UNITARIO | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERIA POLIETILENO DE 10" PN 12,5 | 500 | ML |  |  |
| TUBERIA POLIETILENO DE 8" PN 12,5 | 500 | ML |  |  |
| TUBERIA POLIETILENO DE 6" PN 12,5 | 500 | ML |  |  |
| TUBERIA POLIETILENO DE 4" PN 12,5 | 500 | ML |  |  |
| TUBERIA POLIETILENO DE 3" PN 12,5 | 680 | ML |  |  |
| TUBERIA POLIETILENO DE 2" PN 12,5 | 500 | ML |  |  |
| PORTAFLANCHE DE 10" | 8 | UN |  |  |
| PORTAFLANCHE DE 8" | 8 | UN |  |  |
| PORTAFLANCHE DE 6" | 8 | UN |  |  |
| PORTAFLANCHE DE 4" | 8 | UN |  |  |
| PORTAFLANCHE DE 3" | 10 | UN |  |  |
| PORTAFLANCHE DE 2" | 8 | UN |  |  |
| BRIDA LOCA DE 10" | 8 | UN |  |  |
| BRIDA LOCA DE 8" | 8 | UN |  |  |
| BRIDA LOCA DE 6" | 8 | UN |  |  |
| BRIDA LOCA DE 4" | 8 | UN |  |  |
| BRIDA LOCA DE 3" | 10 | UN |  |  |
| BRIDA LOCA DE 2" | 8 | UN |  |  |
| ADAPTADOR BRIDA DE 10" | 8 | UN |  |  |
| ADAPTADOR BRIDA DE 8" | 8 | UN |  |  |
| ADAPTADOR BRIDA DE 6" | 8 | UN |  |  |
| ADAPTADOR BRIDA DE 4" | 8 | UN |  |  |
| ADAPTADOR BRIDA DE 3" | 10 | UN |  |  |
| ADAPTADOR BRIDA DE 2" | 8 | UN |  |  |

CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO EMPOCALDAS S.A E.S.P.  El pago se realizará una vez realizado el suministro y recibido a satisfacción por parte del interventor del presente contrato, previa presentación de la factura o cuenta de cobro. Las facturas se cancelarán de acuerdo con la programación prevista por la Tesorería de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la factura y de toda la documentación en regla que sea requerida para tal efecto.PARÁGRAFO PRIMERO:   Los pagos a los cuales se obliga EMPOCALDAS S.A E.S.P. estarán sujetos a la  apropiación  presupuestal  No. 169 de 2011. CLÁUSULA OCTAVA: ESPECIFICACIONES: En el SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO Y ACCESORIOS PARA ATENDER DIFERENTES EMERGENCIAS EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO ADMINISTRADOS POR EMPOCALDAS S.A. E.S.P. DERIVADAS DEL FENOMENO DE LA NIÑA EN EL AÑO 2011 el contratista se ceñirá a las especificaciones que EMPOCALDAS S.A E.S.P. registró en los pliegos de condiciones  y a la propuesta presentada. CLÁUSULA NOVENA: - GARANTÍA ÚNICA ENTRE ENTIDADES ESTATALES: EL CONTRATISTA  deberá constituir a favor de EMPOCALDAS S.A E.S.P. la garantía única que avale los siguientes riesgos: a) Cumplimiento:  La cual se constituye por el treinta  por ciento (30%) del valor total del contrato su vigencia será desde la suscripción del contrato, por el término del mismo  y 3 meses más. b) De Calidad los elementos suministrados: se constituye por el Veinte  por ciento  (20%) del valor total del contrato su vigencia será desde la suscripción del contrato, por el término del mismo y 2 años más. CLAUSULA DECIMA- CLAUSULAS EXHORBITANTES: Quedan incorporadas en este contrato las cláusulas de interpretación unilateral, modificación unilateral, caducidad y terminación unilateral; de acuerdo con lo preceptuado por el Artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificadas por la Ley 689 de 2001 en concordancia con la Resolución No.  151 de 2001  expedida por la Comisión Nacional de Regulación de Agua potable y Saneamiento Básico.. CLAUSULA DECIMA PRIMERA- CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no podrá ceder el contrato sin previa autorización escrita por parte del representante legal de EMPOCALDAS S.A E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO: Si al CONTRATISTA le llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, deberá ceder el presente contrato previa autorización escrita del representante legal de la entidad, si ello no fuere posible, deberá renunciar a su ejecución conforme lo establece el artículo 9, inciso 1 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: PENAL PECUNIARIA:  Las partes contratantes acuerdan como sanción pecuniaria, el equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, en caso de incumplimiento a las obligaciones contractuales, que deberá pagar la parte que incumpla en favor de aquella que haya cumplido o se allane a cumplir. PARÁGRAFO: MULTAS: En caso de que EL CONTRATISTA incumpla las obligaciones   estipuladas en la propuesta o en el contrato o en los documentos  que forman parte integral   del mismo EMPOCALDAS S.A E.S.P. Aplicará las siguientes sanciones y su valor será   descontado de cualquier saldo que exista a su favor o cubierto por la garantía de cumplimiento   y en ningún caso su aplicación será entendida como liberatoria o atenuante de  las obligaciones adquiridas en virtud del contrato.  1)  Por retraso en el perfeccionamiento del contrato: Si por causas imputables al contratista  no  presenta los documentos, ni se realizan los actos y trámites necesarios para el perfeccionamiento del    contrato dentro de   los cinco (5) días siguientes, contados a partir de la  fecha en que se entregado para la firma, se sancionará al contratista con una suma equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%)   del valor total del contrato por cada día de retraso, si pasado ocho (8) días calendario el contratista no ha firmado el contrato y no ha enviado a EMPOCALDAS S.A E.S.P. La totalidad de los documentos necesarios para la  legalización, se procederá a hacer efectiva la póliza de seriedad de la propuesta 2) Por suspensión injustificada del contrato: Cuando el contratista suspenda totalmente los  servicios contratos sin justificación aceptada por EMPOCALDAS S.A E.S.P será sancionado con un cero punto   veinticinco  por   ciento (0.25%)   del valor total del contrato, por cada día de suspensión  o   incumplimiento.  3)  Por retardo o incumplimiento: En caso de mora o incumplimiento   por parte  del CONTRATISTA  de las obligaciones establecidas en este contrato, éste autoriza a    EMPOCALDAS S.A E.S.P para que sin necesidad de requerimiento  judicial previo, del   saldo a su favor  le descuente un cero punto tres por ciento (0,3%) del valor del  contrato por cada día calendario que transcurra y subsista en el  cumplimiento o en la mora. Por el pago de la suma a que se refiere esta estipulación, no se entenderá extinguida la  obligación contratada por el contratista en razón del contrato,  ni se le  eximirá de   la indemnización por los perjuicios causados   a EMPOCALDAS S.A E.S.P. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: LIQUIDACIÓN: El presente contrato deberá ser liquidado de común acuerdo por las partes, dentro de los sesenta (60) días siguientes a  la entrega de los elementos.  En representación de EMPOCALDAS S.A E.S.P. actuará  el Gerente. Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, se practicará la liquidación unilateral por EMPOCALDAS S.A E.S.P. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: El contratista deberá dar cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad social integral,  para  cada uno de los pagos el contratista deberá presentar el Certificado que demuestre que ha cumplido con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral. El incumplimiento de esta obligación será causal  para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora. Las multas serán: PARÁGRAFO : MULTA POR INCUMPLIMIENTO FRENTE AL SISTEMA DE  SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:    Se sancionará al contratista con una suma equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%)   del valor total del contrato por cada día de retraso, si pasado cuatro (4) meses  se observa el incumplimiento  EMPOCALDAS S.A E.S.P.  El incumplimiento de este término podrá acarrear para EL CONTRATISTA hacer efectiva la póliza de cumplimiento y la sanción pecuniaria establecida en el contrato. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DOCUMENTOS ADICIONALES: Una vez firmado el contrato  y después de su entrega, EL CONTRATISTA en un plazo máximo de cinco (5) días calendario deberá presentar para la aprobación de la entidad contratante: a) La garantía única b) El recibo de pago de los derechos de publicación en la Gaceta Departamental   c) El recibo de pago de la estampilla pro Universidad (1.5%)  d) Pago de la Estampilla Pro desarrollo  (2%).  Todo gasto que genere la legalización del presente contrato correrá por cuenta del CONTRATISTA.

El presente se firma a los, ____________________

JORGE ENRIQUE ZULUAGA V.    		___________________

Gerente 					Representante Legal

EMPOCALDAS S.A E.S.P			CONTRATISTA