**RESPUESTA OBSERVACIONES PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES.**

**INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS Nº 0180 DE 2015.**

OBJETO: Seleccionar, en aplicación de los trámites legales correspondientes al contratista para la ZONA OCCIDENTE: OBRA 1: REPOSICION DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 6 Y 8 DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS. OBRA 2: OBRAS COMPLEMENTARIAS AL REFUERZO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MARMATO, UBICADA EN LA VEREDA HOJAS ANCHAS EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS. OBRA 3: REHABILITACION DE LA CONDUCCION CAMBIA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS. OBRA 4: REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 5 ENTRE CALLES 24 Y 25 PROPIEDAD DE LA SEÑORA MONICA MARQUEZ EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS. OBRA 5: SUMINISTRO E INSTALACION DE REJAS PARA IMBORNALES EN EL BARRIO SANTA MONICA Y EN LA BOCATOMA LA ROBADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS. OBRA 6: REPARCHEO DE LAS VÍAS EN VARIAS DIRECCIONES DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, de acuerdo con las especificaciones que se detallan en el Capítulo V - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial incluido el IVA asciende a la suma de CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS ($183.389.132) INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES.

Por medio del presente la Entidad se pronuncia frente las observaciones presentadas dentro del término concedido para la invitación pública 0180 de 2015, en los siguientes términos:

* **OBSERVACION Nº 1. *JOHN JAIRO GIRALDO SALAZAR* – INGENIERO/POSIBLE PROPONENTE.**

***(…)***

***OBSERVACIÓN:***

***Señores EMPOCALDAS:***

*Revisando la experiencia solicitada en el pliego de condiciones definitivo, les pido aclarar si se necesitan contratos en los cuales se tenga experiencia al mismo tiempo de acueducto y alcantarillado, o se puede certificar dicha experiencia en 4 contratos máximo de acueducto y alcantarillado por separado. Creemos que si se presentan por separado acueducto y alcantarillado aumentaría la pluralidad del proceso.*

*Gracias por la atención prestada*

*Cordialmente*

***JOHN JAIRO GIRALDO SALAZAR***

***ING. CIVIL***

***3117438388***

***(…)***

**RESPUESTA DE LA ENTIDAD:**

EMPOCALDAS S.A. E.S.P., aclara y se ratifica en la experiencia solicitada en el Proyecto de Pliego de Condiciones, por lo que se deberá anexar certificaciones en las cuales se haya ejecutado la CONSTRUCCION O REPOSICION DE REDES DE **ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**, por lo no se aceptaran las certificaciones de experiencia que estén por separado.

Dada en Manizales, a los siete (07) días del mes de septiembre de 2015.

**(ORIGINAL FIRMADO)**

**JUAN DAVI PELAEZ CASTRO.**

Gerente.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Vbo: EDGAR ARTURO DIAZ VINASCO. Vbo: SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS.

PROYECTO: JOHNSON CAST.