Ciudad y Fecha     _Manizales Febrero  09 de 2011.

| Dependencia ó Seccional: | Operación y Mantenimiento | Código |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consecutivo |  |

En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

En la Planta de tratamiento de Salamina existe un sistema de telemetría el cual fue instalado desde el año 2002 con el fin de transmitir datos del estado del tanque del barrio la cuchilla a planta de tratamiento, con el fin de evitar reboses y controlar la válvula de salida en la planta, en el momento el sensor de nivel por ultrasonido se encuentra defectuoso, por lo cual se hace necesario su remplazo y habilitar el sistema de telemetría.

OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO: Suministrar solo con especificaciones requeridas y condiciones.

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | CANT | UNIDAD | VR.UNITARIO | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Repuesto Sonda de nivel por flotador con salida de 4 a 20 mA tensión de alimentación de 24 VDC rango medicion hasta 3,5 m | 1 | c/u | 1.650.000 | 1.650.000 |
| Se debe consultar los precios SICE los cuales sirven de referencia. En caso de excederlos se debe presentar la justificación |

CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO

Objeto: suministro de repuesto sensor nivel por flotador para habilitación equipo de telemetría para Salamina. Plazo de entrega o ejecución requerido: 2 semanas. Sitio de entrega: Manizales Cra 23 Nro 75-82-telefono 8867080 Valor estimado: 1.650.000 Rubro presupuestal: _220205 Centro de costos: 13051 Código del procedimiento 1305120 Cuando el plazo exceda el 31 de diciembre del año en curso se debe solicitar autorización a la Junta Directiva

| Clase de contrato |
| --- |
| Suministros |  | Obra |  | Prestación de Servicio |  | Interventoría |  | Compra Venta |  | Orden de compra | X |
| Tipo de contratación |
| Directa |  | Invitación |  | Invitación Pública |  | Otros |  |

| RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA |
| --- |
| Amparo |  |
| Anticipo |  |
| Cumplimiento |  |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal |  |
| Estabilidad y calidad de la obra |  |
| Responsabilidad civil extracontractual |  |
| Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados |  |
| Calidad |  |
| Cumplimiento |  |
| Tipo de Garantías |
| Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales |  |
| Fiducia Mercantil |  |
| Garantía Bancaria |  |
| Endoso en garantía de títulos valores |  |
| Deposito de dinero en garantía |  |

INTERVENTOR SUGERIDO PARA EL CONTRATO

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

Solicitado por:

| Nombre | JOSE A GONZALEZ LLANO |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Cargo | Inspector Electrónico |

_______________________________________________________

FIRMA JEFE DEL AREA