Ciudad y Fecha     _Manizales Febrero  18 de 2011.

| Dependencia ó Seccional: | Operación y Mantenimiento | Código |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consecutivo |  |

En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

En la seccional de Empocaldas SA ESP de Salamina, se requiere dotación de generador eléctrico a fin de realizar reparaciones en la red de conducción y/o distribución , ya que no se cuenta con la disponibilidad de potencia eléctrica en todo el recorrido de las redes para el funcionamiento de equipos y herramientas usadas en el mantenimiento correctivo.

OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO: Suministrar solo con especificaciones requeridas y condiciones.

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | CANT | UNIDAD | VR.UNITARIO | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Generador eléctrico de 5,5 HP con tensión de salida de 120/240 V autoregulados, con motor a gasolina, arranque manual. Debe incluir voltímetro, breker de protección por sobrecarga. Garantía mínima 1 año. | 1 | c/u | 990.000 | 990.000 |
| Se debe consultar los precios SICE los cuales sirven de referencia. En caso de excederlos se debe presentar la justificación |

CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO

Objeto: suministro de generador eléctrico con autoregulacion de tensión a 120/220 v a gasolina de 5,5 HP para Empocaldas Salamina. Plazo de entrega o ejecución requerido: 2 semanas. Sitio de entrega: Manizales Cra 23 Nro 75-82-telefono 8867080 Valor estimado: 990.000 Rubro presupuestal: _220206 Centro de costos: 13052 Código del procedimiento 1310100 Cuando el plazo exceda el 31 de diciembre del año en curso se debe solicitar autorización a la Junta Directiva

| Clase de contrato |
| --- |
| Suministros |  | Obra |  | Prestación de Servicio |  | Interventoría |  | Compra Venta |  | Orden de compra | X |
| Tipo de contratación |
| Directa |  | Invitación |  | Invitación Pública |  | Otros |  |

| RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA |
| --- |
| Amparo |  |
| Anticipo |  |
| Cumplimiento |  |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal |  |
| Estabilidad y calidad de la obra |  |
| Responsabilidad civil extracontractual |  |
| Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados |  |
| Calidad |  |
| Cumplimiento |  |
| Tipo de Garantías |
| Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales |  |
| Fiducia Mercantil |  |
| Garantía Bancaria |  |
| Endoso en garantía de títulos valores |  |
| Deposito de dinero en garantía |  |

INTERVENTOR SUGERIDO PARA EL CONTRATO

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

Solicitado por:

| Nombre | JOSE A GONZALEZ LLANO |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Cargo | Inspector Electrónico |

_______________________________________________________

FIRMA JEFE DEL AREA