RESPUESTA OBSERVACIONES

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

INVITACIÓN  PÚBLICA Nro.  0062  DE 2011

OBJETO: Seleccionar, en aplicación de los trámites legales correspondientes al contratista para el SUMINISTRO DE ACCESORIOS HF PARA REPARACIONES VARIAS EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO ADMINISTRADOS POR EMPOCALDAS S.A. E.S.P. DERIVADOS DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.

Por medio del presente se procede a dar respuesta a  las observaciones presentadas dentro del término concedido para la invitación pública 0062 de 2011, en los siguientes términos:

OBSERVACION Nº 1

- APOLO – AVA- JOHN JAIRO RODRIGUEZ GIRALDO:

Nos permitimos hacer las siguientes observaciones al Proyecto de Pliego para la Invitación en mención:

- Favor aclararnos las especificaciones de las ventosas solicitadas, cuando la describen como ventosa automática de 2” x ½” y que diferencia tiene con respecto a la ventosa de 2” x ½”, ya que en las especificaciones técnicas solo se especifican las ventosas cámara sencilla.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

La solicitud requerida es: VENTOSA DE ½ CAMARA SENCILLA

- Favor indicarnos si las válvulas de compuerta solicitadas son compuerta elástica o de sellos en bronce, ya que en las especificaciones técnicas se describen las dos y las de sellos en bronce ya están en desuso y esto es fácilmente verificable en cualquier empresa del país.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

La solicitud requerida es: VALVULA COMPUERTA ELASTICA D.   NORMA AWWA C - 515

- Nos interesaría conocer los planos dimensionales de las uniones (acoples) universales solicitadas. L-C308-F y L-C309-F.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

De acuerdo con  su solicitud se realizaron los cambios pertinentes  en los pliegos de condiciones definitivos de la presente invitación pública.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

JORGE ENRIQUE ZULUAGA VILLEGAS

Gerente

GOM