Ciudad y Fecha     _Manizales  Febrero   28 de 2011.

| Dependencia ó Seccional: | Operación y Mantenimiento | Código |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consecutivo |  |

En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

En las plantas de tratamiento de Empocaldas SA ESP de Manzanares se requiere el suministro de equipo para medición de nivel con sensor de Tanque tipo flotador, con el fin de evitar reboses y perdidas de agua tratada ya que el tanque se encuentra aproximadamente a 220 m de la planta.

OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO: Suministrar el pedido solo con especificaciones requeridas y condiciones.

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | CANT | UNIDAD | VR.UNITARIO | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Medidor de Nivel de Tanque con sensor por flotador y alimentación de 24 VDC, dos líneas con salida de 4 a 20 mA. | 1 | C/U | 6.600.000 | 6.600.000 |
| Se debe consultar los precios SICE los cuales sirven de referencia. En caso de excederlos se debe presentar la justificación |

CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO

Objeto: Suministro de equipo con sensor por flotador para medir nivel de tanque en planta de Tratamiento de Manzanares. Plazo de entrega o ejecución requerido: 3 semanas. Sitio de entrega: Manizales Cra 23 Nro 75-82-telefono 8867080 Valor estimado: 6.600.000 Rubro presupuestal: _220205 Centro de costos: 13021 $6.600.000- Código del procedimiento 1310160. Cuando el plazo exceda el 31 de diciembre del año en curso se debe solicitar autorización a la Junta Directiva

| Clase de contrato |
| --- |
| Suministros | X | Obra |  | Prestación de Servicio |  | Interventoría |  | Compra Venta |  | Orden de compra |  |
| Tipo de contratación |
| Directa |  | Invitación |  | Invitación Pública | X | Otros |  |

| RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA |
| --- |
| Amparo |  |
| Anticipo |  |
| Cumplimiento |  |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal |  |
| Estabilidad y calidad de la obra |  |
| Responsabilidad civil extracontractual |  |
| Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados |  |
| Calidad |  |
| Cumplimiento |  |
| Tipo de Garantías |
| Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales |  |
| Fiducia Mercantil |  |
| Garantía Bancaria |  |
| Endoso en garantía de títulos valores |  |
| Deposito de dinero en garantía |  |

INTERVENTOR SUGERIDO PARA EL CONTRATO

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

Solicitado por:

| Nombre | JOSE A GONZALEZ LLANO |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Cargo | Inspector Electrónico |

_______________________________________________________

FIRMA JEFE DEL AREA