Ciudad y Fecha: 14 DE MARZO DE 2011

| Dependencia ó Seccional: | SECCION TECNICA Y OPERATIVA | Código |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consecutivo |  |

En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en desarrollo de su objeto social, presta los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en los municipios socios, como Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, para el tratamiento de agua utiliza coagulantes en su proceso de potabilización. La planta de tratamiento de la seccional Risaralda ha presentado problemas en la operación debido a las características del rio Oro, por lo cual se ha determinado cambiar el coagulante de sulfato granulado a sulfato liquido, tal como se usa en la planta de Anserma que tambien se abastece del Rio Oro. Para el uso del sulfato líquido se hace necesario implementar un sistema de dosificación que incluye un tanque de almacenamiento. Esta actividad también hace parte de un plan de acción presentado a la Superintendencia de Servicios Públicos como acción correctiva frente a los IRCAS no favorables que se presentaron durante el año 2010, lo cual se evidencia en el GE-1744 del 9 de diciembre de 2010

OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO: Suministrar un tanque de cilíndrico vertical de 15.000 litros para almacenamiento de sulfato de aluminio liquido o Policloruro de Aluminio (LÍQUIDOS INORGÁNICOS CORROSIVOS, ÁCIDO, pH aprox :3.7) Especificaciones: Capacidad: 15 mil litros Diámetro 2.40 m Material: Polietileno, Fibra de vidrio (recubierto con resina de Bisfenol Fumarato o Isoftalica) que ofrezca excelente resistencia a la corrosión Acabado interior: liso Exterior: marcación cada 200 Litros Color: blanco Accesorios: Entrada adaptador unión hembra de 2´´PVC, salida, drenaje y rebose unión PVC presión, respiradero PVC

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | CANT | UNIDAD | VR.UNITARIO | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tanque de almacenamiento | 1 |  |  | 8.725.000 IVA incluido |
| Se debe consultar los precios SICE los cuales sirven de referencia. En caso de excederlos se debe presentar la justificación |

CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO

Objeto: SUMINISTRO 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 15 M3 Plazo de entrega o ejecución requerido: 1 MES DESDE SUSCRIPCION DEL CONTRATO Sitio de entrega: Risaralda Valor estimado: $ 8.725.000 IVA INCLUIDO Rubro presupuestal: 220305 Centro de costos: 14103 RISARALDA Código del procedimiento:1305120 Cuando el plazo exceda el 31 de diciembre del año en curso se debe solicitar autorización a la Junta Directiva

| Clase de contrato |
| --- |
| Suministros |  | Obra |  | Prestación de Servicio |  | Interventoría |  | Compra Venta |  | Orden de compra | x |
| Tipo de contratación |
| Directa |  | Invitación | x | Invitación Pública |  | Otros |  |

| RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA |
| --- |
| Amparo |  |
| Anticipo |  |
| Cumplimiento |  |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal |  |
| Estabilidad y calidad de la obra |  |
| Responsabilidad civil extracontractual |  |
| Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados |  |
| Calidad | x |
| Cumplimiento | x |
| Tipo de Garantías |
| Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales |  |
| Fiducia Mercantil |  |
| Garantía Bancaria |  |
| Endoso en garantía de títulos valores |  |
| Deposito de dinero en garantía |  |
| INTERVENTOR SUGERIDO PARA EL CONTRATO |

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

Solicitado por:

| Nombre | NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Cargo | JEFE SECCION TECNICA Y OPERATIVA |

_______________________________________________________

FIRMA JEFE DEL AREA