Ciudad y Fecha     ___Manizales, 4 de marzo de 2011____

| Dependencia ó Seccional: | Operación y Mantenimiento | Código |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consecutivo |  |

En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

Se requiere con carácter urgente la adquisición de tubería y accesorios de alcantarillado para cambio en la calle 21 con carrera 1,reposición descoles calle 2 carrera 7 y alcantarillado Plaza Limones en el municipio de La Dorada estas reposiciones se deben realizar esta obras con el fin de estar preparado para la ola invernal la cual provoca que el rio Magdalena suba de nivel y termine de deteriorar estos decoles y inundaciones en algunos sectores de la población Por lo anteriormente expuesto se recomienda realizar un contrato de obra para realización de estos trabajos.

OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO: Realizar los trabajos de acuerdo a las especificaciones entregadas

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | CANT | UNIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tubería pvc alcantarillado unión caucho de 6” | ml | 60 | 22.168 | 665.040 |
| Tubería pvc alcantarillado unión caucho de 16” | ml | 12 | 129.876 | 779.256 |
| Tubería pvc alcantarillado unión caucho de 27” | ml | 48 | 258.111 | 12.389.328 |
| Adaptadores sanitarios de 6” por 6” | un | 15 | 56.915 | 853.725 |
| Adhesivo | Cartucho | 5 | 36.176 | 180.880 |
| Acondicionador | Tarro | 4 | 96.848 | 387392 |

CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO

Objeto. Adquisición de tubería y accesorios para cambio de alcantarillado en la calle 21 con carrera 1,reposición descoles calle 2 carrera 7 y alcantarillado Plaza Limones en el municipio de de La Dorada Plazo de entrega o ejecución requerido: 15 días Sitio de entrega: La Dorada Caldas Valor estimado: $ 11.564.687 Rubro presupuestal: 220305 Centro de costos _12014__ Código del procedimiento __1315110_ Cuando el plazo exceda el 31 de diciembre del año en curso se debe solicitar autorización a la Junta Directiva

| Clase de contrato |
| --- |
| Suministros |  | Obra | x | Prestación de Servicio |  | Interventoría |  | Compra Venta |  | Orden de compra |  |
| Tipo de contratación |
| Directa |  | Invitación |  | Invitación Pública |  | Otros |  |

| RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA |
| --- |
| Amparo |  |
| Anticipo |  |
| Cumplimiento | X |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal | X |
| Estabilidad y calidad de la obra | X |
| Responsabilidad civil extracontractual | X |
| Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados | X |
| Calidad | X |
| Cumplimiento | X |
| Tipo de Garantías |
| Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales |  |
| Fiducia Mercantil |  |
| Garantía Bancaria |  |
| Endoso en garantía de títulos valores |  |
| Deposito de dinero en garantía |  |

INTERVENTOR SUGERIDO PARA EL CONTRATO

Jefe Sección Interventoria

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

Solicitado por:

| Nombre | Gildardo Ocampo Montes |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Cargo | Jefe Departamento de Operación y Mantenimiento |

_______________________________________________________

FIRMA JEFE DEL AREA