Ciudad y Fecha     _Manizales Marzo 1 de 2011

| Dependencia ó Seccional: | TODAS LAS SECCIONALES | Código | OPM |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consecutivo |  |

En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

La Empresa de obras Sanitarias de Caldas Empocaldas S.A. E.S.P, presta los servicios de acueducto y alcantarillado en los Municipios de Caldas , por lo tanto, es necesaria la adquisición de materiales electromecánicos, que suplan dichas necesidades.

OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO: Suministrar material electromecánico.

| MATERIALES | CANTIDAD | VLR.UN. | VR.TOTAL | IVA 16% | VLR CON IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAMBRE CU AILSLADO NO.10 X METRO | 100 | 1.799 | 179.900 | 28.784 | 208.684 |
| ALAMBRE CU AILSLADO NO.12 X METRO | 100 | 1.105 | 110.500 | 17.680 | 128.180 |
| ARRANCADOR DE SODIO 70 W | 6 | 9.250 | 55.500 | 8.880 | 64.380 |
| ARRANCADOR EN CAJA PARA 5 H.P. TELEMECANIQUE. | 1 | 420.000 | 420.000 | 67.200 | 487.200 |
| ARRANCADOR METAL HALIDE DE 400 W | 5 | 9.800 | 49.000 | 7.840 | 56.840 |
| ARRANCADOR PARALELO 150-400 W SODIO METALAR | 5 | 9.800 | 49.000 | 7.840 | 56.840 |
| ARRANCADOR SODIO 250W | 5 | 9.000 | 45.000 | 7.200 | 52.200 |
| BALASTA 4 X 32 W | 7 | 31.500 | 220.500 | 35.280 | 255.780 |
| BALASTA DE 1 X 32 W | 1 | 12.000 | 12.000 | 1.920 | 13.920 |
| BALASTA DE 2 X 32 W | 10 | 22.000 | 220.000 | 35.200 | 255.200 |
| BALASTA DE 48 W | 4 | 20.700 | 82.800 | 13.248 | 96.048 |
| BALASTA DE 96 W | 5 | 25.000 | 125.000 | 20.000 | 145.000 |
| BOMBILLO AHORRADOR DE 26 W | 100 | 8.000 | 800.000 | 128.000 | 928.000 |
| BOMBILLO AHORRADOR DE 45 W | 40 | 39.000 | 1.560.000 | 249.600 | 1.809.600 |
| BOMBILLO DE SODIO 150W | 5 | 26.500 | 132.500 | 21.200 | 153.700 |
| BOMBILLO DE SODIO 250W | 5 | 28.500 | 142.500 | 22.800 | 165.300 |
| BOMBILLO DE SODIO 400 W | 6 | 40.000 | 240.000 | 38.400 | 278.400 |
| BOMBILLO DE SODIO 70 W | 10 | 15.000 | 150.000 | 24.000 | 174.000 |
| BOMBILLO M.H.175 W | 6 | 40.000 | 240.000 | 38.400 | 278.400 |
| BOMBILLO M.H.400 W | 10 | 49.500 | 495.000 | 79.200 | 574.200 |
| BOMBILLO MERCURIO 125 W 220 V | 10 | 8.500 | 85.000 | 13.600 | 98.600 |
| BOMBILLO MERCURIO 250W 220 V | 10 | 12.500 | 125.000 | 20.000 | 145.000 |
| CABLE CU AISLADO NO 4 X METRO | 30 | 7.967 | 239.010 | 38.242 | 277.252 |
| CABLE CU AISLADO NO 6 X METRO | 30 | 5.168 | 155.040 | 24.806 | 179.846 |
| CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12 X METRO | 30 | 5.713 | 171.390 | 27.422 | 198.812 |
| CABLE ENCAUCHETADO 4 X 12 X METRO | 50 | 6.782 | 339.100 | 54.256 | 393.356 |
| CAJAS PRIMARIAS 10KA | 6 | 85.000 | 510.000 | 81.600 | 591.600 |

| CONDENSADOR DE 10 - 20 - 30 MF | 20 | 8.500 | 170.000 | 27.200 | 197.200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONDENSADOR DE 26 MDF 600 V | 2 | 58.700 | 117.400 | 18.784 | 136.184 |
| KIT DE MERCURIO 250 W | 5 | 68.900 | 344.500 | 55.120 | 399.620 |
| KIT DE SODIO 400 W | 5 | 125.000 | 625.000 | 100.000 | 725.000 |
| KIT DE SODIO 70 W | 5 | 68.000 | 340.000 | 54.400 | 394.400 |
| PARARRAYOS 10KV 10KA | 8 | 85.000 | 680.000 | 108.800 | 788.800 |
| RODAMIENTO 3305 ZZ | 1 | 100.000 | 100.000 | 16.000 | 116.000 |
| RODAMIENTO 6305 ZZ | 1 | 20.400 | 20.400 | 3.264 | 23.664 |
| SELLO MECANICO DE 1,1/8 R.L | 2 | 39.800 | 79.600 | 12.736 | 92.336 |
| SELLO MECANICODE 1/2 R.L. | 2 | 19.100 | 38.200 | 6.112 | 44.312 |
| SELLO MECANICODE 5/8 R.L. | 2 | 19.900 | 39.800 | 6.368 | 46.168 |
| SOLDADURA 6011DE 1/8 5/32 | 4 | 5.700 | 22.800 | 3.648 | 26.448 |
| SOLDADURA 6013 DE 1/8 5/32 | 5 | 5.800 | 29.000 | 4.640 | 33.640 |
| SOLDADURA FUNDICION DE 1/8 | 5 | 200.000 | 1.000.000 | 160.000 | 1.160.000 |
| TOTALIZADOR DE 250 AMP. | 1 | 540.000 | 540.000 | 86.400 | 626.400 |
| CANALETA 40 X 25 C/D | 5 | 9.000 | 45.000 | 7.200 | 52.200 |
| CABLE SOLDADOR NO. 2 | 10 | 15.500 | 155.000 | 24.800 | 179.800 |
| CABLE SOLDADOR NO. 4 | 10 | 10.730 | 107.300 | 17.168 | 124.468 |
| PILA VARTA ALKALINA DOBLE A | 10 | 3.000 | 30.000 | 4.800 | 34.800 |
| PILA VARTA ALKALINA LASER | 10 | 8.500 | 85.000 | 13.600 | 98.600 |
| CONTACTOR DE 80 AMP. AC3 TELEMECANIQUE | 1 | 837.000 | 837.000 | 133.920 | 970.920 |
| CONTACTOR DE 38 AMP. AC3 TELEMECANIQUE | 1 | 417.000 | 417.000 | 66.720 | 483.720 |
| CONTACTOR DE 32 AMP. AC3 TELEMECANIQUE | 1 | 356.000 | 356.000 | 56.960 | 412.960 |
| CONTACTOR DE 25 AMP.AC3 TELEMECANIQUE | 1 | 241.000 | 241.000 | 38.560 | 279.560 |
| CONTACTOR DE 18 AMP. AC3 TELEMECANIQUE | 1 | 176.000 | 176.000 | 28.160 | 204.160 |
| BOBINA PARA CONTACTOR A 110/220 V | 3 | 55.000 | 165.000 | 26.400 | 191.400 |
| EJE PARA MOTOBOMBA | 1 | 250.000 | 250.000 | 40.000 | 290.000 |
| RELE TRIPOLAR TERMICO DE 2,5 A 4 AMP.TELEMECANIQUE | 1 | 135.000 | 135.000 | 21.600 | 156.600 |
| RELE TRIPOLAR TERMICO DE 4 A 6 AMP.TELEMECANIQUE | 1 | 135.000 | 135.000 | 21.600 | 156.600 |
| RELE TRIPOLAR DE 7 A 10 AMP. TELEMECANIQUE | 1 | 135.000 | 135.000 | 21.600 | 156.600 |
| RELE TRIPOLAR DE 23 A 32 AMP. TELEMECANIQUE | 1 | 281.000 | 281.000 | 44.960 | 325.960 |
| RELE TRIPOLAR DE 55 A 70 AMP.TELEMECANIQUE | 1 | 320.000 | 320.000 | 51.200 | 371.200 |
| TOTALIZADOR DE 3 X 250 AMP. | 1 | 250.000 | 250.000 | 40.000 | 290.000 |
| TOTALIZADOR DE 3 X 100 AMP' | 1 | 187.000 | 187.000 | 29.920 | 216.920 |
| TOTALIZADOR DE 3 X 150 AMP. | 1 | 399.000 | 399.000 | 63.840 | 462.840 |
| RODAMIENTO 6001 ZZ | 2 | 8.750 | 17.500 | 2.800 | 20.300 |
| RODAMIENTO 6002 ZZ | 2 | 91.250 | 182.500 | 29.200 | 211.700 |
| RODAMIENTO 6308 ZZ | 4 | 24.200 | 96.800 | 15.488 | 112.288 |
| RODAMIENTO 6309 ZZ | 4 | 30.000 | 120.000 | 19.200 | 139.200 |
| RODAMIENTO 6307 ZZ | 4 | 37.000 | 148.000 | 23.680 | 171.680 |
| RODAMIENTO 7307 ZZ | 4 | 77.000 | 308.000 | 49.280 | 357.280 |
| RODAMIENTO 6312 ZZ | 2 | 141.000 | 282.000 | 45.120 | 327.120 |
| RORAMIENTO NV 307 | 2 | 136.000 | 272.000 | 43.520 | 315.520 |
| TUBO SLINE DE 32 W | 30 | 3.500 | 105.000 | 16.800 | 121.800 |

| TUBO SLINE DE 96 W | 5 | 5.000 | 25.000 | 4.000 | 29.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBO SLINE DE 48 W | 20 | 3.500 | 70.000 | 11.200 | 81.200 |
| TOMA DE INCRUSTAR DOBLE P/T LEVITON | 30 | 2.000 | 60.000 | 9.600 | 69.600 |
| INTERRUPTOR SENCILLO DE INCRUSTRAR | 30 | 3.400 | 102.000 | 16.320 | 118.320 |
| TEMPORIZADOR DE 0 A 60 SEGUNDOS | 2 | 173.000 | 346.000 | 55.360 | 401.360 |
| VARILLA COOPER WELL DE 5/8 X 2,40 CMS | 5 | 105.000 | 525.000 | 84.000 | 609.000 |
| CONECTOR PARA VARILLA | 5 | 4.000 | 20.000 | 3.200 | 23.200 |
| MOTOBOMBA DE 1/2 HP | 2 | 228.300 | 456.600 | 73.056 | 529.656 |
| PLAFON DE LOAZA | 15 | 1.300 | 19.500 | 3.120 | 22.620 |
| RETENES DE CAUCHO | 5 | 10.000 | 50.000 | 8.000 | 58.000 |
| TACOS DE INCRUSTAR DE 15-20-30-40 AMP. | 12 | 7.400 | 88.800 | 14.208 | 103.008 |
| REFLECTOR M.H. 250 W | 6 | 315.000 | 1.890.000 | 302.400 | 2.192.400 |
| TUBO CONDUIT DE 1/2" PVC | 30 | 2.100 | 63.000 | 10.080 | 73.080 |
| TUBO CONDUIT DE 3/4" PVC | 30 | 2.600 | 78.000 | 12.480 | 90.480 |
| TUBO CONDUIT DE 1" PVC | 30 | 5.600 | 168.000 | 26.880 | 194.880 |
| VALVULA CIERRE RAPIDO DE 1/2" | 2 | 9.625 | 19.250 | 3.080 | 22.330 |
| VALVULA CIERRE RAPIDO DE 3/4" | 2 | 13.000 | 26.000 | 4.160 | 30.160 |
| VALVULA CIERRA RAPIDO DE 1" | 2 | 17.000 | 34.000 | 5.440 | 39.440 |
| VALVULA CIERRE AP0IDO DE 2" | 1 | 82.000 | 82.000 | 13.120 | 95.120 |
| IMPULSOR PARA MOTOBOMBA BARNES | 1 | 60.000 | 60.000 | 9.600 | 69.600 |
| VARIADOR DE VELOCIDAD ,5HP | 2 | 700.000 | 1.400.000 | 224.000 | 1.624.000 |
| BANDA A30 | 5 | 25.000 | 125.000 | 20.000 | 145.000 |
| RODAMIENTO 3308 | 2 | 170.000 | 340.000 | 54.400 | 394.400 |
| FLOTADOR DE NIVEL GRAVITACIONAL DE MERCURIO | 5 | 75.000 | 375.000 | 60.000 | 435.000 |
| BOMBA 5 HP MONOFASICA | 1 | 2.100.000 | 2.100.000 | 336.000 | 2.436.000 |
| TOTALES |  |  | 25.861.690 | 4.137.870 | 29.999.560 |

Se debe consultar los precios SICE los cuales sirven de referencia. En caso de excederlos se debe presentar la justificación

CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO

Objeto: Suministro de materiales electromecánicos para todas las seccionales Plazo de entrega o ejecución requerido: 30 días Sitio de entrega: en cada uno de los municipios donde se solicite la entrega. Valor estimado: $ 30.000.000. Rubro presupuestal: _220305 Centro de costos: Cuando el plazo exceda el 31 de diciembre del año en curso se debe solicitar autorización a la Junta Directiva

| Clase de contrato |
| --- |
| Suministros | x | Obra |  | Prestación de Servicio |  | Interventoría |  | Compra Venta |  | Orden de compra | X |
| Tipo de contratación |
| Directa |  | Invitación |  | Invitación Pública |  | Otros |  |
|  |  |  |  | x |  |  |  |

| RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA |
| --- |
| Amparo |  |
| Anticipo | x |
| Cumplimiento |  |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal |  |
| Estabilidad y calidad de la obra |  |
| Responsabilidad civil extracontractual |  |
| Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados | x |
| Calidad | X |
| Cumplimiento | X |
| Tipo de Garantías |
| Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales |  |
| Fiducia Mercantil |  |
| Garantía Bancaria |  |
| Endoso en garantía de títulos valores |  |
| Deposito de dinero en garantía |  |

INTERVENTOR SUGERIDO PARA EL CONTRATO

JOSE IVAN VELANDIA AVENDAÑO

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

Solicitado por:

| Nombre | GILDARDO OCAMPO MONTES |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Cargo | Jefe Depto. Operaci{on y Mto. |

_______________________________________________________

FIRMA JEFE DEL AREA