EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

INVITACIÓN  PÚBLICA No. 0093 DE 2011

OBJETO: Seleccionar, en aplicación de los trámites legales correspondientes al contratista para  la CONSTRUCCION Y  PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA 10 L/s EN  PRFV  CON SU EDIFICIO DE OPERACION EN EL  MUNICIPIO DE SAN JOSE, CALDAS y de acuerdo con las especificaciones técnicas que se detallan en el Capítulo V- “ESPECIFICACIONES TECNICAS”

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial del presente proceso de selección es la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS ($146.307.722) incluido AIU e IVA sobre utilidades

APERTURA: 15 DE ABRIL DE  2.011.

CIERRE: 17 DE MAYO DE 2011.

Manizales, Abril de 2.011

INTRODUCCIÒN

En virtud del principio de publicidad establecido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios, y el Reglamento Interno de Contratación de la Entidad, La Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A. E.S.P,  se permite presentar a continuación el Pliego de Condiciones para el siguiente proceso de selección.

Este documento contiene la información particular de las condiciones y requisitos del proceso de selección.

El interesado deberá leer completamente los presentes Pliegos de Condiciones, toda vez que al participar en el proceso de selección, se presume que tiene conocimiento de los mismos y de las modificaciones introducidas.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P, agradece las sugerencias u observaciones al mismo, las cuales deben ser enviadas al correo electrónico: empo@empocaldas.com.co

PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN”

En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la corrupción” a través de: los números telefónicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax número telefónico: (1) 565 86 71; la línea transparente del programa, a los números telefónicos: 01 8000 913 040 o (1) 560 75 56; en el correo electrónico: webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de denuncias del programa, en el Portal de Internet: www.anticorrupción.gov.co; correspondencia o personalmente, en la dirección Carrera 8 Nº 7-27, Bogotá, D.C.

EN DESARROLLO DEL DECRETO 2170 DEL 2002, ARTICULO 9 PARAGRAFO, Y LA LEY 80 DE 1993 ARTICULO 66, INCISO TERCERO, SE CONVOCA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS QUE SE ENCUENTREN CONFORMADAS DE ACUERDO CON LA LEY PARA QUE REALICEN EL CONTROL SOCIAL AL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN

INVITACIÓN PÚBLICA Nro. 0093 DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION Y  PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA 10 L/s EN  PRFV CON EL EDIFICIO DE OPERACIÓN  EN EL  MUNICIPIO DE SAN JOSE, CALDAS.

#### CAPITULO I – GENERALIDADES

1.  PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. es una sociedad anónima comercial, de nacionalidad Colombiana, clasificada como empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter oficial, con autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal, sometida al régimen aplicable a las empresas de servicios públicos. Se rige por lo dispuesto en la Ley 142 de 1.994 y la ley 689 de 2.001 disposiciones afines y reglamentarias vigentes o por las normas legales que las modifiquen, complementen, adicionen o sustituyan; por las normas del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Comisión de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Su sede principal está ubicada en la Carrera 23 Nro. 75-82 en la Ciudad de Manizales, Departamento de Caldas. Su página web es www.empocaldas.com.co y presta servicios públicos de acueducto y alcantarillado en municipios y centros poblados del departamento de Caldas.

  - OBJETO.

Seleccionar, en aplicación de los trámites legales correspondiente al contratista para  la CONSTRUCCION Y  PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA 10 L/s EN  PRFV CON EL EDIFICIO DE OPERACIÓN  EN EL  MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS.

  - PLAZO PARA ENTREGA

El plazo para la realización de obras  será de NOVENTA (90) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato derivado de la presente invitación pública.

1.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y AJUSTES

Los pagos que origine el contrato suscrito como consecuencia de la presente convocatoria pública, serán cancelados con recursos propios de EMPOCALDAS S.A. E.S.P y DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, con cargo al presupuesto vigente para el año 2.011., bajo los Rubros Nº. 220205 por un valor de $97.807.724  Recursos EMPOCALDAS y  Rubro 23010231 por un valor de $48.499.998 Recursos Departamento de Caldas, para un total de CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SETESCIENTOS VEINTE Y DOS PESOS ($146.307.722)

1.4. PRESUPUESTO OFICIAL

Se ha determinado que el valor del presente proceso de selección asciende a la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SETESCIENTOS VEINTE Y DOS PESOS ($146.307.722) incluido AIU e IVA sobre utilidades

El valor total corregido de la propuesta no podrá exceder dicho presupuesto oficial; ya que la misma será RECHAZADA.

1.5. FORMA DE PAGO

El valor final del contrato será el que resulte de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas por los precios unitarios establecidos en el formulario de precios y se cancelará de la siguiente forma:

Se cancelará mediante actas parciales de pago, de acuerdo a las cantidades de obra ejecutadas durante el desarrollo del contrato, previa presentación de la factura y visto bueno del interventor de haberse ejecutado las obras objeto de la presente invitación publica a entera satisfacción.

Las facturas deberán ser presentadas dentro de los primeros CINCO (5) días de cada mes, junto con el certificado de aportes parafiscales y de seguridad social del mes anterior de cada uno de los trabajadores utilizados en la obra.

Las facturas se cancelarán de acuerdo con la programación prevista por la Tesorería de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., pero en ningún momento será superior a sesenta (60) días, salvo fuera mayor o caso fortuito.

SE CONCEDERÁ UN ANTICIPO DEL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO

1.6 PROPUESTAS PARCIALES

La Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A. E.S.P, no aceptará propuestas parciales.

1.7 CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES

La Consulta de Pliegos de condiciones podrá hacerse durante el plazo del presente proceso de selección en EMPOCALDAS S.A. E.S.P., Secretaria General, ubicada en la Carrera 23 Nº. 75 – 82, de la ciudad de Manizales.

1.8 INSCRIPCION DE LOS PROPONENTES EN EL DIRECTORIO DE PROPONENTES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P

Para este efecto deberá manifestar su interés en participar en el presente proceso, INSCRIBIÉNDOSE PREVIAMENTE como CONSTRUCTORES, hasta un día antes de la fecha programada para la Audiencia de Sorteo, en el Directorio de Proponentes de EMPOCALDAS S.A E.S.P. Para dicha inscripción, deberán diligenciar la documentación indicada en el link de Contratación de la página web de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. NO SE ACEPTAN INSCRIPCIONES POR MEDIO ELECTRÓNICO.

LAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS SOLO PODRAN INSCRIBIRSE UNA SOLA VEZ EN FORMA INDIVIDUAL O EN FORMA COLECTIVA CONFORMANDO CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES.

Los posibles proponentes que resulten favorecidos en la audiencia de selección de proponentes deberán presentar las propuestas en los mismos términos en que hizo la inscripción; como persona natural, persona jurídica, consorcio o unión temporal. Si la inscripción es en calidad de consorcio o unión temporal manifestará el número y nombre de cada uno de los integrantes y el del representante legal

1.9. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El presente proceso se regirá por la Ley 142 de 1994, Ley 689 de 2001,  Código Civil, Código de Comercio, Manual de Contratación de la Entidad,  principios generales la función pública (Art.209 C.P) y demás normas que adicionen, modifiquen o complementen.

1.10	CRONOGRAMA

El siguiente es el cronograma del proceso

| ACTIVIDAD | FECHA | LUGAR |
| --- | --- | --- |
| Aviso Inicial de Convocatoria Pública | 14 de abril de 2011. | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Publicación proyecto de pliego de condiciones. | Del 15 de abril de 2011 al 02 de mayo de 2011 | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Observaciones al proyecto de pliego de condiciones | Del 15 de abril de 2011 al 02 de mayo de 2011 | Directamente y en físico en la Secretaría General de EMPOCALDAS S.A.E.S.P, y en medio magnético al correo electrónico observaciones@empocaldas.com.co |
| Respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones | 03 de mayo 2011 | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Resolución de apertura de la invitación | 04 de mayo de 2011. | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Publicación de los pliegos de condiciones definitivos | Del 04 de mayo de 2011 al 17 de mayo de 2011 | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Inscripción de los proponentes a la invitación publica | Del 04 de mayo de 2011 al 17 de mayo de 2011 hasta a las 3:00p.m | Secretaría General de EMPOCALDAS S.A. E.S.P, carrera 23 Nº 75-82 Manizales. |
| Audiencia Pública de Sorteo. | 17 de mayo de 2011 a las 04:00 p.m. | AUDITORIO EMPOCALDAS S.A. E.S.P, carrera 23 Nº 75-82 Manizales. |
| Entrega de propuestas de los proponentes favorecidos en el sorteo. | Del 18 de mayo de 2011 al 19 de mayo a las 4:00 p.m. | Secretaría General de EMPOCALDAS S.A.E.S.P, carrera 23 Nº 75-82 Manizales. |
| Evaluación de propuestas. Publicación informe de evaluación. | Del 20 de mayo 2011 al 24 de mayo a las 6:00 p.m. | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Presentación de observaciones al informe de evaluación. | Del 25 de mayo al 31 de mayo 2011 a las 6:00 p.m. | Directamente en la Secretaría General de EMPOCALDAS S.A.E.S.P, o al correo electrónico observaciones@empocaldas.com.co |
| Respuesta a las observaciones del informe de evaluación. Adjudicación. | 01 de Junio de 2011 a las 6:00 p.m. | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |

Este cronograma podrá sufrir variaciones en el desarrollo del proceso. Las variaciones se publicaran en la página Web de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

1.11 AUDIENCIA PÚBLICA DE SELECCIÓN DE LOS PROPONENTES -  ENTREGA DE PROPUESTAS -CIERRE DE LA INVITACIÓN PÚBLICA:

INSCRIPCION DE LOS PROPONENTES: Con la inscripción el proponente acepta  las condiciones de la presente invitación, las especificaciones y los precios unitarios propuestos por la entidad. Quienes deseen participar en el presente proceso de selección deberán inscribirse PERSONALMENTE, en la Secretaria General de EMPOCALDAS S.A E.S.P, ubicada en la Carrera 23 No. 75.82, Barrio Milán de la ciudad de Manizales Caldas.

AUDIENCIA PÚBLICA DE SORTEO: La audiencia pública de sorteo será llevada a cabo en el lugar, fecha y hora programada en el cronograma de la presente invitación, con todas las personas que previamente se hayan inscrito y se encuentren presentes. En consecuencia, la asistencia a la citada audiencia por parte de los proponentes inscritos, es de carácter OBLIGATORIA, razón por la cual, quienes al momento de iniciarse el sorteo no estuvieran presentes y resultaran favorecidos, NO SERÁN TENIDOS EN CUENTA y perderán su oportunidad, volviéndose a sacar nuevamente otra balota y por ende otro proponente inscrito.

SISTEMAS DE SELECCIÓN DE PROPONENTES: El sistema a utilizar será el de balotas, las cuales serán utilizadas de la siguiente manera: Si se encontraren inscritos 20 o más proponentes, se escogerán diez (10) para presentar las respectivas propuestas; si se inscribieran menos de 20 proponentes, se escogerán solamente cinco (5). TODOS LOS PROPONENTES FAVORECIDOS EN EL SORTEO QUEDARÁN HABILITADOS PARA PRESENTAR SUS PROPUESTAS EN LA FECHA Y HORA SEÑALADAS EN EL CRONOGRAMA.

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS: El presente proceso se declarará cerrado el día y hora señalados en el cronograma, en consecuencia sólo se podrán presentar PROPUESTAS HASTA LA FECHA Y HORA SEÑALADAS para tal efecto, las cuales serán entregadas personalmente o por su representante, en la sede principal de la entidad ubicada en la Carrera 23 Nro. 75-82, Barrio Milán,  de la ciudad de Manizales. El sobre que contenga la propuesta deberá estar radicado en la ventanilla única de la entidad, el cual debe contener la fecha y hora de entrega, requisito con el que se entiende recibida la propuesta.

En la fecha y hora indicada, en acto público, se declarará cerrado el proceso.  Acto seguido se contarán las propuestas y se procederá a abrir el sobre, rotulado como ORIGINAL y se relacionarán una por una de acuerdo con el orden de entrega indicando: fecha y hora de entrega, el nombre del proponente, el número de folios y el valor de la propuesta.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P, no considerará como aptas ni se tendrán en cuenta ni se estudiarán las propuestas que se presenten con POSTERIORIDAD a la fecha y hora señaladas para el cierre o aquellas que habiéndose recibido antes de la fecha y hora del cierre hubieren sido presentadas en sitio diferente al que se señala en éstos pliegos de condiciones. De dicho acto se suscribirá un acta por parte de los funcionarios designados para ello.

Para efectos de garantizar los principios de transparencia y de responsabilidad, se establece, para todas y cada una de las diligencias y audiencias programadas dentro del presente proceso, como hora legal del mismo, la hora legal para la República de Colombia coordinada y establecida por la superintendencia de Industria y Comercio, la cual se encuentra en la dirección http://horalegal.sic.gov.co. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 20 del decreto 2153 de 1992

1.12.	MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

EMPOCALDAS S.A E.S.P, hará las aclaraciones o modificaciones que considere necesarias. Toda aclaración o modificación se hará mediante Adendas numeradas consecutivamente; estos documentos formarán parte integral del presente pliego de condiciones; las Adendas serán suscritas por el ordenador del gasto. Se podrán expedir adendas hasta un día hábil antes del cierre de la presente invitación.

No podrán expedirse ni publicarse adendas el mismo día en que se tiene previsto el cierre de la presente invitación pública, en consecuencia los proponentes interesados en realizar observaciones a los pliegos de condiciones deberán hacerlo un día hábil antes al cierre de la citada invitación. Si se expidiere un adenda el día hábil anterior al cierre del proceso de selección, en el mismo se indicara la fecha hasta la cual se prorrogue el cierre.

1.13.	CONDICIONES Y CALIDADES EXIGIDAS

EN CUANTO A LOS PROPONENTES

Si el proponente participa a titulo de Consorcio o Unión temporal:

En la presente Invitación Pública podrán participar en forma independiente, en Consorcio o en Unión Temporal, las personas naturales o jurídicas cuyo objeto social o actividad mercantil sea afín con el objeto de este proceso, legalmente establecidos, con registro vigente en la cámara de comercio que no se encuentren incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Estado.

Cuando la propuesta la presente un consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes deberá presentar, según el caso, los documentos que correspondan a su naturaleza sea persona natural o jurídica.

Adicionalmente, deberá presentar el documento de constitución del consorcio o unión temporal, en el cual constará por lo menos:

- El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a contratar.

- La duración del consorcio o unión temporal, la cual debe ser equivalente a la duración del contrato y un (1) año más.

- La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación legal del consorcio o unión temporal; igualmente, deberá designarse un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.

- Los integrantes del Consorcio o miembros de la Unión Temporal, señalarán las reglas básicas que regularán las relaciones, las cuales no podrán ser modificadas sin el consentimiento previo y escrito por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P e indicarán el porcentaje de participación de cada uno de ellos y para la unión temporal, la descripción detallada de las actividades a realizar. La responsabilidad tanto para el Consorcio como para la Unión Temporal será solidaria. En las uniones temporales las sanciones por incumplimiento, serán aplicadas de acuerdo con  el porcentaje de  participación de cada uno de sus integrantes en los términos del artículo 7º de la Ley 80 de 1993.

- Cuando en el documento de conformación de la unión temporal no se discriminen los términos y porcentajes de la participación en la propuesta y en su ejecución de cada uno de sus integrantes, se entenderá que su participación es por porcentajes iguales. En consecuencia, en caso de sanciones, las aplicará por igual a todos los integrantes.

La propuesta será considerada como no hábil cuando no se presente el documento de constitución del consorcio o unión temporal, o cuando no se presente los requisitos enunciados.

Cuando en la conformación de consorcios o uniones temporales intervengan personas jurídicas, es necesario y obligatorio que los representantes legales estén  facultados para la constitución de los mismos y se debe  acompañar la correspondiente autorización.

Al menos uno de los integrantes del consorcio o unión temporal deberá tener como mínimo un “K” de contratación disponible equivalente al setenta por ciento (70%) del “K” solicitado, o sea, 157  S.M.L.M.V. Todos los integrantes del consorcio o de la unión temporal deberán estar inscritos, calificados y registrados en el registro único de proponentes de la Cámara de Comercio, con la misma actividad y especialidad requerida en el anterior numeral.

Podrán participar en la presente  INVITACION FIRMAS ó  INGENIEROS CIVILES ó SANITARIOS  que a la fecha de cierre de la misma, cumplan con los siguientes requisitos:

Una experiencia mayor a 2 años los cuales se contarán a partir de la fecha de expedición de  la matrícula profesional para lo cual deberán anexar copia de la misma ó el documento  que demuestre la fecha de expedición, y FIRMAS CONSTRUCTORAS, en caso de que el representante legal de la firma no cumpla con  ser ingeniero civil o sanitario, la propuesta deberá estar avalada por un ingeniero que cumpla con los requisitos exigidos.

1.14 EN CUANTO A LA PROPUESTA

El proponente elaborará la propuesta de acuerdo con lo establecido en este pliego de condiciones y anexará la documentación exigida.  Presentará su propuesta sujetándose al orden establecido en el Capitulo II DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA y al lleno de los requisitos establecidos por Empocaldas S.A. E.S.P con el fin de facilitar su estudio.

1.15 COSTO DE PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA

Serán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y presentación de su propuesta.

1.16 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta se presentará en ORIGINAL Y COPIA, cada una de las cuales se entregará en sobre cerrado y dentro del plazo fijado para el cierre de la presente invitación pública

Los sobres se marcarán de la siguiente forma:

SEÑORES

EMPOCALDAS S.A. E.S.P

Carrera 23 Nº. 75 - 82

Manizales – Caldas

Invitación Pública Nº  0093 de 2011

Objeto: CONSTRUCCION Y  PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA 10 L/s EN  PRFV  CON SU EDIFICIO DE OPERACION EN EL  MUNICIPIO DE SAN JOSE, CALDAS

Sobre No. ____.

Nombre del Proponente. ____.

Indicar si es original o copia ____.

El “ORIGINAL” de la propuesta contendrá todos los documentos solicitados, foliados en forma consecutiva.  En el evento de no poseer documentos originales, se podrán adjuntar copias.  Sin embargo la Secretaria General y/o el área respectiva, se reserva el derecho de verificar su autenticidad.

No se aceptarán propuestas cuyos documentos que sean objeto de evaluación y calificación presenten tachaduras, raspaduras o enmendaduras, salvo que las mismas sean refrendadas por el proponente al margen del mismo o en documento aparte incluido en la propuesta.

No se aceptarán propuestas complementarias o modificaciones que fueren presentadas con posterioridad a la fecha y hora de cierre del presente proceso.

1.17. ALCANCE.

El objeto del contrato que se suscriba, se debe ejecutar de acuerdo con las especificaciones técnicas y de requerimiento del servicio, contenidas en el capítulo V de este documento.

1.18  IDIOMA Y MONEDA.

El idioma oficial durante la convocatoria pública y ejecución del contrato será el español, por lo tanto, en este idioma se presentarán todos los documentos e informaciones de cualquier índole, la propuesta y el contrato. La moneda será el peso colombiano, no se aceptarán propuestas en otro idioma y otra moneda.

1.19 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR.

El oferente debe garantizar en la carta de presentación de la oferta en forma escrita y expresamente, que no se haya incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con EMPOCALDAS S.A. E.S.P., de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993 en concordancia con el Artículo 44,4 de la Ley 142 de 1994 y demás normas vigentes, afirmación que se  entenderá  prestada bajo la gravedad del juramento.

La comunicación deberá ser suscrita por el representante legal. Además debe aceptar que si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, este tiene la obligación de exponerla y cederá el contrato previa  autorización escrita de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., o si no fuere posible, renunciará a su ejecución.

La contravención de las anteriores prohibiciones, obligará al Representante Legal de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. a dar por terminado el contrato y  proceder a su Liquidación en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocimiento o pago de indemnización alguna por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

No se aceptarán ofertas de personas naturales o jurídicas, a las cuales EMPOCALDAS S.A. E.S.P les haya decretado caducidad de un contrato, terminación unilateral o terminación anticipada dentro de los últimos 5 años contados desde la fecha de apertura de la convocatoria pública. Esta condición aplica para presentarse directamente a ofertar o en uniones temporales.

1.20 INSTRUCCIONES PRELIMINARES.

El  proponente  deberá  examinar cuidadosamente  los  términos  de  referencia,  las adendas  y  todos  los  aspectos  que  puedan  influir en la presentación de la propuesta. Con  la  presentación de las ofertas por parte de  los proponentes, se entenderán conocidos y aceptados los presentes pliegos de condiciones.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  se  reserva  en  todo  momento  el  derecho  de no contratar,  o declarar  desierto  el  proceso  de  selección, según respondan a sus intereses. Lo anterior es aceptado expresamente  por  los  oferentes,  quienes  renuncian  de  manera  absoluta  a cualquier  reclamación  de  perjuicios  por  el  uso  de  estas  opciones  por  parte  de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Podrán participar en la presente invitación INGENIEROS CIVILES ó SANITARIOS con tarjeta o matrícula profesional, PERSONAS JURIDICAS, FIRMAS CONSTRUCTORAS, CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES.

Se entiende y así lo acepta el proponente, que con el hecho de presentar la propuesta está aceptando en su totalidad los pliegos de condiciones.

El Acto Administrativo por medio del cual se declara desierta la INVITACION admite recursos, el de Adjudicación no. El proponente se ajustará a las instrucciones impartidas en los pliegos de condiciones y entregará los documentos de la propuesta en el orden establecido en el Capítulo II de los pliegos.

La entrega de propuestas podrá hacerse a través de quien designe el representante legal de la firma. En consecuencia, no se tendrán en cuenta las propuestas enviadas por correo electrónico.

Después de cerrada la INVITACION,  a ningún proponente se le permitirá retirar la propuesta, ni modificarla, ni adicionarla. Sin embargo, EMPOCALDAS S.A. E.S.P podrá solicitar aclaraciones por escrito a los proponentes, sin que éstos puedan variar o mejorar la propuesta presentada inicialmente.

El  proponente  deberá  examinar cuidadosamente  los  pliegos de condiciones,  las adendas  y  todos  los  aspectos  que  puedan  influir en la presentación de la propuesta. Con  la  presentación de las ofertas por parte de  los proponentes, se entenderán conocidos y aceptados los presentes pliegos de condiciones.

El contratista deberá dar cumplimiento a las Fichas ambientales que se encuentran  en el LINK de contratación de la página Web (www.empocaldas.com.co

1.21 INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS.

El proponente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones, especificaciones, requerimientos y anexos que figuren en los documentos del proceso de convocatoria pública, los cuales constituyen la única fuente de información para la preparación de la propuesta.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. podrá antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas, modificar los documentos de la invitación pública mediante adendas publicadas en la página WEB de EMPOCALDAS S.A. E.S.P, los cuales serán de obligatoria observancia para la preparación de la oferta.

Si un oferente encontrare discrepancias u omisiones en las condiciones de la invitación pública, en las especificaciones o en los demás documentos o dudas sobre ellos, deberá solicitar por escrito a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. las aclaraciones necesarias, las cuales requieren ser recibidas por ésta, por lo menos un (1) día hábil antes de la fecha de cierre y entrega de las propuestas, de lo contrario no podrán ser absueltas por preclusión de términos de la invitación pública.

1.22. VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS:

Las propuestas serán válidas por un periodo no inferior a TREINTA (30) días calendario, contados a partir de la fecha estipulada para la entrega de propuestas.

1.23. AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. podrá ampliar el plazo para presentar propuestas hasta  un día hábil antes de la fecha establecida para la entrega de las propuestas, cuando lo considere conveniente o cuando lo soliciten al menos dos de los invitados.

1.24.  GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

La oferta deberá estar acompañada de una garantía de seriedad otorgada por un banco o compañía de seguros, legalmente establecida para operar en Colombia y con sucursal en Manizales, constituida de conformidad con la póliza matriz de la Contraloría General de la República que reglamente las garantías para entidades oficiales. La póliza debe constituirse a favor de EMPOCALDAS S.A E.S.P, anotando su número de NIT, el cual corresponde al Nro. 890803239-9  y como tomador debe figurar el oferente, sea persona natural o jurídica. Cuando el tomador sea Uniones Temporales o Consorcios se deberá consignar el nombre de todas las personas asociadas con su porcentaje de participación.

La vigencia de la garantía de seriedad de la oferta será de sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de cierre de la invitación, y se constituirá  por una cuantía correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL

La garantía tiene por fin asegurar que el proponente se compromete a cumplir con las obligaciones emanadas de la INVITACION, especialmente a mantener el valor y condiciones de la propuesta, a suscribir y legalizar el contrato consecuencia de la misma, en los términos del presente pliego y de la oferta en la parte que esta haya sido aceptada, y en general de conformidad con los términos que sirvieron de base para la adjudicación.

Si por algún motivo, se concede al proponente favorecido ampliación en el plazo para suscribir y legalizar el contrato o si, dentro del término de vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta, el proponente favorecido no hubiere suscrito el contrato o presentado la garantía única a que se refieren  estos pliegos de condiciones, para respaldar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del mismo, dicha garantía de seriedad deberá prorrogarse antes de su vencimiento por un plazo prudencial, el cual fijará EMPOCALDAS S.A E.S.P, con el fin de que la prórroga cubra el tiempo necesario hasta la legalización del contrato.

EMPOCALDAS S.A E.S.P hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta en el evento de que el proponente favorecido no cumpla con su obligación de sostener su propuesta, o la de celebrar y perfeccionar el contrato correspondiente dentro del término fijado para el efecto en los presentes pliegos de condiciones.

1.25 CORRESPONDENCIA:

Toda correspondencia de los proponentes deberá dirigirse en la siguiente forma, mientras no se indique otra cosa:

Señores

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Carrera 23 Nro. 75 - 82

Manizales, Caldas - Colombia

Referencia: Invitación  Nro. 0093 de 2.011.

CAPITULO II

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA Y CRITERIOS DE EVALUACION Y SELECCIÓN

Las propuestas presentadas por los proponentes que deseen participar en el presente proceso de selección deberán contener los siguientes documentos, los cuales deberán ser adjuntados en el orden en que se describen a continuación:

2.1 DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURIDICO

- Carta de presentación de la propuesta, según formato adjunto.

- Certificado de Existencia y Representación Legal, en original y con fecha de expedición no superior a treinta días, para personas jurídicas.

- RUT (Aplica para personas naturales y jurídicas).

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal o de la persona natural.

- Podrán participar en esta invitación,  CONSTRUCTORES  los cuales deberán estar inscritos, calificados y clasificados en el Registro de Único de Proponentes de la Cámara de Comercio  en la Actividad 01, Especialidad 02, Grupo 04 (Planta de tratamiento), con una calificación  “K” de  contratación no inferior a los 275 S.M.L.M.V Dicha inscripción deberá estar vigente el día de apertura de la presente invitación.

- Certificado de antecedentes disciplinarios de la razón social y del representante legal o de la persona natural expedido por la Procuraduría General de la Nación. (aplica para personas naturales y jurídicas)

- Certificado de antecedentes fiscales de la razón social y del representante legal o de la persona natural, expedido por la Contraloría General de la República. (aplica para personas naturales y jurídicas)

- Pasado judicial vigente para las personas naturales y el representante legal de la persona jurídica.

- Certificación de cumplimiento de pago de obligaciones laborales, (articulo 50 ley 789/02), para las personas jurídicas.

- El Oferente deberá declarar bajo la gravedad de juramento que no se encuentra comprendido dentro de alguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en las normas legales. La contravención a lo anterior dará lugar a las sanciones previstas en la ley.  Dicha declaración debe estar contenida en la carta de presentación de la propuesta.

- Garantía de seriedad de la propuesta.

- Hoja de Vida persona natural de acuerdo al formato del DAFP.

- Hoja de Vida persona jurídica formato del DAFP.

- Documento de constitución de consorcio o unión temporal, en caso de que los proponentes participen bajo la modalidad de CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES, de acuerdo al numeral 1.13 del   Capítulo I de los citados pliegos.

Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá allegar la misma documentación y requisitos mencionados en este numeral.

2.2 DOCUMENTOS DE CARÁCTER FINANCIERO:

Balance General a 31 de diciembre de 2010.

Balance General a 31 de marzo de 2011.

Estado de resultados año 2010 y hasta el 31 de marzo de 2011  (notas a los estados financieros, y la conciliación entre la renta contable y la renta fiscal, si a ello hubiere lugar).

Declaración de Renta para el año 2009.

Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá allegar la misma documentación y requisitos mencionados en este numeral.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. se reserva la potestad de solicitar cualquier otro estado financiero o información necesaria para verificar la información contable.

2.3 DOCUMENTOS DE CARÁCTER TECNICO:

“EXPERIENCIA”:

El proponente deberá anexar la fotocopia de la matricula profesional en la cual se  acredite una experiencia mayor a 2 años los cuales se contarán a partir de la fecha de expedición de  la misma; para personas Jurídicas si el representante legal no cumple estas calidades, la propuesta deberá ser avalada por ingeniero civil o sanitario con las condiciones establecidas.

La vigencia de la matricula del ingeniero se establecerá de a través del COPNIA, el cual debe tener una vigencia de 6 meses.

Se requiere experiencia como contratista en una obra de construcción o optimización de una planta de tratamiento de agua potable  para un caudal mayor o igual a 10 L/s, y un mayor valor al del presupuesto oficial en pesos constantes.

Dicha experiencia se debe sustentar con certificaciones anexas expedida por el cliente, que contengan como mínimo los siguientes datos:

- Empresa o entidad contratante, dirección y teléfono

- Objeto del contrato

- Fecha de iniciación y terminación del contrato

- Constancia del recibo a satisfacción del trabajo y cumplimiento del contrato.

- Datos del funcionario que expide la certificación, dirección y teléfono

Tratándose de entidades privadas adicionalmente se deberá anexar copia del contrato respectivo  con constancia de pago del impuesto de timbre, cuando el contrato haya superado el monto fijado por la Ley para tal fin y la licencia de construcción correspondiente, cuando las normas vigentes lo exijan, la experiencia general solicitada, en caso de ser aportada mediante  la participación en consorcio o unión temporal se considera el 100% de lo indicado en el certificado.

2.4 DOCUMENTOS DE CARÁCTER ECONOMICO:

FORMULARIO DE PRECIOS

Las cantidades de obra previstas para la presente invitación son las siguientes:

| CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA 10 L/s EN PRFV CON SU EDIFICIO DE OPERACION EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE, CALDAS |
| --- |
| I | CASETA DE CLORACIÓN |  |  |  |  |
| No | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL |
| 1 | Capítulo 1 - Obras Preliminares |  |  |  |  |
| 1.1 | Localización y replanteo | m2 | 6.81 |  |  |
| 1.2 | Descapote | m2 | 7.49 |  |  |
| 2 | Capítulo 2 - Movimientos de tierras |  |  |  |  |
| 2.1 | Excavación manual material común de 0 a 2 m | m3 | 4.51 |  |  |
| 2.2 | Lleno con material del sitio compactado | m3 | 2.27 |  |  |
| 3 | Capítulo 3 - CONCRETOS |  |  |  |  |
| 3.1 | CIMENTACIONES |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Viga zarpa en concreto ciclópeo 17,5 MPa | m3 | 2.32 |  |  |
| 3.1.2 | Viga de cimentación f´c 21 Mpa | m3 | 1.05 |  |  |
| 3.2 | ESTRUCTURA DE CONFINAMIENTO |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Columnetas de confinamiento f´c 21 Mpa de 0.12x0.20 | ml | 4.60 |  |  |
| 3.2.2 | Vigas de amarre f´c 21 Mpa | ml | 11.60 |  |  |
| 3.2.3 | Viga cinta de f´c 21 Mpa | ml | 7.10 |  |  |
| 4 | Capítulo 4 - Acero de Refuerzo |  |  |  |  |
| 4.1 | acero de refuerzo. Incluye: Mano de obra y materiales empleados, la adquisición, transporte, corte, figurado, colocación y armada. Fy=420 Mpa | kg | 138.29 |  |  |
| 4.2 | Suministro e Instalación Acero de Refuerzo en Malla Electrosoldada M 0,63 | m2 | 6.81 |  |  |
| 5 | Capítulo 5 - Mampostería |  |  |  |  |
| 5.1 | Mampostería en ladrillo de arcilla e=0,12 revitado | m2 | 20.00 |  |  |
| 6 | Capítulo 6 - Cubierta |  |  |  |  |
| 6.1 | Suministro e instalación de perfiles cajón 8x4 | ml | 3.20 |  |  |
| 6.2 | Teja ondulada en fibrocemento | m2 | 7.49 |  |  |
| 7 | Capítulo 7 - Pisos |  |  |  |  |
| 7.1 | Placa de concreto e = 0,08 f´c 21 Mpa | m2 | 6.81 |  |  |
| 7.2 | Terminado de piso esmaltado gris | m2 | 6.81 |  |  |
| 8 | Capítulo 8 - Carpintería metálica |  |  |  |  |
| 8.1 | Puerta en lamina cal. 16 y marco metálico de 2.0 x 0.80 | un | 2.00 |  |  |
| 8.2 | Ventana metálica incl. Vidrio 3 mm | m2 | 1.00 |  |  |
| 9 | Capítulo 9 - Instalaciones Eléctricas |  |  |  |  |
| 9.1 | Acometida Eléctrica General No 6 AWG | ml | 8.00 |  |  |
| 9.2 | Salida Alumbrado incl. Tubería pvc conduit de 1/2", alambre No 12 AWG, caja y plafón | un | 2.00 |  |  |
| 9.3 | Salida Tomas doble polo a tierra incl. Tubería pvc conduit de 1/2", alambre No 10 AWG, caja y aparato | un | 2.00 |  |  |
| 9.4 | Salida Tomas Trifásico incl. Tubería pvc conduit de 1/2", alambre No 10 AWG, caja y aparato | un | 1.00 |  |  |
| II | LABORATORIOS |  |  |  |  |
| No | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL |
| 1 | Capítulo 1 - Obras Preliminares |  |  |  |  |
| 1.1 | Localización y replanteo | m2 | 32.84 |  |  |
| 1.2 | Descapote | m2 | 32.84 |  |  |
| 2 | Capítulo 2 - Movimientos de tierras |  |  |  |  |
| 2.1 | Excavación manual material común de 0 a 2 m | m3 | 32.25 |  |  |
| 2.2 | Lleno con material del sitio compactado | m3 | 22.99 |  |  |
| 3 | Capítulo 3 - CONCRETOS |  |  |  |  |
| 3.1 | CIMENTACIONES |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Viga zarpa en concreto ciclópeo 17,5 MPa | m3 | 9.31 |  |  |
| 3.1.2 | Viga de cimentación f´c 21 Mpa | m3 | 4.19 |  |  |
| 3.2 | ESTRUCTURA DE CONFINAMIENTO |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Columnetas de confinamiento f´c 21 Mpa de 0.10x0.20 | ml | 29.90 |  |  |
| 3.2.2 | Vigas de amarre f´c 21 Mpa | ml | 46.55 |  |  |
| 3.2.3 | Viga cinta de f´c 21 Mpa | ml | 22.88 |  |  |
| 4 | Capítulo 4 - Acero de Refuerzo |  |  |  |  |
| 4.1 | acero de refuerzo. Incluye: Mano de obra y materiales empleados, la adquisición, transporte, corte, figurado, colocación y armada. Fy=420 Mpa | kg | 583.92 |  |  |
| 4.2 | Suministro e Instalación Acero de Refuerzo en Malla Electrosoldada M 0,63 | m2 | 32.84 |  |  |
| 5 | Capítulo 5 - Mampostería |  |  |  |  |
| 5.1 | Mampostería en ladrillo de arcilla e=0,12 revitado | m2 | 78.70 |  |  |
| 6 | Capítulo 6 - Cubierta |  |  |  |  |
| 6.1 | Suministro e instalación de perfiles cajón 8x4 | ml | 16.00 |  |  |
| 6.2 | Teja ondulada en fibrocemento | m2 | 36.12 |  |  |
| 7 | Capítulo 7 - Pisos |  |  |  |  |
| 7.1 | Placa de concreto e = 0,08 f´c 21 Mpa | m2 | 32.84 |  |  |
| 7.2 | Terminado de piso esmaltado gris | m2 | 32.84 |  |  |
| 8 | Capítulo 8 - Carpintería metálica |  |  |  |  |
| 8.1 | Puerta en lamina cal. 16 y marco metálico de 2.0 x 0.80 | un | 6.00 |  |  |
| 8.1 | Ventana metálica incl. Vidrio 3 mm | m2 | 4.80 |  |  |
| 9 | Capítulo 9 - Acabados |  |  |  |  |
| 9.1 | Enchape piso en baldosa tráfico 5 de 0,30x0,30 | m2 | 32.84 |  |  |
| 9.2 | Enchape cerámica pared blanca 0,20x0,20 | m2 | 17.00 |  |  |
| 9.3 | Cielo raso en tablilla de pino | m2 | 32.84 |  |  |
| 10 | Capítulo 10 - Instalaciones Hidráulicas |  |  |  |  |
| 10.1 | Acometida hidráulica PVC 1/2" | un | 1.00 |  |  |
| 10.2 | Red Hidráulica piso en tubería PVC 1/2" RDE 21 | ml | 8.00 |  |  |
| 10.3 | Punto Hidráulico PVC presión 1/2" agua fria | pto | 4.00 |  |  |
| 10.4 | Válvula de Paso 1/2" | un | 1.00 |  |  |
| 11 | Capítulo 13 - Instalaciones Sanitarias y agua lluvia |  |  |  |  |
| 11.1 | Conexión red principal - sanitaria PVC 4" | ml | 25.00 |  |  |
| 11.2 | Red Sanitaria piso en tubería PVC 4" | ml | 3.00 |  |  |
| 11.3 | Punto Sanitario PVC 2" | pto | 3.00 |  |  |
| 11.4 | Punto Sanitario PVC 4" | pto | 1.00 |  |  |
| 11.5 | Caja de Inspección 0,6x0,6 incluye marco en ángulo metálico y tapa en concreto | un | 2.00 |  |  |
| 11.6 | Canaleta metálica tipo Acesco | ml | 8.00 |  |  |
| 11.7 | Bajante PVC 3" agua lluvia | ml | 2.50 |  |  |
| 12 | Capítulo 14 - Aparatos Hidro-sanitarios |  |  |  |  |
| 12.1 | Sanitario Económico Blanco incl acoples | un | 1.00 |  |  |
| 12.2 | Lavamanos Económico Blanco incl. Mezclador | un | 1.00 |  |  |
| 12.3 | Lavaplatos en acero inoxidable 60x40 incl. Registro | un | 2.00 |  |  |
| 13 | Capítulo 15 - Instalaciones Eléctricas |  |  |  |  |
| 13.1 | Medidor de Energía Incl. Caja | un | 1.00 |  |  |
| 15.2 | Acometida Eléctrica General No 6 AWG | ml | 10.00 |  |  |
| 15.3 | Salida Alumbrado incl. Tubería pvc conduit de 1/2", alambre No 12 AWG, caja y plafón | un | 6.00 |  |  |
| 15.6 | Salida Tomas doble polo a tierra incl. Tubería pvc conduit de 1/2", alambre No 10 AWG, caja y aparato | un | 6.00 |  |  |
| 15.8 | Tablero parcial 8 circuitos | un | 1.00 |  |  |
| III | PLATAFORMA |  |  |  |  |
| No | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL |
| 1 | Capítulo 1 - Obras Preliminares |  |  |  |  |
| 1.1 | Localización y replanteo | m2 | 22.45 |  |  |
| 1.2 | Descapote | m2 | 22.45 |  |  |
| 2 | Capítulo 2 - Movimientos de tierras |  |  |  |  |
| 2.1 | Excavación manual material común de 0 a 2 m | m3 | 19.44 |  |  |
| 2.2 | Excavación pilotes d=0,30 m | ml | 100.00 |  |  |
| 3 | Capítulo 3 - CONCRETOS |  |  |  |  |
| 3.1 | CIMENTACIONES |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Zapata cabezal f´c 21 Mpa | m3 | 9.31 |  |  |
| 3.1.2 | Viga de cimentación f´c 21 Mpa | m3 | 1.76 |  |  |
| 3.1.3 | pilotes d=0,30 f´c 21 Mpa | ml | 100.00 |  |  |
| 3.2 | ESTRUCTURA |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Columnas f´c 21 Mpa | m3 | 2.16 |  |  |
| 3.2.2 | Vigas f´c 21 Mpa | m3 | 3.70 |  |  |
| 3.2.3 | Loseta f´c 21 Mpa | m3 | 1.68 |  |  |
| 4 | Capítulo 4 - Acero de Refuerzo |  |  |  |  |
| 4.1 | acero de refuerzo. Incluye: Mano de obra y materiales empleados, la adquisición, transporte, corte, figurado, colocación y armada. Fy=420 Mpa | kg | 4,651.38 |  |  |
| 4.2 | Suministro e Instalación Acero de Refuerzo en Malla Electrosoldada M 221 | m2 | 22.45 |  |  |
| 5 | Capítulo 5 - Otros |  |  |  |  |
| 5.1 | Escalas tipo gato ancladas con epóxico a la columna | un | 5.00 |  |  |
|  | PLANTA TRATAMIENTO |  |  |  |  |
| 6 | Capitulo 6 - Planta de tratamiento |  |  |  |  |
| 6.1 | Estructura de mezcla rápida y aforo |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Canal en fibra de vidrio (PRFV) de ancho 0.30m, 3.35 m de longitud 0.85m incluye vertedero de medición según detalle en los planos | un | 1 |  |  |
| 6.1.2 | Tubería de PVC o fibra de vidrio llega de agua cruda Ø4" L=10m, codo HF JH 4x90 ̊, 3 niples de bridas extremo liso Ø4" L= 0,30 válvula de mariposa de bridas Ø4" | un | 1 |  |  |
| 6.1.3 | Tubo de rebose de agua cruda de Ø4" L= 5m, Codo 4x90 ̊HF JH, niple bridas extremo liso Ø4" L=0.30m | un | 1 |  |  |
| 6.2 | Floculador Hidráulico |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Tanque cilíndrico en fibra de vidrio (prfv) de D=2.50m , H=3.80, con seis (6) compartimientos con orificios de paso superior o inferior variable desde 0.10x010m a 0.19x0.19m incluye 6 niples de bridas, 6 codos bridas 3 x 90, de Ø3" con válvula mariposa de Ø3" de bridas para lavado, niple Ø10" bridas para salida del agua floculada . El acceso a la parte superior del tanque se realiza mediante una pasarela según detalle en planos para operación del floculador | un | 1 |  |  |
| 6.3 | Sedimentador acelerado con módulos plásticos |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Tanque cilíndrico de D= 2,50m, H= 3,80m, incluye niple Ø10" de bridas para acceso del agua floculada, Niple diámetro 8" de bridas para purga de lodos, el fondo del tanque debe ser atolvado con un ángulo de 60 grados con la horizontal para una buena concentración de los lodos, incluye pasarela para operación según detalle en planos | un | 1 |  |  |
| 6.3.2 | Módulos plásticos de ángulo 60 ⁰ con la horizontal altura 1.04m | m2 | 5.31 |  |  |
| 6.3.3 | Tapa de acceso hermética de bridas con sus respectivos tornillos y empaques para acceso al fondo del sedimentador de diámetro 0.60 m | un | 1 |  |  |
| 6.3.4 | Tubería de conducción de agua floculada en PVC o fibra de vidrio Ø10" L= 10m , 3 codos 10x90⁰ , 1 codo 10 " x 45⁰ 2 niples de bridas extremos liso Ø10" L= 0.50m | un | 1 |  |  |
| 6.3.5 | Maniflod de distribución de agua floculada al sedimentador en Ø10" L=2,50m con 11 orificios inferiores de Ø4" , tapón Ø10" | un | 1 |  |  |
| 6.3.6 | Tubería de recolección de lodos Ø8" L= 2, 50, con 8 orificios de 1½ " con tapón Ø8" , incluye válvula mariposa de Ø8" de bridas | un | 1 |  |  |
| 6.3.7 | Tubería de recolección de agua sedimentada Ø6" L= 2.60m, con 17 orificios superior de Ø1" con tapón Ø6" | un | 2 |  |  |
| 6.3.8 | Canal de salida de agua sedimentada de ancho 0.30m, altura 0.53m y largo 1.80m con niple de bridas Ø6" | un | 1 |  |  |
| 6.3.9 | Tubería de conexión de sedimentación con filtro existente Ø6" incluye codo 6x90 ⁰ Ø6" L=6m | m | 1 |  |  |
| 7 | Desagües |  |  |  |  |
| 7.1 | Cajas de desagües floculadores 0.6x0.6x0.6 con rejilla en varilla de tapa | un | 6 |  |  |
| 7.2 | Desagüe sedimentador caja de 0.80x0.80x0.80 con rejilla de tapa en varilla | un | 1 |  |  |
| 7.3 | Suministro e instalación de tubería de Ø8" PVC unión caucho | m | 50 |  |  |
| 7.4 | Cámara circular de Ø 1.20 con H= 1.50m con tapa HF Ø0.60 | un | 3 |  |  |
| 8 | Excavaciones para estructuras y zanjas |  |  |  |  |
| 8.1 | En material común | m³ | 50 |  |  |
| 8.2 | Relleno con material de la excavación | m³ | 40 |  |  |
| 9 | Retiro de escombros a una distancia radial de 3 km | m³ | 100 |  |  |
| 10 | Aducción |  |  |  |  |
| 10.1 | Aducción de agua cruda incluye Niple bridas extremo liso diámetro 4" L = 0,50m, 40 m de tubería PVC de Diámetro 4" RDE 26, 5 codos de 4 x 90 grados PVC unión soldada, un tapón de HF de diámetro 12" extremo liso, una tee HF JH por Brida de 12 x 4" | gl | 1 |  |  |
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  |
|  | ADMINISTRACION | 17% |  |  |  |
|  | IMPREVISTOS | 3% |  |  |  |
|  | UTILIDADES | 5% |  |  |  |
|  | IVA SOBRE UTILIDAD | 16% |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |

En el formulario de precios se deberá incluir el AIU y el IVA SOBRE LAS UTILIDADES.

No se podrá formular reclamo alguno a EMPOCALDAS S.A. E.S.P, si las cantidades reales requeridas para los trabajos objeto del contrato difieren de las indicadas por exceso o por defecto. Para los fines de pago regirán las cantidades de obra realmente ejecutadas. EMPOCALDAS S.A. E.S.P podrá ordenar a través del interventor de obra, en la ejecución del contrato el aumento o la disminución de las cantidades de obra a ejecutar según la necesidad existente, y el CONTRATISTA estará obligado a cumplir con lo solicitado de acuerdo a lo estipulado en el contrato, sin que para ello altere los precios unitarios contractuales.

Todos los precios unitarios de las propuestas se presentarán en pesos colombianos sin incluir centavos, aproximando los valores calculados, por exceso o por defecto al número de pesos más cercano.

LA CAPACIDAD JURÍDICA, LA CAPACIDAD FINANCIERA, LA EXPERIECIA Y  EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SERÁN OBJETO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO COMO REQUISITOS HABILITANTES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.

2.5 CRITERIOS DE CALIFICACION  Y SELECCIÓN

La selección del proponente se llevara a cabo cumpliendo con las siguientes etapas:

    - Se procederá a realizar la verificación de los documentos de carácter jurídico en cada una de las propuestas presentadas por los proponentes participantes. Las propuestas que cumplan con toda la documentación requerida en este punto continúan en el proceso de selección, razón por la cual pasarán a la siguiente etapa. La verificación jurídica de las propuestas no da derecho a la asignación de puntaje, pero será factor para determinar si las mismas son HÁBILES O NO.

    - En la segunda etapa se procederá a realizar la verificación de los documentos de carácter financiero, los cuales servirán de base para determinar los índices financieros de liquidez, de patrimonio líquido y de endeudamiento de los Estados Financieros (a 31 de diciembre de 2009 y 2010, deberá aportar el rup cámara de comercio), los cuales deben ser cumplidos en su totalidad. El análisis financiero de las propuestas no da derecho a la asignación de puntaje, pero será factor para determinar si son HABILES O NO:

EVALUACION FINANCIERA

Índice de liquidez

El índice de liquidez estará determinado por el resultado obtenido de:

Activo Corriente / Pasivo Corriente

| CRITERIOS | CONDICION |
| --- | --- |
| Índice de Liquidez igual o superior a 1.5 | HABILITA |
| Índice de Liquidez inferior a 1.5 | INHABILITA |

Índice De Patrimonio Líquido

El índice de patrimonio Liquido, estará determinado por el resultado de:

Activo Total – Pasivo Total

| CRITERIOS | CONDICION |
| --- | --- |
| Patrimonio Líquido igual o superior al 100% del presupuesto oficial | HABILITA |
| Patrimonio Líquido inferior al 100 % del presupuesto oficial | INHABILITA |

Índice de endeudamiento.

Estará determinado por la siguiente fórmula:

Id = pasivo total/Activo totalx100

| CRITERIOS | CONDICION |
| --- | --- |
| Nivel de endeudamiento menor o igual al 50% | HABILITA |
| Nivel de endeudamiento superior al 50% | INHABILITA |

En el caso de Uniones Temporales y los Consorcios los indicadores se calcularan con base en la suma aritmética, según su participación porcentual, de las partidas de cada uno de los integrantes.

En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores anteriormente mencionados, esta será considerada como NO HABILITADA. Las propuestas que cumplan con lo requerido en esta etapa continuaran con el proceso de selección.

3. Para continuar con la siguiente etapa de selección, esto es,  la evaluación la propuesta en su parte económica, la misma debe haber sido considerada como HABILITADA en la parte Jurídica, Financiera y Técnica, en todos y cada uno de los aspectos de evaluación.

Finalmente, con las propuestas HABILITADAS en las etapas anteriores se procederá con la evaluación económica. Para dicha evaluación se tomará el formulario de precios, en el cual deberá tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

En la revisión del formulario de precios se tendrá en cuenta lo siguiente:

El proponente que no cotice uno o varios ítems será descartado.

Si al revisar la propuesta alguna de las casillas correspondiente a la descripción de los ítems, unidad, ó cantidad, presenta errores respecto al formulario de precios  oficial, será motivo suficiente para descartarla.

Los precios unitarios serán presentados con aproximación al peso más cercano, así como el producto de éstos por la cantidad establecida.

En el momento de revisión de las operaciones matemáticas del formulario de precios del proponente, se realizará chequeo de los productos de cantidad de obra por los precios unitarios y de las sumatorias para obtener el valor total de cada tramo y el valor total de la propuesta, y de resultar errores matemáticos en las mismas, la propuesta será eliminada y no se tendrá en cuenta para la evaluación técnica.

Para dicha revisión del formulario de precios se utilizará una hoja de cálculo, en la cual los productos se tomarán con el valor redondeado con el fin de evitar la acumulación de decimales y por lo tanto, errores en el valor total.

EVALUACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

EMPOCALDAS S.A. E.S.P., definirá la propuesta más favorable, para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

FORMULARIO DE PRECIOS

En la revisión del formulario de precios se tendrá en cuenta lo siguiente:

- El valor de la propuesta deberá establecerse en pesos colombianos; no se aceptarán precios en otras monedas.

- Los costos se deben especificar CON IVA INCLUIDO en caso de estar en régimen común

- El valor total de la propuesta debe cubrir todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato.

- La propuesta deberá tener el AIU e IVA discriminados en el formulario de precios.

- El proponente que no cotice uno o varios ítems será descartado.

- Si al revisar la propuesta alguna de las casillas correspondiente a la descripción de los ítems, unidad, ó cantidad, presenta errores respecto al formulario de precios  oficial, será motivo suficiente para descartarla.

- Los precios unitarios serán presentados con aproximación al peso más cercano, así como el producto de éstos por la cantidad establecida.

“VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA”:

Se adjudicar al proponente que obtenga mayor puntaje en caso de empate se realizara nuevamente sorteo entre los proponentes empatados.

Se aplicará el siguiente procedimiento a las propuestas hábiles.

- Las propuestas hábiles cuyo valor total estén por fuera del rango comprendido entre el 90% y el 100% del presupuesto oficial sin incluir IVA  serán calificados como NO CALIFICAN.

Se calcula la media geométrica T con los  valores totales de todas las propuestas hábiles que no superen el presupuesto para la convocatoria.

- Se analizarán las propuestas sin incluir IVA

Entre las propuestas que califique económicamente se les otorgará un puntaje máximo de 500 puntos.

- La asignación de puntajes a las propuestas se hará teniendo en cuenta la  siguiente distribución:

Se calculará la diferencia (Dn) entre cada propuesta y la media geométrica T.

Dn = (Yn – T)

La propuesta cuyo valor de Dn sea menor en valor  absoluto recibirá 500 puntos, las demás propuestas recibirán cada una 5 puntos menos que el anterior a medida que su Dn en valor absoluto se vaya haciendo mayor. Se adjudicara al proponte que obtenga mayor puntaje.

En caso de resultar únicamente una propuesta aceptable, la Invitación pública será adjudicada siempre y cuando se cumpla con lo previsto en esta invitación pública.

PUNTAJE MAXIMO: 500 PUNTOS

2.6 DESIGNACION COMITÉ EVALUADOR

El comité evaluador para el presente proceso estará conformado por la Profesional Unidad Jurídica, la Jefe Sección Contabilidad y el Subgerente de Proyectos Especiales.

2.7 CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN.

Serán causales de descalificación

- No estar inscrito en el Registro Único de Proponentes de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

- NO PRESENTAR PROPUESTA ECONÓMICA.

- Propuesta que no se presente en pesos colombianos.

- Propuesta que no se presente en idioma Español.

- Si solicitada una aclaración, el proponente no da respuesta dentro del plazo previsto.

-     No cumplir con los requisitos de los Pliegos de Condiciones.

-    Sobrepasar el valor del presupuesto oficial.

2.8 CRITERIOS DE SELECCIÓN EN CASO DE EMPATE:

Criterios de desempate: En caso de empate de alguna o algunas de las propuestas evaluadas, se decidirá por sorteo en presencia de los proponentes que se encuentren en tal situación.

2.9 RESULTADOS DE LA EVALUACION:

El resultado de la evaluación se dará a conocer el día fijado en el cronograma.

2.10 OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

Los participantes podrán presentar sus observaciones, de acuerdo con el cronograma estipulado en los pliegos de condiciones, las cuales deberán ser debidamente sustentadas y presentadas por escrito, EN FÍSICO Y MEDIO MAGNÉTICO (observaciones@empocaldas.com.co) en la Secretaría General de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Vencido este término sin que se hayan presentado observaciones se levantará Acta de Adjudicación.

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE TODOS LOS REQUISITOS FORMALES SON SUSCEPTIBLES DE SER SUBSANADOS POR LOS PROPONENTES DENTRO DEL TÉRMINO CONCEDIDO PARA LA PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS NO SE CONSTITUYAN COMO REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA COMPARACIÓN DE OFERTAS.

2.11  ADJUDICACION:

Se adjudicará  la presente invitación al proponente que obtenga el mayor puntaje, siempre y cuando cumpla todas y cada uno de los requisitos establecidos en el presente pliego.

Si existiere impedimento respecto del primer puesto, EMPOCALDAS S.A. E.S.P. podrá adjudicar a quien ocupe el segundo puesto, siempre y cuando las condiciones sean favorables para EMPOCALDAS S.A. E.S.P.; todo lo anterior mediante acto administrativo motivado.

Una vez resueltas las observaciones al informe de evaluación, la adjudicación se hará mediante resolución motivada, en la fecha y hora señaladas en el cronograma. EMPOCALDAS S.A. E.S.P. notificará al oferente favorecido la adjudicación de la invitación y la misma será obligatoria para dicho oferente.

2.12.  COMUNICACIÓN DE ADJUDICACION

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. notificará al oferente favorecido la adjudicación del contrato y la misma será obligatoria para dicho oferente.

CAPITULO III

DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACION PUBLICA

La declaratoria de desierta del proceso procederá, por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva. La declaratoria de desierta se hará mediante Resolución Motivada que contendrá en forma expresa y detallada las razones que condujeron a dicha decisión, las cuales pueden ser las siguientes:

- Que en la fecha y hora de cierre de Invitación pública y de Apertura de las propuestas, no se presente ninguna propuesta.

- Cuando se evidencie que algún o algunos sobres han sido abiertos o violentados antes de la fecha y hora señaladas para el cierre.

- Que una vez evaluados los  participantes ninguno cumpla con los requisitos de los pliegos de condiciones.

- Que el valor de las propuestas presentadas supere el presupuesto oficial.

En caso de declarar desierta la invitación pública EMPOCALDAS S.A. E.S.P., queda en libertad de negociar directamente con cualquiera de las personas oferentes.

Para estos efectos se  tendrá en cuenta lo indicado en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública relacionado con la  selección objetiva.

CAPITULO IV- CONDICIONES DEL CONTRATO

2.1. ACTIVIDADES A CONTRATAR.

FORMULARIO DE PRECIOS

| CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA 10 L/s EN PRFV CON SU EDIFICIO DE OPERACION EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE, CALDAS |
| --- |
| I | CASETA DE CLORACIÓN |  |  |  |  |
| No | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL |
| 1 | Capítulo 1 - Obras Preliminares |  |  |  |  |
| 1.1 | Localización y replanteo | m2 | 6.81 |  |  |
| 1.2 | Descapote | m2 | 7.49 |  |  |
| 2 | Capítulo 2 - Movimientos de tierras |  |  |  |  |
| 2.1 | Excavación manual material común de 0 a 2 m | m3 | 4.51 |  |  |
| 2.2 | Lleno con material del sitio compactado | m3 | 2.27 |  |  |
| 3 | Capítulo 3 - CONCRETOS |  |  |  |  |
| 3.1 | CIMENTACIONES |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Viga zarpa en concreto ciclópeo 17,5 MPa | m3 | 2.32 |  |  |
| 3.1.2 | Viga de cimentación f´c 21 Mpa | m3 | 1.05 |  |  |
| 3.2 | ESTRUCTURA DE CONFINAMIENTO |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Columnetas de confinamiento f´c 21 Mpa de 0.12x0.20 | ml | 4.60 |  |  |
| 3.2.2 | Vigas de amarre f´c 21 Mpa | ml | 11.60 |  |  |
| 3.2.3 | Viga cinta de f´c 21 Mpa | ml | 7.10 |  |  |
| 4 | Capítulo 4 - Acero de Refuerzo |  |  |  |  |
| 4.1 | acero de refuerzo. Incluye: Mano de obra y materiales empleados, la adquisición, transporte, corte, figurado, colocación y armada. Fy=420 Mpa | kg | 138.29 |  |  |
| 4.2 | Suministro e Instalación Acero de Refuerzo en Malla Electrosoldada M 0,63 | m2 | 6.81 |  |  |
| 5 | Capítulo 5 - Mampostería |  |  |  |  |
| 5.1 | Mampostería en ladrillo de arcilla e=0,12 revitado | m2 | 20.00 |  |  |
| 6 | Capítulo 6 - Cubierta |  |  |  |  |
| 6.1 | Suministro e instalación de perfiles cajón 8x4 | ml | 3.20 |  |  |
| 6.2 | Teja ondulada en fibrocemento | m2 | 7.49 |  |  |
| 7 | Capítulo 7 - Pisos |  |  |  |  |
| 7.1 | Placa de concreto e = 0,08 f´c 21 Mpa | m2 | 6.81 |  |  |
| 7.2 | Terminado de piso esmaltado gris | m2 | 6.81 |  |  |
| 8 | Capítulo 8 - Carpintería metálica |  |  |  |  |
| 8.1 | Puerta en lamina cal. 16 y marco metálico de 2.0 x 0.80 | un | 2.00 |  |  |
| 8.2 | Ventana metálica incl. Vidrio 3 mm | m2 | 1.00 |  |  |
| 9 | Capítulo 9 - Instalaciones Eléctricas |  |  |  |  |
| 9.1 | Acometida Eléctrica General No 6 AWG | ml | 8.00 |  |  |
| 9.2 | Salida Alumbrado incl. Tubería pvc conduit de 1/2", alambre No 12 AWG, caja y plafón | un | 2.00 |  |  |
| 9.3 | Salida Tomas doble polo a tierra incl. Tubería pvc conduit de 1/2", alambre No 10 AWG, caja y aparato | un | 2.00 |  |  |
| 9.4 | Salida Tomas Trifásico incl. Tubería pvc conduit de 1/2", alambre No 10 AWG, caja y aparato | un | 1.00 |  |  |
| II | LABORATORIOS |  |  |  |  |
| No | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL |
| 1 | Capítulo 1 - Obras Preliminares |  |  |  |  |
| 1.1 | Localización y replanteo | m2 | 32.84 |  |  |
| 1.2 | Descapote | m2 | 32.84 |  |  |
| 2 | Capítulo 2 - Movimientos de tierras |  |  |  |  |
| 2.1 | Excavación manual material común de 0 a 2 m | m3 | 32.25 |  |  |
| 2.2 | Lleno con material del sitio compactado | m3 | 22.99 |  |  |
| 3 | Capítulo 3 - CONCRETOS |  |  |  |  |
| 3.1 | CIMENTACIONES |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Viga zarpa en concreto ciclópeo 17,5 MPa | m3 | 9.31 |  |  |
| 3.1.2 | Viga de cimentación f´c 21 Mpa | m3 | 4.19 |  |  |
| 3.2 | ESTRUCTURA DE CONFINAMIENTO |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Columnetas de confinamiento f´c 21 Mpa de 0.10x0.20 | ml | 29.90 |  |  |
| 3.2.2 | Vigas de amarre f´c 21 Mpa | ml | 46.55 |  |  |
| 3.2.3 | Viga cinta de f´c 21 Mpa | ml | 22.88 |  |  |
| 4 | Capítulo 4 - Acero de Refuerzo |  |  |  |  |
| 4.1 | acero de refuerzo. Incluye: Mano de obra y materiales empleados, la adquisición, transporte, corte, figurado, colocación y armada. Fy=420 Mpa | kg | 583.92 |  |  |
| 4.2 | Suministro e Instalación Acero de Refuerzo en Malla Electrosoldada M 0,63 | m2 | 32.84 |  |  |
| 5 | Capítulo 5 - Mampostería |  |  |  |  |
| 5.1 | Mampostería en ladrillo de arcilla e=0,12 revitado | m2 | 78.70 |  |  |
| 6 | Capítulo 6 - Cubierta |  |  |  |  |
| 6.1 | Suministro e instalación de perfiles cajón 8x4 | ml | 16.00 |  |  |
| 6.2 | Teja ondulada en fibrocemento | m2 | 36.12 |  |  |
| 7 | Capítulo 7 - Pisos |  |  |  |  |
| 7.1 | Placa de concreto e = 0,08 f´c 21 Mpa | m2 | 32.84 |  |  |
| 7.2 | Terminado de piso esmaltado gris | m2 | 32.84 |  |  |
| 8 | Capítulo 8 - Carpintería metálica |  |  |  |  |
| 8.1 | Puerta en lamina cal. 16 y marco metálico de 2.0 x 0.80 | un | 6.00 |  |  |
| 8.1 | Ventana metálica incl. Vidrio 3 mm | m2 | 4.80 |  |  |
| 9 | Capítulo 9 - Acabados |  |  |  |  |
| 9.1 | Enchape piso en baldosa tráfico 5 de 0,30x0,30 | m2 | 32.84 |  |  |
| 9.2 | Enchape cerámica pared blanca 0,20x0,20 | m2 | 17.00 |  |  |
| 9.3 | Cielo raso en tablilla de pino | m2 | 32.84 |  |  |
| 10 | Capítulo 10 - Instalaciones Hidráulicas |  |  |  |  |
| 10.1 | Acometida hidráulica PVC 1/2" | un | 1.00 |  |  |
| 10.2 | Red Hidráulica piso en tubería PVC 1/2" RDE 21 | ml | 8.00 |  |  |
| 10.3 | Punto Hidráulico PVC presión 1/2" agua fria | pto | 4.00 |  |  |
| 10.4 | Válvula de Paso 1/2" | un | 1.00 |  |  |
| 11 | Capítulo 13 - Instalaciones Sanitarias y agua lluvia |  |  |  |  |
| 11.1 | Conexión red principal - sanitaria PVC 4" | ml | 25.00 |  |  |
| 11.2 | Red Sanitaria piso en tubería PVC 4" | ml | 3.00 |  |  |
| 11.3 | Punto Sanitario PVC 2" | pto | 3.00 |  |  |
| 11.4 | Punto Sanitario PVC 4" | pto | 1.00 |  |  |
| 11.5 | Caja de Inspección 0,6x0,6 incluye marco en ángulo metálico y tapa en concreto | un | 2.00 |  |  |
| 11.6 | Canaleta metálica tipo Acesco | ml | 8.00 |  |  |
| 11.7 | Bajante PVC 3" agua lluvia | ml | 2.50 |  |  |
| 12 | Capítulo 14 - Aparatos Hidro-sanitarios |  |  |  |  |
| 12.1 | Sanitario Económico Blanco incl acoples | un | 1.00 |  |  |
| 12.2 | Lavamanos Económico Blanco incl. Mezclador | un | 1.00 |  |  |
| 12.3 | Lavaplatos en acero inoxidable 60x40 incl. Registro | un | 2.00 |  |  |
| 13 | Capítulo 15 - Instalaciones Eléctricas |  |  |  |  |
| 13.1 | Medidor de Energía Incl. Caja | un | 1.00 |  |  |
| 15.2 | Acometida Eléctrica General No 6 AWG | ml | 10.00 |  |  |
| 15.3 | Salida Alumbrado incl. Tubería pvc conduit de 1/2", alambre No 12 AWG, caja y plafón | un | 6.00 |  |  |
| 15.6 | Salida Tomas doble polo a tierra incl. Tubería pvc conduit de 1/2", alambre No 10 AWG, caja y aparato | un | 6.00 |  |  |
| 15.8 | Tablero parcial 8 circuitos | un | 1.00 |  |  |
| III | PLATAFORMA |  |  |  |  |
| No | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL |
| 1 | Capítulo 1 - Obras Preliminares |  |  |  |  |
| 1.1 | Localización y replanteo | m2 | 22.45 |  |  |
| 1.2 | Descapote | m2 | 22.45 |  |  |
| 2 | Capítulo 2 - Movimientos de tierras |  |  |  |  |
| 2.1 | Excavación manual material común de 0 a 2 m | m3 | 19.44 |  |  |
| 2.2 | Excavación pilotes d=0,30 m | ml | 100.00 |  |  |
| 3 | Capítulo 3 - CONCRETOS |  |  |  |  |
| 3.1 | CIMENTACIONES |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Zapata cabezal f´c 21 Mpa | m3 | 9.31 |  |  |
| 3.1.2 | Viga de cimentación f´c 21 Mpa | m3 | 1.76 |  |  |
| 3.1.3 | pilotes d=0,30 f´c 21 Mpa | ml | 100.00 |  |  |
| 3.2 | ESTRUCTURA |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Columnas f´c 21 Mpa | m3 | 2.16 |  |  |
| 3.2.2 | Vigas f´c 21 Mpa | m3 | 3.70 |  |  |
| 3.2.3 | Loseta f´c 21 Mpa | m3 | 1.68 |  |  |
| 4 | Capítulo 4 - Acero de Refuerzo |  |  |  |  |
| 4.1 | acero de refuerzo. Incluye: Mano de obra y materiales empleados, la adquisición, transporte, corte, figurado, colocación y armada. Fy=420 Mpa | kg | 4,651.38 |  |  |
| 4.2 | Suministro e Instalación Acero de Refuerzo en Malla Electrosoldada M 221 | m2 | 22.45 |  |  |
| 5 | Capítulo 5 - Otros |  |  |  |  |
| 5.1 | Escalas tipo gato ancladas con epóxico a la columna | un | 5.00 |  |  |
|  | PLANTA TRATAMIENTO |  |  |  |  |
| 6 | Capitulo 6 - Planta de tratamiento |  |  |  |  |
| 6.1 | Estructura de mezcla rápida y aforo |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Canal en fibra de vidrio (PRFV) de ancho 0.30m, 3.35 m de longitud 0.85m incluye vertedero de medición según detalle en los planos | un | 1 |  |  |
| 6.1.2 | Tubería de PVC o fibra de vidrio llega de agua cruda Ø4" L=10m, codo HF JH 4x90 ̊, 3 niples de bridas extremo liso Ø4" L= 0,30 válvula de mariposa de bridas Ø4" | un | 1 |  |  |
| 6.1.3 | Tubo de rebose de agua cruda de Ø4" L= 5m, Codo 4x90 ̊HF JH, niple bridas extremo liso Ø4" L=0.30m | un | 1 |  |  |
| 6.2 | Floculador Hidráulico |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Tanque cilíndrico en fibra de vidrio (prfv) de D=2.50m , H=3.80, con seis (6) compartimientos con orificios de paso superior o inferior variable desde 0.10x010m a 0.19x0.19m incluye 6 niples de bridas, 6 codos bridas 3 x 90, de Ø3" con válvula mariposa de Ø3" de bridas para lavado, niple Ø10" bridas para salida del agua floculada . El acceso a la parte superior del tanque se realiza mediante una pasarela según detalle en planos para operación del floculador | un | 1 |  |  |
| 6.3 | Sedimentador acelerado con módulos plásticos |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Tanque cilíndrico de D= 2,50m, H= 3,80m, incluye niple Ø10" de bridas para acceso del agua floculada, Niple diámetro 8" de bridas para purga de lodos, el fondo del tanque debe ser atolvado con un ángulo de 60 grados con la horizontal para una buena concentración de los lodos, incluye pasarela para operación según detalle en planos | un | 1 |  |  |
| 6.3.2 | Módulos plásticos de ángulo 60 ⁰ con la horizontal altura 1.04m | m2 | 5.31 |  |  |
| 6.3.3 | Tapa de acceso hermética de bridas con sus respectivos tornillos y empaques para acceso al fondo del sedimentador de diámetro 0.60 m | un | 1 |  |  |
| 6.3.4 | Tubería de conducción de agua floculada en PVC o fibra de vidrio Ø10" L= 10m , 3 codos 10x90⁰ , 1 codo 10 " x 45⁰ 2 niples de bridas extremos liso Ø10" L= 0.50m | un | 1 |  |  |
| 6.3.5 | Maniflod de distribución de agua floculada al sedimentador en Ø10" L=2,50m con 11 orificios inferiores de Ø4" , tapón Ø10" | un | 1 |  |  |
| 6.3.6 | Tubería de recolección de lodos Ø8" L= 2, 50, con 8 orificios de 1½ " con tapón Ø8" , incluye válvula mariposa de Ø8" de bridas | un | 1 |  |  |
| 6.3.7 | Tubería de recolección de agua sedimentada Ø6" L= 2.60m, con 17 orificios superior de Ø1" con tapón Ø6" | un | 2 |  |  |
| 6.3.8 | Canal de salida de agua sedimentada de ancho 0.30m, altura 0.53m y largo 1.80m con niple de bridas Ø6" | un | 1 |  |  |
| 6.3.9 | Tubería de conexión de sedimentación con filtro existente Ø6" incluye codo 6x90 ⁰ Ø6" L=6m | m | 1 |  |  |
| 7 | Desagües |  |  |  |  |
| 7.1 | Cajas de desagües floculadores 0.6x0.6x0.6 con rejilla en varilla de tapa | un | 6 |  |  |
| 7.2 | Desagüe sedimentador caja de 0.80x0.80x0.80 con rejilla de tapa en varilla | un | 1 |  |  |
| 7.3 | Suministro e instalación de tubería de Ø8" PVC unión caucho | m | 50 |  |  |
| 7.4 | Cámara circular de Ø 1.20 con H= 1.50m con tapa HF Ø0.60 | un | 3 |  |  |
| 8 | Excavaciones para estructuras y zanjas |  |  |  |  |
| 8.1 | En material común | m³ | 50 |  |  |
| 8.2 | Relleno con material de la excavación | m³ | 40 |  |  |
| 9 | Retiro de escombros a una distancia radial de 3 km | m³ | 100 |  |  |
| 10 | Aducción |  |  |  |  |
| 10.1 | Aducción de agua cruda incluye Niple bridas extremo liso diámetro 4" L = 0,50m, 40 m de tubería PVC de Diámetro 4" RDE 26, 5 codos de 4 x 90 grados PVC unión soldada, un tapón de HF de diámetro 12" extremo liso, una tee HF JH por Brida de 12 x 4" | gl | 1 |  |  |
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  |
|  | ADMINISTRACION | 17% |  |  |  |
|  | IMPREVISTOS | 3% |  |  |  |
|  | UTILIDADES | 5% |  |  |  |
|  | IVA SOBRE UTILIDAD | 16% |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |

PERSONAL REQUERIDO.

EL CONTRATISTA, aportará para el desarrollo del presente contrato, su propio personal. Este personal deberá ser no inferior al 50% del mismo municipio donde se ejecuten las obras en aras de generar empleo en los municipios socios de EMPOCALDAS S.A.E.S.P.  Por consiguiente EL CONTRATISTA como empleador del personal que utilice, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, respecto de su personal. Por consiguiente, queda claramente entendido que no existe relación laboral alguna entre EMPOCALDAS S.A. E.S.P y el personal al servicio de EL CONTRATISTA, destinado a la ejecución del presente contrato. En consecuencia EL CONTRATISTA se hace responsable de los sueldos, prestaciones sociales e indemnizaciones de las personas que ocupe para el cumplimiento del objeto contractual, respecto de los cuales EMPOCALDAS S.A. E.S.P no asume obligación alguna de carácter laboral.

2.3.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

a) Ejecutar correctamente las labores objeto del presente contrato, de acuerdo con su programación.

b) Emplear personal idóneo en dichas labores, en la cantidad y perfil que requiera la Empresa.

c) Supervisar el trabajo del personal.

d) Entregar el trabajo cumplido en el plazo estipulado por la entidad.

e) El Contratista se hará responsable de los salarios, prestaciones sociales, pago de la seguridad social de los trabajadores, IVA, retención en la fuente, y demás costos que implique la ejecución del contrato.

f) El Contratista deberá velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional establecidas por la empresa para los trabajadores a su cargo.

g) El Contratista entregará al Interventor designado por EMPOCALDAS S.A E.S.P., copia de las planillas de pago a los trabajadores, copia de la liquidación de prestaciones sociales, en caso de retiro de algún trabajador con su respectivo paz y salvo, copias de las afiliaciones y de las autoliquidaciones de Salud, Pensiones y Riesgos profesionales, así como el certificado que demuestre que se encuentra cotizando al sistema de seguridad social. Sin estos documentos no se tramitará el pago.

h) Deberá utilizar los elementos de protección de acuerdo con las normas de Seguridad vigentes, durante la ejecución de sus labores.

i) El Contratista deberá presentar el informe de las actividades realizadas a la Interventoría y estará dispuesto a suministrar cualquier información solicitada de los trabajos efectuados.

j) En caso de daños o perjuicios al usuario, el Contratista deberá asumir todos los costos generados.

k) Cualquier anomalía en la prestación del servicio por parte del personal a cargo del Contratista, deberá ser subsanada de inmediato y prescindir del trabajador si se lo indica el Interventor.

l) Ningún trabajador debe devengar un salario

m) El Contratista no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades especificadas en el contrato.

- El contratista deberá constituir las pólizas exigidas en el contrato. Los pagos por la publicación en la Gaceta Departamental, Estampilla pro Universidad, Estampilla Pro desarrollo  estarán a cargo del contratista.

- El contratista no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades especificadas en el contrato.

MULTAS.

En caso de que el CONTRATISTA incumpla las obligaciones estipuladas en la propuesta o en el contrato o en los documentos  que forman parte integral del mismo EMPOCALDAS S.A. ESP., aplicará las siguientes sanciones y su valor será descontado de cualquier saldo que exista a su favor o cubierto por la garantía de cumplimiento y en ningún caso su aplicación será entendida como liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato.

1) Por retraso en el perfeccionamiento del contrato: Si por causas imputables al CONTRATISTA no presenta los documentos, ni se realizan los actos y trámites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro de los diez (10) días siguientes, contados a partir de la  fecha en que se ha entregado para la firma, se sancionará al CONTRATISTA con una suma equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor total del contrato por cada día de retraso.

2) Por suspensión injustificada del contrato: Cuando el CONTRATISTA suspenda totalmente los servicios contratados sin justificación aceptada por EMPOCALDAS S.A. E.S.P será sancionado con un cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total del contrato, por cada día de suspensión o incumplimiento.

3) Por retardo o incumplimiento: En caso de mora o incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en este contrato, éste autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que sin necesidad de requerimiento  judicial previo, del saldo a su favor  le descuente un cero punto tres por ciento (0,3%) del valor del  contrato por cada día calendario que transcurra y subsista en el  incumplimiento o en la mora. Por el pago de la suma a que se refiere esta  estipulación, no se entenderá extinguida la obligación contratada por el CONTRATISTA en razón del contrato, ni se le eximirá de la indemnización por los perjuicios causados a EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

4) Por incumplimiento de las  obligaciones frente del sistema de seguridad social integral, parafiscales: EL CONTRATISTA autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que sin necesidad de requerimiento judicial previo, del saldo a su favor  le descuente un cero punto dos por ciento (0.2%) del valor del contrato por cada día calendario que transcurra y subsista en el incumplimiento.

PENAL PECUNIARIA.

En caso de incumplimiento definitivo y culpable del CONTRATISTA, éste pagará a EMPOCALDAS S.A. E.S.P., como multa penal pecuniaria que tendrá carácter sancionatorio, una  suma de dinero igual  al  diez  por  ciento (10%) del valor total del contrato, suma que se hará efectiva de acuerdo con  la Ley.  El valor de las multas y de la pena pecuniaria ingresará a la Tesorería de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y será descontada  de  cualquiera de las  sumas  que  se  adeuden  a  EL CONTRATISTA.

INTERVENTORÍA DEL CONTRATO.

La Interventoría del Contrato estará a cargo del JEFE DE LA SECCIÓN INTERVENTORÍA, quien autorizará los pagos, cuando verifique que el Contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales de manera satisfactoria.

DURACIÓN DEL CONTRATO.

La duración del contrato será  de Noventa (90) días calendario contados a partir del acta de iniciación.

FORMA DE PAGO

El valor final del contrato será el que resulte de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas por los precios unitarios establecidos en el formulario de precios y se cancelará de la siguiente forma:

Se cancelará mediante actas parciales de pago, de acuerdo a las cantidades de obra ejecutadas durante el desarrollo del contrato, previa presentación de la factura y visto bueno del interventor de haberse ejecutado las obras objeto de la presente invitación publica a entera satisfacción.

Las facturas deberán ser presentadas dentro de los primeros CINCO (5) días de cada mes, junto con el certificado de aportes parafiscales y de seguridad social del mes anterior de cada uno de los trabajadores utilizados en la obra.

Las facturas se cancelarán de acuerdo con la programación prevista por la Tesorería de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., pero en ningún momento será superior a sesenta (60) días, salvo fuera mayor o caso fortuito.

SE CONCEDERÁ UN ANTICIPO DEL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO

  - GARANTIAS

El presente contrato requiere la constitución de la garantía única constituida en una compañía de seguros legalmente constituida en el país en formato de entidades estatales que avale los siguientes riesgos:

-ANTICIPO: Para garantizar el Buen Manejo y Correcta inversión del Anticipo, por una suma equivalente al cien por ciento (100 %) del anticipo concedido  y por una vigencia igual a la del término del contrato y tres (3) meses más

-CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato, por un valor equivalente al treinta  por ciento 30% del valor del mismo y con una vigencia igual al término del contrato y tres (3) meses más.

-SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, a que está obligado el afianzado y relacionadas con el personal utilizado para la ejecución del contrato, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y por una vigencia igual al término del contrato y tres (3) años más.

-ESTABILIDAD DE LA OBRA: En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia de  cinco  (5) años contados a partir del acta de liquidación final

-RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado a la salud o bienes de terceros, por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato y vigencia igual al término del mismo y tres (3) meses más.

CLAUSULAS EXHORBITANTES: Quedan incorporadas en el contrato las cláusulas de interpretación unilateral, modificación unilateral, caducidad y terminación unilateral; de acuerdo con lo preceptuado por el Artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificadas por la Ley 689 de 2001 en concordancia con la Resolución No.  151 de 2001  expedida por la Comisión Nacional de Regulación de Agua potable y Saneamiento Básico.

CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato podrá darse por terminado antes del plazo fijado por cualquiera de las siguientes causas

- Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista.

- Por mutuo acuerdo entre las partes.

- Por fuerza mayor y/o caso fortuito.

- En los casos b) y c) no habrá lugar a pago de indemnización alguna.

COMUNICACIONES.

Las informaciones aquí contenidas sustituyen totalmente cualquier informe que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. o sus representantes pudieren haber suministrado a las personas interesadas con anterioridad. Por consiguiente, todas las informaciones preliminares recibidas, quedan sin valor y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. no se hace responsable por su utilización. Solo serán validas las comunicaciones escritas, así mismo toda consulta deberá formularse por escrito, y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. publicara las respuestas en la página WEB de la empresa.

CAPITULO V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Para determinada obra pueden existir especificaciones particulares, las cuales priman sobre las especificaciones generales y pueden complementarlas o modificarlas.

Todas las labores que desarrolle el Contratista en la ejecución de las obras  deberán estar dentro de normas y procedimientos que garanticen la seguridad de su personal, del personal del interventor, del personal de EMPOCALDAS S.A E.S.P y de todas las demás personas autorizadas por EMPOCALDAS S.A E.S.P para transitar dentro del área de las obras y de los particulares, cuando las construcciones se ejecuten en zonas públicas.

El Contratista deberá suministrar a su personal cascos, guantes, anteojos, calzado adecuado y cualesquiera otros elementos necesarios para su seguridad, mantendrá en la obra elementos de primeros auxilios, y cumplirá todas las normas referentes a la seguridad laboral que contempla la Ley Colombiana.

Las Especificaciones Técnicas que forman parte integral de estos pliegos de condiciones no constituyen un manual de construcción, y en ellas se concede mayor importancia a las características, requisitos y calidad de la obra terminada, que a la descripción de los procedimientos necesarios para obtener tales resultados, puesto que se supone que el oferente bien conoce las prácticas correctas y aceptables de construcción.

Cualquier duda sobre la interpretación o aclaración de ellas, será resuelta en su momento oportuno por EMPOCALDAS S.A E.S.P

1. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

- TRABAJO POR EJECUTAR: Consiste en la localización, nivelación y control permanente de las obras por ejecutar, siguiendo las referencias del proyecto, con la previa aprobación del interventor, de tal manera que ocupen la posición indicada con relación a las estructuras existentes y a los accidentes topográficos. El Contratista será responsable de la correcta localización y el replanteo de las obras de acuerdo con los planos y deberá establecer las referencias adicionales que sean necesarias para la supervisión y control de las mismas. Antes de iniciar la ejecución de cualquiera de las obras y de las diferentes estructuras previstas, el Contratista deberá verificar su localización y las cotas que sean necesarias y entregar al interventor las memorias de cálculo respectivas para su verificación. El Contratista deberá disponer durante la ejecución de las obras del personal, equipos y medios necesarios para la verificación de alineamientos, cotas, rasantes, taludes y en general cualquier medición, así como para la medición de las cantidades obra con fines de pago. Las modificaciones o variaciones que se presenten durante la construcción se llevarán a los planos de construcción y se indicarán claramente los cambios con las nuevas medidas y cotas de nivel, pues el Contratista deberá entregar los planos definitivos de construcción de toda la obra para realizar la entrega y recibo final de la obra.

- MEDICIÓN Y PAGO: La localización y replanteo para las estructuras del sistema se medirá y pagará por metro cuadros (m2) de estructura localizada y nivelada, según el precio consignado en el Ítem correspondiente del formulario de cantidades y precios.

2. DESCAPOTE

GENERALIDADES: Los trabajos incluidos en esta especificación consisten en la realización de todas las operaciones necesarias para el retiro de toda clase de escombros, residuos, basuras y capa vegetal para la correcta nivelación y adecuación del terreno para la construcción de las estructuras.  El material de descapote se deberá usar en primer lugar para el recubrimiento y empradizado de los taludes de los terraplenes terminados.

- MEDICIÓN Y PAGO: el descapote para las estructuras del sistema se medirá y pagará por metro cuadros (m2) de estructura localizada y nivelada, según el precio consignado en el Ítem correspondiente del formulario de cantidades y precios.

3. EXCAVACIONES

- DESCRIPCIÓN: Las excavaciones comprenden el corte y extracción de materiales para la ejecución de fundaciones de estructuras, zanjas para tuberías, drenajes, desagües, en general toda excavación necesaria para la construcción de las obras. El trabajo de excavación consiste en el conjunto de las operaciones de excavar, remover, cargar, transportar y desechar, dentro de las distancias que se fijen de acarreo libre, de todos los materiales de los cortes de acuerdo con las secciones transversales, líneas y pendientes que indiquen los planos o el Interventor. El trabajo incluye además otras actividades tales como entibar, acodalar, entarimar, bombear agua, retirar derrumbes y cualquier otra que se requiera para proteger las excavaciones. El trabajo comprende la excavación y remoción de todos los materiales blandos, orgánicos y rechazables para el uso en las estructuras proyectadas. Incluye la construcción de canales provisionales de drenaje, zanjas interceptoras y acequias, así como el mejoramiento de obras similares existentes y de cauces naturales que sea necesario construir o mejorar para efectuar las excavaciones. Las excavaciones podrán ejecutarse por métodos manuales (pica y pala), de acuerdo con instrucciones y previa autorización por escrito de la Interventoría. Durante el progreso del trabajo puede ser necesario o aconsejable variar los taludes o las dimensiones de las excavaciones mostradas en los planos, previa autorización escrita del Interventor. Como resultado de dichos cambios, cualquier aumento o disminución en las cantidades excavadas, deberán ser ejecutadas por el CONTRATISTA a los precios unitarios establecidos en el contrato para cada uno de los ítems de excavación. En caso que los materiales encontrados a las cotas especificadas no sean apropiados para la cimentación de las estructuras o tuberías (materias orgánicas, lodos, material de relleno sin compactar, etc.) o que sean necesario excavar a una profundidad adicional, la excavación deberá llevarse hasta donde lo ordene el Interventor. Cuando deba emplearse material de préstamo para relleno, este será previamente aprobado por el Interventor. Las excavaciones que no vayan a protegerse con concreto deben hacerse hasta las dimensiones requeridas y terminarse de acuerdo con las líneas y pendientes especificadas, en una forma aceptable para el Interventor. Deben tomarse las precauciones necesarias para conservar el material por debajo de y adyacente a las líneas finales de excavación con el mínimo posible de alteraciones.

Las excavaciones hechas por conveniencia del Contratista, o sobre-excavaciones ejecutadas por él, con cualquier objeto o razón, o resultantes del trabajo, serán por cuenta y costo de este, sin que el Contratante tenga que pagar ningún exceso sobre las líneas especificadas, excepto en donde el Interventor lo haya autorizado por escrito; dichas sobre-excavaciones deberán rellenarse con material aceptable, compactado en la forma y como lo ordene el Interventor y tales rellenos serán por cuenta del Contratista.

No se permitirán voladuras que puedan perjudicar los trabajos o estructuras existentes. Cualquier daño resultante de voladuras indiscriminadas, incluyendo alteraciones o fracturas de materiales de fundación, o que estén por fuera de las líneas requeridas de excavación, deberá ser reparado por el Contratista a su costa y en una forma que sea satisfactoria para el Interventor. Todos los materiales excavados de los cortes, que sean utilizables y necesarios para la construcción o protección de terraplenes, pedraplenes y otras partes de las obras proyectadas en los planos u ordenadas por el Interventor, se deben utilizar en ellas y no pueden ser acarreados fuera de la obra. El Contratista no podrá desechar materiales ni retirarlos para fines distintos del Contrato, sin la autorización previa del Interventor. Si el Interventor así lo ordena, la roca o los materiales de descapote deben almacenarse en sitios accesibles y de manera apropiada para reutilizarlos posteriormente. Los materiales resultantes de los cortes que no vayan a ser utilizados allí mismo, serán colocados en zonas aprobadas por el Interventor y siguiendo sus instrucciones.  Cuando el material excavado sea inadecuado para ser utilizado en los rellenos de la obra, el Interventor determinará el empleo de préstamos de acuerdo con la calidad de los materiales disponibles, las distancias y los costos resultantes a los precios del contrato. El Contratista no podrá desechar materiales utilizables y necesarios para los rellenos o la construcción de terraplenes o pedraplenes. En caso de hacerlo tendrá la obligación de reponerlos con materiales adecuados y sin costo para el Contratante. Las fuentes de materiales, la utilización de los materiales de cada una de las diversas obras del proyecto y las rutas de acarreo deberán ajustarse a planes detallados de trabajo, previamente aprobados por el Interventor.

- DISPOSICIÓN DE LOS MATERIALES: Cuando los materiales producto de las excavaciones llenen los requisitos para ser utilizados en rellenos deberán colocarse lateralmente a las excavaciones, o en los sitios donde vayan a ser utilizados o previamente indicados por el Interventor para formar bancos de almacenamiento. En ningún caso estos materiales podrán ser llevados a sitios de botaderos, a menos que lo determine la Interventoría, pues será de cuenta del Contratista todos los costos que se ocasionen para el reemplazo y acarreo del material faltante para ejecutar los rellenos de las excavaciones abiertas por él y necesarios para terminar las obras. En el caso que los materiales producto de las excavaciones no sean utilizables, el Interventor podrá ordenar acarrearlos a los sitios de botaderos previamente determinados por él. Los materiales colocados lateralmente a las excavaciones ó en bancos de almacenamiento o en botaderos, deben ser nivelados o apilados o compactados (en el caso de materiales de desperdicio) de acuerdo con las indicaciones dadas por el Interventor.

- MEDICIÓN Y PAGO: La medida de las excavaciones se hará por metro cúbico de material excavado, aproximado al decimal, utilizando el método del promedio de las áreas de las secciones extremas entre estaciones. Las áreas se calcularán tomando las secciones que se requieran, según la configuración del terreno, considerando las secciones transversales tomadas antes de ejecutar la excavación y verificadas por el Interventor, hasta las secciones correspondientes definidas en los planos de construcción, con las modificaciones que haya autorizado por escrito el Interventor. Además, el Interventor anotará las profundidades de excavación, indicando las abscisas y sus cotas. En caso que el Contratista efectúe excavaciones por fuera de las líneas del proyecto o de las autorizadas por escrito por el Interventor, se procederá a tratarlas como sobre-excavaciones y por lo tanto no se medirán ni pagarán. Tampoco se medirán las excavaciones cuyos materiales no hayan sido correctamente dispuestos de acuerdo con lo especificado en este Capítulo. Cuando se utilicen entibados, previamente autorizados y debidamente aprobados por el Interventor, se pagarán al precio establecido por la entidad contratante.

Las excavaciones medidas según lo establecido en estas especificaciones serán pagadas al Contratista a los precios unitarios consignados en el formulario de precios de la propuesta.

4. RELLENOS PARA ESTRUCTURAS Y ZANJAS

- DESCRIPCIÓN: Esta especificación comprende las exigencias mínimas para la construcción de rellenos para zanjas de tuberías y rellenos alrededor de las estructuras, hasta los niveles indicados en el Proyecto o señalados por el Interventor, con material común y en los sitios indicados en los planos y los ordenados por la Interventoría.

- MATERIALES DE RELLENO: Los rellenos se clasifican de acuerdo al material utilizado así:

- Rellenos en material común: Son los rellenos ejecutados con material proveniente de las excavaciones o de bancos de préstamo, el cual debe estar libre de desechos, materiales vegetales, suelos orgánicos, lodo y piedras de diámetro mayor a 0.10 metros.

- Relleno en material seleccionado: Son aquellos rellenos para los cuales se usa una mezcla densa de grava y arena con un contenido de material que pase el tamiz No. 200 no menor del 5% ni mayor del 15% y con un índice de plasticidad menor de 10. Además deberá estar libre de materia orgánica y en general de cualquier material objetable a juicio del Interventor.

- MEDICIÓN Y PAGO: Los rellenos se medirán en tomando como unidad el metro cúbico con aproximación a un decimal, efectivamente colocado y compactado de acuerdo con lo previsto en estas especificaciones y/o la instrucciones de la Interventoría. El volumen se calculará con base en las variaciones hechas a los niveles y a los anchos autorizados en la excavación, dimensiones debidamente aprobadas por el Interventor. El pago se hará a los respectivos precios unitarios fijados en el Contrato. El precio unitario deberá incluir todos los costos de mano de obra, materiales y equipos, causados en la selección, colocación, riego y compactación del material y el acabado de la superficie. El precio para rellenos con material seleccionado si se requiriera, será el que la entidad contratante disponga de acuerdo a los precios unitarios especificados por ellos. Cuando se necesite material seleccionado, este se cancelará por aparte en los ítems “Relleno en material seleccionado” e incluirá los costos correspondientes a la explotación y transporte al sitio de la obra del material seleccionado debidamente compactado y aceptado por el Interventor. La colocación de este material deberá hacerse en las mismas condiciones estimadas para rellenos en material común. Cuando se necesite material común, adicional para el relleno, este se cancelará por aparte y se pactará  el ítem “Suministro de material común para relleno” e incluirá los costos correspondientes a la explotación y transporte al sitio de la obra del material debidamente compactado y aceptado por el Interventor. Los rellenos que no hayan sido recibidos por la Interventoría por no cumplir con los requisitos de compactación especificados, serán removidos y construidos nuevamente por cuenta del Contratista y sus volúmenes no se tendrán en cuenta para efectos de pago, hasta tanto no sean aceptados por el Interventor. En la medida no se incluirán volúmenes adicionales causados por sobre-excavaciones, derrumbes, por deficiencia en la compactación, en el control de aguas, o por descuidos y hundimientos que el Contratista hubiera podido evitar, a juicio del Interventor.

- CONCRETO

- DESCRIPCION DEL TRABAJO: Este literal se refiere al suministro de materiales, mano de obra y equipo, y a la ejecución de todo el trabajo concerniente a preparación, formaletas, transporte, colocación, acabados y curación de todas las obras de concreto requeridas en este Contrato. El CONTRATISTA deberá construír todas las estructuras y fundir o prefabricar todo el concreto que se muestra en los planos, o que sea necesario a juicio del INTERVENTOR, para completar las obras. El CONTRATISTA debe instalar en ellas, todas las partes metálicas del proyecto que han de quedar embebidas, mostradas en los planos u ordenadas por EL INTERVENTOR, bien que sean suministradas por el propio CONTRATISTA o por EL CONTRATANTE. El costo de tales trabajos, cuando no esté incluido en una partida específica en la Lista de Cantidades y Precios, se deberá incluír en los precios del Item de concreto a que pertenezcan. En caso que EL CONTRATANTE, por cualquier razón, no entregue oportunamente cualquier elemento que deba quedar embebido en el concreto, el CONTRATISTA deberá dejar un receso en el concreto para posteriormente fundir un concreto de segunda etapa, cuando dicho elemento esté disponible.

- CODIGOS: A menos que se especifique algo diferente, los materiales que componen el concreto, su dosificación, mezcla, transporte, colocación y curación; los ensayos de resistencia y durabilidad, las formaletas, juntas, refuerzos e incrustaciones deben cumplir con los requisitos y las especificaciones establecidas en las normas NTC del ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas Técnicas), del A.C.I. (American Concrete Institute P.O. Box 4754 Redford Station, Detroit, Mich, U.S.A.), de la ASTM (American Society for Testing and Materials), y del "Concrete Manual" publicado por el United States Bureau of Reclamation. Los siguientes códigos del ACI son especialmente pertinentes: ACI 214-65, ACI 318-89, ACI 325-58, ACI 347-68 y ACI 350R-83, o su respectiva última revisión. Donde haya discrepancias entre los planos o las especificaciones contenidas en este capítulo y los códigos mencionados, primarán los planos o las especificaciones aquí estipuladas. En general, en caso de diferencias de interpretación o insuficiencia de especificaciones, se seguirá la práctica aceptada por las agencias federales de los Estados Unidos para obras de concreto similares.

- COMPOSICION Y MATERIALES: Los concretos deberán componerse de mezclas, por peso, de cemento Portland, agua, agregado grueso y agregado fino. Con excepción de los aditivos impermeabilizante y expansor de que se trata más adelante, el uso de aditivos especiales para acelerar o retardar el fraguado, o para absorber el aire, estará sujeto a la aprobación previa del INTERVENTOR y, si se autoriza, su suministro será por cuenta del CONTRATISTA. El CONTRATISTA preparará las diferentes clases de concreto que se requieran, además de cualesquiera otras mezclas que ordene el INTERVENTOR.

  - Cemento Portland: El cemento Portland debe cumplir con las especificaciones de las Normas NTC 121 y 321 para cemento tipo I. Solo se aceptará cemento de calidad y características uniformes, que no pierda resistencia por almacenamiento en condiciones normales, y en caso de que se transporte en sacos, éstos deberán ser lo suficientemente herméticos, fuertes e impermeables, para que el cemento no sufra alteraciones durante su transporte, manejo y almacenamiento.

  - Aditivos: Cuando el INTERVENTOR ordene la inclusión de un aditivo diferente del impermeabilizante en el concreto, este aditivo se pagará al CONTRATISTA por su precio de costo, puesto en la obra. El costo de mezclar, medir, colocar, etc., los aditivos, se considerará incluido en el precio unitario del concreto. Cuando un aditivo se coloque para conveniencia del CONTRATISTA sin que lo exija el INTERVENTOR, este aditivo no se pagará, requiriéndose en todo caso la aprobación del INTERVENTOR, el cual autorizará su uso solo cuando ello sea estrictamente necesario.

  - Agregados Minerales: Los agregados grueso y fino deberán cumplir con las especificaciones de la norma NTC 174. El tamaño máximo del agregado grueso no deberá exceder de una quinta (1/5) parte de la menor dimensión entre las paredes de las formaletas, ni de las tres cuartas (3/4) partes del espacio libre entre barras de refuerzo o entre éstas y las superficies de las formaletas. En el caso de concreto simple el tamaño máximo no deberá exceder de 38 mm. (1-1/2").

  - Agua de Mezcla: El agua para la mezcla de concreto deberá ser limpia y no contendrá ácidos, álcalis, aceites, grasas, sales, materias orgánicas, cantidades apreciables de limos o cualquier otra substancia que pueda perjudicar la resistencia o durabilidad del concreto. En caso de agua de calidad dudosa, deberá sometérsela a prueba de laboratorio para decidir sobre su posible utilización.

- CLASIFICACION DE LOS CONCRETOS: Los concretos se clasificarán según su resistencia a la compresión a los 28 días, o por las proporciones de mezcla por volumen, como sigue:

Concreto de 21 MPa. (Clase B) Concreto estructural

Concreto pobre 1:4:8 (Clase E) Solado

Concreto ciclópeo 1:2:4 con 40% de rajón (Clase F) Sustitución

El concreto pobre se usará únicamente como capa de limpieza y sello sobre la superficie del terreno de las fundaciones.

- ACABADOS: Los costos de acabados deberán incluirse en los respectivos precios unitarios del concreto, cotizado para las diferentes estructuras.

Acabados con Formaletas:

Acabado A-1:

Este acabado se aplica a las superficies en las que es admisible la rugosidad (junto a las cuales se colocará terraplén de relleno u hormigón), o las que de otra forma se mantendrán permanentemente ocultas. No se exige ningún tratamiento aparte de la reparación de hormigón defectuoso. La corrección de irregularidades superficiales se exige sólo para depresiones de más de 25 milímetros. El cubrimiento del encofrado puede ser cualquiera que no deje escapar el mortero al vibrar el hormigón. Los encofrados deben construírse con madera aserrada. Este tipo de acabados se usará en las caras de los muros en contacto con la tierra.

Acabado A-2:

Este acabado será igual o equivalente al obtenido con formaletas buenas de madera cepillada. No se aceptarán salientes, rebabas ni desviaciones visibles. Se usará para el interior de los muros, columnas, vigas, placas y en general, en todo concreto expuesto a la vista. (Definido como "Architectural Concrete" en los textos del A.C.I.).

Acabados sin formaletas o con muy poca formaleta

Acabado S-1:

Acabado rugoso para superficies que vayan a cubrirse, tales como anclajes, macizos, rellenos de concreto, atraques de tuberías, etc.

Acabado S-2:

Acabado liso para superficies permanentes expuestas a la vista o en contacto con el agua. No se aceptarán salientes ni desviaciones visibles. El acabado se terminará con llana o palustre u otra forma aprobada por el INTERVENTOR.

Acabado S-3:

Acabado para pavimentos con textura antideslizante o endurecida. No se permitirá el terminado con llanas o palustres de superficie lisa. La superficie final deberá ser aceptada por el INTERVENTOR, antes de que se complete el fraguado del concreto. En este acabado podrá exigirse estriar los pavimentos para sitios muy pendientes.

Todas las superficies expuestas a lluvia o agua y que en los planos se muestran como horizontales, deberán tener pendientes aprobadas por el INTERVENTOR, que impidan el estancamiento del agua, aún cuando tales pendientes no se indiquen en los planos.

Para los acabados A-2 y S-2 se exigirá que todas las esquinas expuestas sean biseladas.

Cuando los acabados de una parte de concreto sean inferiores a los especificados, el CONTRATISTA deberá repararlos a su costa. EL INTERVENTOR podrá exigir el pulimento de las superficies defectuosas con esmeril u otros medios apropiados.

Si a pesar de las medidas correctivas la calidad de los acabados sigue siendo inferior a lo especificado, se reducirá en diez por ciento (10%) el valor del pago de las fundidas correspondientes.

- MEZCLAS: Las mezclas se dosificarán por peso, excepto para el concreto Clase E. El diseño estará a cargo del CONTRATISTA quién someterá a la aprobación del INTERVENTOR las diferentes alternativas de mezcla, con los resultados de todos los ensayos de laboratorio de las mezclas y materiales que emplee.

El CONTRATISTA solicitará al INTERVENTOR la aprobación del diseño de las mezclas con suficiente anticipación, para que, en caso de que no sean satisfactorios los resultados, haya oportunidad para estudiar modificaciones. Los ensayos se harán con el tiempo suficiente que permita conocer resultados de compresión de cilindros de prueba que tengan por lo menos siete (7) días de fraguado.

El INTERVENTOR tendrá libre acceso a todos los ensayos. Cuando se tomen cilindros de ensayo, el CONTRATISTA dará aviso oportuno para que el INTERVENTOR pueda hacer la inspección y control en la toma de cilindros y muestras.

El incumplimiento de estos requisitos, podrá ser causa para que el INTERVENTOR no apruebe las mezclas propuestas; si por este motivo se produjeren demoras, éstas serán imputables al CONTRATISTA.

En lo posible, se usarán mezclas de concreto producidas en planta especializada. Si el volumen por fundir y la facilidad de accesos permiten la utilización de este sistema, el INTERVENTOR lo podrá exigir sin que este requerimiento sea motivo de costos extras sobre los precios establecidos en el contrato para el item respectivo. De lo contrario, el CONTRATISTA deberá disponer en la obra de los elementos necesarios para clasificación, lavado, almacenamiento, pesaje y mezclado mecánico de los componentes, de manera tal que se garantice el cumplimiento de las dosificaciones indicadas por los ensayos del laboratorio. Sin embargo, se podrán aceptar materiales ya clasificados y lavados, siempre y cuando hayan sido obtenidos mediante sistemas que garanticen la uniformidad de sus características, lo cual deberá ser certificado y controlado periódicamente por medio de ensayos de laboratorio, sin perjuicio de los ensayos o inspecciones hechas en la obra y de su aceptación por el INTERVENTOR.

- TRANSPORTE: El concreto deberá transportarse de la mezcladora al sitio de destino tan pronto como sea posible y por métodos que eviten segregación de los materiales y pérdidas de los ingredientes, ó pérdidas en el "Slump" de más de una pulgada. Todo concreto que por permanecer tiempo largo en el equipo de transporte, requiera agua adicional para permitir buena colocación, será rechazado. El plazo máximo entre la introducción del agua a la mezcla y la colocación del hormigón en su posición final, no excederá de treinta (30) minutos. El CONTRATISTA deberá someter a la aprobación del INTERVENTOR, antes de iniciar los montajes de los equipos para preparación de concreto, el planeamiento y características de los equipos y elementos para el transporte de concreto.

Tanto los vehículos para el transporte de concreto desde la mezcladora hasta el sitio de destino, como el método de manejo, deberán cumplir con todos los requisitos de la norma ASTM C-94. La utilización de equipo de transporte no provisto de elementos para mezclar el concreto, sólo se permitirá cuando así lo autorice por escrito El INTERVENTOR y cuando cumpla los requisitos establecidos en las antedichas especificaciones de la ASTM.

- FORMALETAS:

Materiales

A menos que se especifique algo diferente, las formaletas para superficies expuestas se harán de madera terciada, tablas de fibra prensada, madera machihembreada cepillada y clasificada o metal en el cual los pernos y orificios de remache se han abocardado de tal manera que se disponga de una superficie plana y lisa. Se podrá usar madera sin cepillar para superficies que no hayan de quedar expuestas a la vista o al agua en la estructura terminada. Todas las formaletas deberán estar libres de pandeos y alabeos y estarán completamente limpias cuando se usen por segunda vez.

Diseño

Todas las formaletas se diseñarán teniendo en cuenta la totalidad de las cargas a que hayan de ser sometidas durante el vaciado, el fraguado y el curado del hormigón. El INTERVENTOR podrá exigir la elaboración de planos de taller para la fabricación de aquellas formaletas para las cuales lo considere necesario. EL CONTRATISTA no podrá proceder a su fabricación sin la aprobación del INTERVENTOR, pero tal aprobación no exime al CONTRATISTA de ninguna de sus responsabilidades contractuales.

Las formaletas deberán diseñarse de tal manera que puedan ser retiradas sin causar daños al concreto. Las formaletas se diseñarán en tal forma que puedan removerse de aquellas partes del concreto que se requieren para ser terminadas, sin afectar otras partes del concreto cuyo encofrado se planea remover más tarde. Siempre que sea practicable, las líneas de las formaletas deben guardar concordancia con las líneas generales de la estructura.

Siempre que sea posible, las formaletas deben tener accesos a intervalos no mayores de 3 m., verticalmente; los orificios serán lo suficientemente amplios como para permitir libre acceso para propósitos de inspección y manejo del concreto.

Los amarres metálicos y anclajes dentro de los encofrados deben colocarse en tal forma que se puedan quitar a una profundidad de por lo menos cinco centímetros de la superficie, sin causar daño al concreto. Todos los ajustes de los amarres metálicos deben diseñarse en tal forma que al quitarlos las cavidades dejadas en el concreto sean del tamaño más pequeño posible.

Las formaletas para los bordes o aristas deberán ser chaflanadas. El biselado de los encofrados para ángulos re-entrantes se requerirá solamente cuando específicamente se indique en los planos. Los biseles serán de dos centímetros a menos que se indique algo diferente.

Preparación para el vaciado

Las formaletas serán inspeccionadas por el INTERVENTOR inmediatamente antes de la colocación del concreto. Las dimensiones se revisarán cuidadosamente y cualquier pandeo o alabeo deberá, por lo tanto, corregirse; de igual manera, deberá removerse toda clase de suciedades, aserrín, virutas u otros desechos. Se deberá prestar especial atención a los amarres y abrazaderas y, donde los encofrados aparezcan asegurados insuficientemente o construidos insatisfactoriamente, bien sea antes o durante la colocación del concreto, el INTERVENTOR ordenará la suspensión del trabajo, hasta cuando los defectos hayan sido corregidos a su satisfacción. Las formaletas deben construírse en tal forma que el concreto terminado tenga las formas y dimensiones mostradas en los planos y con los correspondientes alineamientos y pendientes. En las juntas de construcción deben proveerse orificios para limpieza.

Todas las formaletas se tratarán en su interior, antes de la colocación del concreto, con aceite u otro producto especial para formaletas que no manche el concreto, aprobado por el INTERVENTOR. Cuando se use aceite, éste deberá aplicarse antes de colocar el acero de refuerzo. Cuando no se use aceite o producto especial, las formaletas se saturarán de agua.

Remoción de las formaletas

Las formaletas no se removerán antes de expirar el número mínimo de días que se indica a continuación, exceptuando casos específicos autorizados por el INTERVENTOR:

Vigas y losas	14 días
	Muros y superficies verticales	7 días
	Columnas	5 días
	Secciones macizas 	3 día

Cuando en la opinión del INTERVENTOR las condiciones del trabajo lo justifiquen, podrá requerirse que las formaletas se dejen en su lugar por períodos más largos.

Formaletas Superiores

El CONTRATISTA deberá usar formaletas para las superficies del concreto cuyas pendientes sean superiores a quince grados respecto de la horizontal. Para las superficies con pendientes entre quince y treinta grados, estas formaletas consistirán en elementos prefabricados de fácil remoción. Una vez que el concreto se haya endurecido lo suficiente, en forma que no haya posibilidad de corrimiento del mismo, se retirarán las formaletas y se aplicarán los acabados que se especifican para superficies sin formaletas o con muy poca formaleta.

COLOCACION DEL CONCRETO

EL CONTRATISTA deberá notificar al INTERVENTOR cuando esté listo para vaciar el concreto en cualquier sitio, con un mínimo de 4 horas de anticipación con el fín de que éste pueda inspeccionar las formaletas, refuerzos, etc. El CONTRATISTA no podrá empezar a colocar concreto en un sitio determinado hasta después de la revisión y aprobación del INTERVENTOR.

El concreto deberá tener tal consistencia y composición que permita su colocación en todas las esquinas ó ángulos de las formaletas y alrededor del refuerzo o de cualquier otro elemento embebido, sin que haya segregación de los materiales. Cada carga de concreto deberá depositarse lo más cerca posible de su posición final, para así poder reducir a un mínimo las posibilidades de segregación. El agua libre en la superficie del concreto colocado deberá recogerse en depresiones alejadas de las formaletas y retirarse antes de colocar una nueva capa de concreto. Este se colocará tan pronto como sea posible y nunca después de 15 minutos de ejecutada la mezcla.

Cuando se coloque concreto sobre una fundación de tierra, ésta deberá estar limpia y húmeda pero sin agua estancada en ella o corriendo sobre la misma. No podrá colocarse concreto sobre lodo, tierra porosa o seca o rellenos que no hayan sido compactados a la densidad requerida por medio de equipos de rodillos o métodos manuales.

Las superficies de roca sobre las cuales vaya a colocarse concreto deberán limpiarse y conservarse libres de aceite, agua estancada o corriente, lodo, basura o fragmentos de roca blanda o semiadherida a ella.

Inmediatamente antes de colocar el concreto se limpiarán cuidadosamente todas las superficies de roca por medio de chorros de aire a presión, cepillo de alambre u otro método aprobado. Las superficies de roca deberán humedecerse continuamente durante un período de 48 horas antes de iniciar la colocación de concreto o mortero sobre ellas. Inmediatamente antes de colocar concreto sobre fundaciones de roca más o menos horizontales, se colocará sobre aquellas una capa de mortero con la misma relación arena-cemento del concreto y con un espesor de más o menos 2 cms., teniendo precaución de hacerlo penetrar en todas las irregularidades de la roca.

El concreto deberá colocarse en capas más o menos horizontales que no excedan de un espesor de 50 cms., a una rata tal que las superficies de concreto que no estén aún terminadas, no se endurezcan y hagan aparecer grietas o planos de debilidad en la unión del concreto y el que le sigue. La rata de colocación no deberá ser tampoco tan rápida que llegue a producir movimientos de la formaleta o desplazamiento y distorsión de las varillas de refuerzo o de los elementos embebidos en la masa. Las losas deberán colocarse en general en una capa y hacer que las vigas, los acuartelamientos y capiteles de columnas, se vacíen monolíticamente con ellas. No se podrá colocar el concreto de una losa sin que hayan transcurrido por lo menos dos horas después de finalizar la colocación de concreto en los muros o columnas que le sirven de apoyo.

El concreto deberá depositarse tan cerca como se pueda de su posición final en la formaleta, de modo que no haya que transportarlo más de 2 metros dentro de la masa. El concreto se colocará con la ayuda de equipo mecánico de vibradores, complementados por labores manuales; en ningún caso podrán usarse los vibradores para transportar concreto dentro de las formaletas. El equipo de vibración deberá ser accionado por electricidad o aire comprimido y ser del tipo interno que opere por lo menos a 6.000 r.p.m. cuando se sumerge en el concreto. Deberá disponerse de un número suficiente de unidades para alcanzar una consolidación adecuada. Sólo podrán utilizarse vibradores exteriores para formaletas, cuando el INTERVENTOR lo apruebe por circunstancias especiales.

La duración de la operación de vibrado será únicamente la necesaria para alcanzar la consolidación requerida sin que se produzca segregación de los materiales. Deberá evitarse que los vibradores penetren hasta las capas inferiores previamente colocadas que ya hayan empezado a fraguar, o en el concreto que no muestre plasticidad durante el vibrado, o en sitios en donde la vibración pueda afectar la posición del refuerzo, o de los sellos de estanqueidad, o de materiales embebidos en concretos que hayan iniciado el fraguado.

La manipulación del concreto cerca de la superficie de la parte superior de una vaciada deberá ser la mínima necesaria para que se produzca el grado de consolidación deseado para esta capa y una superficie rugosa que permita tener buena adherencia con el concreto de la vaciada posterior. No se permitirá vibrado en la superficie, ni cualquier otra operación que tienda a producir una cara lisa en las juntas horizontales de construcción. Las superficies superiores que no sean formaleteadas y que no vayan a cubrirse con concreto o relleno, se llevarán hasta una cota ligeramente más alta que la indicada. Este exceso se quitará con la regla o se le dará el acabado requerido, como se indica en los planos.

Deberá tenerse cuidado especial para evitar la segregación del agregado grueso cuando el concreto se coloque a través del refuerzo.

En el fondo de vigas y losas, en donde la congestión del refuerzo haga muy difícil la colocación del concreto podrá vaciarse una capa de mortero con la misma relación arena-cemento que se usa para el concreto, pero sólo en la profundidad necesaria para cubrir la superficie del refuerzo. Al colocar concreto en cualquier sitio no se permitirá que éste caiga de una altura mayor de 1.50 metros, excepto cuando se tengan medios especiales para evitar segregación.

Cuando haya necesidad de colocar concreto de segunda etapa para embeber elementos metálicos el INTERVENTOR, si lo considera conveniente, podrá exigir que en vez de la capa de mortero de que se habla en la sección citada, se aplique con brocha una capa de material similar al "Sikadur 32 Primer" producido por SIKA; en este evento se pagará al CONTRATISTA este adhesivo, por su costo puesto en obra como si se tratare de un aditivo.

No se permitirá colocar concreto mientras haya necesidad de hacer voladuras, a menos que lo autorice por escrito el INTERVENTOR. Si fuere necesario hacer voladuras adyacentes a sitios donde ya se haya colocado concreto, se deberá obtener la autorización previa del INTERVENTOR.

- JUNTAS EN EL CONCRETO

Generalidades: Se dejarán juntas de construcción, combinadas de retracción parcial y construcción y de dilatación en los sitios mostrados en los planos o donde lo indique el INTERVENTOR. El CONTRATISTA ni deberá introducir juntas adicionales, o modificar el diseño o la localización de las juntas mostradas en los planos o aprobadas por el INTERVENTOR, sin la previa aprobación por escrito de este último. En las superficies expuestas, las juntas serán horizontales o a plomo, rectas y continuas a menos que se indique algo diferente.

No se permitirán en ningún caso juntas frías. En el caso de que el equipo sufra daños o que por cualquier otra razón se interrumpa la colocación continua de la mezcla, el CONTRATISTA deberá consolidar el concreto mientras se halle en estado plástico, hasta obtener una superficie con pendiente uniforme y estable; si las operaciones no se reanudan dentro de un período de una hora después de dicha interrupción, se deberá suspender la colocación hasta cuando el concreto haya fraguado lo suficiente para que su superficie pueda convertirse en una junta de construcción, según se especifica más adelante.

  - Juntas de Construcción

Se denominan juntas de construcción a las superficies de concreto sobre o contra las cuales se va a colocar concreto nuevo, en forma de obtener adherencia, y que han llegado a adquirir un grado de rigidez tal que el nuevo concreto no puede incorporarse monolíticamente al concreto anterior.

En adición a las juntas de construcción mostradas en los planos podrán indicarse posteriormente otras juntas de construcción en planos revisados suministrados por el INTERVENTOR durante la ejecución de la Obra. El CONTRATISTA podrá proponer al INTERVENTOR que la localización de las juntas de construcción se efectúe en sitios distintos de los que se muestran en los planos. El INTERVENTOR aceptará las modificaciones planteadas por el CONTRATISTA, únicamente cuando las considere convenientes y se reservará el derecho de rechazar los cambios propuestos. En caso de que el INTERVENTOR acepte la relocalización de juntas de construcción en cualquier parte de una estructura después de que se le hayan suministrado al CONTRATISTA los correspondientes planos de refuerzo, este último deberá revisar dichos planos por su cuenta y someter las respectivas revisiones a la aprobación del INTERVENTOR; cualquier demora que pueda presentarse en el suministro de los correspondientes planos revisados no será motivo de reclamo, por parte del CONTRATISTA, en cuanto a extensiones en el plazo o compensación adicional pecuniaria.

Inmediatamente después de terminar la capa superior de una vaciada, ésta deberá protegerse contra los rayos solares, tráfico de personas, lluvia fuerte, agua corriente, materiales colocados sobre ella o cualquier otra causa que pueda alterar el fraguado del concreto. Las juntas verticales y horizontales en cara expuesta deberán biselarse uniforme y cuidadosamente como se muestra en los planos, y en tal forma que produzcan una buena apariencia.

Al establecer una junta de construcción, (al final de una jornada, por ejemplo) las últimas porciones del concreto deberán tener la mayor consistencia compatible con la colocación, para evitar la formación de lechadas. En caso de formarse lechada de cemento, ésta deberá ser extraída, antes de continuar con la colocación del concreto, por medio de chorros de arena húmeda o escobilla de acero si el concreto tiene menos de dos días de fundido. En caso que el concreto tenga más tiempo de fundido habrá necesidad de utilizar herramientas neumáticas o chorros de arena húmeda a presión para picar la superficie de la junta, después de que el concreto haya fraguado.

Antes de iniciar una nueva vaciada, la operación descrita anteriormente se continuará hasta que toda la lechada, películas, manchas, basuras, concreto de mala calidad o cualquier otro material inconveniente hayan desaparecido de las superficies de la junta. Luego ésta deberá limpiarse cuidadosamente para retirar todo el material suelto antes de hacer la nueva vaciada. Una vez limpia la superficie de la junta, ésta deberá humedecerse cuidadosamente, con el fín de que la humedad no fluya desde el concreto que se va a colocar. Cualquier exceso de agua que se presente, deberá ser retirado de la superficie de la junta antes de iniciar una nueva vaciada.

Después de preparar la superficie de las juntas horizontales y antes de vaciar el concreto, aquellas deberán cubrirse con una capa de mortero de unos dos centímetros de espesor, de la misma relación arena-cemento del concreto, el cual se colocará antes de que fragüe el mortero.

Las juntas verticales de construcción se prepararán por medio de chorros de arena húmeda o equipo neumático en la forma indicada anteriormente.

El picado de una superficie por medio de equipo neumático deberá hacerse en tal forma que no se afloje, quiebre o desprenda cualquier parte del concreto por debajo de la superficie de la junta. Al terminar la operación, la superficie deberá quedar firme y estar en condiciones tales que permita buena adherencia entre el concreto nuevo y el ya colocado.

El agua procedente del lavado de las superficies, no deberán dejarse correr sobre las caras de concreto terminado, para evitar manchas que afecten la apariencia de las mismas.

En las juntas horizontales y verticales de construcción de estructuras adyacentes a aguas o a rellenos, y en donde se indique en los planos o lo ordene el INTERVENTOR, deberán proveerse sellos de impermeabilización de cloruro de polivinilo (PVC), de los tamaños indicados en los planos o de los ordenados por el INTERVENTOR.

Estos sellos serán similares, según lo indicado en cada caso, a los modelos de SIKA V-10, V-15 y 0-22. Para la colocación y manejo de estos sellos se tendrán en cuenta las instrucciones y precauciones que se estipulan más adelante

  - Juntas combinadas de retracción parcial y construcción

Estas juntas son similares a una junta de construcción, pero en las cuales se deja un receso parcial en la sección del concreto, el cual se llena con material premoldeado, con el objeto de que las grietas debidas a la retracción de fraguado del concreto se presenten en esta sección a propósito más débil que las vecinas.

Este tipo de juntas se usará en las losas de fondo en que específicamente se indique en los planos. Algunas deberán estar provistas de sellos de impermeabilización de PVC o material similar, tal como se indica en los planos.

  - Juntas de Dilatación

Estas juntas serán de expansión y de contracción y se construirán en los sitios y con las dimensiones que se indican en los planos, a menos que se indique o especifique algo diferente. En general, el refuerzo o cualquier otro elemento, excepción hecha de los sellos de impermeabilización, no deberá cruzar las juntas de expansión y contracción.

Donde se muestre en los planos, o lo indique el INTERVENTOR, las juntas de dilatación se pintarán con pintura bituminosa adhesiva, similar al producto IGASOL producido por SIKA, u otro material aprobado. Todas las juntas de expansión llevarán material premoldeado, como se especifica más adelante. El material deberá aplicarse con 24 horas de anticipación a la colocación del concreto adyacente.

La superficies en donde se vaya a aplicar la pintura o el material premoldeado deberán estar limpias y secas antes de su aplicación. Algunas juntas de dilatación deberán estar provistas de sellos de impermeabilización de P.V.C. o material similar, como se muestra en los planos. Estos sellos serán similares al modelo 0-22 producido por SIKA, de 22 cm. de ancho.

Los sellos deberán instalarse de tal manera que formen un diafragma impermeable continuo en cada junta.

No se permitirá la apertura de huecos a través de los sellos; cualquier sello perforado o en malas condiciones, deberá repararse antes de colocar el hormigón a su alrededor.

Durante la colocación de los sellos, se tomarán todas las precauciones necesarias para soportar y proteger los sellos contra averías durante la construcción; cualquier daño que ocurra en los sellos deberá ser reparado por el CONTRATISTA a su costa y de no ser esto posible, deberán ser reemplazados por otros iguales.

El material premoldeado para juntas podrá ser igual o similar al producto IGAS Negro producido por SIKA de acuerdo con los detalles que se muestran en los planos. El material utilizado debe contar con la previa aprobación del INTERVENTOR.

PROFUNDIDAD DE LAS VACIADAS

La máxima profundidad de concreto que se puede colocar en una vaciada será la indicada en los planos o por el INTERVENTOR. En términos generales, y a menos que se indique lo contrario, la profundidad máxima permisible y el tiempo mínimo que debe transcurrir entre dos vaciadas consecutivas será como sigue:

Localización	Profundidad Máxima	Tiempo Mínimo
		Concreto para fundaciones en
general.	1.50 m.

24 horas

Columnas	La altura correspondiente.

Otros concretos	Como se muestra en los planos o lo indique el INTERVENTOR.

- ALINEAMIENTOS Y TOLERANCIAS

Generalidades: Las tolerancias que se dan en esta Sección son diferentes de las irregularidades de las superficies, a las cuales se hace referencia en la Sección "Acabados", de estas especificaciones y están de acuerdo con las prácticas modernas de construcción, teniendo en cuenta la influencia que las variaciones de los alineamientos tienen en el funcionamiento estructural o hidráulico de las diferentes obras. Las desviaciones en pendientes, dimensiones o alineamientos de las diferentes estructuras no podrán tener valores mayores a los aquí especificados. Las obras de concreto que excedan las tolerancias especificadas deberán ser reparadas, o destruidas por cuenta y costo de EL CONTRATISTA, cuando el INTERVENTOR lo ordene.

Tolerancia para las estructuras

En la construcción de las obras se permitirán las desviaciones de las líneas prescritas, dentro de los límites que se especifican a continuación:

1)	Variaciones en dimensiones o en distancias, desde puntos de referencia a puntos especiales de una estructura.

En 5 metros 			1.0 cm.
En 10 metros			1.5 cm.
En 25 metros			2.0 cm.

2)

a)	Desviaciones en la vertical con las inclinaciones especificadas, o en superficies curvas de muros, pilas, columnas o salientes visibles.

En 3 metros			0.5 cm.
En 7 metros			1.0 cm..
En 12 metros o más 	1.5 cm.

b) Error en las cotas de losas, vigas, juntas horizontales visibles

En 3 metros 	0.5cm.
En 10 metros o más	1.0 cm.

c) Error en ejes	0.0 cm.

3) a) En las dimensiones de sección de columnas, vigas, pilas y otros semejantes.

Por defecto	 0.5 cm.
Por exceso	1.0 cm.

b) Espesores de losas, pisos, muros, secciones curvas y otras semejantes.

Por defecto	0.5cm.
Por exceso	1.0cm.

4) Fundaciones para columnas, pilas, muros y miembros semejantes.

Variación de dimensiones en planta

Por defecto	1.0cm.
Por exceso	5.0 cm.

5)	Variación en las dimensiones de apertura o huecos formaleteados

Por defecto			0.5cm.
Por exceso			0.5 cm.

- CURADO Y PROTECCION

Generalidades: El concreto que no haya fraguado deberá protegerse cuidadosamente contra agua corriente, lluvias fuertes, tráfico de personas o equipos, y exposición directa a los rayos solares. No se permitirá fuego o temperatura excesiva cerca a las caras del concreto fresco.

El concreto deberá curarse manteniendo sus superficies expuestas en condiciones constantes de humedad y a una temperatura entre 10 y 30 grados centígrados.

Todas las caras expuestas del concreto deberán curarse por un período no menor de 10 días, inmediatamente después de terminar la colocación del mismo.

El CONTRATISTA no podrá iniciar un vaciado de concreto si el equipo de curado no se encuentra disponible en la obra antes de iniciar las operaciones de vaciado. Solamente en casos especiales se permitirá el curado intermitente por métodos manuales o con mangueras, previa aprobación del INTERVENTOR.

El CONTRATISTA deberá tener en cuenta que el curado y la protección del concreto después de colocado, hacen parte del proceso de fabricación del concreto y por consiguiente los concretos que no hayan sido curados y protegidos como se indica en estas especificaciones, o como lo ordene el INTERVENTOR, no se aceptarán y éste podrá rechazar el pago de ellos cuando los curados no hayan sido satisfactorios, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a reclamaciones por este concepto.

El CONTRATISTA deberá hacer el curado en la forma que se indica a continuación:

Curado por Agua

El curado se hará cubriendo totalmente todas las superficies expuestas con tela de costal tupida (gante o arpilleras) permanentemente saturada, o manteniéndolas mojadas por un sistema de tuberías perforadas, de regadores mecánicos u otro medio aprobado, que mantenga las caras del concreto completamente humedecidas, entendiéndose que no se permitirá el humedecimiento periódico de las mismas, sino que éste deberá ser continuo. El agua que se utilice para curado deberá ser limpia y en general debe llenar los requisitos especificados para el agua de mezcla. Todo el equipo que se requiera para el curado adecuado del concreto deberá tenerse listo antes de iniciar la colocación del mismo.

Curado con sellantes

El CONTRATISTA podrá hacer el curado por medio de compuestos sellantes, previa aprobación de EL INTERVENTOR, en cuanto al tipo y características del compuesto que se utilice y al sitio de utilización del mismo. El compuesto deberá conformarse con la especificación ASTM C-309 Tipo 2 y deberá formar una membrana que retenga el agua del concreto. El compuesto sellante se aplicará a pistola o a brocha cuando así lo autorice el INTERVENTOR, y de acuerdo con las instrucciones del fabricante, inmediatamente después de retirar las formaletas y humedecer ligeramente la superficie del concreto hasta que éste no absorba más agua. En caso de utilizar compuesto sellante para el curado, las reparaciones del concreto no podrán hacerse hasta después de terminar el curado general de las superficies, siguiendo las precauciones generales del curado.

INSERTOS

Los elementos que hayan de quedar embebidos en el concreto, tales como varillas de anclaje, Pasamuros, tuberías, o piezas especiales, deberán anclarse firmemente en las localizaciones que se muestran en los planos. Antes de iniciar la colocación del concreto, habrá necesidad de limpiar la superficie de dichos elementos para retirar el óxido, pintura, escamas y cualquier otra materia que impida la buena adherencia entre el metal y el concreto. Una vez hecha la limpieza y antes de vaciar el concreto, se pintarán con una lechada de cemento.

- LOCALIZACION DE HUECOS: Será de responsabilidad del CONTRATISTA la localización correcta de todos los huecos que sea necesario dejar en las estructuras de concreto. En caso de que alguno, o algunos de los huecos queden desplazados de su verdadera posición, y sea necesario hacer demoliciones, éstas correrán por cuenta de el CONTRATISTA, debiendo quedar la estructura en condiciones aceptables para el INTERVENTOR.

- REPARACIONES: EL CONTRATANTE podrá aceptar o rechazar los concretos que no cumplan con las especificaciones establecidas en la Sección “Acabados”. Cuando EL CONTRATANTE acepte concretos con acabados defectuosos, éstos se pagarán mediante reducción en el precio equivalente al diez (10%) del valor cotizado, y después que el CONTRATISTA haya hecho la corrección de los defectos a su costa; las reparaciones se llevarán a cabo como aquí se especifica:

La reparación de las imperfecciones de los miembros encofrados deberá llevarse a cabo tan pronto como se haya hecho el retiro de las formaletas y, a ser posible, deberá terminarse dentro de las 24 horas siguientes.

El concreto dañado, que presente cavidades ("hormigueros"), fracturas excesivas, grietas o depresiones superficiales, será desechado y deberá removerse para luego llevar las superficies hasta las líneas prescritas.

CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES

En caso de que la resistencia media de los concretos colocados en obra resulte inferior a la especificada, será opcional para EL CONTRATANTE rechazarlo, ordenando la demolición y reconstrucción a costa del CONTRATISTA de la estructura o parte de la estructura donde se haya utilizado el concreto deficiente, o aceptarlo, pagándolo a un precio inferior al contratado, de acuerdo con la siguiente tarifa:

Para resistencias entre el noventa y cinco (95%) y el ciento por ciento (100%) de las especificadas, una reducción en el precio del diez por ciento (10%).

Para resistencia entre ochenta y cinco (85%) y noventa y cinco por ciento (95%) de las especificadas, una reducción en el precio de veinte por ciento (20%).

Para resistencia entre setenta y cinco (75%) y ochenta y cinco por ciento (85%) de las especificadas, una reducción en el precio de cuarenta por ciento (40%).

Cuando las resistencias sean inferiores al setenta y cinco por ciento (75%), el concreto correspondiente será rechazado, y el CONTRATISTA deberá proceder a su demolición y reemplazo.

El criterio de resistencia media del concreto, se basará en el promedio de las resistencias obtenidas por los ensayos de rotura de cilindros a los veintiocho (28) días, obtenidas para cada parte de la obra colocada en un día y para cada resistencia especificada.

Antes de decidir sobre la aceptación o el rechazo por parte de EL CONTRATANTE del concreto deficiente, el INTERVENTOR podrá ordenar que se tomen muestras de la estructura o que se hagan ensayos de carga conforme a lo previsto en los Códigos pertinentes.

El costo de tomar estas muestras y de hacer los ensayos estará a cargo del CONTRATISTA. La reducción de precios se aplicará a todo el concreto colocado en el día en que se tomaron las muestras. Para la aplicación de lo establecido en este numeral, tanto el CONTRATISTA como el INTERVENTOR llevarán un diario detallado de la localización y cantidad de concreto colocado cada día, con indicación del número de cilindros de prueba representativos de los concretos fundidos.

Toda fundida de concreto que no sea curada de acuerdo con las especificaciones, puede ser rechazada; antes de autorizar fundidas subsecuentes de concreto sobre superficies deficientemente curadas, el INTERVENTOR podrá exigir la remoción a cincel de una capa superficial hasta de cinco (5) cm. de espesor, por cuenta del CONTRATISTA. Los concretos que tengan superficies deficientemente curadas, que no vayan a estar en contacto con fundidas de concreto subsecuentes, y que el INTERVENTOR decida aceptar, se pagarán con descuentos de cinco por ciento (5%) del valor de los concretos respectivos.

CONCRETO POBRE (Clase E)

Este concreto y su dosificación se aceptará por volumen en proporción de 1:4:8. En caso que el CONTRATISTA decida dosificar este concreto al peso, su resistencia a los 28 días será de 10 MPa.

CONCRETO CICLOPEO (Clase F)

En este concreto las piedras que se permite incorporar dentro del concreto 1:2:4 no deben exceder de veinte (20) cm. de tamaño máximo. Se permitirá un promedio de piedras del cuarenta por ciento (40%) por volumen. En caso de que el CONTRATISTA decida dosificar el concreto simple al peso, su resistencia a los 28 días será de 14 MPa.

Se exigirá que las piedras por incorporar en el concreto ciclópeo sean de dureza no inferior a la especificada para los agregados del concreto; que estas piedras sean limpias y que se encuentren totalmente saturadas en el momento de incorporarse al concreto. El incumplimiento de este requisito de saturación implicará una reducción de quince por ciento (15%) en el precio para este concreto.

Todas y cada una de las piedras deberán quedar totalmente rodeadas por concreto, sin que la distancia entre dos piedras adyacentes sea menor de 5 cm. El concreto deberá vibrarse al mismo tiempo que se agreguen las piedras, a fín de obtener una masa uniforme y homogénea.

- MEDIDA Y PAGO: El volumen de los concretos se medirá en metros cúbicos, con aproximación a centésimos, con base en los contornos netos mostrados en los planos u ordenados por el INTERVENTOR, o hasta las líneas de pago de las excavaciones, cuando el concreto va colocado contra o sobre ellas. El concreto colocado en exceso o para conveniencia del CONTRATISTA, no será medido para el pago. Al hacer las medidas para la cubicación del concreto, se descontarán los volúmenes ocupados por huecos, cajas, conductos o materiales embebidos, cuya sección transversal sea mayor de 500 cm2., o cuyo volumen sea mayor de 0.15 m3.

Las juntas de construcción no se medirán y por lo tanto no tendrán pago por separado y su costo deberá incluirse dentro de los de la colocación del concreto.

Cuando cualesquiera de las juntas antes mencionadas, estén provistas de sellos de impermeabilización de PVC, éstos se medirán por su longitud en metros lineales, con aproximación a un décimo, instalados a satisfacción del INTERVENTOR y para cada uno de los tamaños de los sellos.

El volumen del concreto usado para los elementos prefabricados no se medirá para efectos de pago. Su costo deberá incluirse en el ítem correspondiente al suministro e instalación de cada uno de tales prefabricados, como se especifica más adelante.

El pago correspondiente a los concretos se hará con base en los volúmenes de obra determinados de acuerdo con lo anteriormente especificado, y con los precios unitarios establecidos por el CONTRATISTA en su propuesta, para las diferentes estructuras y clases de concreto estipulado en la Lista de Cantidades y Precios.

El precio unitario que se establezca para los diferentes concretos deberá incluir el costo de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y demás costos necesarios para suministrar, transportar, mezclar, vaciar y curar el concreto de acuerdo con estas especificaciones. También incluirá los gastos de suministro, erección y retiro de formaletas y obra falsa necesaria, acabados, pruebas de laboratorio y demás costos necesarios para completar las obras de concreto en todos sus detalles, como se indica en los planos o lo indique el INTERVENTOR.

6. ACERO DE REFUERZO

- GENERALIDADES: La siguiente especificación se refiere al suministro, figuración y colocación del acero de refuerzo que sea necesario, según lo indicado en los planos, cuadros de despiece o lo ordenado por el INTERVENTOR.

- CONDICIONES GENERALES: El material que se utilice será de barras de acero al carbono para hormigón armado de resistencia baja o alta según se indique en los planos. Todas las barras serán corrugadas. El acero será de alta resistencia tanto para las barras como para las mallas electrosoldadas.

- SUMINISTRO, FIGURACION Y COLOCACION: EL CONTRATISTA debe suministrar la totalidad del acero de refuerzo necesario, incluyendo soportes, barras de suspensión, espaciadores, etc., que se necesiten para la correcta colocación del refuerzo. Deberá colocar los elementos que deban quedar total o parcialmente embebidos en el concreto.

El corte y figuración de barras se hará según lo indicado en los planos y cuadros o lo ordenado por el INTERVENTOR. Todos los hierros se deben cortar en su longitud exacta y doblarse en frío, según las formas y dimensiones requeridas.

Los ganchos, dobleces, traslapos, tolerancias y recubrimientos, deberán hacerse de acuerdo con lo indicado en los planos y en su defecto con las estipulaciones del reglamento NSR-10, vigente.

Al acero, deberá estar libre de toda suciedad, escamas, polvo, lodo, pintura, aceite o cualquiera otra materia extraña que pueda perjudicar su adherencia con el concreto.

El refuerzo se colocará con exactitud, según lo indiquen los planos o lo ordene el INTERVENTOR. Las barras deberán asegurarse firmemente en las posiciones indicadas, de manera que no sufran desplazamientos al colocar el concreto. Se debe tener especial cuidado para prevenir cualquier alteración del refuerzo que sobresalga del concreto colocado.

Antes de fundir el concreto, el INTERVENTOR inspeccionará y aprobará la figuración y colocación del acero de refuerzo, conforme la disposición que se indica en los planos y las cantidades y diámetros de los cuadros de despiece.

- RECUBRIMIENTOS: En las vigas y columnas los recubrimientos libres quedan fijos por el tamaño de los flejes o estribos. En las demás estructuras el recubrimiento libre será el que se indique en los planos; en caso que no se especifique en los planos, los recubrimientos mínimos serán:

Para muros y losas de fondo, en las caras que estén contra agua o tierra: 7 cm.

Para placas de cubierta: 	4 cm.

- MEDIDA Y PAGO: El acero de refuerzo se medirá por los kilogramos colocados, con aproximación a centésimos, según se deduzca de los planos y de los cuadros de despiece. No se medirán para el pago, el peso de los alambres, amarres, separadores, desperdicios, etc., cuyos costos deberán incluirse en los precios unitarios de la Lista de Cantidades y Precios. El cálculo del peso se hará con base en la tabla de pesos nominales dada a continuación:

Barra No.	Diámetro	Peso Nomin
	  (pulg)	    (Kg/m.)

2	1/4	0.25
	3	3/8	0.56
	4	1/2	1.00
	5	5/8	1.55
	6	3/4	2.24
	7	7/8	3.04
	8	  1	3.97

El pago del suministro y colocación de Acero de Refuerzo se hará con base en el peso del acero colocado, determinado como se indica en el numeral anterior, y en los precios unitarios establecidos para el efecto en la Lista de Cantidades y Precios por el CONTRATISTA en su Propuesta.

El precio unitario por kilogramo de acero colocado, deberá incluir los costos de suministro del acero de refuerzo, soldaduras y alambre para amarres, transporte, corte, figuración, colocación y amarre, espaciadores, desperdicios, utilización de equipo y herramientas, mano de obra total, para suministrar y colocar el acero de refuerzo de acuerdo con los detalles indicados en los planos, cuadros de despiece, estas especificaciones y lo ordenado por el INTERVENTOR.

7. MAMPOSTERÍA

- GENERALIDADES: Los elementos que se utilicen en la construcción de las diferentes mamposterías deben garantizar los coeficientes de trabajo requeridos y tener las dimensiones uniformes y superficies limpias. Los muros deben quedar perfectamente plomados, alineados y formando los ángulos indicados en los planos. La unión de las juntas, tanto vertical como horizontal deben ser uniforme y su espesor será de 2.0cm y nunca debe eliminarse el mortero de la Junta vertical. Las sucesivas hiladas tienen que quedar a plomo, hilo, nivel y de manera tal que las Juntas del aparejo aplicado coinciden en toda la altura de los muros. En general los muros deben plomarse o hilarse por una sola cara (preferiblemente la exterior) exigiéndose por esto la mayor uniformidad en las dimensiones del material. Se exigirá que la construcción de los muros se ajuste a las medidas precisas que aparezcan en los planos, sobre todo en los vanos de puertas o ventanas, antepechos, columnas, columnetas, remates de muros, etc. y que en las intersecciones se traben convenientemente las sucesivas hiladas en los cruces, encuentros o esquinas. No se permitirá preparar mortero sobre residuos de mezclas, ni se agregará arena, cemento o agua a los que se estén utilizando.

  - Muro Ladrillo Común Revitado.

- DESCRIPCIÓN: Se refiere este Ítem al suministro de materiales, mano de obra y el equipo necesario para la técnica ejecución de los trabajos de mampostería en los sitios indicados en los planos o donde indique la Interventoría, según los siguientes tipos:

Muros en soga (revitados) para divisiones interiores y exteriores en ladrillo farol común sucio con un espesor menor a 0.12 m. de ancho (según indiquen los planos) teniendo en cuenta el tipo de ladrillo que se consigue en la zona.

- MATERIALES: Para este tipo de muros se usará ladrillo cerámico, cocido, según lo indiquen los planos, cortados a mano, a máquina. Los espesores de los muros variarán de acuerdo con dimensiones indicadas en los planos. Los ladrillos se pegarán con mortero 1:3.  El ladrillo será compacto, de aristas vivas y caras planas, bien cocido, no presentará grietas que afecten su resistencia a la rotura. La Interventoría será muy estricta en cuanto al ladrillo utilizado.

El mortero 1:3 debe tener las siguientes características:

- Excelente adherencia.

- Durabilidad y resistencia a agentes exteriores agresivos.

- Resistencia a la comprensión de 2500 psi.

- Bajo encogimiento para evitar fisuras.

- Buena apariencia, uniformidad de color, uniformidad de mezcla.

- Trabajabilidad mínima requerida.

- Retención adecuada del agua.

- EJECUCIÓN.

Antes de su colocación, los ladrillos deben humedecerse con agua hasta obtener un alto grado de saturación. Todos los muros deberán llevar la primera hilada perfectamente nivelada. Las juntas deben tener 1 1/2 cm. de espesor máximo. Deben trabarse cuidadosamente entre sí y con los materiales adyacentes. Los muros de ladrillo serán revitados.

- HERRAMIENTA Y EQUIPO: Palustre, regla, escuadra, nivel, hilo, ranuradores, plomada, cincel, hachuela, llana, flexómetro, mezcladora, coche, malacate, vibradores, cortadora de disco, escalera, andamio.

- MEDIDA Y PAGO: Esta mampostería se pagará en m2 y comprende la totalidad del área de unidad de operaciones, depósito y almacenamiento de arena. En la totalidad de las unidades de medida construidos se descontarán los vanos de cualquier magnitud. El pago de los muros incluye todos los materiales, transporte, equipo, mano de obra y cualquier otro trabajo necesario para completar esta actividad.

8. CUBIERTA EN TEJA DE ASBESTO CEMENTO

- DESCRIPCIÓN: Consiste n la ejecución de las cubiertas de acuerdo con los planos y las instrucciones del INTERVENTOR. Debe ser en teja ondulado de asbesto cemento o fibro cemento sobre estructuras metálicas, y con las pendientes indicadas.

- EJECUCIÓN: Cuando se especifiquen cubiertas en tejas o plaquetas de asbesto cemento, se seguirán las instrucciones de la respectiva casa fabricante en cuanto a despuntes, colocación, traslapos, pendientes, cortes, amarres, sellos y ganchos. Deben prever a demás de la teja, los caballetes de teja ya sean estos fijos o articulados, claraboyas o ventilación y todos los accesorios necesarios para garantizar no solo la correcta instalación de todos los elementos de asbesto cemento, sino también la impermeabilidad y la ausencia de goteras. No se podrá colocar ningún elemento de asbesto-cemento que presente roturas o perforaciones.

- MATERIALES: Se usará la teja ondulada de asbesto cemento en largos indicados y todos los accesorios recomendados por el fabricante. Más la teja de barro que va sobre esta y serán de tipo común, no vitrificadas y de dimensiones adecuadas para ser colocadas entre las ondas de las de asbesto, del diseño y tamaño recomendado por el fabricante.

- EQUIPO Y HERRAMIENTA: Hilos, niveles, martillos, escuadras, metros, destornilladores, alicates, tenazas, sierras, caladora, serrucho, segueta rayador, limas, taladro, berbiquí, tijeras, palustres, etc. Andamios, escaleras, malacate, manila, carreta, estiba.

- MEDIDA Y PAGO: Se pagará por metro cuadrado de superficie colocada a entera satisfacción de la INTERVENTORIA, incluyendo los aleros y lo que cubren los caballetes, limatesas, etc. Se incluirá las tejas tanto de asbesto-cemento, caballetes, accesorios varios, ganchos, amarres, mano de obra, herramientas, andamios. Se aclara que se medirá la superficie en todo su desarrollo y no por su proyección horizontal.

- CERÁMICA SOBRE MUROS, MESÓN Y ENTREPAÑOS.

- GENERALIDADES: El trabajo cubierto por este numeral comprende la colocación de enchapados en cerámica, los cuales serán ejecutados en los ambientes señalados, con las dimensiones y detalles mostrados en los planos, de conformidad con las instrucciones del Interventor y acogiéndose en todos los casos a las recomendaciones del fabricante y a los cuidados especiales que deban tomarse para su uso y protección durante la construcción.

- DESCRIPCIÓN: Consiste en el revestimiento de muros con baldosines de cerámica tipo Pared Egeo de Corona o similar de 0.20x0.20m aproximadamente y tipo loft de corona 0.20x0.20mt color naranja o similar, e instalados técnicamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

- EJECUCIÓN Y MATERIALES: La superficie a enchapar debe quedar plana. El baldosín debe adherirse a la base suficientemente para que no se desprenda. El color final de la superficie debe ser homogéneo, sin manchas visibles. El mortero de base debe mezclarse en una relación 1:5. Usar arena de revoque lavada. La lechada para el emboquillado debe elaborarse con una mezcla de cemento y bióxido de titanio (preferiblemente al blanco de zinc) en una relación 1:20 (dióxido y cemento). Si se usa blanco de zinc la relación será 1:10. La superficie sobre la cual se va a aplicar el mortero de base, debe ser porosa y estar suficientemente húmeda. El baldosín debe sumergirse previamente en agua entre 6 y 12 horas. El mortero se aplica en un espesor mínimo de 2 cm. y se pule con llana de madera. El mortero de base se deja afinar durante 15 minutos, se espolvorea cemento sobre la superficie y se estampilla el baldosín, dejando una ranura de 2mm entre las piezas (espesor de una hoja de sierra). La pieza se ajusta con golpes suaves para lograr una penetración de 2mm en el mortero de base. Luego se pasa un cepillo mojado por las ranuras para retirar los residuos de cemento y se limpia la superficie con una esponja húmeda. En los extremos de las superficies deben dejarse ranuras entre 3 y 5mm. Se utiliza la lechada ya especificada, añadiendo agua suficiente para darle una consistencia que penetre, pero que no sea excesivamente líquida; no se deben llenar las ranuras perimetrales. La aplicación se hace con brocha. Cuando comience el fraguado, se limpia con estopa húmeda. Si las superficies deben ser impermeables, al mortero de base debe agregársele el impermeabilizante integral.

- MEDIDA Y PAGO:  La unidad de medida y pago será el metro cuadrado (m2) para muros,  mesón y entrepaños.

10. GUARDAESCOBA EN TABLETA DE GRES GRAFILADA.

- DESCRIPCIÓN: Será ejecutado en los ambientes de pisos terminados en tableta de Gres Grafilada, siguiendo estas especificaciones y de conformidad con los detalles suministrados en los planos de diseño o las indicaciones de la interventoría.

- EJECUCIÓN: Cortar el piso de tableta de Gres Grafilada después de su primera pulida para dejar la faja especificada para el guardaescoba. Sobre el muro humedecido y después de haber picado los remates del revoque, se colocará una capa de mortero 1:3 hasta nivelar con la superficie revocada. En su defecto el guardaescoba será de 10 cm x 1.5 cm de espesor aproximadamente, con el borde superior redondeado, utilizando mortero de cemento y arena fina lavada en la proporción 1:1 combinado con color mineral, de acuerdo con el tono seleccionado, adosándolo fuertemente con palustre, espátula o llana metálica, cuidando dar la forma, filos, medias cañas, niveles y acabados consignados en los detalles, evitando porosidades o rebabas en la superficie. Antes del fraguado se limpiará con agua y esponja y se protegerá debidamente. Transcurridos quince (15) días después de fraguada totalmente la mezcla, se procederá al esmerilado con máquina pulidora, hasta obtener una superficie tersa y regular a plena satisfacción de la Interventoría. En las esquinas y en las uniones con los marcos de las puertas se acolillarán las piezas y se resanarán los empates, cuidando que los empalmes queden estéticamente aceptables sin que se perciban uniones de mortero. Se resanarán los poros con cemento blanco o pigmentado según el caso. La mezcla para la pasta deberá ser bien proporcionada, hecha a mano, plástica, pero tan húmeda que fluya. De todas maneras el Contratista deberá garantizar un excelente acabado a satisfacción del Interventor. El acabado final del guardaescobas, tanto en lo tersa de la superficie, como en el color y el brillo, deberá ser similar al de la Tableta; su pulida debe realizarse con una máquina adecuada para este tipo de labor.

11. PISOS DE TABLETA DE GRES GRAFILADA.

- DESCRIPCIÓN: Se refiere a la colocación de tabletas de gres grafiladas de 0.30m x 0.30m aproximadamente de calidad igual o similar al formato estipulado en planos con dilatación en cemento de acuerdo a los planos localizados en los espacios internos de Unidad de Operaciones (Deposito).

- EJECUCIÓN: Sobre la base de concreto, que será suficientemente grueso para garantizar la adherencia, se colocará una capa de mortero de cemento y arena mezcla 1:4 de un espesor mínimo de 3 centímetros sobre la que se colocará la tableta presionando cada pieza firmemente teniendo especial cuidado en la hilada de las tabletas para obtener una buena apariencia. Antes de colocar el mortero deberá el piso de concreto, por lo menos durante ocho (8) horas ser humedecido y las tabletas de ladrillo de gres sumergidas en agua por el mismo periodo. Encima de la tableta, para llenar las juntas, se echará una lechada de cemento gris con color mineral rojo, aprobado por el Interventor y en cuanto esta lechada adquiera su fraguado inicial se lavará cuidadosamente el piso para retirar el exceso de lechada. El piso no podrá, darse al tráfico hasta 15 días después de colocado y las labores anteriores deben hacerse desde puentes adecuadamente colocados. La tableta podrá colocarse hilada o trabada según se indique en los planos y/o especificaciones particulares.

- MATERIALES: Tableta gres grafilada de 0.30m x 0.30m aproximadamente de Mancesa tipo Tradición o similar según se especifica en planos, don dilatación de 2 cm en cemento gris. Serán de textura grafilada, acabado y densidad uniformes sin ningún tipo de deformación y sin despuntes. Cemento gris, cemento blanco, mortero de pega 1:3 y color mineral.

- HERRAMIENTA Y EQUIPO: Hilos, palustre, martillo de caucho, nivel, recipientes plásticos, llana dentada metálica o plástica, escantillón para cuadrar las distancias entre las tabletas, cincel, cepillo, estopa, trapeador y máquina cortadora.

- MEDIDAS Y PAGOS: El piso de tableta de gres se medirá y pagará por metros cuadrados ejecutados de acuerdo con los planos y las órdenes del Interventor, el precio deberá incluir el valor de todos los materiales, mano de obra y equipo necesarios para la entrega del piso de tablón a satisfacción del Interventor, donde se incluirá la colocación de rejillas de desagües en los espacios indicados en los planos de detalle.

12 REJILLA SIFÓN PISO.

- DESCRIPCIÓN: Corresponde a la instalación de una rejilla de piso metálica de acuerdo a especificaciones de los planos o con visto bueno de la Interventoría, en espacios sanitarios o zonas húmedas de área de lavaplatos y donde especifiquen los planos de diseño arquitectónico e hidrosanitarios.

13. ACCESORIOS SANITARIOS

  - Lavaplatos en acero inoxidable.

- DESCRIPCIÓN: Este ítem hace referencia a los pozuelos o lavaplatos en acero inoxidable integrados al mesón de concreto enchapados en cerámica, con dimensiones aproximadas de 0.40m x 0.50m aproximadamente y de una profundidad superior a 0.25m con grifería tipo Loira de Grival o similar a satisfacción del Interventor. Los lavaplatos y sus accesorios deben ser resistentes a fuertes cambios de temperatura o soluciones alcalinas y al impacto.

- MEDIDA Y PAGO: Se hará por unidad, incluye suministros, instalación, materiales de pega, colocación de accesorios necesarios para el correcto funcionamiento: Griferías, rejillas, etc.

  - Lavamanos

- GENERALIDADES: Suministro e instalación lavamanos de sobreponer tipo Marsella color blanco, de Corona o similar e incluirá todas las partes complementarias con las que estos son despachados de la fábrica, incluyendo la grifería de la línea Piscis tipo grival o similar, sifón para desagüe, las mangueras (griflex) y todo lo necesario para su adecuada instalación y funcionamiento, adicionalmente deben protegerse contra ralladuras, los cuales se empotrarán en los lugares indicados en los planos de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Antes de la adquisición de los lavamanos por parte del contratista, estos deben ser aprobados por la Interventoría.

Para la instalación del lavamanos se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Verificar las distancias de las bocas de suministro y desagüe de acuerdo con las especificaciones de instalación del aparato sanitario.

- Tomar medidas, recortar y roscar los niples horizontales teniendo como base el escudo y llaves de paso.

- Colocar niples, escudos y llaves de paso.

- Acoplar la grifería al lavamanos, incluyendo el sifón sin el tubo horizontal de desagüe

- Colocar el lavamanos en el mesón de lavamanos.

- Verificar las medidas para el acople flexible del lavamanos.

- Tomar la medida horizontal del tubo de desagüe.

- Retirar el lavamanos.

- Instalar el acople para lavamanos y la grifería.

- Cortar el tubo horizontal de desagüe y acoplarlo al sifón con su respectivo escudo.

- Colocar definitivamente el lavamanos sobre el mesón de lavamanos, teniendo en cuenta el acople simultáneo de los tubos de suministro con las llaves de paso.

- Nivelar en los dos sentidos.

- Girar e introducir el tubo horizontal del desagüe y ajustar las tuercas del sifón.

  - Suministro e instalación sanitario

- GENERALIDADES: Se refiere este ítem al suministro de sanitario Acuacer de Corona o similar en color blanco, los materiales y todo lo necesario para la instalación de los sanitarios, los cuales se ubicaran en los lugares indicados en los planos, sanitarios infantiles para las áreas de preescolar y sanitarios adulto para las otras áreas. Debe incluir la grifería respectiva para cada aparato, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

- MATERIALES: Aparatos sanitarios existentes, cemento blanco, grifería y sifones para lavamanos, accesorios internos para sanitarios, herramienta menor y demás elementos necesarios para su adecuada instalación y funcionamiento.

- MEDIDA Y PAGO: Su pago se hará por unidad (un) en perfecto funcionamiento, recibidas por el contratante a entera satisfacción, al precio unitario del ÍTEM del contrato e incluirá materiales, mano de obra demás costos directos y además los indirectos.

14. ACCESORIOS PORCELANA – INCRUSTACIONES.

- DESCRIPCIÓN: Se refiere al suministro e instalación, como también a las normas para la instalación de las incrustaciones en porcelana tipo papelera Acuacer de la referencia o la especificada en los planos. El Contratista suministrará y colocará las incrustaciones que aparecen en los planos o en el listado de precios unitarios y ejecutará su instalación según las instrucciones de los fabricantes y las instrucciones generales que se indican más adelante: Toalleros, papeleras, o similares se aceptan aquellos previamente aprobados. Todos los implementos deben ser de un mismo fabricante.

.

15. MESONES ENCHAPADOS EN CERÁMICA.

- DESCRIPCIÓN: Entre muros de ladrillo común sucio revitado estará el mesón en cuya superficie de concreto se aplicará a manera de revoque una capa de mortero a base de cemento y arena en proporción 1:3 con un espesor máximo de dos (2) centímetros, sobre la que se colocarán como juntas de dilatación varillas de bronce, aluminio, plástico o madera, bien basadas sobre un mismo plano, distribuidas en la forma, dimensiones, espesor de acuerdo con lo indicado en los planos. Se mantendrá húmedo por (5) días hasta que el cemento haya fraguado. Se efectuará la mezcla que garantice el nivel de resistencia deseado y de acuerdo a lo señalado por la Interventoría, además de los materiales e insumos que garanticen la impermeabilidad del concreto. La ejecución del enchape del mesón se hará según especificaciones técnicas de lo indicado en el ítem 2.4.4 (cerámica sobre muro)

- MEDIDA Y PAGO: Su pago se hará por metro lineal (ml), al precio unitario del ítem del contrato, el cual incluye el refuerzo, el concreto, las juntas de dilatación, el mortero, el enchape en cerámica, el equipo, la mano de obra, demás costos directos y además los indirectos.

16.  CARPINTERÍA METÁLICA

Los elementos metálicos se construirán en lámina prensada tipo Cold-Rolled calibre 20 y en perfiles de aluminio. Todas las ventanas, rejas de seguridad, puertas, divisiones, marcos para puertas, etc. se ejecutarán de acuerdo a las secciones, perfiles y materiales determinados en los planos de detalles y especificaciones particulares que suministren.

Las manijas, cerraduras y accesorios que lleven los diferentes elementos, se ajustarán con tornillos o en casos especiales irán soldadas a las estructuras principales. Las partes o elementos metálicos que se especifiquen en materiales oxidables, se deben instalar una vez hayan recibido por lo menos una capa de pintura anticorrosivo (en el taller). Cuando se especifiquen obras con varilla cuadrada o circular, la ejecución de empalmes se hará con  base en puntos de soldadura eléctrica los cuales serán pulidos con esmeril. Los cortes y sus ajustes deberán ser de gran precisión para evitar luz entre ellos y filtraciones de agua, el sistema de pisa vidrios se hará con elementos de la misma lámina con sus empalmes debidamente acolillados e irán ajustados a las ventanas con tornillos de cabeza semiesférica. Todas las superficies metálicas que vayan a pintarse deben estar libres de óxido, polvo, aceite, grasas, escamas de laminación, manchas de cemento o cualquier material extraño, para lo cual el Contratista deberá hacer la limpieza por medio de cepillos de alambre y esponjas metálicas.

Cuando se encuentren incrustaciones demasiado adheridas como salpicaduras de soldadura o cualquier otra irregularidad notoria, éstas deberán ser removidas mediante el uso de rasquetas o esmeriles eléctricos. Inmediatamente después de terminar la limpieza en la forma especificada y antes de la colocación de los elementos metálicos en su sitio, el Contratista deberá aplicar a todos una mano de pintura anticorrosiva después del montaje de los elementos, el Contratista deberá pintar nuevamente con la misma pintura anticorrosiva y con igual número de manos, todas las zonas de soldaduras o cualquier otra en la cual se haya deteriorado la pintura. Se procederá a aplicar a todas las superficies metálicas una primera mano de esmalte sintético de "Pintuco" o similar de primera calidad. Para los marcos y puertas deberá usarse pintura resistente a la intemperie de la buena flexibilidad. A todas las estructuras metálicas de la edificación, el Contratista deberá darle una mano adicional de pintura anticorrosiva.

Las estructuras metálicas que quedan a la vista serán pintadas con pintura de esmalte. El Contratista someterá a la aprobación de la Interventoría, tanto la pintura anticorrosiva como el esmalte sintético que piensa utilizar.

Toda la cerrajería debe ser entregada en perfecto estado.

  - Puertas metálicas.

- DESCRIPCIÓN: Consiste en la fabricación e instalación de puertas en lámina metálica tipo Coll Rolled cal 20 o menor, sus marcos en láminas, perfiles y plantillas, tal como se indica en los planos, su instalación y herrajes indicados, con cerradura tipo yale o similar. Con refuerzos interiores en lámina calibre 18 cada 0.08m y tapando los bordes o cantos de las alas con lámina calibre 18. Cuando el espesor no se indique en el diseño, será de cuatro (4) centímetros. Los lugares donde van las bisagras y cerraduras se reforzarán con platinas.

- EJECUCIÓN: Deben cumplirse las condiciones y especificaciones dadas en los planos y especificaciones técnicas dadas por el fabricante.

- MEDIDA Y PAGOS: Las puertas medirán y pagarán por unidades y el precio deberá incluir el costo de la fabricación de los herrajes y de la mano de obra para dejar las puertas en perfecto funcionamiento a satisfacción de Interventor, según lo indican los planos.

  - Ventanería metálica.

- DESCRIPCIÓN: Consiste en la ejecución de las ventanas en lámina metálica Coll Rolled Cal 20, perfiles de las dimensiones indicadas en los planos, su instalación, el suministro y las instalaciones de las mallas, anjeos y herrajes que en los mismos planos se indican. La carpintería metálica irá pintada mínimo con dos manos de anticorrosivo y acabado con esmalte color mate según se indica en los planos.

- EJECUCIÓN: Deben tenerse en cuenta las recomendaciones generales para carpintería metálica. Además se colocarán los vidrios con sus dimensiones, clases y espesores que se determinen en las especificaciones particulares. Los contornos de toda y cada unas de las piezas de cristal o vidrio, deben ser bien cortadas, no desportilladas, la Interventoría exigirá que sean pulidos. Además deben asegurarse debidamente por ambos lados en silicona o en masilla en caso de ser necesario o asegurarse según el sistema que se indique en los planos, la masilla deberá tener buena adherencia y deberá presentar un endurecimiento uniforme. Deberá resistir a la intemperie sin deformarse o deteriorarse, sin que pierda su elasticidad, debe retirarse y limpiarse cualquier exceso de masilla después de instaladas las piezas. Los vidrios debe tener el color que resista a la intemperie. Los vidrios serán perfectamente planos, de espesores uniformes, libres de toda clase de burbujas, alabeos o manchas. Para fijarlos en las ventanas se usarán pisavidrios metálicos o de madera, según el caso, sentados sobre una base de pasta plástica o filtro fino, para absorber las dilataciones y entrada de agua. En todos los casos el sistema de pisavidrios será atornillado a la respectiva ventana y de acuerdo a los detalles de la casa fabricante.

- MEDIDA Y PAGO: La ventanería metálica se medirá y pagará por m2, El precio deberá incluir el valor de todos los materiales, mano de obra de fabricación, el transporte, la instalación, el valor de las piezas de anclaje y su fijación, el valor de los herrajes necesarios.

CAPITULO V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA FABRICACION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE COAGULACION, FLOCULACION Y SEDIMENTACION  PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE TIPO CONVENCIONAL PARA UN CAUDAL DE 10 L/s ELABORADA EN POLIETER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO

- La planta de tratamiento deberá garantizar la cantidad del agua tratada para consumo humano cumpliendo con el Decreto 1575 de 2007, el sistema deberá cumplir con los parámetros establecidos en el RAS 2000.Antes de fabricarse el sistema el contratista deberá presentar las memorias de cálculo y los planos estructurales, los cálculos deberán realizarse de acuerdo a lo establecido en el NSR 10.

- La calidad del agua cruda es la siguiente:

| COMPORTAMIENTO FUENTE RIO ORO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datos tomado de los cuadros control de plantas seccional ANSERMA |  |
| 2009 |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | turbiedad | color | alcalinidad | ph | conductivid |  |
| 8 de abril | 299 | 2919 | 28 | 7.1 | 28 |  |
| 2 de mayo | 222 | 6570 | 29 | 6.8 | 28 |  |
| 11 de mayo | 180 | 5247 | 24 | 7 | 23 |  |
| 19 de mayo | 111 | 1720 | 25 | 7.3 | 37 |  |
| 29 de mayo | 453 | 10195 | 26 | 7.3 | 63 |  |
| 4 de junio | 138.7 | 2411 | 32 | 7.3 | 34 |  |
| 5 de junio | 275 | 6490 | 26 | 6.7 | 27.4 |  |
| 13 de junio | 136 | 825 | 28 | 7 | 28.8 |  |
| 4 de julio | 153 | 1753 | 26 | 7.1 | 36.5 |  |
| 18 de diciem | 206 | 3015 | 32 | 7.3 | 69 |  |
| El mes con turbiedad promedio mas bajo fue septiembre con 8.7 UNT y color 58 UPC |
| EN EL 2010 |  |  |  |  |  |  |
| 23 de enero | 1.5 | 10 | 34 | 7.5 | 53.9 |  |
| La turbiedad promedio del mes de enero fue de 3.1 UNT y de color en 35.1 UPC |  |
| 4 de febrero | 1.4 | 14 | 28 | 7.5 | 56.1 |  |
| la turbiedad promedio del mes de febrero fue de 12.6 UNT y color en 222.8 UPC |  |
| 24 de marzo | 2.1 | 18 | 30 | 7.3 | 36.1 |  |
| la turbiedad promedio del mes de marzo fue de 14.7 UNT y color en 306.3 UPC |  |

- Materiales de fabricación

- Fibra de  Vidrio : Chopped Strand Mat de 450 g/m2 Woven Roving de 610 g/m2

- Matriz :  Resina Orto ftálica

Gel Coat:  Resina isoftálica

- Proceso de Fabricación:

- Pintura : Aspersión del gel coat con pistola (SPRA y UP)

- Laminación : Modelo por contacto ( Hand Lay – UP)

- Corte y pulido: Moto Tool neumático con disco de diamante

- Top Coat: Impregnación Manual

- Caracterización

- Color interior y exterior  : Incoloro/Blanco

- Acabado Interior : Semiliso

- Acabado exterior : Liso

DESCRIPCION DE LAS ESTRUCTURAS A SUMINISTRAR

Las estructuras a suministrar serán:

- Estructura de mezcla  y aforo

- Floculador hidráulico tipo “COX”

- Sedimentador de alta tasa

La capacidad de la planta será de 10 L/s, los parámetros de diseño son los siguientes:

- Mezcla rápida:  La altura del vertedero será P = 0.50 m, tiempo de mezcla rápida de 0,55 seg y un gradiente de G = 2427 S-1

- Floculador : Tiempo de retención hidráulica  25 minutos

Los gradientes son los siguientes

Cámara No. 			Gradiente  (S-1)

1					70

2					60

3					50

4					40

5					30

6					20

- Sedimentación : Carga superficial de 180 m3/m2 x día, y un tiempo de retención hidráulica en los módulos de 9,2 minutos.

El contratista deberá acompañar a EMPOCALDAS S.A E.S.P en la operación del sistema  por un periodo de 5 días, costos que deben estar incluidos en los precios unitarios.

ORIGINAL FIRMADO

JORGE ENRIQUE ZULUAGA VILLEGAS

Gerente

EMPOCALDAS S.A E.S.P

AMGG   ALO

Elaboro: Alberto López

Reviso:LinaMafla

CAPITULO VI

ANEXOS

Anexo 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Manizales,

Señores

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Carrera 23 Nro. 75-82

Manizales

REFERENCIA: Invitación No.  0093 de 2011

_______________________________________, obrando en nombre propio o como representante  legal de _______________________ presentó  propuesta respecto de la Invitación Nro.0093 de 2011, de acuerdo con el contenido de  los  pliegos de condiciones, cuyas especificaciones declaro conocer y aceptar.

Manifiesto(tamos) bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma de este documento, que no me(nos) encuentro (encontramos) incurso en ninguna de las incompatibilidades, inhabilidades o prohibiciones de que tratan las leyes colombianas, al igual que no estoy reportado en el boletín de responsables fiscales,  no soy deudor moroso de ninguna entidad del Estado y he(mos) cumplido con el pago de aportes al sistema de seguridad social del personal vinculado a la empresa que represento(tamos).

También manifiesto (amos) que soy (somos) el(los) único(s) interesado(s) en la propuesta que aquí presento (amos), que ninguna otra persona, tiene interés en ésta y  en  el contrato  que  se celebre y que no tengo conexión alguna con otro oferente.

El Valor total de la propuesta CON IVA es de $

El Valor total de la propuesta  SIN IVA es de $

Adjunto (amos) igualmente como parte de esta propuesta los documentos indicados en los pliegos de condiciones.

Atentamente,

(Firma) ____________________________________

Nombre completo Representante Legal   _______________________________

Dirección correspondencia __________________

Nº de Fax: ______________

Anexo 2

Minuta contrato

## CONTRATO DE OBRA 		No.

## CONTRATISTA

CEDULA CIUDADANIA 		No.

OBJETO	CONSTRUCCION Y  PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA 10 L/s  PRFV  CON SU EDIFICIO DE OPERACIÓN EN EL  MUNICIPIO DE SAN JOSE, CALDAS

## MUNICIPIO                                 SAN JOSE, CALDAS

VALOR

## RECURSOS                                 PROPIOS

INTERVENTORIA		          JEFE SECCIÓN INTERVENTORÍA

CDP					------------------

Entre los suscritos a saber  JORGE ENRIQUE ZULUAGA VILLEGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.281.579  de Manizales, quien obra en nombre y representación de EMPOCALDAS S.A E.S.P.   en su calidad de Gerente debidamente facultado mediante Escritura No. 1483 de Diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y Escritura No 2214 del 18 de noviembre de 2004 de la Notaria Quinta de Manizales y nombrado mediante Acta No. 0000243  del 4 de  Septiembre  de 2009 emanada de la Junta Directiva y Amparado en la Ley 142 de 1994, Reformada por la Ley 689 del 2.001  quien en el curso de este documento se denominará EMPOCALDAS S.A E.S.P de una parte y de otra parte el señor --------------------------------------------------------------------------------, identificado con cédula de ciudadanía No. ----------------, obrando en nombre propio, quien afirma hallarse legalmente capacitado, sin inhabilidades e incompatibilidades de conformidad con la Ley 80 de 1993  y que para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA se ha  celebrado el contrato que se especifica a continuación, el cual se regirá por las normas legales vigentes y por las siguientes Cláusulas: CLAUSULA PRIMERA - OBJETO: CONSTRUCCION Y  PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA 10 L/s EN  PRFV CON SU EDIFICIO DE OPERACIÓN EN EL  MUNICIPIO DE SAN JOSE, CALDAS, trabajos que se describen a continuación:

| CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA 10 L/s EN PRFV CON SU EDIFICIO DE OPERACION EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE, CALDAS |
| --- |
| I | CASETA DE CLORACIÓN |  |  |  |  |
| No | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL |
| 1 | Capítulo 1 - Obras Preliminares |  |  |  |  |
| 1.1 | Localización y replanteo | m2 | 6.81 |  |  |
| 1.2 | Descapote | m2 | 7.49 |  |  |
| 2 | Capítulo 2 - Movimientos de tierras |  |  |  |  |
| 2.1 | Excavación manual material común de 0 a 2 m | m3 | 4.51 |  |  |
| 2.2 | Lleno con material del sitio compactado | m3 | 2.27 |  |  |
| 3 | Capítulo 3 - CONCRETOS |  |  |  |  |
| 3.1 | CIMENTACIONES |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Viga zarpa en concreto ciclópeo 17,5 MPa | m3 | 2.32 |  |  |
| 3.1.2 | Viga de cimentación f´c 21 Mpa | m3 | 1.05 |  |  |
| 3.2 | ESTRUCTURA DE CONFINAMIENTO |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Columnetas de confinamiento f´c 21 Mpa de 0.12x0.20 | ml | 4.60 |  |  |
| 3.2.2 | Vigas de amarre f´c 21 Mpa | ml | 11.60 |  |  |
| 3.2.3 | Viga cinta de f´c 21 Mpa | ml | 7.10 |  |  |
| 4 | Capítulo 4 - Acero de Refuerzo |  |  |  |  |
| 4.1 | acero de refuerzo. Incluye: Mano de obra y materiales empleados, la adquisición, transporte, corte, figurado, colocación y armada. Fy=420 Mpa | kg | 138.29 |  |  |
| 4.2 | Suministro e Instalación Acero de Refuerzo en Malla Electrosoldada M 0,63 | m2 | 6.81 |  |  |
| 5 | Capítulo 5 - Mampostería |  |  |  |  |
| 5.1 | Mampostería en ladrillo de arcilla e=0,12 revitado | m2 | 20.00 |  |  |
| 6 | Capítulo 6 - Cubierta |  |  |  |  |
| 6.1 | Suministro e instalación de perfiles cajón 8x4 | ml | 3.20 |  |  |
| 6.2 | Teja ondulada en fibrocemento | m2 | 7.49 |  |  |
| 7 | Capítulo 7 - Pisos |  |  |  |  |
| 7.1 | Placa de concreto e = 0,08 f´c 21 Mpa | m2 | 6.81 |  |  |
| 7.2 | Terminado de piso esmaltado gris | m2 | 6.81 |  |  |
| 8 | Capítulo 8 - Carpintería metálica |  |  |  |  |
| 8.1 | Puerta en lamina cal. 16 y marco metálico de 2.0 x 0.80 | un | 2.00 |  |  |
| 8.2 | Ventana metálica incl. Vidrio 3 mm | m2 | 1.00 |  |  |
| 9 | Capítulo 9 - Instalaciones Eléctricas |  |  |  |  |
| 9.1 | Acometida Eléctrica General No 6 AWG | ml | 8.00 |  |  |
| 9.2 | Salida Alumbrado incl. Tubería pvc conduit de 1/2", alambre No 12 AWG, caja y plafón | un | 2.00 |  |  |
| 9.3 | Salida Tomas doble polo a tierra incl. Tubería pvc conduit de 1/2", alambre No 10 AWG, caja y aparato | un | 2.00 |  |  |
| 9.4 | Salida Tomas Trifásico incl. Tubería pvc conduit de 1/2", alambre No 10 AWG, caja y aparato | un | 1.00 |  |  |
| II | LABORATORIOS |  |  |  |  |
| No | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL |
| 1 | Capítulo 1 - Obras Preliminares |  |  |  |  |
| 1.1 | Localización y replanteo | m2 | 32.84 |  |  |
| 1.2 | Descapote | m2 | 32.84 |  |  |
| 2 | Capítulo 2 - Movimientos de tierras |  |  |  |  |
| 2.1 | Excavación manual material común de 0 a 2 m | m3 | 32.25 |  |  |
| 2.2 | Lleno con material del sitio compactado | m3 | 22.99 |  |  |
| 3 | Capítulo 3 - CONCRETOS |  |  |  |  |
| 3.1 | CIMENTACIONES |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Viga zarpa en concreto ciclópeo 17,5 MPa | m3 | 9.31 |  |  |
| 3.1.2 | Viga de cimentación f´c 21 Mpa | m3 | 4.19 |  |  |
| 3.2 | ESTRUCTURA DE CONFINAMIENTO |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Columnetas de confinamiento f´c 21 Mpa de 0.10x0.20 | ml | 29.90 |  |  |
| 3.2.2 | Vigas de amarre f´c 21 Mpa | ml | 46.55 |  |  |
| 3.2.3 | Viga cinta de f´c 21 Mpa | ml | 22.88 |  |  |
| 4 | Capítulo 4 - Acero de Refuerzo |  |  |  |  |
| 4.1 | acero de refuerzo. Incluye: Mano de obra y materiales empleados, la adquisición, transporte, corte, figurado, colocación y armada. Fy=420 Mpa | kg | 583.92 |  |  |
| 4.2 | Suministro e Instalación Acero de Refuerzo en Malla Electrosoldada M 0,63 | m2 | 32.84 |  |  |
| 5 | Capítulo 5 - Mampostería |  |  |  |  |
| 5.1 | Mampostería en ladrillo de arcilla e=0,12 revitado | m2 | 78.70 |  |  |
| 6 | Capítulo 6 - Cubierta |  |  |  |  |
| 6.1 | Suministro e instalación de perfiles cajón 8x4 | ml | 16.00 |  |  |
| 6.2 | Teja ondulada en fibrocemento | m2 | 36.12 |  |  |
| 7 | Capítulo 7 - Pisos |  |  |  |  |
| 7.1 | Placa de concreto e = 0,08 f´c 21 Mpa | m2 | 32.84 |  |  |
| 7.2 | Terminado de piso esmaltado gris | m2 | 32.84 |  |  |
| 8 | Capítulo 8 - Carpintería metálica |  |  |  |  |
| 8.1 | Puerta en lamina cal. 16 y marco metálico de 2.0 x 0.80 | un | 6.00 |  |  |
| 8.1 | Ventana metálica incl. Vidrio 3 mm | m2 | 4.80 |  |  |
| 9 | Capítulo 9 - Acabados |  |  |  |  |
| 9.1 | Enchape piso en baldosa tráfico 5 de 0,30x0,30 | m2 | 32.84 |  |  |
| 9.2 | Enchape cerámica pared blanca 0,20x0,20 | m2 | 17.00 |  |  |
| 9.3 | Cielo raso en tablilla de pino | m2 | 32.84 |  |  |
| 10 | Capítulo 10 - Instalaciones Hidráulicas |  |  |  |  |
| 10.1 | Acometida hidráulica PVC 1/2" | un | 1.00 |  |  |
| 10.2 | Red Hidráulica piso en tubería PVC 1/2" RDE 21 | ml | 8.00 |  |  |
| 10.3 | Punto Hidráulico PVC presión 1/2" agua fria | pto | 4.00 |  |  |
| 10.4 | Válvula de Paso 1/2" | un | 1.00 |  |  |
| 11 | Capítulo 13 - Instalaciones Sanitarias y agua lluvia |  |  |  |  |
| 11.1 | Conexión red principal - sanitaria PVC 4" | ml | 25.00 |  |  |
| 11.2 | Red Sanitaria piso en tubería PVC 4" | ml | 3.00 |  |  |
| 11.3 | Punto Sanitario PVC 2" | pto | 3.00 |  |  |
| 11.4 | Punto Sanitario PVC 4" | pto | 1.00 |  |  |
| 11.5 | Caja de Inspección 0,6x0,6 incluye marco en ángulo metálico y tapa en concreto | un | 2.00 |  |  |
| 11.6 | Canaleta metálica tipo Acesco | ml | 8.00 |  |  |
| 11.7 | Bajante PVC 3" agua lluvia | ml | 2.50 |  |  |
| 12 | Capítulo 14 - Aparatos Hidro-sanitarios |  |  |  |  |
| 12.1 | Sanitario Económico Blanco incl acoples | un | 1.00 |  |  |
| 12.2 | Lavamanos Económico Blanco incl. Mezclador | un | 1.00 |  |  |
| 12.3 | Lavaplatos en acero inoxidable 60x40 incl. Registro | un | 2.00 |  |  |
| 13 | Capítulo 15 - Instalaciones Eléctricas |  |  |  |  |
| 13.1 | Medidor de Energía Incl. Caja | un | 1.00 |  |  |
| 15.2 | Acometida Eléctrica General No 6 AWG | ml | 10.00 |  |  |
| 15.3 | Salida Alumbrado incl. Tubería pvc conduit de 1/2", alambre No 12 AWG, caja y plafón | un | 6.00 |  |  |
| 15.6 | Salida Tomas doble polo a tierra incl. Tubería pvc conduit de 1/2", alambre No 10 AWG, caja y aparato | un | 6.00 |  |  |
| 15.8 | Tablero parcial 8 circuitos | un | 1.00 |  |  |
| III | PLATAFORMA |  |  |  |  |
| No | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL |
| 1 | Capítulo 1 - Obras Preliminares |  |  |  |  |
| 1.1 | Localización y replanteo | m2 | 22.45 |  |  |
| 1.2 | Descapote | m2 | 22.45 |  |  |
| 2 | Capítulo 2 - Movimientos de tierras |  |  |  |  |
| 2.1 | Excavación manual material común de 0 a 2 m | m3 | 19.44 |  |  |
| 2.2 | Excavación pilotes d=0,30 m | ml | 100.00 |  |  |
| 3 | Capítulo 3 - CONCRETOS |  |  |  |  |
| 3.1 | CIMENTACIONES |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Zapata cabezal f´c 21 Mpa | m3 | 9.31 |  |  |
| 3.1.2 | Viga de cimentación f´c 21 Mpa | m3 | 1.76 |  |  |
| 3.1.3 | pilotes d=0,30 f´c 21 Mpa | ml | 100.00 |  |  |
| 3.2 | ESTRUCTURA |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Columnas f´c 21 Mpa | m3 | 2.16 |  |  |
| 3.2.2 | Vigas f´c 21 Mpa | m3 | 3.70 |  |  |
| 3.2.3 | Loseta f´c 21 Mpa | m3 | 1.68 |  |  |
| 4 | Capítulo 4 - Acero de Refuerzo |  |  |  |  |
| 4.1 | acero de refuerzo. Incluye: Mano de obra y materiales empleados, la adquisición, transporte, corte, figurado, colocación y armada. Fy=420 Mpa | kg | 4,651.38 |  |  |
| 4.2 | Suministro e Instalación Acero de Refuerzo en Malla Electrosoldada M 221 | m2 | 22.45 |  |  |
| 5 | Capítulo 5 - Otros |  |  |  |  |
| 5.1 | Escalas tipo gato ancladas con epóxico a la columna | un | 5.00 |  |  |
|  | PLANTA TRATAMIENTO |  |  |  |  |
| 6 | Capitulo 6 - Planta de tratamiento |  |  |  |  |
| 6.1 | Estructura de mezcla rápida y aforo |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Canal en fibra de vidrio (PRFV) de ancho 0.30m, 3.35 m de longitud 0.85m incluye vertedero de medición según detalle en los planos | un | 1 |  |  |
| 6.1.2 | Tubería de PVC o fibra de vidrio llega de agua cruda Ø4" L=10m, codo HF JH 4x90 ̊, 3 niples de bridas extremo liso Ø4" L= 0,30 válvula de mariposa de bridas Ø4" | un | 1 |  |  |
| 6.1.3 | Tubo de rebose de agua cruda de Ø4" L= 5m, Codo 4x90 ̊HF JH, niple bridas extremo liso Ø4" L=0.30m | un | 1 |  |  |
| 6.2 | Floculador Hidráulico |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Tanque cilíndrico en fibra de vidrio (prfv) de D=2.50m , H=3.80, con seis (6) compartimientos con orificios de paso superior o inferior variable desde 0.10x010m a 0.19x0.19m incluye 6 niples de bridas, 6 codos bridas 3 x 90, de Ø3" con válvula mariposa de Ø3" de bridas para lavado, niple Ø10" bridas para salida del agua floculada . El acceso a la parte superior del tanque se realiza mediante una pasarela según detalle en planos para operación del floculador | un | 1 |  |  |
| 6.3 | Sedimentador acelerado con módulos plásticos |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Tanque cilíndrico de D= 2,50m, H= 3,80m, incluye niple Ø10" de bridas para acceso del agua floculada, Niple diámetro 8" de bridas para purga de lodos, el fondo del tanque debe ser atolvado con un ángulo de 60 grados con la horizontal para una buena concentración de los lodos, incluye pasarela para operación según detalle en planos | un | 1 |  |  |
| 6.3.2 | Módulos plásticos de ángulo 60 ⁰ con la horizontal altura 1.04m | m2 | 5.31 |  |  |
| 6.3.3 | Tapa de acceso hermética de bridas con sus respectivos tornillos y empaques para acceso al fondo del sedimentador de diámetro 0.60 m | un | 1 |  |  |
| 6.3.4 | Tubería de conducción de agua floculada en PVC o fibra de vidrio Ø10" L= 10m , 3 codos 10x90⁰ , 1 codo 10 " x 45⁰ 2 niples de bridas extremos liso Ø10" L= 0.50m | un | 1 |  |  |
| 6.3.5 | Maniflod de distribución de agua floculada al sedimentador en Ø10" L=2,50m con 11 orificios inferiores de Ø4" , tapón Ø10" | un | 1 |  |  |
| 6.3.6 | Tubería de recolección de lodos Ø8" L= 2, 50, con 8 orificios de 1½ " con tapón Ø8" , incluye válvula mariposa de Ø8" de bridas | un | 1 |  |  |
| 6.3.7 | Tubería de recolección de agua sedimentada Ø6" L= 2.60m, con 17 orificios superior de Ø1" con tapón Ø6" | un | 2 |  |  |
| 6.3.8 | Canal de salida de agua sedimentada de ancho 0.30m, altura 0.53m y largo 1.80m con niple de bridas Ø6" | un | 1 |  |  |
| 6.3.9 | Tubería de conexión de sedimentación con filtro existente Ø6" incluye codo 6x90 ⁰ Ø6" L=6m | m | 1 |  |  |
| 7 | Desagües |  |  |  |  |
| 7.1 | Cajas de desagües floculadores 0.6x0.6x0.6 con rejilla en varilla de tapa | un | 6 |  |  |
| 7.2 | Desagüe sedimentador caja de 0.80x0.80x0.80 con rejilla de tapa en varilla | un | 1 |  |  |
| 7.3 | Suministro e instalación de tubería de Ø8" PVC unión caucho | m | 50 |  |  |
| 7.4 | Cámara circular de Ø 1.20 con H= 1.50m con tapa HF Ø0.60 | un | 3 |  |  |
| 8 | Excavaciones para estructuras y zanjas |  |  |  |  |
| 8.1 | En material común | m³ | 50 |  |  |
| 8.2 | Relleno con material de la excavación | m³ | 40 |  |  |
| 9 | Retiro de escombros a una distancia radial de 3 km | m³ | 100 |  |  |
| 10 | Aducción |  |  |  |  |
| 10.1 | Aducción de agua cruda incluye Niple bridas extremo liso diámetro 4" L = 0,50m, 40 m de tubería PVC de Diámetro 4" RDE 26, 5 codos de 4 x 90 grados PVC unión soldada, un tapón de HF de diámetro 12" extremo liso, una tee HF JH por Brida de 12 x 4" | gl | 1 |  |  |
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  |
|  | ADMINISTRACION | 17% |  |  |  |
|  | IMPREVISTOS | 3% |  |  |  |
|  | UTILIDADES | 5% |  |  |  |
|  | IVA SOBRE UTILIDAD | 16% |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |

y de acuerdo a las especificaciones suministradas por  EMPOCALDAS S.A. E.S.P y a la propuesta presentada por el contratista, los cuales forman parte integral del presente contrato. CLAUSULA SEGUNDA- PLAZO: El plazo para la realización de estos trabajos es de  NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO.  Este término empezará a contarse una vez firmada el acta de iniciación. CLAUSULA TERCERA - VALOR  DEL CONTRATO: Para los efectos fiscales y legales el valor del contrato es la suma de ------------------------------------------------------ PESOS MCTE ($----------------) INCLUYE IVA SOBRE UTILIDADES, siendo entendido que el valor definitivo será el que resulte de acumular los productos de la cantidad de obra ejecutada, entregada y recibida a satisfacción  por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P a los precios unitarios establecidos y pactados PARAGRAFO PRIMERO: MODIFICACION DEL VALOR O DEL PLAZO: Las partes contratantes declaran que cuando por circunstancias excepcionales calificadas  previamente, a través de escrito  por parte del Interventor  y autorizadas por el Representante Legal de la Entidad,  haya necesidad de  modificar el valor    del  presente, lo podrán adicionar hasta por el cincuenta por ciento (50%) del valor del mismo    expresado en    salarios  mínimos   legales mensuales  vigentes; el  plazo se    ampliará mediante documento. Una vez    autorizada la adición    relacionada con el contrato, el CONTRATISTA procederá a ampliar las pólizas relacionadas en    el Cláusula Décima,      hasta la concurrencia del valor o plazo adicional.     En caso de    requerirse todas las     adiciones deberán ser publicadas en la Gaceta Departamental  de Caldas.  PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos a los  cuales se obliga  EMPOCALDAS S.A. E.S.P., estarán sujetos a las apropiaciones presupuestales bajo el rubro No.----------------------, CDP -----------------. CLAUSULA CUARTA-INTERVENTORIA   DE LOS TRABAJOS: El interventor de esta obra será  el  Jefe Sección Interventoría. El Interventor velará por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y representará los intereses de la empresa para la debida y cumplida ejecución del objeto contractual, para lo cual  elaborará una bitácora donde reportará todas las novedades e informes que se presenten en el transcurso de la realización de la obra objeto del presente contrato. A su vez elaborará informe periódico acerca de la ejecución de sus labores. PARAGRAFO PRIMERO: El control fiscal de la contratación se ejercerá por parte de la Contraloría Departamental de Caldas. CLAUSULA QUINTA- CANTIDADES Y MEDICION: Las cantidades que se consignan son las que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. estima necesarias para el cumplimiento del objeto pero son susceptibles de modificación, previa comunicación por escrito al CONTRATISTA, por parte de EMPOCALDAS S.A.  E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO: FIJACION DE NUEVOS PRECIOS: Si durante el desarrollo del contrato se requieren obras no previstas cuya ejecución fuere indispensable, de acuerdo con el concepto de Interventoría, los precios unitarios serán estudiados, ajustados y aprobados por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO SEGUNDO: El estudio de los precios no previstos deberá ser siempre anterior a la ejecución de los trabajos correspondientes en documento escrito con previa autorización del Representante Legal. CLAUSULA SEXTA- FORMA DE PAGO: ANTICIPO : Constituida la fianza que lo ampara, EMPOCALDAS S.A E.S.P concederá un anticipo del Treinta por ciento  (30%) del valor total del contrato equivalente a  la suma de ----------------------------------------, EMPOCALDAS S.A E.S.P    cancelará el presente contrato  mediante la presentación de actas mensuales o a criterio del Interventor dependiendo del avance de obra. AMORTIZACION: La amortización de los anticipos se hará mediante deducciones del Treinta por ciento  (30%) de las cuentas de pago correspondiente a actas de recibo  parcia PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos que reciba el CONTRATISTA serán las sumas provenientes de multiplicar las cantidades de obra realizada por los precios unitarios, el cual incluye todos los costos directos e indirectos imputables a la correcta ejecución del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: Un día antes de la firma del acta de iniciación el CONTRATISTA deberá presentar las afiliaciones correspondientes a Salud, Pensión y Riesgos Profesionales de  todos y cada uno de los trabajadores que participen en la ejecución de la obra, dicha información será confrontada  por parte del Interventor, quien velará por el cumplimiento de esta disposición e informará directamente al Representante Legal de EMPOCALDAS S.A E.S.P. PARAGRAFO TERCERO: Para el pago del acta uno y final el contratista deberá presentar la fotografía de la Valla ó vallas ya instaladas si existieren. PARAGRAFO CUARTO: El acta se elaborará entre el Interventor y el CONTRATISTA donde se registraran los  valores de los trabajos realizados y entregados a entera satisfacción. El valor de cada acta será el resultado de la multiplicación de las cantidades de obra  por los precios unitarios. El Interventor podrá hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas aprobadas por este y podrá retener el valor correspondiente a la parte  de las obras que el CONTRATISTA no haya entregado a su entera satisfacción. Ningún certificado que no sea el de recibo definitivo de la totalidad de los trabajos deberá considerarse como aprobación de los trabajos entregados. PARAGRAFO QUINTO: El CONTRATISTA deberá cumplir sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de compensación familiar, FIC, SENA, ICBF). CLAUSULA SEPTIMA- SEÑALIZACION: EL CONTRATISTA se obliga a realizar la señalización total  del lugar donde se ejecute el objeto contractual, esta actividad la realizará de acuerdo con las normas de tránsito que regulen la materia, a su vez fabricará barreras que eviten  la producción de cualquier accidente. Los costos que impliquen la realización de  las obras de señalización y complementarias serán asumidas directamente por el CONTRATISTA  sin  que implique ningún valor extra o adicional a cargo de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA OCTAVA - ESPECIFICACIONES: EL CONTRATISTA se ceñirá a  las especificaciones que EMPOCALDAS S.A. E.S.P le suministre. CLAUSULA NOVENA–RESPONSABILIDAD LABORAL, VINCULACION DEL PERSONAL: EL       CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal, la celebración de subcontratos y la adquisición de materiales, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo sin que EMPOCALDAS S.A. E.S.P adquiera responsabilidad alguna por tales conceptos. CLAUSULA DECIMA- GARANTIA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES: EL CONTRATISTA deberá constituir a favor de EMPOCALDAS S.A. E.S.P  Póliza  de  garantía única expedida por compañía de seguros debidamente constituida en el país que avale  los siguientes riesgos:  a) ANTICIPO: Para garantizar el Buen Manejo y Correcta inversión del Anticipo, por una suma equivalente al cien por ciento (100 %) del anticipo concedido  y por una vigencia igual a la del término del contrato y tres (3) meses más b) CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato, por un valor equivalente al treinta  por ciento 30% del valor del mismo y con una vigencia igual al término del contrato y tres (3) meses más. c) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales, que incluya el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, a que está obligado el afianzado y relacionadas y con el personal utilizado para la  ejecución del contrato, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y por una vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años más.  d) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia de  cinco  (5) años contados a partir del acta de liquidación final  e) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado a la salud o bienes de terceros, por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato y vigencia igual al término del mismo y tres (3) meses más. CLAUSULA DECIMA PRIMERA- CLAUSULAS EXORBITANTES: Quedan incorporadas en este contrato las cláusulas de interpretación unilateral, modificación unilateral, caducidad y terminación unilateral; de acuerdo con lo preceptuado por el Artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificadas por la Ley 689 de 2001 en concordancia con la Resolución No.  151 de 2001  expedida por la Comisión Nacional de Regulación de Agua potable y Saneamiento Básico. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- PENAL PECUNIARIA: Las partes contratantes acuerdan como sanción pecuniaria, el equivalente  al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, en caso de incumplimiento a las obligaciones  contractuales, que deberá pagar la parte que incumpla en favor de aquella que haya cumplido o se allane a cumplir. CLAUSULA DECIMA TERCERA- MULTAS: En caso de que el CONTRATISTA incumpla las obligaciones   estipuladas en la propuesta o en el contrato o en los documentos  que forman parte integral del mismo EMPOCALDAS S.A. ESP., aplicará las siguientes sanciones y su valor será   descontado de cualquier saldo que exista a su favor o cubierto por la garantía de cumplimiento y en ningún caso su aplicación será entendida como liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato. 1) Por retraso en el perfeccionamiento del contrato: Si por causas imputables al CONTRATISTA no presenta los documentos, ni se realizan los actos y trámites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro de los diez (10) días siguientes, contados a partir de la  fecha en que se ha entregado para la firma, se sancionará al CONTRATISTA con una suma equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor total del contrato por cada día de retraso, si pasados ocho (8) días calendario el CONTRATISTA no ha firmado el contrato y no ha enviado a EMPOCALDAS S.A. E.S.P., la totalidad de los documentos necesarios para la  legalización, se procederá a declarar desierta la cotización. 2) Por suspensión injustificada del contrato: Cuando el CONTRATISTA suspenda totalmente los servicios contratados sin justificación aceptada por EMPOCALDAS S.A. E.S.P será sancionado con un cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total del contrato, por cada día de suspensión o incumplimiento. 3) Por retardo o incumplimiento: En caso de mora o incumplimiento por parte  del CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en este contrato, éste autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que sin necesidad de requerimiento  judicial previo, del   saldo a su favor  le descuente un cero punto tres por ciento (0,3%) del valor del  contrato por cada día calendario que transcurra y subsista en el  incumplimiento o en la mora. Por el pago de la suma a que se refiere esta  estipulación, no se entenderá extinguida la obligación contratada por el CONTRATISTA en razón del contrato,  ni se le  eximirá de  la indemnización por los perjuicios causados a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 4) Por incumplimiento de las  obligaciones frente del sistema de seguridad social integral, parafiscales este autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que sin necesidad de requerimiento judicial previo, del saldo a su favor  le descuente un cero punto dos por ciento (0.2%) del valor del contrato por cada día calendario que transcurra y subsista en el incumplimiento. CLAUSULA DECIMA CUARTA- CLAUSULA DE INDEMNIDAD: El contratista debe mantener libre a EMPOCALDAS S.A E.S.P de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o las de sus subcontratistas o dependientes. CLAUSULA DECIMA QUINTA- LIQUIDACION: El presente contrato deberá  ser liquidado de común acuerdo por las partes dentro de los 120 días siguientes a la terminación del contrato. En representación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P  actuará el Gerente. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, se practicará la liquidación unilateral por parte  EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA SEXTA- DOCUMENTOS ADICIONALES: Para la legalización, el CONTRATISTA deberá presentar debidamente aprobados por la entidad contratante: a) La garantía única b) Pago de la Estampilla Pro Universidad (1.5%). c) Pago de la Estampilla Pro-desarrollo (2%).  PARAGRAFO PRIMERO: Para el pago de cada acta deberá presentar  los recibos de pago de FIC, SENA, ICBF, teniendo como base las planillas de las nóminas, además de las autoliquidaciones en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales de  todos y cada uno de los que participen en la ejecución de la obra; adicionalmente tesorería deberá descontar de las cuentas de pago el 5% como contribución especial al Impuesto de Guerra. Una vez firmado el contrato  y después de su entrega, el CONTRATISTA en un plazo máximo de cinco (5) días calendario, deberá presentar para la aprobación por la entidad contratante los documentos relacionados anteriormente. Todo gasto que demande la legalización del contrato correrá por cuenta del CONTRATISTA.

Para constancia se firma en Manizales a los

##### JORGE ENRIQUE ZULUAGA VILLEGAS  ---------------------------------------

Gerente  	 			                 Contratista

EMPOCALDAS S.A E.S.P