REPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES DE LA INVITACION PUBLICA No. 0093 DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION Y  PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA 10 L/s EN  PRFV  CON SU EDIFICIO DE OPERACION EN EL  MUNICIPIO DE SAN JOSE, CALDAS.

Mediante el presente me permito dar respuesta a las observaciones presentas al proyecto de pliego de condiciones de la Invitación Pública No. 0093 de 2011, la cuales relaciono a continuación:

- OBSERVACIONES PRESENTADAS POR BORIS SANKOVICH RAMIREZ (EDUARDOÑO S.A)

Por el presente y muy respetuosamente queremos elevar algunas observaciones al proyecto de pliego de condiciones de la Invitación Pública del asunto, cuyo objeto es:  “CONSTRUCCION Y  PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA 10 L/s EN  PRFV  CON SU EDIFICIO DE OPERACION EN EL  MUNICIPIO DE SAN JOSE, CALDAS ”

  - Se solicita modificar el requerimiento de índice de liquidez a un valor menor ó igual  a 1.2, y no 1.5 como aparece en el proyecto de pliego. Lo anterior teniendo en cuenta que, particularmente, aunque Eduardoño S.A. tiene un índice de liquidez menor al requerido, nuestro capital de trabajo es más de 70 veces el presupuesto oficial para esta licitación. Por lo tanto se garantiza que Eduardoño S.A. cuenta con suficiente liquidez para participar.

  - El Capítulo IV – Condiciones del Contrato, Numeral III – Plataforma, 6 – Planta de Tratamiento, hace referencia a una Planta de Tratamiento en Fibra de Vidrio, con condiciones de diseño particulares, que no corresponden necesariamente a las usadas por los diferentes proveedores. Siendo así, se solicita no restringir el diseño de la PTAP en Fibra de Vidrio al consignado en los prepliegos y permitir diferentes propuestas con libertad de diseño; siempre y cuando se garantice la potabilización del caudal mencionado, usando los espacios y presupuesto disponibles.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

- Frente al primer punto, la entidad acepta la observación presentada, en consecuencia el  INDICADOR DE LIQUIDEZ quedará de la siguiente manera: IGUAL O SUPERIOR A 1.2 PARA HABILITAR, quedando el numeral 2.5 CRITERIOS DE CALIFICACION  Y SELECCIÓN del Capitulo II DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA Y CRITERIOS DE EVALUACION Y SELECCIÓN así:

EVALUACION FINANCIERA

Índice de liquidez

El índice de liquidez estará determinado por el resultado obtenido de:

Activo Corriente / Pasivo Corriente

| CRITERIOS | CONDICION |
| --- | --- |
| Índice de Liquidez igual o superior a 1.2 | HABILITA |
| Índice de Liquidez inferior a 1.2 | INHABILITA |

Índice De Patrimonio Líquido

El índice de patrimonio Liquido, estará determinado por el resultado de:

Activo Total – Pasivo Total

| CRITERIOS | CONDICION |
| --- | --- |
| Patrimonio Líquido igual o superior al 100% del presupuesto oficial | HABILITA |
| Patrimonio Líquido inferior al 100 % del presupuesto oficial | INHABILITA |

Índice de endeudamiento.

Estará determinado por la siguiente fórmula:

Id = pasivo total/Activo totalx100

| CRITERIOS | CONDICION |
| --- | --- |
| Nivel de endeudamiento menor o igual al 50% | HABILITA |
| Nivel de endeudamiento superior al 50% | INHABILITA |

- Frente al segundo punto, la planta de tratamiento corresponde a un floculador hidráulico con 6 compartimientos con paso entre orificios que varían el gradiente entre 70 -20 s -1  y con tiempo de floculación de 25 min tal como lo establece el RAS 2000. E igualmente, un sedimentador acelerado con módulos plásticos con tasas de sedimentación de 180 m3 / m2 x día con sus respectivas estructuras de entrada y salida cumpliendo con el RAS 2000, por lo tanto solo son aceptadas las plantas de tratamiento construidas en fibra de vidrio con tecnología convencional con un floculador hidráulico y un sedimentador de alta tasa, el cual por costos no se utiliza en concreto reforzado sino en poliéster reforzado en fibra de vidrio, POR TANTO EL SISTEMA A CONSTRUIR ES EL ESPECIFICADO EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.

- OBSERVACION PRESENTADA POR EL INGENIERO FERNANDO CUARTAS BOTERO

ME PERMITO SOLICITAR REVISION EL CERIFICADO ANEXO, SI CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA PARA LA INVITACION 0093-2011.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

El certificado anexo a la observación presentada corresponde tal como lo indica a la conducción y casetas de bombeo del acueducto del municipio de Palestina Caldas, los cuales no tienen que ver con la construcción de una planta de tratamiento de agua potable, por tanto la entidad se ratifica en la experiencia solicitada en los pliegos de condiciones para la presente invitación pública.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

JORGE ENRIQUE ZULUAGA VILLEGAS

Gerente

EMPOCALDAS S.A E.S.P

SHLP     SMMP