Ciudad y Fecha     _MANIZALES, ABRIL 19 DE 2011_

| Dependencia ó Seccional: | DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS | Código | PP |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consecutivo | 0052 |

En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

Debido a que el tanque de almacenamiento de concreto de la seccional de Palestina se está rebosando pues la válvula de control que tenia está completamente dañada se debe reponer esta misma por una válvula de control de nivel que impida este desperdicio. De no adquirirse esta válvula las pérdidas de agua por rebose en esta seccional seguirán altas.

OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO: El contratista tendrá las siguientes obligaciones: Entregar en el plazo estipulado por la empresa el (los) software adquirido(s) y dar garantía por él (ellos). Entregar el catálogo de la válvula donde se observe el gráfico de cavitación y el coeficiente de flujo o volumétrico de la válvula.

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | CANT | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Válvula para control de reboses de Flotador No Modulante. Tipo Globo. Diámetro 4”. Extremos Brida ANSI Clase 150. Cuerpo y Bonete en Hierro Dúctil ASTM A-536 o EN 1563. Recubrimiento Epóxico Asiento en Acero Inoxidable ANSI 316. Vástago o Eje en Acero Inoxidable ANSI 316. Resorte en Acero Inoxidable AISI 302. Diafragma en EPDM Tornillos y arandelas en Acero Inoxidable. Temperatura de servicio hasta 60ºC Presión máxima de trabajo 150 psi | 1 | Un | 4.200.000 | 4.200.000 |
| Se debe consultar los precios SICE los cuales sirven de referencia. En caso de excederlos se debe presentar la justificación |

CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO

Objeto: COMPRA DE VALVULA DE CONTROL DE REBOSES DE FLOTADOR NO MODULANTE DE 4 PULGADAS. Plazo de entrega o ejecución requerido: 20 DIAS CALENDARIO. Sitio de entrega: OFICINA EMPOCALDAS PALESTINA. Valor estimado: $4.200.000 Incluye IVA Rubro presupuestal: 220311 Centro de costos _1409 $4.200.000 Código del procedimiento _1325100 $4.200.000 Cuando el plazo exceda el 31 de diciembre del año en curso se debe solicitar autorización a la Junta Directiva

| Clase de contrato |
| --- |
| Suministros | X | Obra |  | Prestación de Servicio |  | Interventoría |  | Compra Venta |  | Orden de compra |  |
| Tipo de contratación |
| Directa |  | Invitación | X | Invitación Pública |  | Otros |  |

| RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA |
| --- |
| Amparo |  |
| Anticipo |  |
| Cumplimiento |  |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal |  |
| Estabilidad y calidad de la obra |  |
| Responsabilidad civil extracontractual |  |
| Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados |  |
| Calidad | X |
| Cumplimiento | X |
| Tipo de Garantías |
| Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales |  |
| Fiducia Mercantil |  |
| Garantía Bancaria |  |
| Endoso en garantía de títulos valores |  |
| Deposito de dinero en garantía |  |

INTERVENTOR SUGERIDO PARA EL CONTRATO

INTERVENTOR: COORDINADOR ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

Solicitado por:

| Nombre | ANDRES FELIPE GRISALES SANCHEZ |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Cargo | COORDINADOR ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO |

_______________________________________________________

FIRMA JEFE DEL AREA