Ciudad y Fecha     _Manizales Julio 9 de 2010.

| Dependencia ó Seccional: | Operación y Mantenimiento | Código |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consecutivo |  |

En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

En la planta de tratamiento de Belalcazar Caldas se requiere el suministro de turbidímetro portátil para efectuar la medición de turbiedad ya que el equipo actual tienen mas de 10 años de servicio continuo y tienen restricción de lecturas en ciertos rangos ya que el nivel de error supera el admitido.

OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO: Suministrar el equipo pedido solo con especificaciones requeridas y condiciones.

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | CANT | UNIDAD | VR.UNITARIO | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suministro de turbidímetro portátil rango 0 a 1000 ntu. Con: | 1 | C/U | 3.500.000 | 3.500.000 |
| Tensión alimentación AC y DC debe entregar adpatador para AC a 120 v |  |  |  |  |
| Rango de lecturas 0 a 1000 NTU mínimo |  |  |  |  |
| Resolución mínima 0.01 NTU escala mas baja y 1 NTU rango Alto. |  |  |  |  |
| Garantía mínima 3 años. |  |  |  |  |
| Set calibración y verificación en viales con vencimiento mínimo de un año con respectivos certificados. |  |  |  |  |
| Precisión mínima del 2%. |  |  |  |  |
| Método utilizado EPA 180,1 ISO 7027 |  |  |  |  |
| Tres celdas para muestra mínimo. |  |  |  |  |
| Caja de Transporte. |  |  |  |  |
| Método de calibración asistida en pantalla. |  |  |  |  |
| Manual en español. |  |  |  |  |
| Se debe consultar los precios SICE los cuales sirven de referencia. En caso de excederlos se debe presentar la justificación |

CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO

Objeto: Suministro de Turbidímetro rango 0 a 1000 NTU Plazo de entrega o ejecución requerido: 20 días. Sitio de entrega: Manizales Cra 23 Nro 75-82-telefono 8867080 Valor estimado: 3.500.000 Rubro presupuestal: _220202 Centro de costos: 14033 Código del procedimiento _1305170 Cuando el plazo exceda el 31 de diciembre del año en curso se debe solicitar autorización a la Junta Directiva

| Clase de contrato |
| --- |
| Suministros | X | Obra |  | Prestación de Servicio |  | Interventoría |  | Compra Venta |  | Orden de compra |  |
| Tipo de contratación |
| Directa |  | Invitación |  | Invitación Pública X |  | Otros |  |

| RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA |
| --- |
| Amparo |  |
| Anticipo |  |
| Cumplimiento |  |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal |  |
| Estabilidad y calidad de la obra |  |
| Responsabilidad civil extracontractual |  |
| Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados |  |
| Calidad |  |
| Cumplimiento |  |
| Tipo de Garantías |
| Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales |  |
| Fiducia Mercantil |  |
| Garantía Bancaria |  |
| Endoso en garantía de títulos valores |  |
| Deposito de dinero en garantía |  |

INTERVENTOR SUGERIDO PARA EL CONTRATO

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

Solicitado por:

| Nombre | JOSE A GONZALEZ LLANO |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Cargo | Inspector Electronico |

_______________________________________________________

FIRMA JEFE DEL AREA