Ciudad y Fecha     _Manizales Abril  19  de 2011.

| Dependencia ó Seccional: | Operación y Mantenimiento | Código |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consecutivo |  |

En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

En la seccional de Empocaldas SA ESP de Salamina, se requiere el suministro de Gabinete metálico para instalaciones eléctricas tipo intemperie para alojamiento de sensor tipo flotador que se requiere instalar en el tanque de Almacenamiento de Empocaldas del sector la cuchilla de Salamina. Este sensor lee el nivel de tanque que es transmitido a la planta a través del equipo de telemetría a fin de evitar perdidas por rebose y dar presión a la red.

OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO: Suministrar solo con especificaciones requeridas y condiciones.

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | CANT | UNIDAD | VR.UNITARIO | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gabinete metálico tipo intemperie de 90 x 70 x 30 con llave de seguridad y doble fondo. Pintura electrostática para protección de humedad | 1 | c/u | 750.000 | 750.000 |
| Se debe consultar los precios SICE los cuales sirven de referencia. En caso de excederlos se debe presentar la justificación |

CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO

Objeto: suministro de gabinete metálico para instalación eléctrica tipo intemperie de 90 x 70 x 30 con llave y doble fondo, pintura electrostática contra la humedad. Plazo de entrega o ejecución requerido: 1 semanas. Sitio de entrega: Manizales Cra 23 Nro 75-82-telefono 8867080 Valor estimado: 750.000 Rubro presupuestal: _21020208 Centro de costos: 13052 Código del procedimiento 1310100 Cuando el plazo exceda el 31 de diciembre del año en curso se debe solicitar autorización a la Junta Directiva

| Clase de contrato |
| --- |
| Suministros |  | Obra |  | Prestación de Servicio |  | Interventoría |  | Compra Venta |  | Orden de compra | X |
| Tipo de contratación |
| Directa |  | Invitación |  | Invitación Pública |  | Otros |  |

| RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA |
| --- |
| Amparo |  |
| Anticipo |  |
| Cumplimiento |  |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal |  |
| Estabilidad y calidad de la obra |  |
| Responsabilidad civil extracontractual |  |
| Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados |  |
| Calidad |  |
| Cumplimiento |  |
| Tipo de Garantías |
| Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales |  |
| Fiducia Mercantil |  |
| Garantía Bancaria |  |
| Endoso en garantía de títulos valores |  |
| Deposito de dinero en garantía |  |

INTERVENTOR SUGERIDO PARA EL CONTRATO

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

Solicitado por:

| Nombre | JOSE A GONZALEZ LLANO |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Cargo | Inspector Electrónico |

_______________________________________________________

FIRMA JEFE DEL AREA