## Hoja1
Manizales Junio 1 de 2011
Señora:
CRISTINA GUAYASAMIN M.
Jefe Suministros
Asunto: valoracion de propuestas Suministro Phmetro doble entrada
EQUIPOS
PHMETRO |  | Costo
Inasc Ltda | Cumple | 8665870
Acuaservicios | No | 2331600
Inasc cumple con todos las variables solicitadas, como son
Phmetro, con dos entradas mínimas – para leer PH, y/o conductividad y/o oxigeno disuelto
Información simultanea en el display para dos parámetros minimo.
Con Electrodo (garantía mínima del electrodo un año) | X
Que los Electrodos soporten distancias mínimas de lectura de 30 metros. | X
Con soporte para electrodo, flexible tipo brazo mecánico | X
Tensión de alimentación AC y DC | X
Sistema de visualización y almacenamiento de registros con historial de calibración | X
Memoria para registrar mínimo 500 datos. Captura datos por USB | X
Pantalla con Sistema de retroilumuninacion.
Rango mínimo PH 0-14- Resolución 0.1/0.01/0.001
Calibración asistida en pantalla. | X
Compensación automática temperatura para PH.
Posibilidad de fijar intervalo de calibración | X
Transferencia de datos por USB mínimo. | X
Protección de ajustes por contraseña. | X
Debe tener opción para conductividad .Precisión para conductividad +/- 0.5 % (1 uS/cm – 400 mS/cm)
Rango 0.01/ uS/cm 400 mS/cm
Compensation temperature para conductividad.
Especificación para leer Oxigeno disuelto.
Rango 0 -20 mg/L; 0 a 200%
Resolución 0.01 o 0.1 mg/L; 0.1 saturación.
Compensación presión aire automática.
Reconocer electrodo automáticamente.
Manual en español
Garantía mínima del equipo dos años. | X
Las variables marcadas con X no las cumple Acuaservicios
Nota: los datos de documentacion requerida de presentacion de la oferta no los revise por desconocer tema.
Jose A Gonzalez Llano.