Ciudad y Fecha: Manizales, 06/07/2011

| Dependencia ó Seccional: | Sección sistemas | Código | SI |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consecutivo | 027 |

En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

La Sección Sistemas de EMPOCALDAS S.A E.S.P recomienda se realice la adquisición de una UPS para la seccional de Anserma, teniendo en cuenta que la UPS con la cual contaba presenta daño irreparable, acorde al informe del contratista de soporte y mantenimiento, el cual se anexa, dicha herramienta se necesita para garantizar la protección de los equipos de computo que allí residen, adicionalmente, de brindar un tiempo adecuado para apagar los equipos ante un corte de energía. Todo esto destinado a dar cumplimiento con el objetivo estratégico de garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información por medio de un sistema integrado adecuado, transformando la cultura informática de EMPOCALDAS S.A E.S.P.

OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO: - Suministro de UPS para la seccional de Anserma

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | CANT | UNIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Smart-UPS RT. 2100 Watts / 3000 VA (3 kva). 8 salidas. Respaldo carga completa: 14.1 min. Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% IEEE: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con UL 1449. Interface Puerto DB-9 RS-232, Smart-Slot, Regulada, Conectividad USB - Topología: Doble Conversión en Línea - Entrada 120V / Salida 120V. Monofásica. Garantía: UPS 2 años, Baterías 6 meses. | 1 | UND | 1 | $ 3.400.000 |
| Se debe consultar los precios SICE los cuales sirven de referencia. En caso de excederlos se debe presentar la justificación |

CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO

Objeto: Suministro de UPS para la seccional de Anserma Plazo de entrega o ejecución requerido: 15 Días Sitio de entrega: Manizales Valor estimado: $ 3.400.000 Rubro presupuestal: 23010302 $ 3.400.000 Centro de costos: Código del procedimiento: Cuando el plazo exceda el 31 de diciembre del año en curso se debe solicitar autorización a la Junta Directiva

| Clase de contrato |
| --- |
| Suministros | X | Obra |  | Prestación de Servicio |  | Interventoría |  | Compra Venta |  | Orden de compra |  |
| Tipo de contratación |
| Directa | X | Invitación |  | Invitación Pública |  | Otros |  |

| RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA |
| --- |
| Amparo |  |
| Anticipo |  |
| Cumplimiento | X |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal |  |
| Estabilidad y calidad de la obra |  |
| Responsabilidad civil extracontractual |  |
| Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados |  |
| Calidad | x |
| Cumplimiento |  |
| Tipo de Garantías |
| Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales |  |
| Fiducia Mercantil |  |
| Garantía Bancaria |  |
| Endoso en garantía de títulos valores |  |
| Deposito de dinero en garantía |  |

INTERVENTOR SUGERIDO PARA EL CONTRATO

JEFE SECCION SISTEMAS

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

Solicitado por:

| Nombre | CARLOS ANDRES MARQUEZ MEJIA |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Cargo | JEFE SECCION SISTEMAS |

_______________________________________________________

FIRMA JEFE DEL AREA