Ciudad y Fecha: Manizales, Julio 8 de 2011

| Dependencia ó Seccional: | Departamento Operación y Mantenimiento | Código |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consecutivo |  |

En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

Debido a un corto circuito presentado en la Planta antigua de la Dorada que dejó fuera de servicio los equipos de telemetría, dosificadores de sulfato granulado, accelerator, luces internas y externas, entre otros, se ve la necesidad de adquirir el material eléctrico y los repuestos que mitiguen esta situación ya que se pone en riesgo la prestación de servicio en momentos de emergencia. Cabe anotar que esta planta es la que opera en las emergencias presentadas en la planta El Llano.

OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO: Entrega de material con las especificación y en el tiempo estipulado

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRICCION DEL MATERIAL | VR. UNIT | VR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UN | CAJAS DE PASO DE 50X50X20 NORMA RETIE DE SOBREPONER INTEMPERIE | $ 65.000 | $ 65.000 |
| 1 | UN | CAJAS DE PASO DE 50X30X20 NORMA RETIE DE SOBREPONER INTEMPERIE | $ 65.000 | $ 65.000 |
| 1 | UN | ARRANCADOR DIRECTO CON BOBIBNA A 220 V Y PROTECTOR TERMICO DE 3 A 8 AMP | $ 300.000 | $ 300.000 |
| 1 | UN | ARRANCADOR DIRECTO CON BOBIBNA A 220 V Y PROTECTOR TERMICO DE 2 A 6 AMP | $ 300.000 | $ 300.000 |
| 1 | UN | ARRANCADOR DIRECTO CON BOBIBNA A 440 V Y PROTECTOR TERMICO DE 9 A 13 AMP | $ 400.000 | $ 400.000 |
| 1 | UN | ARRANCADOR DIRECTO CON BOBIBNA A 440 V Y PROTECTOR TERMICO DE 12 A 18 AMP | $ 450.000 | $ 450.000 |
| 7 | TUBO | TUBERIA CONDUIT PVC DE 1” Y 1/4 “ | $ 7.800 | $ 54.600 |
| 10 | TUBO | TUBERIA CONDUIT EMT DE 1” | $ 18.000 | $ 180.000 |
| 19 | TUBO | TUBERIA CONDUIT EMT DE 3/4 “ | $ 13.000 | $ 247.000 |
| 47 | TUBO | TUBERIA CONDUIT EMT DE 1/2 “ | $ 7.000 | $ 329.000 |
| 7 | TUBO | TUBERIA CONDUIT PVC DE 1/2 “ | $ 2.200 | $ 15.400 |
| 10 | UN | UNIONES EMT DE 1” | $ 1.800 | $ 18.000 |
| 20 | UN | UNIONES EMT DE 3/4 “ | $ 1.100 | $ 22.000 |
| 50 | UN | UNIONES EMT DE 1/2 “ | $ 700 | $ 35.000 |
| 25 | UN | TERMINALES PARA CAJA EMT 3/4 “ | $ 1.100 | $ 27.500 |
| 2 | UN | TERMINALES PARA CAJA EMT 1 “ | $ 1.800 | $ 3.600 |
| 30 | UN | TERMINALES PARA CAJA EMT 1/2 “ | $ 700 | $ 21.000 |
| 10 | UN | TERMINALES PARA CAJA EMT 3/4 “ | $ 1.100 | $ 11.000 |
| 10 | UN | TERMINALES PARA CAJA DE 1/2 “ PVC | $ 170 | $ 1.700 |
| 2 | UN | TERMINALES PARA CAJA DE 1” Y 1/4 “ PVC | $ 1.000 | $ 2.000 |
| 15 | UN | CAJAS METALICAS DE 4X4 CON TAPA METALICA | $ 1.800 | $ 27.000 |
| 6 | UN | CAJAS PVC DE 2X4 | $ 450 | $ 2.700 |
| 1 | METRO | RIEL OMEGA | $ 7.000 | $ 7.000 |
| 4 | UN | CURVAS CONDUIT PVC DE 1” 1/4 | $ 1.600 | $ 6.400 |
| 35 | UN | CURVAS EMT DE 1/2 “ | $ 1.100 | $ 38.500 |
| 20 | UN | CURVAS EMT DE 3/4 “ | $ 1.800 | $ 36.000 |
| 15 | UN | CURVAS EMT DE 1” | $ 2.700 | $ 40.500 |
| 5 | UN | CURVAS PVC DE 1/2 “ | $ 280 | $ 1.400 |
| 36 | UN | DOCENA REMACHE POP DE 5/16 |  | $ - |
| 72 | UN | DOCENA DE CHAZOS DE 3/8 “ X 1” | $ 50 | $ 3.600 |
| 3 | UN | DOCENAS DE AMARRAS PLASTICAS DE 20 CM | $ 450 | $ 1.350 |
| 10 | UN | PLAFONES DE PORCELANA | $ 1.500 | $ 15.000 |
| 160 | METRO | CABLE No 8 ACOMETIDA PRINCIPAL | $ 3.250 | $ 520.000 |
| 250 | METRO | ALAMBRE No. 10 ACOMETIDA PRINCIPAL ACELATR No. 1 Y 2 Y TIRRAS | $ 1.800 | $ 450.000 |
| 1000 | METRO | ALAMBRE No. 12 PARA CIRCUITOS LUCES INTERNAS Y EXTERNAS, LABORATORIO, PASAJE LUCES Y TOMAS, CIRCUITOS SALA DOSIFICACION,CIRCUITO ACCELATOR No. 1 Y 2 ENTRE OTROSY TIERRAS | $ 1.000 | $ 1.000.000 |
| 1 | ROLLO | CINTA DE COLOR ROJO | $ 2.000 | $ 2.000 |
| 1 | ROLLO | CINTA DE COLOR AZUL | $ 2.000 | $ 2.000 |
| 1 | ROLLO | CINTA DE COLOR CAFÉ | $ 2.000 | $ 2.000 |
| 1 | ROLLO | CINTA DE COLOR NARANJA | $ 2.000 | $ 2.000 |
| 1 | ROLLO | CINTA DE COLOR BLANCO | $ 2.000 | $ 2.000 |
| 1 | ROLLO | CINTA DE COLOR VERDE | $ 2.000 | $ 2.000 |
| 1 | ROLLO | CINTA DE COLOR AMARILLO | $ 2.000 | $ 2.000 |
| 5 | ROLLO | CINTA AISLANTA SUPER SCOOPT 33 | $ 12.500 | $ 62.500 |
| 4 | UN | BREKET DE 1 X 10 PARA RIEL OMEGA | $ 12.000 | $ 48.000 |
| 2 | UN | BREKET DE 3X20 PARA RIEL OMEGA | $ 52.000 | $ 104.000 |
| 3 | UN | BREKET DE 3X10 PARA RIEL OMEGA | $ 52.000 | $ 156.000 |
| 2 | UN | BREKET DE 3X15 PARA RIEL OMEGA | $ 52.000 | $ 104.000 |
| 1 | UN | BREKET DE 3X50 PARA RIEL OMEGA | $ 75.000 | $ 75.000 |
| 1 | UN | BREKET DE 1X15 PARA RIEL OMEGA | $ 12.000 | $ 12.000 |
| 1 | UN | BREKET DE 2X10 PARA RIEL OMEGA | $ 29.500 | $ 29.500 |
| 2 | UN | SWICHES SENCILLOS CLASICO DE 2X4 | $ 3.500 | $ 7.000 |
| 10 | UN | BOMBILLOS AHORRADORES DE 36 WT A 110V | $ 8.500 | $ 85.000 |
| 15 | UN | REFFLECTORE DE 150 WT SODIO A 220 V | $ 180.000 | $ 2.700.000 |
| 10 | UN | TERMINALES DE COBRE ATORNILLABLES CALIBRE No. 8 | $ 1.150 | $ 11.500 |
| 12 | UN | GRAPAS DE 1”Y ¼ CINCADAS OREJA SENCILLA | $ 250 | $ 3.000 |
| 12 | UN | GRAPAS DE 1” CINCADAS OREJA SENCILLA | $ 200 | $ 2.400 |
| 12 | UN | GRAPAS DE 3/4 “ CINCADAS OREJA SENCILLA | $ 150 | $ 1.800 |
| 24 | UN | GRAPAS DE 1/2 “ CINCADAS OREJA SENCILLA | $ 100 | $ 2.400 |
|  |  |  | TOTAL | $ 8.115.350 |

se debe consultar los precios SICE los cuales sirven de referencia. En caso de excederlos se debe presentar la justificación

CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO

Objeto: Suministro de Material Eléctrico para La Planta antigua de La Dorada Plazo de entrega o ejecución requerido: 15 días Sitio de entrega: La Dorada Valor estimado: 8.500.000 Rubro presupuestal: 220305 Centro de costos: 12011 Código del procedimiento Cuando el plazo exceda el 31 de diciembre del año en curso se debe solicitar autorización a la Junta Directiva

| Clase de contrato |
| --- |
| Suministros | X | Obra |  | Prestación de Servicio |  | Interventoría |  | Compra Venta |  | Orden de compra |  |
| Tipo de contratación |
| Directa |  | Invitación |  | Invitación Pública | X | Otros |  |

| RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA |
| --- |
| Amparo |  |
| Anticipo |  |
| Cumplimiento | X |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal |  |
| Estabilidad y calidad de la obra |  |
| Responsabilidad civil extracontractual |  |
| Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados | X |
| Calidad |  |
| Cumplimiento |  |
| Tipo de Garantías |
| Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales |  |
| Fiducia Mercantil |  |
| Garantía Bancaria |  |
| Endoso en garantía de títulos valores |  |
| Deposito de dinero en garantía |  |

INTERVENTOR SUGERIDO PARA EL CONTRATO

Arístides González Inspector Electrónico

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

Solicitado por:

| Nombre | Nubia Janeth Galvis González |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Cargo | Jefe ( E) Departamento Operación y Mantenimiento. |

_______________________________________________________

FIRMA JEFE DEL AREA