Ciudad y Fecha     ___Manizales,  28 de junio de 2011

| Dependencia ó Seccional: | Operación y Mantenimiento | Código |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consecutivo |  |

En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CAMPOALEGRE EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA NO CUENTA CON LA RED PARA HACER EL LAVADO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO; PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTA ESTRUCTURA SE DEBEN UTILIZAR TRAMOS DE MANGUERAS DE 30 METROS QUE SE DESGASTAN POR ARRASTRE Y MANEJO ACELERANDO SU DETERIORO. SE DEBE COMPRAR LA TUBERIA GALVANIZADA PARA CONSTRUIR ESTA RED

OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO: Suministro de tubería y accesorios cumpliendo las especificaciones técnicas de Empocaldas S.A E.S.P.

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuberia galvanizada 1" 1/2 |  | ml | 42 | $ 13.000,00 |
| Codos galvanizados 1" 1/2 x 90° |  | UN | 8 | $ 3.000,00 |
| Codos galvanizados 1" 1/2 x 45° |  | UN | 2 | $ 3.000,00 |
| Llave 1"1/2 |  | UN | 2 | $ 70.000,00 |
| Uniones de 1" 1/2 |  | UN | 4 | $ 2.500,00 |
| Tee de 1" 1/2 |  | UN | 1 | $ 3.000,00 |
| Tee de 3" |  | UN | 1 | $ 16.000,00 |
| Reduccion busing de 3" a 1" 1/2 |  | UN | 1 | $ 7.000,00 |

CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO

Objeto. Suministro de Tuberia galvanizada de 1” ½ y accesorios para construir red de lavado tanque de almacenamiento Planta Campoalegre. Plazo de entrega o ejecución requerido: inmediata Sitio de entrega: Municipio de Chinchina Valor estimado: $ 752.000 Rubro presupuestal: 220305 Centro de costos ________ Código del procedimiento _____ Cuando el plazo exceda el 31 de diciembre del año en curso se debe solicitar autorización a la Junta Directiva

| Clase de contrato |
| --- |
| Suministros | x | Obra |  | Prestación de Servicio |  | Interventoría |  | Compra Venta |  | Orden de compra |  |
| Tipo de contratación |
| Directa |  | Invitación |  | Invitación Pública |  | Otros |  |

| RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA |
| --- |
| Amparo |  |
| Anticipo |  |
| Cumplimiento | x |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal | x |
| Estabilidad y calidad de la obra | x |
| Responsabilidad civil extracontractual | x |
| Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados | x |
| Calidad | x |
| Cumplimiento | x |
| Tipo de Garantías |
| Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales |  |
| Fiducia Mercantil |  |
| Garantía Bancaria |  |
| Endoso en garantía de títulos valores |  |
| Deposito de dinero en garantía |  |

INTERVENTOR SUGERIDO PARA EL CONTRATO

Jefe Sección Suministros

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

Solicitado por:

| Nombre | Gildardo Ocampo Montes |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Cargo | Jefe Departamento de Operación y Mantenimiento |

_______________________________________________________

FIRMA JEFE DEL AREA