Ciudad y Fecha     ___Manizales, 4 de agosto de 2010____

| Dependencia ó Seccional: | Operación y Mantenimiento | Código |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consecutivo |  |

En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

Se requiere con carácter urgente la adquisición de tubería de polietileno y sus accesorios para cambio en la conducción San Juan sector La Quebrada en el municipio de Marquetalia estas obras con el fin de superar una zona inestable que nos está generando daños en la tubería tradicional la cual es susceptible a este tipo de fallas. Por lo anteriormente expuesto se recomienda realizar la compra de la tubería y accesorios para realizar esta obra.

OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO: Realizar la entrega en el plazo y lugar acordado

| DETALLE | ITEM | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERIA POLIETILENO PN 12.5 DE 8" | ML | 120.00 | 111,126.00 | 13,335,120 |
| PORTAFLANCHE DE 8" | UN | 2.00 | 107,261.00 | 214,522 |
| BRIDA LOCA DE 8" | UN | 2.00 | 85,186.00 | 170,372 |
| ADAPTADOR BRIDA DE 8" PARA PVC | UN | 2.00 | 232,000.00 | 464,000 |
| TEE REDUCIDA DE 8" A 4" POLIETILENO | UN | 1.00 | 450,709.00 | 450,709 |
| VALVULA DE BRIDRA HF JH DE 4" | UN | 1.00 | 719,200.00 | 719,200 |

CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO

Objeto: Adquisición de tubería de polietileno y sus accesorios para cambio en la conducción San Juan sector La Quebrada en el municipio de Marquetalia. Plazo de entrega o ejecución requerido: 15 días Sitio de entrega: Marquetalia Caldas Valor estimado: $ 15.353.923 Rubro presupuestal: 23010103 Centro de costos ____14071____ Código del procedimiento __1305120__ Cuando el plazo exceda el 31 de diciembre del año en curso se debe solicitar autorización a la Junta Directiva

| Clase de contrato |
| --- |
| Suministros | X | Obra |  | Prestación de Servicio |  | Interventoría |  | Compra Venta |  | Orden de compra |  |
| Tipo de contratación |
| Directa |  | Invitación | x | Invitación Pública |  | Otros |  |

| RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA |
| --- |
| Amparo |  |
| Anticipo |  |
| Cumplimiento |  |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal |  |
| Estabilidad y calidad de la obra |  |
| Responsabilidad civil extracontractual |  |
| Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados |  |
| Calidad | X |
| Cumplimiento | X |
| Tipo de Garantías |
| Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales | x |
| Fiducia Mercantil |  |
| Garantía Bancaria |  |
| Endoso en garantía de títulos valores |  |
| Deposito de dinero en garantía |  |

INTERVENTOR SUGERIDO PARA EL CONTRATO

Jefe Sección Suministros

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

Solicitado por:

| Nombre | Armando Henao Burgos |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Cargo | Jefe Departamento de Operación y Mantenimiento |

_______________________________________________________

FIRMA JEFE DEL AREA