Manizales, 09 de septiembre de 2011

Doctor

JORGE ENRIQUE ZULUAGA VILLEGAS

Gerente Empocaldas S.A. E.S.P.

REFERENCIA: Informe Evaluación de las propuestas presentadas para la Invitación Pública No. 0190 de 2011.

Por medio del presente, remitimos el informe de evaluación de las propuestas presentadas en la Invitación pública Nro. 0190-2011, cuyo objeto es SUMINISTRO DE  3.136 MEDIDORES DE BRONCE O PLASTICO DE DIAMETRO ½” VOLUMETRICOS CLASE C CON CERTIFICADO DE CALIBRACION DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO O POR LA ONAC PARA LOS MUNICIPIOS SOCIOS DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. CON ABRAZADERA DE SEGURIDAD Y SUS RESPECTIVOS ACOPLES.

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial incluido el IVA, transporte, cargue y descargue es de   CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL  OCHENTA PESOS ($152.190.080).

La fecha de cierre programada para la entrega de propuestas de la invitación de la referencia fue el día 26 de agosto de 2011 a las 03:00 p.m., presentándose los siguientes proponentes:

- BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS: $143.509.632 Incluido IVA.

- METREX S.A.: Presentan dos alternativas:

- MEDIDOR EN BRONCE: $134.597.120  Incluido IVA

- MEDIDOR EN PLASTICO: $120.046.080  Incluido IVA

Que de acuerdo al Capitulo II de los pliegos de condiciones, en la primera etapa para la selección de los proponentes, se verificará el cumplimento de los requisitos relacionados con la capacidad jurídica, especificaciones técnicas y de experiencia exigidos para presentar la propuesta, los cuales serán factores habilitantes para continuar en el proceso de selección. Posteriormente se aplicarán los criterios de calificación y finalmente se llevará a cabo la recomendación de adjudicación.

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

| DOCUMENTOS EXIGIDOS | BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS | METREX S.A. |
| --- | --- | --- |
| Inscripción vigente Directorio de proponentes de Empocaldas | SI | SI |
| Certificado de Existencia y Representación Legal, en original y con fecha de expedición no superior a treinta días. | SI | SI |
| Carta de presentación de la propuesta | SI | SI |
| Propuesta económica | SI | SI |
| RUT | SI | SI |
| Hoja de vida en formato del DAFP | SI | *SI |
| Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal o de la persona natural. | SI | SI |
| Inscripción vigente en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, en la Actividad 03, Grupo 01, Especialidad 18, con un K de contratación de 284 SMLMV | SI | SI |
| Certificado de antecedentes disciplinarios de la persona natural o de la razón social y del representante legal, en caso de personas jurídicas, expedido por la Procuraduría General de la Nación. | SI | SI |
| Certificado de antecedentes fiscales de la persona natural o de la razón social y del representante legal en caso de personas jurídicas expedido por la Contraloría General de la República | SI | *SI |
| Pasado judicial vigente de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica. | SI | SI |
| Organigrama o estructura empresarial para personas jurídicas. | SI | SI |
| Certificación de cumplimiento de pago de obligaciones laborales, (Artículo 50 Ley 789/02). | SI | SI |
| El Proponente declara que no se encuentra comprendido dentro de alguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en las normas legales. La contravención a lo anterior dará lugar a las sanciones previstas en la ley. | SI | SI |
| El proponente deberá constituir póliza de seriedad de la oferta, otorgada por un banco o compañía de seguros a favor de EMPOCALDAS S.A E.S.P con una vigencia de 60 días calendario contados a partir de la fecha de cierre de la invitación, por cuantía equivalente a la suma de 10% del presupuesto oficial. | SI | SI |

*El proponente METREX S.A. no allegó con su propuesta la hoja de vida en formato del DAFP para personas jurídicas, pero por tratarse de un requisito subsanable la entidad procedió a solicitarlo al proponente y este lo allegó en oportunidad, y fue anexado a la documentación presentada con la propuesta.

*El proponente METREX S.A. no allegó con su propuesta el certificado de antecedentes fiscales de la razón social, pero por tratarse de un requisito subsanable, procedió a ser consultado por la entidad y se anexó a la documentación presentada por el proponente.

VERIFICACION ESPECIFICACIONES TECNICAS Y EXPERIENCIA DE LOS PROPONENTES

| ESPECIFICACIONES TECNICAS | BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS | METREX S.A |
| --- | --- | --- |
| 1) Los medidores deberán cumplir para los requisitos de fabricación la Norma NTC 1063-1 y para ensayos la Norma NTC 1063-3 o la Norma ISO 4064 para cumplir el anterior requisito los proponentes deberán presentar el certificado del sello de calidad ó certificado de aseguramiento de la calidad, expedido por una entidad debidamente facultada. Si el certificado esta en idioma diferente al Español deberá anexarse la traducción de acuerdo a las normas existentes para tal fin. El certificado de sello de calidad o aseguramiento de calidad debe ser propio del medidor ofertado. | SI | SI |
| 2). Abrazadera de seguridad (Abrazadera) metálicos ó Plásticos: Los medidores poseerán abrazadera de seguridad ó abrazadera metálica ó plástica que permitan controlar que no se ha tenido acceso al interior de los mismos para cambiar su lectura, remover partes internas o modificarlo para su adulteración, ya que esto será solamente posible si se destruyen los anillos. Por tanto los anillos deberán controlar la unidad de registro y el acceso al interior del medidor. Esta protección deberá realizarse mediante el blindaje del medidor, es decir, que el medidor sea fabricado de modo tal que para tener acceso a su interior o a su registro, sea necesario romper esta protección o dañarla en forma evidente y de modo tal que el medidor no pueda operar nuevamente, sin el reemplazo de esta parte. Tal efecto se logra mediante abrazaderas metálicas ó plásticas que empalman el cuerpo o carcaza metálica de la cámara de medición a la unidad de registro, o mediante un acoplamiento similar. EMPOCALDAS S.A E.S.P, evaluara la confiabilidad del sistema de seguridad del medidor y si concluyen que puede ser violado y restaurado fácilmente, será causal de eliminación de la propuesta. El material de la abrazadera puede ser plástico o de un material metálico resistente a la corrosión como bronce, latón, acero, o similar ó plástico. La rebaba debe ser instalada de tal forma que brinde seguridad al medidor y deberá darle la suficiente fortaleza para evitar que sea abierto. En los acoples deberán suministrarse con orificios que permitan instalar un presinto (sello de seguridad) numerado. Cada medidor deberá entregarse con el respectivo sello de seguridad numerado. El material de la abrazadera debe tener la suficiente fortaleza para evitar posibles deformaciones ocasionadas en forma premeditada, como por ejemplo una prensa con el propósito de cambiar la geometría del medidor y crear subregistros en los consumos. La anterior manipulación debe proteger al medidor o dejar evidencia de tal operación irregular. | *La prueba será realizada en el laboratorio | *La prueba será realizada en el laboratorio |
| 3) Los proponentes deben anexar a su oferta LOS CERTIFICADOS DE APROBACION DE MODELOS de los medidores que ofrecerán. Los certificados y los ensayos de aprobación de los modelos deberán estar de acuerdo con lo estipulado en las normas permitidas por estos documentos. Las pruebas y los certificados deberán ser realizados y emitidos por laboratorios de metrología debidamente acreditados o certificados por los estamentos gubernamentales o competentes de los países de origen de los medidores o en los cuales se realicen las pruebas; es decir, que los medidores podrán ser fabricados en un país y ensayados en otro. El certificado de aprobación de modelo debe ser propio del medidor que ofrece. Si el certificado esta en idioma diferente al Español deberá anexarse la traducción de acuerdo a las normas existentes para tal fin. Los proponentes que presenten el sello de calidad de la Norma NTC 1063-1 y para ensayos la Norma NTC 1063-3 o la Norma ISO 4064 ó el certificado de aseguramiento de la calidad expedido por una entidad debidamente facultada, no requieren anexar el certificado de aprobación del modelo. El sello de calidad o el certificado deben contemplar la fabricación o ensamble o verificación de medidores de agua y debe ser propio del medidor ofertado. | SI | SI |
| 4) En caso de que el proponente no sea el mismo fabricante, requiere autorización de este último para ofertar los medidores ofrecidos . | No Aplica – El oferente es el fabricante. | No Aplica - El oferente es el fabricante. |
| 5) Con la propuesta deberá entregar seis muestras de los medidores ofrecidos no devolutivos, los cuales pueden venir sin el logotipo de EMPOCALDAS S.A E.S.P. Estos servirán para realizar los ensayos establecidos en la Norma 1063-3. Ensayos que realizarán en presencia del proponente o su delegado en un laboratorio acreditado por la Superintendencia de Industria y comercio ó por la ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia), dichos costos serán a cargo del proponente. Todos los medidores incluidos las muestra no devolutivas deberán acompañarse con el certificado de calibración debidamente expido por un laboratorio acreditado por la Superintendencia de Industria y comercio ó por la ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia), lo anterior dando cumplimiento a lo establecido por la Comisión Reguladora de Agua Potable de Colombia. | SI | SI |
| 6) Copia del certificado de acreditación del laboratorio de medidores expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia ó por la ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia) donde se realizaran las pruebas a todos los medidores a suministrar. | SI | SI |
| 7) Con la entrega de los medidores se anexará por cada uno de ellos el certificado de calibración por un laboratorio acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio ó por la ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia). | SI | SI |
| 8.Rotulado de acuerdo a las especificaciones establecidas en los pliegos de condiciones (Ítem N° 8, capitulo V, numeral 5.1 de los pliegos de condiciones). | SI | SI |
| DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EXPERIENCIA | BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS | METREX S.A |
| El proponente deberá certificar experiencia especifica en el suministro de más de 3.000 medidores de agua en los últimos cinco (5) años para Empresas de Servicios Públicos domiciliarios (ESP) de Acueducto y Alcantarillado en Colombia, indicando la entidad contratante, el valor del contrato, Número de medidores suministrados y el tipo, y el período de vigencia del contrato, para lo cual deberá anexar certificados de experiencia, la certificación debe ser expedida por cada una de las empresas con que se tuvo contrato, firmada por el representante legal o el funcionario competente, teniendo en cuenta que la empresa podrá verificar dicha certificación. | SI | SI |
| HABILITADO PARA CONTINUAR EN EL PROCESO | SI | SI |

Una vez surtidas las anteriores etapas se procedió con la evaluación técnica de los medidores ofertados por los proponentes participantes, la cual fue llevada a cabo el día 08 de septiembre de 2011 en las instalaciones del laboratorio de medidores de AGUAS DE MANIZALES, debidamente acreditado y con presencia de un representante de cada uno de los proponentes. Los resultados se indican a continuación:

EVALUACION TECNICA DE LOS MEDIDORES

INFORME DE PRUEBAS TECNICAS A MEDIDORES DE MUESTRA

El día jueves 8 de septiembre de 2011 se realizaron en el laboratorio de medidores acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio de la empresa Aguas de Manizales S.A. E.S.P. entre las 8:00 am y las 12 del medio día las  pruebas técnicas a los medidores ofertados por las empresas METREX S.A. y BTP Medidores y Accesorios S.A.

A las pruebas realizadas asistieron una representante de la empresa METREX S.A. y un representante de la empresa BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS S.A:

- Resultados Pruebas de Exactitud:

Se le realizaron las pruebas de exactitud a 5 medidores Metrex metálicos, 5 medidores Metrex plásticos y 5 medidores BTP. Los resultados obtenidos después de realizar las pruebas de exactitud a dichos contadores fueron los siguientes:

- Resultados Medidores Metrex:

- Resultados Medidores BTP:

Segunda prueba a medidor 20115000002:

Tercera prueba a medidor 20115000002:

- Evaluación Abrazadera de seguridad:

Una vez terminadas las pruebas de exactitud se eligió aleatoriamente un medidor de METREX metálico, un medidor de METREX plástico y un medidor de BTP, esto con el fin de evaluar si la abrazadera de seguridad o el blindaje del medidor cumplen con las especificaciones técnicas, tal como lo establece el pliego de condiciones en el numeral 5.1 literal 2 así:

- Abrazadera de seguridad (Abrazadera) metálicos ó Plásticos.

Los medidores poseerán abrazadera de seguridad ó abrazadera metálica ó plástica que permitan controlar que no se ha tenido acceso al interior de los mismos para cambiar  su lectura, remover  partes internas o modificarlo  para su adulteración, ya que esto será solamente posible si se destruyen los anillos. Por tanto los anillos deberán controlar la unidad de registro y el  acceso al interior del medidor.

Esta protección deberá realizarse mediante el blindaje del medidor, es decir, que el medidor sea fabricado de modo tal que para tener acceso a su interior o a su registro, sea necesario romper esta protección o dañarla en forma evidente y de modo tal que el medidor no pueda operar nuevamente, sin el reemplazo de esta parte. Tal efecto se logra mediante abrazaderas  metálicas ó plásticas  que empalman el cuerpo o carcaza metálica de la cámara de medición a la unidad de registro, o mediante un acoplamiento similar.

EMPOCALDAS S.A E.S.P, evaluara la confiabilidad del sistema de seguridad del medidor y si concluyen que puede ser violado y restaurado fácilmente, será causal de eliminación de la propuesta. (Negrilla fuera del texto)

El material de la abrazadera puede ser plástico o de un  material metálico resistente a la corrosión como bronce, latón, acero, o similar ó plástico. La rebaba debe ser instalada de tal forma que brinde seguridad al medidor y deberá darle la suficiente fortaleza para evitar que sea abierto.

En los acoples deberán suministrarse con orificios que permitan instalar un presinto (sello de seguridad) numerado. Cada medidor deberá entregarse con el respectivo sello de seguridad numerado.

El material de la abrazadera  debe tener la suficiente fortaleza para evitar posibles deformaciones ocasionadas en forma premeditada, como por ejemplo una prensa con el propósito de cambiar la geometría del medidor y crear subregistros en los consumos. La anterior manipulación debe proteger al medidor o dejar evidencia de tal operación irregular.

A Los tres medidores se les pudo retirar el cuerpo superior del inferior, sin embargo el medidor de BTP Medidores fue el único que no pudo ser restaurado.

Las siguientes fotos muestran los tres medidores después de que se les retiró la parte superior de la inferior y después de que fueran nuevamente rearmados:

Foto 1. El primer medidor de izquierda a derecha es el de BTP y los otros dos son los de METREX.

Foto 2: Medidor BTP                                Foto 3: Medidor METREX metálico                   Foto 4: Medidor METREX plástico

Como puede observarse en los medidores METREX fue posible dejarlos como estaban antes de retirar los dos cuerpos, mientras en el medidor BTP el estado mostrado fue el mejor estado en que puedo dejarse, también es bueno decir que  no es posible que vuelva a funcionar debido a que quedaría botando agua por el centro, además de lo evidente de la violación.

- Conclusiones:

Los medidores METREX S.A. pasaron la prueba de exactitud pero no la evaluación de la abrazadera de seguridad o blindaje, por lo tanto la propuesta es ELIMINADA.

Cuatro (4) de los cinco (5) medidores BTP pasaron la prueba de exactitud en un solo ensayo y al otro medidor que se pasó 0.4% en la primera prueba, se le realizaron dos pruebas adicionales, en las cuales las dos cumplió con los rangos de exactitud requeridos por la norma.

En conclusión, se considera que tanto los medidores de METREX S.A. como los de BTP aprobaron las pruebas de exactitud, pero solo los de BTP superaron la evaluación de la abrazadera de seguridad.

Por lo anterior los medidores que cumplieron con la evaluación técnica fueron los de la empresa BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS S.A.

En conclusión, los medidores ofertados por la empresa BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS S.A. fueron los únicos que en su totalidad aprobaron todos las pruebas exigidas en los pliegos de condiciones de la invitación pública N° 0190 de 2011.

CALIFICACIÓN

VALOR PRESUPUESTO OFICIAL: $152.190.080  IVA INCLUIDO

VALOR DE LA PROPUESTA BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS S.A.: $143.509.632  IVA INCLUIDO:

PUNTAJE PROPUESTA BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS S.A.: 100 PUNTOS

En consecuencia, el comité evaluador designado para tal efecto, recomienda adjudicar la Invitación Pública 0190 de 2011 cuyo objeto es el SUMINISTRO DE  3.136 MEDIDORES DE BRONCE O PLASTICO DE DIAMETRO ½” VOLUMETRICOS CLASE C CON CERTIFICADO DE CALIBRACION DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO O POR LA ONAC PARA LOS MUNICIPIOS SOCIOS DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. CON ABRAZADERA DE SEGURIDAD Y SUS RESPECTIVOS ACOPLES.al proponente BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS S.A, por cumplir con todos los requisitos y especificaciones exigidos en los pliegos de condiciones, por un valor de CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SEICIENTOS TREINTA Y DOS PESOS  ($143.509.632) IVA INCLUIDO y un plazo de ejecucion de SESENTA (60) DIAS contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato derivado de la presente invitacion publica .

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

ANDRES FELIPE GRISALES

Coordinador de Acueducto y Saneamiento Hídrico

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

ORIGINAL FIRMADO

ANGELA MARIA ZULUAGA MUÑOZ

Profesional Unidad Jurídica

EMPOCALDAS S.A.  E.S.P.