Ciudad y Fecha     _MANIZALES, AGOSTO 23 DE 2011_

| Dependencia ó Seccional: | DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS | Código | PP |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consecutivo | 0093 |

En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

Debido a que se han frenado contadores de 4” y 6” en varias seccionales de la empresa, se hace necesario adquirir medidores de estos diámetros para instalarle a los usuarios que se les freno el medidor y así evitar que no se pueda cobrar el consumo real. De no comprarse estos medidores se tendrá que cobrar por promedios y esto puede hacer que se disminuya el volumen facturado y por lo tanto se incremente el IANC.

OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO: El contratista tendrá las siguientes obligaciones: Entregar en el plazo estipulado por la empresa los suministros adquiridos y dar garantía por ellos. Entregar el catálogo con las especificaciones de cada macromedidor. Entregar los protocolos de verificación expedidos por el fabricante de cada uno de los medidores suministrados.

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | CANT | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Medidor de Diámetro 4" (100 mm) Tipo Helice Woltmann para Agua Potable - Clase B Norma ISO 4064 o NTC 1063 Temperatura máxima del agua hasta 50ºC Caudal de arranque 0.25 m3/hora Extremos Bridados Norma ANSI 150 Presión Máxima de Trabajo 16 Bar Cuerpo y Cubierta con recubrimiento Epóxico Con los tornillos, tuercas, arandelas y empaques para montaje. Con aprobación internacional del modelo. | 2 | Un | 1.392.000 | 2.784.000 |
| Medidor de Diámetro 6" (100 mm) Tipo Helice Woltmann para Agua Potable - Clase B Norma ISO 4064 o NTC 1063 Temperatura máxima del agua hasta 50ºC Caudal de arranque 1.0 m3/hora Extremos Bridados Norma ANSI 150 Presion Maxima de Trabajo 16 Bar Cuerpo y Cubierta con recubrimiento Epóxico. Con los tornillos, tuercas, arandelas y empaques para montaje. Con aprobación internacional del modelo. | 1 | Un | 3.480.000 | 3.480.000 |
| Se debe consultar los precios SICE los cuales sirven de referencia. En caso de excederlos se debe presentar la justificación |

CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO

Objeto: SUMINISTRO DE MACROMEDIDORES TIPO HELICE WOLTMANN CLASE B. Plazo de entrega o ejecución requerido: 20 DIAS CALENDARIO. Sitio de entrega: OFICINA DE EMPOCALDAS EN LA DORADA OFICINA DE EMPOCALDAS EN SUPIA Valor estimado: $6.264.000 Incluye IVA Rubro presupuestal: 220101 Centro de costos _1201 $2.784.000 1306 $3.480.000 Código del procedimiento _1325100 $6.264.000 Cuando el plazo exceda el 31 de diciembre del año en curso se debe solicitar autorización a la Junta Directiva

| Clase de contrato |
| --- |
| Suministros | X | Obra |  | Prestación de Servicio |  | Interventoría |  | Compra Venta |  | Orden de compra |  |
| Tipo de contratación |
| Directa |  | Invitación | X | Invitación Pública |  | Otros |  |

| RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA |
| --- |
| Amparo |  |
| Anticipo |  |
| Cumplimiento |  |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal |  |
| Estabilidad y calidad de la obra |  |
| Responsabilidad civil extracontractual |  |
| Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados |  |
| Calidad |  |
| Cumplimiento |  |
| Tipo de Garantías |
| Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales |  |
| Fiducia Mercantil |  |
| Garantía Bancaria |  |
| Endoso en garantía de títulos valores |  |
| Deposito de dinero en garantía |  |

INTERVENTOR SUGERIDO PARA EL CONTRATO

INTERVENTOR: COORDINADOR ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

Solicitado por:

| Nombre | ANDRES FELIPE GRISALES SANCHEZ |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Cargo | COORDINADOR ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO |

_______________________________________________________

FIRMA JEFE DEL AREA