ADENDA N° 1

INVITACIÓN  PÚBLICA Nro.  0203  DE 2011

OBJETO: SUMINISTRO DE CRISTALERIA PLANTAS DE TRATAMIENTO

Asunto: ESPECIFICACIONES DE CRISTALERIA

A continuación se anexan especificaciones del material expuesto en la invitación pública No. 0203 de 2011

No serán adjudicadas  propuestas parciales, por lo cual la evaluación se realizará por el total de los ítems.

Se requiere que el material volumétrico (Balones, pipetas, buretas y probetas) sean clase A.

Plazo de Entrega: 1 MES

Ampliación del plazo de presentación de propuestas para el día 05 de Septiembre de 2011, a las 3:00 p.m.

Las demás condiciones de la invitación pública No. 0203 de 2011 continúan vigentes.

Manizales, Agosto 30 de 2011.

Atentamente,

ANDRES MAURICIO GAITAN GUZMAN

Gerente  (E)

NUBIA JANETH GALVIS G.

Jefe  Sección Técnica y Operativa

| CRISTALERIA PLANTAS DE TRATAMIENTO EMPOCALDAS |
| --- |
| Item | Cant. | ESPECIFICACIONES INICIALES | ESPEFICACIONES COREGIDAS | VALOR |
| 1 | 9 | BALON 1000 FONDO REDONDO PARA MONTAJE DESTILACION | BALÓN PARA DESTILACIÓN DESPRENDIMIENTO FONDO REDONDO 1000 ML |  |
| 2 | 36 | BALON VOLUMETRICO AFORADO 100 ml | BALON VOL. CLASE A CERTFICADA 100 ML |  |
| 3 | 4 | BALON VOLUMETRIO AFORADO 1000 ML | BALON VOL. CLASE A CERTFICADA 1000 ML |  |
| 4 | 7 | BARRA MAGNETICA 30X6 | BARRA MAGNETICA 30X 6 |  |
| 5 | 23 | BEACKER DE VIDRIO 100 ml | VASO PRECIPITADO F.BAJA 100Ml VIDRIO BOROSILICATO TIPO PYREX |  |
| 6 | 8 | BEACKER DE VIDRIO 1000 ml | VASO PRECIPITADO F.BAJA 1000ML VIDRIO BOROSILICATO TIPO PYREX |  |
| 7 | 21 | BEACKER DE VIDRIO 50 ml | VASO PRECIPITADO F.BAJA 50ML VIDRIO BOROSILICATO TIPO PYREX |  |
| 8 | 12 | BURETA COMPACTA CORTA 10 ml LLAVE RECTA | BURETA COMPACTA RECTA LLAVE DE TEFLON A 10 CERTIFICADA. |  |
| 9 | 22 | CAJA PETRI DESECHAB. 94X16 CAJA X 100 | CAJA PETRI DESECHAB. PS 94X16 CAJA X 100 |  |
| 10 | 15 | ERLENMEYER VIDRIO CUELLO ANGOSTO 250 ml | ERLENMEYER CUELLO ANG. 250ML VIDRIO BORISILICATO TIPO PYREX |  |
| 11 | 6 | FRASCOS LAVADORES PALSTICO 1 L | FRASCO LAVADOR PLASTICO LDPE. SIN GRADUADAR CON BOQUILLA FIJA EN LA TAPA 1000 ML |  |
| 12 | 4 | FRASCOS MUESTREO TAPA AZUL 250 ML | FRASCO TR AZUL 250ML |  |
| 13 | 27 | GOTERO PLASTICO 250 ml | GOTERO PLASTICO 250 ml |  |
| 14 | 7 | MECHERO DE ALCOHOL | MECHERO ALCOHOL TAPA METALICA 140 ML |  |
| 15 | 28 | PERA PIPETEADORA UNIVERSAL | PERA PIPETEADORA UNIVERSAL |  |
| 16 | 7 | PIPETA VOLUMETRICA 1 ML | PIPETA VOL CLASE A . 1 ML CERTIFICADO DE FABRICA |  |
| 17 | 6 | PIPETA VOLUMETRICA 5 ML | PIPETA VOL CLASE A . 5 ML CERTIFICADO FABRICA |  |
| 18 | 5 | PIPETA VOLUMETRICA 10 ML | PIPETA VOL CLASE A CERTFICADA. 10 ML |  |
| 19 | 7 | PLANCHA CALEFACTORA DIAMETRO 50 cm | PLANCHA CALEFACTORA CERRADA 15-20 cm diametro, rango temperatura ±0- 150 C. control de graduación: alto, medio, bajo |  |
| 20 | 10 | PROBETA DE VIDRIO 100 ML | PROBETA EN VIDRIO GRADUADA B. HEX. CLASE A CERTFICADA. DIV. 1,0 ML |  |
| 21 | 10 | PROBETA DE VIDRIO 50 ML | PROBETA EN VIDRIO GRADUADA B. HEX. CLASE A CERTIFICADA DIV. 1,0 ML |  |
| 22 | 36 | SOPORTE UNIVERSAL | SOPORTE RECTANGULAR EN HIERRO CON VARILLA X-11 ESTÁNDAR MEDIO. VAR.70 cm |  |
| 23 | 5 | BEACKER 2000 ml VIDRIO | VASO PRECIPITADO F.BAJA 2000ML VIDRIO BOROSILICATO TIPO PYREX |  |
| 24 | 30 | TOALLAS ABSORBENTES PARA LIMPIEZA Y SECADO DE CRISTALERIA | TOALLAS ABSORBENTES DE PAPEL RESISTENTES AL LAVADO |  |
| 25 | 21 | REGLA METALICA 1M CON DIVISIONES MILIMETRICAS | REGLA METALICA 1M CON DIVISIONES MILIMETRICAS |  |
| 26 | 4 | GUANTES NITRILO TALLA 7 1/2 - 8 CAJA | GUANTE NITRILO TALLA M |  |
| 27 | 21 | CEGETAS PARA AMPOLLA DE VIDRIO | CEGUETA PARA AMPOLLA DE VIDRIO |  |
| 28 | 37 | FRASCOS VIDRIO AMBAR 350 ML | FRASCO VIDRIO AMBAR CON TAPA PARA REACTIVOS 500 ML |  |
| 29 | 2 | ESPATULA | ESPÁTULA EN ACERO INOXIDABLE MANGO PLASTICO IC-100. Long.total 23 cm |  |
| 30 | 1 | GRADILLA EN ACRILICO PARA TUBOS NESLER DE 17 mm | GRADILLA EN ACRILICO PARA 24 TUBOS NESLER |  |
| 31 | 13 | TUBOS NESLER DE 17 mm | TUBO NESSLER 50 ML FORMA ALTA CON TAPON DE CAUCHO 17 MM |  |
| 32 | 5 | BALON VOLUMETRICO AFORADO 500 ml | BALON VOL. CLASE A CERTFICADA. 500 ML |  |
| 33 | 1 | EMBUDO DE VIDRIO PEQUEÑO DIAMETRO 10 cm | EMBUDO ANALITICO VIDRIO VASTAGO CORTO 100 MM DIAMETRO |  |
| 34 | 1 | GRADILLA PARA PIPETAS | SOPORTE PLASTICO PP PARA 94 PIPETAS |  |
| 35 | 1 | PLACA CERAN | PLACA PROTECT CERAN 135X135 |  |
| 36 | 2 | BEACKER 500 ML VIDRIO | VASO PRECIPITADO F.BAJA 600ML VIDRIO BOROSILICATO TIPO PYREX |  |
| 37 | 30 | FRASCOS PLASTICOS PARA ANALISIS FISICOQUIMICOS 1000 ML | FRASCO PARA SOLIDOS TAPA ROSCA 1 L |  |
| 38 | 21 | BANDEJA PLASTICA PARA LAVADO DE PIPETAS (aprox. 80 X 40 CM) | BANDEJA PLASTICA PARA LAVADO DE PIPETAS (aprox. 80 X 40 CM) |  |
| VALOR TOTAL IVA INCLUIDO |  |