Ciudad y Fecha: Manizales, Agosto 25 de 2011

| Dependencia ó Seccional: | Sección Técnica y Operativa | Código |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consecutivo |  |

En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

En cumplimiento a los plazos establecidos por la resolución 2115/07 para los análisis de Aluminio, Fluoruros y COT en agua potable, se crea la necesidad de la adquisición de equipos de laboratorio para las Seccionales de Dorada y Chinchinà, cuya periodicidad de análisis es quincenal y es conveniente que se realicen en las instalaciones de los Laboratorios de cada Seccional.

OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO: Suministro de Medidor Fotométrico para los Análisis de Aluminio, fluoruros y COT para las Seccionales de Dorada y Chinchinà.

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
| --- | --- | --- | --- |
| Fotómetro portátil de rueda de filtros, monohaz, con longitud de onda entre 340 y 860 nm, para análisis de rutina de Agua Potable para uso en el campo y en el laboratorio. | 2 | 4,060,000 | 8,120,000 |
| Termorreactor Nanocolor para análisis de COT compatible fotómetro portátil (item1), con pantalla de protección, clabe de red, cable de datos, software en DVD, certificado y manual. | 1 | 5,304,100 | 5,304,100 |
| Celdas de medicion repuesto compatible con fotómetro portátil (ítem 1) X 25 und | 1 | 100,000 | 100,000 |
| Nanocolor tapas termoresistentes para análisis de TOC compatible en fotómetro, x 6 und | 2 | 153,120 | 306,240 |
| TOTAL | 13,830,340 |

CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO

Objeto: Suministro de Medidor Fotométrico para los Análisis de Aluminio, fluoruros y COT para las Seccionales de Dorada y Chinchinà. Plazo de entrega o ejecución requerido: 15 dìas Sitio de entrega: Manizales Valor estimado: 13,830,340, Incluido IVA Rubro presupuestal: 220202 Centro de costos: Código del procedimiento: Cuando el plazo exceda el 31 de diciembre del año en curso se debe solicitar autorización a la Junta Directiva

| Clase de contrato |
| --- |
| Suministros | X | Obra |  | Prestación de Servicio |  | Interventoría |  | Compra Venta |  | Orden de compra |  |
| Tipo de contratación |
| Directa |  | Invitación |  | Invitación Pública | X | Otros |  |

| RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA |
| --- |
| Amparo |  |
| Anticipo |  |
| Cumplimiento | X |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal |  |
| Estabilidad y calidad de la obra |  |
| Responsabilidad civil extracontractual |  |
| Calidad y correcto funcionamiento de bienes y/o equipos suministrados | X |
| Calidad |  |
| Tipo de Garantías |
| Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales |  |
| Fiducia Mercantil |  |
| Garantía Bancaria |  |
| Endoso en garantía de títulos valores |  |
| Deposito de dinero en garantía |  |

INTERVENTOR SUGERIDO PARA EL CONTRATO

Inspector Electrónico

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

Solicitado por:

| Nombre | Nubia Janeth Galvis González |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Cargo | Jefe Sección Técnica y Operativa |

_______________________________________________________

FIRMA JEFE DEL AREA