RESPUESTA  OBSERVACIONES

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS No. 0231 DE 2011

OBJETO: SUMINISTRO DE MEDIDORES ELECTRÓNICOS DE COLOR PARA LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS PLANTAS DE EMPOCALDAS S.A E.S.P

En atención a las observaciones presentadas al proyecto de pliegos de condiciones de la Invitación Pública de la referencia, la entidad procede a dar respuesta a las mismas, en tiempo y oportunidad en los siguientes términos:

- OBSERVACION PRESENTADA POR LA EMPRESA ANDIA:

En la página 16 del pliego de condiciones en el punto 5.1 "Elementos a suministrar" la especificación del medidor de color en Agua Potable: Portátil con sistema óptico de lámpara de tungsteno y filtro de interferencias, diseño óptico y electrónico, Rango de Medición 0-500 UPC, Resolución: 10 UPC, Detector de Luz: Fotocélula de Silicio y el Ancho de Banda es: 20nnm?

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

Una vez analizada su solicitud, la empresa se permite manifestarle que tal como consta en el Capítulo V CONDICIONES DEL CONTRATO, numeral 5.1 ELEMENTOS A SUMINISTRAR, la banda requerida para los medidores de color objeto de la citada invitación pública es de @ 420 nm, tal como consta en el citado capítulo.

- OBSERVACION PRESENTADA POR EL SEÑOR FRANCISCO J. GALEANO

En virtud del principio de oportunidad, nos permitimos solicitar modificar  los términos de referencia, en el punto d. del capítulo II.

Solicitamos que la experiencia se acredite en el suministro de todo tipo de equipos a Empocaldas, tales como detectores de fuga, repuestos para los equipos,  medidores de flujo de caudal para canales abiertos, etc.

Esta propuesta se basa en nuestra experiencia en la importación de equipos  para la industria de la ciudad de Manizales.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

Una vez analizada su solicitud, la empresa acepta la experiencia en el suministro de equipos en general, razón por la cual la solicitada en el Capítulo II DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA, literal d. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EXPERIENCIA, quedará así:

- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EXPERIENCIA:

El proponente deberá acreditar mediante documento expedido por el contratante (laboratorio de agua potable, universidad, acueductos o proveedores nacionales, etc.), experiencia mínima específica en el suministro de equipos y elementos de laboratorio de agua potable o equipos en general, en los últimos dos (2) años y cuya cuantía sea mayor o igual al valor de la presente invitación pública.

Dicha experiencia se debe sustentar con certificaciones anexas expedida por el cliente, que indique como mínimo los siguientes datos:

- Empresa o entidad contratante, dirección y teléfono

- Objeto del contrato

- Fecha de iniciación y terminación del contrato

- Calificación de la ejecución del contrato como excelente, buena, regular o mala según lo considere la entidad contratante

- Datos del funcionario que expide la certificación, dirección y teléfono.

- Valor del Contrato

Serán  válidas  las  certificaciones  de  experiencia  de contratos en  ejecución o culminados  y  liquidados  con  anterioridad  a  la  fecha  de  apertura  de  la  presente convocatoria pública.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. podrá verificar por todos los medios, cuando lo estime conveniente, que la información con la cual se acredita la experiencia sea veraz y se descartará la oferta de aquellos que suministren información falsa.

ES IMPORTANTE RECORDAR A LOS POSIBLES PROPONENTES, QUE LOS MEDIDORES ELECTRÓNICOS DE COLOR  SOLICITADOS EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN, SON LOS REQUERIDOS POR EMPOCALDAS S.A E.S.P Y EN CONSECUENCIA QUIEN DESEEN PARTICIPAR DEBERÁN AJUSTARSE A LAS ESPECIFICACIONES Y DESCRIPCIONES DETALLADAS EN ESTOS PLIEGOS PARA EL SUMINISTRO DE LOS MISMOS.

Manizales Caldas, 10 de octubre de 2011.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO				ORIGINAL FIRMADO

JORGE ENRIQUE ZULUAGA VILLEGAS		NUBIA JANETH GALVIS GONZALES

Gerente 					Jefe Sección Técnica y Operativa

EMPOCALDAS S.A E.S.P				EMPOCALDAS S.A E.S.P