Ciudad y Fecha     ___Manizales,  Septiembre 23 de 2011

| Dependencia ó Seccional: | SUBGERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | Código | PP |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consecutivo | 004 |

En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

EMPOCALDAS S.A E.S.P y el Municipio de Anserma firmaron el convenio No. 0269 del 28 de junio del 2011, para la reposición de las redes de acueducto y alcantarillado en la carrera 1 entre calles 25 a 27 en el Municipio de Anserma, Caldas

OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO: Inscripción en la cámara de comercio en actividad 03 especialidad 07 Grupo 01 Materia plásticas y mano facturas de estas materias con un K residual mínimo de 44 SMMLV Realizar Los suministros en tiempo y oportunidad y de acuerdo a las especificaciones entregadas

| 1 | SUMINISTROS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Tubería alcantarillado unión caucho PVC o Polietileno de 12" | ml | 42 | 62,860 | 2,640,120 |
| 3 | Tubería alcantarillado unión caucho PVC o Polietileno de 18" | ml | 66 | 128,000 | 8,448,000 |
| 4 | Tubería alcantarillado unión caucho PVC o Polietileno de 6" | ml | 216 | 20,000 | 4,320,000 |
| 5 | Kit Sillas yee 12" x 6" incluye la silla, el sello plástico y la abrazadera | un | 16 | 138,378 | 2,214,048 |
| 6 | Kit Sillas yee 18" x 6" incluye la silla, el sello plástico y la abrazadera | un | 20 | 160,000 | 3,200,000 |
| 9 | Tubería de acueducto PVC de 3" RDE 21 UZ | ml | 100 | 13,384 | 1,338,400 |
| 10 | Collarines PVC 3 X 1/2" | un | 36 | 10,000 | 360,000 |
| 11 | Tubería PF + UAD Diámetro 1/2" RDE 9 | ml | 270 | 1,300 | 351,000 |
| 12 | Adaptadores machos de 1/2" PF + UAD RDE 9 | un | 72 | 1,352 | 97,344 |
|  | SUB TOTAL INCLUIDO IVA |  |  |  | 22,968,912 |

CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO

Objeto: Suministro de tubería y accesorios con destino a la reposición de las redes de acueducto y alcantarillado en la carrera 1 entre calles 25 a 27 en el Municipio de Anserma, Caldas Plazo de entrega o ejecución requerido: 20 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIACION Sitio de entrega: Anserma Valor estimado: $22.968.912 Rubro presupuestal: 23010239 $100.000.000 23010103 $37.485.373 220305 $1.444.502 Centro de costos ____12031____ Código del procedimiento __1301150____ Cuando el plazo exceda el 31 de diciembre del año en curso se debe solicitar autorización a la Junta Directiva

| Clase de contrato |
| --- |
| Suministros | X | Obra |  | Prestación de Servicio |  | Interventoría |  | Compra Venta |  | Orden de compra |  |
| Tipo de contratación |
| Directa |  | Invitación |  | Invitación Pública | X | Otros |  |

| RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA |
| --- |
| Amparo |  |
| Anticipo |  |
| Cumplimiento | X |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal | X |
| Estabilidad y calidad de la obra |  |
| Responsabilidad civil extracontractual |  |
| Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados | X |
| Calidad |  |
| Cumplimiento |  |
| Tipo de Garantías |
| Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales entre entidades estatales |  |
| Fiducia Mercantil |  |
| Garantía Bancaria |  |
| Endoso en garantía de títulos valores |  |
| Deposito de dinero en garantía |  |

INTERVENTOR SUGERIDO PARA EL CONTRATO

JEFE SECCION SUMINISTROS

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

Solicitado por:

| Nombre | JORGE IVAN GIRALDO CUESTA |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Cargo | SUBGERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES |

_______________________________________________________

FIRMA JEFE DEL AREA