Ciudad y Fecha     _MANIZALES, FEBRERO 9 DE 2012_

| Dependencia ó Seccional: | DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS | Código |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consecutivo |  |

En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

Empocaldas y el Municipio de Anserma firmaron un convenio para la reposición de las redes de acueducto y alcantarillado en la carrera 1 entre calles 25 a 27 en el municipio. Se debe adquirir la tubería y accesorios solicitados debido a que aunque la tubería ya se había pedido, se debió cancelar el contrato de suministros de tubería y accesorios numero 0354 de 2011 porque el contratista no quiso realizar los suministros debido a que se le debían facturas de cuentas viejas. También se deben adquirir 60 metros de tubería de 12” alcantarillado para terminar una obra en Riosucio debido a que la tubería para la obra tuvo que ser descompletada para solucionar una emergencia por el sector del Hospital. De no comprarse la tubería y accesorios solicitados no podrá llevarse a cabo la obra contratada en el contrato número 0361 el cual hace parte del convenio mencionado inicialmente. Tampoco se podrá terminar la obra de Riosucio de reposición de alcantarillado en el Barrio Hispania.

OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO: Inscripción en la Cámara de Comercio en la Actividad 03 Especialidad 07 Grupo 01 Materias plásticas y manufacturas de estas materias, con un K residual mínimo de 44 SMMLV. Entregar en el plazo estipulado por la empresa y en el lugar convenido los suministros solicitados y de acuerdo a las especificaciones entregadas. Dar garantía por los materiales entregados.

ANSERMA  ACUEDUCTO

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | CANT | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tubería de acueducto PVC de 3” RDE 21 UZ | 100 | Ml | 13.384 | 1.338.400 |
| Collarines PVC 3 x ½” | 36 | Un | 10.000 | 360.000 |
| Tubería PF + UAD Diámetro ½” RDE 9 | 270 | Ml | 1.300 | 351.000 |
| Adaptadores macho de ½” PF + UAD RDE 9 | 72 | Un | 1.352 | 97.344 |
| SUBTOTAL INCLUIDO IVA |  |  |  | 2.146.744 |
| Se debe consultar los precios SICE los cuales sirven de referencia. En caso de excederlos se debe presentar la justificación |

ANSERMA  ALCANTARILLADO

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | CANT | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tubería alcantarillado unión caucho PVC o polietileno de 12” | 42 | ml | 62,860 | 2.640.120 |
| Tubería alcantarillado unión caucho PVC o polietileno de 18” | 66 | ml | 128,000 | 8.448.000 |
| Tubería alcantarillado unión caucho PVC o polietileno de 6” | 216 | ml | 20.000 | 4.320.000 |
| Kit sillas yee 12” x 6” incluye la silla, el sello plástico y la abrazadera | 16 | un | 138.378 | 2.214.048 |
| Kit sillas yee 18” x 6” incluye la silla, el sello plástico y la abrazadera | 20 | Un | 160.000 | 3.200.000 |
| SUBTOTAL INCLUIDO IVA |  |  |  | 20.822.168 |
| Se debe consultar los precios SICE los cuales sirven de referencia. En caso de excederlos se debe presentar la justificación |

RIOSUCIO  ALCANTARILLADO

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | CANT | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tubería alcantarillado unión caucho PVC o polietileno de 12” | 60 | ml | 62,860 | 3.771.600 |
| SUBTOTAL INCLUIDO IVA |  |  |  | 3.771.600 |
| Se debe consultar los precios SICE los cuales sirven de referencia. En caso de excederlos se debe presentar la justificación |

CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO

Objeto: SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS CON DESTINO A LA REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 1 ENTRE CALLES 25 A 27 EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA Y A LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO HISPANIA RIOSUCIO. Plazo de entrega o ejecución requerido: 20 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. Sitio de entrega: ANSERMA Y RIOSUCIO Valor estimado: $26.740.512 Incluye IVA Rubro presupuestal: 220305 $26.740.512 Centro de costos _1203 $22.968.912 1304 $3.771.600 Código del procedimiento _1315130 Cuando el plazo exceda el 31 de diciembre del año en curso se debe solicitar autorización a la Junta Directiva.

| Clase de contrato |
| --- |
| Suministros | X | Obra |  | Prestación de Servicio |  | Interventoría |  | Compra Venta |  | Orden de compra |  |
| Tipo de contratación |
| Directa |  | Invitación | X | Invitación Pública |  | Otros |  |

| RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA |
| --- |
| Amparo |  |
| Anticipo |  |
| Cumplimiento | X |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal |  |
| Estabilidad y calidad de la obra |  |
| Responsabilidad civil extracontractual |  |
| Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados | X |
| Calidad |  |
| Cumplimiento |  |
| Tipo de Garantías |
| Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales |  |
| Fiducia Mercantil |  |
| Garantía Bancaria |  |
| Endoso en garantía de títulos valores |  |
| Deposito de dinero en garantía |  |

INTERVENTOR SUGERIDO PARA EL CONTRATO

JEFE SECCION SUMINISTROS

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

Solicitado por:

| Nombre | ANDRES FELIPE GRISALES SANCHEZ |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Cargo | COORDINADOR ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO |

_______________________________________________________

FIRMA JEFE DEL AREA