RESPUESTA OBSERVACIONES INVITACIÓN PÚBLICA No. 0069 DE 2012

OBJETO: SUMINISTRO DE TUBERIA PVC Y ACCESORIOS PARA REPARACIONES VARIAS EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO ADMINISTRADOS POR EMPOCALDAS S.A. E.S.P. DERIVADOS DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.

Mediante el presente me permito dar respuesta  a las observaciones presentadas por la empresa MEXICHEM COLOMBIA S.A.S, el día 08 de marzo de 2012, las cuales relaciono a continuación:

OBSERVACION No. 1

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

Se debe recordar a los proponentes que el tiempo que se tiene estipulado para la respectiva legalización del contrato por parte del contratista es de CINCO (5) DIAS HABILES contados a partir de la suscripción del mismo. En consecuencia una vez se surta la citada legalización y la respectiva aprobación de garantías por parte de la empresa, el tiempo para la suscripción del acta de inicio empezará a contarse una vez sea notificado el respectivo funcionario de EMPOCALDAS S.A E.S.P que hará las veces de interventor, es decir,  una vez este reciba la Interventoría se pondrá en contacto con el contratista para suscribir el acta de inicio del contrato.

Por otra parte, las rutas por donde serán transportados los elementos se encuentran en óptimas condiciones y son vías transitables del departamento de Caldas, que permiten el tránsito de camiones inclusive de este tonelaje.

OBSERVACION No. 2

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

Frente  este punto la empresa se permite manifestar que tal como consta en el literal i del Capítulo II de los pliegos de condiciones, el documento contentivo del pasado judicial es OPTATIVO para los proponentes que deseen participar en el presente proceso de selección. No obstante, los antecedentes judiciales deberán ser consultados por los proponentes al momento de elaborar y preparar la propuesta, ya que estos deben certificar que las personas que deseen contratar con el estado no podrán encontrarse inmersos en procesos judiciales.

Reiteramos al ser OPTATIVO no es necesario adjuntarlo en la propuesta.

OBSERVACION No. 3

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

Los proponentes deberán presentar los estados financieros a 30 de noviembre de 2011.

OBSERVACION No. 4

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

El tiempo estipulado en los pliegos de condiciones para la legalización del contrato derivado de la presente invitación pública es de CINCO (5) HABILES y es el requerido por la entidad para adelantar esta etapa del trámite contractual.

OBSERVACION No. 5

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

La empresa se RATIFICA en lo estipulado en el numeral 4.8 del capítulo IV de los pliegos de condiciones en lo relacionado con la forma de pago del contrato que se origine de la presente invitación pública. Frente al tiempo que la entidad se toma para cancelar las facturas, una vez estas sean pasadas por el departamento respectivo a la Sección de Tesorería, se le informa que las mismas hacen parte de la programación que esta sección tiene contemplada para cada uno de los pagos que deban efectuarse, en cumplimiento de los diferentes compromisos y obligaciones adquiridas por EMPOCALDAS S.A E.S.P.

OBSERVACION No. 6

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

El IVA deberá estar discriminado sobre cada ítem solicitado, no sobre el subtotal de la propuesta.

Por otra parte, la tubería debe ser de POLIETILENO  de 1” con una presión de trabajo de 200 psi con sus uniones rápida.

OBSERVACION No. 7

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

Se acepta que se cotice la unión de platino y que  el sello de las uniones sea instalado en fábrica.

Se acepta que la tubería de 3 y 10” sea biaxial fabricada bajo la norma técnica NTC ASTMF-1483 “Tubería biorentada biaxial” para presiones de 160 psi (RDE-26) y 200 psi (RDE-21).

OBSERVACION No. 8

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

Cabe aclarar que los lugares donde deben ser puestos los suministros se encuentran en la zona urbana de los municipios que se señalan en los pliegos de condiciones, tales como Chinchiná, Anserma, Salamina, Riosucio y La Dorada del departamento de Caldas, los cuales cuentan con rutas de fácil acceso y vías en muy buen estado. En dichos municipios se encuentran las sedes de la oficina donde opera EMPOCALDAS S.A E.S.P o en su lugar donde se encuentran las bodegas de almacenamiento de los materiales necesarios para el funcionamiento de las plantas de tratamiento. En consecuencia los materiales deberán ser puestos en estos lugares por parte del contratista.

OBSERVACION No. 9

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

La entidad se RATIFICA en lo estipulado en la minuta del contrato de los pliegos de condiciones de la presente invitación pública.

OBSERVACION No. 10.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

Tal como consta el numeral 1.17 del Capítulo I de los pliegos de condiciones, los proponentes que deseen participar en el presente proceso de selección deberán presentar su respectiva propuesta en original y copia, las cuales deberán ser entregadas en sobre cerrado y dentro del plazo fijado en el cronograma de la invitación.

NOTA: Estas observaciones y sus respectivas respuestas hacen parte integral de los pliegos de condiciones definitivos del presente proceso de selección.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

JUAN PABLO ALZATE ORTEGA

Gerente

EMPOCALDAS S.A E.S.P

AMGG    JLAC