RESPUESTA OBSERVACIONES INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS  No. 0075 DE 2012

OBJETO: SUMINISTRO DE ACCESORIOS HD (HIERRO DUCTIL)  DE DIFERENTES DIAMETROS PARA LAS DIFERENTES SECCIONALES QUE ADMINISTRA EMPOCALDAS S.A E.S.P.

Mediante el presente me permito dar respuesta  a las observaciones presentadas por las empresas METACOL S.A Y ACUATUBOS S.A, presentadas los días 12 y 13 de marzo de 2012, las cuales relaciono a continuación:

OBSERVACION No. 1 PRESENTADA POR LA EMPRESA ACUATUBOS S.A

Por medio de la presente queremos solicitar aclaración sobre el siguiente item contenido en el proyecto de términos de referencia de la invitación del asunto:

PORTA VALVULA DE 4" CICULAR PARA INCRUSTAR EN TAPA CAJA DE VALVULAS - 15 UND

Para nosotros es importante que ustedes nos describan el tipo de elemento requerido, dado que no tenemos suficiente claridad sobre el particular

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

La empresa se permite ACLARAR que el ítem PORTA VALVULA DE 4" CICULAR PARA INCRUSTAR EN TAPA CAJA DE VALVULAS - 15 UND, es una tapa válvula tipo común en hierro dúctil de 20 x 20.

OBSERVACION No. 2 PRESENTADA POR LA EMPRESA METACOL S.A

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

La empresa acepta que los proponentes presenten sellos de calidad o certificado de cumplimiento de las normas de fabricación AWWWA y/o NTC, según corresponda.

OBSERVACION No. 3 PRESENTADA POR LA EMPRESA METACOL S.A

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

- La empresa ACEPTA para la ventosa cámara sencilla, la prueba hidrostática: 450 PSI y la pintura: epóxica según norma AWWA C-550.

- La empresa ACEPTA para las válvulas de compuerta elástica, la presión del servicio: 200 PSI, el vástago de ACERO INOXIDABLE AISI 304/410 y el recubrimiento: pintura epóxica según norma AWWA C-550.

- La empresa ACEPTA para los accesorios: presión de servicios 200 PSI, recubrimiento: pintura según norma AWWA C-550.

NOTA: Estas observaciones y sus respectivas respuestas hacen parte integral de los pliegos de condiciones definitivos del presente proceso de selección.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

JUAN PABLO ALZATE ORTEGA

Gerente

EMPOCALDAS S.A E.S.P

AMGG    JLAC