Ciudad y Fecha     ___Manizales, 6 de febrero de 2012

| Dependencia ó Seccional: | Operación y Mantenimiento | Código |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consecutivo |  |

En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

Se requiere con carácter urgente la adquisición de tubería para reposición de alcantarillado sector limones en el municipio de Viterbo, lo anterior obedece a que la tubería se encuentra totalmente deteriorada y aplastada la cual no permite el flujo normal del agua generando represamientos regueros en el terreno y acogiéndonos a la recomendación del comité de conciliación en reunión el 28 de febrero de 2012 donde se recomienda la realización de la obra Por lo anteriormente expuesto se considera oportuno realizar la compra de esta tubería

OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO: Entregar los elementos contratados en el sitio y tiempo establecido.

| ITEM | DETALLE | ITEM | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 6" | ML | 30.00 | 22,168.00 | 665,040 |
| 2 | TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 16" | ML | 90.00 | 114,466.00 | 10,301,940 |
| 3 | SILLA YEE DE 16"*6" | U | 4.00 | 72,682.00 | 290,728 |
| 4 | ADHESIVO | CARTUCH | 4.00 | 36,176.00 | 144,704 |
| 5 | ACONDICIONADOR | TARRO | 2.00 | 96,848.00 | 193,696 |

CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO

Objeto: Adquisición de tubería para reposición de alcantarillado sector limones en el municipio de Viterbo. Plazo de entrega o ejecución requerido: 15 días Sitio de entrega: Viterbo Caldas Valor estimado: $ 11.596.108 Rubro presupuestal: 220305 Centro de costos ____1307___ Código del procedimiento _1315130_ Cuando el plazo exceda el 31 de diciembre del año en curso se debe solicitar autorización a la Junta Directiva

| Clase de contrato |
| --- |
| Suministros | X | Obra |  | Prestación de Servicio |  | Interventoría |  | Compra Venta |  | Orden de compra |  |
| Tipo de contratación |
| Directa |  | Invitación | x | Invitación Pública |  | Otros |  |

| RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA |
| --- |
| Amparo |  |
| Anticipo |  |
| Cumplimiento | x |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal |  |
| Estabilidad y calidad de la obra |  |
| Responsabilidad civil extracontractual |  |
| Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados | x |
| Calidad |  |
| Tipo de Garantías |
| Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales | x |
| Fiducia Mercantil |  |
| Garantía Bancaria |  |
| Endoso en garantía de títulos valores |  |
| Deposito de dinero en garantía |  |

INTERVENTOR SUGERIDO PARA EL CONTRATO

Jefe Sección Suministros

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

Solicitado por:

| Nombre | José Luis Arias Cardona |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Cargo | Jefe Departamento de Operación y Mantenimiento |

_______________________________________________________

FIRMA JEFE DEL AREA