RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS A LA INVITACION PÚBLICA DE OFERTAS No. 0086 DE 2012

OBJETO: SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO Y ACCESORIOS PARA REPARACIONES VARIAS EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO ADMINISTRADOS POR EMPOCALDAS S.A. E.S.P. DERIVADOS DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.

Mediante el presente me permito dar respuesta a las observaciones presentadas por las empresas ALMACEN PARIS S.A Y ROBERTO SALAZAR & ASOCIADOS S.A, presentadas los días 21 y 23 de abril de 2012, las cuales relaciono a continuación:

- OBSERVACION PRESENTADA POR LA EMPRESA ROBERTO SALAZAR & ASOCIADOS S.A

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

Frente a este punto la entidad se permite aclarar el informe de evaluación, en lo relacionado con las observaciones realizadas por el Comité Evaluador a la experiencia presentada por el proponente ROBERTO SALAZAR & ASOCIADOS S.A, en el que se indica que el citado proponente no cumple porque no acredita la instalación de 1500 mtrs de tubería de polietileno mayor o igual 4”.  En este sentido se aclara que el objeto de la invitación pública es de suministro no de instalación de tubería, razón por la cual se hace la respectiva corrección de este punto y se procede a analizar nuevamente la experiencia aportada.

Frente a esta observación la entidad se permite manifestar que la experiencia solicitada para la presente invitación pública era el SUMINISTRO DE MAS DE 1500 METROS DE TUBERIA DE POLIETILENO MAYOR O IGUAL A 4”, para Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios y cuya cuantía sea mayor o igual al valor de la presente invitación pública, en máximo dos (2) contratos.

Una vez analizada la propuesta presentada por ustedes, el comité evaluador determinó que no se acreditaba el valor solicitado en este punto, esto es, aportar certificados o facturas cuya cuantía fuera mayor o igual al valor de la presente invitación pública ($99.938.201), toda vez que la certificación del Contrato No. 0169 de 2004, a folios 26 y 27, establece el suministro de 230 ml de  tubería PE AD PN  12.5 (160 MM), por un valor de $8.248.490 y el Suministro de 523 ml de  tubería PE AD PN  12.5 (110 MM), por un valor de $8.928.133, a su vez anexa a folio 28 factura de venta No. RS 38745, en la cual se evidencia el suministro 230 ml de tubería  PE 100 PN 12.5 (160 MM), por un valor de $9.569.248 y 608 ml de tubería  PE 100 PN 12.5 (110 MM), por un valor de $12.039.835 y finalmente anexa folio 31 factura de venta No. RS  33005 para el suministro de 1040 ml de Tubería PE 100 P.N 12.5 160 MM por un valor de $34.895.846. Una vez verificada esta información se procedió a realizar la sumatoria de los valores reseñados, en la cual se determinó que ustedes no acreditaban el valor solicitado, es decir, la sumatoria de los documentos que acreditaban la experiencia equivalían al valor de $73.590.552, inferior al presupuesto oficial, el cual equivale a la suma de $99.938.201.

Es de aclarar que a folio 29 y 30, el proponente ALMACEN PARIS S.A anexa una certificación en la cual no se puede evidenciar la cantidad de tubería suministrada y el diámetro de la misma, razón por la cual no fue tenida en cuenta al momento de evaluarse.

De acuerdo con lo anterior, la observación presentada en este punto NO PROSPERA.

En cuanto al punto No. 2 SE ACEPTA la observación en lo relacionado con las fichas técnicas de la tubería exigida en los pliegos de condiciones, las cuales serán tenidas en cuenta por el comité evaluador.

| DOCUMENTOS EXIGIDOS | ROBERTO SALAZAR Y ASOCIADOS S.A |
| --- | --- |
| REQUISITO |  |
| El proponente deberá acreditar mediante documento expedido por el contratante, experiencia mínima específica en el SUMINISTRO DE MAS DE 1500 METROS DE TUBERIA DE POLIETILENO MAYOR O IGUAL A 4”, para Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios y cuya cuantía sea mayor o igual al valor de la presente invitación pública, en máximo dos (2) contratos. | NO |
| El Proponente deberá presentar a EMPOCALDAS S.A E.S.P en documentos legibles y sin excepción alguna: Fichas técnicas de los suministros | SI |
| Certificado de cumplimiento de la Resolución 1166 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. | SI |
| CUMPLE | NO |

- OBSERVACION PRESENTADA POR LA EMPRESA ALMACEN PARIS S.A

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

- Frente a este punto la entidad se permite aclarar que lo solicitado en el numeral 2.3 de los pliegos de condiciones, en lo relacionado con la experiencia de los proponentes, era una CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL CLIENTE O FACTURAS DE VENTAS con el lleno de los requisitos de ley, en las cuales se pudiera evidenciar la experiencia solicitada, no certificación expedida por el mismo proponente (ALMACEN PARIS S.A), en donde se certifican asimismos en el suministro de la citada tuberia (Folio 23, 24, 25), razon por la cual la presente observación NO PROSPERA.

- En cuanto a este punto SE ACEPTA la observación en lo relacionado con las fichas técnicas de la tubería exigida en los pliegos de condiciones, las cuales serán tenidas en cuenta por el comité evaluador.

| DOCUMENTOS EXIGIDOS | ALMACEN PARIS S.A |
| --- | --- |
| REQUISITO |  |
| El proponente deberá acreditar mediante documento expedido por el contratante, experiencia mínima específica en el SUMINISTRO DE MAS DE 1500 METROS DE TUBERIA DE POLIETILENO MAYOR O IGUAL A 4”, para Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios y cuya cuantía sea mayor o igual al valor de la presente invitación pública, en máximo dos (2) contratos. | NO |
| El Proponente deberá presentar a EMPOCALDAS S.A E.S.P en documentos legibles y sin excepción alguna: Fichas técnicas de los suministros. | SI |
| Certificado de cumplimiento de la Resolución 1166 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. | SI |
| CUMPLE | NO |

- Frente este punto la entidad se RATIFICA en lo estipulado en el informe de evaluación, ya que los citados indicadores fueron nuevamente revisados por parte del comité, encontrandose que el balance de resultados presentado por la empresa ALMACEN PARIS S.A, no acredita los indicadores de liquidez y endeudamiento solicitados por EMPOCALDAS S.A E.S.P.

En consecuencia una vez resueltas las citadas observaciones el comité evaluador se RATIFICA en el informe de evaluación publicado el día 20 de abril de 2012 y hace las respectivas correcciones en cuanto a las fichas tecnicas aportadas por ALMACEN PARIS S.A Y ROBERTO SALAZAR & ASOCIADOS S.A en sus respectivas propuestas.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO

JUAN PABLO ALZATE ORTEGA

Gerente

EMPOCALDAS S.A E.S.P

JLAC    SMMP