Ciudad y Fecha     _Manizales Junio 20  de 2012

| Dependencia ó Seccional: | TODAS LAS SECCIONALES | Código | OPM |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consecutivo |  |

En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

EMPOCALDAS SA ESP REQUIERE DE MANERA URGENTE PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DE SUS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EL SUMINISTRO DE DIFERENTES ARTICULOS Y REPUESTOS ELECTROMECANICOS PARA CUBRIR LAS EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTO DE TODAS LAS SECCIONALES Y ASI TENER UNA MAYOR AGILIDAD EN REPARACIONES Y MANTENIMIENTO. NOTA ESTE ANALISIS SE REPITE PORQUE EL ANTERIOR PROPONENTE NO SE PRESENTO PARA LA LEGALIZACION DEL CONTRATO

OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO: SUMINISTRAR SOLO CON ESPECIFICACIONES REQUERIDAS Y CONDICIONES ,EN CUANTO A NORMAS DEL RETIE Y RETILAP .

MATERIALES CANTIDAD VLR.UN. VR.TOTAL ALAMBRE CU AILSLADO NO.10 X METRO 100 $ 1,515.00 $ 151,500.00 ALAMBRE CU AILSLADO NO.12 X METRO 100 $ 932.00 $ 93,200.00 ARRANCADOR DE SODIO 70 W 6 $ 9,100.00 $ 54,600.00 ARRANCADOR EN CAJA PARA 5 H.P. TELEMECANIQUE. 1 $ 394,000.00 $ 394,000.00 ARRANCADOR METAL HALIDE DE 400 W 5 $ 9,800.00 $ 49,000.00 ARRANCADOR PARALELO 150-400 W SODIO METALAR 5 $ 9,800.00 $ 49,000.00 ARRANCADOR SODIO 250W 5 $ 9,600.00 $ 48,000.00 BALASTA 4 X 32 W 7 $ 31,000.00 $ 217,000.00 BALASTA DE 1 X 32 W 1 $ 12,000.00 $ 12,000.00 BALASTA DE 2 X 32 W 10 $ 21,500.00 $ 215,000.00 BALASTA DE 48 W 4 $ 21,000.00 $ 84,000.00 BALASTA DE 96 W 5 $ 25,000.00 $ 125,000.00 BOBINA PARA CONTACTOR A 110/220 V 3 $ 54,000.00 $ 162,000.00 BOMBILLO AHORRADOR DE 26 W 100 $ 8,000.00 $ 800,000.00 BOMBILLO AHORRADOR DE 45 W 40 $ 36,500.00 $ 1,460,000.00 BOMBILLO DE SODIO 150W 5 $ 26,000.00 $ 130,000.00 BOMBILLO DE SODIO 250W 5 $ 28,000.00 $ 140,000.00 BOMBILLO DE SODIO 400 W 6 $ 40,000.00 $ 240,000.00 BOMBILLO DE SODIO 70 W 10 $ 14,500.00 $ 145,000.00 BOMBILLO M.H.175 W 6 $ 50,000.00 $ 300,000.00 BOMBILLO M.H.400 W 10 $ 49,000.00 $ 490,000.00 BOMBILLO MERCURIO 125 W 220 V 10 $ 7,500.00 $ 75,000.00 BOMBILLO MERCURIO 250W 220 V 10 $ 12,500.00 $ 125,000.00 CABLE CU AISLADO NO 4 X METRO 30 $ 7,300.00 $ 219,000.00 CABLE CU AISLADO NO 6 X METRO 30 $ 4,700.00 $ 141,000.00 CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12 X METRO 30 $ 5,200.00 $ 156,000.00 CABLE ENCAUCHETADO 4 X 12 X METRO 50 $ 6,200.00 $ 310,000.00 CABLE SOLDADOR NO.2 10 $ 14,000.00 $ 140,000.00 CABLE SOLDADOR NO.4 10 $ 9,800.00 $ 98,000.00 CAJAS PRIMARIAS 10KA 6 $ 80,000.00 $ 480,000.00 CANALETA 40 X 25 C/D 5 $ 8,200.00 $ 41,000.00 CONDENSADOR DE 10-20-30 MDF 20 $ 9,000.00 $ 180,000.00 CONDENSADOR DE 26 MDF 600 V 2 $ 55,000.00 $ 110,000.00 CONECTOR PARA VARILLA DE COBRE 5 $ 4,000.00 $ 20,000.00 CONTACTOR DE 18 AMP. AC3 TELEMECANIQUE 1 $ 177,000.00 $ 177,000.00 CONTACTOR DE 25 AMP. AC3 TELEMECANIQUE 1 $ 244,000.00 $ 244,000.00 CONTACTOR DE 32 AMP. AC3 TELEMECANIQUE 1 $ 361,000.00 $ 361,000.00 CONTACTOR DE 38 AMP.AC3 TELEMECANIQUE 1 $ 422,700.00 $ 422,700.00 FLOTADOR DE NIVEL GRAVITACIONAL DE MERCURIO 5 $ 74,000.00 $ 370,000.00 INTERRUPTOR SENCILLO GALICA 31 $ 3,100.00 $ 96,100.00 KIT DE MERCURIO 250 W 5 $ 66,600.00 $ 333,000.00 KIT DE SODIO 400 W 5 $ 119,500.00 $ 597,500.00 KIT DE SODIO 70 W 5 $ 65,000.00 $ 325,000.00 PARARRAYOS 10KV 10KA 8 $ 80,000.00 $ 640,000.00 PILA VARTA ALKALINA DOBLE A 10 $ 3,000.00 $ 30,000.00 PILA VARTA ALKALINA LASER 10 $ 9,000.00 $ 90,000.00 PLAFON DE LOAZA 15 $ 1,300.00 $ 19,500.00 REFLECTOR M.H. 250 W 6 $ 305,000.00 $ 1,830,000.00 RELE TRIPOLAR DE 23 A 32 AMP. TELEMECANIQUE 1 $ 285,000.00 $ 285,000.00 RELE TRIPOLAR DE 55 A 70 AMP.TELEMECANIQUE 1 $ 342,000.00 $ 342,000.00 RELE TRIPOLAR DE 7 A 10 AMP. TELEMECANIQUE 1 $ 136,000.00 $ 136,000.00 RELE TRIPOLAR TERMICO DE 2,5 A 4 AMP.TELEMECANIQUE 1 $ 136,000.00 $ 136,000.00 RELE TRIPOLAR TERMICO DE 4 A 6 AMP.TELEMECANIQUE 1 $ 136,000.00 $ 136,000.00 RETENES DE CAUCHO 5 $ 10,000.00 $ 50,000.00 RODAMIENTO 3305 ZZ 1 $ 99,000.00 $ 99,000.00 RODAMIENTO 3308 2 $ 170,000.00 $ 340,000.00 RODAMIENTO 6001 ZZ 2 $ 9,750.00 $ 19,500.00 RODAMIENTO 6002 ZZ 2 $ 9,750.00 $ 19,500.00 RODAMIENTO 6305 ZZ 1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 RODAMIENTO 6307 ZZ 4 $ 36,500.00 $ 146,000.00 RODAMIENTO 6308 ZZ 4 $ 29,500.00 $ 118,000.00 RODAMIENTO 6309 ZZ 4 $ 41,500.00 $ 166,000.00 RODAMIENTO 6312 ZZ 2 $ 162,500.00 $ 325,000.00 RODAMIENTO 7307 ZZ 4 $ 74,500.00 $ 298,000.00 RORAMIENTO NU 307 2 $ 136,000.00 $ 272,000.00 SELLO MECANICO DE 1,1/8 R.L 2 $ 39,800.00 $ 79,600.00 SELLO MECANICODE 1/2 R.L. 2 $ 19,000.00 $ 38,000.00 SELLO MECANICODE 5/8 R.L. 2 $ 20,000.00 $ 40,000.00 SOLDADURA 6011DE 1/8 5/32 4 $ 6,000.00 $ 24,000.00 SOLDADURA 6013 DE 1/8 5/32 5 $ 6,000.00 $ 30,000.00 SOLDADURA FUNDICION DE 1/8 5 $ 200,000.00 $ 1,000,000.00 TACOS DE INCRUSTAR DE 15-20-30-40 AMP. 12 $ 7,400.00 $ 88,800.00 TEMPORIZADOR DE 0 A 60 SEGUNDOS 2 $ 170,000.00 $ 340,000.00 TOMA DE INCRUSTAR DOBLE P/T LEVITON 30 $ 2,200.00 $ 66,000.00 TOTALIZADOR DE 3 X 250 AMP. 1 $ 507,000.00 $ 507,000.00 TOTALIZADOR DE 3 X 100 AMP' 1 $ 189,000.00 $ 189,000.00 TUBO CONDUIT DE 1" PVC 30 $ 4,500.00 $ 135,000.00 TUBO CONDUIT DE 1/2" PVC 30 $ 2,200.00 $ 66,000.00 TUBO CONDUIT DE 3/4" PVC 30 $ 2,600.00 $ 78,000.00 TUBO SLINE DE 32 W 30 $ 3,000.00 $ 90,000.00 TUBO SLINE DE 48 W 20 $ 3,500.00 $ 70,000.00 TUBO SLINE DE 96 W 5 $ 5,000.00 $ 25,000.00 VALVULA CIERRA RAPIDO DE 1" 2 $ 17,000.00 $ 34,000.00 VALVULA CIERRE AP0IDO DE 2" 1 $ 80,000.00 $ 80,000.00 VALVULA CIERRE RAPIDO DE 1/2" 2 $ 9,600.00 $ 19,200.00 VALVULA CIERRE RAPIDO DE 3/4" 2 $ 13,000.00 $ 26,000.00 VALVULA DE CHEQUE EN BRONCE 2" 2 $ 158,600.00 $ 317,200.00 VALVULA DE PIE EN BRONCE DE 2" 2 $ 93,295.00 $ 186,590.00 VARIADOR DE VELOCIDAD ,5HP 2 $ 700,000.00 $ 1,400,000.00 VARILLA COOPER WELL DE 5/8 X 2,40 CMS 5 $ 105,000.00 $ 525,000.00 SUBTOTAL $ 21,352,490.00 I.V.A. 16% $ 3,416,398.40 TOTAL $ 24,768,888.40

CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO

Objeto: SUMINISTRO DE DIFERENTES ARTICULOS Y REPUESTOS ELECTROMECANICOS. . Plazo de entrega o ejecución requerido: 5 MESES CON ENTREGAS PARCIALES. Sitio de entrega: OFICINA MANIZALES Valor estimado: $25.000.000 Rubro presupuestal: _220206 Centro de costos: 12014 Cuando el plazo exceda el 31 de diciembre del año en curso se debe solicitar autorización a la Junta Directiva

| Clase de contrato |
| --- |
| Suministros | X | Obra |  | Prestación de Servicio |  | Interventoría |  | Compra Venta |  | Orden de compra |  |
| Tipo de contratación |
| Directa |  | Invitación | X | Invitación Pública |  | Otros |  |

| RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA |
| --- |
| Amparo |  |
| Anticipo |  |
| Cumplimiento |  |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal |  |
| Estabilidad y calidad de la obra |  |
| Responsabilidad civil extracontractual |  |
| Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados |  |
| Calidad | X |
| Cumplimiento | X |
| Tipo de Garantías |
| Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales |  |
| Fiducia Mercantil |  |
| Garantía Bancaria |  |
| Endoso en garantía de títulos valores |  |
| Deposito de dinero en garantía |  |

INTERVENTOR SUGERIDO PARA EL CONTRATO

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO

Solicitado por:

| Nombre | JOSE IVAN VELANDIA A. |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Cargo | Inspector Electromecanico |

_______________________________________________________

FIRMA JEFE DEL AREA