Ciudad y Fecha: 28 de Junio 2012

| Dependencia ó Seccional: | SECCION TECNICA Y OPERATIVA | Código |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consecutivo |  |

En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

| DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD |
| --- |
| EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en desarrollo de su objeto social, presta los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en los municipios socios, como Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, para el control y operación del proceso de tratamiento de agua se realizan análisis de calidad de agua en laboratorios. Para desarrollar el trabajo de análisis de calidad del agua potable, es necesario que los 22 laboratorios con los que cuenta Empocaldas dispongan de las cantidades necesarias de materiales de Uso Químico, según lo indica el Artículo 27 del Decreto 1575 de 2007 que dice “Los laboratorios deben contar con Infraestructura, dotación, equipos y elementos de laboratorio necesarios para realizar los análisis”. Por lo anterior se hace necesaria la adquisición de los materiales listados en el Presente Análisis de conveniencia con el fin de que los Laboratorios de Control de Calidad y el Laboratorio de Referencia de Empocaldas cuenten con el material mínimo necesario para realizar las pruebas fisicoquímicas y microbiológicas y agua suministrada a la Población. . |
| OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO: Realizar la entrega de los elementos en la Seccional Manizales, previa coordinación con el interventor para la entrega y recepción conjunta Cumplir con los plazos de entrega Cumplir con la calidad de los materiales y demás especificaciones dadas en la tabla, presentar certificados de calidad de todos los elementos. La fecha de vencimiento no debe ser inferior a un año a partir de la fecha de entrega |
| item | NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 1 | Agitador magnético: Velocidad de Agitación 1400 rpm, Exactitud de la velocidad: +/- 2% , Capacidad máxima de agitación(litros agua): 20 , Capacidad máxima de agitación(peso): 25 Kg , Consumo de potencia: 20 W, Material del plato de calentamiento: V2A,Dimensiones(largo x ancho x alto): 173 x 277 x 94 mm, Diámetro del plato: 145 mm, Peso: 2.6 Kg, Condiciones ambiente permisibles: 0-40°C / 80 % Humedad Relativa, Clase de protección(DIN 40050): IP32, Voltaje: 115 V / 60 Hz | 1 |  |  |
| 2 | Matraz aforado, cl.A cert. 1000 ml, Limite de error +/- 0,4ml, esmerilado NS 24/29, tapón en PP, Cuello interior 23 mm, señalización en color Azul | 6 |  |  |
| 3 | Matraz aforado, cl.A cert. 500 ml, Esmerilado NS 19/26, tapón en PP, Cuello interior 19 mm, señalización en color azul | 5 |  |  |
| 4 | Barra magnética imán 20x6 | 10 |  |  |
| 5 | Beacker 100 ml, forma alta DURAN®, con graduación y pico, diámetro 48 mm, altura 80 mm | 10 |  |  |
| 6 | Beacker 1000 vidrio, forma alta, DURAN con graduación y pico, 95mm de diámetro y 180 mm altura | 4 |  |  |
| 7 | beacker 50 ml, forma alta, DURAN®, con graduación y pico, 38mm diámetro y 70 mm altura | 4 |  |  |
| 8 | Bureta compacta, SILBERBRAND 10:0,05 ml, llave PTFE desmontable, punta de precisión, vidrio AR-Glas franja Schell. | 20 |  |  |
| 9 | Celda para colorímetro paquete por 6 und | 1 |  |  |
| 10 | celda para turbidimetro paquete por 6 und | 6 |  |  |
| 11 | Pala, PP, blanca, long. 100 mm, 10 ml pq 12 und | 1 |  |  |
| 12 | Embudo vidrio, rama corta, Boro 3.3 diámetro externo 35 mm, rama diámetro interno 6 mm, longitud rama 35 mm | 21 |  |  |
| 13 | Matraz Erlenmeyer cuello estrecho DURAN® 2000 ml, con reborde y graduación, diámetro cuello 50mm, diámetro exterior matraz 166mm, altura 280mm | 4 |  |  |
| 14 | Matraz Erlenmeyer cuello estrecho DURAN® 250 ml, con reborde y graduación, diámetro cuello 34mm, diámetro exterior matraz 85mm, altura 145 mm | 15 |  |  |
| 15 | Escobillones para botella 305x38 mm cerda natural, para lavado de botellas, cerdas de nylon con extremo tupido y de hierro trenzado galvanizado. | 12 |  |  |
| 16 | Escobillones para lavado de matraz aforado, debe tener flexibilidad y curvatura para llegar a todas las partes del matraz. | 24 |  |  |
| 17 | Galón Plástico con llave inferior capacidad 25 Litros | 3 |  |  |
| 18 | Juego de neveras plásticas Incluye: 1 nevera de 45 Litros (Medidas: Largo 53cm, Alto 38 cm, Ancho 32cm) termo 2000cc y nevera de 4 litros | 19 |  |  |
| 19 | Frasco cuentagotas vidrio de soda topacio 50 ml, tapón normalizado pip.cuentagota/tetina de goma, diámetro 45mm, altura 130 mm, | 21 |  |  |
| 20 | Gradilla para tubos nessler de diámetro amplio | 1 |  |  |
| 21 | gradilla para tubos nessler Forma alta 50 ml, diámetro 20 mm | 4 |  |  |
| 22 | Jarras para equipo de floculación, características: Cuadradas, con llave inferior frontal, señalización a 2 litros esta señalización debe estar 5 cm por debajo del borde de la jarra | 6 |  |  |
| 23 | Pera de goma, caucho natural, 3 válvulas modelo universal, pipetas hasta 100 ml | 11 |  |  |
| 24 | Pinza para bureta pequeña, Giratoria en metal cromado y puntas plastificadas en PVC para Ø desde 12 hasta 45 mm | 25 |  |  |
| 25 | pipeta graduada 10 ml | 5 |  |  |
| 26 | Pipeta aforada, cl.AS, cert. 1 ml, 1 aforo, AR-Glas, Limite de error 0,008ml, longitud 300 mm | 9 |  |  |
| 27 | Pipeta aforada, cl.AS, cert. 10 ml, 1 aforo, AR-Glas, Limite de error 0,02ml, longitud 440 mm | 6 |  |  |
| 28 | Pipeta aforada, cl.AS, cert. 2 ml, 1 aforo, AR-Glas, Limite de error 0,01ml, longitud 330 mm | 10 |  |  |
| 29 | Pipeta aforada, cl.AS, cert. 5 ml, 1 aforo, AR-Glas, Limite de error 0,015ml, longitud 400 mm | 6 |  |  |
| 30 | Probeta graduada, alta, cl.A, cert. 100 ml: 1 ml, DURAN®, división 1ml, altura 260 mm, divisiones color azul | 10 |  |  |
| 31 | Probeta graduada, alta, cl.A, cert. 50 ml: 1 ml, DURAN®, división 1ml, altura 200 mm, divisiones color azul | 10 |  |  |
| 32 | Probeta graduada forma alta 10 ml: 0,2 ml PMP (TPX) esc.en relieve, división 0,2 ml, limite de error 0,2, altura 145 mm, pk/10 | 1 |  |  |
| 33 | Probeta graduada forma alta 25 ml: 0,5 ml PMP (TPX) esc.en relieve, división 0,5 ml, limite de error 0,5, altura 170 mm | 2 |  |  |
| 34 | Tubos nessler Descripción Forma alta, sin pico. Capacidad ml 50. Señalización, diámetro exterior mm 20. Altura mm 300. | 50 |  |  |
| 35 | Varas para retirar varillas magnéticas, Longitud 300 mm, diámetro 10mm, Núcleo magnético Completamente encapsulado en PP. | 2 |  |  |
|  |  |  | TOTAL | $23.000.000 |

CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO

Objeto: SUMINISTRO DE MATERIALES DE USO QUIMICO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A E.S.P No se aceptan propuestas parciales Plazo de entrega o ejecución requerido: 30 DIAS Sitio de entrega: Manizales Valor estimado $23.000.000 CDP: 55 del 17 de 2012 Rubro presupuestal: 220201 Centro de costos: 1201 LA DORADA 1.095.238,10 1202 CHINCHINA 2.190.476,19 1203 ANSERMA 1.095.238,10 1301 AGUADAS 1.095.238,10 1302 MANZANARES 1.095.238,10 1303 NEIRA 1.095.238,10 1304 RIOSUCIO 1.095.238,10 1305 SALAMINA 1.095.238,10 1306 SUPIA 1.095.238,10 1307 VITERBO 1.095.238,10 1403 BELALCAZAR 1.095.238,10 1404 FILADELFIA 1.095.238,10 1407 MARQUETALIA 1.095.238,10 1408 MARULANDA 1.095.238,10 1409 PALESTINA 1.095.238,10 1410 RISARALDA 1.095.238,10 1411 SAMANA 1.095.238,10 1412 SAN JOSE 1.095.238,10 1413 VICTORIA 1.095.238,10 1414 MARMATO 1.095.238,10 Código del procedimiento: Cuando el plazo exceda el 31 de diciembre del año en curso se debe solicitar autorización a la Junta Directiva

| Clase de contrato |
| --- |
| Suministros | x | Obra |  | Prestación de Servicio |  | Interventoría |  | Compra Venta |  | Orden de compra |  |
| Tipo de contratación |
| Directa |  | Invitación |  | Invitación Pública | x | Otros |  |

| RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA |
| --- |
| Amparo |  |
| Anticipo |  |
| Cumplimiento |  |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal |  |
| Estabilidad y calidad de la obra |  |
| Responsabilidad civil extracontractual |  |
| Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados | x |
| Calidad |  |
| Cumplimiento | x |
| Tipo de Garantías |
| Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales |  |
| Fiducia Mercantil |  |
| Garantía Bancaria |  |
| Endoso en garantía de títulos valores |  |
| Deposito de dinero en garantía |  |
| INTERVENTOR SUGERIDO PARA EL CONTRATO |
| Nubia Janneth Galvis González Jefe Sección Técnica y Operativa |

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

Solicitado por:

| Nombre | NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Cargo | JEFE SECCION TECNICA Y OPERATIVA |

_______________________________________________________

FIRMA JEFE DEL AREA