Ciudad y Fecha: 27 de Julio de 2012

| Dependencia ó Seccional: | SECCION TECNICA Y OPERATIVA | Código |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consecutivo |  |

En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

| DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD |
| --- |
| EMPOCALDAS S.A. E.S.P. En desarrollo de su objeto social, presta los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en los municipios socios, como Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, para el control y operación del proceso de tratamiento de agua se realizan análisis de calidad de agua en laboratorios. Para desarrollar el trabajo de análisis de calidad del agua potable, es necesario que los laboratorios con los que cuenta Empocaldas dispongan de los elementos necesarios para realizar dichos análisis, como lo indica el Artículo 27 del Decreto 1575 de 2007 que dice “Los laboratorios deben contar con Infraestructura, dotación, equipos y elementos de laboratorio necesarios para realizar los análisis”. Por lo anterior se hace necesaria la adquisición de un embudo de filtración para la Seccional Salamina, con el fin de cumplir con el correcto procedimiento y evitar contaminación de la muestra de agua en los análisis Microbiológicos debido a que el que actualmente poseen está averiado sin manera de repararse. La seccional de Salamina se realiza 18 análisis microbiológicos al mes, incluidos 2 de la seccional Marulanda, esto en cumplimiento de la periodicidad establecida en la Resolución 2115 de 2007. . |
| OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO: Realizar la entrega de los elementos en la Seccional Manizales Cumplir con los plazos de entrega |
| item | NOMBRE Y ESPECIFICACIONES | CANT | VALOR UNITARIO INCLUYE IVA | VALOR TOTAL |
| 1 | Embudo de Polisulfona Diametro 47 mm, capacidad 300 ml | 1 | $ 780.000 | $ 780.000 |

CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO

Objeto: SUMINISTRO DE EMBUDO DE POLISULFONA PARA FILTRACION UTILIZADO EN ANALISIS MICROBIOLOGICOS DE AGUA PARA LABORATORIO DE LA PLANTA DE SALAMINA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P Plazo de entrega o ejecución requerido: 30 DIAS Sitio de entrega: Manizales Valor estimado $780.000 Rubro presupuestal: 220202 Centro de costos: 1305170 1305 SALAMINA $ 750.000 Código del procedimiento: Cuando el plazo exceda el 31 de diciembre del año en curso se debe solicitar autorización a la Junta Directiva

| Clase de contrato |
| --- |
| Suministros | X | Obra |  | Prestación de Servicio |  | Interventoría |  | Compra Venta |  | Orden de compra |  |
| Tipo de contratación |
| Directa |  | Invitación | x | Invitación Pública |  | Otros |  |

| RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA |
| --- |
| Amparo |  |
| Anticipo |  |
| Cumplimiento |  |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal |  |
| Estabilidad y calidad de la obra |  |
| Responsabilidad civil extracontractual |  |
| Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados | x |
| Calidad |  |
| Cumplimiento | x |
| Tipo de Garantías |
| Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales |  |
| Fiducia Mercantil |  |
| Garantía Bancaria |  |
| Endoso en garantía de títulos valores |  |
| Deposito de dinero en garantía |  |
| INTERVENTOR SUGERIDO PARA EL CONTRATO |

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

Solicitado por:

| Nombre | NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Cargo | JEFE SECCION TECNICA Y OPERATIVA |

_______________________________________________________

FIRMA JEFE DEL AREA