Ciudad y Fecha     _Manizales Septiembre  28  de 2010.

| Dependencia ó Seccional: | La Dorada. | Código |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consecutivo |  |

En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

En la seccional de Empocaldas SA ESP de la Dorada se requiere el suministro de Colorimetro portátil para efectuar la medición de cloro residual, este equipo es para reposición ya que el equipo actual presenta daño irreparable.

OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO: Suministrar el equipo pedido solo con especificaciones requeridas y condiciones.

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | CANT | UNIDAD | VR.UNITARIO | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suministro de colorímetro portátil con rango bajo de 0 a 2 mg/litro y rango alto | 1 | C/U | 1.600.000 | 1.600.000 |
| Tensión alimentación DC. |  |  |  |  |
| Resolución mínima 0.01 mg/litro escala mas baja. |  |  |  |  |
| Garantía mínima 2 años. |  |  |  |  |
| Dos celdas para muestra mínimo. |  |  |  |  |
| Caja de Transporte. |  |  |  |  |
| Método de calibración asistida en pantalla. |  |  |  |  |
| Manual en español. |  |  |  |  |
| Se debe consultar los precios SICE los cuales sirven de referencia. En caso de excederlos se debe presentar la justificación |  |  |  |  |

CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO

Objeto: Suministro de colorímetro para cloro residual. Plazo de entrega o ejecución requerido: 20 días. Sitio de entrega: Manizales Cra 23 Nro 75-82-telefono 8867080 Valor estimado: 1.600.000 Rubro presupuestal: _220202 Centro de costos:_12011 $1.600.000. Código del procedimiento 1305170 Cuando el plazo exceda el 31 de diciembre del año en curso se debe solicitar autorización a la Junta Directiva

| Clase de contrato |
| --- |
| Suministros | X | Obra |  | Prestación de Servicio |  | Interventoría |  | Compra Venta |  | Orden de compra |  |
| Tipo de contratación |
| Directa |  | Invitación |  | Invitación Pública X |  | Otros |  |

| RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA |
| --- |
| Amparo |  |
| Anticipo |  |
| Cumplimiento |  |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal |  |
| Estabilidad y calidad de la obra |  |
| Responsabilidad civil extracontractual |  |
| Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados |  |
| Calidad |  |
| Cumplimiento |  |
| Tipo de Garantías |
| Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales |  |
| Fiducia Mercantil |  |
| Garantía Bancaria |  |
| Endoso en garantía de títulos valores |  |
| Deposito de dinero en garantía |  |

INTERVENTOR SUGERIDO PARA EL CONTRATO

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

Solicitado por:

| Nombre | José Aristides González Llano. |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Cargo | Inspector Electronico |

_______________________________________________________

FIRMA JEFE DEL AREA