Ciudad y Fecha     ___Manizales,  julio 31  de 2012

q

| Dependencia ó Seccional: | DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS | Código | PP |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consecutivo | 052 |

En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

Mediante informe de fecha julio 30 del 2012, el inspector de ANC de la empresa realiza barrido por el sector Barrio Pueblo Nuevo en donde hay todavía redes de asbesto cemento acartonadas, fatigadas por lo que se explotan fácilmente, es así como inicialmente se recomienda reponer un tramo de red de 2” de 70 metros sobre la Calle 19 Carreras 7 y 8 en donde eventos de fugas se han presentado por tres ocasiones en estos últimos 20 días, siendo la más comprometida en los altos consumo la del día 26 cuyo orificio del tubo tenía 16,5 cms de largo por 4 cms de ancho.

OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO: Realizar el suministro de acuerdo a las especificaciones técnicas entregadas Anexar Certificado en cumplimiento de la Resolución 1166 de 2006 Anexar catálogo para verificar especificaciones técnicas en idioma español Anexar Certificado de cumplimiento de las norma ISO 9001:2000 o su nueva versión Experiencia especifica Certificar el suministro de tubería de acueducto por un valor mayor o igual al presupuesto oficial en máximo 2 contratos, con entidades estatales o empresas de servicios públicos domiciliarios. El valor consignado en el certificado no será actualizado por ningún método. Registro vigente en la cámara de comercio en la Actividad 03, Especialidad 15, Grupo 02 (Manufacturas de fundición, de hierro o de acero ), y/o Actividad 03 Especialidad 07 Grupo 01 (Materias plásticas y manufacturas de estas materias), y/o Actividad 03 Grupo 15 Grupo 02 (Manufacturas de fundición, de hierro o de hacer) con una calificación “K” de contratación no inferior a los 7 S.M.L.M.V

| ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANTI | VR. UNITA | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tubería PVC Diámetro 2" RDE 21 UZ | Ml | 72 | 5,808 | 418,176 |
| 2 | Collarines PVC de 2" x 1/2" | Un | 10 | 6,893 | 68,930 |
| 3 | Adaptador macho PF + UAD diámetro 1/2" | Un | 20 | 1,300 | 26,000 |
| 4 | Acople Universal diámetro 2" | Un | 6 | 56,144 | 336,864 |
| 5 | Tee 2 x 2 HD J.H | Un | 3 | 62,524 | 187,572 |
| 6 | Reducción HD 3 x 2" JH | Un | 1 | 55,680 | 55,680 |
| 7 | Válvula diámetro 3" Compuerta elástica JH | Un | 1 | 409,596 | 409,596 |
| 8 | Hidrante diámetro 3" Tipo Milán JH | Un | 1 | 1,597,200 | 1,597,200 |
| 9 | Tubería PF + UAD Diámetro 1/2" RDE 9 | Ml | 90 | 1,300 | 117,000 |
| 10 | Tee 4 x 4 HD JH | Un | 1 | 168432 | 168432 |
| 11 | Acople universal diámetro 6" PVC - AC | Un | 2 | 139200 | 278400 |
|  | Sub total |  |  |  | 3,663,850 |

Los precios anteriores incluyen IVA 16%, transporte, cargue y descargue en el municipio de Victoria Seccional de EMPOCALDAS S.A E.S.P

CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO

Objeto. Suministro de tubería y accesorios con destino a la reposición de red de acueducto calle 19 carrera 7 y 8 y impermeabilización del tanque de almacenamiento en el municipio de Victoria, Caldas Plazo de entrega o ejecución requerido: 15 DIAS CALENDARIO Sitio de entrega: Victoria Valor estimado: $3.663.850 Rubro presupuestal: 23010103 Centro de costos 14133 Código del procedimiento 1310160 Cuando el plazo exceda el 31 de diciembre del año en curso se debe solicitar autorización a la Junta Directiva

| Clase de contrato |
| --- |
| Suministros | X | Obra |  | Prestación de Servicio |  | Interventoría |  | Compra Venta |  | Orden de compra |  |
| Tipo de contratación |
| Directa |  | Invitación |  | Invitación Pública | x | Otros |  |

| RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA |
| --- |
| Amparo |  |
| Anticipo |  |
| Cumplimiento | X |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal | X |
| Estabilidad y calidad de la obra |  |
| Responsabilidad civil extracontractual |  |
| Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados | X |
| Calidad |  |
| Cumplimiento |  |
| Tipo de Garantías |
| Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales entre entidades estatales |  |
| Fiducia Mercantil |  |
| Garantía Bancaria |  |
| Endoso en garantía de títulos valores |  |
| Deposito de dinero en garantía |  |
| INTERVENTOR SUGERIDO PARA EL CONTRATO |
| JEFE SECCION SUMINISTROS |

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

Solicitado por:

| Nombre | SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Cargo | JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS |

_______________________________________________________

FIRMA JEFE DEL AREA