Ciudad y Fecha     _Manizales Agosto 2 de 2012

| Dependencia ó Seccional: | Operación y Mantenimiento | Código |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consecutivo |  |

En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

En la planta de tratamiento de cuervos existe una motobomba de 28 hp que se utiliza para el lavado de instalaciones, este equipo tiene el arrancador estrella Delta malo según reporte y chequeo técnico. Para habilitar este equipo se requiere de un arrancador estrella delta, con el fin de habilitar su funcionamiento.

OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO: Suministrar el pedido solo con especificaciones requeridas y condiciones.

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | CANT | UNIDAD | VR.UNITARIO | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arrancador Estrella Delta a 220 voltios trifásico completo con breker, en tablero lamina, puerta y seguro. Los contactores deben ser Telemecanique o Simenes o merlingeran o Schneider, capacidad corriente minimo 80 amperios. | 1 | C/U | 3.150.000 | 3.150.000 |
| Se debe consultar los precios SICE los cuales sirven de referencia. En caso de excederlos se debe presentar la justificación |

CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO

Objeto: suministro de arrancador estrella delta, para equipo de bombeo de 28hp de lavado instalaciones en Planta Cuervos Chinchina. Plazo de entrega o ejecución requerido: 3 semanas. Sitio de entrega: Manizales Cra 23 Nro 75-82-telefono 8867080 Valor estimado: 3.150.000 Rubro presupuestal: _220206 Centro de costos: 12022 $3.150.000 Código del procedimiento 1305120. Cuando el plazo exceda el 31 de diciembre del año en curso se debe solicitar autorización a la Junta Directiva

| Clase de contrato |
| --- |
| Suministros | X | Obra |  | Prestación de Servicio |  | Interventoría |  | Compra Venta |  | Orden de compra |  |
| Tipo de contratación |
| Directa |  | Invitación |  | Invitación Pública | X | Otros |  |

| RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA |
| --- |
| Amparo |  |
| Anticipo |  |
| Cumplimiento | X |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal |  |
| Estabilidad y calidad de la obra |  |
| Responsabilidad civil extracontractual |  |
| Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados | X |
| Calidad |  |
| Cumplimiento |  |
| Tipo de Garantías |
| Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales |  |
| Fiducia Mercantil |  |
| Garantía Bancaria |  |
| Endoso en garantía de títulos valores |  |
| Deposito de dinero en garantía |  |

INTERVENTOR SUGERIDO PARA EL CONTRATO

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

Solicitado por:

| Nombre | JOSE A GONZALEZ LLANO |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Cargo | Inspector Electrónico |

_______________________________________________________

FIRMA JEFE DEL AREA