EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

INVITACIÓN  PÚBLICA DE OFERTAS No. 0149  DE 2012

OBJETO: Seleccionar, en aplicación de los trámites legales correspondientes al contratista para los SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE QUINCE ESTACIONES DE REDUCCCIÓN DE PRESION Y CUATRO DE CONTROL DE REBOSES DE TANQUES PARA LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. DE AGUADAS, ANSERMA, BELALCAZAR, CHINCHINA, MANZANARES, MARMATO, NEIRA Y RIOSUCIO, CALDAS.

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para el presente proceso es la suma de NOVENTA Y OCHO MILLONES  QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARETNA Y TRES PESOS ($98.554.943) incluido IVA, transporte, cargue, descargue y la entrega de los suministros en los municipio de AGUADAS, ANSERMA, BELALCAZAR, CHINCHINA, MANZANARES, MARMATO, NEIRA Y RIOSUCIO, CALDAS .

APERTURA: SEPTIEMBRE 14 DE 2012

CIERRE: SEPTIEMBRE 21 DE 2012

Manizales, septiembre de 2012

INTRODUCCIÒN

En virtud del principio de publicidad establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario No. 0734 de 2012, y el Manual de Contratación Interno de la Entidad, la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A. E.S.P., se permite presentar el pliego de condiciones para el siguiente proceso de selección.

Este documento contiene la información particular de las condiciones y requisitos del proceso de selección.

El interesado deberá leer completamente los presentes pliegos de condiciones, toda vez que al participar en el proceso de selección, se presume que tiene conocimiento de los mismos y de las modificaciones introducidas.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P, agradece las sugerencias u observaciones al mismo, las cuales deberán ser enviadas al correo electrónico: observaciones@empocaldas.com.co

PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN”

En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la corrupción” a través de los números telefónicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax: (1) 565 86 71; la línea transparente del programa, a los números telefónicos: 01 8000 913 040 o (1) 560 75 56; en el correo electrónico: webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de denuncias del programa, en el Portal de Internet: www.anticorrupción.gov.co; correspondencia o personalmente, en la dirección Carrera 8 No. 7-27, Bogotá, D.C.

EN DESARROLLO DEL DECRETO 0734 DE 2012, ARTÍCULO 2.2.2., NUMERAL 5, Y LA LEY 80 DE 1993 ARTÍCULO 66, INCISO TERCERO, SE CONVOCA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS QUE SE ENCUENTREN CONFORMADAS DE ACUERDO CON LA LEY PARA QUE REALICEN EL CONTROL SOCIAL AL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN.

CAPITULO I

GENERALIDADES

1.  PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. es una sociedad anónima comercial, de nacionalidad Colombiana, clasificada como empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter oficial, con autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal, sometida al régimen aplicable a las empresas de servicios públicos. Se rige por lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 y la ley 689 de 2001, disposiciones afines y reglamentarias vigentes o por las normas legales que las modifiquen, complementen, adicionen o sustituyan; por las normas del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Comisión de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Su sede principal está ubicada en la Carrera 23 No. 75-82 en la Ciudad de Manizales, departamento de Caldas. Su página web es www.empocaldas.com.co y presta servicios públicos de acueducto y alcantarillado en municipios y centros poblados del departamento de Caldas.

2.  OBJETO

Seleccionar, en aplicación de los trámites legales correspondiente al contratista para el SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE QUINCE ESTACIONES DE REDUCCCIÓN DE PRESIÓN Y CUATRO DE CONTROL DE REBOSES DE TANQUES PARA LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. DE AGUADAS, ANSERMA, BELALCAZAR, CHINCHINA, MANZANARES, MARMATO, NEIRA Y RIOSUCIO, CALDAS .

3. PLAZO PARA ENTREGA

El plazo para la realización de estos suministros será de DOS (2) MESES  contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato derivado de la presente invitación pública.

4. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y AJUSTES

Los pagos que origine el contrato suscrito como consecuencia de la presente invitación pública, serán cancelados con recursos propios de EMPOCALDAS S.A. E.S.P, con cargo al presupuesto vigente para el año 2012,  bajo el Rubro No. 220311, Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 553 del 30 de agosto de 2012, por un valor de ($98.554.943)

5. PRESUPUESTO OFICIAL

Se ha determinado que el valor del presente proceso de selección asciende a la suma de NOVENTA Y OCHO MILLONES  QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARETNA Y TRES PESOS ($98.554.943) incluido IVA, transporte, cargue, descargue y la entrega de los suministros en los municipio de AGUADAS, ANSERMA, BELALCAZAR, CHINCHINA, MANZANARES, MARMATO, NEIRA Y RIOSUCIO, CALDAS .

El valor total de la propuesta no podrá exceder dicho presupuesto oficial; ya que la misma será RECHAZADA.

NOTA: Corre a cargo del proveedor los sobrecostos de transporte, debido a cambio de rutas, uso de vías alternas por daño de vías y demás contingencias que se presenten al momento de ejecutarse el contrato.

6. FORMA DE PAGO

El pago se realizará una vez realizado el suministro y recibido a satisfacción por parte del interventor del presente contrato, previa presentación de la factura, la cual deberá ser presentada dentro de los primeros CINCO (5) DÍAS del mes correspondiente a la Sección de Suministros, JUNTO CON EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (ART. 50 LEY 789 DE 2002).  La factura se cancelará de acuerdo con la programación prevista por la Tesorería de EMPOCALDAS S.A. E.S.P, pero en ningún momento será superior a ciento veinte (120) días, salvo fuerza mayor o caso fortuito.

No se realizará ningún pago anticipado del valor del contrato.

7. PROPUESTAS PARCIALES

La Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A. E.S.P. NO ACEPTARÁ PROPUESTAS PARCIALES.

8.  CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES

La Consulta del pliego de condiciones podrá hacerse durante el plazo del presente proceso de selección en EMPOCALDAS S.A. E.S.P., Secretaria General, ubicada en la Carrera 23 Nº 75 – 82, de la ciudad de Manizales, y en la página web de la entidad:  www.empocaldas.com.co .

9. INSCRIPCIÓN DE LOS PROPONENTES EN EL DIRECTORIO DE PROPONENTES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Para este efecto deberá manifestar su interés en participar en la selección, INSCRIBIÉNDOSE PREVIAMENTE como PROVEEDORES, hasta un día antes de la fecha de entrega de las propuestas en el Directorio de Proponentes de EMPOCALDAS S.A E.S.P, para dicha inscripción, deberán diligenciar la documentación indicada en el link de Contratación de la página web de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. NO SE ACEPTAN INSCRIPCIONES POR MEDIO ELECTRÓNICO.

LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS SOLO PODRÁN INSCRIBIRSE UNA SOLA VEZ EN FORMA INDIVIDUAL O EN FORMA COLECTIVA CONFORMANDO CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES.

10. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE

El presente proceso se regirá por la Ley 142 de 1994, Ley 689 de 2001, Código Civil, Código de Comercio, Manual de Contratación de la Entidad,  principios generales de la Función Pública (Art. 209 C.P.) y demás normas que adicionen, modifiquen o complementen.

11. CRONOGRAMA

El siguiente es el cronograma del proceso:

| ACTIVIDAD | FECHA | LUGAR |
| --- | --- | --- |
| Aviso Inicial de Convocatoria Pública | 10 de septiembre del 2012. | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Publicación proyecto de pliego de condiciones. | Del 10 al 12 de septiembre de 2012. | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Observaciones al proyecto de pliego de condiciones. | Del 10 al 12 de septiembre del 2012. | Directamente y en físico en la Secretaría General de EMPOCALDAS S.A.E.S.P, y en medio magnético al correo electrónico observaciones@empocaldas.com.co. NO SE RESOLVERÁN OBSERVACIONES ENVIADAS A OTRAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO. |
| Respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones. | 13 de septiembre de 2012, a las 6:00 p.m. | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Resolución de apertura de la invitación. | 14 de septiembre del 2012. | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Publicación aviso de apertura de la convocatoria pública. | 14 de septiembre del 2012. |  |
| Publicación de los pliegos de condiciones definitivos. | Del 14 al 20 de septiembre de 2012. | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Audiencia de tipificación, estimación y asignación de riesgos, y aclaración de los pliegos de condiciones. | 18 de septiembre del 2012. | Auditorio de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., carrera 23 No. 75-82, Manizales, Caldas. |
| Cierre de la invitación pública, fecha final para la entrega de propuestas. Publicación acta de cierre. | 21 de septiembre de 2012, a las 10:00 a.m. | Secretaría General de EMPOCALDAS S.A.E.S.P, carrera 23 Nº 75-82 Manizales. |
| Evaluación de propuestas. Publicación informe de evaluación. | 25 de septiembre de 2012, a las 6:00 p.m. | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Presentación de observaciones al informe de evaluación. | Del 26 al 28 de septiembre de 2012, a las 5:00 p.m. | Directamente en la Secretaría General de EMPOCALDAS S.A.E.S.P, o al correo electrónico observaciones@empocaldas.com.co NO SE RESOLVERÁN OBSERVACIONES ENVIADAS A OTRAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO. |
| Respuesta a las observaciones del informe de evaluación. | 01 de octubre de 2012 a las 6:00 p.m. | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| ADJUDICACION | 02 de octubre de 2012, a las 6:00 p.m. | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |

Este cronograma podrá sufrir variaciones en el desarrollo del proceso. Las variaciones se publicaran en la página Web de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

12. AUDIENCIA DE TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y ACLARACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES: (LA ASISTENCIA NO ES OBLIGATORIA). En la fecha y hora señalada en el cronograma con los proponentes que se encuentren interesados, se llevará a cabo la audiencia de tipificación, estimación y asignación de riesgos, los cuales se encuentran descritos en el ANEXO NO. 1 PLIEGOS DE CONDICIONES (MATRIZ DE RIESGOS). En la misma audiencia se llevará a cabo la aclaración de los pliegos de condiciones en la cual se precisará el contenido y alcance de los mismos y se resolverán aquellos puntos sobre los que existan dudas o necesidad de aclaración por parte de los posibles proponentes que asistan a la misma.

13. LUGAR, FECHA Y HORA DE CIERRE

El presente proceso se declarará cerrado el día y hora señalados en el cronograma, en consecuencia sólo se podrán presentar propuestas hasta la fecha y hora señalada para tal efecto, las cuales serán entregadas CORREO CERTIFICADO ó entregadas PERSONALMENTE O POR SU REPRESENTANTE, previa inscripción en el directorio de proponentes de EMPOCALDAS S.A. E.S.P, en la sede principal de la entidad ubicada en la Carrera 23 No. 75-82, Barrio Milán, de la ciudad de Manizales. El sobre que contenga la propuesta deberá estar radicado en la recepción de la entidad, el cual debe contener la fecha y hora de entrega, requisito con el que se entiende recibida la propuesta.

En la fecha y hora indicada, en acto público, se declarará cerrado el proceso. Acto seguido se contarán las propuestas y se procederá a abrir el sobre, rotulado como original, se relacionarán una por una de acuerdo con el orden de entrega indicando: fecha y hora de entrega, el nombre del proponente, el número de folios y el valor de la propuesta.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P, no considerará como aptas ni se tendrán en cuenta ni se estudiarán las propuestas que se presenten con posterioridad a la fecha y hora señaladas para el cierre o aquellas que habiéndose recibido antes de la fecha y hora del cierre hubieren sido presentadas en sitio diferente al que se señala en éstos pliegos de condiciones. De dicho acto se suscribirá un acta por parte de los funcionarios designados para ello. Para efectos de garantizar los principios de transparencia y de responsabilidad, se establece, para todas y cada una de las diligencias y audiencias programadas dentro del presente proceso, como hora legal del mismo, la hora legal para la República de Colombia coordinada y establecida por la superintendencia de Industria y Comercio, la cual se encuentra en la dirección http://horalegal.sic.gov.co. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 20 del decreto 2153 de 1992.

14. MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

EMPOCALDAS S.A. E.S.P, expedirá las modificaciones pertinentes al pliego de condiciones. Así mismo, realizara las aclaraciones o modificaciones que considere necesarias. Toda aclaración o modificación se hará mediante ADENDAS numeradas consecutivamente, estos documentos formarán parte integral del presente pliego de condiciones. Las Adendas serán suscritas por el ordenador del gasto.

15. CONDICIONES Y CALIDADES EXIGIDAS

15.1.  EN CUANTO A LOS PROPONENTES

En la presente Invitación Pública podrán participar en forma independiente, en Consorcio o en Unión Temporal, las personas naturales o jurídicas cuyo objeto social o actividad mercantil sea afín con el objeto de este proceso, legalmente establecidos, con registro vigente en la cámara de comercio que no se encuentren incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Estado.

Cuando la Propuesta sea presentada en Consorcio o Unión Temporal, éstos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Los PROPONENTES indicarán si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal, señalando los términos y extensión de la participación en la Propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados.

b) Los integrantes del Consorcio o miembros de la Unión Temporal, señalarán las reglas básicas que regularán las relaciones e indicarán el porcentaje de participación de cada uno de ellos y para la unión temporal, la descripción detallada de las actividades a realizar. La responsabilidad tanto para el Consorcio como para la Unión Temporal será solidaria. En las uniones temporales las sanciones por incumplimiento, serán aplicadas de acuerdo con  el porcentaje de  participación de cada uno de sus integrantes en los términos del artículo 7º de la Ley 80 de 1993.

c) Se designará  un representante  del Consorcio o de la  Unión Temporal, el cual  no podrá ser reemplazado sin la autorización expresa y escrita de cada  uno de los integrantes que lo conforman.

d) La duración del Consorcio o Unión Temporal deberá cubrir el plazo del contrato, hasta su liquidación y un (1) año más.

15.2. EN CUANTO A LA PROPUESTA

El proponente elaborará la propuesta de acuerdo con lo establecido en este pliego de condiciones y anexará la documentación exigida. Presentará su propuesta sujetándose al orden establecido en el Capítulo II DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA y al lleno de los requisitos establecidos por EMPOCALDAS S.A. E.S.P con el fin de facilitar su estudio.

16. COSTO DE PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA

Serán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y presentación de su propuesta.

17.  PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta se presentará en ORIGINAL Y COPIA, cada una de las cuales se entregará en sobre cerrado y dentro del plazo fijado en el cronograma de la citada invitación.

Los sobres se marcarán de la siguiente forma:

SEÑORES

EMPOCALDAS S.A. E.S.P

Carrera 23 No. 75 - 82

Manizales – Caldas

Invitación Pública Nº  ----------- de 2012

Objeto: SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE QUINCE ESTACIONES DE REDUCCCION DE PRESION Y CUATRO DE CONTROL DE REBOSES DE TANQUES PARA LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. DE AGUADAS, ANSERMA, BELALCAZAR, CHINCHINA, MANZANARES, MARMATO, NEIRA Y RIOSUCIO, CALDAS .

Sobre No. ____.

Nombre del Proponente. ____.

Indicar si es original o copia ____.

El “ORIGINAL” de la propuesta contendrá todos los documentos solicitados, FOLIADOS en forma consecutiva.  En el evento de no poseer documentos originales, se podrán adjuntar copias.  Sin embargo la Secretaria General y/o el área respectiva, se reserva el derecho de verificar su autenticidad.

No se aceptarán propuestas cuyos documentos que sean objeto de evaluación y calificación presenten tachaduras, raspaduras o enmendaduras, salvo que las mismas sean refrendadas por el proponente al margen del mismo o en documento aparte incluido en la propuesta.

NO SE ACEPTARÁN PROPUESTAS COMPLEMENTARIAS O MODIFICACIONES QUE FUEREN PRESENTADAS CON POSTERIORIDAD A LA FECHA Y HORA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO.

18. ALCANCE

El objeto del contrato que se suscriba, se debe ejecutar de acuerdo con las especificaciones y de requerimiento del suministro, contenidas en el Capítulo V- CONDICIONES DEL CONTRATO.

19. IDIOMA Y MONEDA

El idioma oficial durante la convocatoria pública y ejecución del contrato será el español, por lo tanto, en este idioma se presentarán todos los documentos e informaciones de cualquier índole, la propuesta y el contrato. La moneda será el peso colombiano, no se aceptarán propuestas en otro idioma y otra moneda.

20. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR

El oferente debe garantizar en la carta de presentación de la oferta en forma escrita y expresamente, que no se haya incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con EMPOCALDAS S.A. E.S.P., de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993 en concordancia con el Artículo 44,4 de la Ley 142 de 1994 y demás normas vigentes, afirmación que se  entenderá  prestada bajo la gravedad del juramento. La comunicación deberá ser suscrita por el representante legal; además debe aceptar que si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, este tiene la obligación de exponerla y cederá el contrato previa  autorización escrita de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., o si no fuere posible, renunciará a su ejecución.

La contravención de las anteriores prohibiciones, obligará al Representante Legal de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. a dar por terminado el contrato y  proceder a su Liquidación en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocimiento o pago de indemnización alguna por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

NO SE ACEPTARÁN OFERTAS DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, A LAS CUALES EMPOCALDAS S.A. E.S.P LES HAYA DECRETADO CADUCIDAD DE UN CONTRATO, TERMINACIÓN UNILATERAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE APERTURA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA. ESTA CONDICIÓN APLICA PARA PRESENTARSE DIRECTAMENTE A OFERTAR O EN UNIONES TEMPORALES.

21.  INSTRUCCIONES PRELIMINARES

El  proponente  deberá  examinar cuidadosamente  los  pliegos de condiciones,  las adendas  y  todos  los  aspectos  que  puedan  influir en la presentación de la propuesta. Con  la  presentación de las ofertas por parte de  los proponentes, se entenderán conocidos y aceptados los presentes pliegos de condiciones.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  se  reserva  en  todo  momento  el  derecho  de no contratar,  o declarar  desierto  el  proceso  de  selección, según respondan a sus intereses. Lo anterior es aceptado expresamente  por  los  oferentes,  quienes  renuncian  de  manera  absoluta  a cualquier  reclamación  de  perjuicios  por  el  uso  de  estas  opciones  por  parte  de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

22.  INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS

El proponente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones, especificaciones, requerimientos y anexos que figuren en los documentos del proceso de convocatoria pública, los cuales constituyen la única fuente de información para la preparación de la propuesta.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. podrá antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas, modificar los documentos de la invitación pública mediante adendas publicadas en la página WEB de EMPOCALDAS S.A. E.S.P, los cuales serán de obligatoria observancia para la preparación de la oferta.

Si un oferente encontrare discrepancias u omisiones en las condiciones de la invitación pública, en las especificaciones o en los demás documentos o dudas sobre ellos, deberá solicitar por escrito a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. las aclaraciones necesarias, las cuales requieren ser recibidas por ésta, por lo menos tres (3) días hábiles antes de la fecha de cierre y entrega de las propuestas, de lo contrario no podrán ser absueltas por preclusión de términos de la invitación pública.

23. VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas serán válidas por un periodo no inferior a TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha estipulada para la entrega de propuestas.

24.   AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. podrá ampliar el plazo para presentar propuestas, cuando lo considere conveniente o cuando lo soliciten un número plural de los invitados, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 89 de la Ley 1474 de 2011.

25.  GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

La oferta deberá estar acompañada de una garantía de seriedad otorgada por un banco o compañía de seguros, legalmente establecida para operar en Colombia y con sucursal en Manizales. La póliza entre entidades estatales debe constituirse a favor de EMPOCALDAS S.A E.S.P, anotando su número de NIT, el cual corresponde al Nro. 890803239-9  y como tomador debe figurar el oferente, sea persona natural o jurídica. Cuando el tomador sea Uniones Temporales o Consorcios se deberá consignar el nombre de todas las personas asociadas con su porcentaje de participación.

La vigencia de la garantía de seriedad de la oferta será de sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de cierre de la invitación, y se constituirá  por una cuantía correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL

La garantía tiene por fin asegurar que el proponente se compromete a cumplir con las obligaciones emanadas de la INVITACION, especialmente a mantener el valor y condiciones de la propuesta, a suscribir y legalizar el contrato consecuencia de la misma, en los términos del presente pliego y de la oferta en la parte que esta haya sido aceptada, y en general de conformidad con los términos que sirvieron de base para la adjudicación.

Si por algún motivo, se concede al proponente favorecido ampliación en el plazo para suscribir y legalizar el contrato o si, dentro del término de vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta, el proponente favorecido no hubiere suscrito el contrato o presentado la garantía única a que se refieren  estos pliegos de condiciones, para respaldar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del mismo, dicha garantía de seriedad deberá prorrogarse antes de su vencimiento por un plazo prudencial, el cual fijará EMPOCALDAS S.A E.S.P, con el fin de que la prórroga cubra el tiempo necesario hasta la legalización del contrato.

EMPOCALDAS S.A E.S.P hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta en el evento de que el proponente favorecido no cumpla con su obligación de sostener su propuesta, o la de celebrar y perfeccionar el contrato correspondiente dentro del término fijado para el efecto en los presentes pliegos de condiciones.

26. CORRESPONDENCIA

Toda correspondencia de los proponentes deberá dirigirse en la siguiente forma, mientras no se indique otra cosa:

Señores

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Carrera 23 Nro. 75 - 82

Manizales, Caldas - Colombia

Referencia: Invitación Pública No. _____ de 2012.

CAPITULO II

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

1. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Las propuestas presentadas por los proponentes que deseen participar en el presente proceso de selección deberán contener los siguientes documentos, los cuales serán adjuntados en el orden en que se describen a continuación:

1.1. DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURÍDICO

- Certificado de Existencia y Representación Legal, en original y con fecha de expedición no superior a treinta días, para personas jurídicas.

- Carta de presentación de la propuesta, según formato adjunto.

- Propuesta Económica. (Lista de Precios)

- RUT (aplica para personas naturales y jurídicas)

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal o de la persona natural.

- Podrán participar en esta invitación,  proveedores nacionales, los cuales deberán estar inscritos en el Registro de Único de Proponentes de la Cámara de Comercio correspondiente, en la Actividad 03, Especialidad 15, Grupo 02  ( Manufacturas de fundición , de hierro o de acero) con un K de  174 SMMLV. Dicha inscripción deberá estar vigente el día de apertura de la presente invitación.

- Certificado de antecedentes disciplinarios de la razón social y del representante legal o de la persona natural expedido por la Procuraduría General de la Nación. (La empresa lo consultará).

- Certificado de antecedentes fiscales de la razón social y del representante legal o de la persona natural expedido por la Contraloría General de la República.  (La empresa lo consultará).

- Pasado judicial vigente para las personas naturales y el representante legal de la persona natural. (Opcional)

- Certificación de cumplimiento de pago de obligaciones laborales, (articulo 50 ley 789/02) para las personas jurídicas, (Anexar fotocopia de la matricula profesional del contador que certifica)

- Hoja de Vida en formato DAFP para personas jurídicas.

- Declaración en la que el oferente declare que no se encuentra comprendido dentro de alguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en las normas legales vigentes. La contravención a lo anterior dará lugar a las sanciones previstas en la ley. Dicha declaración debe estar contenida en la carta de presentación de la propuesta.

- Anexar certificado de experiencia solicitada.

- Anexar autorización expedida por el fabricante para ser el distribuidor de los equipos en Colombia.

Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá allegar la misma documentación y requisitos mencionados en este numeral.

1.2. DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO

- Documentos que acreditan experiencia:

El proponente deberá acreditar mediante documento expedido por el contratante, experiencia en la venta de válvulas de control hidráulico para empresas de servicios públicos en Colombia, en los últimos cinco (5) años, por un valor mayor o igual a tres (3) veces el presupuesto oficial en máximo dos (2) contratos. El valor consignado en el certificado no será actualizado por ningún método.

Dicha experiencia se debe sustentar con certificaciones anexas expedida por el cliente, que indique como mínimo los siguientes datos:

- Empresa o entidad contratante, dirección y teléfono

- Objeto del contrato

- Fecha de iniciación y terminación del contrato

- Calificación de la ejecución del contrato como excelente, buena, regular o mala según lo considere la entidad contratante

- Datos del funcionario que expide la certificación, dirección y teléfono

- Valor del Contrato

Serán  válidas  las  certificaciones  de  experiencia  de contratos en  ejecución o culminados  y  liquidados  con  anterioridad  a  la  fecha  de  apertura  de  la  presente convocatoria pública.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. podrá verificar por todos los medios, cuando lo estime conveniente, que la información con la cual se acredita la experiencia sea veraz y se descartará la oferta de aquellos que suministren información falsa.

- El Proponente deberá presentar a EMPOCALDAS S.A E.S.P en documentos legibles y sin excepción alguna:

- Fichas técnicas de los suministros para verificar especificaciones técnicas en idioma español o su traducción.

- Anexar Certificado en cumplimiento de la Resolución 1166 de 2006

- Anexar Certificado de cumplimiento de las norma ISO 9001:2000 o su nueva versión

- Autorización expedida por el fabricante para ser el distribuidor de los equipos en Colombia.

1.3. DOCUMENTO DE CARÁCTER ECONÓMICO

a.  PROPUESTA ECONÓMICA. (Lista de Precios)

- El valor de la propuesta deberá establecerse en pesos colombianos; no se aceptarán precios en otras monedas.

- Los costos se deben especificar CON IVA INCLUIDO.

- El valor total de la propuesta debe cubrir todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato, incluidos todos los gastos  de transporte, cargue y descargue,  instalación, fletes, seguros, impuestos, derechos y comisiones hasta el sitio de entrega.

Para este punto se debe tener en cuenta los criterios establecidos en el 2.8 CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN.

2.  CRITERIOS DE SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN

2.1. SELECCIÓN

La selección del proponente se llevara a cabo cumpliendo con las siguientes etapas:

    - Se procederá a realizar la verificación de los documentos de carácter jurídico (Punto 2.2) en cada una de las propuestas presentadas por los proponentes participantes. Las propuestas que cumplan con toda la documentación requerida en este punto continúan en el proceso de selección, razón por la cual pasarán a la siguiente etapa. La verificación jurídica de las propuestas no da derecho a la asignación de puntaje, pero será factor para determinar si las mismas son HÁBILES O NO.

    - Se procederá a realizar la verificación de los documentos de carácter técnico (Punto 2.3), los cuales están relacionados con la verificación de la experiencia, en cada una de las propuestas presentadas por los proponentes participantes. Las propuestas que cumplan con toda la documentación requerida en este punto continúan en el proceso de selección, razón por la cual pasarán a la siguiente etapa. La verificación técnica de las propuestas no da derecho a la asignación de puntaje, pero será factor para determinar si las mismas son HÁBILES O NO.

    - Finalmente, se procederá a realizar la verificación de los documentos de carácter económico, en cada una de las propuestas presentadas por los proponentes participantes.

LA CAPACIDAD JURÍDICA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA SERÁN OBJETO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO COMO REQUISITOS HABILITANTES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.

2.2. CALIFICACIÓN

Todas las propuestas que cumplan con la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, y el cumplimiento de las especificaciones de los insumos exigidos, quedarán HABILITADAS para continuar con el proceso evaluativo, en el cual se definirá la propuesta  más favorable, teniéndose en cuenta los siguientes criterios:

La propuesta más económica tendrá 100 puntos, las demás se calificaran así:

Vm =  Valor de la propuesta más económica (IVA INCLUIDO)

Vi =  Valor de la propuesta en consideración (IVA INCLUIDO)

Puntos=  (Vm / Vi ) x 100.

3. DESIGNACIÓN COMITÉ EVALUADOR

El comité evaluador para el presente proceso estará conformado por la Profesional Universitaria de la Unidad Jurídica y por el Jefe del Departamento de Planeación y Proyectos.

4.  CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN

Serán causales de descalificación

- No estar inscrito en el Registro Único de Proponentes de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

- No presentar Propuesta económica.

- Propuesta que no se presente en pesos colombianos.

- Propuesta que no se presente en idioma Español.

- Si solicitada una aclaración, el Proponente no da respuesta dentro del plazo previsto.

-     No cumplir con los requisitos de los Pliegos de Condiciones.

5. ADJUDICACIÓN Y RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

SE ADJUDICARÁ LA CITADA INVITACIÓN A LA PROPUESTA QUE OBTENGA MAYOR PUNTAJE. El resultado de la evaluación se dará a conocer el día fijado en el cronograma.

6. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Los participantes podrán presentar sus observaciones, de acuerdo con el cronograma estipulado en los pliegos de condiciones, las cuales deberán ser debidamente sustentadas y presentadas por escrito, EN FÍSICO O MEDIO MAGNÉTICO al correo electrónico observaciones@empocaldas.com.co en la Secretaría General de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  Vencido este término sin que se hayan presentado observaciones se levantará Acta de Adjudicación. NO SE RESOLVERÁN OBSERVACIONES ENVIADAS A OTRAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRONICO.

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE TODOS LOS REQUISITOS FORMALES SON SUSCEPTIBLES DE SER SUBSANADOS POR LOS PROPONENTES DENTRO DEL TÉRMINO CONCEDIDO PARA LA PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS NO SE CONSTITUYAN COMO REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS.

Es de indicar que SUBSANAR significa, que es legalmente posible solicitarle al oferente que allegue aquellos documentos no incluidos en la propuesta que no incidan de manera directa en la comparación de las mismas, siempre y cuando LOS DOCUMENTOS CONTENGAN REQUISITOS CUMPLIDOS CON ANTERIORIDAD A LA FECHA ESTABLECIDA PARA EL CIERRE DE PROPUESTAS.

7.  ADJUDICACIÓN

EMPOCALDAS S.A. E.S.P., adjudicará la invitación pública al proponente que haya obtenido mayor puntaje, siempre y cuando no se haya conocido que existe impedimento legal alguno para la futura celebración del contrato.

Si existiere impedimento respecto del primer puesto, EMPOCALDAS S.A. E.S.P. podrá adjudicar a quien ocupe el segundo puesto, siempre y cuando estas sean favorables para EMPOCALDAS S.A. E.S.P; todo lo anterior mediante acto administrativo motivado.

Una vez resueltas las observaciones al informe de evaluación, la adjudicación se hará mediante resolución motivada, en la fecha y hora señaladas en el cronograma. EMPOCALDAS S.A. E.S.P. notificará al oferente favorecido la adjudicación de la invitación y la misma será obligatoria para dicho oferente.

8.  COMUNICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. notificará al oferente favorecido la adjudicación de la invitación pública y la misma será obligatoria para dicho oferente.

9. FIRMA DEL CONTRATO

El proponente favorecido deberá suscribir y legalizar el respectivo contrato dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación de la adjudicación.

En caso de no suscribir y legalizar el contrato dentro del término establecido por EMPOCALDAS S.A. E.S.P., la entidad procederá a tomar las decisiones correspondientes frente a dicho incumpliendo.

CAPITULO IV

DECLARATORIA DE DESIERTA

1. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACIÓN PÚBLICA

La Declaratoria de desierta del proceso procederá, por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva. La declaratoria de desierta se hará mediante Resolución Motivada que contendrá en forma expresa y detallada las razones que condujeron a dicha decisión, las cuales pueden ser las siguientes:

- Que en la fecha y hora de cierre de Invitación pública y de Apertura de las propuestas, no se presente ninguna propuesta.

- Cuando se evidencie que algún o algunos sobres han sido abiertos o violentados antes de la fecha y hora señaladas para el cierre.

- Que una vez evaluados los  participantes ninguno cumpla con los requisitos de los pliegos de condiciones.

- Que el valor de las propuestas presentadas supere el presupuesto oficial.

En caso de declarar desierta la invitación pública EMPOCALDAS S.A. E.S.P., queda en libertad de negociar directamente con cualquiera de las personas oferentes.

Para estos efectos se  tendrá en cuenta lo indicado en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública relacionado con la  selección objetiva.

CAPITULO V

CONDICIONES DEL CONTRATO

1.  ELEMENTOS A SUMINISTRAR

SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE QUINCE ESTACIONES DE REDUCCCION DE PRESIÓN Y CUATRO DE CONTROL DE REBOSES DE TANQUES PARA LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. DE AGUADAS, ANSERMA, BELALCAZAR, CHINCHINA, MANZANARES, MARMATO, NEIRA Y RIOSUCIO, CALDAS .

SECCIONAL EMPOCALDAS AGUADAS

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | CANT | UNIDAD | VALOR UNITARIO CON IVA | VR. TOTAL CON IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTACIONES PARA CONTROL DE REBOSE DE TANQUES |  |  |  |  |
| Válvula de Control Hidráulico de Nivel de tanque de flotador no modulante Tipo Globo. Diámetro 2". Extremos Brida ANSI Clase 150 Cuerpo y Bonete en Hierro Dúctil ASTM A-536 o EN 1563 Presión Nominal de trabajo 250 psi Recubrimiento Epóxico Con algún certificado nacional (1166) o Internacional (NSF) de potabilidad Asiento en Acero Inoxidable AISI 316 Eje o Vástago en Acero Inoxidable AISI 316 Resorte en Acero inoxidable Diafragma en EPDM o Buna-N Piloto en Bronce o Latón Longitud mínima de Varilla 1 metro Los tubos o mangueras que conectan la válvula principal con el piloto tendrán una longitud de 5 metros (cada uno) y deben ser de Cobre, de Acero inoxidable o de tubería reforzada en Malla en Acero Inoxidable Tornillos y arandelas en Acero inoxidable | 3 | Un |  |  |
| Niple pasamuro de diámetro 2" L=500 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso Z=250 mm | 6 | Ml |  |  |
| Válvula de Compuerta Elástica de 2", Vástago no ascendente en Acero inoxidable, Extremos Bridados. | 3 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 2" L=220 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso | 6 | Un |  |  |
| Filtro Ye de 2" Extremos Bridados con su Válvula de purga (válvula de bola) instalada. | 3 | Un |  |  |
| Juego de empaques, tornillos tuercas, arandelas y guasas | 15 | Un |  |  |
| Acople Universal de 2" | 9 | Un |  |  |
| ESTACION REDUCTORA DE PRESION Y CONTROL DE CAUDAL DE 2” |  |  |  |  |
| Válvula de Control Hidráulico Reductora de Presión y de Control de Caudal para agua potable. Tipo Globo. Diámetro 2". Extremos Brida ANSI Clase 150 Cuerpo y Bonete en Hierro Dúctil ASTM A-536 o EN 1563 Presión Nominal de trabajo 250 psi Recubrimiento Epóxico Con algún certificado nacional (1166) o Internacional (NSF) de potabilidad Asiento en Acero Inoxidable AISI 316 Eje o Vástago en Acero Inoxidable AISI 316 Portasello, Platos y Resorte en Acero inoxidable Diafragma en EPDM o Buna-N Piloto en Bronce El sistema de pilotaje de la válvula debe tener (además del piloto) un filtro que permita la retención de partículas, las válvulas aislantes necesarias y un estabilizador de bajo flujo y una restricción fija que permitan que la válvula module correctamente ante las variaciones de presión del sistema. Los tubos o mangueras que conectan la válvula principal con el piloto deben ser de Cobre, de Acero inoxidable o de tubería reforzada en Malla en Acero Inoxidable. Los tornillos y arandelas deben ser en Acero inoxidable. Obligatorio presentar Ficha técnica Completa del Cuerpo y de la instrumentación de la Válvula | 2 | Un |  |  |
| Niple pasamuro de diámetro 2" L=700 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso Z=300 mm y con salida roscada a 10 cms de la brida para la instalación de un manómetro en 1/4" para la medición de presión y con los accesorios necesarios para instalar el manómetro | 2 | Un |  |  |
| Válvula de Compuerta Elástica de 2", Vástago no ascendente en Acero inoxidable, Extremos Bridados. | 2 | Un |  |  |
| Filtro Ye de 2" Extremos Bridados con su Válvula de purga (válvula de bola) instalada. | 2 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 2" L=230 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso | 4 | Un |  |  |
| Niple pasamuro de diámetro 2" L=800 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso Z=300 mm y con salida roscada a 25 cms de la brida para la instalación de una ventosa de 1" roscada y salida roscada a 10 cms de la brida para la 6instalación de un manómetro en 1/4" para la medición de presión y con los accesorios necesarios para instalar el manómetro. | 2 | Un |  |  |
| Acople Universal de 2" | 6 | Un |  |  |
| Válvula Ventosa de Diámetro 1" Metálica - Doble cámara o Triple acción roscada | 2 | Un |  |  |
| Registro de bola de 1" para instalación de ventosa | 2 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 1" L=100 mm en acero galvanizado roscado | 2 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 1" L=30 mm en acero galvanizado roscado | 2 | Un |  |  |
| Registro de bola con espiral en Diámetro ¼" para instalación de manómetro. | 4 | Un |  |  |
| Manómetro con glicerina Rango 0 a 200 psi con Racor ½" x ¼" | 4 | Un |  |  |
| Juego completo de tornillería y empaques para 2" | 10 | Un |  |  |
| SUBTOTAL INCLUIDO IVA - AGUADAS |  |  |  |  |

SECCIONAL EMPOCALDAS ANSERMA

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | CANT | UNIDAD | VALOR UNITARIO CON IVA | VR. TOTAL CON IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTACION REDUCTORA DE PRESION Y CONTROL DE CAUDAL DE 2” |  |  |  |  |
| Válvula de Control Hidráulico Reductora de Presión y de Control de Caudal para agua potable. Tipo Globo. Diámetro 2". Extremos Brida ANSI Clase 150 Cuerpo y Bonete en Hierro Dúctil ASTM A-536 o EN 1563 Presión Nominal de trabajo 250 psi Recubrimiento Epóxico Con algún certificado nacional (1166) o Internacional (NSF) de potabilidad Asiento en Acero Inoxidable AISI 316 Eje o Vástago en Acero Inoxidable AISI 316 Portasello, Platos y Resorte en Acero inoxidable Diafragma en EPDM o Buna-N Piloto en Bronce El sistema de pilotaje de la válvula debe tener (además del piloto) un filtro que permita la retención de partículas, las válvulas aislantes necesarias y un estabilizador de bajo flujo y una restricción fija que permitan que la válvula module correctamente ante las variaciones de presión del sistema. Los tubos o mangueras que conectan la válvula principal con el piloto deben ser de Cobre, de Acero inoxidable o de tubería reforzada en Malla en Acero Inoxidable. Los tornillos y arandelas deben ser en Acero inoxidable. Obligatorio presentar Ficha técnica Completa del Cuerpo y de la instrumentación de la Válvula | 1 | Un |  |  |
| Niple pasamuro de diámetro 2" L=700 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso Z=300 mm y con salida roscada a 10 cms de la brida para la instalación de un manómetro en 1/4" para la medición de presión y con los accesorios necesarios para instalar el manómetro | 1 | Un |  |  |
| Válvula de Compuerta Elástica de 2", Vástago no ascendente en Acero inoxidable, Extremos Bridados. | 1 | Un |  |  |
| Filtro Ye de 2" Extremos Bridados con su Válvula de purga (válvula de bola) instalada. | 1 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 2" L=230 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso | 2 | Un |  |  |
| Niple pasamuro de diámetro 2" L=800 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso Z=300 mm y con salida roscada a 25 cms de la brida para la instalación de una ventosa de 1" roscada y salida roscada a 10 cms de la brida para la 6instalación de un manómetro en 1/4" para la medición de presión y con los accesorios necesarios para instalar el manómetro. | 1 | Un |  |  |
| Acople Universal de 2" | 3 | Un |  |  |
| Válvula Ventosa de Diámetro 1" Metálica - Doble cámara o Triple acción roscada | 1 | Un |  |  |
| Registro de bola de 1" para instalación de ventosa | 1 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 1" L=100 mm en acero galvanizado roscado | 1 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 1" L=30 mm en acero galvanizado roscado | 1 | Un |  |  |
| Registro de bola con espiral en Diámetro ¼" para instalación de manómetro. | 2 | Un |  |  |
| Manómetro con glicerina Rango 0 a 200 psi con Racor ½" x ¼" | 2 | Un |  |  |
| Juego completo de tornillería y empaques para 2" | 5 | Un |  |  |
| ESTACION REDUCTORA DE PRESION Y CONTROL DE CAUDAL DE 3” |  |  |  |  |
| Válvula de Control Hidráulico Reductora de Presión y de Control de Caudal para agua potable. Tipo Globo. Diámetro 3". Extremos Brida ANSI Clase 150 Cuerpo y Bonete en Hierro Dúctil ASTM A-536 o EN 1563 Presión Nominal de trabajo 250 psi Recubrimiento Epóxico Con algún certificado nacional (1166) o Internacional (NSF) de potabilidad Asiento en Acero Inoxidable AISI 316 Eje o Vástago en Acero Inoxidable AISI 316 Portasello, Platos y Resorte en Acero inoxidable Diafragma en EPDM o Buna-N Piloto en Bronce El sistema de pilotaje de la válvula debe tener (además del piloto) un filtro que permita la retención de partículas, las válvulas aislantes necesarias y un estabilizador de bajo flujo y una restricción fija que permitan que la válvula module correctamente ante las variaciones de presión del sistema. Los tubos o mangueras que conectan la válvula principal con el piloto deben ser de Cobre, de Acero inoxidable o de tubería reforzada en Malla en Acero Inoxidable. Los tornillos y arandelas deben ser en Acero inoxidable. Obligatorio presentar Ficha técnica Completa del Cuerpo y de la instrumentación de la Válvula | 3 | Un |  |  |
| Niple pasamuro de diámetro 3" L=700 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso Z=300 mm y con salida roscada a 10 cms de la brida para la instalación de un manómetro en 1/4" para la medición de presión y con los accesorios necesarios para instalar el manómetro | 3 | Un |  |  |
| Válvula de Compuerta Elástica de 3", Vástago no ascendente en Acero inoxidable, Extremos Bridados. | 3 | Un |  |  |
| Filtro Ye de 3" Extremos Bridados con su Válvula de purga (válvula de bola) instalada. | 3 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 3" L=250 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso | 6 | Un |  |  |
| Niple pasamuro de diámetro 3" L=850 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso Z=300 mm y con salida roscada a 25 cms de la brida para la instalación de una ventosa de 1" roscada y salida roscada a 10 cms de la brida para la instalación de un manómetro en 1/4" para la medición de presión y con los accesorios necesarios para instalar el manómetro. | 3 | Un |  |  |
| Acople Universal de 3" | 9 | Un |  |  |
| Válvula Ventosa de Diámetro 1" Metálica - Doble cámara o Triple acción roscada | 3 | Un |  |  |
| Registro de bola de 1" para instalación de ventosa | 3 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 1" L=100 mm en acero galvanizado roscado | 3 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 1" L=30 mm en acero galvanizado roscado | 3 | Un |  |  |
| Registro de bola con espiral en Diámetro ¼" para instalación de manómetro. | 6 | Un |  |  |
| Manómetro con glicerina Rango 0 a 200 psi con Racor ½" x ¼" | 6 | Un |  |  |
| Juego completo de tornillería y empaques para 3" | 15 | Un |  |  |
| SUBTOTAL INCLUIDO IVA - ANSERMA |  |  |  |  |

SECCIONAL EMPOCALDAS BELALCAZAR

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | CANT | UNIDAD | VALOR UNITARIO CON IVA | VR. TOTAL CON IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTACION REDUCTORA DE PRESION Y CONTROL DE CAUDAL DE 2” |  |  |  |  |
| Válvula de Control Hidráulico Reductora de Presión y de Control de Caudal para agua potable. Tipo Globo. Diámetro 2". Extremos Brida ANSI Clase 150 Cuerpo y Bonete en Hierro Dúctil ASTM A-536 o EN 1563 Presión Nominal de trabajo 250 psi Recubrimiento Epóxico Con algún certificado nacional (1166) o Internacional (NSF) de potabilidad Asiento en Acero Inoxidable AISI 316 Eje o Vástago en Acero Inoxidable AISI 316 Portasello, Platos y Resorte en Acero inoxidable Diafragma en EPDM o Buna-N Piloto en Bronce El sistema de pilotaje de la válvula debe tener (además del piloto) un filtro que permita la retención de partículas, las válvulas aislantes necesarias y un estabilizador de bajo flujo y una restricción fija que permitan que la válvula module correctamente ante las variaciones de presión del sistema. Los tubos o mangueras que conectan la válvula principal con el piloto deben ser de Cobre, de Acero inoxidable o de tubería reforzada en Malla en Acero Inoxidable. Los tornillos y arandelas deben ser en Acero inoxidable. Obligatorio presentar Ficha técnica Completa del Cuerpo y de la instrumentación de la Válvula | 2 | Un |  |  |
| Niple pasamuro de diámetro 2" L=700 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso Z=300 mm y con salida roscada a 10 cms de la brida para la instalación de un manómetro en 1/4" para la medición de presión y con los accesorios necesarios para instalar el manómetro | 2 | Un |  |  |
| Válvula de Compuerta Elástica de 2", Vástago no ascendente en Acero inoxidable, Extremos Bridados. | 2 | Un |  |  |
| Filtro Ye de 2" Extremos Bridados con su Válvula de purga (válvula de bola) instalada. | 2 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 2" L=230 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso | 4 | Un |  |  |
| Niple pasamuro de diámetro 2" L=800 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso Z=300 mm y con salida roscada a 25 cms de la brida para la instalación de una ventosa de 1" roscada y salida roscada a 10 cms de la brida para la 6instalación de un manómetro en 1/4" para la medición de presión y con los accesorios necesarios para instalar el manómetro. | 2 | Un |  |  |
| Acople Universal de 2" | 6 | Un |  |  |
| Válvula Ventosa de Diámetro 1" Metálica - Doble cámara o Triple acción roscada | 2 | Un |  |  |
| Registro de bola de 1" para instalación de ventosa | 2 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 1" L=100 mm en acero galvanizado roscado | 2 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 1" L=30 mm en acero galvanizado roscado | 2 | Un |  |  |
| Registro de bola con espiral en Diámetro ¼" para instalación de manómetro. | 4 | Un |  |  |
| Manómetro con glicerina Rango 0 a 200 psi con Racor ½" x ¼" | 4 | Un |  |  |
| Juego completo de tornillería y empaques para 2" | 10 | Un |  |  |
| SUBTOTAL INCLUIDO IVA - BELALCAZAR |  |  |  |  |

SECCIONAL EMPOCALDAS CHINCHINA

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | CANT | UNIDAD | VALOR UNITARIO CON IVA | VR. TOTAL CON IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTACION REDUCTORA DE PRESION Y CONTROL DE CAUDAL DE 2” |  |  |  |  |
| Válvula de Control Hidráulico Reductora de Presión y de Control de Caudal para agua potable. Tipo Globo. Diámetro 2". Extremos Brida ANSI Clase 150 Cuerpo y Bonete en Hierro Dúctil ASTM A-536 o EN 1563 Presión Nominal de trabajo 250 psi Recubrimiento Epóxico Con algún certificado nacional (1166) o Internacional (NSF) de potabilidad Asiento en Acero Inoxidable AISI 316 Eje o Vástago en Acero Inoxidable AISI 316 Portasello, Platos y Resorte en Acero inoxidable Diafragma en EPDM o Buna-N Piloto en Bronce El sistema de pilotaje de la válvula debe tener (además del piloto) un filtro que permita la retención de partículas, las válvulas aislantes necesarias y un estabilizador de bajo flujo y una restricción fija que permitan que la válvula module correctamente ante las variaciones de presión del sistema. Los tubos o mangueras que conectan la válvula principal con el piloto deben ser de Cobre, de Acero inoxidable o de tubería reforzada en Malla en Acero Inoxidable. Los tornillos y arandelas deben ser en Acero inoxidable. Obligatorio presentar Ficha técnica Completa del Cuerpo y de la instrumentación de la Válvula | 1 | Un |  |  |
| Niple pasamuro de diámetro 2" L=700 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso Z=300 mm y con salida roscada a 10 cms de la brida para la instalación de un manómetro en 1/4" para la medición de presión y con los accesorios necesarios para instalar el manómetro | 1 | Un |  |  |
| Válvula de Compuerta Elástica de 2", Vástago no ascendente en Acero inoxidable, Extremos Bridados. | 1 | Un |  |  |
| Filtro Ye de 2" Extremos Bridados con su Válvula de purga (válvula de bola) instalada. | 1 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 2" L=230 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso | 2 | Un |  |  |
| Niple pasamuro de diámetro 2" L=800 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso Z=300 mm y con salida roscada a 25 cms de la brida para la instalación de una ventosa de 1" roscada y salida roscada a 10 cms de la brida para la instalación de un manómetro en 1/4" para la medición de presión y con los accesorios necesarios para instalar el manómetro. | 1 | Un |  |  |
| Acople Universal de 2" | 3 | Un |  |  |
| Válvula Ventosa de Diámetro 1" Metálica - Doble cámara o Triple acción roscada | 1 | Un |  |  |
| Registro de bola de 1" para instalación de ventosa | 1 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 1" L=100 mm en acero galvanizado roscado | 1 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 1" L=30 mm en acero galvanizado roscado | 1 | Un |  |  |
| Registro de bola con espiral en Diámetro ¼" para instalación de manómetro. | 2 | Un |  |  |
| Manómetro con glicerina Rango 0 a 200 psi con Racor ½" x ¼" | 2 | Un |  |  |
| Juego completo de tornillería y empaques para 2" | 5 | Un |  |  |
| SUBTOTAL INCLUIDO IVA - CHINCHINA |  |  |  |  |

SECCIONAL EMPOCALDAS MANZANARES

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | CANT | UNIDAD | VALOR UNITARIO CON IVA | VR. TOTAL CON IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTACION REDUCTORA DE PRESION Y CONTROL DE CAUDAL DE 2” |  |  |  |  |
| Válvula de Control Hidráulico Reductora de Presión y de Control de Caudal para agua potable. Tipo Globo. Diámetro 2". Extremos Brida ANSI Clase 150 Cuerpo y Bonete en Hierro Dúctil ASTM A-536 o EN 1563 Presión Nominal de trabajo 250 psi Recubrimiento Epóxico Con algún certificado nacional (1166) o Internacional (NSF) de potabilidad Asiento en Acero Inoxidable AISI 316 Eje o Vástago en Acero Inoxidable AISI 316 Portasello, Platos y Resorte en Acero inoxidable Diafragma en EPDM o Buna-N Piloto en Bronce El sistema de pilotaje de la válvula debe tener (además del piloto) un filtro que permita la retención de partículas, las válvulas aislantes necesarias y un estabilizador de bajo flujo y una restricción fija que permitan que la válvula module correctamente ante las variaciones de presión del sistema. Los tubos o mangueras que conectan la válvula principal con el piloto deben ser de Cobre, de Acero inoxidable o de tubería reforzada en Malla en Acero Inoxidable. Los tornillos y arandelas deben ser en Acero inoxidable. Obligatorio presentar Ficha técnica Completa del Cuerpo y de la instrumentación de la Válvula | 1 | Un |  |  |
| Niple pasamuro de diámetro 2" L=700 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso Z=300 mm y con salida roscada a 10 cms de la brida para la instalación de un manómetro en 1/4" para la medición de presión y con los accesorios necesarios para instalar el manómetro | 1 | Un |  |  |
| Válvula de Compuerta Elástica de 2", Vástago no ascendente en Acero inoxidable, Extremos Bridados. | 1 | Un |  |  |
| Filtro Ye de 2" Extremos Bridados con su Válvula de purga (válvula de bola) instalada. | 1 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 2" L=230 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso | 2 | Un |  |  |
| Niple pasamuro de diámetro 2" L=800 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso Z=300 mm y con salida roscada a 25 cms de la brida para la instalación de una ventosa de 1" roscada y salida roscada a 10 cms de la brida para la 6instalación de un manómetro en 1/4" para la medición de presión y con los accesorios necesarios para instalar el manómetro. | 1 | Un |  |  |
| Acople Universal de 2" | 3 | Un |  |  |
| Válvula Ventosa de Diámetro 1" Metálica - Doble cámara o Triple acción roscada | 1 | Un |  |  |
| Registro de bola de 1" para instalación de ventosa | 1 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 1" L=100 mm en acero galvanizado roscado | 1 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 1" L=30 mm en acero galvanizado roscado | 1 | Un |  |  |
| Registro de bola con espiral en Diámetro ¼" para instalación de manómetro. | 2 | Un |  |  |
| Manómetro con glicerina Rango 0 a 200 psi con Racor ½" x ¼" | 2 | Un |  |  |
| Juego completo de tornillería y empaques para 2" | 5 | Un |  |  |
| ESTACION REDUCTORA DE PRESION Y CONTROL DE CAUDAL DE 3” |  |  |  |  |
| Válvula de Control Hidráulico Reductora de Presión y de Control de Caudal para agua potable. Tipo Globo. Diámetro 3". Extremos Brida ANSI Clase 150 Cuerpo y Bonete en Hierro Dúctil ASTM A-536 o EN 1563 Presión Nominal de trabajo 250 psi Recubrimiento Epóxico Con algún certificado nacional (1166) o Internacional (NSF) de potabilidad Asiento en Acero Inoxidable AISI 316 Eje o Vástago en Acero Inoxidable AISI 316 Portasello, Platos y Resorte en Acero inoxidable Diafragma en EPDM o Buna-N Piloto en Bronce El sistema de pilotaje de la válvula debe tener (además del piloto) un filtro que permita la retención de partículas, las válvulas aislantes necesarias y un estabilizador de bajo flujo y una restricción fija que permitan que la válvula module correctamente ante las variaciones de presión del sistema. Los tubos o mangueras que conectan la válvula principal con el piloto deben ser de Cobre, de Acero inoxidable o de tubería reforzada en Malla en Acero Inoxidable. Los tornillos y arandelas deben ser en Acero inoxidable. Obligatorio presentar Ficha técnica Completa del Cuerpo y de la instrumentación de la Válvula | 2 | Un |  |  |
| Niple pasamuro de diámetro 3" L=700 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso Z=300 mm y con salida roscada a 10 cms de la brida para la instalación de un manómetro en 1/4" para la medición de presión y con los accesorios necesarios para instalar el manómetro | 2 | Un |  |  |
| Válvula de Compuerta Elástica de 3", Vástago no ascendente en Acero inoxidable, Extremos Bridados. | 2 | Un |  |  |
| Filtro Ye de 3" Extremos Bridados con su Válvula de purga (válvula de bola) instalada. | 2 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 3" L=250 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso | 4 | Un |  |  |
| Niple pasamuro de diámetro 3" L=850 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso Z=300 mm y con salida roscada a 25 cms de la brida para la instalación de una ventosa de 1" roscada y salida roscada a 10 cms de la brida para la instalación de un manómetro en 1/4" para la medición de presión y con los accesorios necesarios para instalar el manómetro. | 2 | Un |  |  |
| Acople Universal de 3" | 6 | Un |  |  |
| Válvula Ventosa de Diámetro 1" Metálica - Doble cámara o Triple acción roscada | 2 | Un |  |  |
| Registro de bola de 1" para instalación de ventosa | 2 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 1" L=100 mm en acero galvanizado roscado | 2 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 1" L=30 mm en acero galvanizado roscado | 2 | Un |  |  |
| Registro de bola con espiral en Diámetro ¼" para instalación de manómetro. | 4 | Un |  |  |
| Manómetro con glicerina Rango 0 a 200 psi con Racor ½" x ¼" | 4 | Un |  |  |
| Juego completo de tornillería y empaques para 3" | 10 | Un |  |  |
| SUBTOTAL INCLUIDO IVA – MANZANARES |  |  |  |  |

SECCIONAL EMPOCALDAS MARMATO

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | CANT | UNIDAD | VALOR UNITARIO CON IVA | VR. TOTAL CON IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTACION REDUCTORA DE PRESION Y CONTROL DE CAUDAL DE 2” |  |  |  |  |
| Válvula de Control Hidráulico Reductora de Presión y de Control de Caudal para agua potable. Tipo Globo. Diámetro 2". Extremos Brida ANSI Clase 150 Cuerpo y Bonete en Hierro Dúctil ASTM A-536 o EN 1563 Presión Nominal de trabajo 250 psi Recubrimiento Epóxico Con algún certificado nacional (1166) o Internacional (NSF) de potabilidad Asiento en Acero Inoxidable AISI 316 Eje o Vástago en Acero Inoxidable AISI 316 Portasello, Platos y Resorte en Acero inoxidable Diafragma en EPDM o Buna-N Piloto en Bronce El sistema de pilotaje de la válvula debe tener (además del piloto) un filtro que permita la retención de partículas, las válvulas aislantes necesarias y un estabilizador de bajo flujo y una restricción fija que permitan que la válvula module correctamente ante las variaciones de presión del sistema. Los tubos o mangueras que conectan la válvula principal con el piloto deben ser de Cobre, de Acero inoxidable o de tubería reforzada en Malla en Acero Inoxidable. Los tornillos y arandelas deben ser en Acero inoxidable. Obligatorio presentar Ficha técnica Completa del Cuerpo y de la instrumentación de la Válvula | 1 | Un |  |  |
| Niple pasamuro de diámetro 2" L=700 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso Z=300 mm y con salida roscada a 10 cms de la brida para la instalación de un manómetro en 1/4" para la medición de presión y con los accesorios necesarios para instalar el manómetro | 1 | Un |  |  |
| Válvula de Compuerta Elástica de 2", Vástago no ascendente en Acero inoxidable, Extremos Bridados. | 1 | Un |  |  |
| Filtro Ye de 2" Extremos Bridados con su Válvula de purga (válvula de bola) instalada. | 1 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 2" L=230 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso | 2 | Un |  |  |
| Niple pasamuro de diámetro 2" L=800 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso Z=300 mm y con salida roscada a 25 cms de la brida para la instalación de una ventosa de 1" roscada y salida roscada a 10 cms de la brida para la instalación de un manómetro en 1/4" para la medición de presión y con los accesorios necesarios para instalar el manómetro. | 1 | Un |  |  |
| Acople Universal de 2" | 3 | Un |  |  |
| Válvula Ventosa de Diámetro 1" Metálica - Doble cámara o Triple acción roscada | 1 | Un |  |  |
| Registro de bola de 1" para instalación de ventosa | 1 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 1" L=100 mm en acero galvanizado roscado | 1 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 1" L=30 mm en acero galvanizado roscado | 1 | Un |  |  |
| Registro de bola con espiral en Diámetro ¼" para instalación de manómetro. | 2 | Un |  |  |
| Manómetro con glicerina Rango 0 a 200 psi con Racor ½" x ¼" | 2 | Un |  |  |
| Juego completo de tornillería y empaques para 2" | 5 | Un |  |  |
| SUBTOTAL INCLUIDO IVA – MARMATO |  |  |  |  |

SECCIONAL EMPOCALDAS NEIRA

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | CANT | UNIDAD | VALOR UNITARIO CON IVA | VR. TOTAL CON IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Válvula de Control Hidráulico de Nivel de tanque de flotador no modulante Tipo Globo. Diámetro 2". Extremos Brida ANSI Clase 150 Cuerpo y Bonete en Hierro Dúctil ASTM A-536 o EN 1563 Presión Nominal de trabajo 250 psi Recubrimiento Epóxico Con algún certificado nacional (1166) o Internacional (NSF) de potabilidad Asiento en Acero Inoxidable AISI 316 Eje o Vástago en Acero Inoxidable AISI 316 Resorte en Acero inoxidable Diafragma en EPDM o Buna-N Piloto en Bronce o Latón Longitud mínima de Varilla 1 metro Los tubos o mangueras que conectan la válvula principal con el piloto tendrán una longitud de 5 metros (cada uno) y deben ser de Cobre, de Acero inoxidable o de tubería reforzada en Malla en Acero Inoxidable Tornillos y arandelas en Acero inoxidable | 1 | Un |  |  |
| SUBTOTAL INCLUIDO IVA - NEIRA |  |  |  |  |

SECCIONAL EMPOCALDAS RIOSUCIO

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | CANT | UNIDAD | VALOR UNITARIO CON IVA | VR. TOTAL CON IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTACION REDUCTORA DE PRESION Y CONTROL DE CAUDAL DE 3” |  |  |  |  |
| Válvula de Control Hidráulico Reductora de Presión y de Control de Caudal para agua potable. Tipo Globo. Diámetro 3". Extremos Brida ANSI Clase 150 Cuerpo y Bonete en Hierro Dúctil ASTM A-536 o EN 1563 Presión Nominal de trabajo 250 psi Recubrimiento Epóxico Con algún certificado nacional (1166) o Internacional (NSF) de potabilidad Asiento en Acero Inoxidable AISI 316 Eje o Vástago en Acero Inoxidable AISI 316 Portasello, Platos y Resorte en Acero inoxidable Diafragma en EPDM o Buna-N Piloto en Bronce El sistema de pilotaje de la válvula debe tener (además del piloto) un filtro que permita la retención de partículas, las válvulas aislantes necesarias y un estabilizador de bajo flujo y una restricción fija que permitan que la válvula module correctamente ante las variaciones de presión del sistema. Los tubos o mangueras que conectan la válvula principal con el piloto deben ser de Cobre, de Acero inoxidable o de tubería reforzada en Malla en Acero Inoxidable. Los tornillos y arandelas deben ser en Acero inoxidable. Obligatorio presentar Ficha técnica Completa del Cuerpo y de la instrumentación de la Válvula | 1 | Un |  |  |
| Niple pasamuro de diámetro 3" L=700 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso Z=300 mm y con salida roscada a 10 cms de la brida para la instalación de un manómetro en 1/4" para la medición de presión y con los accesorios necesarios para instalar el manómetro | 1 | Un |  |  |
| Válvula de Compuerta Elástica de 3", Vástago no ascendente en Acero inoxidable, Extremos Bridados. | 1 | Un |  |  |
| Filtro Ye de 3" Extremos Bridados con su Válvula de purga (válvula de bola) instalada. | 1 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 3" L=250 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso | 2 | Un |  |  |
| Niple pasamuro de diámetro 3" L=850 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso Z=300 mm y con salida roscada a 25 cms de la brida para la instalación de una ventosa de 1" roscada y salida roscada a 10 cms de la brida para la instalación de un manómetro en 1/4" para la medición de presión y con los accesorios necesarios para instalar el manómetro. | 1 | Un |  |  |
| Acople Universal de 3" | 3 | Un |  |  |
| Válvula Ventosa de Diámetro 1" Metálica - Doble cámara o Triple acción roscada | 1 | Un |  |  |
| Registro de bola de 1" para instalación de ventosa | 1 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 1" L=100 mm en acero galvanizado roscado | 1 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 1" L=30 mm en acero galvanizado roscado | 1 | Un |  |  |
| Registro de bola con espiral en Diámetro ¼" para instalación de manómetro. | 2 | Un |  |  |
| Manómetro con glicerina Rango 0 a 200 psi con Racor ½" x ¼" | 2 | Un |  |  |
| Juego completo de tornillería y empaques para 3" | 5 | Un |  |  |
| ESTACION REDUCTORA DE PRESION Y CONTROL DE CAUDAL DE 6” x 4” |  |  |  |  |
| Válvula de Control Hidráulico Reductora de Presión y de Control de Caudal para agua potable. Tipo Globo. Diámetro 4". Extremos Brida ANSI Clase 150 Cuerpo y Bonete en Hierro Dúctil ASTM A-536 o EN 1563 Presión Nominal de trabajo 250 psi Recubrimiento Epóxico Con algún certificado nacional (1166) o Internacional (NSF) de potabilidad Asiento en Acero Inoxidable AISI 316 Eje o Vástago en Acero Inoxidable AISI 316 Portasello, Platos y Resorte en Acero inoxidable Diafragma en EPDM o Buna-N Piloto en Bronce El sistema de pilotaje de la válvula debe tener (además del piloto) un filtro que permita la retención de partículas, las válvulas aislantes necesarias y un estabilizador de bajo flujo y una restricción fija que permitan que la válvula module correctamente ante las variaciones de presión del sistema. Los tubos o mangueras que conectan la válvula principal con el piloto deben ser de Cobre, de Acero inoxidable o de tubería reforzada en Malla en Acero Inoxidable. Los tornillos y arandelas deben ser en Acero inoxidable. Obligatorio presentar Ficha técnica Completa del Cuerpo y de la instrumentación de la Válvula | 1 | Un |  |  |
| Niple pasamuro de diámetro 6" x 4" / L=1200 mm en Acero al carbón Sh. 40 / Extremo Brida en el extremo de 4" x Extremo Liso en el de 6" Z=455 mm / Con derivación en 4" Bridada para bypass / Con salida para instalación de ventosa de 2" / Y con salida roscada para la instalación de un manómetro en 1/4" para la medición de presión y con los accesorios necesarios para instalar el manómetro | 2 | Un |  |  |
| Válvula de Compuerta Elástica de 4", Vástago no ascendente en Acero inoxidable, Extremos Bridados. | 2 | Un |  |  |
| Filtro Ye de 4" Extremos Bridados con su Válvula de purga (válvula de bola) instalada. | 1 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 4" L=270 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso | 2 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 4" L=295 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremos Bridados | 2 | Un |  |  |
| Codo bridado en HD de Diámetro 4" x 90º | 2 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 4" L=659 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso | 2 | Un |  |  |
| Válvula de Globo de 4" en HF o HD de operación manual | 1 | Un |  |  |
| Acople Universal de 4" | 2 | Un |  |  |
| Acople Universal de 6" R1/R2 | 2 | Un |  |  |
| Válvula Ventosa de Diámetro 2" Metálica Roscada - Cámara Sencilla o Automática | 1 | Un |  |  |
| Válvula Ventosa de Diámetro 2" Metálica Roscada - Doble cámara o Triple acción o Cinética | 1 | Un |  |  |
| Registro de bola de 2" para instalación de ventosa | 2 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 2" L=100 mm en acero galvanizado roscado | 2 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 2" L=30 mm en acero galvanizado roscado | 2 | Un |  |  |
| Registro de bola con espiral en Diámetro ¼" para instalación de manómetro. | 2 | Un |  |  |
| Manómetro con glicerina Rango 0 a 200 psi con Racor ½" x ¼" | 2 | Un |  |  |
| Juego completo de tornillería y empaques para 4" | 12 | Un |  |  |
| SUBTOTAL INCLUIDO IVA – RIOSUCIO |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |
| IVA |  |  |  |  |
| GRAN TOTAL |  |  |  |  |

Los precios anteriores  deben incluir  IVA 16%, transporte, cargue y descargue en los municipios establecidos en el formulario de precios seccionales de EMPOCALDAS S.A E.S.P

2. PERSONAL REQUERIDO

EL CONTRATISTA, aportará para el desarrollo del presente contrato, su propio personal. Por consiguiente EL CONTRATISTA como empleador del personal que utilice, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, respecto de su personal. Por consiguiente, queda claramente entendido que no existe relación laboral alguna entre EMPOCALDAS S.A. E.S.P y el personal al servicio de EL CONTRATISTA, destinado a la ejecución del presente contrato. En consecuencia EL CONTRATISTA se hace responsable de los sueldos, prestaciones sociales e indemnizaciones de las personas que ocupe para el cumplimiento del objeto contractual, respecto de los cuales EMPOCALDAS S.A. E.S.P. no asume obligación alguna de carácter laboral.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Una vez firmado el contrato, el contratista se obliga con EMPOCALDAS S.A E.S.P a:

- Suministrar los elementos en la forma y cantidades establecidas en los presentes pliegos de condiciones.

- Suministrar elementos de buena calidad, cumpliendo con las normas técnicas para tal efecto.

- No se aceptan válvulas o uniones que no sean nuevas.

- Los elementos deberán ser entregados e instalados en los municipios respectivos en un plazo máximo de DOS (2) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

- Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas de los suministros requeridos.

- El CONTRATISTA se hará responsable de los salarios, prestaciones sociales y seguridad social de los trabajadores a su cargo en la ejecución del contrato, además del IVA, retención en la fuente y demás costos que implique la ejecución del contrato.

- El contratista deberá constituir las pólizas exigidas en el contrato. Los pagos por la Estampilla pro Universidad, Estampilla Pro desarrollo, Estampilla Pro Hospital y el Reteica,   estarán a cargo del contratista.

- El contratista no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente el suministro de la tubería y accesorios especificados en el contrato.

4. MULTAS

En caso de que el CONTRATISTA incumpla las obligaciones estipuladas en la propuesta o en el contrato o en los documentos  que forman parte integral del mismo EMPOCALDAS S.A. ESP., aplicará las siguientes sanciones y su valor será descontado de cualquier saldo que exista a su favor o cubierto por la garantía de cumplimiento y en ningún caso su aplicación será entendida como liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato.

1) Por retraso en el perfeccionamiento y legalización del contrato: Si por causas imputables al CONTRATISTA no presenta los documentos, ni se realizan los actos y trámites necesarios para el perfeccionamiento y legalización del contrato dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes, contados a partir de la  fecha en que se ha entregado para la firma, se sancionará al CONTRATISTA con una suma equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor total del contrato por cada día de retraso.

2) Por suspensión injustificada del contrato: Cuando el CONTRATISTA suspenda totalmente los servicios contratados sin justificación aceptada por EMPOCALDAS S.A. E.S.P será sancionado con un cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total del contrato, por cada día de suspensión o incumplimiento.

3) Por retardo o incumplimiento: En caso de mora o incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en este contrato, éste autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que sin necesidad de requerimiento  judicial previo, del saldo a su favor  le descuente un cero punto tres por ciento (0,3%) del valor del  contrato por cada día calendario que transcurra y subsista en el  incumplimiento o en la mora. Por el pago de la suma a que se refiere esta  estipulación, no se entenderá extinguida la obligación contratada por el CONTRATISTA en razón del contrato, ni se le eximirá de la indemnización por los perjuicios causados a EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

4) Por incumplimiento de las obligaciones frente del sistema de seguridad social integral, parafiscales: EL CONTRATISTA autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que sin necesidad de requerimiento judicial previo, del saldo a su favor  le descuente un cero punto dos por ciento (0.2%) del valor del contrato por cada día calendario que transcurra y subsista en el incumplimiento.

5.  PENAL PECUNIARIA

En caso de incumplimiento definitivo y culpable del CONTRATISTA, éste pagará a EMPOCALDAS S.A. E.S.P., como multa penal pecuniaria que tendrá carácter sancionatorio, una  suma de dinero igual  al  diez  por  ciento (10%) del valor total del contrato, suma que se hará efectiva de acuerdo con  la Ley. El valor de las multas y de la pena pecuniaria ingresará a la Tesorería de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y será descontada  de  cualquiera de las  sumas  que  se  adeuden  a  EL CONTRATISTA.

6. INTERVENTORÍA DEL CONTRATO

La Interventoría administrativa del contrato estará a cargo de la Jefe Sección Suministros y la interventoría técnica a nombre del Coordinador de Acueducto y Saneamiento Hídrico de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., quienes autorizarán los pagos, cuando verifiquen que el contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales de manera satisfactoria.

7. DURACIÓN DEL CONTRATO

El plazo para la realización de estos suministros será de DOS (2) MESES contados a partir de  la suscripción del acta de inicio del contrato.

8. FORMA DE PAGO

El pago se realizará una vez realizado el suministro y recibido a satisfacción por parte de los interventores del presente contrato, previa presentación de la factura, la cual deberá ser presentada dentro de los primeros CINCO (5) DÍAS del mes correspondiente a la Sección de Suministros, JUNTO CON EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (ART. 50 LEY 789 DE 2002).  La factura se cancelará de acuerdo con la programación prevista por la Tesorería de EMPOCALDAS S.A. E.S.P, pero en ningún momento será superior a ciento veinte (120) días, salvo fuerza mayor o caso fortuito.

No se realizará ningún pago anticipado del valor del contrato.

9. GARANTIA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

El presente contrato requiere la constitución de la garantía única constituida en una compañía de seguros legalmente constituida en el país que avale los siguientes riesgos:

1. CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato, por un valor equivalente al  treinta por ciento (30%) del valor total del contrato y con una  vigencia igual al término del contrato y tres (3) meses más.

2. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS: Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al afianzado, de las especificaciones técnicas contractuales que determinan la calidad de los bienes y/o equipos suministrados. Se constituye por el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato y su vigencia será por el término del mismo y dos (2) años más.

3. SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales en las cuales se incluye el pago de salarios,  prestaciones sociales e indemnizaciones laborales a que está obligado el afianzado y que son relacionadas con el personal utilizado para la ejecución del contrato. Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y por una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más.

10. CLAUSULAS EXHORBITANTES

Quedan incorporadas en el contrato las cláusulas de interpretación unilateral, modificación unilateral, caducidad y terminación unilateral; de acuerdo con lo preceptuado por el Artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificadas por la Ley 689 de 2001 en concordancia con la Resolución No.  151 de 2001  expedida por la Comisión Nacional de Regulación de Agua potable y Saneamiento Básico.

11. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

El contrato podrá darse por terminado antes del plazo fijado por cualquiera de las siguientes causas:

- Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista.

- Por mutuo acuerdo entre las partes.

- Por fuerza mayor y/o caso fortuito.

- En los casos b) y c) no habrá lugar a pago de indemnización alguna.

12. COMUNICACIONES

La información aquí contenida sustituye totalmente cualquier informe que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. o sus representantes pudieren haber suministrado con anterioridadad a las personas interesadas. Por consiguiente, toda la información preliminar recibida, quedan sin valor y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. no se hace responsable por su utilización. Solo serán validas las comunicaciones escritas, así mismo toda consulta deberá formularse por escrito, y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. publicara las respuestas en la PÁGINA WEB de la empresa.

CAPITULO VI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las especificaciones técnicas son las plasmadas en el formulario de precios.

Atentamente,

(ORIGINAL FIRMADO)

JUAN PABLO ALZÁTE ORTEGA

Gerente

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

AMGG        SHLP

K.S.L.C

ANEXO No. 1

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

La probabilidad de ocurrencia será medida de acuerdo a la siguiente tabla:

Los riesgos previsibles que deberá asumir el contratista y/o EMPOCALDAS S.A. E.S.P., son los siguientes:

| SUMINISTRO DE EQUIPOS |
| --- |
| MATRIZ DE RIESGOS |
| CLASE | TIPIFICACIÓN DEL RIESGO | ASIGNACIÓN DEL RIESGO | ESTIMACIÓN DEL RIESGO |
|  | DESCRIPCIÓN | CONTRATISTA | EMPOCALDAS S.A. E.S.P | NIVEL DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | ELIMININACIÓN O MITIGACIÓN |
| ADMINISTRATIVOS | No firma del contrato por parte del oferente y/o contratista. | X |  | 2 | Se procede a la aplicación de la póliza de seriedad de la oferta. |
|  | Demora en la iniciación del contrato por falta de interventoría. |  | X | 1 | Realizar la designación del interventor desde el momento en que se publica la invitación pública y realizar la notificación efectiva desde el momento en que se suscribe el contrato por las partes y este se legaliza. |
|  | Demora en la iniciación del contrato por retardo en la legalización. | X |  | 2 | Establecer en el cuerpo del contrato el término máximo para proceder con la legalización y a su vez se establecen las multas que deberán hacerse efectivas ante el incumplimiento del mismo. |
| JURÍDICOS Y/O LEGALES Y/O DOCUMENTALES Y/O REGULATORIOS | Incumplimiento del contrato por parte del contratista. | X |  | 2 | Establecer de manera clara y expresa las obligaciones para las partes en el cuerpo del contrato, así mismo establecer las multas en caso de incumplimiento y solicitar al contratista la constitución de la garantías correspondientes ante compañía de seguros, para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato imputables al contratista |
| JURÍDICOS Y/O LEGALES Y/O DOCUMENTALES Y/O REGULATORIOS | Demora en la radicación oportuna de la documentación requerida para la elaboración de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas) por parte del contratista. | X |  | 2 | Control y seguimiento oportuno por parte del interventor designado para el contrato con el fin de verificar que la documentación se encuentre al día y completa; y realización de los requerimientos a los contratistas para que se puedan radicar las actas y cuentas en oportunidad. |
|  | Suspensiones del contrato por fuerza mayor. |  | X | 2 | Es un riesgo que asume la entidad cuando la causa es fuerza mayor y se toman las medidas pertinentes dependiendo la causa. |
|  | Cambios normativos y/o tributarios. | X |  | 2 | Riesgo no previsible. Ocurre en el evento en que el contratista deba tributar nuevos impuestos que varíen las condiciones inicialmente establecidas en el contrato. Riesgo que asume el contratista. |
|  | Errores que hayan quedado en el los pliegos de condiciones, precios, unidades, cantidades, especificaciones técnicas, descripción de la necesidad, estudios previos, anexos técnicos, publicados por la entidad. |  | X | 2 | Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los archivos publicados en la web. Es un riesgo que asume la entidad. Anterior a la publicación se debe hacer un estudio minucioso de lo solicitado, así como también durante la publicación del proyecto de pliego de condiciones se reciben las observaciones correspondientes a las dudas, aclaraciones o correcciones por parte de los posibles proponentes y que deberá la entidad responder de manera oportuna y de ser necesario corregir antes de publicar los pliegos de condiciones definitivos. |
| JURÍDICOS Y/O LEGALES Y/O DOCUMENTALES Y/O REGULATORIOS | Prorrogas y/o adiciones del contrato. | X | X | 3 | Riesgo que asume el contratista, deberá estar debidamente justificada para ambas partes, teniendo en cuenta que solo se podrá adicionar el contrato hasta el 50% del valor inicial del mismo. |
| TÉCNICOS Y/O OPERATIVOS Y/O DE EJECUCIÓN | Sobrecostos en el transporte de los suministros, devolución de mercancías por deficiencias de las mismas. | X |  | 2 | El proponente debe contemplar al momento de elaborar y presentar su propuesta los sobrecostos en los que pueda incurrir en la ejecución del contrato. |
|  | Entrega de suministros sin el lleno de los requisitos de calidad. | X |  | 1 | Establecer de manera clara y expresa las obligaciones para las partes en el cuerpo del contrato. Los equipos suministrados deberán tener una garantía de calidad de 2 años como mínimo, por defectos de calidad imputables al fabricante comprometiéndose el contratista a reemplazar los equipos que presenten defectos. Así mismo la constitución de las garantías correspondientes ante compañía de seguros para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al contratista de las obligaciones emanadas del contrato. Además los equipos deberán cumplir con los certificados de calidad exigidos. |
|  | Incumplimiento en los plazos de entrega de los suministros. | X |  | 2 | Establecer de manera clara y expresa las obligación del contratista entre ellas los plazos de entrega, así mismo establecer las multas en caso de incumplimiento y solicitar al contratista la constitución de las garantías correspondientes ante compañía de seguros para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al contratista de las obligaciones emanadas del contrato. |
| TÉCNICOS Y/O OPERATIVOS Y/O DE EJECUCIÓN | Manejo de los suministros. | X |  | 2 | El contratista deberá disponer de los elementos necesarios para el cargue y descargue de los equipos. |
|  | Cantidad entregada de equipos. | X |  | 2 | El contratista deberá garantizar que la cantidad de los equipos a entregar sea la misma que facturan al momento de pasar la cuenta respectiva. |

ANEXO No. 02

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Manizales,

Señores

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Carrera 23 Nro. 75-82

Manizales

REFERENCIA: Invitación No. _______de 2012

_______________________________________, obrando en nombre propio o como representante  legal de _______________________ presentó  propuesta respecto de la Invitación No. ------------ de 2.012, de acuerdo con el contenido de  los  Pliegos de  Condiciones, cuyas especificaciones declaro conocer y aceptar.

Manifiesto(tamos) bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma de este documento, que no me(nos) encuentro (encontramos) incurso en ninguna de las incompatibilidades, inhabilidades o prohibiciones de que tratan las leyes colombianas, al igual que no estoy reportado en el boletín de responsables fiscales,  no soy deudor moroso de ninguna entidad del Estado y he(mos) cumplido con el pago de aportes al sistema de seguridad social del personal vinculado a la empresa que represento(tamos).

También manifiesto (amos) que soy (somos) el(los) único(s) interesado(s) en la propuesta que aquí presento (amos), que ninguna otra persona, tiene interés en ésta y  en  el contrato  que  se celebre y que no tengo conexión alguna con otro oferente.

El Valor total de la propuesta con IVA es de $

Adjunto (amos) igualmente como parte de esta propuesta los documentos indicados en los Pliegos de Condiciones.

Atentamente,

(Firma) ____________________________________

Nombre completo Representante Legal   _______________________________

Dirección correspondencia __________________  Nº de Fax: ______________. Telefono______________Celular______________

ANEXO No. 03

MINUTA CONTRATO

CONTRATO Nº:

CONTRATANTE:			EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

NIT:					890.803.239-9

REPRESENTANTE LEGAL:		JUAN PABLO ALZÁTE ORTEGA

CC:

CONTRATISTA:			_____________________

NIT:

REPRESENTANTE LEGAL:

CEDULA:

OBJETO:

INTERVENTOR:			ADMINISTRATIVA: JEFE SECCIÓN SUMINISTROS.

TÉCNICA: COORDINADOR DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO HÍDRICO

C.D.P.	:				______________________

RECUROS:				PROPIOS

Entre los suscritos a saber JUAN PABLO ALZÁTE ORTEGA, identificado con cédula de ciudadanía No. 75.085.058  de Manizales, quien obra en nombre y representación de EMPOCALDAS S.A E.S.P.   en su calidad de Gerente   debidamente facultado mediante Escritura No. 1483 de Diciembre 16 de 1997  de la Notaría Tercera de Manizales y Escritura No 2214 del 18 de noviembre de 2004 de la Notaría Quinta de Manizales y nombrado mediante Acuerdo  No 002 del  11 de enero del 2012, emanado de la Junta Directiva y Amparada en la Ley 142 de 1994, Reformada por la Ley 689 del 2.001  quien en el curso de este documento se denominará EMPOCALDAS S.A E.S.P y por otra parte __________________ identificado con cédula de ciudadanía __________________, quien obra en nombre y representación legal de la empresa ________________ con Nit  _____________ según certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de _____el cual hace parte del presente contrato,  quien afirma hallarse legalmente capacitado, sin inhabilidades e incompatibilidades y que para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA,  se ha celebrado el contrato que se especifica a continuación el cual se regirá por la Ley 142 de 1994, Ley 689 de 2001,  Código Civil, Código de Comercio, Manual de Contratación de la Entidad ,  principios generales del  Estatuto General de Contratación Pública y demás normas que adicionen, modifiquen o complementen y por las siguientes Cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO:  SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE QUINCE ESTACIONES DE REDUCCCION DE PRESION Y CUATRO DE CONTROL DE REBOSES DE TANQUES PARA LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. DE AGUADAS, ANSERMA, BELALCAZAR, CHINCHINA, MANZANARES, MARMATO, NEIRA Y RIOSUCIO, CALDAS, que se determinan en la invitación pública _________la cual hace parte integral del presente contrato.  Los elementos serán entregados en el municipio de La Dorada. CLÁUSULA SEGUNDA: - PLAZO: El plazo para la realización de estos suministros será de  DOS MESES contados a partir de  la suscripción del acta de inicio del presente contrato.  CLÁUSULA TERCERA: - PROGRAMA DE TRABAJO: el contratista deberá presentar un cronograma del suministro. CLÁUSULA CUARTA: - VALOR DEL CONTRATO: Para los efectos  fiscales y legales el valor del _________________________ incluido cargue, transporte y descargue e IVA. CLÁUSULA QUINTA: - INTERVENTORÍA DE LOS SUMINISTROS: EL CONTRATISTA  acepta el control administrativo de la ejecución del contrato, ejercido por EMPOCALDAS S.A E.S.P. a través del Interventor quien será la Jefe Sección Suministros y la interventoría técnica ejercido a través del Coordinador de acueducto y saneamiento hídrico; ambos funcionarios de  EMPOCALDAS S.A E.S.P. CLÁUSULA SEXTA: - ELEMENTOS Y CANTIDADES:

SECCIONAL EMPOCALDAS AGUADAS

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | CANT | UNIDAD | VALOR UNITARIO CON IVA | VR. TOTAL CON IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTACIONES PARA CONTROL DE REBOSE DE TANQUES |  |  |  |  |
| Válvula de Control Hidráulico de Nivel de tanque de flotador no modulante Tipo Globo. Diámetro 2". Extremos Brida ANSI Clase 150 Cuerpo y Bonete en Hierro Dúctil ASTM A-536 o EN 1563 Presión Nominal de trabajo 250 psi Recubrimiento Epóxico Con algún certificado nacional (1166) o Internacional (NSF) de potabilidad Asiento en Acero Inoxidable AISI 316 Eje o Vástago en Acero Inoxidable AISI 316 Resorte en Acero inoxidable Diafragma en EPDM o Buna-N Piloto en Bronce o Latón Longitud mínima de Varilla 1 metro Los tubos o mangueras que conectan la válvula principal con el piloto tendrán una longitud de 5 metros (cada uno) y deben ser de Cobre, de Acero inoxidable o de tubería reforzada en Malla en Acero Inoxidable Tornillos y arandelas en Acero inoxidable | 3 | Un |  |  |
| Niple pasamuro de diámetro 2" L=500 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso Z=250 mm | 6 | Ml |  |  |
| Válvula de Compuerta Elástica de 2", Vástago no ascendente en Acero inoxidable, Extremos Bridados. | 3 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 2" L=220 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso | 6 | Un |  |  |
| Filtro Ye de 2" Extremos Bridados con su Válvula de purga (válvula de bola) instalada. | 3 | Un |  |  |
| Juego de empaques, tornillos tuercas, arandelas y guasas | 15 | Un |  |  |
| Acople Universal de 2" | 9 | Un |  |  |
| ESTACION REDUCTORA DE PRESION Y CONTROL DE CAUDAL DE 2” |  |  |  |  |
| Válvula de Control Hidráulico Reductora de Presión y de Control de Caudal para agua potable. Tipo Globo. Diámetro 2". Extremos Brida ANSI Clase 150 Cuerpo y Bonete en Hierro Dúctil ASTM A-536 o EN 1563 Presión Nominal de trabajo 250 psi Recubrimiento Epóxico Con algún certificado nacional (1166) o Internacional (NSF) de potabilidad Asiento en Acero Inoxidable AISI 316 Eje o Vástago en Acero Inoxidable AISI 316 Portasello, Platos y Resorte en Acero inoxidable Diafragma en EPDM o Buna-N Piloto en Bronce El sistema de pilotaje de la válvula debe tener (además del piloto) un filtro que permita la retención de partículas, las válvulas aislantes necesarias y un estabilizador de bajo flujo y una restricción fija que permitan que la válvula module correctamente ante las variaciones de presión del sistema. Los tubos o mangueras que conectan la válvula principal con el piloto deben ser de Cobre, de Acero inoxidable o de tubería reforzada en Malla en Acero Inoxidable. Los tornillos y arandelas deben ser en Acero inoxidable. Obligatorio presentar Ficha técnica Completa del Cuerpo y de la instrumentación de la Válvula | 2 | Un |  |  |
| Niple pasamuro de diámetro 2" L=700 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso Z=300 mm y con salida roscada a 10 cms de la brida para la instalación de un manómetro en 1/4" para la medición de presión y con los accesorios necesarios para instalar el manómetro | 2 | Un |  |  |
| Válvula de Compuerta Elástica de 2", Vástago no ascendente en Acero inoxidable, Extremos Bridados. | 2 | Un |  |  |
| Filtro Ye de 2" Extremos Bridados con su Válvula de purga (válvula de bola) instalada. | 2 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 2" L=230 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso | 4 | Un |  |  |
| Niple pasamuro de diámetro 2" L=800 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso Z=300 mm y con salida roscada a 25 cms de la brida para la instalación de una ventosa de 1" roscada y salida roscada a 10 cms de la brida para la 6instalación de un manómetro en 1/4" para la medición de presión y con los accesorios necesarios para instalar el manómetro. | 2 | Un |  |  |
| Acople Universal de 2" | 6 | Un |  |  |
| Válvula Ventosa de Diámetro 1" Metálica - Doble cámara o Triple acción roscada | 2 | Un |  |  |
| Registro de bola de 1" para instalación de ventosa | 2 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 1" L=100 mm en acero galvanizado roscado | 2 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 1" L=30 mm en acero galvanizado roscado | 2 | Un |  |  |
| Registro de bola con espiral en Diámetro ¼" para instalación de manómetro. | 4 | Un |  |  |
| Manómetro con glicerina Rango 0 a 200 psi con Racor ½" x ¼" | 4 | Un |  |  |
| Juego completo de tornillería y empaques para 2" | 10 | Un |  |  |
| SUBTOTAL INCLUIDO IVA - AGUADAS |  |  |  |  |

SECCIONAL EMPOCALDAS ANSERMA

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | CANT | UNIDAD | VALOR UNITARIO CON IVA | VR. TOTAL CON IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTACION REDUCTORA DE PRESION Y CONTROL DE CAUDAL DE 2” |  |  |  |  |
| Válvula de Control Hidráulico Reductora de Presión y de Control de Caudal para agua potable. Tipo Globo. Diámetro 2". Extremos Brida ANSI Clase 150 Cuerpo y Bonete en Hierro Dúctil ASTM A-536 o EN 1563 Presión Nominal de trabajo 250 psi Recubrimiento Epóxico Con algún certificado nacional (1166) o Internacional (NSF) de potabilidad Asiento en Acero Inoxidable AISI 316 Eje o Vástago en Acero Inoxidable AISI 316 Portasello, Platos y Resorte en Acero inoxidable Diafragma en EPDM o Buna-N Piloto en Bronce El sistema de pilotaje de la válvula debe tener (además del piloto) un filtro que permita la retención de partículas, las válvulas aislantes necesarias y un estabilizador de bajo flujo y una restricción fija que permitan que la válvula module correctamente ante las variaciones de presión del sistema. Los tubos o mangueras que conectan la válvula principal con el piloto deben ser de Cobre, de Acero inoxidable o de tubería reforzada en Malla en Acero Inoxidable. Los tornillos y arandelas deben ser en Acero inoxidable. Obligatorio presentar Ficha técnica Completa del Cuerpo y de la instrumentación de la Válvula | 1 | Un |  |  |
| Niple pasamuro de diámetro 2" L=700 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso Z=300 mm y con salida roscada a 10 cms de la brida para la instalación de un manómetro en 1/4" para la medición de presión y con los accesorios necesarios para instalar el manómetro | 1 | Un |  |  |
| Válvula de Compuerta Elástica de 2", Vástago no ascendente en Acero inoxidable, Extremos Bridados. | 1 | Un |  |  |
| Filtro Ye de 2" Extremos Bridados con su Válvula de purga (válvula de bola) instalada. | 1 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 2" L=230 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso | 2 | Un |  |  |
| Niple pasamuro de diámetro 2" L=800 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso Z=300 mm y con salida roscada a 25 cms de la brida para la instalación de una ventosa de 1" roscada y salida roscada a 10 cms de la brida para la 6instalación de un manómetro en 1/4" para la medición de presión y con los accesorios necesarios para instalar el manómetro. | 1 | Un |  |  |
| Acople Universal de 2" | 3 | Un |  |  |
| Válvula Ventosa de Diámetro 1" Metálica - Doble cámara o Triple acción roscada | 1 | Un |  |  |
| Registro de bola de 1" para instalación de ventosa | 1 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 1" L=100 mm en acero galvanizado roscado | 1 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 1" L=30 mm en acero galvanizado roscado | 1 | Un |  |  |
| Registro de bola con espiral en Diámetro ¼" para instalación de manómetro. | 2 | Un |  |  |
| Manómetro con glicerina Rango 0 a 200 psi con Racor ½" x ¼" | 2 | Un |  |  |
| Juego completo de tornillería y empaques para 2" | 5 | Un |  |  |
| ESTACION REDUCTORA DE PRESION Y CONTROL DE CAUDAL DE 3” |  |  |  |  |
| Válvula de Control Hidráulico Reductora de Presión y de Control de Caudal para agua potable. Tipo Globo. Diámetro 3". Extremos Brida ANSI Clase 150 Cuerpo y Bonete en Hierro Dúctil ASTM A-536 o EN 1563 Presión Nominal de trabajo 250 psi Recubrimiento Epóxico Con algún certificado nacional (1166) o Internacional (NSF) de potabilidad Asiento en Acero Inoxidable AISI 316 Eje o Vástago en Acero Inoxidable AISI 316 Portasello, Platos y Resorte en Acero inoxidable Diafragma en EPDM o Buna-N Piloto en Bronce El sistema de pilotaje de la válvula debe tener (además del piloto) un filtro que permita la retención de partículas, las válvulas aislantes necesarias y un estabilizador de bajo flujo y una restricción fija que permitan que la válvula module correctamente ante las variaciones de presión del sistema. Los tubos o mangueras que conectan la válvula principal con el piloto deben ser de Cobre, de Acero inoxidable o de tubería reforzada en Malla en Acero Inoxidable. Los tornillos y arandelas deben ser en Acero inoxidable. Obligatorio presentar Ficha técnica Completa del Cuerpo y de la instrumentación de la Válvula | 3 | Un |  |  |
| Niple pasamuro de diámetro 3" L=700 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso Z=300 mm y con salida roscada a 10 cms de la brida para la instalación de un manómetro en 1/4" para la medición de presión y con los accesorios necesarios para instalar el manómetro | 3 | Un |  |  |
| Válvula de Compuerta Elástica de 3", Vástago no ascendente en Acero inoxidable, Extremos Bridados. | 3 | Un |  |  |
| Filtro Ye de 3" Extremos Bridados con su Válvula de purga (válvula de bola) instalada. | 3 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 3" L=250 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso | 6 | Un |  |  |
| Niple pasamuro de diámetro 3" L=850 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso Z=300 mm y con salida roscada a 25 cms de la brida para la instalación de una ventosa de 1" roscada y salida roscada a 10 cms de la brida para la instalación de un manómetro en 1/4" para la medición de presión y con los accesorios necesarios para instalar el manómetro. | 3 | Un |  |  |
| Acople Universal de 3" | 9 | Un |  |  |
| Válvula Ventosa de Diámetro 1" Metálica - Doble cámara o Triple acción roscada | 3 | Un |  |  |
| Registro de bola de 1" para instalación de ventosa | 3 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 1" L=100 mm en acero galvanizado roscado | 3 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 1" L=30 mm en acero galvanizado roscado | 3 | Un |  |  |
| Registro de bola con espiral en Diámetro ¼" para instalación de manómetro. | 6 | Un |  |  |
| Manómetro con glicerina Rango 0 a 200 psi con Racor ½" x ¼" | 6 | Un |  |  |
| Juego completo de tornillería y empaques para 3" | 15 | Un |  |  |
| SUBTOTAL INCLUIDO IVA - ANSERMA |  |  |  |  |

SECCIONAL EMPOCALDAS BELALCAZAR

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | CANT | UNIDAD | VALOR UNITARIO CON IVA | VR. TOTAL CON IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTACION REDUCTORA DE PRESION Y CONTROL DE CAUDAL DE 2” |  |  |  |  |
| Válvula de Control Hidráulico Reductora de Presión y de Control de Caudal para agua potable. Tipo Globo. Diámetro 2". Extremos Brida ANSI Clase 150 Cuerpo y Bonete en Hierro Dúctil ASTM A-536 o EN 1563 Presión Nominal de trabajo 250 psi Recubrimiento Epóxico Con algún certificado nacional (1166) o Internacional (NSF) de potabilidad Asiento en Acero Inoxidable AISI 316 Eje o Vástago en Acero Inoxidable AISI 316 Portasello, Platos y Resorte en Acero inoxidable Diafragma en EPDM o Buna-N Piloto en Bronce El sistema de pilotaje de la válvula debe tener (además del piloto) un filtro que permita la retención de partículas, las válvulas aislantes necesarias y un estabilizador de bajo flujo y una restricción fija que permitan que la válvula module correctamente ante las variaciones de presión del sistema. Los tubos o mangueras que conectan la válvula principal con el piloto deben ser de Cobre, de Acero inoxidable o de tubería reforzada en Malla en Acero Inoxidable. Los tornillos y arandelas deben ser en Acero inoxidable. Obligatorio presentar Ficha técnica Completa del Cuerpo y de la instrumentación de la Válvula | 2 | Un |  |  |
| Niple pasamuro de diámetro 2" L=700 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso Z=300 mm y con salida roscada a 10 cms de la brida para la instalación de un manómetro en 1/4" para la medición de presión y con los accesorios necesarios para instalar el manómetro | 2 | Un |  |  |
| Válvula de Compuerta Elástica de 2", Vástago no ascendente en Acero inoxidable, Extremos Bridados. | 2 | Un |  |  |
| Filtro Ye de 2" Extremos Bridados con su Válvula de purga (válvula de bola) instalada. | 2 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 2" L=230 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso | 4 | Un |  |  |
| Niple pasamuro de diámetro 2" L=800 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso Z=300 mm y con salida roscada a 25 cms de la brida para la instalación de una ventosa de 1" roscada y salida roscada a 10 cms de la brida para la 6instalación de un manómetro en 1/4" para la medición de presión y con los accesorios necesarios para instalar el manómetro. | 2 | Un |  |  |
| Acople Universal de 2" | 6 | Un |  |  |
| Válvula Ventosa de Diámetro 1" Metálica - Doble cámara o Triple acción roscada | 2 | Un |  |  |
| Registro de bola de 1" para instalación de ventosa | 2 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 1" L=100 mm en acero galvanizado roscado | 2 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 1" L=30 mm en acero galvanizado roscado | 2 | Un |  |  |
| Registro de bola con espiral en Diámetro ¼" para instalación de manómetro. | 4 | Un |  |  |
| Manómetro con glicerina Rango 0 a 200 psi con Racor ½" x ¼" | 4 | Un |  |  |
| Juego completo de tornillería y empaques para 2" | 10 | Un |  |  |
| SUBTOTAL INCLUIDO IVA - BELALCAZAR |  |  |  |  |

SECCIONAL EMPOCALDAS CHINCHINA

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | CANT | UNIDAD | VALOR UNITARIO CON IVA | VR. TOTAL CON IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTACION REDUCTORA DE PRESION Y CONTROL DE CAUDAL DE 2” |  |  |  |  |
| Válvula de Control Hidráulico Reductora de Presión y de Control de Caudal para agua potable. Tipo Globo. Diámetro 2". Extremos Brida ANSI Clase 150 Cuerpo y Bonete en Hierro Dúctil ASTM A-536 o EN 1563 Presión Nominal de trabajo 250 psi Recubrimiento Epóxico Con algún certificado nacional (1166) o Internacional (NSF) de potabilidad Asiento en Acero Inoxidable AISI 316 Eje o Vástago en Acero Inoxidable AISI 316 Portasello, Platos y Resorte en Acero inoxidable Diafragma en EPDM o Buna-N Piloto en Bronce El sistema de pilotaje de la válvula debe tener (además del piloto) un filtro que permita la retención de partículas, las válvulas aislantes necesarias y un estabilizador de bajo flujo y una restricción fija que permitan que la válvula module correctamente ante las variaciones de presión del sistema. Los tubos o mangueras que conectan la válvula principal con el piloto deben ser de Cobre, de Acero inoxidable o de tubería reforzada en Malla en Acero Inoxidable. Los tornillos y arandelas deben ser en Acero inoxidable. Obligatorio presentar Ficha técnica Completa del Cuerpo y de la instrumentación de la Válvula | 1 | Un |  |  |
| Niple pasamuro de diámetro 2" L=700 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso Z=300 mm y con salida roscada a 10 cms de la brida para la instalación de un manómetro en 1/4" para la medición de presión y con los accesorios necesarios para instalar el manómetro | 1 | Un |  |  |
| Válvula de Compuerta Elástica de 2", Vástago no ascendente en Acero inoxidable, Extremos Bridados. | 1 | Un |  |  |
| Filtro Ye de 2" Extremos Bridados con su Válvula de purga (válvula de bola) instalada. | 1 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 2" L=230 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso | 2 | Un |  |  |
| Niple pasamuro de diámetro 2" L=800 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso Z=300 mm y con salida roscada a 25 cms de la brida para la instalación de una ventosa de 1" roscada y salida roscada a 10 cms de la brida para la instalación de un manómetro en 1/4" para la medición de presión y con los accesorios necesarios para instalar el manómetro. | 1 | Un |  |  |
| Acople Universal de 2" | 3 | Un |  |  |
| Válvula Ventosa de Diámetro 1" Metálica - Doble cámara o Triple acción roscada | 1 | Un |  |  |
| Registro de bola de 1" para instalación de ventosa | 1 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 1" L=100 mm en acero galvanizado roscado | 1 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 1" L=30 mm en acero galvanizado roscado | 1 | Un |  |  |
| Registro de bola con espiral en Diámetro ¼" para instalación de manómetro. | 2 | Un |  |  |
| Manómetro con glicerina Rango 0 a 200 psi con Racor ½" x ¼" | 2 | Un |  |  |
| Juego completo de tornillería y empaques para 2" | 5 | Un |  |  |
| SUBTOTAL INCLUIDO IVA - CHINCHINA |  |  |  |  |

SECCIONAL EMPOCALDAS MANZANARES

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | CANT | UNIDAD | VALOR UNITARIO CON IVA | VR. TOTAL CON IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTACION REDUCTORA DE PRESION Y CONTROL DE CAUDAL DE 2” |  |  |  |  |
| Válvula de Control Hidráulico Reductora de Presión y de Control de Caudal para agua potable. Tipo Globo. Diámetro 2". Extremos Brida ANSI Clase 150 Cuerpo y Bonete en Hierro Dúctil ASTM A-536 o EN 1563 Presión Nominal de trabajo 250 psi Recubrimiento Epóxico Con algún certificado nacional (1166) o Internacional (NSF) de potabilidad Asiento en Acero Inoxidable AISI 316 Eje o Vástago en Acero Inoxidable AISI 316 Portasello, Platos y Resorte en Acero inoxidable Diafragma en EPDM o Buna-N Piloto en Bronce El sistema de pilotaje de la válvula debe tener (además del piloto) un filtro que permita la retención de partículas, las válvulas aislantes necesarias y un estabilizador de bajo flujo y una restricción fija que permitan que la válvula module correctamente ante las variaciones de presión del sistema. Los tubos o mangueras que conectan la válvula principal con el piloto deben ser de Cobre, de Acero inoxidable o de tubería reforzada en Malla en Acero Inoxidable. Los tornillos y arandelas deben ser en Acero inoxidable. Obligatorio presentar Ficha técnica Completa del Cuerpo y de la instrumentación de la Válvula | 1 | Un |  |  |
| Niple pasamuro de diámetro 2" L=700 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso Z=300 mm y con salida roscada a 10 cms de la brida para la instalación de un manómetro en 1/4" para la medición de presión y con los accesorios necesarios para instalar el manómetro | 1 | Un |  |  |
| Válvula de Compuerta Elástica de 2", Vástago no ascendente en Acero inoxidable, Extremos Bridados. | 1 | Un |  |  |
| Filtro Ye de 2" Extremos Bridados con su Válvula de purga (válvula de bola) instalada. | 1 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 2" L=230 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso | 2 | Un |  |  |
| Niple pasamuro de diámetro 2" L=800 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso Z=300 mm y con salida roscada a 25 cms de la brida para la instalación de una ventosa de 1" roscada y salida roscada a 10 cms de la brida para la 6instalación de un manómetro en 1/4" para la medición de presión y con los accesorios necesarios para instalar el manómetro. | 1 | Un |  |  |
| Acople Universal de 2" | 3 | Un |  |  |
| Válvula Ventosa de Diámetro 1" Metálica - Doble cámara o Triple acción roscada | 1 | Un |  |  |
| Registro de bola de 1" para instalación de ventosa | 1 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 1" L=100 mm en acero galvanizado roscado | 1 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 1" L=30 mm en acero galvanizado roscado | 1 | Un |  |  |
| Registro de bola con espiral en Diámetro ¼" para instalación de manómetro. | 2 | Un |  |  |
| Manómetro con glicerina Rango 0 a 200 psi con Racor ½" x ¼" | 2 | Un |  |  |
| Juego completo de tornillería y empaques para 2" | 5 | Un |  |  |
| ESTACION REDUCTORA DE PRESION Y CONTROL DE CAUDAL DE 3” |  |  |  |  |
| Válvula de Control Hidráulico Reductora de Presión y de Control de Caudal para agua potable. Tipo Globo. Diámetro 3". Extremos Brida ANSI Clase 150 Cuerpo y Bonete en Hierro Dúctil ASTM A-536 o EN 1563 Presión Nominal de trabajo 250 psi Recubrimiento Epóxico Con algún certificado nacional (1166) o Internacional (NSF) de potabilidad Asiento en Acero Inoxidable AISI 316 Eje o Vástago en Acero Inoxidable AISI 316 Portasello, Platos y Resorte en Acero inoxidable Diafragma en EPDM o Buna-N Piloto en Bronce El sistema de pilotaje de la válvula debe tener (además del piloto) un filtro que permita la retención de partículas, las válvulas aislantes necesarias y un estabilizador de bajo flujo y una restricción fija que permitan que la válvula module correctamente ante las variaciones de presión del sistema. Los tubos o mangueras que conectan la válvula principal con el piloto deben ser de Cobre, de Acero inoxidable o de tubería reforzada en Malla en Acero Inoxidable. Los tornillos y arandelas deben ser en Acero inoxidable. Obligatorio presentar Ficha técnica Completa del Cuerpo y de la instrumentación de la Válvula | 2 | Un |  |  |
| Niple pasamuro de diámetro 3" L=700 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso Z=300 mm y con salida roscada a 10 cms de la brida para la instalación de un manómetro en 1/4" para la medición de presión y con los accesorios necesarios para instalar el manómetro | 2 | Un |  |  |
| Válvula de Compuerta Elástica de 3", Vástago no ascendente en Acero inoxidable, Extremos Bridados. | 2 | Un |  |  |
| Filtro Ye de 3" Extremos Bridados con su Válvula de purga (válvula de bola) instalada. | 2 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 3" L=250 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso | 4 | Un |  |  |
| Niple pasamuro de diámetro 3" L=850 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso Z=300 mm y con salida roscada a 25 cms de la brida para la instalación de una ventosa de 1" roscada y salida roscada a 10 cms de la brida para la instalación de un manómetro en 1/4" para la medición de presión y con los accesorios necesarios para instalar el manómetro. | 2 | Un |  |  |
| Acople Universal de 3" | 6 | Un |  |  |
| Válvula Ventosa de Diámetro 1" Metálica - Doble cámara o Triple acción roscada | 2 | Un |  |  |
| Registro de bola de 1" para instalación de ventosa | 2 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 1" L=100 mm en acero galvanizado roscado | 2 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 1" L=30 mm en acero galvanizado roscado | 2 | Un |  |  |
| Registro de bola con espiral en Diámetro ¼" para instalación de manómetro. | 4 | Un |  |  |
| Manómetro con glicerina Rango 0 a 200 psi con Racor ½" x ¼" | 4 | Un |  |  |
| Juego completo de tornillería y empaques para 3" | 10 | Un |  |  |
| SUBTOTAL INCLUIDO IVA – MANZANARES |  |  |  |  |

SECCIONAL EMPOCALDAS MARMATO

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | CANT | UNIDAD | VALOR UNITARIO CON IVA | VR. TOTAL CON IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTACION REDUCTORA DE PRESION Y CONTROL DE CAUDAL DE 2” |  |  |  |  |
| Válvula de Control Hidráulico Reductora de Presión y de Control de Caudal para agua potable. Tipo Globo. Diámetro 2". Extremos Brida ANSI Clase 150 Cuerpo y Bonete en Hierro Dúctil ASTM A-536 o EN 1563 Presión Nominal de trabajo 250 psi Recubrimiento Epóxico Con algún certificado nacional (1166) o Internacional (NSF) de potabilidad Asiento en Acero Inoxidable AISI 316 Eje o Vástago en Acero Inoxidable AISI 316 Portasello, Platos y Resorte en Acero inoxidable Diafragma en EPDM o Buna-N Piloto en Bronce El sistema de pilotaje de la válvula debe tener (además del piloto) un filtro que permita la retención de partículas, las válvulas aislantes necesarias y un estabilizador de bajo flujo y una restricción fija que permitan que la válvula module correctamente ante las variaciones de presión del sistema. Los tubos o mangueras que conectan la válvula principal con el piloto deben ser de Cobre, de Acero inoxidable o de tubería reforzada en Malla en Acero Inoxidable. Los tornillos y arandelas deben ser en Acero inoxidable. Obligatorio presentar Ficha técnica Completa del Cuerpo y de la instrumentación de la Válvula | 1 | Un |  |  |
| Niple pasamuro de diámetro 2" L=700 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso Z=300 mm y con salida roscada a 10 cms de la brida para la instalación de un manómetro en 1/4" para la medición de presión y con los accesorios necesarios para instalar el manómetro | 1 | Un |  |  |
| Válvula de Compuerta Elástica de 2", Vástago no ascendente en Acero inoxidable, Extremos Bridados. | 1 | Un |  |  |
| Filtro Ye de 2" Extremos Bridados con su Válvula de purga (válvula de bola) instalada. | 1 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 2" L=230 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso | 2 | Un |  |  |
| Niple pasamuro de diámetro 2" L=800 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso Z=300 mm y con salida roscada a 25 cms de la brida para la instalación de una ventosa de 1" roscada y salida roscada a 10 cms de la brida para la instalación de un manómetro en 1/4" para la medición de presión y con los accesorios necesarios para instalar el manómetro. | 1 | Un |  |  |
| Acople Universal de 2" | 3 | Un |  |  |
| Válvula Ventosa de Diámetro 1" Metálica - Doble cámara o Triple acción roscada | 1 | Un |  |  |
| Registro de bola de 1" para instalación de ventosa | 1 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 1" L=100 mm en acero galvanizado roscado | 1 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 1" L=30 mm en acero galvanizado roscado | 1 | Un |  |  |
| Registro de bola con espiral en Diámetro ¼" para instalación de manómetro. | 2 | Un |  |  |
| Manómetro con glicerina Rango 0 a 200 psi con Racor ½" x ¼" | 2 | Un |  |  |
| Juego completo de tornillería y empaques para 2" | 5 | Un |  |  |
| SUBTOTAL INCLUIDO IVA – MARMATO |  |  |  |  |

SECCIONAL EMPOCALDAS NEIRA

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | CANT | UNIDAD | VALOR UNITARIO CON IVA | VR. TOTAL CON IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Válvula de Control Hidráulico de Nivel de tanque de flotador no modulante Tipo Globo. Diámetro 2". Extremos Brida ANSI Clase 150 Cuerpo y Bonete en Hierro Dúctil ASTM A-536 o EN 1563 Presión Nominal de trabajo 250 psi Recubrimiento Epóxico Con algún certificado nacional (1166) o Internacional (NSF) de potabilidad Asiento en Acero Inoxidable AISI 316 Eje o Vástago en Acero Inoxidable AISI 316 Resorte en Acero inoxidable Diafragma en EPDM o Buna-N Piloto en Bronce o Latón Longitud mínima de Varilla 1 metro Los tubos o mangueras que conectan la válvula principal con el piloto tendrán una longitud de 5 metros (cada uno) y deben ser de Cobre, de Acero inoxidable o de tubería reforzada en Malla en Acero Inoxidable Tornillos y arandelas en Acero inoxidable | 1 | Un |  |  |
| SUBTOTAL INCLUIDO IVA - NEIRA |  |  |  |  |

SECCIONAL EMPOCALDAS RIOSUCIO

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | CANT | UNIDAD | VALOR UNITARIO CON IVA | VR. TOTAL CON IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTACION REDUCTORA DE PRESION Y CONTROL DE CAUDAL DE 3” |  |  |  |  |
| Válvula de Control Hidráulico Reductora de Presión y de Control de Caudal para agua potable. Tipo Globo. Diámetro 3". Extremos Brida ANSI Clase 150 Cuerpo y Bonete en Hierro Dúctil ASTM A-536 o EN 1563 Presión Nominal de trabajo 250 psi Recubrimiento Epóxico Con algún certificado nacional (1166) o Internacional (NSF) de potabilidad Asiento en Acero Inoxidable AISI 316 Eje o Vástago en Acero Inoxidable AISI 316 Portasello, Platos y Resorte en Acero inoxidable Diafragma en EPDM o Buna-N Piloto en Bronce El sistema de pilotaje de la válvula debe tener (además del piloto) un filtro que permita la retención de partículas, las válvulas aislantes necesarias y un estabilizador de bajo flujo y una restricción fija que permitan que la válvula module correctamente ante las variaciones de presión del sistema. Los tubos o mangueras que conectan la válvula principal con el piloto deben ser de Cobre, de Acero inoxidable o de tubería reforzada en Malla en Acero Inoxidable. Los tornillos y arandelas deben ser en Acero inoxidable. Obligatorio presentar Ficha técnica Completa del Cuerpo y de la instrumentación de la Válvula | 1 | Un |  |  |
| Niple pasamuro de diámetro 3" L=700 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso Z=300 mm y con salida roscada a 10 cms de la brida para la instalación de un manómetro en 1/4" para la medición de presión y con los accesorios necesarios para instalar el manómetro | 1 | Un |  |  |
| Válvula de Compuerta Elástica de 3", Vástago no ascendente en Acero inoxidable, Extremos Bridados. | 1 | Un |  |  |
| Filtro Ye de 3" Extremos Bridados con su Válvula de purga (válvula de bola) instalada. | 1 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 3" L=250 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso | 2 | Un |  |  |
| Niple pasamuro de diámetro 3" L=850 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso Z=300 mm y con salida roscada a 25 cms de la brida para la instalación de una ventosa de 1" roscada y salida roscada a 10 cms de la brida para la instalación de un manómetro en 1/4" para la medición de presión y con los accesorios necesarios para instalar el manómetro. | 1 | Un |  |  |
| Acople Universal de 3" | 3 | Un |  |  |
| Válvula Ventosa de Diámetro 1" Metálica - Doble cámara o Triple acción roscada | 1 | Un |  |  |
| Registro de bola de 1" para instalación de ventosa | 1 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 1" L=100 mm en acero galvanizado roscado | 1 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 1" L=30 mm en acero galvanizado roscado | 1 | Un |  |  |
| Registro de bola con espiral en Diámetro ¼" para instalación de manómetro. | 2 | Un |  |  |
| Manómetro con glicerina Rango 0 a 200 psi con Racor ½" x ¼" | 2 | Un |  |  |
| Juego completo de tornillería y empaques para 3" | 5 | Un |  |  |
| ESTACION REDUCTORA DE PRESION Y CONTROL DE CAUDAL DE 6” x 4” |  |  |  |  |
| Válvula de Control Hidráulico Reductora de Presión y de Control de Caudal para agua potable. Tipo Globo. Diámetro 4". Extremos Brida ANSI Clase 150 Cuerpo y Bonete en Hierro Dúctil ASTM A-536 o EN 1563 Presión Nominal de trabajo 250 psi Recubrimiento Epóxico Con algún certificado nacional (1166) o Internacional (NSF) de potabilidad Asiento en Acero Inoxidable AISI 316 Eje o Vástago en Acero Inoxidable AISI 316 Portasello, Platos y Resorte en Acero inoxidable Diafragma en EPDM o Buna-N Piloto en Bronce El sistema de pilotaje de la válvula debe tener (además del piloto) un filtro que permita la retención de partículas, las válvulas aislantes necesarias y un estabilizador de bajo flujo y una restricción fija que permitan que la válvula module correctamente ante las variaciones de presión del sistema. Los tubos o mangueras que conectan la válvula principal con el piloto deben ser de Cobre, de Acero inoxidable o de tubería reforzada en Malla en Acero Inoxidable. Los tornillos y arandelas deben ser en Acero inoxidable. Obligatorio presentar Ficha técnica Completa del Cuerpo y de la instrumentación de la Válvula | 1 | Un |  |  |
| Niple pasamuro de diámetro 6" x 4" / L=1200 mm en Acero al carbón Sh. 40 / Extremo Brida en el extremo de 4" x Extremo Liso en el de 6" Z=455 mm / Con derivación en 4" Bridada para bypass / Con salida para instalación de ventosa de 2" / Y con salida roscada para la instalación de un manómetro en 1/4" para la medición de presión y con los accesorios necesarios para instalar el manómetro | 2 | Un |  |  |
| Válvula de Compuerta Elástica de 4", Vástago no ascendente en Acero inoxidable, Extremos Bridados. | 2 | Un |  |  |
| Filtro Ye de 4" Extremos Bridados con su Válvula de purga (válvula de bola) instalada. | 1 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 4" L=270 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso | 2 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 4" L=295 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremos Bridados | 2 | Un |  |  |
| Codo bridado en HD de Diámetro 4" x 90º | 2 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 4" L=659 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremo Brida x Extremo Liso | 2 | Un |  |  |
| Válvula de Globo de 4" en HF o HD de operación manual | 1 | Un |  |  |
| Acople Universal de 4" | 2 | Un |  |  |
| Acople Universal de 6" R1/R2 | 2 | Un |  |  |
| Válvula Ventosa de Diámetro 2" Metálica Roscada - Cámara Sencilla o Automática | 1 | Un |  |  |
| Válvula Ventosa de Diámetro 2" Metálica Roscada - Doble cámara o Triple acción o Cinética | 1 | Un |  |  |
| Registro de bola de 2" para instalación de ventosa | 2 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 2" L=100 mm en acero galvanizado roscado | 2 | Un |  |  |
| Niple de diámetro 2" L=30 mm en acero galvanizado roscado | 2 | Un |  |  |
| Registro de bola con espiral en Diámetro ¼" para instalación de manómetro. | 2 | Un |  |  |
| Manómetro con glicerina Rango 0 a 200 psi con Racor ½" x ¼" | 2 | Un |  |  |
| Juego completo de tornillería y empaques para 4" | 12 | Un |  |  |
| SUBTOTAL INCLUIDO IVA – RIOSUCIO |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |
| IVA |  |  |  |  |
| GRAN TOTAL |  |  |  |  |

Los precios anteriores  deben incluir  IVA 16%, transporte, cargue y descargue en los municipios establecidos en el formulario de precios seccionales de EMPOCALDAS S.A E.S.P

CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO.  El pago se realizará una vez realizado el suministro y recibido a satisfacción por parte del interventor del presente contrato, previa presentación de la factura, la cual deberá ser presentada dentro de los primeros CINCO (5) días del mes correspondiente, así mismo EL CERTIFICADO Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (ART. 50 LEY 789 DE 2002).  La factura se cancelará de acuerdo con la programación prevista por la Tesorería de EMPOCALDAS S.A. E.S.P, pero en ningún momento será superior a ciento veinte (120) días, salvo fuerza mayor o caso fortuito. No se realizará ningún pago anticipado del valor del contrato.  PARÁGRAFO PRIMERO:   Los pagos a los cuales se obliga EMPOCALDAS S.A E.S.P. estarán sujetos a la  apropiación  presupuestal  No. ---------- de 2012. CLÁUSULA OCTAVA: ESPECIFICACIONES: Para el suministro  de los equipos el contratista se ceñirá a las especificaciones que EMPOCALDAS S.A E.S.P. registró en los pliegos de condiciones  y en la propuesta presentada. CLÁUSULA NOVENA: - GARANTÍA ÚNICA ENTRE ENTIDADES ESTATALES: EL CONTRATISTA  deberá constituir a favor de EMPOCALDAS S.A E.S.P. la garantía única que avale los siguientes riesgos: a) CUMPLIMIENTO: La cual se constituye por el treinta  por ciento (30%) del valor total del contrato y su vigencia igual al término del contrato y tres (3) meses más.   b) SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES La cual se constituye por el  veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y su vigencia igual al término del contrato y tres (3) años  más.   c) DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS  SUMINISTRADOS: Se constituye por el veinte  por ciento (20%) del valor total del contrato  y su vigencia igual al término del contrato y dos (2) años más.  CLAUSULA DECIMA- PRIMERA- CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no podrá ceder el contrato sin previa autorización escrita por parte del representante legal de EMPOCALDAS S.A E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO: Si al CONTRATISTA le llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, deberá ceder el presente contrato previa autorización escrita del representante legal de la entidad, si ello no fuere posible, deberá renunciar a su ejecución conforme lo establece el artículo 9, inciso 1 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CLAUSULAS EXHORBITANTES: Quedan incorporadas en este contrato las cláusulas de interpretación unilateral, modificación unilateral, caducidad y terminación unilateral; de acuerdo con lo preceptuado por el Artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificadas por la Ley 689 de 2001 en concordancia con la Resolución No.  151 de 2001  expedida por la Comisión Nacional de Regulación de Agua potable y Saneamiento Básico. CLAUSULA DECIMA TERCERA:  PENAL PECUNIARIA:  Las partes contratantes acuerdan como sanción pecuniaria, el equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, en caso de incumplimiento a las obligaciones contractuales, que deberá pagar la parte que incumpla en favor de aquella que haya cumplido o se allane a cumplir. PARÁGRAFO: MULTAS: En caso de que EL CONTRATISTA incumpla las obligaciones estipuladas en la propuesta o en el contrato o en los documentos  que forman parte integral   del mismo EMPOCALDAS S.A E.S.P. Aplicará las siguientes sanciones y su valor será descontado de cualquier saldo que exista a su favor o cubierto por la garantía de cumplimiento   y en ningún caso su aplicación será entendida como liberatoria o atenuante de  las obligaciones adquiridas en virtud del contrato. 1)  Por retraso en el perfeccionamiento del contrato: Si por causas imputables al contratista  no  presenta los documentos, ni se realizan los actos y trámites necesarios para el perfeccionamiento del    contrato dentro de   los cinco (5) días siguientes, contados a partir de la fecha en que se entregado para la firma, se sancionará al contratista con una suma equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%)   del valor total del contrato por cada día de retraso, si pasado ocho (8) días calendario el contratista no ha firmado el contrato y no ha enviado a EMPOCALDAS S.A E.S.P. La totalidad de los documentos necesarios para la  legalización, se procederá a hacer efectiva la póliza de seriedad de la propuesta 2) Por suspensión injustificada del contrato: Cuando el contratista suspenda totalmente los  servicios contratos sin justificación aceptada por EMPOCALDAS S.A E.S.P será sancionado con un cero punto   veinticinco  por   ciento (0.25%)   del valor total del contrato, por cada día de suspensión  o   incumplimiento. 3)  Por retardo o incumplimiento: En caso de mora o incumplimiento por parte  del CONTRATISTA  de las obligaciones establecidas en este contrato, éste autoriza a EMPOCALDAS S.A E.S.P para que sin necesidad de requerimiento  judicial previo, del   saldo a su favor  le descuente un cero punto tres por ciento (0,3%) del valor del  contrato por cada día calendario que transcurra y subsista en el  cumplimiento o en la mora. Por el pago de la suma a que se refiere esta estipulación, no se entenderá extinguida la  obligación contratada por el contratista en razón del contrato,  ni se le  eximirá de   la indemnización por los perjuicios causados   a EMPOCALDAS S.A E.S.P. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: LIQUIDACIÓN: El presente contrato deberá ser liquidado de común acuerdo por las partes, dentro de los sesenta (60) días siguientes a  la entrega de los elementos.  En representación de EMPOCALDAS S.A E.S.P. actuará  el Gerente. Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, se practicará la liquidación unilateral por EMPOCALDAS S.A E.S.P. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: El contratista deberá dar cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad social integral,  para  cada uno de los pagos el contratista deberá presentar el Certificado que demuestre que ha cumplido con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral. El incumplimiento de esta obligación será causal  para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora. Las multas serán: PARÁGRAFO : MULTA POR INCUMPLIMIENTO FRENTE AL SISTEMA DE  SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:    Se sancionará al contratista con una suma equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%)   del valor total del contrato por cada día de retraso, si pasado cuatro (4) meses  se observa el incumplimiento  EMPOCALDAS S.A E.S.P.  El incumplimiento de este término podrá acarrear para EL CONTRATISTA hacer efectiva la póliza de cumplimiento y la sanción pecuniaria establecida en el contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DOCUMENTOS ADICIONALES: Una vez firmado el contrato  y después de su entrega, EL CONTRATISTA en un plazo máximo de cinco (5) días calendario deberá presentar para la aprobación de la entidad contratante: a) La garantía única b) El recibo de pago de la estampilla pro Universidad (1%)  c) Pago de la Estampilla Pro desarrollo (2%) d) Estampilla Pro Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas (1%).  Todo gasto que genere la legalización del presente estará a cargo del CONTRATISTA.

El presente se firma a los, ____________________

JUAN PABLO ALZATE ORTEGA.    		___________________

Gerente 					Representante Legal

EMPOCALDAS S.A E.S.P			CONTRATISTA