Ciudad y Fecha     ___Manizales,  Septiembre 10  de 2012

q

| Dependencia ó Seccional: | DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS | Código | PP |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consecutivo | 070 |

En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

En visita realizada por el Ingeniero Andrés Felipe Grisales Sánchez Coordinador de Acueducto y Saneamiento Hídrico, con el fin de detectar fugas se encontraron 11 daños en cinco (5) cuadras, sobre tubería de 3” de asbesto cemento, ya se han reparado varios daños en el sector y se evidencia que se requiere urgentemente la reposición de dichas cuadras, específicamente la carrea 5 entre calles 10 – 15 en el municipio de Belalcazar.

OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO: Realizar el suministro de acuerdo a las especificaciones técnicas entregadas Anexar Certificado en cumplimiento de la Resolución 1166 de 2006 Anexar catálogo para verificar especificaciones técnicas en idioma español Anexar Certificado de cumplimiento de las norma ISO 9001:2000 o su nueva versión Experiencia especifica Certificar el suministro de tubería de acueducto por un valor mayor o igual al presupuesto oficial en máximo 2 contratos, con entidades estatales o empresas de servicios públicos domiciliarios. El valor consignado en el certificado no será actualizado por ningún método. Registro vigente en la cámara de comercio en la Actividad 03, Especialidad 15, Grupo 02 (Manufacturas de fundición, de hierro o de acero ), y/o Actividad 03 Especialidad 07 Grupo 01 (Materias plásticas y manufacturas de estas materias), y/o Actividad 03 Grupo 15 Grupo 02 (Manufacturas de fundición, de hierro o de hacer) con una calificación “K” de contratación no inferior a los 7 S.M.L.M.V

| ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANTI | VR. UNITA | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tubería PVC Diámetro 3" RDE 21 UZ | Ml | 252 | 8,898 | 2,242,296 |
| 2 | Collarines PVC de 3" x 1/2" | Un | 30 | 10,284 | 308,520 |
| 3 | Adaptador macho PF + UAD diámetro 1/2" | Un | 60 | 1,300 | 78,000 |
| 4 | Acople Universal diámetro 3" | Un | 4 | 62,640 | 250,560 |
| 5 | Tee 3 x 3 HD J.H | Un | 5 | 106,720 | 533,600 |
| 6 | Reducción PVC 3 x 1" | Un | 4 | 55,680 | 222,720 |
| 9 | Tubería PF + UAD Diámetro 1/2" RDE 9 | Ml | 180 | 1,300 | 234,000 |
|  | Total |  |  |  | 3,869,696 |

Los precios anteriores incluyen IVA 16%, transporte, cargue y descargue en el municipio de Belalcazar Seccional de EMPOCALDAS S.A E.S.P

CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO

Objeto. SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS CON DESTINO A LA REPOSICION DE RED DE ACUEDUCTO CARRERA 5 CALLES 10 -15 EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR, CALDAS Plazo de entrega o ejecución requerido: 15 DIAS CALENDARIO Sitio de entrega: Belalcazar Valor estimado: $3.869.696 Rubro presupuestal: 220311 Centro de costos 14034 Código del procedimiento 1310160 Cuando el plazo exceda el 31 de diciembre del año en curso se debe solicitar autorización a la Junta Directiva

| Clase de contrato |
| --- |
| Suministros | X | Obra |  | Prestación de Servicio |  | Interventoría |  | Compra Venta |  | Orden de compra |  |
| Tipo de contratación |
| Directa | x | Invitación |  | Invitación Pública |  | Otros |  |

| RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA |
| --- |
| Amparo |  |
| Anticipo |  |
| Cumplimiento | X |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal | X |
| Estabilidad y calidad de la obra |  |
| Responsabilidad civil extracontractual |  |
| Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados | X |
| Calidad |  |
| Cumplimiento |  |
| Tipo de Garantías |
| Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales entre entidades estatales |  |
| Fiducia Mercantil |  |
| Garantía Bancaria |  |
| Endoso en garantía de títulos valores |  |
| Deposito de dinero en garantía |  |
| INTERVENTOR SUGERIDO PARA EL CONTRATO |
| ADMINISTRATIVA JEFE SECCION SUMINISTROS TECNICA ADMINISTRADOR SECCIONAL |

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

Solicitado por:

| Nombre | SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Cargo | JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS |

_______________________________________________________

FIRMA JEFE DEL AREA