Ciudad y Fecha     ___Manizales,  Septiembre 11  de 2012

q

| Dependencia ó Seccional: | DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS | Código | PP |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consecutivo | 073 |

En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

Existen dos fuentes de abastecimiento de agua cruda para la planta de potabilización: Doña Juana, con un aporte normal de 20 L/S y Santa Rita, con 8 L/S. La demanda actual del municipio de Victoria es de 16 L/S y los aportes a hoy de estas fuentes son 8 y 4 L/S, generando un déficit de 4 L/S. La Comunidad del sector de Canaan, ha venido captando indiscriminadamente mediante la instalación de mangueras de polietileno de diámetros diversos entre ½ y 3”, un caudal de 5 L/S de la Quebrada Santa Rita y sus necesidades solo llegan a 1 L/S. Esta captación incontrolada ha hecho que a la planta de potabilización no llegue si no 1 L/S de esta fuente; por tal razón, nos hemos visto en la necesidad de someter la comunidad a un racionamiento hasta de 12 horas por sectorización del sistema. Con el objeto de recuperar los 4L/S que se desperdician y que pueden ser utilizados por la planta de potabilización, “EMPOCALDAS S.A. E.S.P” y la ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, construirán un acueducto alterno que permita a ésta comunidad hacer uso racional del agua sólo tomar 1 L/S y los 4 litros restantes usarlos para la planta de Victoria, con el fin de mitigar de alguna forma el estado de emergencia suscitado por la disminución ostensible en los caudales del agua cruda.

OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO: Realizar el suministro de acuerdo a las especificaciones técnicas entregadas Anexar Certificado en cumplimiento de la Resolución 1166 de 2006 Anexar catálogo para verificar especificaciones técnicas en idioma español Anexar Certificado de cumplimiento de las norma ISO 9001:2000 o su nueva versión Experiencia especifica Certificar el suministro de tubería de acueducto por un valor mayor o igual al presupuesto oficial en máximo 2 contratos, con entidades estatales o empresas de servicios públicos domiciliarios. El valor consignado en el certificado no será actualizado por ningún método. Registro vigente en la cámara de comercio en la Actividad 03, Especialidad 15, Grupo 02 (Manufacturas de fundición, de hierro o de acero ), y/o Actividad 03 Especialidad 07 Grupo 01 (Materias plásticas y manufacturas de estas materias), y/o Actividad 03 Grupo 15 Grupo 02 (Manufacturas de fundición, de hierro o de hacer) con una calificación “K” de contratación no inferior a los 19 S.M.L.M.V

| ÍTEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITAIRO | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUMINISTROS |  |  |  |  |
| 2.1 | Tubería PVC 3" RDE 32.5 UZ | m | 458 | 9,000 | 4,122,000 |
| 2.2 | Tubería PVC 2" RDE 26 UZ | m | 121 | 5,000 | 605,000 |
| 2.3 | Tubería PVC 1.1/2" RDE 21 Incluye uniones | m | 101 | 7,100 | 717,100 |
| 2.4 | Tubería PVC 1." RDE 21 incluye uniones | m | 18 | 4,000 | 72,000 |
| 2.5 | Válvula de 3" HF Brida | un | 2 | 350,000 | 700,000 |
| 2.7 | Collarines de 3" x 1/2"PVC | un | 10 | 5,000 | 50,000 |
| 2.8 | Collarines de 2" x 1/2"PVC | un | 10 | 4,500 | 45,000 |
| 2.9 | Manguera PF + UAD Diámetro 1/2" RDE 9 | m | 300 | 1,250 | 375,000 |
| 3 | Adaptadores Machos PF +UAD 1/2" | un | 64 | 1,500 | 96,000 |
| 4 | Tee 1 1/4 x 1/2"PVC | un | 10 | 4500 | 45,000 |
| 5 | Adaptador hembra PVC Diámetro 1/2" | un | 28 | 1,500 | 42,000 |
| 6 | Tee 1 x 1/2"PVC | un | 10 | 1,500 | 15,000 |
| 7 | Tapón PVC diámetro 1" | un | 1 | 2,000 | 2,000 |
| 8 | Suministro de tanque en plásticos 6000 Lt | un | 2 | 1,560,000 | 3,120,000 |
| 9 | Pegante | .1/4 | 3 | 65,000 | 195,000 |
| 10 | Limpiador | .1/4 | 2 | 32,000 | 64,000 |
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 10,265,100 |

Los precios anteriores incluyen IVA 16%, transporte, cargue y descargue en el municipio de  Victoria  Seccional de EMPOCALDAS S.A E.S.P

CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO

Objeto. SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS CON DESTINO A LA OPTIMIZACION DEL CAUDAL CAPTADO EN LA MICROCUENCA QUEBRADA SANTA RITA MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS Plazo de entrega o ejecución requerido: 15 DIAS CALENDARIO Sitio de entrega: Victoria Valor estimado: $10.265.100 Rubro presupuestal: 220311 Centro de costos 14133 Código del procedimiento 1305120 Cuando el plazo exceda el 31 de diciembre del año en curso se debe solicitar autorización a la Junta Directiva

| Clase de contrato |
| --- |
| Suministros | X | Obra |  | Prestación de Servicio |  | Interventoría |  | Compra Venta |  | Orden de compra |  |
| Tipo de contratación |
| Directa | x | Invitación |  | Invitación Pública |  | Otros |  |

| RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA |
| --- |
| Amparo |  |
| Anticipo |  |
| Cumplimiento | X |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal | X |
| Estabilidad y calidad de la obra |  |
| Responsabilidad civil extracontractual |  |
| Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados | X |
| Calidad |  |
| Cumplimiento |  |
| Tipo de Garantías |
| Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales entre entidades estatales |  |
| Fiducia Mercantil |  |
| Garantía Bancaria |  |
| Endoso en garantía de títulos valores |  |
| Deposito de dinero en garantía |  |
| INTERVENTOR SUGERIDO PARA EL CONTRATO |
| ADMINISTRATIVA JEFE SECCION SUMINISTROS TECNICA ADMINISTRADOR SECCIONAL |

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

Solicitado por:

| Nombre | SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Cargo | JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS |

_______________________________________________________

FIRMA JEFE DEL AREA