Ciudad y Fecha:  MANIZALES, CALDAS OCTUBRE 6 DE 2010.

| Dependencia ó Seccional: | DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Código |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consecutivo |  |

En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

EN EL MUNICIPIO DE NEIRA SE PRESENTO UN DESLIZAMIENTO DE TIERRA EL CUAL DESTRUYO 12 ML DE LA CONDUCCION DE 6”, POR LO TANTO SE HACE NECESARIO CAMBIAR EL TRAZADO DE LA TUBERIA PARA SALTA EL OBSTACULO DEL DERRUMBE EN UNA LONGITUD DE 30 ML. A RAIZ DE LA EMERGENCIA PRESENTADA EN LA SEMANA DEL 21 DL 25 DE AGOSTO SE HACE NECESARIO EJECUTAR TRABAJOS PARA LA OPTIMIZACION DE LA CONDUCCION DE 8” ATRAVES DE UN BAY-PASS CON EL FIN DE INYECTAR EL AGUA A LA RED DE 6” EN CASOS DE DAÑOS EN LA RED DE 8”. .

OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO: SUMINISTRAR LOS MATERIALES DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES ENTREGADAS

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | CANT | UNIDAD | VR.UNITARIO | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERIA POLIETILENO PN 12.5 DE 6" | 30,00 | ML | 67.297,00 | 2.018.910 |
| TUBERIA PVC JUNTA MECANICA 6" RDE 21 | 24,00 | ML | 55.546,00 | 1.333.104 |
| PORTAFLANCHE DE 6" | 2,00 | UN | 107.261,00 | 214.522 |
| BRIDA LOCA DE 6" | 2,00 | UN | 85.186,00 | 170.372 |
| ADAPTADOR BRIDA DE 6" PARA PVC | 2,00 | UN | 232.000,00 | 464.000 |
| TEE JH HF DE 8" A 6" | 1,00 | UN | 799.240,00 | 799.240 |
| TEE JH HF DE 6" A 6" | 1,00 | UN | 542.880,00 | 542.880 |
| CODO HF JH DE 6" *45" | 2,00 | UN | 232.000,00 | 464.000 |
| TEE REDUCIDA DE 8" A 4" POLIETILENO | 1,00 | UN | 450.709,00 | 450.709 |
| VALVULA HF JH DE 6" | 1,00 | UN | 1.339.800,00 | 1.339.800 |
| VALVULA HF JH DE 8" | 1,00 | UN | 1.827.000,00 | 1.827.000 |
| TOTAL |  |  |  | 9.624.537 |
| Se debe consultar los precios SICE los cuales sirven de referencia. En caso de excederlos se debe presentar la justificación |

CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO

Objeto: ADQUSICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION CONDUCCION ACUEDUCTO DE 6” SECTOR TIERRA FRIA Y CONTRUCCION BY-PASS SECTOR TANQUE REDONDO EN EL MUNICIPIO DE NEIRA. Plazo de entrega o ejecución requerido: OCHO (8) DIAS Sitio de entrega: SECCIONAL NEIRA Valor estimado: $9.624.537 Rubro presupuestal: 23010103 Centro de costos: 1303 Código del procedimiento: 1310100 Cuando el plazo exceda el 31 de diciembre del año en curso se debe solicitar autorización a la Junta Directiva

| Clase de contrato |
| --- |
| Suministros | X | Obra |  | Prestación de Servicio |  | Interventoría |  | Compra Venta |  | Orden de compra |  |
| Tipo de contratación |
| Directa | X | Invitación |  | Invitación Pública |  | Otros |  |

| RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA |
| --- |
| Amparo |  |
| Anticipo |  |
| Cumplimiento |  |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal |  |
| Estabilidad y calidad de la obra |  |
| Responsabilidad civil extracontractual |  |
| Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados |  |
| Calidad | X |
| Cumplimiento |  |
| Tipo de Garantías |
| Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales |  |
| Fiducia Mercantil |  |
| Garantía Bancaria |  |
| Endoso en garantía de títulos valores |  |
| Deposito de dinero en garantía |  |

INTERVENTOR SUGERIDO PARA EL CONTRATO

JEFE DE ALMACEN

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

Solicitado por:

| Nombre | GILDARDO OCAMPO MONTES |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Cargo | JEFE DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |

_______________________________________________________

FIRMA JEFE DEL AREA