EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES

INVITACIÓN  PÚBLICA Nro.  0178 de 2010

OBJETO: Seleccionar, en aplicación de los trámites legales correspondientes al contratista para el OBRA CIVIL PARA LA  REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO   EN LA CARRERA 1 ENTRE CALLES 6 Y 7 DEL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS y de acuerdo con las especificaciones técnicas que se detallan en el Capítulo V- “ESPECIFICACIONES TECNICAS”

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial incluido IVA es de SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO ($79.098.575)

APERTURA: Noviembre 12 de 2010

CIERRE: Noviembre 29  de 2010

Manizales, Noviembre de 2.010

INTRODUCCIÓN

En virtud del principio de publicidad establecido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios, y el Reglamento Interno de Contratación de la Entidad, La Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A. E.S.P,  se permite presentar a continuación el Pliego de Condiciones para el siguiente proceso de selección.

Este documento contiene la información particular de las condiciones y requisitos del proceso de selección.

El interesado deberá leer completamente los presentes Pliegos de Condiciones, toda vez que al participar en el proceso de selección, se presume que tiene conocimiento de los mismos y de las modificaciones introducidas.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P, agradece las sugerencias u observaciones al mismo, las cuales deben ser enviadas al correo electrónico: www.empocaldas.com.co

PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN”

En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la corrupción” a través de: los números telefónicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax número telefónico: (1) 565 86 71; la línea transparente del programa, a los números telefónicos: 01 8000 913 040 o (1) 560 75 56; en el correo electrónico: webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de denuncias del programa, en el Portal de Internet: www.anticorrupción.gov.co; correspondencia o personalmente, en la dirección Carrera 8 Nº 7-27, Bogotá, D.C.

EN DESARROLLO DEL DECRETO 2170 DEL 2002, ARTICULO 9 PARAGRAFO, Y LA LEY 80 DE 1993 ARTICULO 66, INCISO TERCERO, SE CONVOCA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS QUE SE ENCUENTREN CONFORMADAS DE ACUERDO CON LA LEY PARA QUE REALICEN EL CONTROL SOCIAL AL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN

CAPITULO I

1.  PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. es una sociedad anónima comercial, de nacionalidad Colombiana, clasificada como empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter oficial, con autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal, sometida al régimen aplicable a las empresas de servicios públicos. Se rige por lo dispuesto en la Ley 142 de 1.994 y la ley 689 de 2.001 disposiciones afines y reglamentarias vigentes o por las normas legales que las modifiquen, complementen, adicionen o sustituyan; por las normas del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Comisión de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Su sede principal está ubicada en la Carrera 23 Nro. 75-82 en la Ciudad de Manizales, Departamento de Caldas. Su página web es www.empocaldas.com.co y presta servicios públicos de acueducto y alcantarillado en municipios y centros poblados del departamento de Caldas.

  - OBJETO.

Seleccionar, en aplicación de los trámites legales correspondientes al contratista para el OBRA CIVIL PARA LA  REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO   EN LA CARRERA 1 ENTRE CALLES 6 Y 7 DEL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS, de acuerdo con las especificaciones técnicas que se detallan en el capítulo V, del pliego de condiciones.

  - PLAZO PARA ENTREGA

El plazo para la realización de las obras será desde la suscripción del acta de inicio del contrato derivado de la presente invitación pública hasta el 31 de diciembre de 2010.

1.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Los pagos que origine el contrato suscrito como consecuencia de la presente convocatoria pública, serán cancelados con recursos originados del Convenio Interadministrativo suscrito entre EMPOCALDAS S.A E.S.P y el Municipio de Anserma, con cargo al presupuesto vigente para el año 2.010 bajo el rubro 23010223, Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 561 del 29 de octubre de 2010.

1.4. PRESUPUESTO OFICIAL

Se ha determinado que el valor del presente proceso de selección asciende a la suma de ($79.098.575) SETENTA Y NUEVE  MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES.

El valor total de la propuesta no podrá exceder dicho presupuesto oficial; ya que la misma será RECHAZADA.

1.5. PROPUESTAS PARCIALES

NO  SE ACEPTARÁN PROPUESTAS PARCIALES

1.6.  CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES

La Consulta del pliego de condiciones podrá hacerse durante el plazo del presente proceso de selección en EMPOCALDAS S.A. E.S.P., Secretaria General, ubicada en la Carrera 23 Nº 75 – 82, de la ciudad de Manizales, y en la página web de la entidad:  www.empocaldas.com.co.

1.7. INSCRIPCION DE LOS PROPONENTES EN EL DIRECTORIO DE PROPONENTES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P

Para este efecto deberá manifestar su interés en participar en la selección, INSCRIBIÉNDOSE PREVIAMENTE como CONSTRUCTORES, hasta un día antes de la fecha de entrega de las propuestas en el Directorio de Proponentes de EMPOCALDAS S.A E.S.P, para dicha inscripción, deberán diligenciar la documentación indicada en el link de Contratación de la página web de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. NO SE ACEPTAN INSCRIPCIONES POR MEDIO ELECTRÓNICO.

LAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS SOLO PODRAN INSCRIBIRSE UNA SOLA VEZ EN FORMA INDIVIDUAL O EN FORMA COLECTIVA CONFORMANDO CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES.

1.8. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El presente proceso se regirá por la Ley 142 de 1994, Ley 689 de 2001,  Código Civil, Código de Comercio, Manual de Contratación de la Entidad,  principios generales del  Estatuto General de Contratación Pública y demás normas que adicionen, modifiquen o complementen.

  - CRONOGRAMA

El siguiente es el cronograma del proceso:

| ACTIVIDAD | FECHA | LUGAR |
| --- | --- | --- |
| Aviso de convocatoria | 12 de noviembre de 2010. | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Publicación proyecto de pliego de condiciones. | 12 al 19 de noviembre de 2010 | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Observaciones al proyecto de pliego de condiciones | 12 al 19 de noviembre de 2010 | Directamente y en físico en la Secretaría General de EMPOCALDAS S.A.E.S.P, y en medio magnético al correo electrónico empo@empocaldas.com.co |
| Respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones | 22 de noviembre 2010 a las 6:00 p.m. | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Resolución de apertura de la invitación | 22 de noviembre de 2010. | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Publicación de los pliegos de condiciones definitivos | 22 de noviembre de 2010 al 26 de noviembre de 2010 | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Inscripciones proponentes. Audiencia Sorteo. | 22 de noviembre de 2010 al 26 de noviembre de 2010 | Secretaría General de EMPOCALDAS S.A. E.S.P, carrera 23 Nº 75-82 Manizales. |
| Audiencia de sorteo de proponentes | 26 de noviembre de 2010 a las 9:00 a.m. | Auditorio EMPOCALDAS S.A. E.S.P, carrera 23 Nº 75-82 Manizales |
| Cierre de la Invitación- Entrega de propuestas | 29 de noviembre de 2010 a las 5:00 p.m. | Secretaría General de EMPOCALDAS S.A. E.S.P, carrera 23 Nº 75-82 Manizales. |
| Evaluación de propuestas. Publicación informe de evaluación. | 01 de diciembre 2010 a las 6:00 p.m. | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Presentación de observaciones al informe de evaluación. | 02 de diciembre al 06 de noviembre 2010 a las 6:00 p.m. | Directamente en la Secretaría General de EMPOCALDAS S.A.E.S.P, o al correo electrónico empo@empocaldas.com.co |
| Respuesta a las observaciones del informe de evaluación. Adjudicación. | 07 de diciembre de 2010 a las 5:00 p.m. | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |

Este cronograma podrá sufrir variaciones en el desarrollo del proceso. Las variaciones se publicaran en la página Web de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

1.10. AUDIENCIA DE SELECCIÓN DE LOS PROPONENTES -  ENTREGA DE PROPUESTAS -CIERRE DE LA INVITACIÓN PÚBLICA:

INSCRIPCION DE LOS PROPONENTES: Con la inscripción el proponente acepta  las condiciones de la presente invitación, las especificaciones y los precios unitarios propuestos por la entidad. La inscripción es personal.

La manifestación del interés se puede  hacer a través de apoderado legalmente facultado para el efecto.

SISTEMAS DE SELECCIÓN DE PROPONENTES: La audiencia de sorteo se realizará en la fecha y hora señaladas en el cronograma. El sistema a utilizar será el de balotas, de la siguiente forma: Si se encontraren inscritos 20 o más proponentes, se escogerán diez (10) para presentar las respectivas ofertas; si se inscribieran menos de 20 proponentes, se escogerán solamente cinco (5). Todos los proponentes favorecidos en el sorteo quedarán habilitados para presentar sus propuestas en la fecha y hora señaladas en el cronograma.

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE LAS OFERTAS:  El presente proceso se declarará cerrado el día y hora señalados en el cronograma, en consecuencia sólo se podrán presentar PROPUESTAS HASTA LA FECHA Y HORA SEÑALADAS para tal efecto, las cuales serán entregadas personalmente o por su representante, previa inscripción en el directorio de proponentes de EMPOCALDAS S.A. E.S.P, en la sede principal de la entidad ubicada en la Carrera 23 Nro. 75-82, Barrio Milán,  de la ciudad de Manizales. El sobre que contenga la propuesta deberá estar radicado en la ventanilla única de la entidad, el cual debe contener la fecha y hora de entrega, requisito con el que se entiende recibida la propuesta.

En la fecha y hora indicada, en acto público, se declarará cerrado el proceso.  Acto seguido se contarán las propuestas y se procederá a abrir el sobre, rotulado como original, se relacionarán una por una de acuerdo con el orden de entrega indicando: fecha y hora de entrega, el nombre del proponente, el número de folios y el valor de la propuesta.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P, no considerará como aptas ni se tendrán en cuenta ni se estudiarán las propuestas que se presenten con posterioridad a la fecha y hora señaladas para el cierre o aquellas que habiéndose recibido antes de la fecha y hora del cierre hubieren sido presentadas en sitio diferente al que se señala en éstos pliegos de condiciones. De dicho acto se suscribirá un acta por parte de los funcionarios designados para ello.

Para efectos de garantizar los principios de transparencia y de responsabilidad, se establece, para todas y cada una de las diligencias y audiencias programadas dentro del presente proceso, como hora legal del mismo, la hora legal para la República de Colombia coordinada y establecida por la superintendencia de Industria y Comercio, la cual se encuentra en la dirección http://horalegal.sic.gov.co. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 20 del decreto 2153 de 1992.

1.11. MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

EMPOCALDAS S.A. E.S.P, expedirá las modificaciones pertinentes al pliego de condiciones.

EMPOCALDAS S.A E.S.P, hará las aclaraciones o modificaciones que considere necesarias. Toda aclaración o modificación se hará mediante Adendas numeradas consecutivamente; estos documentos formarán parte integral del presente pliego de condiciones; las Adendas serán suscritas por el ordenador del gasto.

No podrán expedirse ni publicarse adendas el mismo día en que se tiene previsto el cierre de la presente invitación pública, en consecuencia los proponentes interesados en realizar observaciones a los pliegos de condiciones deberán hacerlo un día hábil antes al cierre de la citada invitación. Si se expidiere un adenda el día hábil anterior al cierre del proceso de selección, en el mismo se indicara la fecha hasta la cual se prorrogue el cierre.

  - CONDICIONES Y CALIDADES EXIGIDAS

EN CUANTO A LOS PROPONENTES:

Si el proponente participa a titulo de Consorcio o Unión temporal:

En la presente Invitación Pública podrán participar en forma independiente, en Consorcio o en Unión Temporal, las personas naturales o jurídicas cuyo objeto social o actividad mercantil sea afín con el objeto de este proceso, legalmente establecidos, con registro vigente en la cámara de comercio que no se encuentren incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Estado.

Cuando la propuesta la presente un consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes deberá presentar, según el caso, los documentos que correspondan a su naturaleza sea persona natural o jurídica.

Adicionalmente, deberá presentar el documento de constitución del consorcio o unión temporal, en el cual constará por lo menos:

- El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a contratar.

- La duración del consorcio o unión temporal, la cual debe ser equivalente a la duración del contrato y un (1) año más.

- La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación legal del consorcio o unión temporal; igualmente, deberá designarse un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.

- Los integrantes del Consorcio o miembros de la Unión Temporal, señalarán las reglas básicas que regularán las relaciones, las cuales no podrán ser modificadas sin el consentimiento previo y escrito por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P e indicarán el porcentaje de participación de cada uno de ellos y para la unión temporal, la descripción detallada de las actividades a realizar. La responsabilidad tanto para el Consorcio como para la Unión Temporal será solidaria. En las uniones temporales las sanciones por incumplimiento, serán aplicadas de acuerdo con  el porcentaje de  participación de cada uno de sus integrantes en los términos del artículo 7º de la Ley 80 de 1993.

- Cuando en el documento de conformación de la unión temporal no se discriminen los términos y porcentajes de la participación en la propuesta y en su ejecución de cada uno de sus integrantes, se entenderá que su participación es por porcentajes iguales. En consecuencia, en caso de sanciones, las aplicará por igual a todos los integrantes.

La propuesta será considerada como no hábil cuando no se presente el documento de constitución del consorcio o unión temporal, o cuando no se presente los requisitos enunciados.

Cuando en la conformación de consorcios o uniones temporales intervengan personas jurídicas, es necesario y obligatorio que los representantes legales estén  facultados para la constitución de los mismos y se debe  acompañar la correspondiente autorización.

Al menos uno de los integrantes del consorcio o unión temporal deberá tener como mínimo un “K” de contratación disponible equivalente al setenta por ciento (70%) del “K” solicitado en el anterior numeral, o sea, 107 S.M.L.M.V. Todos los integrantes del consorcio o de la unión temporal deberán estar inscritos, calificados y registrados en el registro único de proponentes de la Cámara de Comercio, con la misma actividad y especialidad requerida en el anterior numeral.

Si participa como persona jurídica:

Las personas jurídicas deberán haberse constituido  como mínimo un (1) año antes de la apertura de la INVITACION  y su término de duración no podrá ser inferior al plazo establecido para la ejecución del contrato y un (1) año más. El objeto social de la sociedad deberá incluir las actividades principales objeto de la presente INVITACION.

La persona jurídica deberá presentar certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio del domicilio de la compañía, con una fecha de expedición  no mayor a  (30) días calendario anteriores a la fecha de apertura de la INVITACION y certificación pago de obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de compensación familiar, Sena e ICBF) a que hace referencia el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el articulo 1º de la Ley 828 de julio 10 de 2003.

1.13. EN CUANTO A LA PROPUESTA

El proponente elaborará la propuesta de acuerdo con lo establecido en este pliego de condiciones y anexará la documentación exigida. Presentará su propuesta sujetándose al orden establecido en el Capitulo II DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA y al lleno de los requisitos establecidos por EMPOCALDAS S.A. E.S.P con el fin de facilitar su estudio.

1.14. COSTO DE PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA

Serán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y presentación de su propuesta.

1.15.  PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta se presentará en ORIGINAL Y COPIA, cada una de las cuales se entregará en sobre cerrado y dentro del plazo fijado en el cronograma de la citada invitación.

Los sobres se marcarán de la siguiente forma:

SEÑORES

EMPOCALDAS S.A. E.S.P

Carrera 23 Nº. 75 - 82

Manizales – Caldas

Invitación Pública Nº    0178    de 2010

Objeto: Seleccionar, en aplicación de los trámites legales correspondientes al contratista para el OBRA CIVIL PARA LA  REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO   EN LA CARRERA 1 ENTRE CALLES 6 Y 7 DEL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS, de acuerdo con las especificaciones técnicas que se detallan en el Capítulo V- ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Sobre No. ____.

Nombre del Proponente. ____.

Indicar si es original o copia ____.

El “ORIGINAL” de la propuesta contendrá todos los documentos solicitados, FOLIADOS en forma consecutiva.  En el evento de no poseer documentos originales, se podrán adjuntar copias.  Sin embargo la Secretaria General y/o el área respectiva, se reserva el derecho de verificar su autenticidad.

No se aceptarán propuestas cuyos documentos que sean objeto de evaluación y calificación presenten tachaduras, raspaduras o enmendaduras, salvo que las mismas sean refrendadas por el proponente al margen del mismo o en documento aparte incluido en la propuesta.

NO SE ACEPTARÁN PROPUESTAS COMPLEMENTARIAS O MODIFICACIONES QUE FUEREN PRESENTADAS CON POSTERIORIDAD A LA FECHA Y HORA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO.

1.16. ALCANCE.

El objeto del contrato que se suscriba, se debe ejecutar de acuerdo con las especificaciones técnicas y de requerimiento del suministro, contenidas en el Capitulo V de los pliegos de condiciones.

1.17. IDIOMA Y MONEDA.

El idioma oficial durante la convocatoria pública y ejecución del contrato será el español, por lo tanto, en este idioma se presentarán todos los documentos e informaciones de cualquier índole, la propuesta y el contrato. La moneda será el peso colombiano, no se aceptarán propuestas en otro idioma y otra moneda.

1.18. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR.

El oferente debe garantizar en la carta de presentación de la oferta en forma escrita y expresamente, que no se haya incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con EMPOCALDAS S.A. E.S.P., de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993 en concordancia con el Artículo 44,4 de la Ley 142 de 1994 y demás normas vigentes, afirmación que se  entenderá  prestada bajo la gravedad del juramento.

La comunicación deberá ser suscrita por el representante legal. Además debe aceptar que si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, este tiene la obligación de exponerla y cederá el contrato previa  autorización escrita de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., o si no fuere posible, renunciará a su ejecución.

La contravención de las anteriores prohibiciones, obligará al Representante Legal de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. a dar por terminado el contrato y  proceder a su Liquidación en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocimiento o pago de indemnización alguna por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

NO SE ACEPTARÁN OFERTAS DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, A LAS CUALES EMPOCALDAS S.A. E.S.P LES HAYA DECRETADO CADUCIDAD DE UN CONTRATO, TERMINACIÓN UNILATERAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE APERTURA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA. ESTA CONDICIÓN APLICA PARA PRESENTARSE DIRECTAMENTE A OFERTAR O EN UNIONES TEMPORALES.

1.19.  INSTRUCCIONES PRELIMINARES.

Podrán participar en la presente invitación INGENIEROS CIVILES ó SANITARIOS con tarjeta o matrícula profesional, PERSONAS JURIDICAS, FIRMAS CONSTRUCTORAS, CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES.

No podrán presentar ofertas ni por si, ni por interpuesta persona, quienes a la fecha de cierre de la presente INVITACION estén incursos en circunstancias de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones previstas en las disposiciones generales vigentes y en especial la Ley 80 de 1.993, y las demás normas vigentes aplicables en la materia, ni quienes tengan deudas pendientes con EMPOCALDAS S.A. E.S.P,  ni quienes hayan tenido terminación unilateral y/o caducidad de contratos durante los últimos 5 años.

Se entiende y así lo acepta el proponente, que con el hecho de presentar la propuesta está aceptando en su totalidad los pliegos de condiciones.

El Acto Administrativo por medio del cual se declara desierta la INVITACION admite recursos, el de Adjudicación no. El proponente se ajustará a las instrucciones impartidas en los pliegos de condiciones y entregará los documentos de la propuesta en el orden establecido en el Capítulo II de los pliegos.

La entrega de propuestas podrá hacerse a través de quien designe el representante legal de la firma. En consecuencia, no se tendrán en cuenta las propuestas enviadas por correo electrónico.

Después de cerrada la INVITACION,  a ningún proponente se le permitirá retirar la propuesta, ni modificarla, ni adicionarla. Sin embargo, EMPOCALDAS S.A. E.S.P podrá solicitar aclaraciones por escrito a los proponentes, sin que éstos puedan variar o mejorar la propuesta presentada inicialmente.

El  proponente  deberá  examinar cuidadosamente  los  pliegos de condiciones,  las adendas  y  todos  los  aspectos  que  puedan  influir en la presentación de la propuesta. Con  la  presentación de las ofertas por parte de  los proponentes, se entenderán conocidos y aceptados los presentes pliegos de condiciones.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  se  reserva  en  todo  momento  el  derecho  de no contratar,  o declarar  desierto  el  proceso  de  selección, según respondan a sus intereses. Lo anterior es aceptado expresamente  por  los  oferentes,  quienes  renuncian  de  manera  absoluta  a cualquier  reclamación  de  perjuicios  por  el  uso  de  estas  opciones  por  parte  de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

1.20.  INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS.

El proponente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones, especificaciones, requerimientos y anexos que figuren en los documentos del proceso de convocatoria pública, los cuales constituyen la única fuente de información para la preparación de la propuesta.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. podrá antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas, modificar los documentos de la invitación pública mediante adendas publicadas en la página WEB de EMPOCALDAS S.A. E.S.P, los cuales serán de obligatoria observancia para la preparación de la oferta.

Si un oferente encontrare discrepancias u omisiones en las condiciones de la invitación pública, en las especificaciones o en los demás documentos o dudas sobre ellos, deberá solicitar por escrito a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. las aclaraciones necesarias, las cuales requieren ser recibidas por ésta, por lo menos un (1) día hábil antes de la fecha de cierre y entrega de las propuestas, de lo contrario no podrán ser absueltas por preclusión de términos de la invitación pública.

1.21. VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS:

Las propuestas serán válidas por un periodo no inferior a TREINTA (30) días calendario, contados a partir de la fecha estipulada para la entrega de propuestas.

1.22. AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. podrá ampliar el plazo para presentar propuestas hasta  un día hábil antes de la fecha establecida para la entrega de las propuestas, cuando lo considere conveniente o cuando lo soliciten al menos dos de los invitados.

1.23.  GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

La oferta deberá estar acompañada de una garantía de seriedad otorgada por un banco o compañía de seguros, legalmente establecida para operar en Colombia y con sucursal en Manizales, constituida de conformidad con la póliza matriz de la Contraloría General de la República que reglamente las garantías para entidades oficiales. La póliza debe constituirse a favor de EMPOCALDAS S.A E.S.P, anotando su número de NIT, el cual corresponde al Nro. 890803239-9  y como tomador debe figurar el oferente, sea persona natural o jurídica. Cuando el tomador sea Uniones Temporales o Consorcios se deberá consignar el nombre de todas las personas asociadas con su porcentaje de participación.

La vigencia de la garantía de seriedad de la oferta será de sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de cierre de la invitación, y se constituirá  por una cuantía correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL

La garantía tiene por fin asegurar que el proponente se compromete a cumplir con las obligaciones emanadas de la INVITACION, especialmente a mantener el valor y condiciones de la propuesta, a suscribir y legalizar el contrato consecuencia de la misma, en los términos del presente pliego y de la oferta en la parte que esta haya sido aceptada, y en general de conformidad con los términos que sirvieron de base para la adjudicación.

Si por algún motivo, se concede al proponente favorecido ampliación en el plazo para suscribir y legalizar el contrato o si, dentro del término de vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta, el proponente favorecido no hubiere suscrito el contrato o presentado la garantía única a que se refieren  estos pliegos de condiciones, para respaldar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del mismo, dicha garantía de seriedad deberá prorrogarse antes de su vencimiento por un plazo prudencial, el cual fijará EMPOCALDAS S.A E.S.P, con el fin de que la prórroga cubra el tiempo necesario hasta la legalización del contrato.

EMPOCALDAS S.A E.S.P hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta en el evento de que el proponente favorecido no cumpla con su obligación de sostener su propuesta, o la de celebrar y perfeccionar el contrato correspondiente dentro del término fijado para el efecto en los presentes pliegos de condiciones.

1.24. CORRESPONDENCIA:

Toda correspondencia de los proponentes deberá dirigirse en la siguiente forma, mientras no se indique otra cosa:

Señores

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Carrera 23 Nro. 75 - 82

Manizales, Caldas - Colombia

Referencia: Invitación  Nro.     0178     de 2.010.

CAPITULO II

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA Y CRITERIOS DE EVALUACION Y SELECCIÓN

2.1 DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURIDICO:

- Carta de presentación de la propuesta, según formato adjunto.

- Certificado de Existencia y Representación Legal, en original y con fecha de expedición no superior a treinta días, para personas jurídicas.

- RUT

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal o de la persona natural.

- Podrán participar en esta invitación,  constructores  los cuales deberán estar inscritos, calificados y clasificados en el Registro de Único de Proponentes de la Cámara de Comercio  en la Actividad 01, Especialidad 02, Grupos 01 y 02, con una calificación  “K” de contratación no inferior a ciento cincuenta y tres (153) S.M.L.M.V. Dicha inscripción deberá estar vigente el día de apertura de la presente invitación.

- Certificado de antecedentes disciplinarios de la razón social y del representante legal expedido por la Procuraduría General de la Nación. (aplica para personas naturales y jurídicas)

- Certificado de antecedentes fiscales de la razón social y del representante legal expedido por la Contraloría General de la República. (aplica para personas naturales y jurídicas)

- Pasado judicial vigente para las personas naturales y el representante legal de la persona jurídica.

- Organigrama o estructura empresarial para las personas jurídicas.

- Certificación de cumplimiento de pago de obligaciones laborales, (articulo 50 ley 789/02), para las personas jurídicas.

- El Oferente deberá declarar bajo la gravedad de juramento que no se encuentra comprendido dentro de alguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en las normas legales. la contravención a lo anterior dará lugar a las sanciones previstas en la ley.  Dicha declaración debe estar contenida en la carta de presentación de la propuesta.

- Garantía de seriedad de la propuesta.

- Documento de constitución de consorcio o unión temporal, en caso    de que los proponentes participen bajo la modalidad de CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES, de acuerdo al numeral 1.12 del   Capítulo I de los citados pliegos.

2.2 DOCUMENTOS DE CARÁCTER FINANCIERO:

Balance General a 31 de diciembre de 2009 y a junio de 2010.

Estado de resultados año 2009 y a junio de 2010 (notas a los estados financieros, y la conciliación entre la renta contable y la renta fiscal, si a ello hubiere lugar).

Deberá presentar la declaración de Renta para el año 2009.

Estado de cambios en el patrimonio para el año 2009

Estado de cambios en la situación financiera 2009

Estado de flujos de efectivo 2009

Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá allegar la misma documentación y requisitos mencionados en este numeral.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. se reserva la potestad de solicitar cualquier otro estado financiero o información necesaria para verificar la información contable.

2.3 DOCUMENTOS DE CARÁCTER TECNICO:

El proponente deberá acreditar una EXPERIENCIA mayor a Cinco (5) años contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional; para personas Jurídicas si el representante legal no cumple estas calidades, la propuesta deberá ser avalada por ingeniero civil o sanitario con las condiciones establecidas.

Se solicita experiencia general del PROPONENTE como Contratista en la ejecución de contratos que tengan como mínimo la instalación de 150 m de tubería de alcantarillado en diámetros ( 21” y 70 m3 de  pavimento en concreto rígido. Esta experiencia deberá acreditarse mediante certificados de obra expedidos por entidad Pública o Privada en máximo dos contratos (Se acepta copia de los contratos y fotocopias de certificados de obra).

Tratándose de entidades privadas adicionalmente se deberá anexar copia del contrato respectivo  con constancia de pago del impuesto de timbre, cuando el contrato haya superado el monto fijado por la Ley para tal fin y la licencia de construcción correspondiente, cuando las normas vigentes lo exijan, la experiencia general solicitada, en caso de ser aportada mediante  la participación en consorcio o unión temporal se considera el 100% de lo indicado en el certificado.

2.4 DOCUMENTOS DE CARÁCTER ECONOMICO:

FORMULARIO DE PRECIOS

Las cantidades de obra previstas para la presente invitación son las siguientes:

FORMULARIO DE PRECIOS REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CARRERA 1 ENTRE CALLES 6 Y 7 MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ALCANTARILLADO |  |  |  |  |
| 1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | GL | 1 |  |  |
| 2 | CORTE CON DISCO ABRASIVO | ML | 12 |  |  |
| 3 | DEMOLICION DE PAVIMENTO | M3 | 72 |  |  |
| 4 | DEMOLICION DE ANDEN | M2 | 10 |  |  |
| 5 | EXCAVACION EN MATERIAL COMUN | M3 | 180 |  |  |
| 6 | INSTALACION TUBERIA 21" | ML | 80 |  |  |
| 7 | INSTALACION TUBERIA 6" PARA DOMICILIARIAS | ML | 64 |  |  |
| 8 | CAJAS DE INSPECCION DE 0,4* 0,4*0,8 | UN | 16 |  |  |
| 9 | CAMARAS D= 1,20 MTS | ML | 0,5 |  |  |
| 10 | BASES Y CAÑUELAS D = 1,2 MTS | UN | 2 |  |  |
| 11 | TAPAS EN HF D= 0,6 PARA CAMARAS | UN | 2 |  |  |
| 12 | LLENOS | M3 | 130 |  |  |
| 13 | BASE TIPO INVIAS | M3 | 95 |  |  |
| 14 | CONCRETO 1:2:3 | M3 | 72 |  |  |
| 15 | CONCRETO PARA ANDEN 175 KG/CM2 | M3 | 1,5 |  |  |
| 16 | ARENA O GRAVILLA PARA BASE Y ATRAQUE | M3 | 41 |  |  |
| 17 | RETIRO DE SOBRANTES | M3 | 230 |  |  |
| 18 | VALLA ALUSIVA A LA OBRA 2* 1 MT | UN | 1 |  |  |
| 19 | EMPALME CAMARAS | UN | 2 |  |  |
| 20 | DESVIO DE AGUAS | UN | 1 |  |  |
| 21 | INSTALACION DE SILLAS | UN | 16 |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |
|  | ACUEDUCTO |  |  |  |  |
| 1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | GL | 1 |  |  |
| 2 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN | M³ | 35 |  |  |
| 3 | INTALACION TUBERIA ACUEDUTO DE 3" | ML | 78 |  |  |
| 4 | INSTALACION DE ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO | UN | 16 |  |  |
| 5 | INSTALACION DE VALVULA DE 3" | UN | 1 |  |  |
| 6 | RELLENOS | M³ | 35 |  |  |
| 7 | RETIRO DE SOBRANTES | M³ | 2 |  |  |
| 8 | EMPALMES A TUBERIA EXISTENTE | UN | 2 |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |
|  | VALOR COSTO DIRECTO |  |  |  |  |
|  | ADMINISTRACION (%) |  |  |  |  |
|  | IMPREVISTOS (%) |  |  |  |  |
|  | UTILIDAD (%) |  |  |  |  |
|  | VALOR TOTAL |  |  |  |  |

No se podrá formular reclamo alguno a EMPOCALDAS S.A. E.S.P,  si las cantidades reales requeridas para los trabajos objeto del contrato difieren de las indicadas por exceso o por defecto. Para los fines de pago regirán las cantidades de obra realmente ejecutadas. EMPOCALDAS S.A. E.S.P podrá ordenar a través del interventor de obra, en la ejecución del contrato el aumento o la disminución de las cantidades de obra a ejecutar según la necesidad existente, y el CONTRATISTA estará obligado a cumplir con lo solicitado de acuerdo a lo estipulado en el contrato, sin que para ello altere los precios unitarios contractuales.

Todos los precios unitarios de las propuestas se presentarán en pesos colombianos sin incluir centavos, aproximando los valores calculados, por exceso o por defecto al número de pesos más cercano.

Así mismo, en el momento de revisión de las operaciones matemáticas del formulario de precios del proponente, se realizará chequeo de los productos de cantidad de obra por los precios unitarios y de las sumatorias para obtener el valor total de cada capitulo y el valor total de la propuesta, y de resultar errores matemáticos en las mismas, la propuesta será eliminada y no se tendrá en cuenta para la evaluación técnica.

LA CAPACIDAD JURÍDICA, LA CAPACIDAD FINANCIERA, LA EXPERIENCIA Y  EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SERÁN OBJETO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO COMO REQUISITOS HABILITANTES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.

2.5 CRITERIOS DE CALIFICACION  Y SELECCIÓN

La selección del proponente se llevara a cabo cumpliendo con las siguientes etapas:

    - Se procederá a realizar la verificación de los documentos de carácter jurídico en cada una de las propuestas presentadas por los proponentes participantes. Las propuestas que cumplan con toda la documentación requerida en este punto continúan en el proceso de selección, razón por la cual pasarán a la siguiente etapa. El verificación jurídica de las propuestas no da derecho a la asignación de puntaje, pero será factor para determinar si las mismas son hábiles o no.

    - En la segunda etapa se procederá a realizar la verificación de los documentos de carácter financiero, los cuales servirán de base para determinar los índices financieros de liquidez, de patrimonio líquido y de endeudamiento de los Estados Financieros del año 2009, los cuales deben ser cumplidos en su totalidad. El análisis financiero de las propuestas no da derecho a la asignación de puntaje, pero será factor para determinar si son o no hábiles las propuestas:

EVALUACION FINANCIERA

Índice de liquidez

El índice de liquidez estará determinado por el resultado obtenido de:

Activo Corriente / Pasivo Corriente

| CRITERIOS | CONDICION |
| --- | --- |
| Índice de Liquidez igual o superior a 2 | HABILITA |
| Índice de Liquidez inferior a 2 | INHABILITA |

Índice De Patrimonio Líquido

El índice de patrimonio Liquido, estará determinado por el resultado de:

Activo Total – Pasivo Total

| CRITERIOS | CONDICION |
| --- | --- |
| Patrimonio Líquido igual o superior al 100% del presupuesto oficial | HABILITA |
| Patrimonio Líquido inferior al 100 % del presupuesto oficial | INHABILITA |

Índice de endeudamiento.

Estará determinado por la siguiente fórmula:

Id = pasivo total/Activo totalx100

| CRITERIOS | CONDICION |
| --- | --- |
| Nivel de endeudamiento menor o igual al 60% | HABILITA |
| Nivel de endeudamiento superior al 60% | INHABILITA |

En el caso de Uniones Temporales y los Consorcios los indicadores se calcularan con base en la suma aritmética, según su participación porcentual, de las partidas de cada uno de los integrantes.

En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores anteriormente mencionados, esta será considerada como NO HABILITADA. Las propuestas que cumplan con lo requerido en esta etapa continuaran con el proceso de selección.

3. Para continuar con la siguiente etapa de selección, esto es,  la evaluación de la propuesta en su parte económica, la misma debe haber sido considerada como HABILITADA en la parte Jurídica, Financiera y Técnica, en todos y cada uno de los aspectos de evaluación.

Finalmente, con las propuestas HABILITADAS en las etapas anteriores se procederá con la evaluación económica. Para dicha evaluación se tomará el formulario de precios, en el cual deberá tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

Si al revisar la propuesta alguna de las casillas correspondiente a la descripción de los ítems, unidad, ó cantidad, presenta errores respecto al formulario de precios oficial, será motivo suficiente para DESCARTARLA.

Si uno de los proponentes deja de cotizar un ítem, la propuesta será RECHAZADA.

Los precios unitarios serán presentados con aproximación al peso más cercano, así como el producto de éstos por la cantidad establecida.

En el momento de revisión de las operaciones matemáticas del formulario de precios del proponente, se realizará chequeo de los productos de cantidad de obra por los precios unitarios y de las sumatorias para obtener el valor total de cada capitulo y el valor total de la propuesta, y de resultar errores matemáticos en las mismas, la propuesta será eliminada y no se tendrá en cuenta para la evaluación técnica.

Para dicha revisión del formulario de precios se utilizará una hoja de cálculo, en la cual los productos se tomarán con el valor redondeado con el fin de evitar la acumulación de decimales y por lo tanto, errores en el valor total.

Se aplicará el sistema de puntaje para las propuestas habilitadas:

Puntaje: 1000 Puntos

PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE DICHO PUNTAJE (1000) PUNTOS:

En primera instancia se evaluará el valor  total del presupuesto propuesto por cada uno de los proponentes de la siguiente manera:

Se determinará la media geométrica con el valor total ofrecido por los proponentes HABILITADOS. El máximo puntaje (700 puntos) se le darán a la oferta cuyo valor en primera instancia sea igual al valor de la media geométrica, o en segunda instancia, a la oferta cuyo valor esté más cerca en valor absoluto a la media geométrica.

La evaluación del valor propuesto se hará con el valor corregido, como resultado del proceso de verificación aritmética.

Para determinar la media geométrica se aplicará la siguiente fórmula:

Donde:

G	=	Media geométrica.

P (1...n)	=	Valor Total de las propuestas HABILITADAS.

n	=	Número de propuestas HABILITADAS.

Una vez determinada la media geométrica (G), se asignará el puntaje de la siguiente forma:

A la propuesta que sea igual al 100% de la media geométrica o al  valor absoluto más cercano de la misma, se le asignará el máximo puntaje, para lo cual, no se le aplicará ningún tipo de fórmula para la obtención de su puntaje.

A las propuestas que sean iguales o superiores al 105% de la media geométrica o iguales o inferiores al 95% de la media geométrica se les asignara puntaje cero (0).

A las demás propuestas que sean mayores al 95% y menores al 105% de la media geométrica se les asignará un puntaje de 5 puntos menos que el anterior en la medida que su valor en valor absoluto se vaya haciendo mayor a la media geométrica.

En segunda instancia  se determinará la media geométrica de los dos ítems mas representativos (en valor) del presupuesto oficial con el valor total ofrecido por los proponentes HABILITADOS. El máximo puntaje 150 puntos por cada ítem, se le dará en primera instancia al valor que sea igual al valor de la media geométrica, o en segunda instancia, a la oferta cuyo valor absoluto esté más cerca de la media geométrica.

La evaluación del valor propuesto se hará con el valor corregido, como resultado del proceso de verificación aritmética.

Para determinar la media geométrica de los dos ítems mas representativos se aplicará la siguiente fórmula:

Donde:

G	=	Media geométrica.

P (1...n)	=	Valor del ítem mas representativo de las propuestas  HABILITADAS.

n	=	Número de propuestas HABILITADAS.

Una vez determinada la media geométrica (G), se asignará el puntaje de la siguiente forma:

Al valor del los ítem  que sea igual al 100% de la media geométrica de los mismos o al valor absoluto mas  cercano a ella , se le asignará el máximo puntaje, para lo cual, no se le aplicará ningún tipo de fórmula para la obtención de su puntaje.

A los ítems  que sean iguales o superiores al 105% de la media geométrica o iguales o inferiores al 95% de la media geométrica se les asignara puntaje cero (0).

A los demás items que sean mayores al 95% y menores al 105% de la media geométrica se les asignará un puntaje de 5 puntos menos que el anterior en la  medida que su valor en valor absoluto se vaya haciendo mayor a la media geométrica.

Este procedimiento se realizara para los dos ítems más representativos (en valor) del presupuesto oficial.

En caso de resultar únicamente una propuesta aceptable, la Invitación pública será adjudicada siempre y cuando se cumpla con lo previsto en el artículo 29 de la Ley 80 de 1.993. "Del deber de selección objetiva".

2.6 DESIGNACION COMITÉ EVALUADOR

El comité evaluador para el presente proceso estará conformado por el Secretario General, la Jefe Sección Contabilidad y el Subgerente de Proyectos Especiales.

2.7 CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN.

Serán causales de descalificación

- No estar inscrito en el Registro Único de Proponentes de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

- NO PRESENTAR PROPUESTA ECONÓMICA.

- Propuesta que no se presente en pesos colombianos.

- Propuesta que no se presente en idioma Español.

- Si solicitada una aclaración, el Proponente no da respuesta dentro del plazo previsto.

- No aportar los documentos anunciados en los presentes Pliegos de Condiciones, cuando estos constituyan un factor habilitante para continuar con el proceso de selección.

-     No cumplir con los requisitos de los Pliegos de Condiciones.

2.8 CRITERIOS DE SELECCIÓN EN CASO DE EMPATE:

En caso de empate de alguna o algunas de las propuestas evaluadas, se decidirá por sorteo en audiencia pública, en presencia de los proponentes que se encuentren en tal situación.

2.9 RESULTADOS DE LA EVALUACION:

El resultado de la evaluación se dará a conocer el día fijado en el cronograma.

2.10 OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

Los participantes podrán presentar sus observaciones, de acuerdo con el cronograma estipulado en los pliegos de condiciones, las cuales deberán ser debidamente sustentadas y presentadas por escrito, EN FÍSICO Y MEDIO MAGNÉTICO (www.empocaldas.com.co) en la Secretaría General de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Vencido este término sin que se hayan presentado observaciones se levantará Acta de Adjudicación.

Es importante señalar que todos los requisitos formales son susceptibles de ser subsanados por los proponentes dentro del término concedido para la presentación de observaciones al informe de evaluación, siempre y cuando estos no se constituyan como requisito indispensable para la comparación de ofertas.

2.11  ADJUDICACION:

Una vez resueltas las observaciones al informe de evaluación, la adjudicación se hará mediante resolución motivada, en la fecha y hora señaladas en el cronograma. EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Se adjudicará  la presente invitación al proponente que obtenga el mayor puntaje, siempre y cuando cumpla todas y cada uno de los requisitos establecidos en el presente pliego.

2.12.  COMUNICACIÓN DE ADJUDICACION

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. notificará al oferente favorecido la adjudicación del contrato y la misma será obligatoria para dicho oferente.

CAPITULO III

DECLARATORIA DE DESIERTA

DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACION PUBLICA

La declaratoria de desierta del proceso procederá, por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva. La declaratoria de desierta se hará mediante Resolución Motivada que contendrá en forma expresa y detallada las razones que condujeron a dicha decisión, las cuales pueden ser las siguientes:

- Que en la fecha y hora de cierre de Invitación pública y de Apertura de las propuestas, no se presente ninguna propuesta.

- Cuando se evidencie que algún o algunos sobres han sido abiertos o violentados antes de la fecha y hora señaladas para el cierre.

- Que una vez evaluados los  participantes ninguno cumpla con los requisitos de los pliegos de condiciones.

- Que el valor de las propuestas presentadas supere el presupuesto oficial.

En caso de declarar desierta la invitación pública EMPOCALDAS S.A. E.S.P., queda en libertad de negociar directamente con cualquiera de las personas oferentes.

Para estos efectos se  tendrá en cuenta lo indicado en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública relacionado con la  selección objetiva.

CAPITULO IV

CONDICIONES DEL CONTRATO

4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS

Con el fin de realizar la: OBRA CIVIL PARA LA REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO   EN LA CARRERA 1 ENTRE CALLES 6 Y 7 DEL MUNICIPIO DE ANSERMA, se deben realizar los siguientes tipos de obras, a través del contrato objeto de esta Invitación:

Se instalaran las siguientes tuberías de alcantarillado y acueducto  (PVC o Fibra de vidrio Unión caucho)

Alcantarillado

- Diámetro 21”			 			      80 metros

- Acometidas						 			        16 UN

Acueducto

- Diámetro 3”			 			       78 metros

- Acometidas						 			        16 UN

Los diseños esquemáticos y especificaciones técnicas de las obras a construir se encuentran disponibles en la Subgerencia de Proyectos Especiales de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

  - PERSONAL REQUERIDO.

EL CONTRATISTA, aportará para el desarrollo del presente contrato, su propio personal. Por consiguiente EL CONTRATISTA como empleador del personal que utilice, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, respecto de su personal. Por consiguiente, queda claramente entendido que no existe relación laboral alguna entre EMPOCALDAS S.A. E.S.P y el personal al servicio de EL CONTRATISTA, destinado a la ejecución del presente contrato. En consecuencia EL CONTRATISTA se hace responsable de los sueldos, prestaciones sociales e indemnizaciones de las personas que ocupe para el cumplimiento del objeto contractual, respecto de los cuales EMPOCALDAS S.A. E.S.P no asume obligación alguna de carácter laboral.

4.3.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

a) Realizar las obras tendientes a realizar la reposición de redes de acueducto y alcantarillado en la carrerea 1 entre calles 6 y 7 en el municipio de Anserma Caldas, cumpliendo con las especificaciones definidas por la entidad para tal efecto.

b) Emplear personal idóneo en dichas labores, en la cantidad y perfil que requiera la Empresa.

c) Supervisar el trabajo del personal.

d) Entregar el trabajo cumplido en el plazo estipulado por la entidad.

e) El Contratista se hará responsable de los salarios, prestaciones sociales, pago de la seguridad social de los trabajadores, IVA, retención en la fuente, y demás costos que implique la ejecución del contrato.

f) El Contratista deberá velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional establecidas por la empresa para los trabajadores a su cargo.

g) El Contratista entregará al Interventor designado por EMPOCALDAS S.A E.S.P., copia de las planillas de pago a los trabajadores, copia de la liquidación de prestaciones sociales, en caso de retiro de algún trabajador con su respectivo paz y salvo, copias de las afiliaciones y de las autoliquidaciones de Salud, Pensiones y Riesgos profesionales, así como el certificado que demuestre que se encuentra cotizando al sistema de seguridad social. Sin estos documentos no se tramitará el pago.

h) Deberá utilizar los elementos de protección de acuerdo con las normas de Seguridad vigentes, durante la ejecución de sus labores.

i) El Contratista deberá presentar el informe de las actividades realizadas a la Interventoría y estará dispuesto a suministrar cualquier información solicitada de los trabajos efectuados.

j) En caso de daños o perjuicios al usuario, el Contratista deberá asumir todos los costos generados.

k) Cualquier anomalía en la prestación del servicio por parte del personal a cargo del Contratista, deberá ser subsanada de inmediato y prescindir del trabajador si se lo indica el Interventor.

l) Ningún trabajador debe devengar un salario inferior al mínimo legal mensual vigente.

m) El Contratista no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades especificadas en el contrato.

n) El contratista deberá constituir las pólizas exigidas en el contrato y los pagos por concepto de las estampillas (prodesarrollo, prohospital y prouniversidad) y publicación en la gaceta departamental de Caldas.

ñ) El contratista no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente el suministro de la tubería y accesorios especificados en el contrato.

o) EL CONTRATISTA deberá cumplir con la legislación ambiental vigente, supeditando la ejecución contractual a la previa obtención de las licencias, permisos o autorizaciones que sea necesarias tramitar ante la autoridad ambiental competente.

4.4. MULTAS.

En caso de que el CONTRATISTA incumpla las obligaciones estipuladas en la propuesta o en el contrato o en los documentos  que forman parte integral del mismo EMPOCALDAS S.A. ESP., aplicará las siguientes sanciones y su valor será descontado de cualquier saldo que exista a su favor o cubierto por la garantía de cumplimiento y en ningún caso su aplicación será entendida como liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato.

1) Por retraso en el perfeccionamiento del contrato: Si por causas imputables al CONTRATISTA no presenta los documentos, ni se realizan los actos y trámites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro de los diez (10) días siguientes, contados a partir de la  fecha en que se ha entregado para la firma, se sancionará al CONTRATISTA con una suma equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor total del contrato por cada día de retraso.

2) Por suspensión injustificada del contrato: Cuando el CONTRATISTA suspenda totalmente los servicios contratados sin justificación aceptada por EMPOCALDAS S.A. E.S.P será sancionado con un cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total del contrato, por cada día de suspensión o incumplimiento.

3) Por retardo o incumplimiento: En caso de mora o incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en este contrato, éste autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que sin necesidad de requerimiento  judicial previo, del saldo a su favor  le descuente un cero punto tres por ciento (0,3%) del valor del  contrato por cada día calendario que transcurra y subsista en el  incumplimiento o en la mora. Por el pago de la suma a que se refiere esta  estipulación, no se entenderá extinguida la obligación contratada por el CONTRATISTA en razón del contrato, ni se le eximirá de la indemnización por los perjuicios causados a EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

4) Por incumplimiento de las  obligaciones frente del sistema de seguridad social integral, parafiscales: EL CONTRATISTA autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que sin necesidad de requerimiento judicial previo, del saldo a su favor  le descuente un cero punto dos por ciento (0.2%) del valor del contrato por cada día calendario que transcurra y subsista en el incumplimiento.

4.5. PENAL PECUNIARIA.

En caso de incumplimiento definitivo y culpable del CONTRATISTA, éste pagará a EMPOCALDAS S.A. E.S.P., como multa penal pecuniaria que tendrá carácter sancionatorio, una  suma de dinero igual  al  diez  por  ciento (10%) del valor total del contrato, suma que se hará efectiva de acuerdo con  la Ley.  El valor de las multas y de la pena pecuniaria ingresará a la Tesorería de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y será descontada  de  cualquiera de las  sumas  que  se  adeuden  a  EL CONTRATISTA.

  - INTERVENTORÍA DEL CONTRATO.

.La Interventoría del Contrato estará a cargo del Jefe de la Sección de Interventoría de la entidad, quien autorizará los pagos, cuando verifique que el Contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales de manera satisfactoria.

  - DURACIÓN DEL CONTRATO.

El plazo para la realización de las obras será desde la suscripción del acta de inicio del contrato derivado de la presente invitación pública hasta el 31 de diciembre de 2010.

  - FORMA DE PAGO

Los recursos destinas para la realización de las obras objeto de la presente invitación pública son provenientes del convenio suscrito entre el Municipio de Anserma y  EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

El valor final del contrato será el que resulte de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas por los precios unitarios establecidos en el formulario de precios y se cancelará de la siguiente forma:

Se cancelará mediante actas parciales, de acuerdo a las cantidades de obra ejecutadas durante el desarrollo del contrato. Se concederá un anticipo del 30% sobre el valor total del contrato adjudicado.

  - GARANTIAS

El presente contrato requiere la constitución de la garantía única constituida en una compañía de seguros legalmente constituida en el país en formato de entidades estatales que avale los siguientes riesgos:

a) CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato, por un valor equivalente al treinta  por ciento 30% del valor del mismo y con una vigencia igual al término del contrato y tres (3) meses más.

b) BUEN MANEJO DEL ANTICIPO: Para garantizar el Buen Manejo y Correcta inversión del Anticipo, por una suma equivalente al cien por ciento (100 %) del mismo y por una vigencia igual a la del término del contrato y tres (3) meses más.

c) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, a que está obligado el afianzado y relacionadas con el personal utilizado para la ejecución del contrato, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y por una vigencia igual al término del contrato y tres (3) años más.

d) ESTABILIDAD DE LA OBRA: En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia de  cinco  (5) años contados a partir del acta de liquidación final

e) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado a la salud o bienes de terceros, por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato y vigencia igual al término del mismo y tres (3) meses más.

4.10 CLAUSULAS EXHORBITANTES: Quedan incorporadas en el contrato las cláusulas de interpretación unilateral, modificación unilateral, caducidad y terminación unilateral; de acuerdo con lo preceptuado por el Artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificadas por la Ley 689 de 2001 en concordancia con la Resolución No.  151 de 2001  expedida por la Comisión Nacional de Regulación de Agua potable y Saneamiento Básico.

4.11. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato podrá darse por terminado antes del plazo fijado por cualquiera de las siguientes causas

- Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista.

- Por mutuo acuerdo entre las partes.

- Por fuerza mayor y/o caso fortuito.

- En los casos b) y c) no habrá lugar a pago de indemnización alguna.

4.12. COMUNICACIONES.

Las informaciones aquí contenidas sustituyen totalmente cualquier informe que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. o sus representantes pudieren haber suministrado a las personas interesadas con anterioridad. Por consiguiente, todas las informaciones preliminares recibidas, quedan sin valor y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. no se hace responsable por su utilización. Solo serán validas las comunicaciones escritas, así mismo toda consulta deberá formularse por escrito, y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. publicara las respuestas en la página WEB de la empresa.

CAPITULO V

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las especificaciones técnicas, Planos y memorias  de la presente invitación podrán ser consultados en la Subgerencia de Proyectos Especiales de EMPOCALDAS S.A E.S.P.

Todas las labores que desarrolle el Contratista en la ejecución de las obras  deberán estar dentro de normas y procedimientos que garanticen la seguridad de su personal, del personal del interventor, del personal de EMPOCALDAS S.A. E.S.P y de todas las demás personas autorizadas por EMPOCALDAS S.A. E.S.P para transitar dentro del área de las obras.

El Contratista deberá suministrar a su personal cascos, guantes, anteojos, calzado adecuado y cualesquiera otros elementos necesarios para su seguridad, mantendrá en la obra elementos de primeros auxilios, y cumplirá todas las normas referentes a la seguridad laboral que contempla la Ley Colombiana.

El contratista deberá incluir en los precios unitarios el costo de celaduría y bodegaje de la tubería entregada por Empocaldas  S.A  E.S.P

Las Especificaciones Técnicas que forman parte integral de estos pliegos de condiciones no constituyen un manual de construcción, y en ellas se concede mayor importancia a las características, requisitos y calidad de la obra terminada, que a la descripción de los procedimientos necesarios para obtener tales resultados, puesto que se supone que el oferente bien conoce las prácticas correctas y aceptables de construcción.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ITEMS DE LA PRESENTE INVITACION.

Las características técnicas que exigen las obras objeto de la presente INVITACION están contempladas en el formulario de precios y en la oficina de Subgerencia de Proyectos Especiales de la entidad,  por lo tanto el proponente seleccionado dentro de este proceso deberá acogerse a dichas especificaciones.

Cualquier duda sobre la interpretación o aclaración de ellas, será resuelta en su momento oportuno por EMPOCALDAS S.A. E.S.P

CAPITULO VI

DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL GANADOR DE LA PRESENTE INVITACION

6.1 EQUIPO MÍNIMO EXIGIDO CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

Para la ejecución de las obras se hace necesario disponer como mínimo del siguiente equipo, bien sea de propiedad del proponente o en calidad de arrendamiento (Indicar según sea el caso):

EQUIPO													                                     CANTIDAD                    PROPIEDAD / ALQUILADO

Mezcladora de 1 saco      			     1

Equipo de Corte                                           1

6.2 ANÁLISIS DEL A.I.U.

El proponente deberá realizar y anexar análisis disgregado del A.I.U.

6.3 FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS.

Se debe anexar a la propuesta fotocopia de la cédula de ciudadanía, libreta militar si es del caso y tarjeta o matricula profesional.

PERSONAL TÉCNICO Y ORGANIZACIÓN DEL OFERENTE

DEDICACIÓN EXCLUSIVA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

INGENIERO CONTRATISTA: ____________________________________________

INGENIERO RESIDENTE:     _________________________________________________

MAESTRO DE OBRA:           __________________________________________________

OTROS:                      ______________________________________________________

| 2.14 DIAGRAMA DE BARRAS CON FLUJO DE INVERSIONES. ACTIVIDAD |  |  | PERIODOS | MENSUALES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | D |  |  |  |  |
|  | I |  |  |  |  |
|  | D |  |  |  |  |
|  | I |  |  |  |  |
|  | D |  |  |  |  |
|  | I |  |  |  |  |

NOTA:

D: Duración de la actividad

I:   Inversión mensual en miles de pesos

FIRMA PROPONENTE

6.4 CUADRO RESUMEN DE LA PROPUESTA.

Todos los precios unitarios de este formulario de precios se presentarán en pesos Colombianos sin incluir centavos, aproximando los valores calculados, por exceso o por defecto, al número de pesos más cercano.  El valor total de la propuesta deberá expresarse en números y letras. Se anexa modelo.

| RESUMEN DE LA PROPUESTA |
| --- |
| VALOR DE LA PROPUESTA ANTES DEL IVA | VALOR DE LA INVERSION EN CADA |
| (Letras y números) | PERIODO MENSUAL |
|  | 1 |  |
|  | 2 |  |
|  | 3 |  |
| PLAZO TOTAL (Días calendario). | 4 |  |

6.5 CERTIFICADO DE NO RESPONSABLE FISCAL

El proponente ganador  deberá presentar el Certificado expedido por la Contraloría General de la República en la que conste que no ha sido declarado responsable fiscalmente.

6.6 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

El proponente ganador  deberá presentar el Certificado expedido por la Procuraduría General de la Nación,  con el fin de verificar los antecedentes disciplinarios.

6.7 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El análisis de precios unitarios se realizara con  en el formulario de precios, con el fin de que  EMPOCALDAS S.A. E.S.P pueda verificar que en los mismos, se discriminan los valores correspondientes a mano de obra, materiales, transportes, acarreos y otros gastos que se puedan generar en el desarrollo del contrato.

ORIGINAL FIRMADO

JORGE ENRIQUE ZULUAGA VILLEGAS

Gerente

EMPOCALDAS S.A E.S.P

AMGG     ALO

CAPITULO VII

ANEXOS

7.1 Anexo 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Manizales,

Señores

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Carrera 23 Nro. 75-82

Manizales

REFERENCIA: Invitación No.    0178      de 2.010

_______________________________________, obrando en nombre propio o como representante  legal de _______________________ presentó  propuesta respecto de la Invitación Nro.           de 2.010, de acuerdo con el contenido de  los  Pliegos de  Condiciones, cuyas especificaciones declaro conocer y aceptar.

Manifiesto(tamos) bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma de este documento, que no me(nos) encuentro (encontramos) incurso en ninguna de las incompatibilidades, inhabilidades o prohibiciones de que tratan las leyes colombianas, al igual que no estoy reportado en el boletín de responsables fiscales,  no soy deudor moroso de ninguna entidad del Estado y he(mos) cumplido con el pago de aportes al sistema de seguridad social del personal vinculado a la empresa que represento(tamos).

También manifiesto (amos) que soy (somos) el(los) único(s) interesado(s) en la propuesta que aquí presento (amos), que ninguna otra persona, tiene interés en ésta y  en  el contrato  que  se celebre y que no tengo conexión alguna con otro oferente.

El Valor total de la propuesta CON IVA es de $

Adjunto (amos) igualmente como parte de esta propuesta los documentos indicados en los Pliegos de Condiciones.

Atentamente,

(Firma) ____________________________________

Nombre completo Representante Legal   _______________________________

Dirección correspondencia __________________  Nº de Fax: ______________. Telefono______________Celular________________

7.2 ANEXO 2.

MINUTA CONTRATO

| CONTRATO DE OBRA |  |
| --- | --- |
| MODALIDAD DE CONTRATACION | INVITACION PUBLICA Nº 0178 De2010 |
| CONTRATANTE | EMPOCALDAS S.A E.S.P |
| NIT | 890.803.239-9 |
| REPRESENTANTE LEGAL | JORGE ENRIQUE ZULUAGA VILLEGAS |
| CC | 10.281.579 DE MANIZALES |
| CONTRATISTA |  |
| CC |  |
| OBJETO |  |
| MUNICIPIO |  |
| COSTO DIRECTO |  |
| ADMINISTRACION % |  |
| IMPREVISTOS % |  |
| UTILIDADES % |  |
| IVA SOBRE UTILIDADES % |  |
| VALOR TOTAL |  |
| RECURSOS | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE ANSERMA Y EMPOCALDAS S.A E.S.P |
| INTERVENTORIA | JEFE SECCION INTERVENTORIA |
| CDP | 561 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2010 |

Entre los suscritos a saber JORGE ENRIQUE ZULUAGA VILLEGAS, identificado con cédula de ciudadanía No.10.281.579 de Manizales, quien obra en nombre y representación de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en su calidad de Gerente debidamente facultado mediante Escritura No. 1483 de Diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y Escritura No 2214 del 18 de noviembre de 2004 de la Notaria Quinta de Manizales y nombrado mediante Acta No. 0000243 del 04 de Septiembre de 2009 emanada de la Junta Directiva y Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la Ley 689 del 2001  quien en el curso de este documento se denominará EMPOCALDAS S.A E.S.P de una parte y de otra parte el ingeniero -------------------------, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. --------------- de ----------------, con matricula profesional No. -----------------, obrando en nombre ---------------, quien afirma hallarse legalmente capacitado (a), sin inhabilidades e incompatibilidades y que para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA se ha  celebrado el contrato de obra que se especifica a continuación, el cual se regirá por la Ley 142 de 1994, Ley 689 de 2001,  Manual de Contratación de la Entidad,  principios que regulan el Estatuto General de Contratación Pública, Código Civil, Código de Comercio, y demás normas que adicionen, modifiquen y complementen, previas las siguientes consideraciones: 1) ------------------------------------------2) Que para la presente contratación EMPOCALDAS S.A E.S.P expidió el certificado de disponibilidad presupuestal Nº 561 del 29 de octubre de 2010, bajo el rubro Nº 23010223 con denominación “Convenio Anserma reposición redes de acueducto y alcantarillado”. En consecuencia se suscribe el presente contrato el cual se regirá por las siguientes Cláusulas: CLAUSULA PRIMERA- OBJETO: OBRA CIVIL PARA LA  REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO   EN LA CARRERA 1 ENTRE CALLES 6 Y 7 DEL MUNICIPIO DE ANSERMA; trabajos que se describen a continuación:

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ALCANTARILLADO |  |  |  |  |
| 1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | GL | 1 |  |  |
| 2 | CORTE CON DISCO ABRASIVO | ML | 12 |  |  |
| 3 | DEMOLICION DE PAVIMENTO | M3 | 72 |  |  |
| 4 | DEMOLICION DE ANDEN | M2 | 10 |  |  |
| 5 | EXCAVACION EN MATERIAL COMUN | M3 | 180 |  |  |
| 6 | INSTALACION TUBERIA 21" | ML | 80 |  |  |
| 7 | INSTALACION TUBERIA 6" PARA DOMICILIARIAS | ML | 64 |  |  |
| 8 | CAJAS DE INSPECCION DE 0,4* 0,4*0,8 | UN | 16 |  |  |
| 9 | CAMARAS D= 1,20 MTS | ML | 0,5 |  |  |
| 10 | BASES Y CAÑUELAS D = 1,2 MTS | UN | 2 |  |  |
| 11 | TAPAS EN HF D= 0,6 PARA CAMARAS | UN | 2 |  |  |
| 12 | LLENOS | M3 | 130 |  |  |
| 13 | BASE TIPO INVIAS | M3 | 95 |  |  |
| 14 | CONCRETO 1:2:3 | M3 | 72 |  |  |
| 15 | CONCRETO PARA ANDEN 175 KG/CM2 | M3 | 1,5 |  |  |
| 16 | ARENA O GRAVILLA PARA BASE Y ATRAQUE | M3 | 41 |  |  |
| 17 | RETIRO DE SOBRANTES | M3 | 230 |  |  |
| 18 | VALLA ALUSIVA A LA OBRA 2* 1 MT | UN | 1 |  |  |
| 19 | EMPALME CAMARAS | UN | 2 |  |  |
| 20 | DESVIO DE AGUAS | UN | 1 |  |  |
| 21 | INSTALACION DE SILLAS | UN | 16 |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |
|  | ACUEDUCTO |  |  |  |  |
| 1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | GL | 1 |  |  |
| 2 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN | M³ | 35 |  |  |
| 3 | INTALACION TUBERIA ACUEDUTO DE 3" | ML | 78 |  |  |
| 4 | INSTALACION DE ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO | UN | 16 |  |  |
| 5 | INSTALACION DE VALVULA DE 3" | UN | 1 |  |  |
| 6 | RELLENOS | M³ | 35 |  |  |
| 7 | RETIRO DE SOBRANTES | M³ | 2 |  |  |
| 8 | EMPALMES A TUBERIA EXISTENTE | UN | 2 |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |

VALOR COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION (%)

IMPREVISTOS (%)

UTILIDAD (%)

VALOR TOTAL

y de acuerdo a las especificaciones suministradas por  EMPOCALDAS S.A. E.S.P y a la propuesta presentada por el contratista, la cual forman parte integral del presente contrato. CLAUSULA SEGUNDA- OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: a) Realizar las obras tendientes a realizar la reposición de redes de acueducto y alcantarillado en la carrerea 1 entre calles 6 y 7 en el municipio de Anserma Caldas, cumpliendo con las especificaciones definidas por la entidad para tal efecto. b) Emplear personal idóneo en dichas labores, en la cantidad y perfil que requiera la Empresa.  c) Supervisar el trabajo del personal.  d) Entregar el trabajo cumplido en el plazo estipulado por la entidad.  e) El Contratista se hará responsable de los salarios, prestaciones sociales, pago de la seguridad social de los trabajadores, IVA, retención en la fuente, y demás costos que implique la ejecución del contrato. f) El Contratista deberá velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional establecidas por la empresa para los trabajadores a su cargo. g) El Contratista entregará al Interventor designado por EMPOCALDAS S.A E.S.P., copia de las planillas de pago a los trabajadores, copia de la liquidación de prestaciones sociales, en caso de retiro de algún trabajador con su respectivo paz y salvo, copias de las afiliaciones y de las autoliquidaciones de Salud, Pensiones y Riesgos profesionales, así como el certificado que demuestre que se encuentra cotizando al sistema de seguridad social. Sin estos documentos no se tramitará el pago. h) Deberá utilizar los elementos de protección de acuerdo con las normas de Seguridad vigentes, durante la ejecución de sus labores. i) El Contratista deberá presentar el informe de las actividades realizadas a la Interventoría y estará dispuesto a suministrar cualquier información solicitada de los trabajos efectuados. j) En caso de daños o perjuicios al usuario, el Contratista deberá asumir todos los costos generados. k) Cualquier anomalía en la prestación del servicio por parte del personal a cargo del Contratista, deberá ser subsanada de inmediato y prescindir del trabajador si se lo indica el Interventor. l) Ningún trabajador debe devengar un salario inferior al mínimo legal mensual vigente. m) El Contratista no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades especificadas en el contrato. n) El contratista deberá constituir las pólizas exigidas en el contrato y los pagos por concepto de las estampillas y publicación en la gaceta departamental de Caldas, a que haya lugar. ñ) El contratista no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente el suministro de la tubería y accesorios especificados en el contrato. PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA deberá cumplir con la legislación ambiental vigente, supeditando la ejecución contractual a la previa obtención de las licencias, permisos o autorizaciones que sea necesarias tramitar ante la autoridad ambiental competente. B) OBLIGACIONES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P: Cancelar en forma oportuna el valor por concepto de las obras realizadas en los términos convenidos, previa constancia de cumplimiento de las obligaciones, expedida por el interventor del contrato. CLAUSULA TERCERA-  PLAZO: El plazo para la realización de estos trabajos será desde la suscrición del acta de inicio del presente contrato hasta el 31 de diciembre de 2010. CLAUSULA CUARTA - VALOR  DEL CONTRATO: Para los efectos fiscales y legales el valor del contrato es la suma de----------------------siendo entendido que el valor definitivo será el que resulte de acumular los productos de la cantidad de obra ejecutada, entregada y recibida a satisfacción por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P a los precios unitarios establecidos y pactados en el cuadro de cantidades. PARAGRAFO PRIMERO: MODIFICACION DEL VALOR O DEL PLAZO: Las partes contratantes declaran que cuando por circunstancias excepcionales calificadas  previamente, a través de escrito  por parte del Interventor  y autorizadas por el Representante Legal de la  Entidad,  haya necesidad de  modificar el valor del  presente, lo podrán adicionar hasta por el cincuenta por ciento (50%) del valor del mismo expresado en salarios  mínimos legales mensuales vigentes; el plazo se ampliará mediante documento. Una vez autorizadas las adiciones relacionadas con el contrato el CONTRATISTA procederá a ampliar las pólizas relacionadas en el Cláusula Décima Segunda, hasta la concurrencia del valor o plazo adicional.  En caso de requerirse todas las adiciones deberán ser publicadas en la Gaceta Departamental  de Caldas. PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos a los  cuales se obliga  EMPOCALDAS S.A. E.S.P., estarán sujetos a la apropiación presupuestal bajo el rubro No. 21020208, CDP 382 del 26 de julio de 2010. CLAUSULA QUINTA-INTERVENTORIA DE LOS TRABAJOS: Será ejercida por el Jefe Sección Interventoría de EMPOCALDAS S.A E.S.P, el cual tendrá las siguientes funciones: 1) Realizar durante la ejecución del contrato la Interventoría técnica, administrativa, financiera y contable del mismo. 2) Supervisar que el objeto contractual se ejecute de acuerdo con los parámetros determinados por la entidad. 3) Exigir copia de los documentos que soportan las cuentas de pago, así como elaborar las actas de pago parciales y el acta final. 4) Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA frente a las obligaciones del sistema de seguridad social y parafiscales de cada uno de los trabajadores a su cargo, así como el certificado que demuestre que se encuentra cotizando al citado sistema. Dicha verificación se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que deba realizarse. 5) Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con las obligaciones descritas en la cláusula segunda del presente contrato. 6) Solicitar los informes que consideren pertinentes en ejercicio de su control financiero, relacionados con la ejecución del mismo. 7) Mantener informado al Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P de cualquier circunstancia que llegare a afectar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato. 8) Verificar la vigencia de las coberturas de los amparos solicitados en la cláusula décima segunda relacionada con las garantías exigidas para la ejecución del contrato. 9) Elaborar una bitácora en la que reportará todas las novedades e informes que se presenten en el transcurso de la realización de la obra objeto del presente contrato. A su vez elaborará un informe periódico acerca de la ejecución de sus labores. 10)  Liquidar el contrato de acuerdo a los términos estipulados para tal fin. CLAUSULA SEXTA- CANTIDADES Y MEDICION: Las cantidades que se consignan en el cuadro de cantidades son las que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. estima necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, pero son susceptibles de modificación, previa comunicación escrita al CONTRATISTA, por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO: FIJACION DE NUEVOS PRECIOS: Si durante el desarrollo del contrato se requieren obras no previstas cuya ejecución fuere indispensable, de acuerdo con el concepto de Interventoría, los precios unitarios serán estudiados, ajustados y aprobados por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO SEGUNDO: El estudio de los precios no previstos deberá ser siempre anterior a la ejecución de los trabajos correspondientes en documento escrito con previa autorización del Representante Legal. CLAUSULA SEPTIMA- FORMA DE PAGO: Se concederá un anticipo del 30% equivalente a la suma de -----------------------------. Se cancelará mediante actas parciales, de acuerdo a las cantidades de obra ejecutadas durante el desarrollo del contrato, previa presentación de la factura (cuenta de cobro) y visto bueno del interventor. PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos que reciba el CONTRATISTA serán las sumas provenientes de multiplicar las cantidades de obra realizada por los precios unitarios, el cual incluye todos los costos directos e indirectos imputables a la correcta ejecución del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: Un día antes de la firma del acta de iniciación el CONTRATISTA deberá presentar las afiliaciones correspondientes a Salud, Pensión y Riesgos Profesionales de  todos y cada uno de los trabajadores que participen en la ejecución de la obra, dicha información será confrontada  por parte del Interventor, quien velará por el cumplimiento de esta disposición e informará directamente al Representante Legal de EMPOCALDAS S.A E.S.P. PARAGRAFO TERCERO: Para el pago del acta uno y final el contratista deberá presentar la fotografía de la Valla ó vallas ya instaladas si existieren. PARAGRAFO CUARTO: El acta se elaborará entre el Interventor y el CONTRATISTA donde se registraran los  valores de los trabajos realizados y entregados a entera satisfacción. El valor de cada acta será el resultado de la multiplicación de las cantidades de obra  por los precios unitarios. El Interventor podrá hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas aprobadas por este y podrá retener el valor correspondiente a la parte  de las obras que el CONTRATISTA no haya entregado a su entera satisfacción. Ningún certificado que no sea el de recibo definitivo de la totalidad de los trabajos deberá considerarse como aprobación de los trabajos entregados. PARAGRAFO QUINTO: El CONTRATISTA deberá cumplir sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) y Parafiscales (Cajas de compensación familiar, FIC, SENA, ICBF) de los trabajadores que tienen a su cargo. PARAGRAFO SEXTO: Para  cada uno de los pagos EL CONTRATISTA deberá presentar el certificado que demuestre que ha cumplido con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social. CLAUSULA OCTAVA- CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no podrá ceder el contrato sin previa autorización escrita por parte del representante legal de EMPOCALDAS S.A E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO: Si al CONTRATISTA le llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, deberá ceder el presente contrato previa autorización escrita del representante legal de la entidad, si ello no fuere posible, deberá renunciar a su ejecución conforme lo establece el artículo 9, inciso 1 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA NOVENA- SEÑALIZACION: EL CONTRATISTA se obliga a realizar, de ser necesario, la señalización total del lugar donde se ejecute el objeto contractual, esta actividad la realizará de acuerdo con las normas de tránsito que regulen la materia, a su vez fabricará barreras que eviten  la producción de cualquier accidente. Los costos que impliquen la realización de  las obras de señalización y complementarias serán asumidas directamente por el CONTRATISTA  sin  que implique ningún valor extra o adicional a cargo de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA- ESPECIFICACIONES: EL CONTRATISTA se ceñirá a  las especificaciones que EMPOCALDAS S.A. E.S.P le suministre. CLAUSULA DECIMA PRIMERA– RESPONSABILIDAD LABORAL, VINCULACION DEL PERSONAL: EL CONTRATISTA, aportará para el desarrollo del presente contrato, su propio personal.  Por consiguiente como empleador del personal que utilice, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, respecto de su personal. Por consiguiente, queda claramente entendido que no existe relación laboral alguna entre EMPOCALDAS S.A. E.S.P y el personal al servicio del CONTRATISTA, destinado a la ejecución del presente contrato. En consecuencia EL CONTRATISTA se hace responsable de los sueldos, prestaciones sociales e indemnizaciones de las personas que ocupe para el cumplimiento del objeto contractual, respecto de los cuales EMPOCALDAS S.A. E.S.P no asume obligación alguna de carácter laboral. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- GARANTIA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES: EL CONTRATISTA deberá constituir a favor de EMPOCALDAS S.A. E.S.P  Póliza  de  garantía única expedida por compañía de seguros debidamente constituida en el país que avale  los siguientes riesgos:  a) CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato, por un valor equivalente al treinta  por ciento 30% del valor del mismo y con una vigencia igual al término del contrato y tres (3) meses más. b) BUEN MANEJO DEL ANTICIPO: Para garantizar el Buen Manejo y Correcta inversión del Anticipo, por una suma equivalente al cien por ciento (100 %) del mismo y por una vigencia igual a la del término del contrato y tres (3) meses más. c) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, a que está obligado el afianzado y relacionadas con el personal utilizado para la ejecución del contrato, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y por una vigencia igual al término del contrato y tres (3) años más. d) ESTABILIDAD DE LA OBRA: En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia de  cinco  (5) años contados a partir del acta de liquidación final e) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado a la salud o bienes de terceros, por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato y vigencia igual al término del mismo y tres (3) meses más. CLAUSULA DECIMA TERCERA- CLAUSULAS EXORBITANTES: Quedan incorporadas en el contrato las cláusulas de interpretación unilateral, modificación unilateral, caducidad y terminación unilateral; de acuerdo con lo preceptuado por el Artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificadas por la Ley 689 de 2001 en concordancia con la Resolución No.  151 de 2001  expedida por la Comisión Nacional de Regulación de Agua potable y Saneamiento Básico. CLAUSULA DECIMA CUARTA- PENAL PECUNIARIA: Las partes contratantes acuerdan como sanción pecuniaria, el equivalente  al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, en caso de incumplimiento a las obligaciones  contractuales, que deberá pagar la parte que incumpla en favor de aquella que haya cumplido o se allane a cumplir. CLAUSULA DECIMA QUINTA- MULTAS: En caso de que el CONTRATISTA incumpla las obligaciones estipuladas en la propuesta o en el contrato o en los documentos  que forman parte integral del mismo EMPOCALDAS S.A. ESP., aplicará las siguientes sanciones y su valor será descontado de cualquier saldo que exista a su favor o cubierto por la garantía de cumplimiento y en ningún caso su aplicación será entendida como liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato. 1) Por retraso en el perfeccionamiento del contrato: Si por causas imputables al CONTRATISTA no presenta los documentos, ni se realizan los actos y trámites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro de los diez (10) días siguientes, contados a partir de la  fecha en que se ha entregado para la firma, se sancionará al CONTRATISTA con una suma equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor total del contrato por cada día de retraso. 2) Por suspensión injustificada del contrato: Cuando el CONTRATISTA suspenda totalmente los servicios contratados sin justificación aceptada por EMPOCALDAS S.A. E.S.P será sancionado con un cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total del contrato, por cada día de suspensión o incumplimiento. 3) Por retardo o incumplimiento: En caso de mora o incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en este contrato, éste autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que sin necesidad de requerimiento  judicial previo, del   saldo a su favor  le descuente un cero punto tres por ciento (0,3%) del valor del  contrato por cada día calendario que transcurra y subsista en el  incumplimiento o en la mora. Por el pago de la suma a que se refiere esta  estipulación, no se entenderá extinguida la obligación contratada por el CONTRATISTA en razón del contrato, ni se le eximirá de la indemnización por los perjuicios causados a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 4) Por incumplimiento de las  obligaciones frente del sistema de seguridad social integral, parafiscales este autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que sin necesidad de requerimiento judicial previo, del saldo a su favor  le descuente un cero punto dos por ciento (0.2%) del valor del contrato por cada día calendario que transcurra y subsista en el incumplimiento. CLAUSULA DECIMA SEXTA- CLAUSULA DE INDEMNIDAD: El contratista debe mantener libre a EMPOCALDAS S.A E.S.P de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o las de sus subcontratistas o dependientes. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA- LIQUIDACION: El presente contrato deberá  ser liquidado de común acuerdo por las partes dentro de los 120 días siguientes a la terminación del contrato. En representación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P  actuará el Gerente. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, se practicará la liquidación unilateral por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA OCTAVA- DOCUMENTOS ADICIONALES: Para la legalización, el CONTRATISTA deberá presentar para la aprobación por parte de la entidad contratante: a) La garantía única b) Pago de la Estampilla Pro Universidad (1.5%). c) Pago de la Estampilla Pro-desarrollo (2%). d) Pago de la estampilla Prohospital (0.1%) y e) Pago de la publicación en la gaceta departamental de caldas. PARAGRAFO PRIMERO: Para el pago de cada acta deberá presentar  los recibos de pago de FIC, SENA, ICBF, teniendo como base las planillas de las nóminas, además de las autoliquidaciones en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales de  todos y cada uno de los que participen en la ejecución de la obra; adicionalmente tesorería deberá descontar de las cuentas de pago el 5% como contribución especial al Impuesto de Guerra. Todo gasto que demande la legalización del contrato correrá por cuenta del CONTRATISTA.

Para constancia se firma en Manizales a los

JORGE ENRIQUE ZULUAGA VILLEGAS	-------------------------------------

Gerente						 Contratista

EMPOCALDAS S.A E.S.P

AMGG       ALO

7.3 ANEXO 3.

PAZ Y SALVO PARAFISCALES

REPRESENTANTE LEGAL CON PERSONAL A CARGO

Yo, 	________________________, identificado como aparece al pié de mi firma, en calidad de representante legal de ________________, bajo la gravedad del juramento CERTIFICO que la entidad:

- No está reportada en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la Nación.

- Ha pagado sus obligaciones parafiscales y a los sistemas de salud y seguridad social de los empleados durante los seis (6) meses anteriores a la suscripción del contrato.

Manizales, ___ de ___________ de 2010

Atentamente,

# __________________________________

# C.C. No.                    de

_______________________________________________________________________

7.4 ANEXO 4.

PAZ Y SALVO PARAFISCALES

REPRESENTANTE LEGAL SIN PERSONAL A CARGO

Yo, 	_____________________________, identificado como aparece al pié de mi firma, en calidad de representante legal de ____________________________, bajo la gravedad del juramento CERTIFICO que la entidad:

- No está reportada en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la Nación.

- No tiene personal a cargo, motivo por el cual no está obligada al pago de obligaciones parafiscales y a los sistemas de salud y seguridad social de empleado alguno.

Manizales, ___ de ___________ de 2010

Atentamente,

# __________________________________

C.C. No.                  de

7.5. ANEXO 5.

PAZ Y SALVO PARAFISCALES

EMPRESA CON REVISOR FISCAL Y  PERSONAL A CARGO

Yo, ___________________________________, identificado como aparece al pié de mi firma, en calidad de revisor fiscal de ___________________________________, bajo la gravedad del juramento CERTIFICO que la entidad:

- No está reportada en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la Nación.

- Ha pagado sus obligaciones parafiscales y a los sistemas de salud y seguridad social de los empleados durante los seis (6) meses anteriores a la suscripción del contrato.

Manizales, ___ de ___________ de 2010

Atentamente,

_____________________________________

Contador Público

T.P.

________________________________________________________________________

7.6 ANEXO 6.

PAZ Y SALVO PARAFISCALES

EMPRESA CON REVISOR FISCAL SIN PERSONAL A CARGO

Yo, ____________________________________________, identificado como aparece al pié de mi firma, en calidad de revisor fiscal de ______________________________________, bajo la gravedad del juramento CERTIFICO que la entidad:

- No está reportada en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la Nación.

- No tiene personal a cargo, motivo por el cual no está obligada al pago de obligaciones parafiscales y a los sistemas de salud y seguridad social de empleado alguno.

Manizales, ___ de ___________ de 2010

Atentamente,

___________________________________________

Contador Público

T.P.