Ciudad y Fecha: 11 DE ENERO DE 2013

| Dependencia ó Seccional: | SECCION TECNICA Y OPERATIVA | Código |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consecutivo |  |

En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en desarrollo de su objeto social, presta los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en los municipios socios, como Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, para el tratamiento de agua utiliza diferentes productos químicos para el proceso de potabilización y para el control de la calidad del agua. ALCALINIZANTES. La cal se usa como ayudante de coagulación y para la corrección de pH. Se proyecta la compra de 8 toneladas para ser dispuestas en La Dorada (2), Chinchiná Cuervos (2), Neira, Salamina, Riosucio y Aguadas (1) CAL HIDRATADA TIPO N: La cal se usa como ayudante de coagulación y para la corrección de pH. Se proyecta la compra de 8 toneladas. DESINFECTANTES. Para el proceso de potabilización se utiliza el Cloro para desinfectar el agua pero principalmente para dejar un efecto residual en el mismo. HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%: Adicionalmente las plantas contarán con un sistema alterno de desinfección que podrá ser usado ante eventuales cortes de energía eléctrica u otras situaciones que inhabiliten el sistema de cloración habitual. El producto usado para tal fin es el hipoclorito de calcio 70% HTH, el cual estará ubicado en las seccionales de La Dorada, Chinchiná Cuervos, Neira, Salamina, Riosucio y Aguadas y de éstas se abastecerán las demás plantas.

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | CANT | UNIDAD | VR.UNITARIO IVA INCLUIDO | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HIPOCLORITO CALCIO | 7 | CANECAS*45kg | 430,000 | 3,010,000 |
| CAL | 8 | TON | 900,000 | 7,200,000 |
| TOTAL APROXIMADO | 10.210.000 |
| Se debe consultar los precios SICE los cuales sirven de referencia. En caso de excederlos se debe presentar la justificación |

CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO

Objeto: Suministro de HTH y Cal hidratada. Se aceptan propuestas parciales por insumo. Plazo de entrega o ejecución requerido: 45 días a partir de la legalización del contrato. Sitio de entrega: Chinchiná planta Cuervos Valor estimado: $10.210.000 Rubro presupuestal: 220201 Centro de costos: 1201 LA DORADA 1202 CHINCHINA 1203 ANSERMA 1301 AGUADAS 1302 MANZANARES 1303 NEIRA 1304 RIOSUCIO 1305 SALAMINA 1306 SUPIA 1307 VITERBO 1403 BELALCAZAR 1404 FILADELFIA 1407 MARQUETALIA 1408 MARULANDA 1409 PALESTINA 1410 RISARALDA 1411 SAMANA 1412 SAN JOSE 1413 VICTORIA 1414 MARMATO Código del procedimiento:1305120 Cuando el plazo exceda el 31 de diciembre del año en curso se debe solicitar autorización a la Junta Directiva

| Clase de contrato |
| --- |
| Suministros | X | Obra |  | Prestación de Servicio |  | Interventoría |  | Compra Venta |  | Orden de compra |  |
| Tipo de contratación |
| Directa |  | Invitación |  | Invitación Pública | x | Otros |  |

| RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA |
| --- |
| Amparo |  |
| Anticipo |  |
| Cumplimiento |  |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal |  |
| Estabilidad y calidad de la obra |  |
| Responsabilidad civil extracontractual |  |
| Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados |  |
| Calidad | X |
| Cumplimiento | X |
| Tipo de Garantías |
| Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales |  |
| Fiducia Mercantil |  |
| Garantía Bancaria |  |
| Endoso en garantía de títulos valores |  |
| Deposito de dinero en garantía |  |
| INTERVENTOR SUGERIDO PARA EL CONTRATO |
| JEFE SECCION TECNICA Y OPERATIVA |

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

Solicitado por:

| Nombre | NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Cargo | JEFE SECCION TECNICA Y OPERATIVA |

_______________________________________________________

FIRMA JEFE DEL AREA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- CAL HIDRATADA TIPO N:

- CARACTERISTICAS: Es insumo corresponde a un sólido blanco a gris, inoloro, densidad 0-75 g/cm3, corrosivo. Debe cumplir con la norma técnica colombiana NTC 1398 (3 revisión)  y la norma AWWA (B202-93).

Composición:

CaO total Min. 70.0%
Ca(OH)2 aprovechable Entre 90.0 - 96.0% ( Pureza ) 
MgO total Max. 1.0%
Hidróxidos totales Min. 92.0% 
Residuos Insolubles Max. 1.75%
Humedad Max. 0.5%
Perdidas por calcinación. Max. 27.0%
Dióxido de Carbono Max. 2.5%.

Granulometría:

Máximo residuo retenido en malla 30 0.50%

Máximo residuo retenido en malla 200 15.0%

- SITIO DE ENTREGA: CHINCHINA CUERVOS

- HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%:.

- CARACTERISTICAS: Presentación en gránulos para diluir en solución, en tambores de 45 Kg. Al momento de la entrega este producto no debe presentar ningún tipo de perforaciones, enmendaduras o que la tapa este abierta para evitar contratiempos al momento de su almacenamiento.

Composición:

Cloro disponible 70.0% mín.

NaO 14.2% máx.

CaCl2 0.3% máx.

Humedad 10.0% máx.

Insolubles 19.0% máx.

Solubilidad 18% máx.

- SITIO DE ENTREGA: CHINCHINA CUERVOS

- El proponente deberá entregar junto con la propuesta el certificado de calidad de los insumos, donde se detalle lo especificado en las características. De igual forma el contratista deberá entregar los insumos acompañados del certificado de calidad, lo cual será condición para el pago..

- El contratista se hace cargo de los gastos de transporte, cargue y descargue.