Ciudad y Fecha     _Manizales  Enero 11  de 2012.

| Dependencia ó Seccional: | Operación y Mantenimiento | Código |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consecutivo |  |

En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

En la planta de tratamiento de NEIRA se requiere el suministro urgente de repuestos, por reposición para efectuar mantenimiento correctivo red eléctrica primaria, específicamente los accesorios de corte y protección en el transformador de la planta de tratamiento de Neira, los cuales se encuentran en mal estado y generando problemas de desconexión a causa del viento, al igual se encuentra desprotegido por daño de unos de los DPS, por lo cual se hace necesario el remplazo de estos componentes para proteger el transformador y los equipos eléctricos de planta.

OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO: Suministrar el pedido solo con especificaciones requeridas y condiciones.

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | CANT | UNIDAD | VR.UNITARIO | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cajas corta circuito para línea 13,2 KV DPS o pararrayos de 10 KVA para línea de 13,2KVA Cable aluminio Nro 2 siete hilos | 3 3 6 | C/U C/U metro |  |  |
| Se debe consultar los precios SICE los cuales sirven de referencia. En caso de excederlos se debe presentar la justificación |

CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO.

Objeto: Suministro de repuestos para mantenimiento correctivo de red eléctrica primaria en la planta de tratamiento de Neira. Plazo de entrega o ejecución requerido: 10 días Sitio de entrega: Manizales Cra 23 Nro 75-82-telefono 8867080 Valor estimado: $800.000 Rubro presupuestal: _220206 Centro de costos: 13031 $800.000 Código del procedimiento 1305120. Cuando el plazo exceda el 31 de diciembre del año en curso se debe solicitar autorización a la Junta Directiva

| Clase de contrato |
| --- |
| Suministros | X | Obra |  | Prestación de Servicio |  | Interventoría |  | Compra Venta |  | Orden de compra |  |
| Tipo de contratación |
| Directa |  | Invitación |  | Invitación Pública | X | Otros |  |

| RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA |
| --- |
| Amparo |  |
| Anticipo |  |
| Cumplimiento |  |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal |  |
| Estabilidad y calidad de la obra |  |
| Responsabilidad civil extracontractual |  |
| Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados |  |
| Calidad |  |
| Cumplimiento |  |
| Tipo de Garantías |
| Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales |  |
| Fiducia Mercantil |  |
| Garantía Bancaria |  |
| Endoso en garantía de títulos valores |  |
| Deposito de dinero en garantía |  |

INTERVENTOR SUGERIDO PARA EL CONTRATO

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

Solicitado por:

| Nombre | José A González Llano |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Cargo | Inspector Electrónico |

_______________________________________________________

FIRMA JEFE DEL AREA.