Ciudad y Fecha     _Manizales Enero 10 de 2013

| Dependencia ó Seccional: | Operación y Mantenimiento | Código |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consecutivo |  |

En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

Se requiere en la sede principal de Empocaldas Manizales, reposición de tubos fluorescentes y balastos en varias dependencias, para hacer mantenimiento correctivo preventivo en el año 2013, ya que el sistema de iluminación esta deficiente.

OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO: Suministrar el pedido solo con especificaciones requeridas y condiciones.

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | CANT | UNIDAD | VR.UNITARIO | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tubos fluorescentes F 32W T8,SP41 ECO solo OSRAM O GENERAL ELECTRIC. | 96 | C/U |  |  |
| Balastos para lámpara de 4 tubos fluorescente F 32W T8,SP41 auto voltaje | 20 | C/U |  |  |
| Balastos para lámpara de 2 tubos fluorescente F 32W T8,SP41 auto voltaje. | 20 | C/U |  |  |
| Se debe consultar los precios SICE los cuales sirven de referencia. En caso de excederlos se debe presentar la justificación |

CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO

Objeto: Suministro de tubos fluorescentes y complementos para reparar alumbrado interno en oficina Empocaldas Manizales. Plazo ejecución: 15 dias Manizales Cra 23 Nro 75-82-telefono 8867080 Valor estimado: $1.500.000 Rubro presupuestal: _21020208 Centro de costos: 11101 11102 11200 11203 11204 11205 11206 11208 11209 11210 11212 11301 11302 11303 11304 11401 11501 11601 11701 11801 11802 11901 Código del procedimiento 1305120. Cuando el plazo exceda el 31 de diciembre del año en curso se debe solicitar autorización a la Junta Directiva

| Clase de contrato |
| --- |
| Suministros | X | Obra |  | Prestación de Servicio |  | Interventoría |  | Compra Venta |  | Orden de compra |  |
| Tipo de contratación |
| Directa |  | Invitación |  | Invitación Pública X |  | Otros |  |

| RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA |
| --- |
| Amparo |  |
| Anticipo |  |
| Cumplimiento |  |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal |  |
| Estabilidad y calidad de la obra |  |
| Responsabilidad civil extracontractual |  |
| Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados | X |
| Calidad |  |
| Cumplimiento |  |
| Tipo de Garantías |
| Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales |  |
| Fiducia Mercantil |  |
| Garantía Bancaria |  |
| Endoso en garantía de títulos valores |  |
| Deposito de dinero en garantía |  |

INTERVENTOR SUGERIDO PARA EL CONTRATO

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

Solicitado por:

| Nombre | JOSE A GONZALEZ LLANO |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Cargo | Inspector Electrónico |

_______________________________________________________

FIRMA JEFE DEL AREA