Ciudad y Fecha     ___Manizales, 25 de enero de 2013

| Dependencia ó Seccional: | Operación y Mantenimiento | Código |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consecutivo |  |

En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

Se requiere la adquisición de manómetros para la instrumentación de las redes de acueducto de las diferentes seccionales administradas por Empocaldas S.A E.S.P. Esto con el fin de poder conocer la variación de la presión en diferentes sectores de la red de acueducto de cada seccional y de esta forma estar en capacidad de definir acciones que permitan reducir las presiones en los sectores que la tengan por encima de lo recomendado por el RAS 2000 (85 psi) o realizar obras que permitan aumentar las presiones en los sectores que la tengan por debajo de lo permitido (15 psi). Adicionalmente a esto con este monitoreo de presiones se busca atacar los índices de agua no contabilizada, reduciendo las pérdidas en las redes de distribución. Por lo anteriormente expuesto se considera oportuno realizar un contrato para la compra de estos manómetros.

OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO: Entregar los materiales en los plazos y sitios establecidos

| ITEM | DETALLE | ITEM | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manómetro Dial de 2½. Rango de 0 psi a 60 psi. Conexión vertical. Con Glicerina. Para medición de presión en agua. Caja en acero inoxidable. | un | 100 | 55.000 | 5.500.000 |
| 2 | Manómetro Dial de 2½. Rango de 0 psi a 100 psi. Conexión vertical. Con Glicerina. Para medición de presión en agua. Caja en acero inoxidable. | un | 100 | 55.000 | 5.500.000 |

CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO

Objeto: Adquisición de manómetros para la instrumentación de las redes de acueducto de las diferentes seccionales administradas por Empocaldas S.A E.S.P Plazo de entrega o ejecución requerido: 1 mes Sitio de entrega: Oficina Manizales cra 23 Nº 75-82 Valor estimado: $ 11.000.000 Rubro presupuestal: 220206 Centro de costos ____________ Código del procedimiento ____________ Cuando el plazo exceda el 31 de diciembre del año en curso se debe solicitar autorización a la Junta Directiva

| Clase de contrato |
| --- |
| Suministros | x | Obra |  | Prestación de Servicio |  | Interventoría |  | Compra Venta |  | Orden de compra |  |
| Tipo de contratación |
| Directa |  | Invitación |  | Invitación Pública |  | Otros |  |

| RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA |
| --- |
| Amparo |  |
| Anticipo |  |
| Cumplimiento | x |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal |  |
| Estabilidad y calidad de la obra |  |
| Responsabilidad civil extracontractual |  |
| Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados |  |
| Calidad | x |
| Tipo de Garantías |
| Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales | X |
| Fiducia Mercantil |  |
| Garantía Bancaria |  |
| Endoso en garantía de títulos valores |  |
| Deposito de dinero en garantía |  |

INTERVENTOR SUGERIDO PARA EL CONTRATO

Jefe Sección Interventoria

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

Solicitado por:

| Nombre | José Luis Arias Cardona |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Cargo | Jefe Departamento de Operación y Mantenimiento |

_______________________________________________________

FIRMA JEFE DEL AREA