EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS No. 0018 DE 2013

OBJETO: Seleccionar, en aplicación de los trámites legales correspondientes al contratista para REALIZAR EL ESTUDIO PARA EL DISEÑO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ABASTECER LA DEMANDA FUTURA DE LOS CASCOS URBANOS Y RURALES ALEDAÑOS AL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA, RISARALDA, SAN JOSÉ Y BELALCAZAR UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial del presente proceso de selección asciende a la suma de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL PESOS  ($149.814.000), incluido IVA. El precio propuesto por el consultor será fijo.

APERTURA: 18 DE FEBRERO DE 2013

CIERRE: 04 DE MARZO DE 2013

Manizales, febrero de 2013

INTRODUCCIÓN

En virtud del principio de publicidad establecido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios, y el Reglamento Interno de Contratación de la Entidad, La Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A. E.S.P,  se permite presentar a continuación el Pliego de Condiciones para el siguiente proceso de selección.

Este documento contiene la información particular de las condiciones y requisitos del proceso de selección.

El interesado deberá leer completamente los presentes Pliegos de Condiciones, toda vez que al participar en el proceso de selección, se presume que tiene conocimiento de los mismos y de las modificaciones introducidas.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P, agradece las sugerencias u observaciones al mismo, las cuales deben ser enviadas al correo electrónico: empo@empocaldas.com.co

PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN”

En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la corrupción” a través de: los números telefónicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax número telefónico: (1) 565 86 71; la línea transparente del programa, a los números telefónicos: 01 8000 913 040 o (1) 560 75 56; en el correo electrónico: webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de denuncias del programa, en el Portal de Internet: www.anticorrupción.gov.co; correspondencia o personalmente, en la dirección Carrera 8 Nº 7-27, Bogotá, D.C.

EN DESARROLLO DEL DECRETO 0734 DE 2012, ARTÍCULO 2.2.2., NUMERAL 5, Y LA LEY 80 DE 1993 ARTÍCULO 66, INCISO TERCERO, SE CONVOCA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS QUE SE ENCUENTREN CONFORMADAS DE ACUERDO CON LA LEY PARA QUE REALICEN EL CONTROL SOCIAL AL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN.

CAPITULO I

#### GENERALIDADES

1.  PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. es una sociedad anónima comercial, de nacionalidad Colombiana, clasificada como empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter oficial, con autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal, sometida al régimen aplicable a las empresas de servicios públicos. Se rige por lo dispuesto en la Ley 142 de 1.994 y la ley 689 de 2.001 disposiciones afines y reglamentarias vigentes o por las normas legales que las modifiquen, complementen, adicionen o sustituyan; por las normas del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Comisión de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Su sede principal está ubicada en la Carrera 23 Nro. 75-82 en la Ciudad de Manizales, Departamento de Caldas. Su página web es www.empocaldas.com.co y presta servicios públicos de acueducto y alcantarillado en municipios y centros poblados del departamento de Caldas.

  - OBJETO

Seleccionar, en aplicación de los trámites legales correspondiente al contratista para  REALIZAR EL ESTUDIO PARA EL DISEÑO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ABASTECER LA DEMANDA FUTURA DE LOS CASCOS URBANOS Y RURALES ALEDAÑOS AL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA, RISARALDA, SAN JOSÉ Y BELALCAZAR UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.

  - PLAZO PARA ENTREGA

El plazo previsto para la realización de los estudios es de CUATRO (4) MESES, contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio del contrato derivado de la presente invitación pública.

1.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y AJUSTES

Los pagos que origine el contrato suscrito como consecuencia de la presente invitación pública, serán cancelados con recursos propios de EMPOCALDAS S.A E.S.P, Certificado de Disponibilidad presupuestal No.12 del 2 de  enero de 2013, bajo el rubro 23010102 con denominación “Estudios de pre inversión acueducto y alcantarillado” por un valor de  CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL PESOS  ($149.814.000), incluido IVA.

1.4. PRESUPUESTO OFICIAL

Se ha determinado que el valor del presente proceso de selección asciende a la suma de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL  PESOS  ($149.814.000), incluido IVA.  El precio propuesto por el consultor será fijo.

El valor total corregido de la propuesta no podrá exceder dicho presupuesto oficial; ya que la misma será RECHAZADA.

1.5. FORMA DE PAGO

Se pagará un 25% a la entrega de la caracterización de los lodos, estudio de suelos y geotecnia,  el cálculo de caudal de diseño de la planta y análisis de alternativa de las soluciones, otro 25% a la entrega del prediseño de la planta, el 40% a la entrega del proyecto y recibo a satisfacción por parte del interventor, y el restante 10%  a la aprobación técnica por parte de Ventanilla Única del  Ministerio de Vivienda y se cancelará por medio de facturas, las cuales deberán ser presentadas dentro de los primeros CINCO (5) días del mes correspondiente. Las facturas se cancelarán de acuerdo con la programación prevista por la Tesorería de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., pero en ningún momento será superior a sesenta (60) días, salvo fuerza mayor o caso fortuito.

1.6 PROPUESTAS PARCIALES

La Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A. E.S.P., no aceptará propuestas parciales.

1.7 CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES

La Consulta de Pliegos de condiciones podrá hacerse durante el plazo del presente proceso de selección en EMPOCALDAS S.A. E.S.P., Secretaria General, ubicada en la Carrera 23 Nº. 75 – 82, de la ciudad de Manizales.

1.8. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El presente proceso se regirá por la Ley 142 de 1994, Ley 689 de 2001,  Código Civil, Código de Comercio, Manual de Contratación de la Entidad,  principios generales la función pública (Art.209 C.P) y demás normas que adicionen, modifiquen o complementen.

1.9	CRONOGRAMA

El siguiente es el cronograma del proceso:

| ACTIVIDAD | FECHA | LUGAR |
| --- | --- | --- |
| Publicación de aviso inicial de convocatoria en diario de amplia circulación | 31 de enero de 2013. | Diario La República |
| Aviso Inicial de Convocatoria Pública | 31 de enero de 2013. | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Publicación proyecto de pliego de condiciones | Del 31 de enero al 13 de febrero de 2013. | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Observaciones al proyecto de pliego de condiciones | Del 31 de enero al 13 de febrero de 2013. | Directamente y en físico en la Secretaría General de EMPOCALDAS S.A.E.S.P, y en medio magnético al correo electrónico observaciones@empocaldas.com.co |
| Respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones | 15 de febrero de 2013. | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Resolución de apertura de la invitación | 18 de febrero de 2013. | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Publicación de los pliegos de condiciones definitivos | Del 18 de febrero al 01 de marzo de 2013. | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Cierre de la invitación pública, fecha final para la entrega de propuestas. Publicación acta de cierre | El 04 de marzo de 2013 a las 10:00 a.m. | Secretaría General de EMPOCALDAS S.A.E.S.P, carrera 23 Nº 75-82 Manizales. |
| Evaluación de propuestas. Publicación informe de evaluación. | 07 de marzo de 2013 a las 6:00 p.m. | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Presentación de observaciones al informe de evaluación. | Del 07 al 12 de marzo 2013 a las 6:00 p.m. | Directamente en la Secretaría General de EMPOCALDAS S.A.E.S.P, o al correo electrónico observaciones@empocaldas.com.co |
| Respuesta a las observaciones del informe de evaluación. | 14 de marzo de 2013 a las 6:00 p.m. | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| ADJUDICACION | 15 de marzo de 2013. | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |

Este cronograma podrá sufrir variaciones en el desarrollo del proceso. Las variaciones se publicaran en la página Web de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

1.10 ENTREGA DE PROPUESTAS - CIERRE DE LA INVITACIÓN PÚBLICA:

VISITA AL SITIO DE LOS ESTUDIOS: La visita al sitio de los estudios no será obligatoria. No obstante si alguno de los proponentes requiere realizar visita deberá ser solicitada a la entidad con el fin de programar la fecha, hora y sitio de encuentro.

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS: El presente proceso se declarará cerrado el día y hora señalados en el cronograma, en consecuencia sólo se podrán presentar PROPUESTAS HASTA LA FECHA Y HORA SEÑALADAS para tal efecto, las cuales serán entregadas personalmente o por su representante, en la sede principal de la entidad ubicada en la Carrera 23 No. 75-82, Barrio Milán,  de la ciudad de Manizales. El sobre que contenga la propuesta deberá estar radicado en la ventanilla única de la entidad, el cual debe contener la fecha y hora de entrega, requisito con el que se entiende recibida la propuesta.

En la fecha y hora indicada, en acto público, se declarará cerrado el proceso. Acto seguido se contarán las propuestas y se procederá a abrir el sobre, rotulado como ORIGINAL y se relacionarán una por una de acuerdo con el orden de entrega indicando: fecha y hora de entrega, el nombre del proponente, el número de folios y el valor de la propuesta.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P, no considerará como aptas ni se tendrán en cuenta ni se estudiarán las propuestas que se presenten con POSTERIORIDAD a la fecha y hora señaladas para el cierre o aquellas que habiéndose recibido antes de la fecha y hora del cierre hubieren sido presentadas en sitio diferente al que se señala en éstos pliegos de condiciones. De dicho acto se suscribirá un acta por parte de los funcionarios designados para ello.

Para efectos de garantizar los principios de transparencia y de responsabilidad, se establece, para todas y cada una de las diligencias y audiencias programadas dentro del presente proceso, como hora legal del mismo, la hora legal para la República de Colombia coordinada y establecida por la superintendencia de Industria y Comercio, la cual se encuentra en la dirección http://horalegal.sic.gov.co. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 20 del decreto 2153 de 1992

1.11.	MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

EMPOCALDAS S.A E.S.P, hará las aclaraciones o modificaciones que considere necesarias. Toda aclaración o modificación se hará mediante Adendas numeradas consecutivamente; estos documentos formarán parte integral del presente pliego de condiciones; las Adendas serán suscritas por el ordenador del gasto.

1.12.	CONDICIONES Y CALIDADES EXIGIDAS

EN CUANTO A LOS PROPONENTES

Podrán participar en la presente invitación INGENIEROS CIVILES ó SANITARIOS, con tarjeta o matrícula profesional vigente, con una experiencia mayor a 5 AÑOS los cuales se contarán a partir de la fecha de expedición de  la matrícula profesional para lo cual deberán anexar copia de la misma ó el documento  que demuestre la fecha de expedición; igualmente podrán presentarse PERSONAS JURIDICAS,  CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES O FIRMAS CONSULTORAS.

En la presente Invitación Pública podrán participar en forma independiente, en Consorcio o en Unión Temporal, las personas naturales o jurídicas cuyo objeto social o actividad mercantil sea afín con el objeto de este proceso.

En caso de que el representante legal no cumpla con requisitos anteriores la propuesta deberá ser avalada por  un profesional que cumpla con los requisitos anteriores.

- Si el proponente participa a titulo de Consorcio o Unión temporal:

Cuando la propuesta la presente un consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes deberá presentar, según el caso, los documentos que correspondan a su naturaleza sea persona natural o jurídica.

Los PROPONENTES indicarán si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal, señalando los términos y extensión de la participación en la Propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados.

Adicionalmente, deberá presentar el documento de constitución del consorcio o unión temporal, en el cual constará por lo menos:

- El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a contratar.

- La duración del consorcio o unión temporal, la cual debe ser equivalente a la duración del contrato y un (1) año más.

- La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación legal del consorcio o unión temporal; igualmente, deberá designarse un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.

- Los integrantes del Consorcio o miembros de la Unión Temporal, señalarán las reglas básicas que regularán las relaciones, las cuales no podrán ser modificadas sin el consentimiento previo y escrito por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P e indicarán el porcentaje de participación de cada uno de ellos y para la unión temporal, la descripción detallada de las actividades a realizar. La responsabilidad tanto para el Consorcio como para la Unión Temporal será solidaria. En las uniones temporales las sanciones por incumplimiento, serán aplicadas de acuerdo con  el porcentaje de  participación de cada uno de sus integrantes en los términos del artículo 7º de la Ley 80 de 1993.

- Cuando en el documento de conformación de la unión temporal no se discriminen los términos y porcentajes de la participación en la propuesta y en su ejecución de cada uno de sus integrantes, se entenderá que su participación es por porcentajes iguales. En consecuencia, en caso de sanciones, las aplicará por igual a todos los integrantes.

La propuesta será considerada como no hábil cuando no se presente el documento de constitución del consorcio o unión temporal, o cuando no se presente los requisitos enunciados.

Cuando en la conformación de consorcios o uniones temporales intervengan personas jurídicas, es necesario y obligatorio que los representantes legales estén facultados para la constitución de los mismos y se debe  acompañar la correspondiente autorización.

Todos los integrantes del consorcio o de la unión temporal deberán estar inscritos, calificados y registrados en el registro único de proponentes de la Cámara de Comercio, con la misma actividad y especialidad requerida en los presentes pliegos de condiciones.

- PERSONAS JURIDICAS

Si el oferente es una persona jurídica nacional, deberá comprobar su existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio; cuando se trate de personas jurídicas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán comprobar su existencia y representación legal de conformidad con las normas de su país de origen.

Las personas jurídicas diferentes a los consorcios o uniones temporales deberán haberse constituido como mínimo un (1) año antes de la apertura de la INVITACIÓN  y su término de duración no podrá ser inferior al plazo establecido para la ejecución del contrato y un (1) año más. El objeto social de la sociedad deberá incluir las actividades principales objeto de la presente INVITACION.

La persona jurídica deberá presentar certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio del domicilio de la compañía, con una fecha de expedición  no mayor a  (30) días calendario anteriores a la fecha de apertura de la INVITACION y certificación de pago de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de compensación familiar, Sena e ICBF) a que hace referencia el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 1º de la Ley 828 de julio 10 de 2003.

1.13 EN CUANTO A LA PROPUESTA

El proponente elaborará la propuesta de acuerdo con lo establecido en este pliego de condiciones y anexará la documentación exigida. Presentará su propuesta sujetándose al orden establecido en el Capitulo II  DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA y al lleno de los requisitos establecidos por Empocaldas S.A. E.S.P con el fin de facilitar su estudio.

1.14 COSTO DE PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA

Serán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y presentación de su propuesta.

1.15 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta se presentará en ORIGINAL Y COPIA, cada una de las cuales se entregará en sobre cerrado y dentro del plazo fijado para el cierre de la presente invitación pública

Los sobres se marcarán de la siguiente forma:

SEÑORES

EMPOCALDAS S.A. E.S.P

Carrera 23 Nº. 75 - 82

Manizales – Caldas

Invitación Pública No. ________de 2013

Objeto: REALIZAR EL ESTUDIO PARA EL DISEÑO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ABASTECER LA DEMANDA FUTURA DE LOS CASCOS URBANOS Y RURALES ALEDAÑOS AL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA, RISARALDA, SAN JOSÉ Y BELALCAZAR UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.

Sobre No. ____.

Nombre del Proponente. ____.

Indicar si es original o copia ____.

El “ORIGINAL” de la propuesta contendrá todos los documentos solicitados, foliados en forma consecutiva.  En el evento de no poseer documentos originales, se podrán adjuntar copias.  Sin embargo la Secretaria General y/o el área respectiva, se reserva el derecho de verificar su autenticidad.

No se aceptarán propuestas cuyos documentos que sean objeto de evaluación y calificación presenten tachaduras, raspaduras o enmendaduras, salvo que las mismas sean refrendadas por el proponente al margen del mismo o en documento aparte incluido en la propuesta.

No se aceptarán propuestas complementarias o modificaciones que fueren presentadas con posterioridad a la fecha y hora de cierre del presente proceso.

1.16. ALCANCE.

El objeto del contrato que se suscriba, se debe ejecutar de acuerdo con los términos de referencia  y de requerimiento del servicio, contenidas en el capítulo IV de este documento.

1.17 IDIOMA Y MONEDA.

El idioma oficial durante la convocatoria pública y ejecución del contrato será el español, por lo tanto, en este idioma se presentarán todos los documentos e informaciones de cualquier índole, la propuesta y el contrato. La moneda será el peso colombiano, no se aceptarán propuestas en otro idioma y otra moneda.

1.18 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR.

El oferente debe garantizar en la carta de presentación de la oferta en forma escrita y expresamente, que no se haya incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con EMPOCALDAS S.A. E.S.P., de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993 en concordancia con el Artículo 44,4 de la Ley 142 de 1994 y demás normas vigentes, afirmación que se  entenderá  prestada bajo la gravedad del juramento.

La comunicación deberá ser suscrita por el representante legal. Además debe aceptar que si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, este tiene la obligación de exponerla y cederá el contrato previa  autorización escrita de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., o si no fuere posible, renunciará a su ejecución.

La contravención de las anteriores prohibiciones, obligará al Representante Legal de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. a dar por terminado el contrato y  proceder a su Liquidación en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocimiento o pago de indemnización alguna por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

No se aceptarán ofertas de personas naturales o jurídicas, a las cuales EMPOCALDAS S.A. E.S.P les haya decretado caducidad de un contrato, terminación unilateral o terminación anticipada dentro de los últimos 5 años contados desde la fecha de apertura de la convocatoria pública. Esta condición aplica para presentarse directamente a ofertar o en uniones temporales.

1.19 INSTRUCCIONES PRELIMINARES.

El  proponente  deberá  examinar cuidadosamente  los  términos  de  referencia,  las adendas  y  todos  los  aspectos  que  puedan  influir en la presentación de la propuesta. Con  la  presentación de las ofertas por parte de  los proponentes, se entenderán conocidos y aceptados los presentes pliegos de condiciones.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  se  reserva  en  todo  momento  el  derecho  de no contratar,  o declarar  desierto  el  proceso  de  selección, según respondan a sus intereses. Lo anterior es aceptado expresamente  por  los  oferentes,  quienes  renuncian  de  manera  absoluta  a cualquier  reclamación  de  perjuicios  por  el  uso  de  estas  opciones  por  parte  de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Se entiende y así lo acepta el proponente, que con el hecho de presentar la propuesta está aceptando en su totalidad los pliegos de condiciones.

El proponente se ajustará a las instrucciones impartidas en los pliegos de condiciones y entregará los documentos de la propuesta en el orden establecido en el Capítulo II de los pliegos.

La entrega de propuestas podrá hacerse a través de quien designe el representante legal de la firma. En consecuencia, no se tendrán en cuenta las propuestas enviadas por correo electrónico.

Después de cerrada la INVITACION,  a ningún proponente se le permitirá retirar la propuesta, ni modificarla, ni adicionarla. Sin embargo, EMPOCALDAS S.A. E.S.P podrá solicitar aclaraciones por escrito a los proponentes, sin que éstos puedan variar o mejorar la propuesta presentada inicialmente.

El  proponente  deberá  examinar cuidadosamente  los  pliegos de condiciones,  las adendas  y  todos  los  aspectos  que  puedan  influir en la presentación de la propuesta. Con  la  presentación de las ofertas por parte de  los proponentes, se entenderán conocidos y aceptados los presentes pliegos de condiciones.

El contratista deberá dar cumplimiento a las Fichas ambientales que se encuentran  en el LINK de contratación de la página Web (www.empocaldas.com.co)

1.20 INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS.

El proponente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones, especificaciones, requerimientos y anexos que figuren en los documentos del proceso de convocatoria pública, los cuales constituyen la única fuente de información para la preparación de la propuesta.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. podrá antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas, modificar los documentos de la invitación pública mediante adendas publicadas en la página WEB de EMPOCALDAS S.A. E.S.P, los cuales serán de obligatoria observancia para la preparación de la oferta.

Si un oferente encontrare discrepancias u omisiones en las condiciones de la invitación pública, en las especificaciones o en los demás documentos o dudas sobre ellos, deberá solicitar por escrito a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. las aclaraciones necesarias, las cuales requieren ser recibidas por ésta, por lo menos un (1) día hábil antes de la fecha de cierre y entrega de las propuestas, de lo contrario no podrán ser absueltas por preclusión de términos de la invitación pública.

1.21. VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS:

Las propuestas serán válidas por un periodo no inferior a TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha estipulada para la entrega de propuestas.

1.22. AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. podrá ampliar el plazo para presentar propuestas hasta  un día hábil antes de la fecha establecida para la entrega de las propuestas, cuando lo considere conveniente o cuando lo soliciten al menos dos de los invitados.

1.23.  GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

La oferta deberá estar acompañada de una garantía de seriedad otorgada por un banco o compañía de seguros, legalmente establecida para operar en Colombia y con sucursal en Manizales, constituida  entre entidades particulares. La póliza debe constituirse a favor de EMPOCALDAS S.A E.S.P, anotando su número de NIT, el cual corresponde al Nro. 890803239-9  y como tomador debe figurar el oferente, sea persona natural o jurídica. Cuando el tomador sea Uniones Temporales o Consorcios se deberá consignar el nombre de todas las personas asociadas con su porcentaje de participación.

La vigencia de la garantía de seriedad de la oferta será de sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de cierre de la invitación, y se constituirá  por una cuantía correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL

La garantía tiene por fin asegurar que el proponente se compromete a cumplir con las obligaciones emanadas de la INVITACION, especialmente a mantener el valor y condiciones de la propuesta, a suscribir y legalizar el contrato consecuencia de la misma, en los términos del presente pliego y de la oferta en la parte que esta haya sido aceptada, y en general de conformidad con los términos que sirvieron de base para la adjudicación.

Si por algún motivo, se concede al proponente favorecido ampliación en el plazo para suscribir y legalizar el contrato o si, dentro del término de vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta, el proponente favorecido no hubiere suscrito el contrato o presentado la garantía única a que se refieren  estos pliegos de condiciones, para respaldar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del mismo, dicha garantía de seriedad deberá prorrogarse antes de su vencimiento por un plazo prudencial, el cual fijará EMPOCALDAS S.A E.S.P, con el fin de que la prórroga cubra el tiempo necesario hasta la legalización del contrato.

EMPOCALDAS S.A E.S.P hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta en el evento de que el proponente favorecido no cumpla con su obligación de sostener su propuesta, o la de celebrar y perfeccionar el contrato correspondiente dentro del término fijado para el efecto en los presentes pliegos de condiciones.

1.24 CORRESPONDENCIA:

Toda correspondencia de los proponentes deberá dirigirse en la siguiente forma, mientras no se indique otra cosa:

Señores

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Carrera 23 Nro. 75 - 82

Manizales, Caldas - Colombia

Referencia: Invitación  Nro. _________ de 2013.

CAPITULO II

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA Y CRITERIOS DE EVALUACION Y SELECCIÓN

Las propuestas presentadas por los proponentes que deseen participar en el presente proceso de selección deberán contener los siguientes documentos, los cuales deberán ser adjuntados en el orden en que se describen a continuación:

2.1 DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURIDICO

- Carta de presentación de la propuesta, según formato adjunto.

- Certificado de Existencia y Representación Legal, en original y con fecha de expedición no superior a treinta días, para personas jurídicas.

- Propuesta Económica.

- RUT (Aplica para personas naturales y jurídicas).

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal o de la persona natural.

- Certificado de antecedentes disciplinarios de la razón social y del representante legal o de la persona natural expedido por la Procuraduría General de la Nación. (aplica para personas naturales y jurídicas)  el cual será consultado por  la entidad.

- Certificado de antecedentes fiscales de la razón social y del representante legal o de la persona natural, expedido por la Contraloría General de la República. (aplica para personas naturales y jurídicas) el cual será consultado por  la entidad.

- Certificación de cumplimiento de pago de obligaciones laborales, (articulo 50 ley 789/02), para     personas jurídicas.

- El Oferente deberá declarar bajo la gravedad de juramento que no se encuentra comprendido dentro de alguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en las normas legales. La contravención a lo anterior dará lugar a las sanciones previstas en la ley.  Dicha declaración debe estar contenida en la carta de presentación de la propuesta.

- Garantía de seriedad de la propuesta.

- Hoja de Vida persona natural de acuerdo al formato del DAFP.

- Hoja de Vida persona jurídica formato del DAFP.

- Declaración de Bienes y rentas (Aplica para personas naturales y jurídicas).

- Documento de constitución de consorcio o unión temporal, en caso de que los proponentes participen bajo la modalidad de CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES, de acuerdo al numeral 1.13 del   Capítulo I de los presentes  pliegos.

- Documentos que acrediten la experiencia general del proponente según el numeral 2.2.1.

- Certificado de Registro vigente en la cámara de comercio en la Actividad 02, Especialidad 09, Grupo 01  (Tratamiento de aguas), con una calificación  “K” de  contratación no inferior a los  270 S.M.L.M.V; o en su defecto, de conformidad con el régimen de transición establecido en el Decreto 0734 de 2012, en caso de que el proponente con fecha posterior al 01 de septiembre de 2012 haya renovado su inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) de la cámara de comercio de su jurisdicción, deberá acreditar experiencia como constructor y estar inscrito según la clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) en lo siguiente: Sección E. Suministro de electricidad, gas y agua. División 41. Captación, depuración, distribución de agua. Actividad 4100. Captación, depuración, distribución de agua

- Certificado de experiencia del proponente.

- Hojas de vida de con matriculas, títulos y certificado del personal mínimo requerido.

Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá allegar la misma documentación y requisitos mencionados en este numeral.

2.2 DOCUMENTOS DE CARÁCTER TECNICO:

2.2.1. EXPERIENCIA:

El proponente deberá acreditar una experiencia mayor a 5 años los cuales se contarán a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional para lo cual deberán anexar copia de la misma ó el documento  que demuestre la fecha de expedición.

La vigencia de la matricula del ingeniero se establecerá de a través del COPNIA, el cual debe tener una vigencia de 6 meses.

La experiencia será un factor habilitante, el proponente deberá acreditar mediante documento expedido por el contratante,  la realización de diseños o diseños de optimización o interventoría de plantas de tratamiento de agua potable y cada una de las plantas deben superar los 200 L/s, para empresas de servicios públicos domiciliarios o para entidades estatales para lo cual se deberá anexar copia de los certificados.

La experiencia en caso de Consorcios o Uniones temporales puede ser acreditada por cualquiera de los miembros del Consorcio ó Unión temporal.

Dicha experiencia se debe sustentar con certificaciones anexas expedida por el cliente, que indique como mínimo los siguientes datos:

- Empresa o entidad contratante, dirección y teléfono

- Objeto del contrato

- Fecha de iniciación y terminación del contrato

- Calificación de la ejecución del contrato como excelente, buena, regular o mala según lo considere la entidad contratante

- Datos del funcionario que expide la certificación, dirección y teléfono

Serán  válidas  las  certificaciones  de  experiencia  de contratos culminados  y  liquidados  con  anterioridad  a  la  fecha  de  apertura  de  la  presente convocatoria pública.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. podrá verificar por todos los medios, cuando lo estime conveniente, que la información con la cual se acredita la experiencia sea veraz y se descartará la oferta de aquellos que suministren información falsa.

2.3 DOCUMENTOS DE CARÁCTER ECONOMICO:

2.3.1. PROPUESTA ECONÓMICA.

Para la presentación de la propuesta económica el proponente deberá diligenciar el siguiente cuadro:

| PERSONAL MINIMO | DEDICACION | MES | VALOR MENSUAL | MULTIPLICADOR | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Director ingeniero civil o sanitario con experiencia general mayor a 10 años. | 0.30 | 4 |  |  |  |
| Diseño Ingeniero Civil o Sanitario con especialidad en ingeniería ambiental con énfasis en sanitaria con experiencia general mayor de 10 años | 1.0 | 3.2 |  |  |  |
| Ingeniero civil con especialización en estructuras | 1.0 | 1 |  |  |  |
| Ingeniero electricista o eléctrico | 1 | 1 |  |  |  |
| Ingeniero civil o geólogo en especialista en geotecnia | 1 | 1 |  |  |  |
| Arquitecto | 1 | 1 |  |  |  |
| Especialista ambiental, ingeniero químico o civil ó ambiental | 1 | 1.5 |  |  |  |
| Auxiliar de ingeniería Ingeniero Civil | 1 | 1 |  |  |  |
| Ingeniero mecánico | 1 | 1.5 |  |  |  |
| COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  |  |
| PERSONAL MINIMO | DEDICACION | MES | VALOR MENSUAL | MULTIPLICADOR | TOTAL |
| Comisión de topografía | Gl | 1 |  |  |  |
| Edición de informes (dibujantes o auxiliares para la elaboración de planos) | Gl | 1 |  |  |  |
| Viáticos | Un | 10 |  |  |  |
| Gastos Viaje | Gl | 1 |  |  |  |
| Caracterización de lodos | Gl | 1 |  |  |  |
| Estudio de suelos | Gl | 1 |  |  |  |
| SUB TOTAL |  |  |  |  |  |
| IVA | 16% |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |

- El valor de la propuesta deberá establecerse en pesos colombianos; no se aceptarán precios en otras monedas.

- Los costos se deben especificar CON IVA INCLUIDO en caso de que aplique.

- El valor total de la propuesta debe cubrir todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato.

LA CAPACIDAD JURÍDICA Y LAS CONDICIONES DE EXPERIENCIA SERÁN OBJETO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO COMO REQUISITOS HABILITANTES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.

2.4 CRITERIOS DE CALIFICACION Y SELECCIÓN

La selección del proponente se llevara a cabo cumpliendo con las siguientes etapas:

    - Se procederá a realizar la verificación de los documentos de carácter jurídico y las condiciones de experiencia en cada una de las propuestas presentadas por los proponentes participantes. Igualmente las hojas de vida con los títulos, tarjeta profesional y certificados de experiencia de los profesionales solicitados en el numeral 4.2.  Las propuestas que cumplan con toda la documentación requerida en este punto continúan en el proceso de selección, razón por la cual pasarán a la siguiente etapa. La verificación jurídica y de experiencia de las propuestas no da derecho a la asignación de puntaje, pero será factor para determinar si las mismas son HÁBILES O NO.

2.   Para continuar con la siguiente etapa de selección, esto es,  la evaluación de la propuesta en su parte económica, la misma debe haber sido considerada como HABILITADA en la parte Jurídica y en las condiciones de experiencia. Finalmente, con las propuestas HABILITADAS en las etapas anteriores se procederá con la evaluación económica. Para dicha evaluación se tomará la propuesta económica, en la cual deberá tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

-   	EVALUACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Se aplicará el siguiente procedimiento a las propuestas hábiles.

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

- PUNTAJE POR EXPERIENCIA

El puntaje se asignará de acuerdo a los certificados aportados por los proponentes cumpliendo lo establecido en el numeral  2.2.1 del prepliego de condiciones de acuerdo al número de certificados presentados se dará el puntaje según la tabla siguiente.

| EXPERIENCIA | NUMERO DE PLANTAS | PUNTOS |
| --- | --- | --- |
| Realización de diseños o diseños de optimización o interventoría de plantas de tratamiento de agua potable y cada una de las plantas deben superar los 200 L/s, para empresas de servicios públicos domiciliarios o para entidades estatales. | 2 | 50 |
|  | 3 | 70 |
|  | 4 | 100 |
|  | 5 | 120 |
|  | 6 | 140 |
|  | Mayor o igual a 7 | 200 |

- VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA:

Precio Global: 800 Puntos

Procedimiento (800) Puntos:

Se evaluará el valor total propuesto por cada uno de los proponentes de la siguiente manera:

Se determinará la media geométrica con el valor total ofrecido por los proponentes HABILITADOS. El máximo puntaje 800 puntos se le darán a la oferta cuyo valor en primera instancia sea igual al valor de la media geométrica, o en segunda instancia, a la oferta cuyo valor esté más cerca en valor absoluto a la media geométrica.

Para determinar la media geométrica se aplicará la siguiente fórmula:

Donde:

G		=	Media geométrica.

P (1...n)	=	Valor Total de las propuestas HABILITADAS.

n		=	Número de propuestas HABILITADAS.

Una vez determinada la media geométrica (G), se asignará el puntaje de la siguiente forma:

A la propuesta que sea igual al 100% de la media geométrica o al  valor absoluto más cercano de la misma, se le asignará el máximo puntaje, para lo cual, no se le aplicará ningún tipo de fórmula para la obtención de su puntaje.

A las propuestas que sean iguales o superiores al 105% de la media geométrica o iguales o inferiores al 95% de la media geométrica se les asignara puntaje cero (0).

A las demás propuestas que sean mayores al 95% y menores al 105% de la media geométrica se les asignará un puntaje de 5 puntos menos que el anterior a la medida que su valor en valor absoluto se vaya haciendo mayor a la media geométrica.

Se adjudicará al proponente que obtenga mayor puntaje en caso de empate se adjudicara al proponente que presente mayor numero de certificados solicitados según el numeral 2.2.1, en caso de persistir nuevamente el empate se realizara un sorteo entre los proponentes empatados.

2.6 DESIGNACIÓN COMITÉ EVALUADOR

El comité evaluador para el presente proceso estará conformado por la Profesional de la Unidad Jurídica y el Jefe del Departamento de Planeación y Proyectos de la Entidad.

2.7 CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN.

Serán causales de descalificación

- NO PRESENTAR PROPUESTA ECONÓMICA.

- Propuesta que no se presente en pesos colombianos.

- Propuesta que no se presente en idioma Español.

- Si solicitada una aclaración, el proponente no da respuesta dentro del plazo previsto.

-     No cumplir con los requisitos de los Pliegos de Condiciones.

-    Sobrepasar el valor del presupuesto oficial.

2.8 CRITERIOS DE SELECCIÓN EN CASO DE EMPATE:

Criterios de desempate: En caso de empate de alguna o algunas de las propuestas evaluadas, se decidirá por sorteo en presencia de los proponentes que se encuentren en tal situación.

2.9 RESULTADOS DE LA EVALUACION:

El resultado de la evaluación se dará a conocer el día fijado en el cronograma.

2.10 OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Los participantes podrán presentar sus observaciones, de acuerdo con el cronograma estipulado en los pliegos de condiciones, las cuales deberán ser debidamente sustentadas y presentadas por escrito, EN FÍSICO Y MEDIO MAGNÉTICO (observaciones@empocaldas.com.co) en la Secretaría General de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Vencido este término sin que se hayan presentado observaciones se levantará Acta de Adjudicación.

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE TODOS LOS REQUISITOS FORMALES SON SUSCEPTIBLES DE SER SUBSANADOS POR LOS PROPONENTES DENTRO DEL TÉRMINO CONCEDIDO PARA LA PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS NO SE CONSTITUYAN COMO REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA COMPARACIÓN DE OFERTAS.

2.11  ADJUDICACION:

Se adjudicará la presente invitación al proponente que obtenga el mayor puntaje, siempre y cuando cumpla todas y cada uno de los requisitos establecidos en el presente pliego.

Si existiere impedimento respecto del primer puesto, EMPOCALDAS S.A. E.S.P. podrá adjudicar a quien ocupe el segundo puesto, siempre y cuando las condiciones sean favorables para EMPOCALDAS S.A. E.S.P.; todo lo anterior mediante acto administrativo motivado.

Una vez resueltas las observaciones al informe de evaluación, la adjudicación se hará mediante resolución motivada, en la fecha y hora señaladas en el cronograma. EMPOCALDAS S.A. E.S.P. notificará al oferente favorecido la adjudicación de la invitación y la misma será obligatoria para dicho oferente.

2.12.  COMUNICACIÓN DE ADJUDICACION

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. notificará al oferente favorecido la adjudicación del contrato y la misma será obligatoria para dicho oferente.

CAPITULO III

DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACIÓN PUBLICA

La declaratoria de desierta del proceso procederá, por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva. La declaratoria de desierta se hará mediante Resolución Motivada que contendrá en forma expresa y detallada las razones que condujeron a dicha decisión, las cuales pueden ser las siguientes:

- Que en la fecha y hora de cierre de Invitación pública y de Apertura de las propuestas, no se presente ninguna propuesta.

- Cuando se evidencie que algún o algunos sobres han sido abiertos o violentados antes de la fecha y hora señaladas para el cierre.

- Que una vez evaluados los  participantes ninguno cumpla con los requisitos de los pliegos de condiciones.

- Que el valor de las propuestas presentadas supere el presupuesto oficial.

En caso de declarar desierta la invitación pública EMPOCALDAS S.A. E.S.P., queda en libertad de negociar directamente con cualquiera de las personas oferentes.

Para estos efectos se  tendrá en cuenta lo indicado en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública relacionado con la  selección objetiva.

CAPITULO IV

CONDICIONES DEL CONTRATO

4.1. ACTIVIDADES A CONTRATAR.

REALIZAR EL ESTUDIO PARA EL DISEÑO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ABASTECER LA DEMANDA FUTURA DE LOS CASCOS URBANOS Y RURALES ALEDAÑOS AL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA, RISARALDA, SAN JOSÉ Y BELALCAZAR UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, con un plazo de 4 meses.

  - . PERSONAL REQUERIDO.

EL CONTRATISTA, aportará para el desarrollo del presente contrato, su propio personal. Por consiguiente EL CONTRATISTA como empleador del personal que utilice, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, respecto de su personal. Por consiguiente, queda claramente entendido que no existe relación laboral alguna entre EMPOCALDAS S.A. E.S.P y el personal al servicio de EL CONTRATISTA, destinado a la ejecución del presente contrato. En consecuencia EL CONTRATISTA se hace responsable de los sueldos, prestaciones sociales e indemnizaciones de las personas que ocupe para el cumplimiento del objeto contractual, respecto de los cuales EMPOCALDAS S.A. E.S.P no asume obligación alguna de carácter laboral.

Personal mínimo requerido

- Un ingeniero director puede ser ingeniero civil o sanitario con experiencia mayor a 10 años.

Experiencia especifica

El ingeniero director deberá haber participado en el diseño o interventoría de la optimización ó la construcción de dos (2) plantas de tratamiento de agua potable con un caudal  mayor a 200 L/s

2)  Ingeniero de Diseño, Ingeniero Civil o Sanitario con especialidad en ingeniería ambiental con énfasis en sanitaria ó ingeniero con especialización en  hidráulica y ambiental, con experiencia general de 10 años y la

Experiencia especifica

El ingeniero de diseño deberá haber participado en el diseño de dos plantas de tratamiento de agua potable con un caudal mayor a 200 L/s, uno de los dos sistemas debe incluir el diseño de lavado con agua y aire del sistema de filtración.

- Ingeniero civil con especialización en estructuras.

Experiencia especifica

El ingeniero civil con especialización en estructuras deberá tener una experiencia mayor a 10 años, deberá demostrar haber participado el diseño estructural de estructuras de almacenamiento de agua con un volumen mayor a 5000 m3.

- Ingeniero electricista o eléctrico

Experiencia especifica

El Ingeniero electricista o eléctrico deberá demostrar una experiencia mayor a 5 años y  la el diseño de la automatización en dos plantas de tratamiento de agua y un sistema de telemetría para control de niveles y caudal

- Ingeniero civil o geólogo especialista en geotecnia

Experiencia especifica

El Ingeniero civil o geólogo con especialización en geotecnia ,deberá demostrar una experiencia  general mayor a  6 años, y haber  elaborado 3  estudios geotécnicos, uno de los cuales debe ser en estabilidad de taludes.

- Arquitecto

Experiencia especifica

El arquitecto deberá demostrar una experiencia general mayor a 5 años, y especifica en el diseño  arquitectónico de un edificio de operación de una PTAP.

7)	Especialista ambiental, ingeniero químico o civil ó ambiental

Experiencia especifica

El Especialista ambiental, ingeniero químico o civil ó ambiental con una experiencia general mayor a 5 años,  deberá demostrar una experiencia en la elaboración de dos planes de manejo ambiental.

8)  Ingeniero Mecánico con experiencia general de 10 años

Experiencia especifica

El ingeniero mecánico debe haber participado en el diseño de dos plantas de tratamiento de agua potable con un caudal mayor a 200 L/s.

Nota: La experiencia general será contada a partir de la expedición de la matricula profesional  o en el respectivo COPNIA actualizado.

La experiencia específica de los profesionales deberá demostrarse con certificados expedidos por la entidad contratante o por el contratista del estudio en este último caso deberá anexar copia del contrato.

4.3.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

- Entregar el estudio en el plazo estipulado por la entidad, esto es, CUATRO (4) MESES contados a partir de la suscripción del acta de iniciación.

- Los estudios y diseños deberán estar debidamente firmados, con nombre completo y tarjeta profesional de los profesionales que los realizan. Los cuales se someterán a la revisión y aprobación por parte del interventor delegado

- Supervisar el trabajo del personal.

- El Contratista se hará responsable de los salarios, prestaciones sociales, pago de la seguridad social de los trabajadores, IVA, retención en la fuente, y demás costos que implique la ejecución del contrato.

- El Contratista deberá velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional establecidas por la empresa para los trabajadores a su cargo.

- El Contratista entregará al Interventor designado por EMPOCALDAS S.A E.S.P., copia de las planillas de pago del personal, copia de la liquidación de prestaciones sociales, en caso de retiro de algún trabajador con su respectivo paz y salvo, copias de las afiliaciones y de las autoliquidaciones de Salud, Pensiones y Riesgos profesionales, así como el certificado que demuestre que se encuentra cotizando al sistema de seguridad social. Sin estos documentos no se tramitará el pago.

- El Contratista deberá presentar el informe de las actividades realizadas a la Interventoría y estará dispuesto a suministrar cualquier información solicitada de los estudios efectuados.

- Ningún trabajador debe devengar menos de un salario mínimo.

- El Contratista no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades especificadas en el contrato.

- El contratista deberá constituir las pólizas exigidas en el contrato. Realizar los pagos Estampilla pro Universidad, Estampilla Pro desarrollo, Estampilla Pro Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas y réteica estarán a cargo del contratista.

- El contratista no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades especificadas en el contrato.

4.4. MULTAS.

En caso de que el CONTRATISTA incumpla las obligaciones estipuladas en la propuesta o en el contrato o en los documentos  que forman parte integral del mismo EMPOCALDAS S.A. ESP., aplicará las siguientes sanciones y su valor será descontado de cualquier saldo que exista a su favor o cubierto por la garantía de cumplimiento y en ningún caso su aplicación será entendida como liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato.

1) Por retraso en el perfeccionamiento del contrato: Si por causas imputables al CONTRATISTA no presenta los documentos, ni se realizan los actos y trámites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro de los diez (10) días siguientes, contados a partir de la  fecha en que se ha entregado para la firma, se sancionará al CONTRATISTA con una suma equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor total del contrato por cada día de retraso.

2) Por suspensión injustificada del contrato: Cuando el CONTRATISTA suspenda totalmente los servicios contratados sin justificación aceptada por EMPOCALDAS S.A. E.S.P será sancionado con un cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total del contrato, por cada día de suspensión o incumplimiento.

3) Por retardo o incumplimiento: En caso de mora o incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en este contrato, éste autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que sin necesidad de requerimiento  judicial previo, del saldo a su favor  le descuente un cero punto tres por ciento (0,3%) del valor del  contrato por cada día calendario que transcurra y subsista en el  incumplimiento o en la mora. Por el pago de la suma a que se refiere esta  estipulación, no se entenderá extinguida la obligación contratada por el CONTRATISTA en razón del contrato, ni se le eximirá de la indemnización por los perjuicios causados a EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

4) Por incumplimiento de las  obligaciones frente del sistema de seguridad social integral, parafiscales: EL CONTRATISTA autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que sin necesidad de requerimiento judicial previo, del saldo a su favor  le descuente un cero punto dos por ciento (0.2%) del valor del contrato por cada día calendario que transcurra y subsista en el incumplimiento.

4.5. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.

En caso de incumplimiento definitivo y culpable del CONTRATISTA, éste pagará a EMPOCALDAS S.A. E.S.P., como multa penal pecuniaria que tendrá carácter sancionatorio, una  suma de dinero igual  al  diez  por  ciento (10%) del valor total del contrato, suma que se hará efectiva de acuerdo con  la Ley.  El valor de las multas y de la pena pecuniaria ingresará a la Tesorería de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y será descontada  de  cualquiera de las  sumas  que  se  adeuden  a  EL CONTRATISTA.

4.6. INTERVENTORIA DEL CONTRATO.

La Supervisión del Contrato estará a cargo del Jefe del Departamento de Planeación y Proyectos de la Entidad, quien autorizará los pagos, cuando verifique que el Contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales de manera satisfactoria.

4.7. DURACIÓN DEL CONTRATO.

La duración del contrato será  de CUATRO  (4)  MESES, contados a partir del acta de iniciación.

4.8. FORMA DE PAGO

Se pagará un 25% a la entrega de la caracterización de los lodos, estudio de suelos y geotecnia,  el cálculo de caudal de diseño de la planta y análisis de alternativa de las soluciones, otro 25% a la entrega del prediseño de la planta, el 40% a la entrega del proyecto y recibo a satisfacción por parte del interventor, y el restante 10%  a la aprobación técnica por parte de Ventanilla Única del  Ministerio de Vivienda y se cancelará por medio de facturas, las cuales deberán ser presentadas dentro de los primeros CINCO (5) días del mes correspondiente. Las facturas se cancelarán de acuerdo con la programación prevista por la Tesorería de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., pero en ningún momento será superior a sesenta (60) días, salvo fuerza mayor o caso fortuito.

  - GARANTIA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES.

El presente contrato requiere la constitución de la garantía única constituida en una compañía de seguros legalmente constituida en el país en formato de entidades  particulares que avale los siguientes riesgos:

a) CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato, por un valor equivalente al Treinta  por ciento 30% del valor del mismo y con una vigencia igual al término del contrato y tres (3) meses más.

b) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, a que está obligado el afianzado y relacionadas con el personal utilizado para la ejecución del contrato, por un valor equivalente al 20% del valor del contrato y por una vigencia igual al término del contrato y tres (3) años más.

c) CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO: En cuantía equivalente al 20 % del valor del contrato y con una vigencia de dos (2) años contados a partir de la fecha del acta de liquidación del contrato.

  - CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato podrá darse por terminado antes del plazo fijado por cualquiera de las siguientes causas

- Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista.

- Por mutuo acuerdo entre las partes.

- Por fuerza mayor y/o caso fortuito.

- En los casos b) y c) no habrá lugar a pago de indemnización alguna.

  - COMUNICACIONES.

Las informaciones aquí contenidas sustituyen totalmente cualquier informe que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. o sus representantes pudieren haber suministrado a las personas interesadas con anterioridad. Por consiguiente, todas las informaciones preliminares recibidas, quedan sin valor y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. no se hace responsable por su utilización. Solo serán validas las comunicaciones escritas, así mismo toda consulta deberá formularse por escrito, y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. publicara las respuestas en la página WEB de la empresa.

CAPITULO V

ESPECIFICACIONES DEL ESTUDIO

CAPÍTULO 1

ASPECTOS TÉCNICOS

1. Descripción del sistema

1.1. Principios generales

La planta de tratamiento será construida en el municipio de Anserma, Caldas, Colombia, en un predio localizado al Norte del municipio de Anserma,  ubicado a 500m del perímetro urbano en la vía conduce hacia la vereda el poblado. En este predio funciona actualmente la cámara de quiebre que recibe el agua de la bocatoma del río Oro  y la distribuye hacia las plantas de Anserma, Risaralda, San José y Belalcazar.

El lote se encuentra ubicado en las coordenadas Norte 1.072534.282, Este 11.413.966,686 y Altura 1920,29 el lote cuenta con acceso vehicular, el área disponible para todo el proyecto incluido el tratamiento de lodos  es de 6400 m2, el lote es de propiedad de EMPOCALDAS S.A E.S.P.

En términos generales, el Sistema de tratamiento deberá contar como mínimo con los  siguientes componentes:

1. Planta de Potabilización; ( Incluye edificio de operación)

2. Tanque de Almacenamiento

3. Tratamiento de Lodos

4   Instrumentación de Control

5. Propuesta de un parque temático y embellecimiento de la planta.

6. Sistema de control telemétrico de caudal y niveles del abastecimiento de los tanques de almacenamiento de los municipios de Anserma, Risaralda, San José y Belalcazar.

7.El diseño deberá incluir el componente eléctrico, electromecánicos,  vías vehiculares internas, senderos peatonales, zonas verdes..

1.2. Características técnicas del agua a tratar

EMPOCALDAS S.A E.S.P tiene caracterizada el agua de su fuente principal el Rio Oro; esta fuente abastece cuatro (4)  plantas con que cuenta el Acueducto Regional de Occidente. Dicha caracterización se muestra en el cuadro 01 siguiente:

Cuadro No. 1: Características del agua de la fuente

| Comportamiento fuente rio oro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datos tomado de los cuadros control de plantas seccional ANSERMA |  |
| 2009 |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | Turbiedad (UNT) | color (UPC) | Alcalinidad (mg/L) | Ph | Conductividad (mg/L) |  |
| 8 de abril | 299 | 2919 | 28 | 7.1 | 28 |  |
| 2 de mayo | 222 | 6570 | 29 | 6.8 | 28 |  |
| 11 de mayo | 180 | 5247 | 24 | 7 | 23 |  |
| 19 de mayo | 111 | 1720 | 25 | 7.3 | 37 |  |
| 29 de mayo | 453 | 10195 | 26 | 7.3 | 63 |  |
| 4 de junio | 138.7 | 2411 | 32 | 7.3 | 34 |  |
| 5 de junio | 275 | 6490 | 26 | 6.7 | 27.4 |  |
| 13 de junio | 136 | 825 | 28 | 7 | 28.8 |  |
| 4 de julio | 153 | 1753 | 26 | 7.1 | 36.5 |  |
| 18 de diciem | 206 | 3015 | 32 | 7.3 | 69 |  |
| El mes con turbiedad promedio más bajo fue septiembre con 8.7 UNT y color 58 UPC |
| EN EL 2010 |  |  |  |  |  |  |
| 23 de enero | 1.5 | 10 | 34 | 7.5 | 53.9 |  |
| La turbiedad promedio del mes de enero fue de 3.1 UNT y de color en 35.1 UPC |  |
| 4 de febrero | 1.4 | 14 | 28 | 7.5 | 56.1 |  |
| la turbiedad promedio del mes de febrero fue de 12.6 UNT y color en 222.8 UPC |  |
| 24 de marzo | 2.1 | 18 | 30 | 7.3 | 36.1 |  |
| la turbiedad promedio del mes de marzo fue de 14.7 UNT y color en 306.3 UPC |  |

La propuesta deberá indicar los límites permisibles que el sistema estará en disposición de aceptar sin que se afecte la calidad del agua tratada, ni la vida útil de los componentes de la planta. En el Anexo numero 3 se anexa una caracterización de agua cruda completa de fecha 11/05/2010 y agua tratada de 15/11/2012, realizada por la Universidad Tecnológica de Pereira.

También una caracterización de lodos de la planta existente en Anserma de 14/08/2009 realizada por Acuatest.

Igualmente se cuenta con análisis de tratabilidad  realizado por el ingeniero químico Iván Macías (Anexo 4).

1.3. Objetivos del tratamiento del agua

1.3.1. Objetivos cualitativos

En Colombia, los parámetros de calidad del agua potable están definidos por la Resolución 2115 de 2007. Por lo tanto, el diseño deberá garantizar que la calidad del agua tratada a la salida de la planta, cumpla como mínimo con estos valores, excepto en la característica de turbiedad para la cual se tienen unas mayores exigencias.

Los valores límites de las principales características Físico – Químicas y microbiológicas exigidas para la calidad de agua de la planta a diseñar se indica en el cuadro 02 siguiente:

Cuadro No. 2: Requerimientos de Calidad del Agua tratada

| Característica Físico- Química y Microbiológica | Unidad | Valor de la Res. 2115 del 2007 | Valor Límite Requerido por EMPOCALDAS .A E.S.P (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Color Aparente | Unidades de Platino Cobalto (UPC) | 15 | < 10 |
| Olor y sabor | --------- | Aceptable | Aceptable |
| Turbiedad | Unidades nefelométricas de turbidez (UNT) | 2,0 | < 1,5 |
| pH | -------- | 6,5 – 9 | Entre 6,6 y 9,0 |
| Conductividad | Microsiemens/cm | <1000 | <250 |
| Cloro residual libre | mg/L | 0,3 - 2,0 | Entre 1,0 y 2,0 |
| Antimonio | mg/L Sb | 0,02 | 0,02 |
| Arsénico | mg/L As | 0,01 | 0,01 |
| Bario | mg/L Ba | 0,7 | 0,7 |
| Aluminio | mg/L Al3+ | 0,2 | 0,2 |
| Cadmio | mg/L Cd | 0,003 | 0,003 |
| Cianuro libre y disociable | mg/L CN- | 0,05 | 0,05 |
| Cobre | mg/L Cu | 1,0 | 1,0 |
| Cromo total | mg/L Cr | 0,05 | 0,05 |
| Mercurio | mg/L Hg | 0,001 | 0,001 |
| Niquel | mg/L Ni | 0,02 | 0,02 |
| Plomo | mg/L Pb | 0,01 | 0,01 |
| Selenio | mg/L Se | 0,01 | 0,01 |
| Trihalometano Totales | mg/L THMs | 0,2 | 0,2 |
| Hidrocarburos Aromáticos Policiclicos (HAP) | mg/L HAP | 0,01 | 0,01 |
| Carbono Orgánico Total | mg/L COT | 5,0 | 5,0 |
| Nitritos | mg/L NO2- | 0,1 | 0,1 |
| Nitratos | mg/L NO3- | 10 | 10 |
| Fluoruros | mg/L F- | 1,0 | 1,0 |
| Calcio | mg/L Ca | 60 | 60 |
| Alcalinidad Total | mg/L CaCO3 | 200 | 200 |
| Cloruros | mg/L Cl- | 250 | 250 |
| Dureza Total | mg/L CaCO3 | 300 | 300 |
| Hierro Total | mg/L Fe | 0,3 | 0,3 |
| Magnesio | mg/L Mg | 36 | 36 |
| Manganeso | mg/L Mn | 0,1 | 0,1 |
| Molibdeno | mg/L Mo | 0,07 | 0,07 |
| Sulfatos | mg/L SO2-4 | 250 | 250 |
| Zinc | mg/L Zn | 3 | 3 |
| Fosfatos | mg/L PO3-4 | 0,5 | 0,5 |

(1) : Estos son los valores de calidad del agua a producir que exigirá EMPOCALDAS S.A E.S.P a la salida de la PTAP diseñada. Estos valores se exigirán en todo momento, es decir el 100% del tiempo de operación de la planta, salvo por fallas operativas. Fuente: Resolución 2115 de 2007.

1.3.2. Objetivos cuantitativos

La planta deberá ser diseñada para responder permanentemente a los requerimientos de producción, establecidos para atender la demanda actual y futura. Igualmente el consumo interno requerido para la adecuada operación y mantenimiento de la planta y las pérdidas técnicas en  todo el sistema se fijan en el cuadro siguiente:

Cuadro No. 3: Objetivos Cuantitativos /Caudales y perdidas

| Descripción del requerimiento | Unidad | Valor admitido |
| --- | --- | --- |
| Caudal tratado por la planta en todas las unidades y procesos | Litros / segundo [L/s] | Para atender la demanda con el periodo de diseño y definición de la Resolución 2320 del 2009 |
| Consumo interno | Porcentaje del caudal tratado. [%] | <7,0 |
| Pérdidas Técnicas | Litros / segundo [L/s] | <0,10 |

1.4. 	Abastecimiento de la planta

La planta estará alimentada por agua proveniente del Río Oro. Esta agua posee las Características Físico-Químicas y microbiológicas indicadas en el Cuadro 01, y como se mencionó, es la fuente de abastecimiento de las cuatro (4) plantas con que cuenta el Acueducto Regional de Occidente  actualmente. Luego la evaluación y selección de fuentes de abastecimiento se excluye del objeto de este Concurso de Meritos.

1.5. PLANTA POTABILIZADORA

Como términos generales se requiere una planta Potabilizadora de agua de alta robustez, que ofrezca unos mínimos de intervenciones para el mantenimiento electromecánico y estructural y de una alta confiabilidad en el tiempo y que cumpla con el RAS 2000.

El material de fabricación de la planta queda a criterio del diseñador, no obstante este material debe ser de alta durabilidad y apropiado para el fin propuesto.

Otras especificaciones técnicas para este componente son:

a) Se deben contemplar el diseño de todos los dispositivos necesarios para la adecuada operación y mantenimiento de la Planta, como son: Pasarelas con pasamanos que cumplan normas de seguridad industrial, Purgas, ventilación, reboses, escaleras de acceso seguro tanto a las pasarelas superiores como al interior de las unidades, y todas los demás componentes y dispositivos que establece o recomienda la normatividad técnica colombiana.

b) Las válvulas, compuertas y cualquier otro dispositivo de control, que se proponga emplear, debe justificarse su uso indicando explícitamente que el dispositivo o elemento es adecuado para la función prevista, para la frecuencia y mecanismo de operación y para las condiciones ambientales bajo a las que estará expuesto. Igualmente, debe anexarse la ficha técnica de estos elementos, la vida útil prevista y la lista de precios de las piezas de desgaste.

c) Cualquiera que sea la tecnología propuesta, el consultor deberá realizar un análisis de alternativas.

1.6   Objeto de la consultoría

Para la elaboración de los estudios y diseños objeto de este proceso contractual se deben cumplir la totalidad de los lineamientos contenidos en la normatividad vigente para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico- RAS 2000- y sus actos administrativos que lo modifiquen y/o adicionen, al igual que el cumplimiento de la norma sismo resistente NSR- 10 (Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998) y demás normas técnicas relativas al objeto del presente proceso.

Los Consultores adelantarán las actividades relacionadas con la elaboración de los diseños de la planta de tratamiento de agua potable (incluyendo todos los elementos que los conformen), teniendo en cuenta diferentes alternativas de diseño y un análisis de costo mínimo que le permita escoger una alternativa eficiente y viable económicamente. Así mismo, los Consultores  realizarán la totalidad de los estudios necesarios y/o complementarios que sean requeridos para respaldar la veracidad de los diseños y su sostenibilidad en el periodo de diseño. Dichos diseños serán presentados y sustentados por los Contratistas, formulados de acuerdo con los requerimientos del Ministerio de Vivienda. Es de aclarar que este proyecto será recibido a satisfacción por EMPOCALDAS SA ESP, únicamente cuando el  mismo este  aprobado técnicamente por la División de Inversiones Estratégicas del MV.

De igual manera, durante el desarrollo del contrato preparará y presentará todos los informes que se requieran por parte de la Interventoría, que indique claramente el avance y dificultades encontradas en el desarrollo de las actividades objeto del contrato.

#### 1.6.1 Análisis de alternativas.

- Estimación de la población futura

- Selección del nivel de complejidad del sistema.

- Cálculo de la proyección de demanda de agua.

- Selección de parámetros y criterios de diseño.

- Evaluación de alternativas para solucionar las necesidades identificadas.

- Valoración preliminar de los costos de inversión y de operación de las distintas alternativas. Teniendo en cuenta el análisis de costo mínimo de expansión de capacidades.

- Presentación de alternativas evaluadas desde el punto de vista técnico Socialización ante los funcionarios de EMPOCALDAS.

#### 1.6.2  Estudios para efectuar y complementar los diseños de la planta de tratamiento  y sus componentes anexos.

- Estudios topográficos con equipos milimétricos de todos los componentes del sistema

- Estudios de suelos.

- Estudios eléctricos.

- Estudios electrónicos

- Caracterización de los  lodos  en la planta  existente de Anserma

- Todos aquellos que sean necesarios para la completa y correcta elaboración de los diseños objeto del contrato.

#### 1.6.3    Diseño de los sistemas

- Creación de los modelos hidráulicos de la PTAP.

- Simulación y análisis del comportamiento  de la PTAP  en los escenarios actual, período intermedio y período futuro.

- Modelo de sensibilidad en Excel u otra herramienta informática, que permita revisar las variables hidráulicas en la planta con solo modificar el caudal de ingreso.

- Planteamiento de alternativas.

- Análisis de resultados.

- Selección de alternativas.

- Manual de operación

- Propiedades, derechos y servidumbres.

#### 1.6.4  Aspectos ambientales

- Realizar el trámite para las concesiones de agua, en caso de que se requiera para atender la demanda futura. (Se encuentran  la resolución de renovación en trámite)

- Articulación de proyectos con Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV (Se encuentra la Resolución No. 245 de 2008) o su  modificación para ser presentada a  la Corporación Autónoma Regional.

- Realizar el trámite para el otorgamiento de los permisos de vertimiento.

- Articulación de proyectos con Programas de Ahorro y Uso Eficiente del Agua PAUEA.

- Trámite de otros permisos.

- Trámite de permisos provisionales.

- Respeto de zonas de protección ambiental.

- Elaboración de planes de manejo ambiental.

- Trámite de licencias ambientales.

#### 1.6.5  Elaboración y entrega de los planos de diseño

- Presentar planos con coordenadas originales.

- Topografía real del sistema amarrada a los puntos del IGAC.

- Planos de diseño físicos a color con las convenciones clasificando lo existente de lo proyectado.

- Presentación de los planos en medio físico y medio magnético.

- Planos de obra civil.

- Planos de detalles constructivos.

- Planos de perfil hidráulico.

- Planos estructurales.

- Planos de detalles de accesorios.

- Planos de ubicación en el eje de coordenadas de los elementos que componen el sistema.

- Planos de automatización de los sistemas.

- Planos del sistema de telemetría

#### 1.6.6 	Formulación del proyecto para aprobación de la ventanilla única

- Diligenciamiento de los formatos solicitados por el MV en la lista de chequeo vigente en el momento de la entrega del diseño.

- Consecución y trámite de documentación, permisos, licencias y certificados requeridos en la lista de chequeo para la presentación de los proyectos en Ventanilla Única.

- Diligenciamiento de la Metodología General Ajustada - MGA.

- Memorias de diseño.

- Planos de obra civil.

#### 1.6.7  Presupuesto de obras y cronograma de ejecución del proyecto

- Presupuesto de obras discriminando el suministro de mano de obra.

- Cronograma de ejecución.

- Presupuesto completo. Con memorias de cálculo de las cantidades de obra.

- Análisis de precios unitarios.

- Análisis y cálculo del AIU.

- Análisis y cálculo del valor de la interventoría de obra.

- Todos aquellos necesarios para la presentación y aprobación por parte la Dirección de Inversiones Estratégicas del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento del Ministerio de Vivienda.

#### 1.6.8  Especificaciones técnicas

- Elaboración detallada de las especificaciones técnicas de construcción, en donde se incluyan la Medida y Forma de Pago, de acuerdo con el resultado de los estudios y diseños . Es de aclarar que dichas  especificaciones deben ser desarrolladas ítem a ítem de acuerdo con las necesidades de cada uno de ellos.

## Diseño

## Elaboración estudios base para efectuar  los diseños

El Consultor  contará con el recurso humano suficiente para elaborar los estudios de una manera rápida y eficiente garantizando la buena calidad del producto,. De igual manera, el consultor realizará dichos estudios como base y soporte para la correcta, óptima y eficiente elaboración de los diseños y sus alternativas.

Para la elaboración de los estudios y diseños objeto de este proceso contractual se deben cumplir los lineamientos contenidos en la normatividad vigente para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, el RAS 2000 y los actos administrativos que lo modifiquen y/o adicionen, al igual que el cumplimiento de la norma sismo resistente NSR- 10 (Ley 400 de 1997, Decreto 926 del 19 de marzo de 2010) y demás normas técnicas relativas al objeto del presente proceso o los ensayos y la cantidad de los mismos de acuerdo con lo indicado por la interventoría del contrato.

El Consultor elaborará todos aquellos estudios que sean necesarios para la completa y correcta elaboración de los diseños objeto del contrato. A continuación se presentan las actividades y estudios mínimos que debe contemplar el consultor en la elaboración de los diseños.

##### 2.1 Recopilar la información base para el diseño

El Consultor recopilará la información necesaria general y específica que le proporcione una visión integral del sistema y del funcionamiento de los elementos a  diseñar.

##### 2.2 Identificar las necesidades de información indispensable para diseño

El consultor identificará la información faltante o necesaria para la labor a realizar que bien puede ser evaluación de infraestructura existente, elaboración de diseños, análisis de costo mínimo y análisis de alternativas.

##### 2.3 Realizar o actualizar el catastro de redes del prédio

Es obligación de el consultor  elaborar los catastros de redes del lote donde será construida la PTAP y levantar la información sobre la topología y topografía del sistema. (En el anexo 5 se muestra un levantamiento preliminar).

##### 2.4 Estudios y levantamientos topográficos

El consultor realizará los estudios y levantamientos topográficos que sean necesarios para el conocimiento detallado de las condiciones topográficas del terreno, que le permita garantizar el cumplimiento de los parámetros y criterios de diseño previamente establecidos por la Norma Técnica Colombiana que se encuentre vigente.. Es importante anotar que dicha topografía debe estar amarrada a los puntos del IGAC construyendo como mínimo diez  (2) mojones en concreto y placas de bronce debidamente referenciados.

El consultor entregará planos en planta y perfiles del área estudiada, indicando los detalles encontrados en el terreno durante el levantamiento topográfico, que incluyan como mínimo las redes que pasen por la franja y/o área estudiada

El consultor sin excepción realizará todos los levantamientos topográficos con estación total y la misma debe contar con el certificado de precisión y calibración del equipo, cumpliendo con los estándares de precisión para desarrollar el objeto contractual en su totalidad.

##### 2.5   Estudios de suelos (Geológico y Geotécnico).

El consultor realizará los estudios de suelos que permitan conocer las características de los suelos donde se plantea la construcción de nuevas estructuras para lograr una correcta definición y diseño de la cimentación. Asimismo, conocer la presencia de altos niveles freáticos y tomar las medidas adecuadas para la impermeabilización, desagüe y reforzamiento de las estructuras proyectadas. Igualmente debe realizar un análisis de estabilidad de los taludes.   Se realizaran mínimo 5 sondeos a una profundidad de 20 m.

##### 2.6 Estudios estructurales

El consultor realizará los estudios Estructurales que permitan conocer las capacidades y estado de funcionamiento de las estructuras.

##### 2.7   Estudios eléctricos y electrónicos

EL CONTRATISTA realizará los estudios Eléctricos  y electrónicos  que permitan conocer las necesidades de los sistemas eléctricos y electrónicos para la implementación de los diseños de los sistemas que se proyecten, para la instrumentación de control,  bien sea para estaciones de bombeo, planta de tratamiento de agua potable

2.8 Estudio arquitectónico del edificio de operación, el contratista realizará los estudios arquitectónicos establecidos, eléctricos, hidráulicos, sanitarios.

  - Estudios de telemetría para control de nivel y caudal en cada uno de los municipios que serán abastecidos por la planta.

##### El consultor diseñará un sistema que permita controlar los caudales y niveles de los tanques  que serán abastecidos por la PTAP.

##### 3. Memorias de Diseño

EL CONTRATISTA entregará a EMPOCALDAS SA ESP la documentación completa del proceso de diseño y las memorias de cada uno de los diseños objeto del contrato, que contengan como mínimo la siguiente información:

- Introducción

- Antecedentes

- Cálculo de la proyección de la Población

- Selección de los parámetros y criterios de diseño:

  - Nivel de Complejidad

  - Período de diseño

  - Dotación neta

  - Curvas de patrón de consumo

  - Cálculo de caudales

  - Metodología utilizada en el diseño hidráulico de los elementos que lo conformen con ecuaciones y formulación dentro del documento (Como es el caso de los tanques donde se debe realizar cálculo mediante: Curva Integral – Volumen de Regulación – Simulación) y demás elementos que compongan el proyecto

- Análisis de resultados

- Descripción y análisis de alternativas

- Descripción de la alternativa seleccionada

- Diseño del sistema con tablas de cálculo, resultados de las simulaciones, resultados de topografía, planimetría, ubicación del proyecto en el eje de coordenadas, estudios de suelos y todos aquellos que soporten o sustenten el proyecto

- Firma de los responsables del diseño.

##### 4. Manual de operación de la planta de tratamiento  y del sistema de telemetría

EL CONTRATISTA entregará a EMPOCALDAS SA ESP un manual de operación completo, que permita a los operadores de planta realizar una adecuada operación del sistema.

#### 5. Presupuesto de obras, aspectos financieros y cronograma de ejecución del proyecto

##### 5.1 Presupuesto de obras

Todos los presupuestos sin excepción deben ser elaborados y entregados por el consultor discriminando los suministros de la mano de obra, formulados y vinculados a la base de datos del análisis de precios unitarios, de manera que faciliten y permitan realizar de manera rápida y eficiente las actualizaciones de los precios cuando se requieran, evitando cometer errores de digitación.

##### 5.2 Análisis de precios unitarios

El consultor entregará como soporte a la elaboración de cada proyecto, el análisis de precios unitarios completo incluyendo todas las herramientas, equipos, suministros, mano de obra, listado de materiales, transportes, descripción y sustentación de los valores seleccionados en el proyecto, objeto del Contrato..

##### 5.3   Análisis de AIU

El consultor entregará el análisis y cálculo de los valores de Administración, Imprevistos y Utilidades, teniendo en cuenta todos los aspectos generales, impuestos y de personal.

##### 5.4 Cronograma de ejecución

El consultor presentará el cronograma de actividades discriminando el presupuesto, recursos y la ruta crítica de ejecución de las obras.

5.5 Elaboración y entrega de los planos de diseño y de obra civil

##### 5.5.1  Planos con coordenadas originales

El consultor entregará todas los planos de diseño que contengan planimetría con las coordenadas originales de cada punto y los dibujos en una escala convencional que permita su rápida conversión y medición en obra.

5.5.2 Topografía real del sistema amarrada a los puntos del IGAC

El consultor entregará todas las carteras topográficas que sustenten los estudios topográficos y tendrá Planos físicos a color

El consultor presentará todos los planos impresos a color, definiendo las convenciones para cada uno de los elementos y diferenciando lo existente de lo proyectado, con el manejo de escalas convencionales que fácilmente se puedan convertir en la obra. Asimismo, deberán contener toda la información necesaria para identificar claramente los componentes del sistema tales como:

- Entregar planos de detalles de obra

- Todos los planos impresos deben contener la cuadrícula de coordenadas originales del sector correspondiente al dibujo.

- Planos de obra civil

- Planos de detalles constructivos

- Planos de perfil hidráulico

- Planos estructurales

- Planos de detalles de accesorios

- Planos de ubicación en el eje de coordenadas de los elementos que componen el sistema

##### 5.5.3  Planos en medio magnético

El consultor  presentará todos los planos en medio magnético (Autocad)

6  Aspectos ambientales

##### 6.1 Concesiones de agua

Para los estudios y diseños, el consultor  verificará la existencia de la concesión de agua para el respectivo sistema y corroborará que los datos documentados en la resolución coincidan con la realidad, en especial que el caudal concesionado corresponda al caudal de diseño. En caso de no ser así,  el consultor preparará las gestiones para realizar los ajustes requeridos.

6.2  Plan de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV)

Para los estudios y diseños, el consultor verificará la existencia del plan de saneamiento y manejo de vertimientos del municipio de Anserma y corroborará que el respectivo proyecto esté contemplado en el mismo. De igual manera el consultor verificará que exista coincidencia con los datos documentados en la resolución aprobatoria o en el documento que lo soporta. Si el plan de saneamiento y manejo de vertimientos para dicho municipio objeto de estudio no ha sido aprobado, el consultor coordinará con los responsables de su entrega para que haya correspondencia entre los estudios y diseños, y el PSMV a presentarse. Asimismo el consultor informará a la Interventoría el motivo del retraso en la legalización del PSMV respectivo y definirá e informará  a EMPOCALDAS S.A  E.S.P las gestiones necesarias para adelantar dicho proceso.  No obstante lo anterior en caso de que el estudio arroje que existe la necesidad de modificar  el PSMV, deberá preparar toda la información para solicitar a Corpocaldas la modificación del PSMV.

##### 6.3 Permiso de vertimientos

Para los estudios y diseños donde aplique y/o exista permiso de vertimientos, el consultor corroborará que haya correspondencia entre los estudios y diseños y los datos documentados en la respectiva resolución. En caso de no ser así, el consultor preparará las gestiones para realizar los ajustes requeridos. Si el permiso de vertimientos no existe, el consultor entregará la documentación requerida para iniciar el trámite ante la autoridad ambiental competente.

6.4 Programa de ahorro y uso eficiente del agua (PAUEA)

Para los estudios y diseños, cuando aplique, el consultor verificará la existencia del programa de ahorro y uso eficiente del agua para el respectivo sistema o municipio y corroborará que haya correspondencia entre los datos documentados en la resolución aprobatoria o el documento que lo soporta y los estudios y diseños respectivos. Si el programa de ahorro y uso eficiente del agua para dicho municipio objeto de estudio no ha sido aprobado, el consultor coordinará con los responsables de su entrega para que haya correspondencia entre los estudios y diseños, y el PAUEA a presentarse. Así mismo el consultor informará a la Interventoría el motivo del retraso en la legalización del PAUEA respectivo y definirá e informará a EMPOCALDAS S.A E.S.P las gestiones necesarias para adelantar dicho proceso. En cualquiera de los casos  el consultor involucrará en los estudios y diseños todas las herramientas que le permitan al operador del sistema garantizar un ahorro y uso eficiente del agua.

##### 6.5 Otros permisos

Donde se requiera tramitar otros permisos (ocupación de cauces, materiales de construcción, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, residuos sólidos), el consultor entregará la documentación requerida para iniciar el trámite ante la autoridad ambiental competente.

##### 6.5.1  Permisos provisionales de concesión o vertimiento para desarrollo de la obra

En las obras en las que se requiera durante la construcción, consumo provisional de agua de una fuente o desvío provisional de redes de alcantarillado, el consultor de los estudios y diseños establecerá las condiciones técnicas de estas actividades y entregará la documentación requerida para iniciar el trámite ante la autoridad ambiental competente de estos permisos provisionales.

##### 6.5.2   Respeto de zonas de protección ambiental, reservas forestales, etc.

El consultor tendrá en cuenta en los estudios y diseños las restricciones ambientales que existan en las zonas de estudio respectivas tales como zonas de protección ambiental, áreas de reservas forestales, entre otras, de manera que se adelanten con anterioridad las gestiones para que no se presente posteriormente algún conflicto legal por la construcción de infraestructura en sitios con restricción.

##### 6.5.3 Planes de manejo ambiental de los sistemas y de las obras

El estudio y diseño entregado por el consultor incluirá un plan de manejo ambiental que involucre las actividades que deberá desarrollar el constructor para cumplir con la normatividad ambiental vigente y en especial con el Manual de Buenas Prácticas Ambientales buscando que durante la ejecución del proyecto no se generen impactos significativos al medio ambiente y a los recursos naturales. Igualmente incluirá un plan de manejo ambiental a desarrollarse durante la operación del sistema que involucre las actividades orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se puedan causar.

##### 6.5.4 Licencias, permisos, estudios y planes de manejo ambientales

Para los estudios y diseños de sistemas de tratamiento de aguas residuales que sirvan a poblaciones menores a 200.000 habitantes, EL CONTRATISTA incluirá un Plan de Manejo Ambiental que contenga los requisitos estipulados en los Capítulos 7, 8, 9 y 10 de los Términos de Referencia AR-TER-1-01 adoptados mediante la Resolución 1285 del 30 de junio de 2.006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

#### Especificaciones técnicas

El consultor entregará las Especificaciones Técnicas de Construcción que deben hacer énfasis principalmente en la definición de las características y calidad de la obra terminada, así como la definición y descripción de los procedimientos mínimos necesarios para obtener tales resultados. Dichas especificaciones  deben ser desarrolladas ítem a ítem de acuerdo con las necesidades de cada uno de ellos.

De igual manera, las Especificaciones Técnicas elaboradas deben suministrar además de las normas mínimas de construcción, los Esquemas y Planos necesarios de forma tal que se encuentren en concordancia y se complementen mutuamente. Deben contener las especificaciones técnicas particulares, definir la normatividad técnica aplicable y el listado general de Actividades.

En los casos que no estén estipulados expresamente en las Especificaciones Técnicas definidas como base, o que la naturaleza del proyecto requiera de la alteración de las mismas, el consultor podrá realizar las modificaciones en las Especificaciones Técnicas Base que considere pertinentes, con el previo conocimiento y aprobación por parte de la Interventoría.

El consultor debe elaborar Las Especificaciones técnicas de construcción en total correspondencia con las actividades planteadas en el presupuesto y en los análisis de precios unitarios, incluyendo la medida y forma de pago, de forma clara y precisa.

En el ajuste o modificación que se requiera de las Especificaciones Técnicas base definida, el consultor  se puede apoyar en las Normas y Recomendaciones Técnicas incluidas en los siguientes Documentos:

| NOMBRE | ENTIDAD |
| --- | --- |
| Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS – 2000, teniendo en cuenta sus modificaciones y complementaciones vigentes. | Ministerio de Desarrollo Económico |
| Normas Técnicas Colombianas NTC. | ICONTEC |
| American Concrete Institute. | ACI |
| American Society for Testing and Materials | ASTM |
| American Institute of Steel Construction. | AISC |
| Instituto Colombiano de Productores de Cemento | ICPC |
| Ley 400/1997 Decreto 926 del 19 de marzo de 2010 Código Colombiano de Construcciones Sismorresistentes y anexos posteriores. | NSR-10 |
| Reglamento Técnico para Instalaciones Eléctricas | Ministerio de Minas y Energía. |
| Normas Técnicas para Redes de Telecomunicación | EMTELSA S.A. |
| Normas Técnicas para Redes de Telecomunicación | TELECOM S.A. |
| Normas Técnicas para Redes de Gas natural | EPM |
| Accesorios de PoliCloruro de Vinilo (PVC) Rígido para Tubería Sanitaria y de Ventilación, Norma NTC 1341-1748 | ICONTEC |
| Especificaciones generales de Construcción de Carreteras | INVIAS |
| Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras | INVIAS |
| Tuberías y Accesorios en Polietileno de Alta densidad, Normas NTC 2935-3664-3694-4585-4843-3409-3410 | ICONTEC |
| Accesorios PVC Rígido para transporte fluidos en tubería presión. NTC 1339-382-2295 | ICONTEC |
| Tuberías y accesorios en Hierro Dúctil, Normas ISO 2531-8179. | ISO |
| Tubería Concreto sin refuerzo, Norma NTC 1022 | ICONTEC |
| Tubería Concreto con refuerzo, Norma NTC 401 | ICONTEC |
| Tubería PVC, Normas NTC 3721/3722 | ICONTEC |
| Tubería PVC Sanitaria, Normas NTC 1087/1341 | ICONTEC |
| Accesorios de PVC Rígido para Alcantarillado. Norma 2697. | ICONTEC |

### Formulación del proyecto

Para la formulación del proyecto, el consultor se basará en la Cartilla Guía para presentación de proyectos ante la Ventanilla Única del MINISTERIO DE VIVIENDA:

- Diligenciamiento de los formatos solicitados por el MV en la lista de chequeo vigente en el momento de la entrega del diseño

- Diligenciamiento de la Metodología General Ajustada

- Verificación del cumplimiento de la lista de chequeo para presentación de los proyectos a la Dirección de Inversiones Estratégicas

- Consecución y trámite de documentación, permisos, licencias y certificados requeridos en la lista de Chequeo para la presentación  de los proyectos en Ventanilla Única.

- Memorias de diseño

- Planos de obra civil

- Presupuesto completo

- Análisis de precios unitarios

- Análisis y cálculo del AIU

- Análisis y cálculo del valor de la interventoría de obra

- Todos los documentos técnicos necesarios para la presentación y aprobación por parte la Dirección de Inversiones Estratégicas del MV

- Diseños procesos de  la planta

  - Pre-Tratamiento  ( C.3 RAS 2000)

El oferente puede contemplar los pre-tratamientos que considere adecuados, no obstante debe tenerse en consideración la limitante en cuanto a la disponibilidad de área donde se va a construir la PTAP que es de 6400 m2.

Un adecuado sistema de pre-tratamiento permitirá optimizar la operación de la planta, el caudal tratado y los costos de operación mantenimiento. Por estas razones, el sistema de pre-tratamiento deberá ser escogido sobre la base de las características del agua cruda presentadas en este documento y las complementarias que realice el oferente.

La propuesta deberá indicar claramente los siguientes puntos:

- Descripción del tipo de pre-tratamiento que se propone y su justificación técnica, criterios de dimensionamiento.

- Productos químicos utilizados, su objetivo (pre-cloración, alcalinizante, etc) y sus consumos previstos.

- Modo de mantenimiento y operación del pre-tratamiento.

- Descripción de la instrumentación de control instalada y su objetivo.

- Listado de todos los equipos del pre-tratamiento con sus características técnicas (cantidad, material, potencia, etc).

  - Coagulante y mezcla rápida  (C-4  RAS 2000)

9.2.1     Manejo de insumos químicos

La propuesta debe contemplar:

1. Se deben contemplar insumos químicos requeridos para el pretratamiento, coagulación y floculación del agua (de acuerdo con el tipo de agua a tratar), desinfección del agua tratada y en el manejo de lodos.

2. Se deben dimensionar las estructuras y equipos requeridos para el manejo adecuado de estos insumos y en especial los peligrosos así como el manejo de los mismos en caso de emergencia. Se hace especial hincapié en el manejo del cloro gas para que el proponente establezca los elementos de seguridad mínimos requeridos para el almacenamiento de depósitos, manipulación de los mismos y control de fugas de cloro.

3. Dimensionar y especificar los tanques de almacenamiento de todos los insumos químicos contemplados para el tratamiento del agua y los lodos. Los tanques, en función de su altura y capacidad, deben estar provistos de escaleras de acceso, manholes de inspección, miras graduadas, sistema de medición del nivel del insumo almacenado y todas las demás requerimientos que se tengan para el efecto.

4. Todos los tanques de almacenamiento de insumos químicos deben estar protegidos por un cárcamo anti derrame con capacidad no menor al 110% del volumen del tanque de mayor capacidad que vierta accidentalmente a él. Este cárcamo debe ser construido en materiales de larga vida útil y deberá garantizar total estanqueidad.

5. En general se deben proyectar las instalaciones y los equipos de dosificación y de control de los mismos según el tipo de sustancia química, la modularidad de la planta y el espacio disponible. Los equipos serán robustos y acordes con una operación exigente las 24 horas del día.

9.3  	Floculación (C-5  RAS 2000).

El consultor deberá realizar un análisis de alternativas entre floculación  mecánica  y hidráulica.

9.4   Sistema de sedimentación  (C-6  RAS 2000)

Se deberán definir el número de módulos (trenes), el sistema será acelerado con módulos plásticos o placas.

El consultor deberá realizar un análisis de alternativas para la recolección de lodos entre sistema hidráulico y mecánico

- Se deberán indicar las características esperadas del agua a la salida de esta etapa.

- Igualmente, se indicará la instrumentación de control que se instalará (medidores de caudal, turbiedad, concentración de lodos, etc…), su función dentro del proceso y su  número y ubicación.

- Las válvulas y compuertas que se propongan para los sedimentadores, en especial las de extracción de lodos, deberán ser de alta robustez y Confiabilidad dado el uso que tendrán. La apertura de estos elementos deberá ser fácil, con un mínimo de esfuerzo manual.

- En caso de que se contemplen múltiples recolectores de lodos o cualquier sistema que obligue a una rápida apertura de la válvula, esta debe venir provista de un actuador  eléctrico, dejando la opción de maniobra con volanta manual en caso de ausencia de energía o daño en el actuador.

9.5   Filtración   (C.7  RAS 2000)

El diseño  deberá indicar el tipo de filtración que se prevé, la composición del lecho filtrante, el número de filtros, la tasa de filtración, la velocidad de lavado, el requerimiento en calidad del agua de entrada, la calidad del agua de salida al final de la carrera, la duración de la carrera de filtración.

La propuesta contendrá la nota de cálculo para el dimensionamiento de la etapa de filtración, la composición del lecho filtrante.

Se deberán indicar los volúmenes de agua gastados en el lavado y el protocolo para el lavado.

También debe quedar definido en la propuesta el sistema de lavado a emplear  el cual incluirá el sistema con aire y agua.  Dimensionando el tamaño del soplador y las líneas de aire.

Igualmente, se indicará la instrumentación de control que se  instalará (medidores de  caudal, medidores de pérdida de carga, turbiedad, pH), su función dentro del proceso y su  número y ubicación.

Las válvulas y compuertas que se propongan para los filtros deberán ser de alta robustez y confiabilidad dado el uso que tendrán. La apertura de estos elementos deberá ser fácil, con  bajo torque, por lo que se deben contemplar cajas mecánicas reductoras que permitan que la  operación pueda ser realizada con un mínimo de esfuerzo manual.

Si se prevé el uso de vástagos para operación de compuertas, estos deberán ser en acero inoxidable con diámetro no menor de 1 pulgada y con guías cada 1.5 m.

9.6.   Desinfección  (C.8  RAS 2000)

Se debe dimensionar esta etapa del tratamiento y para disponer de una estación de desinfección que cumpla con la normatividad asociada en lo que respecta a calidad, salud y seguridad y ambiente.

Se establece como requisito el empleo de cloro gaseoso empleando contenedores de 1 tonelada.

La estación debe asegurar un alto nivel de seguridad industrial.

Algunos de los requerimientos que debe incluir el diseño se listan a continuación:

1. Componentes estructurales y arquitectónicos de alta resistencia al ataque del cloro. Esto se refiere a Paredes, cubierta, pisos, pinturas, iluminación, puertas, ventanas, entre otros.

2. Acceso adecuado de vehículo pesado para el cargue y descargue de tambores dentro de la estación.

3. Sistema de descargue y maniobra de contenedores de cloro con altos estándares de seguridad: Viga monorriel, polipasto eléctrico, truños o carro de desplazamiento eléctrico.

4. Sistema de dosificación de cloro: Por lo menos dos cloradores con sus eyectores, manómetros.

5. Sistema de iluminación, sistema eléctrico en general, equipos mecánicos, accesorios, adecuados para el fin y de lata resistencia al ataque del gas cloro.

6. Tambores de cloro.

7. Bascula Electrónica para el pesaje de contenedores de 1 tonelada.

8. Sistema completo para la contención de fugas de cloro: Ductos de conducción, canales y rejas de succión, extractores, Torre de lavado de cloro para tambores de 1 tonelada.

9. Equipos básicos para la detección de fugas de cloro y alarmas: Detector de fugas de cloro, alarma sonora, baliza.

- Kit de herramientas para contener fugas de cloro en tambores de 1 ton.

- Diseño cámara de contacto de cloro.

9.7   Estabilización – Ablandamiento  (C- 9  RAS 2000)

9.8   Manejo de lodos  (C-13 RAS 2000)

9.8.1   Tratamiento de lodos

La propuesta incluye el diseño de un sistema para la recolección, conducción y tratamiento de lodos.  Se deberá realizar una caracterización de los  lodos provenientes de la planta de Anserma. Los parámetros propuestos son los de la tabla “Calidad del efluente de tratamiento de lodos” el consultor revisará la información existente para verificar la necesidad de diseñar una estructura para este proceso.

Se debe concebir un sistema con un costo moderado y de fácil operación y mantenimiento.

Independientemente de la tecnología propuesta para el manejo de lodos, el efluente del tratamiento debe cumplir con valores mínimos establecidos en el cuadro siguiente

Calidad del Efluente del tratamiento de lodos

| Característica Fisicoquímica y Microbiológica | Unidad | Valor Límite Requerido por EMPOCALDAS S.A E.S.P (1) |
| --- | --- | --- |
| DBO5 | mg/l | < 6 mg/l |
| Sólidos suspendidos totales (SST) | mg/l | < 40 mg/l |
| Aluminio | mg/l | < 0,2 mg/l |
| Coliformes Fecales | UFC/100 ml | < 3000 UFC/100 ml |
| Coliformes Totales | UFC/100 ml | < 40000UFC/100 ml |
| Turbiedad | NTU | < 140 NTU |
| pH | pH | 6.5 < pH <9.0 |
| Temperatura | ºC | < 40ºC |
| Material Flotante | Ausente | Ausente |

9.9.   	Edificio de operación   (C-14 RAS 2000)

El edificio será diseñado con todos los aspectos descritos en el numeral C-14 RAS 2000.

9.10    Control y automatización  (C-15 RAS 2000)

Se debe diseñar el sistema de control y el nivel de automatización de la planta en sus diferentes componentes.

Como mínimo se requiere un nivel de control y automatización que permita:

- Alertar tempranamente sobre contaminaciones en la fuente: Conductímetro en línea instalado en la estructura de entrada con señal sonora y visual en el cuarto de operación.

- Monitorear la Turbiedad del agua cruda, la turbiedad del agua tratada, el cloro residual y el pH a la salida del proceso.

- Monitorear la perdida de carga de cada uno de los filtros.

- Monitorear y Regular la velocidad de lavado de los filtros desde el cuarto de operación.

- Lavar los filtros desde el cuarto de Operación o desde una consola cerca al filtro.

- Arrancar o parar todos los equipos de bombeo desde la sala de controles. Ello va asociado a la posibilidad de dar cierre o apertura de válvulas desde este sitio.

- Monitoreo permanente de Caudales de agua cruda, caudales de lavado de cada filtro, caudal producido y caudal de salida o despachado a las conducciones.

- Monitoreo permanente  de los caudales y niveles de llegada a los tanques de Anserma, Risaralda, San José y Belalcazar.

- Protecciones mínimas: Armarios IP 54, equipos IP 65

10. 	Sistemas de bombeo

El valor de la propuesta debe incluir los diseños,  de los bombeos y su infraestructura física y eléctrica asociada. Los componentes que requieren o podrían requerir de estaciones de bombeo se listan a continuación:

a. Algunas operaciones de la planta Potabilizadora como el lavado de Filtros.

b. El manejo de lodos en diversas etapas.

c. El despacho a red de distribución de la planta.

d. El diseño debe contemplar la justificación técnica del sistema de bombeo planteado.

A continuación se fijan otras especificaciones particulares para las estaciones de bombeo:

1. El número de equipos de bombeo. En cualquier caso el número de equipos de bombeo en cada estación no deberá ser inferior a dos (2) equipos más un tercer (3) equipo de reserva, y no deberá ser superior a cuatro (4) equipos.

2. Los equipos de bombeo deben ser de alta eficiencia energética y sobre todo deben tener una excelente relación costo/beneficio a mediano plazo. Por lo anterior el consultor debe presentar la justificación técnica económica para la selección de los equipos.

3. En todas las estaciones de bombeo contempladas deberá disponerse de un equipo de reserva.

4. Los equipos deberán ser diseñados de variador de frecuencia de tal manera que se pueda hacer una regulación de su  caudal bombeado.

6. El diseñador deberá presentar todas las especificaciones técnicas de su conjunto bomba motor: Potencia instalada y absorbida, eficiencia, caudal, velocidad, tipo de bomba y tipo de motor, velocidad fija o variable o multi-etapas, presión nominal y máxima, entre otras.

7. Las instalaciones físicas para los equipos de bombeo deben cumplir los requerimientos de la normativa RAS2000 y del RETIE. Así mismo se deben aplicar en su concepción criterios adecuados de separar operatividad para las actividades de mantenimiento y en especial para la manipulación de los equipos electromecánicos.

8. Las instalaciones físicas en general de toda la planta deben diseñarse una adecuada señalización de seguridad (informativa, preventiva, emergencia) así como de equipos conexos para el manejo de emergencias (alarmas sonoras y visuales).

11.  Tanque de almacenamiento

Se debe diseñar  un tanque de almacenamiento para agua potable que requiera unos mínimos de intervenciones para el mantenimiento, con capacidad para almacenar un volumen que compense el déficit que tendrá el sistema en el periodo de diseño.

Se deben diseñar  todos los dispositivos necesarios para la adecuada operación y mantenimiento del tanque como son: Reboses, purgas, respiraderos, ventilación, drenajes de fondo que aseguren vaciado completo, escaleras de acceso seguro a losa y fondo del tanque, y todas los demás componentes y dispositivos que establece o recomienda la normatividad técnica colombiana.

12.  Conexión a la red de conducción

El diseño debe definir  y contemplar las tuberías, accesorios, equipos e  infraestructura necesaria para realizar la conexión  de la planta a la cámara de quiebre que permita abastecer a los municipios de Anserma, Risaralda , San José y Belalcazar.

13.  Puntos específicos

Los siguientes puntos deberán ser especificados en el diseño.

- Todos los componentes de la planta (válvulas, bombas, filtros, tanques de preparación de químicos, instrumentación, etc.) deberán ser identificados en los planos  mediante números o nombres, . Dichos números y/o nombres, deberán ser reportados en los planos y esquemas de la planta, así como en el manual de operación. De esta forma se facilitará la correcta operación de la planta, así como las posibles intervenciones sobre la misma (periódicas o de urgencia);

- Los materiales utilizados para la planta (tuberías, válvulas, equipos) deberán ser específicos de tal forma que garanticen la durabilidad del sistema teniendo en cuenta el ambiente húmedo y la temperatura del sitio. El diseño deberá especificar el tipo de material utilizado para todo los componentes;

- Para cada uno de los equipos e instrumentación diseñada, deberá indicar si existen representaciones locales de las diferentes marcas, y la disponibilidad de los repuestos y servicio de mantenimiento.

14.  Sistema eléctrico

14.1    Electricidad

El sistema eléctrico de las instalaciones deberá ser diseñado de manera tal que:

- Garantice la seguridad del personal de operación;

- Facilite la operación y el mantenimiento del sistema (bajo tensión o no);

- Los tableros de alta y baja tensión sean extensibles tanto a nivel de la tecnología como del espacio disponible;

- El diseño eléctrico debe ser lo más redundante posible de tal suerte que la falla de un componente no implique la parada de equipos importantes para el tratamiento;

- El diseño de los equipos eléctricos deberá ser realizado de tal forma que el calentamiento de estos esté dentro de los límites admisibles, cualquiera que sea la temperatura ambiente. Las disposiciones necesarias deberán ser tomadas para que la temperatura de los componentes eléctricos estén dentro de los límites definidos por las normas;

- Debe diseñarse y montarse a todo costo una subestación Eléctrica con la tensión que requieran los componentes del proyecto. Esta unidad debe cumplir en todo con los requisitos técnicos, ambientales y de salud y seguridad que se exponen en el RETIE.

El diseño deberá indicar las características eléctricas de que requiere la totalidad de la instalación para su correcto funcionamiento (tensión, frecuencia, intensidad…). De igual manera, el diseño eléctrico deberá hacer referencia a normas específicas que serán definidas por el proveedor con el objeto de determinar su validez en el territorio nacional colombiano.

Todas las diferentes conexiones entre los equipos e instrumentos de control serán realizadas mediante cables que irán instalados de la siguiente manera:

14.2    Cableado interior:

a. Serán todos aéreos y en ningún caso dentro de canales bajo piso;

b. Los cables de comunicación, control, medida y comando, irán instalados en

bandejas diferentes de los cables de potencia;

c. Los cables irán instalados sobre bandejas de acero inoxidable o PVC;

d. Se dejará un espacio libre de 30% sobre todas las bandejas, que podrá ser

utilizado sin dificultad;

e . El soporte de las bandejas se hará en acero inoxidable o en material sintético;

f. Los tornillos de soporte de las bandejas serán de acero inoxidable tipo 316;

g. El cableado terminal hacia los elementos, compuesto de un solo cable, será

realizado dentro de un tubo tipo “Conduit”;

h. El cableado en general, no deberá ser en ningún caso, un obstáculo o molestia

para el correcto funcionamiento de la instalación y los desplazamientos del personal;

14.3  Cableado exterior:

a. Será realizado dentro de ductos específicos, la potencia separada de los cables

de control, medición y comunicación;

b. Se deberán prever cámaras intermedias, dado el caso;

c. Los ductos serán instalados en trincheras y señalizados según las normas locales

d. El régimen de neutro deberá ir conectado a la tierra

15.    Programa de mantenimiento preventivo

15.1   Kit de repuestos

El  diseñador deberá incluir un listado de repuestos con sus respectivos precios, recomendando los más necesarios a utilizar de acuerdo a la experiencia del proveedor. Se indicará la frecuencia probable de utilización.

15.2   Programa de mantenimiento

El diseñador entregará un programa de mantenimiento preventivo con sus costos unitarios para un periodo de 5 años, anualizado. Este programa puede tener valor contractual para el primer año.

16.   Recepción de documentos

El contratista deberá presentar a EMPOCALDAS S.A E.S.P. los documentos siguientes, en fecha establecida de acuerdo al cronograma contractual. Dichos documentos deberán ser originales legibles en idioma español:

1. Un fólder de planos, que incluirá:

a. Plano general de la planta.

b. Planos y cortes de la planta y de los equipos aferentes.

c. Diagramas del proceso de tratamiento.

2. Un fólder sobre el sistema de automatización y control de la planta que contenga:

a. Análisis funcionales.

b. Descripción de las variables utilizadas.

c. Comentarios dentro de los programas.

3. Un fólder que contenga los planos, esquemas y diagramas unifilares y trifásicos que ilustren la configuración, rutas, calibres del cableado, diámetros de tuberías y accesorios  involucrados en la red eléctrica y que hayan sido aprobados por el proveedor de energía local.

4. Un manual de operación de la planta, en dos partes principales. Una primera parte que defina claramente el funcionamiento general de la planta, y una segunda parte en donde se explique el modo de operación en sus diferentes configuraciones (arranque, normal, parada, emergencia…), y los diferentes parámetros encargados de regular la operación. El manual deberá contener texto comprensible, esquemas y sinópticos de la planta; dentro del manual de operación y mantenimiento, el diseñador  aclarará las actividades necesarias para el mantenimiento del sistema, así como su periodicidad; si se requiere la intervención de personal externo a EMPOCALDAS S.A E.S.P, indicará el perfil profesional de esta(s) persona(s) y la duración y frecuencia de su(s) intervención(es).  Indicará como garantizar la calibración de los equipos de medición que componen el sistema  y con qué recurso se debe contar para realizarla;

5. Se deberán entregar un total de 2 ejemplares en papel (1 original y 1 copias legibles), a color y una copia en CD-Rom de los mismos en formato CAD. EMPOCALDAS S.A E.S.P se reserva todo derecho de reproducción de los documentos.

(ORIGINAL FIRMADO)

JUAN PABLO ALZÁTE ORTEGA

Gerente

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

AMZM       SHLP

CAPITULO V

ANEXOS

Anexo No. 01

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Manizales,

Señores

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Carrera 23 Nro. 75-82

Manizales

REFERENCIA: Invitación Publica de ofertas No. _________2013

_______________________________________, obrando en nombre propio o como representante  legal de _______________________ presentó  propuesta respecto de la Invitación Nro. -------------, de acuerdo con el contenido de  los  proyecto de pliegos de condiciones, cuyas especificaciones declaro conocer y aceptar.

Manifiesto(tamos) bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma de este documento, que no me(nos) encuentro (encontramos) incurso en ninguna de las incompatibilidades, inhabilidades o prohibiciones de que tratan las leyes colombianas, al igual que no estoy reportado en el boletín de responsables fiscales,  no soy deudor moroso de ninguna entidad del Estado y he(mos) cumplido con el pago de aportes al sistema de seguridad social del personal vinculado a la empresa que represento(tamos).

También manifiesto (amos) que soy (somos) el(los) único(s) interesado(s) en la propuesta que aquí presento (amos), que ninguna otra persona, tiene interés en ésta y  en  el contrato  que  se celebre y que no tengo conexión alguna con otro oferente.

El Valor total de la propuesta CON IVA es de $

El Valor total de la propuesta  SIN IVA es de $

Adjunto (amos) igualmente como parte de esta propuesta los documentos indicados en los pliegos de condiciones.

Atentamente,

(Firma) ____________________________________

Nombre completo Representante Legal   _______________________________

Dirección correspondencia __________________

Nº de tel: ______________ Celular:_____________Fax:_______________

Anexo No. 02

MINUTA CONTRATO

## CONTRATO No. 			__________________

## CONTRATISTA                          		____________________________________

CEDULA CIUDADANIA No.		___________________

OBJETO	REALIZAR EL ESTUDIO PARA EL DISEÑO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ABASTECER LA DEMANDA FUTURA DE LOS CASCOS URBANOS Y RURALES ALEDAÑOS AL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA, RISARALDA, SAN JOSÉ Y BELALCAZAR UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.

## MUNICIPIO                                  	ANSERMA, RISARALDA, SAN JOSE Y BELACAZAR, CALDAS.

VALOR

## RECURSOS      	                           PROPIOS

INTERVENTOR 		           JEFE DEPTO DE PLANEACION Y PROYECTOS

CDP					__________________________________________

Entre los suscritos a saber  JUAN PABLO ALZATE ORTEGA, identificado con cédula de ciudadanía No.75.085.058 de Manizales, quien obra en nombre y representación de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en su calidad de Gerente debidamente facultado mediante Escritura No. 1483 de Diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y Escritura No 2214 del 18 de noviembre de 2004 de la Notaria Quinta de Manizales y nombrado mediante Acuerdo N° 002 del 11 de enero de 2012 emanado de la Junta Directiva y Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la Ley 689 del 2001,  quien en el curso de este documento se denominará EMPOCALDAS S.A E.S.P de una parte y de otra parte el señor --------------------------------------------------------------------------------, identificado con cédula de ciudadanía No. ----------------, obrando en nombre propio, quien afirma hallarse legalmente capacitado, sin inhabilidades e incompatibilidades de conformidad con la Ley 80 de 1993  y que para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA se ha  celebrado el contrato que se especifica a continuación, el cual se regirá por las normas legales vigentes y por las siguientes Cláusulas: CLAUSULA PRIMERA - OBJETO: REALIZAR EL ESTUDIO PARA EL DISEÑO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ABASTECER LA DEMANDA FUTURA DE LOS CASCOS URBANOS Y RURALES ALEDAÑOS AL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA, RISARALDA, SAN JOSÉ Y BELALCAZAR UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, y de acuerdo a los términos de referencia suministrados por  EMPOCALDAS S.A. E.S.P y a la propuesta presentada por el contratista, los cuales forman parte integral del presente contrato según convocatoria No. ----------- del año 2013. Así:

| PERSONAL MINIMO | DEDICACION | MES | VALOR MENSUAL | MULTIPLICADOR | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Director ingeniero civil o sanitario con experiencia general mayor a 10 años. | 0.30 | 4 |  |  |  |
| Diseño Ingeniero Civil o Sanitario con especialidad en ingeniería ambiental con énfasis en sanitaria con experiencia general mayor de 10 años | 1.0 | 3.2 |  |  |  |
| Ingeniero civil con especialización en estructuras | 1.0 | 1 |  |  |  |
| Ingeniero electricista o eléctrico | 1 | 1 |  |  |  |
| Ingeniero civil o geológico en especialista en geotecnia | 1 | 1 |  |  |  |
| Arquitecto | 1 | 1 |  |  |  |
| Especialista ambiental, ingeniero químico o civil ó ambiental | 1 | 1.5 |  |  |  |
| Auxiliar de ingeniería | 1 | 1 |  |  |  |
| Ingeniero mecánico | 1 | 1.5 |  |  |  |
| COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  |  |
| PERSONAL MINIMO | DEDICACION | MES | VALOR MENSUAL | MULTIPLICADOR | TOTAL |
| Comisión de topografía | Gl | 1 |  |  |  |
| Edición de informes (dibujantes o auxiliares para la elaboración de planos) | Gl | 1 |  |  |  |
| Viáticos | Un | 10 |  |  |  |
| Gastos Viaje | Gl | 1 |  |  |  |
| Caracterización de lodos |  | 1 |  |  |  |
| Estudio de suelos |  | 1 |  |  |  |
| SUB TOTAL |  |  |  |  |  |
| IVA | 16% |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |

CLAUSULA SEGUNDA- OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: a) Ejecutar correctamente las labores objeto del presente contrato, de acuerdo con su programación.  b) Emplear personal idóneo en dichas labores, en la cantidad y perfil que requiera la Empresa.  c) Supervisar el trabajo del personal.  d) Entregar el estudio en el  plazo estipulado por la entidad.  e) El Contratista se hará responsable de los salarios, prestaciones sociales, pago de la seguridad social de los trabajadores, IVA, retención en la fuente, y demás costos que implique la ejecución del contrato.  f) El Contratista deberá velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional establecidas por la empresa para los trabajadores a su cargo.  g) El Contratista entregará al Interventor designado por EMPOCALDAS S.A E.S.P., copia de las planillas de pago del personal, copia de la liquidación de prestaciones sociales, en caso de retiro de algún trabajador con su respectivo paz y salvo, copias de las afiliaciones y de las autoliquidaciones de Salud,Pensiones y Riesgos profesionales, así como el certificado que demuestre que se encuentra cotizando al sistema de seguridad social. Sin estos documentos no se tramitará el pago. h)El Contratista deberá presentar el informe de las actividades realizadas a la Interventoría y estará dispuesto a suministrar cualquier información solicitada de los estudios efectuados.  i) En caso de daños o perjuicios al usuario, el Contratista deberá asumir todos los costos generados. j) Cualquier anomalía en la prestación del servicio por parte del personal a cargo del Contratista, deberá ser subsanada de inmediato y prescindir del trabajador si se lo indica el Interventor. k)Ningún trabajador debe devengar  menos de un salario mínimo  l) El Contratista no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades especificadas en el contrato. m) El contratista deberá constituir las pólizas exigidas en el contrato. Los pagos por Estampilla pro Universidad, Estampilla Pro desarrollo, Estampilla Pro Hospital Departamental Universitario Santa Sofia de Caldas, y demás impuestos de Ley, estarán a cargo del contratista. n)El contratista no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades especificadas en el contrato. o)Reconocimiento general. Se deben revisar los planos que serán suministrados por EMPOCALDAS S.A E.S.P y se debe programar una visita de campo, en caso de no coincidir la información de planos sobre lo construido se deberá levantar la información necesarias para el correcto diseño del sistema. p) El Consultor deberá dar cumplimiento a las especificaciones técnicas de EMPOCALDAS S.A E.S.P q)El consultor deberá entregar en dos copias en medio físico y magnético que contenga: - Informe general - Memorias de cálculo - Planos constructivos - Presupuesto con sus análisis de precios unitarios z)Los estudios y diseños deberán estar debidamente firmados, con nombre completo y tarjeta profesional de los profesionales que los realizan. Los cuales se someterán a la revisión y aprobación por parte del interventor delegado. B)OBLIGACIONES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P: Cancelar en forma oportuna el valor por concepto de la consultoría realizada en los términos convenidos, previa constancia de cumplimiento de las obligaciones, expedida por el  interventor  del contrato. CLAUSULA TERCERA - PLAZO: El plazo para la realización de la consultoría será de CUATRO MESES a partir de la firma del acta de iniciación. CLAUSULA CUARTA - VALOR  DEL CONTRATO: Para los efectos fiscales y legales el valor del contrato es la suma de ------------------------------------------- PESOS MCTE ($---------------) INCLUYE IVA. PARAGRAFO PRIMERO: MODIFICACION DEL VALOR O DEL PLAZO: Las partes contratantes declaran que cuando por circunstancias excepcionales calificadas  previamente, a través de escrito  por parte del Interventor  y autorizadas por el Representante Legal de la Entidad,  haya necesidad de  modificar el valor  del  presente, lo podrán adicionar hasta por el cincuenta por ciento (50%) del valor del mismo expresado en salarios  mínimos   legales mensuales  vigentes; el  plazo se    ampliará mediante documento. Una vez  autorizada la adición relacionada con el contrato, el CONTRATISTA procederá a ampliar las pólizas relacionadas en  el Cláusula Décima, hasta la concurrencia del valor o plazo adicional.  En caso de  requerirse todas las adiciones deberán ser publicadas en la Gaceta Departamental  de Caldas.  PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos a los  cuales se obliga  EMPOCALDAS S.A. E.S.P., estarán sujetos a las apropiaciones presupuestales bajo el rubro No. 23010102 CDP 12 de 2 de enero  del 2013. CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: Se pagará un 25% a la entrega de la caracterización de los lodos, estudio de suelos y geotecnia,  el cálculo de caudal de diseño de la planta y análisis de alternativa de las soluciones, otro 25% a la entrega del prediseño de la planta, el 40% a la entrega del proyecto y recibo a satisfacción por parte del interventor, y el restante 10%  a la aprobación técnica por parte de Ventanilla Única del  Ministerio de Vivienda y se cancelará por medio de facturas, las cuales deberán ser presentadas dentro de los primeros CINCO (5) días del mes correspondiente. Las facturas se cancelarán de acuerdo con la programación prevista por la Tesorería de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., pero en ningún momento será superior a sesenta (60) días, salvo fuerza mayor o caso fortuito..   PARAGRAFO PRIMERO : Para el pago de cada acta deberá presentar  los recibos de pago de    SENA, ICBF, teniendo como base las planillas de las nóminas, además de las autoliquidaciones en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales de  todos y cada uno de los que participen en la ejecución de los estudios. CLÁUSULA SEXTA. GARANTIA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES:EL CONTRATISTA deberá constituir a favor de EMPOCALDAS S.A E.S.P  Póliza  de  garantía única expedida por compañía de seguros debidamente constituida en el País que avale  los siguientes riesgos: a)  CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato, por un valor equivalente al Treinta  por ciento 30% del valor del mismo y con una vigencia igual al término del contrato y tres (3) meses más. b) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, a que está obligado el afianzado y relacionadas con el personal utilizado para la ejecución del contrato, por un valor equivalente al 20% del valor del contrato y por una vigencia igual al término del contrato y tres (3) años más. c) CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO: En cuantía equivalente al 20 % del valor del contrato y con una vigencia de dos (2) años contados a partir de la fecha del acta de liquidación del contrato. CLAUSULA SEPTIMA: CESIÓN DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no podrá ceder el contrato sin previa autorización escrita por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO: Si EL CONTRATISTA le llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, deberá ceder el presente contrato previa autorización escrita Representante Legal de la entidad o, si ello no fuere posible, deberá renunciar a su ejecución conforme lo establece el artículo 9, inciso 1 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo y la expedición del registro presupuestal. Para su ejecución se requiere la constitución y aprobación de las garantías exigidas, el recibo de pago de las estampillas  prouniversidad y prodesarrollo, Estampilla Pro Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, y la verificación por parte del contratante que el contratista se encuentra afiliado al sistema de seguridad social en salud y pensión, documentos sin los cuales no es posible empezar con la ejecución del contrato. CLÁUSULA NOVENA. IMPUESTOS: Quedan a cargo del CONTRATISTA el pago de las estampillas a que haya lugar por la prestación del servicio y los demás impuestos en la cuantía que señale la ley. CLÁUSULA DÉCIMA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entenderá prestado con la firma del presente contrato que no se haya incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en los artículos 8 y 9 de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. SUPERVISIÓN INTERVENTORIA: La Supervisión o Interventoría del presente contrato estará a cargo del JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS de la entidad, El Interventor velará por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y representará los intereses de la empresa para la debida y cumplida ejecución del objeto contractual, sujetando sus actuaciones a lo establecido por el Manual de Interventoría de la Entidad. El interventor tendrá las siguientes atribuciones: 1. Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con las obligaciones descritas en la cláusula segunda del presente contrato. 2. Informar al respecto  las demoras o incumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA. 3. Certificar respecto al cumplimiento de EL CONTRATISTA. Dicha certificación se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que deban realizarse. 4- Realizar durante la ejecución del contrato la interventoría técnica, administrativa, financiera y contable del mismo. 5- Supervisar que el objeto contractual se ejecute de acuerdo con los parámetros determinados por la entidad. 6- Verificar el pago por parte del contratista de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social y parafiscales. 7- Exigir la copia de los documentos que soportan las cuentas de pago, así como elaborar las actas de pago parciales y el acta final. 8- Verificar la vigencia de las coberturas de los amparos solicitados en la cláusula sexta  relacionada con las garantías exigidas para la ejecución del contrato. 9- Solicitar los informes que consideren pertinentes en ejercicio de su control financiero, relacionados con la ejecución del mismo. 10- Mantener informado al Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P de cualquier circunstancia que llegare a afectar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato. 11- Prepara la Liquidación del contrato de acuerdo a los términos estipulados para tal fin. 12. Las demás inherentes a la función desempeñada.. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.  MULTAS: En caso de que el CONTRATISTA incumpla las obligaciones   estipuladas en la propuesta o en el contrato o en los documentos  que forman parte integral del mismo EMPOCALDAS S.A. ESP., aplicará las siguientes sanciones y su valor será   descontado de cualquier saldo que exista a su favor o cubierto por la garantía de cumplimiento y en ningún caso su aplicación será entendida como liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato. 1) Por retraso en el perfeccionamiento del contrato: Si por causas imputables al CONTRATISTA no presenta los documentos, ni se realizan los actos y trámites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro de los diez (10) días siguientes, contados a partir de la  fecha en que se ha entregado para la firma, se sancionará al CONTRATISTA con una suma equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor total del contrato por cada día de retraso, si pasados ocho (8) días calendario el CONTRATISTA no ha firmado el contrato y no ha enviado a EMPOCALDAS S.A. E.S.P., la totalidad de los documentos necesarios para la  legalización, se procederá a declarar desierta la cotización. 2) Por suspensión injustificada del contrato: Cuando el CONTRATISTA suspenda totalmente los servicios contratados sin justificación aceptada por EMPOCALDAS S.A. E.S.P será sancionado con un cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total del contrato, por cada día de suspensión o incumplimiento. 3) Por retardo o incumplimiento: En caso de mora o incumplimiento por parte  del CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en este contrato, éste autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que sin necesidad de requerimiento  judicial previo, del   saldo a su favor  le descuente un cero punto tres por ciento (0,3%) del valor del  contrato por cada día calendario que transcurra y subsista en el  incumplimiento o en la mora. Por el pago de la suma a que se refiere esta  estipulación, no se entenderá extinguida la obligación contratada por el CONTRATISTA en razón del contrato,  ni se le  eximirá de  la indemnización por los perjuicios causados a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 4) Por incumplimiento de las  obligaciones frente del sistema de seguridad social integral, parafiscales este autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que sin necesidad de requerimiento judicial previo, del saldo a su favor  le descuente un cero punto dos por ciento (0.2%) del valor del contrato por cada día calendario que transcurra y subsista en el incumplimiento. CLAUSULA DECIMA TERCERA.  PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento definitivo y culpable del CONTRATISTA, éste pagará a EMPOCALDAS S.A. E.S.P., como multa penal pecuniaria que tendrá carácter sancionatorio, una  suma de dinero igual  al  diez  por  ciento (10%) del valor total del contrato, suma que se hará efectiva de acuerdo con  la Ley.  El valor de las multas y de la pena pecuniaria ingresará a la Tesorería de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y será descontada  de  cualquiera de las  sumas  que  se  adeuden  a  EL CONTRATISTA.  CLAUSULA DECIMA CUARTA: EXCLUSION DE RELACION LABORAL: EL CONTRATISTA recibirá como contraprestación económica única y exclusivamente los valores correspondientes a la retribución que se establece en el presente contrato, ya que entre las personas encargadas de ejecutar el objeto del mismo y EMPOCALDAS S.A E.S.P no existe vínculo laboral alguno. EL CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal, la celebración de subcontratos,  todo lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo sin que EMPOCALDAS S.A E.S.P adquiera responsabilidad alguna por tales conceptos. PARAGRAFO PRIMERO: El Contratista  deberá cumplir sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de compensación familiar, SENA, ICBF), del personal a su cargo. CLÁUSULA DÉCIMA  QUINTA. INDEMNIDAD: El contratista debe mantener libre a EMPOCALDAS S.A E.S.P de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o las de sus subcontratistas o dependientes. CLAUSULA DECIMA SEXTA. LIQUIDACIÓN: El presente contrato deberá liquidarse de común acuerdo entre las partes dentro de los 120 días siguientes a su terminación y en caso de que no lleguen a acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por EMPOCALDAS S.A E.S.P, conforme lo establece el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA.- El contratista deberá dar cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad social integral. Para la realización del pago el contratista deberá presentar el certificado que demuestre que ha cumplido con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral. El incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: DOCUMENTOS: Hacen parte integral del presente contrato, los siguientes documentos: 1. Análisis de Conveniencia. 2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 3. Certificado de existencia y representación legal. 4. Certificado de cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 5. Fotocopia de la cedula del representante legal. 6. Certificado del Régimen Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN. 7. Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría. 8. Certificado de antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduría. 9. Estudio de conveniencia 10 Pliego de condiciones. PARAGRAFO PRIMERO: Una vez firmado el contrato  y después de su entrega, el CONTRATISTA, deberá presentar para la aprobación  por la entidad contratante los documentos relacionados anteriormente, así como también la garantía única, el recibo de pago de la estampilla pro universidad, de la estampilla pro desarrollo, Estampilla Pro Hospital Departamental Universitario Santa Sofia de Caldas. Todo gasto que demande la legalización del contrato correrá por cuenta del CONTRATISTA

Para constancia se firma en Manizales, Caldas a los

##### JUAN PABLO ALZATE ORTEGA 		                                  ---------------------------------------

Gerente  	 			                                                  Contratista

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.