Ciudad y Fecha     _Manizales Enero 30 de 2013

| Dependencia ó Seccional: | Operación y Mantenimiento | Código |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consecutivo |  |

En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

Se requiere del Suministro de equipo PLC a fin de realizar implementación de automatismos en la operación de procesos que mejoren la calidad del agua y operación en tiempo real, detectando de manera oportuna el cambio de variables críticas en el tratamiento, y ejerciendo control de manera automática.

OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO: Suministrar el pedido solo con especificaciones requeridas y condiciones.

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | CANT | UNIDAD | VR.UNITARIO | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLC SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, CPU COMPACTA, AC/DC/RELES, E/S INTEGRADAS: 8 DI 24V DC; 6 DO RELES 2A; 2 AI 0 - 10V DC, ALIMENTACION: AC 85 - 264 V,AC BEI 47 -63 HZ, MEMORIA DE PROGRAMA/DATOS 50 KB. Con Un SIMATIC KTP600 BASIC COLOR PN DISPLAY 5,7" TFT, 256 COLORES INTERFAZ ETHERNET CONFIGURABLE DESDE WINCC FLEXIBLE 2008 | 1 | C/U |  |  |
| Un STEP 7 Basic V11, Windows XP/7 , Single License Para progracion PLC. |  |  |  |  |
| Un LOGO! AM2 EXPANSION MODULE,;PU: DC 12/24V,;2 AI, 0 - 10V OR 0 - 20MA guía referencia 6ED1055-1MA00-0BA0. |  |  |  |  |
| Se debe consultar los precios SICE los cuales sirven de referencia. En caso de excederlos se debe presentar la justificación |

CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO

Objeto: Suministro de PLC con destino a Plantas de tratamiento de Chinchina. Manizales Cra 23 Nro 75-82-telefono 8867080. Plazo ejecución: 20 dias. Valor estimado: $4.800.000 Rubro presupuestal: _220205 Centro de costos: Código del procedimiento 1305120. Cuando el plazo exceda el 31 de diciembre del año en curso se debe solicitar autorización a la Junta Directiva

| Clase de contrato |
| --- |
| Suministros | X | Obra |  | Prestación de Servicio |  | Interventoría |  | Compra Venta |  | Orden de compra |  |
| Tipo de contratación |
| Directa |  | Invitación |  | Invitación Pública X |  | Otros |  |

| RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA |
| --- |
| Amparo |  |
| Anticipo |  |
| Cumplimiento |  |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal |  |
| Estabilidad y calidad de la obra |  |
| Responsabilidad civil extracontractual |  |
| Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados | X |
| Calidad | X |
| Cumplimiento |  |
| Tipo de Garantías |
| Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales |  |
| Fiducia Mercantil |  |
| Garantía Bancaria |  |
| Endoso en garantía de títulos valores |  |
| Deposito de dinero en garantía |  |

INTERVENTOR SUGERIDO PARA EL CONTRATO

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

Solicitado por:

| Nombre | JOSE A GONZALEZ LLANO |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Cargo | Inspector Electrónico |

_______________________________________________________

FIRMA JEFE DEL AREA