EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS No. 0024 DE 2013

OBJETO: Seleccionar, en aplicación de los trámites legales correspondientes al contratista para la REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN LOS CUATRO SECTORES BARRIO LA EGIPCIACA, SECTOR LAS VILLAS Y MAGDALENA , EL SECTOR DE LA CALLE 16 A 22 ENTRE CARRERAS 2 A 4 Y EN LA ZONA DEL CAÑO LAVAPATAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial del presente proceso de selección asciende a la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS MCTE. ($461.840.812) incluido IVA. El precio propuesto por el consultor será fijo.

APERTURA: 26 DE FEBRERO DE 2013

CIERRE: 12 DE MARZO DE 2013

Manizales, febrero de 2013

INTRODUCCIÓN

En virtud del principio de publicidad establecido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios, y el Reglamento Interno de Contratación de la Entidad, La Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A. E.S.P,  se permite presentar a continuación el Pliego de Condiciones para el siguiente proceso de selección.

Este documento contiene la información particular de las condiciones y requisitos del proceso de selección.

El interesado deberá leer completamente los presentes Pliegos de Condiciones, toda vez que al participar en el proceso de selección, se presume que tiene conocimiento de los mismos y de las modificaciones introducidas.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P, agradece las sugerencias u observaciones al mismo, las cuales deben ser enviadas al correo electrónico: empo@empocaldas.com.co

PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN”

En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la corrupción” a través de: los números telefónicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax número telefónico: (1) 565 86 71; la línea transparente del programa, a los números telefónicos: 01 8000 913 040 o (1) 560 75 56; en el correo electrónico: webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de denuncias del programa, en el Portal de Internet: www.anticorrupción.gov.co; correspondencia o personalmente, en la dirección Carrera 8 Nº 7-27, Bogotá, D.C.

EN DESARROLLO DEL DECRETO 0734 DE 2012, ARTÍCULO 2.2.2., NUMERAL 5, Y LA LEY 80 DE 1993 ARTÍCULO 66, INCISO TERCERO, SE CONVOCA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS QUE SE ENCUENTREN CONFORMADAS DE ACUERDO CON LA LEY PARA QUE REALICEN EL CONTROL SOCIAL AL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN.

CAPITULO I

#### GENERALIDADES

1.  PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. es una sociedad anónima comercial, de nacionalidad Colombiana, clasificada como empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter oficial, con autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal, sometida al régimen aplicable a las empresas de servicios públicos. Se rige por lo dispuesto en la Ley 142 de 1.994 y la ley 689 de 2.001 disposiciones afines y reglamentarias vigentes o por las normas legales que las modifiquen, complementen, adicionen o sustituyan; por las normas del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Comisión de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Su sede principal está ubicada en la Carrera 23 Nro. 75-82 en la Ciudad de Manizales, Departamento de Caldas. Su página web es www.empocaldas.com.co y presta servicios públicos de acueducto y alcantarillado en municipios y centros poblados del departamento de Caldas.

  - OBJETO

Seleccionar, en aplicación de los trámites legales correspondiente al contratista para la REALIZACION DE LOS  ESTUDIOS Y DISEÑOS DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES EN LOS CUATRO SECTORES BARRIO LA EGIPCIACA, SECTOR LAS VILLAS Y MAGDALENA, EL SECTOR DE LA CALLE 16 A 22 ENTRE CARRERAS 2 A 4 Y EN LA ZONA DEL CAÑO LAVAPATAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.

  - PLAZO PARA ENTREGA

El plazo previsto para la realización de los estudios es de CUATRO (4) MESES, contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio del contrato derivado de la presente invitación pública.

1.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y AJUSTES

Los pagos que origine el contrato suscrito como consecuencia de la presente invitación pública, serán cancelados con recursos propios de EMPOCALDAS S.A E.S.P, Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.179 de febrero 06 de 2013, bajo el rubro 23010101 con denominación “Diseños, planos e interventorías acueducto y alcantarillado” por un valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS MCTE ($461.840.812), incluido IVA.

1.4. PRESUPUESTO OFICIAL

Se ha determinado que el valor del presente proceso de selección asciende a la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS MCTE.      ($461.840.812) incluido IVA.  El precio propuesto por el consultor será fijo.

El valor total corregido de la propuesta no podrá exceder dicho presupuesto oficial; ya que la misma será RECHAZADA.

1.5. FORMA DE PAGO

El 25% del valor total del contrato a la entrega de los levantamientos topográficos, investigación del alcantarillado y estudios hidrológicos y geotécnicos, otro 25% del valor total del contrato a la entrega a nivel de pre diseño de las estaciones de bombeo y el 50% restante dentro de los sesenta (60) días siguientes de recibido a satisfacción de los estudios y diseños por parte de la interventoría encargada y se cancelará por medio de facturas, las cuales deberán ser presentadas dentro de los primeros CINCO (5) días del mes correspondiente.  Las facturas se cancelarán de acuerdo con la programación prevista por la Tesorería de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., pero en ningún momento será superior a sesenta (60) días, salvo fuerza mayor o caso fortuito.

1.6 PROPUESTAS PARCIALES

La Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A. E.S.P, no aceptará propuestas parciales.

1.7 CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES

La Consulta de Pliegos de condiciones podrá hacerse durante el plazo del presente proceso de selección en EMPOCALDAS S.A. E.S.P., Secretaria General, ubicada en la Carrera 23 Nº. 75 – 82, de la ciudad de Manizales.

1.8. REGIMEN JURÍDICO APLICABLE

El presente proceso se regirá por la Ley 142 de 1994, Ley 689 de 2001,  Código Civil, Código de Comercio, Manual de Contratación de la Entidad,  principios generales la función pública (Art.209 C.P) y demás normas que adicionen, modifiquen o complementen.

1.9	CRONOGRAMA

El siguiente es el cronograma del proceso:

| ACTIVIDAD | FECHA | LUGAR |
| --- | --- | --- |
| Publicación aviso inicial de convocatoria pública en un diario de amplia circulación. | 08 de febrero de 2013. | Diario La República. |
| Aviso Inicial de Convocatoria Pública. | 08 de febrero de 2013. | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Publicación proyecto de pliego de condiciones. | Del 08 al 21 de febrero de 2013. | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Observaciones al proyecto de pliego de condiciones. | Del 08 al 21 de febrero de 2013. | Directamente y en físico en la Secretaría General de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y en medio magnético al correo electrónico observaciones@empocaldas.com.co |
| Respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones. | 25 de febrero de 2013 a las 6:00 p.m. | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Resolución de apertura de la invitación | 26 de febrero de 2013. | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Publicación de los pliegos de condiciones definitivos | Del 26 de febrero al 11 de marzo de 2013. | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Audiencia de tipificación, estimación y asignación de riesgos y aclaración de los pliegos de condiciones. | 06 de marzo de 2013, a las 10:00 a.m. | Auditorio, EMPOCALDAS S.A. E.S.P., carrera 23 Nº 75-82 Manizales. |
| Fecha de cierre para la entrega de propuestas. Publicación acta de cierre | El 12 de marzo de 2013 a las 10:00 p.m. | Secretaría General de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., carrera 23 Nº 75-82 Manizales. |
| Evaluación de propuestas. Publicación informe de evaluación. | 15 de marzo de 2013. | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Presentación de observaciones al informe de evaluación. | Del 15 al 20 de marzo de 2013 hasta las 6:00 p.m. | Directamente en la Secretaría General de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., o al correo electrónico observaciones@empocaldas.com.co |
| Respuesta a las observaciones del informe de evaluación. | 22 de marzo de 2013 a las 6:00 p.m. | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| ADJUDICACIÓN | 26 de marzo de 2013. | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |

Este cronograma podrá sufrir variaciones en el desarrollo del proceso. Las variaciones se publicaran en la página Web de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

1.10 ENTREGA DE PROPUESTAS - CIERRE DE LA INVITACIÓN PÚBLICA:

VISITA AL SITIO DE LOS ESTUDIOS: La visita al sitio de los estudios no será obligatoria. No obstante si alguno de los proponentes requiere realizar visita deberá ser solicitada a la entidad con el fin de programar la fecha, hora y sitio de encuentro.

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS: El presente proceso se declarará cerrado el día y hora señalados en el cronograma, en consecuencia sólo se podrán presentar PROPUESTAS HASTA LA FECHA Y HORA SEÑALADAS para tal efecto, las cuales serán entregadas personalmente o por su representante, en la sede principal de la entidad ubicada en la Carrera 23 No. 75-82, Barrio Milán,  de la ciudad de Manizales. El sobre que contenga la propuesta deberá estar radicado en la ventanilla única de la entidad, el cual debe contener la fecha y hora de entrega, requisito con el que se entiende recibida la propuesta.

En la fecha y hora indicada, en acto público, se declarará cerrado el proceso. Acto seguido se contarán las propuestas y se procederá a abrir el sobre, rotulado como ORIGINAL y se relacionarán una por una de acuerdo con el orden de entrega indicando: fecha y hora de entrega, el nombre del proponente, el número de folios y el valor de la propuesta.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P, no considerará como aptas ni se tendrán en cuenta ni se estudiarán las propuestas que se presenten con POSTERIORIDAD a la fecha y hora señaladas para el cierre o aquellas que habiéndose recibido antes de la fecha y hora del cierre hubieren sido presentadas en sitio diferente al que se señala en éstos pliegos de condiciones. De dicho acto se suscribirá un acta por parte de los funcionarios designados para ello.

Para efectos de garantizar los principios de transparencia y de responsabilidad, se establece, para todas y cada una de las diligencias y audiencias programadas dentro del presente proceso, como hora legal del mismo, la hora legal para la República de Colombia coordinada y establecida por la superintendencia de Industria y Comercio, la cual se encuentra en la dirección http://horalegal.sic.gov.co. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 20 del decreto 2153 de 1992

1.11.	MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

EMPOCALDAS S.A E.S.P, hará las aclaraciones o modificaciones que considere necesarias. Toda aclaración o modificación se hará mediante Adendas numeradas consecutivamente; estos documentos formarán parte integral del presente pliego de condiciones; las Adendas serán suscritas por el ordenador del gasto.

1.12.	CONDICIONES Y CALIDADES EXIGIDAS

EN CUANTO A LOS PROPONENTES

Podrán participar en la presente invitación INGENIEROS CIVILES ó SANITARIOS, con tarjeta o matrícula profesional vigente, con una experiencia mayor a 7 años los cuales se contarán a partir de la fecha de expedición de  la matrícula profesional para lo cual deberán anexar copia de la misma ó el documento  que demuestre la fecha de expedición; igualmente podrán presentarse PERSONAS JURIDICAS,  CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES O FIRMAS CONSULTORAS.

En la presente Invitación Pública podrán participar en forma independiente, en Consorcio o en Unión Temporal, las personas naturales o jurídicas cuyo objeto social o actividad mercantil sea afín con el objeto de este proceso.

En caso de que el representante legal no cumpla con requisitos anteriores la propuesta deberá ser avalada por  un profesional que cumpla con los requisitos anteriores.

- Si el proponente participa a titulo de Consorcio o Unión temporal:

Cuando la propuesta la presente un consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes deberá presentar, según el caso, los documentos que correspondan a su naturaleza sea persona natural o jurídica.

Los PROPONENTES indicarán si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal, señalando los términos y extensión de la participación en la Propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados.

Adicionalmente, deberá presentar el documento de constitución del consorcio o unión temporal, en el cual constará por lo menos:

- El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a contratar.

- La duración del consorcio o unión temporal, la cual debe ser equivalente a la duración del contrato y un (1) año más.

- La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación legal del consorcio o unión temporal; igualmente, deberá designarse un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.

- Los integrantes del Consorcio o miembros de la Unión Temporal, señalarán las reglas básicas que regularán las relaciones, las cuales no podrán ser modificadas sin el consentimiento previo y escrito por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P e indicarán el porcentaje de participación de cada uno de ellos y para la unión temporal, la descripción detallada de las actividades a realizar. La responsabilidad tanto para el Consorcio como para la Unión Temporal será solidaria. En las uniones temporales las sanciones por incumplimiento, serán aplicadas de acuerdo con  el porcentaje de  participación de cada uno de sus integrantes en los términos del artículo 7º de la Ley 80 de 1993.

- Cuando en el documento de conformación de la unión temporal no se discriminen los términos y porcentajes de la participación en la propuesta y en su ejecución de cada uno de sus integrantes, se entenderá que su participación es por porcentajes iguales. En consecuencia, en caso de sanciones, las aplicará por igual a todos los integrantes.

La propuesta será considerada como no hábil cuando no se presente el documento de constitución del consorcio o unión temporal, o cuando no se presente los requisitos enunciados.

Cuando en la conformación de consorcios o uniones temporales intervengan personas jurídicas, es necesario y obligatorio que los representantes legales estén facultados para la constitución de los mismos y se debe  acompañar la correspondiente autorización.

Todos los integrantes del consorcio o de la unión temporal deberán estar inscritos, calificados y registrados en el registro único de proponentes de la Cámara de Comercio, con la misma actividad y especialidad requerida en los presentes pliegos de condiciones.

- PERSONAS JURIDICAS

Si el oferente es una persona jurídica nacional, deberá comprobar su existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio; cuando se trate de personas jurídicas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán comprobar su existencia y representación legal de conformidad con las normas de su país de origen.

Las personas jurídicas diferentes a los consorcios o uniones temporales deberán haberse constituido como mínimo un (1) año antes de la apertura de la INVITACIÓN  y su término de duración no podrá ser inferior al plazo establecido para la ejecución del contrato y un (1) año más. El objeto social de la sociedad deberá incluir las actividades principales objeto de la presente INVITACION.

La persona jurídica deberá presentar certificado de existencia y representación legal vigente, expedido por la Cámara de Comercio del domicilio de la compañía, con una fecha de expedición no mayor a (30) días calendario anteriores a la fecha de apertura de la INVITACION y certificación de pago de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de compensación familiar, Sena e ICBF) a que hace referencia el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 1º de la Ley 828 de julio 10 de 2003.

1.13 EN CUANTO A LA PROPUESTA

El proponente elaborará la propuesta de acuerdo con lo establecido en este pliego de condiciones y anexará la documentación exigida. Presentará su propuesta sujetándose al orden establecido en el Capitulo II  DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA y al lleno de los requisitos establecidos por Empocaldas S.A. E.S.P con el fin de facilitar su estudio.

1.14 COSTO DE PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA

Serán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y presentación de su propuesta.

1.15 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta se presentará en ORIGINAL Y COPIA, cada una de las cuales se entregará en sobre cerrado y dentro del plazo fijado para el cierre de la presente invitación pública

Los sobres se marcarán de la siguiente forma:

SEÑORES

EMPOCALDAS S.A. E.S.P

Carrera 23 Nº. 75 - 82

Manizales – Caldas

Invitación Pública No. ________de 2013

Objeto: REALIZACION DE LOS  ESTUDIOS Y DISEÑOS DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES EN LOS CUATRO SECTORES BARRIO LA EGIPCIACA, SECTOR LAS VILLAS Y MAGDALENA , EL SECTOR DE LA CALLE 16 A 22 ENTRE CARRERAS 2 A 4 Y EN LA ZONA DEL CAÑO LAVAPATAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.

Sobre No. ____.

Nombre del Proponente. ____.

Indicar si es original o copia ____.

El “ORIGINAL” de la propuesta contendrá todos los documentos solicitados, foliados en forma consecutiva.  En el evento de no poseer documentos originales, se podrán adjuntar copias.  Sin embargo la Secretaria General y/o el área respectiva, se reserva el derecho de verificar su autenticidad.

No se aceptarán propuestas cuyos documentos que sean objeto de evaluación y calificación presenten tachaduras, raspaduras o enmendaduras, salvo que las mismas sean refrendadas por el proponente al margen del mismo o en documento aparte incluido en la propuesta.

No se aceptarán propuestas complementarias o modificaciones que fueren presentadas con posterioridad a la fecha y hora de cierre del presente proceso.

1.16. ALCANCE.

El objeto del contrato que se suscriba, se debe ejecutar de acuerdo con los términos de referencia  y de requerimiento del servicio, contenidas en el capítulo IV de este documento.

1.17 IDIOMA Y MONEDA.

El idioma oficial durante la convocatoria pública y ejecución del contrato será el español, por lo tanto, en este idioma se presentarán todos los documentos e informaciones de cualquier índole, la propuesta y el contrato. La moneda será el peso colombiano, no se aceptarán propuestas en otro idioma y otra moneda.

1.18 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR.

El oferente debe garantizar en la carta de presentación de la oferta en forma escrita y expresamente, que no se haya incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con EMPOCALDAS S.A. E.S.P., de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993 en concordancia con el Artículo 44,4 de la Ley 142 de 1994 y demás normas vigentes, afirmación que se  entenderá  prestada bajo la gravedad del juramento.

La comunicación deberá ser suscrita por el representante legal. Además debe aceptar que si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, este tiene la obligación de exponerla y cederá el contrato previa  autorización escrita de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., o si no fuere posible, renunciará a su ejecución.

La contravención de las anteriores prohibiciones, obligará al Representante Legal de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. a dar por terminado el contrato y  proceder a su Liquidación en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocimiento o pago de indemnización alguna por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

No se aceptarán ofertas de personas naturales o jurídicas, a las cuales EMPOCALDAS S.A. E.S.P les haya decretado caducidad de un contrato, terminación unilateral o terminación anticipada dentro de los últimos cinco (5) años contados desde la fecha de apertura de la convocatoria pública. Esta condición aplica para presentarse directamente a ofertar o en uniones temporales.

1.19 INSTRUCCIONES PRELIMINARES.

El  proponente  deberá  examinar cuidadosamente  los  términos  de  referencia,  las adendas  y  todos  los  aspectos  que  puedan  influir en la presentación de la propuesta. Con  la  presentación de las ofertas por parte de  los proponentes, se entenderán conocidos y aceptados los presentes pliegos de condiciones.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  se  reserva  en  todo  momento  el  derecho  de no contratar,  o declarar  desierto  el  proceso  de  selección, según respondan a sus intereses. Lo anterior es aceptado expresamente  por  los  oferentes,  quienes  renuncian  de  manera  absoluta  a cualquier  reclamación  de  perjuicios  por  el  uso  de  estas  opciones  por  parte  de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Se entiende y así lo acepta el proponente, que con el hecho de presentar la propuesta está aceptando en su totalidad los pliegos de condiciones.

El proponente se ajustará a las instrucciones impartidas en los pliegos de condiciones y entregará los documentos de la propuesta en el orden establecido en el Capítulo II de los pliegos.

La entrega de propuestas podrá hacerse a través de quien designe el representante legal de la firma. En consecuencia, no se tendrán en cuenta las propuestas enviadas por correo electrónico.

Después de cerrada la INVITACION,  a ningún proponente se le permitirá retirar la propuesta, ni modificarla, ni adicionarla. Sin embargo, EMPOCALDAS S.A. E.S.P podrá solicitar aclaraciones por escrito a los proponentes, sin que éstos puedan variar o mejorar la propuesta presentada inicialmente.

El  proponente  deberá  examinar cuidadosamente  los  pliegos de condiciones,  las adendas  y  todos  los  aspectos  que  puedan  influir en la presentación de la propuesta. Con  la  presentación de las ofertas por parte de  los proponentes, se entenderán conocidos y aceptados los presentes pliegos de condiciones.

El contratista deberá dar cumplimiento a las Fichas ambientales que se encuentran  en el LINK de contratación de la página Web (www.empocaldas.com.co)

1.20 INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS.

El proponente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones, especificaciones, requerimientos y anexos que figuren en los documentos del proceso de convocatoria pública, los cuales constituyen la única fuente de información para la preparación de la propuesta.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. podrá antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas, modificar los documentos de la invitación pública mediante adendas publicadas en la página WEB de EMPOCALDAS S.A. E.S.P, los cuales serán de obligatoria observancia para la preparación de la oferta.

Si un oferente encontrare discrepancias u omisiones en las condiciones de la invitación pública, en las especificaciones o en los demás documentos o dudas sobre ellos, deberá solicitar por escrito a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. las aclaraciones necesarias, las cuales requieren ser recibidas por ésta, por lo menos un (1) día hábil antes de la fecha de cierre y entrega de las propuestas, de lo contrario no podrán ser absueltas por preclusión de términos de la invitación pública.

1.21. VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS:

Las propuestas serán válidas por un periodo no inferior a TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha estipulada para la entrega de propuestas.

1.22. AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. podrá ampliar el plazo para presentar propuestas hasta un día hábil antes de la fecha establecida para la entrega de las propuestas, cuando lo considere conveniente o cuando lo soliciten al menos dos de los invitados.

1.23.  GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

La oferta deberá estar acompañada de una garantía de seriedad otorgada por un banco o compañía de seguros, legalmente establecida para operar en Colombia y con sucursal en Manizales, constituida  entre entidades particulares. La póliza debe constituirse a favor de EMPOCALDAS S.A E.S.P, anotando su número de NIT, el cual corresponde al Nro. 890803239-9  y como tomador debe figurar el oferente, sea persona natural o jurídica. Cuando el tomador sea Uniones Temporales o Consorcios se deberá consignar el nombre de todas las personas asociadas con su porcentaje de participación.

La vigencia de la garantía de seriedad de la oferta será de sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de cierre de la invitación, y se constituirá  por una cuantía correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL

La garantía tiene por fin asegurar que el proponente se compromete a cumplir con las obligaciones emanadas de la INVITACION, especialmente a mantener el valor y condiciones de la propuesta, a suscribir y legalizar el contrato consecuencia de la misma, en los términos del presente pliego y de la oferta en la parte que esta haya sido aceptada, y en general de conformidad con los términos que sirvieron de base para la adjudicación.

Si por algún motivo, se concede al proponente favorecido ampliación en el plazo para suscribir y legalizar el contrato o si, dentro del término de vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta, el proponente favorecido no hubiere suscrito el contrato o presentado la garantía única a que se refieren  estos pliegos de condiciones, para respaldar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del mismo, dicha garantía de seriedad deberá prorrogarse antes de su vencimiento por un plazo prudencial, el cual fijará EMPOCALDAS S.A E.S.P, con el fin de que la prórroga cubra el tiempo necesario hasta la legalización del contrato.

EMPOCALDAS S.A E.S.P hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta en el evento de que el proponente favorecido no cumpla con su obligación de sostener su propuesta, o la de celebrar y perfeccionar el contrato correspondiente dentro del término fijado para el efecto en los presentes pliegos de condiciones.

1.24 CORRESPONDENCIA:

Toda correspondencia de los proponentes deberá dirigirse en la siguiente forma, mientras no se indique otra cosa:

Señores

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Carrera 23 Nro. 75 - 82

Manizales, Caldas - Colombia

Referencia: Invitación  Nro. _________de 2013.

CAPITULO II

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

Las propuestas presentadas por los proponentes que deseen participar en el presente proceso de selección deberán contener los siguientes documentos, los cuales deberán ser adjuntados en el orden en que se describe a continuación:

2.1 DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURIDICO

- Carta de presentación de la propuesta, según formato adjunto.

- Certificado de Existencia y Representación Legal vigente, en original y con fecha de expedición no superior treinta días, para personas jurídicas.

- Propuesta Económica.

- RUT (Aplica para personas naturales y jurídicas).

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal o de la persona natural.

- Certificado de antecedentes disciplinarios de la razón social y del representante legal o de la persona natural expedido por la Procuraduría General de la Nación. (aplica para personas naturales y jurídicas)  el cual será consultado por la entidad.

- Certificado de antecedentes fiscales de la razón social y del representante legal o de la persona natural, expedido por la Contraloría General de la República. (aplica para personas naturales y jurídicas) el cual será consultado por  la entidad.

- Certificación de cumplimiento de pago de obligaciones laborales, (articulo 50 Ley 789/02), para     personas jurídicas.

- El Oferente deberá declarar bajo la gravedad de juramento que no se encuentra comprendido dentro de alguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en las normas legales. La contravención a lo anterior dará lugar a las sanciones previstas en la ley.  Dicha declaración debe estar contenida en la carta de presentación de la propuesta.

- Garantía de seriedad de la propuesta.

  - Hoja de Vida persona natural de acuerdo al formato del DAFP.

- Hoja de Vida persona jurídica en formato del DAFP.

- Declaración de Bienes y rentas en formato del DAFP. (Aplica para personas naturales y opcional para personas jurídicas para la cual aplicará el formato de declaración expedida por la DIAN).

- Documento de constitución de consorcio o unión temporal, en caso de que los proponentes participen bajo la modalidad de CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES, de acuerdo al numeral 1.13 del   Capítulo I de los presentes  pliegos.

- Documentos que acrediten la experiencia general del proponente según el numeral 2.2.1.

ñ.         Certificado de Registro Único de Proponentes vigente de la Cámara de Comercio en la Actividad 02, Especialidad 10, Grupo 05, Servicios Básicos de Ingeniería , con una calificación con una capacidad de contratación mínima residual no inferior a los 785 S.M.L.M.V. O en su defecto, de conformidad con el régimen de transición establecido en el Decreto 734 de 2012, en caso de que el proponente con fecha posterior al 1 de Septiembre de 2012 haya renovado su inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) de la cámara de comercio de su jurisdicción, deberá acreditar experiencia como constructor y estar inscrito según la clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) en lo siguiente:

Sección M. Actividades profesionales, Científicas y Técnicas

División 71. Actividades de Arquitectura e Ingeniería; Ensayos y análisis técnicos

Actividad 7110. Actividades de Arquitectura e Ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica.

o. Certificados de experiencia del proponente.

Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá allegar la misma documentación y requisitos mencionados en este numeral.

2.2 DOCUMENTOS DE CARÁCTER TECNICO:

2.2.1. EXPERIENCIA:

El proponente deberá acreditar una experiencia mayor a 5 años los cuales se contarán a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional para lo cual deberán anexar copia de la misma ó el documento  que demuestre la fecha de expedición.

La vigencia de la matricula del ingeniero se establecerá de a través del COPNIA, el cual debe tener una vigencia de 6 meses.

La experiencia será un factor habilitante, el proponente deberá acreditar mediante documento expedido por el contratante o interventor de la obra, el diseño preliminar o de detalle de por lo menos diez (10) estaciones de bombeo de aguas lluvias o aguas residuales y cuyos caudales sumen más de 20 m3/s para empresas de servicios públicos domiciliarios o entidades estatales, para lo cual deberá anexar copia del certificado.”

La experiencia en caso de Consorcios o Uniones temporales puede ser acreditada por cualquiera de los miembros del Consorcio ó Unión temporal.

Dicha experiencia se debe sustentar con certificaciones anexas expedida por el cliente, que indique como mínimo los siguientes datos:

	Empresa o entidad contratante, dirección y teléfono

	Objeto del contrato

	Fecha de iniciación y terminación del contrato

Serán  válidas  las  certificaciones  de  experiencia de contratos en ejecución o culminados  y  liquidados  con  anterioridad  a  la  fecha  de  apertura  de  la  presente convocatoria pública.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. podrá verificar por todos los medios, cuando lo estime conveniente, que la información con la cual se acredita la experiencia sea veraz y se descartará la oferta de aquellos que suministren información falsa.

2.3 DOCUMENTOS DE CARÁCTER ECONOMICO:

2.3.1. PROPUESTA ECONÓMICA.

Para la presentación de la propuesta económica el proponente deberá diligenciar el siguiente cuadro:

| DIRECCION DEL ESTUDIO Y DISEÑOS HIDRAULICOS |
| --- |
| COSTO DE PERSONAL | SALARIO MENSUAL | DEDICACION (MESES) | FACTOR MULTIPLICADOR | VALOR TOTAL |
| Director de Proyecto |  |  |  |  |
| Ingeniero especialista área hidráulica |  |  |  |  |
| Ingeniero Auxiliar trabajos de campo |  |  |  |  |
| Ingeniero Auxiliar trabajos de campo |  |  |  |  |
| Ingeniero Auxiliar oficina |  |  |  |  |
| Ingeniero Auxiliar oficina |  |  |  |  |
| Arquitecto |  |  |  |  |
| Ingeniero mecánico |  |  |  |  |
| Auxiliar de ingeniería ( Dibujo) |  |  |  |  |
| ingeniero asesor estacione de bombeo |  |  |  |  |
| SUB TOTAL COSTOS DE PERSONAL |  |  |  |  |
| ESTUDIOS HIDROLOGICOS |
| COSTO DE PERSONAL | SALARIO MENSUAL | DEDICACION ( MESES) | FACTOR MULTIPLICADOR | VALOR TOTAL |
| Ingeniero especialista |  |  |  |  |
| Ingeniero Auxiliar |  |  |  |  |
| Auxiliar de ingeniería |  |  |  |  |
| SUB TOTAL COSTOS ESTUDIOS |  |  |  |  |
| ESTUDIOS GEOTECNICOS |
| COSTO DE PERSONAL | UNIDAD | VALOR UNITARIO | APLICACIÓN | VALOR TOTAL |
| Estudio Geotécnico y diseño diques |  |  |  |  |
| Estudio Geotécnico y recomendaciones de cimentación para las estaciones de bombeo |  |  |  |  |
| Estudio Geotécnico y recomendaciones de cimentación para Los colectores de aguas lluvias |  |  |  |  |
| SUB TOTAL COSTOS ESTUDIOS |  |  |  |  |
| DISEÑOS ELECTRICOS |
| COSTO DE PERSONAL | SALARIO MENSUAL | DEDICACION (MESES) | FACTOR MULTIPLICADOR | VALOR TOTAL |
| Ingeniero electricista ó electrónico |  |  |  |  |
| Ingeniero Auxiliar trabajos de campo |  |  |  |  |
| Ingeniero Auxiliar oficina |  |  |  |  |
| Ingeniero Auxiliar trámites |  |  |  |  |
| Auxiliar de ingeniería |  |  |  |  |
| SUB TOTAL COSTOS PERSONAL |  |  |  |  |
| DISEÑOS ESTRUCTURALES |
| COSTO DE PERSONAL | SALARIO MENSUAL | DEDICACION ( MESES) | FACTOR MULTIPLICADOR | VALOR TOTAL |
| Ingeniero especialista |  |  |  |  |
| Ingeniero Auxiliar |  |  |  |  |
| Auxiliar de ingeniería |  |  |  |  |
| SUB TOTAL COSTOS PERSONAL |  |  |  |  |
| ESTUDIOS AMBIENTALES Y SOCIALES |
| COSTO DE PERSONAL | SALARIO MENSUAL | DEDICACION ( MESES) | FACTOR MULTIPLICADOR | VALOR TOTAL |
| Ingeniero especialista en área ambiental |  |  |  |  |
| trabajador social |  |  |  |  |
| Auxiliar de ingeniería |  |  |  |  |
| SUB TOTAL COSTOS PERSONAL |  |  |  |  |
| LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS |
| OBJETO | UNIDAD | VALOR UNITARIO | APLICACIÓN | VALOR TOTAL |
| Lotes para las estaciones de bombeo | UN |  | 4 |  |
| Investigación redes existentes |  |  |  |  |
| Corredores para los colectores de aguas lluvias | M |  | 2.500 |  |
| SUB TOTAL COSTOS PERSONAL |  |  |  |  |
| COSTOS DIRECTOS |
| OBJETO | UNIDAD | VALOR UNITARIO | APLICACIÓN | VALOR TOTAL |
| Equipo de computo |  |  |  |  |
| Transporte terrestre |  |  |  |  |
| Viáticos |  |  |  |  |
| Información hidrometereologica |  |  |  |  |
| Edición de informes |  |  |  |  |
| SUB TOTAL COSTOS PERSONAL |  |  |  |  |
| SUB TOTAL |  |  |  |  |
| IVA | % |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |

- El valor de la propuesta deberá establecerse en pesos colombianos; no se aceptarán precios en otras monedas.

- Los costos se deben especificar CON IVA INCLUIDO en caso de que aplique.

- El valor total de la propuesta debe cubrir todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato.

LA CAPACIDAD JURÍDICA Y LAS CONDICIONES DE EXPERIENCIA SERÁN OBJETO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO COMO REQUISITOS HABILITANTES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.

2.4 CRITERIOS DE CALIFICACION Y SELECCIÓN

La selección del proponente se llevara a cabo cumpliendo con las siguientes etapas:

    - Se procederá a realizar la verificación de los documentos de carácter jurídico y las condiciones de experiencia en cada una de las propuestas presentadas por los proponentes participantes. Igualmente las hojas de vida con los títulos, tarjeta profesional y certificados de experiencia de los profesionales solicitados en el numeral 4.2.  Las propuestas que cumplan con toda la documentación requerida en este punto continúan en el proceso de selección, razón por la cual pasarán a la siguiente etapa. La verificación jurídica y de experiencia de las propuestas no da derecho a la asignación de puntaje, pero será factor para determinar si las mismas son HÁBILES O NO.

2. Para continuar con la siguiente etapa de selección, esto es, la evaluación de la propuesta en su parte económica, la misma debe haber sido considerada como HABILITADA en la parte Jurídica y en las condiciones de experiencia. Finalmente, con las propuestas HABILITADAS en las etapas anteriores se procederá con la evaluación económica. Para dicha evaluación se tomará la propuesta económica, en la cual deberá tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

EVALUACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

“VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA”:

Se adjudicará al proponente que obtenga mayor puntaje en caso de empate se realizara nuevamente sorteo entre los proponentes empatados.

Se aplicará el siguiente procedimiento a las propuestas hábiles.

Precio Global: 1000 Puntos

Procedimiento (1000) Puntos:

Se evaluará el valor total propuesto por cada uno de los proponentes de la siguiente manera:

Se determinará la media geométrica con el valor total ofrecido por los proponentes HABILITADOS. El máximo puntaje 1000 puntos se le darán a la oferta cuyo valor en primera instancia sea igual al valor de la media geométrica, o en segunda instancia, a la oferta cuyo valor esté más cerca en valor absoluto a la media geométrica.

Para determinar la media geométrica se aplicará la siguiente fórmula:

Donde:

G		=	Media geométrica.

P (1...n)	=	Valor Total de las propuestas HABILITADAS.

n		=	Número de propuestas HABILITADAS.

Una vez determinada la media geométrica (G), se asignará el puntaje de la siguiente forma:

A la propuesta que sea igual al 100% de la media geométrica o al  valor absoluto más cercano de la misma, se le asignará el máximo puntaje, para lo cual, no se le aplicará ningún tipo de fórmula para la obtención de su puntaje.

A las propuestas que sean iguales o superiores al 105% de la media geométrica o iguales o inferiores al 95% de la media geométrica se les asignara puntaje cero (0).

A las demás propuestas que sean mayores al 95% y menores al 105% de la media geométrica se les asignará un puntaje de 5 puntos menos que el anterior a la medida que su valor en valor absoluto se vaya haciendo mayor a la media geométrica.

2.6 DESIGNACIÓN COMITÉ EVALUADOR

El comité evaluador para el presente proceso estará conformado por la Profesional de la Unidad Jurídica y el Jefe del Departamento de Planeación y Proyectos de la Entidad.

2.7 CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN.

Serán causales de descalificación

- NO PRESENTAR PROPUESTA ECONÓMICA.

- Propuesta que no se presente en pesos colombianos.

- Propuesta que no se presente en idioma Español.

- Si solicitada una aclaración, el proponente no da respuesta dentro del plazo previsto.

-     No cumplir con los requisitos de los Pliegos de Condiciones.

-    Sobrepasar el valor del presupuesto oficial.

2.8 CRITERIOS DE SELECCIÓN EN CASO DE EMPATE:

Criterios de desempate: En caso de empate de alguna o algunas de las propuestas evaluadas, se decidirá por sorteo en presencia de los proponentes que se encuentren en tal situación.

2.9 RESULTADOS DE LA EVALUACION:

El resultado de la evaluación se dará a conocer el día fijado en el cronograma.

2.10 OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Los participantes podrán presentar sus observaciones, de acuerdo con el cronograma estipulado en los pliegos de condiciones, las cuales deberán ser debidamente sustentadas y presentadas por escrito, EN FÍSICO Y MEDIO MAGNÉTICO (observaciones@empocaldas.com.co) en la Secretaría General de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Vencido este término sin que se hayan presentado observaciones se levantará Acta de Adjudicación.

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE TODOS LOS REQUISITOS FORMALES SON SUSCEPTIBLES DE SER SUBSANADOS POR LOS PROPONENTES DENTRO DEL TÉRMINO CONCEDIDO PARA LA PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS NO SE CONSTITUYAN COMO REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA COMPARACIÓN DE OFERTAS.

2.11  ADJUDICACION:

Se adjudicará la presente invitación al proponente que obtenga el mayor puntaje, siempre y cuando cumpla todas y cada uno de los requisitos establecidos en el presente pliego.

Si existiere impedimento respecto del primer puesto, EMPOCALDAS S.A. E.S.P. podrá adjudicar a quien ocupe el segundo puesto, siempre y cuando las condiciones sean favorables para EMPOCALDAS S.A. E.S.P.; todo lo anterior mediante acto administrativo motivado.

Una vez resueltas las observaciones al informe de evaluación, la adjudicación se hará mediante resolución motivada, en la fecha y hora señaladas en el cronograma. EMPOCALDAS S.A. E.S.P. notificará al oferente favorecido la adjudicación de la invitación y la misma será obligatoria para dicho oferente.

2.12.  COMUNICACIÓN DE ADJUDICACION

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. notificará al oferente favorecido la adjudicación del contrato y la misma será obligatoria para dicho oferente.

CAPITULO III

DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACIÓN PUBLICA

La declaratoria de desierta del proceso procederá, por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva. La declaratoria de desierta se hará mediante Resolución Motivada que contendrá en forma expresa y detallada las razones que condujeron a dicha decisión, las cuales pueden ser las siguientes:

- Que en la fecha y hora de cierre de Invitación pública y de Apertura de las propuestas, no se presente ninguna propuesta.

- Cuando se evidencie que algún o algunos sobres han sido abiertos o violentados antes de la fecha y hora señaladas para el cierre.

- Que una vez evaluados los  participantes ninguno cumpla con los requisitos de los pliegos de condiciones.

- Que el valor de las propuestas presentadas supere el presupuesto oficial.

En caso de declarar desierta la invitación pública EMPOCALDAS S.A. E.S.P., queda en libertad de negociar directamente con cualquiera de las personas oferentes.

Para estos efectos se  tendrá en cuenta lo indicado en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública relacionado con la  selección objetiva.

CAPITULO IV

CONDICIONES DEL CONTRATO

4.1. ACTIVIDADES A CONTRATAR.

REALIZACION DE LOS  ESTUDIOS Y DISEÑOS DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES EN LOS CUATRO SECTORES BARRIO LA EGIPCIACA, SECTOR LAS VILLAS Y MAGDALENA , EL SECTOR DE LA CALLE 16 A 22 ENTRE CARRERAS 2 A 4 Y EN LA ZONA DEL CAÑO LAVAPATAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, con un plazo de CUATRO (4) MESES.

  - . PERSONAL REQUERIDO.

EL CONTRATISTA, aportará para el desarrollo del presente contrato, el personal   descrito en el numeral 2.3. PROPUESTA ECONOMICA. Por consiguiente EL CONTRATISTA como empleador del personal que utilice, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, respecto de su personal. Por consiguiente, queda claramente entendido que no existe relación laboral alguna entre EMPOCALDAS S.A. E.S.P y el personal al servicio de EL CONTRATISTA, destinado a la ejecución del presente contrato. En consecuencia EL CONTRATISTA se hace responsable de los sueldos, prestaciones sociales e indemnizaciones de las personas que ocupe para el cumplimiento del objeto contractual, respecto de los cuales EMPOCALDAS S.A. E.S.P no asume obligación alguna de carácter laboral.

Se deberán anexar las hojas de vida con los títulos, tarjetas profesionales y certificados de experiencia de los profesionales que desarrollaran las siguientes funciones:

- Director de Proyecto: Ingeniero civil o sanitario con diez (10) años de experiencia general y certificación de haber participado en el diseño o pre diseño de por lo menos tres (3) estaciones de bombeo de aguas lluvias o sanitarias y cuyos caudales sumen más de 3 m3/s.

- Ingeniero especialista área hidráulica: Ingeniero civil o sanitario con especialización en Hidráulica con diez (10) años de experiencia general y certificación de haber participado en el diseño o prediseño de por lo menos tres (3) estaciones de bombeo de aguas lluvias o sanitarias y cuyos caudales sumen más de 3 m3/s.

- Ingeniero mecánico: Se acepta también ingeniero electrónico o eléctrico con diez (10) años de experiencia general y certificación de haber participado en el diseño  o pre diseño de por lo menos tres (3) estaciones de bombeo de aguas lluvias o sanitarias y cuyos caudales sumen más de 3 m3/s.

- Ingeniero asesor estación de bombeo: Ingeniero civil o sanitario, ó eléctrico ó mecánico,  con diez (10) años de experiencia general y certificación de haber participado en el diseño de por lo menos tres (3) estaciones de bombeo de aguas lluvias o sanitarias y cuyos caudales sumen más de 3 m3/s.

Nota: La experiencia general será contada a partir de la expedición de la matricula profesional  o en el respectivo COPNIA actualizado.

La experiencia específica de los profesionales deberá demostrarse con certificados expedidos por la entidad contratante o por el contratista del estudio en este último caso deberá anexar copia del contrato.

4.3.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

- Entregar el estudio en el plazo estipulado por la entidad, esto es, CUATRO (4) MESES contados a partir de la suscripción del acta de iniciación.

- Los estudios y diseños deberán estar debidamente firmados, con nombre completo y tarjeta profesional de los profesionales que los realizan. Los cuales se someterán a la revisión y aprobación por parte del interventor delegado

- Supervisar el trabajo del personal.

- El Contratista se hará responsable de los salarios, prestaciones sociales, pago de la seguridad social de los trabajadores, IVA, retención en la fuente, y demás costos que implique la ejecución del contrato.

- El Contratista deberá velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional establecidas por la empresa para los trabajadores a su cargo.

- El Contratista entregará al Interventor designado por EMPOCALDAS S.A E.S.P., copia de las planillas de pago del personal, copia de la liquidación de prestaciones sociales, en caso de retiro de algún trabajador con su respectivo paz y salvo, copias de las afiliaciones y de las autoliquidaciones de Salud, Pensiones y Riesgos profesionales, así como el certificado que demuestre que se encuentra cotizando al sistema de seguridad social. Sin estos documentos no se tramitará el pago.

- El Contratista deberá presentar el informe de las actividades realizadas a la Interventoría y estará dispuesto a suministrar cualquier información solicitada de los estudios efectuados.

- Ningún trabajador debe devengar menos de un salario mínimo.

- El Contratista no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades especificadas en el contrato.

- El contratista deberá constituir las pólizas exigidas en el contrato. Realizar los pagos Estampilla pro Universidad, Estampilla Pro desarrollo, Estampilla Pro Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas y réteica estarán a cargo del contratista.

- El contratista no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades especificadas en el contrato.

4.4. MULTAS.

En caso de que el CONTRATISTA incumpla las obligaciones estipuladas en la propuesta o en el contrato o en los documentos  que forman parte integral del mismo EMPOCALDAS S.A. ESP., aplicará las siguientes sanciones y su valor será descontado de cualquier saldo que exista a su favor o cubierto por la garantía de cumplimiento y en ningún caso su aplicación será entendida como liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato.

1) Por retraso en el perfeccionamiento del contrato: Si por causas imputables al CONTRATISTA no presenta los documentos, ni se realizan los actos y trámites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro de los diez (10) días siguientes, contados a partir de la  fecha en que se ha entregado para la firma, se sancionará al CONTRATISTA con una suma equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor total del contrato por cada día de retraso.

2) Por suspensión injustificada del contrato: Cuando el CONTRATISTA suspenda totalmente los servicios contratados sin justificación aceptada por EMPOCALDAS S.A. E.S.P será sancionado con un cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total del contrato, por cada día de suspensión o incumplimiento.

3) Por retardo o incumplimiento: En caso de mora o incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en este contrato, éste autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que sin necesidad de requerimiento  judicial previo, del saldo a su favor  le descuente un cero punto tres por ciento (0,3%) del valor del  contrato por cada día calendario que transcurra y subsista en el  incumplimiento o en la mora. Por el pago de la suma a que se refiere esta  estipulación, no se entenderá extinguida la obligación contratada por el CONTRATISTA en razón del contrato, ni se le eximirá de la indemnización por los perjuicios causados a EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

4) Por incumplimiento de las  obligaciones frente del sistema de seguridad social integral, parafiscales: EL CONTRATISTA autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que sin necesidad de requerimiento judicial previo, del saldo a su favor  le descuente un cero punto dos por ciento (0.2%) del valor del contrato por cada día calendario que transcurra y subsista en el incumplimiento.

4.5. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.

En caso de incumplimiento definitivo y culpable del CONTRATISTA, éste pagará a EMPOCALDAS S.A. E.S.P., como multa penal pecuniaria que tendrá carácter sancionatorio, una  suma de dinero igual  al  diez  por  ciento (10%) del valor total del contrato, suma que se hará efectiva de acuerdo con  la Ley.  El valor de las multas y de la pena pecuniaria ingresará a la Tesorería de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y será descontada  de  cualquiera de las  sumas  que  se  adeuden  a  EL CONTRATISTA.

4.6. INTERVENTORIA DEL CONTRATO.

La Supervisión del Contrato estará a cargo del Jefe del Departamento de Planeación y Proyectos, quien autorizará los pagos, cuando verifique que el Contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales de manera satisfactoria.

4.7. DURACIÓN DEL CONTRATO.

La duración del contrato será  de CUATRO  (4)  MESES, contados a partir del acta de iniciación.

4.8. FORMA DE PAGO

El 25% del valor total del contrato a la entrega de los levantamientos topográficos, investigación del alcantarillado y estudios hidrológicos y geotécnicos, otro 25% del valor total del contrato a la entrega a nivel de pre diseño de las estaciones de bombeo y el 50% restante dentro de los sesenta (60) días siguientes de recibido a satisfacción de los estudios y diseños por parte de la interventoría encargada y se cancelará por medio de facturas, las cuales deberán ser presentadas dentro de los primeros CINCO (5) días del mes correspondiente.  Las facturas se cancelarán de acuerdo con la programación prevista por la Tesorería de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., pero en ningún momento será superior a sesenta (60) días, salvo fuerza mayor o caso fortuito.

  - GARANTIA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES.

El presente contrato requiere la constitución de la garantía única constituida en una compañía de seguros legalmente constituida en el país en formato de entidades  particulares que avale los siguientes riesgos:

- CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato, por un valor equivalente al Treinta  por ciento 30% del valor del mismo y con una vigencia igual al término del contrato y tres (3) meses más.

- SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, a que está obligado el afianzado y relacionadas con el personal utilizado para la ejecución del contrato, por un valor equivalente al 20% del valor del contrato y por una vigencia igual al término del contrato y tres (3) años más.

- CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO: En cuantía equivalente al 20 % del valor del contrato y con una vigencia de dos (2) años contados a partir de la fecha del acta de liquidación del contrato.

  - CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato podrá darse por terminado antes del plazo fijado por cualquiera de las siguientes causas

- Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista.

- Por mutuo acuerdo entre las partes.

- Por fuerza mayor y/o caso fortuito.

- En los casos b) y c) no habrá lugar a pago de indemnización alguna.

  - COMUNICACIONES.

Las informaciones aquí contenidas sustituyen totalmente cualquier informe que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. o sus representantes pudieren haber suministrado a las personas interesadas con anterioridad. Por consiguiente, todas las informaciones preliminares recibidas, quedan sin valor y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. no se hace responsable por su utilización. Solo serán validas las comunicaciones escritas, así mismo toda consulta deberá formularse por escrito, y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. publicara las respuestas en la página WEB de la empresa.

CAPITULO V

ESPECIFICACIONES DEL ESTUDIO

REALIZACION DE LOS  ESTUDIOS Y DISEÑOS DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES EN LOS CUATRO SECTORES BARRIO LA EGIPCIACA, SECTOR LAS VILLAS Y MAGDALENA, EL SECTOR DE LA CALLE 16 A 22 ENTRE CARRERAS 2 A 4 Y EN LA ZONA DEL CAÑO LAVAPATAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA

En términos generales, este manejo incluirá el diseño de acuerdo al RAS 2000 de:

- Estructuras de control hidráulico en los sitios de vertimiento para evitar contraflujos de las aguas del rio hacia la red.

- Diseño de colectores de aguas lluvias que en los momentos de niveles altos del rio conduzca las aguas a las estaciones de bombeo.

- Diseño de estaciones de bombeo de aguas lluvias que permitan impulsar las aguas provenientes de la red de alcantarillado hacia el rio magdalena.

- Diseño de las líneas de conducción de las aguas bombeadas hacia el rio.

ALCANCE DEL ESTUDIO

Las actividades específicas a desarrollar en el proceso de diseño para cada uno de los cuatro  sectores objeto del estudio son:

- Análisis y recopilación de la información existente

Se deberá  recopilará la información relevante,  concordante con el alcance del estudio que a juicio de la Consultoría pueda ser útil para el desarrollo del mismo.

Será de especial importancia la siguiente información:

- Planos de la red de alcantarillado del municipio que serán suministrados por la empresa operadora del sistema EMPOCALDAS S:A

- Información hidrológica y pluviométrica del sector y de niveles históricos del rio Magdalena a su paso por el municipio.

- Estudios anteriores relacionados con la red de alcantarillado del municipio o con controles de inundaciones. Esta información podrá ser recopilada en las oficinas del municipio, Cormagdalena, Empocaldas o en entidades de orden nacional o local.

- Estudios o proyectos aun sin ejecutar que puedan interferir o afectar el diseño del sistema de manejo de aguas lluvias.

- Investigación de campo de las redes de alcantarillado.

Se deberá  realizar una investigación detallada de las redes de alcantarillado de los sectores objeto del estudio. La investigación consiste en revisar los pozos de inspección tomando las cotas topográficas de terreno y batea de cada uno de ellos verificando diámetros y sentidos de flujo.

La investigación de las redes se limita a los sectores cercanos al vertimiento al Rio Magdalena en los siguientes circuitos:

- Sector de la egipciaca:

- Sector las Villas y Magdalena

Sector de la calle 16 a 22 entre carreras 2 a 4: Circuito asociado a los descoles D18, D19, D20

- Sector del caño Lavapatas: Box Coulvert Lavapatas y aguas claras

Como resultado de la investigación se genera una hoja de trabajo por cada uno de los pozos o cámaras de inspección revisadas, que incluye cotas de tapa o terreno, profundidades y diámetros de cada una de las tuberías de entrada y salida así como cualquier información relevante sobre el estado del sistema. De igual manera se producen planos topográficos con cotas de cada componente del sistema.

Para el desarrollo de esta investigación será de vital importancia la participación de EMPOCALDAS en los siguientes aspectos:

Acompañamiento de parte de los fontaneros de La Dorada para la identificación de las cámaras del sistema de alcantarillado y la ubicación de los vertimientos.

Disponibilidad del equipo de limpieza (Vactor) para lavar las tuberías y drenar las redes en los sectores a estudiar. Esta labor permitirá el correcto desarrollo de esta labor. Se ha supuesto, para efectos de la propuesta económica, que EMPOCALDAS facilitará este equipo de manera oportuna y sin costos económicos para el estudio por concepto de alquiler del equipo o tiempos de los operarios. Si EMPOCALDAS cobra algún dinero por este servicio, el valor del estudio debe ser ajustado.

Esta investigación será fundamental para determinar la capacidad hidráulica y cotas de ubicación de los conductos existentes y a partir de ahí proceder a los diseños de los colectores de aguas lluvias que conducirán las aguas a las estaciones de bombeo.

- Levantamientos topográficos.

Todos los levantamientos topográficos con equipo de alta precisión,   nivel de precisión y  estación total, estarán amarrados a coordenadas reales de acuerdo con los requerimientos de la Interventoría del estudio. Será preferible trabajar con coordenadas IGAC.

Adicionalmente a los amarres topográficos de las cámaras de inspección, se harán los siguientes levantamientos topográficos:

- Planta y perfil de los corredores seleccionados para la construcción de los colectores de aguas lluvias

Colector de aguas lluvias y estación de bombeo La Egipciaca

Para los cálculos de la propuesta económica se ha supuesto que la longitud de colectores de aguas lluvias requeridos en el sector de La Egipciaca es de 900 m.

Colector de aguas lluvias y estación de bombeo sector calle 16 a 22

Para los cálculos de la propuesta económica se ha supuesto que la longitud de colectores de aguas lluvias requeridos en el sector de la calle 18 con carrera 2 es de 300 m.

- Colector de las Villas  y Magdalena

Para los cálculos de la propuesta económica se ha supuesto que la longitud de colectores de aguas lluvias requeridos en el sector de las Villas  y Magdalena de 200 m

Estación de bombeo caño Lavapatas

Para los cálculos de la propuesta económica se ha supuesto que para la estación de bombeo Lavapatas no es necesario proyectar colectores de aguas lluvias puesto que el agua se capta directamente en el box Coulvert que llega al caño.

- Planimetría y altimetría de los lotes seleccionados para la construcción de las estaciones de bombeo: Como producto de la investigación de campo previa, se determinaran los lotes o sitios para la ubicación de las estaciones de bombeo. Se hará un levantamiento topográfico en detalle de estos sitios.

Estudios hidrológicos.

Los estudios hidrológicos incluyen las siguientes actividades:

- Recopilación, análisis y validación de la información que permita determinar las zonas de inundación en el rio Magdalena, en su recorrido urbano por el municipio de La Dorada Caldas.

- Recopilación, análisis y validación de la información para determinar las curvas IDF en el rio Magdalena, en su recorrido por el municipio de La Dorada Caldas.

- Hidrología de cauces captados por el alcantarillado del municipio de La Dorada Caldas.

Como resultado de este componente del estudio se determina el nivel máximo de las aguas del rio Magdalena a su paso por el municipio para diferentes periodos de retorno y se obtienen los parámetros que permiten cuantificar los caudales de aguas lluvias captados en la red de alcantarillado en los sectores objeto del estudio.

Estos datos son necesarios para los diseños de los colectores de aguas lluvias y las estaciones de bombeo.

Estudios geotécnicos

El alcance del estudio geotécnico comprende:

- Estudio de suelos y recomendaciones de cimentación para la Estación de Bombeo # 1 (Sector La Egipciaca)

- Estudio de suelos y recomendaciones de cimentación para la Estación de Bombeo (Sector Las Villas y Magdalena) ( 500m)

- Estudio de suelos y recomendaciones de cimentación para aproximadamente 900 m de conducción vecina a la Estación de Bombeo # 1 (Sector La Egipciaca)

- Estudio de suelos y recomendaciones de cimentación para la Estación de Bombeo # 6 (Sector de la Esap y Estación de Bomberos)

- Estudio de suelos y recomendaciones de cimentación para aproximadamente 300 m de conducción vecina a la Estación de Bombeo # 6

- Estudio de suelos y recomendaciones de cimentación para la Estación de Bombeo # 7 (Sector Caño Lavapatas)

- Estudio de suelos, recomendaciones de cimentación y diseño geotécnico del dique a construir en la confluencia del Caño Lavapatas con el Rio Magdalena.

Los aspectos geotécnicos del diseño contemplan el reconocimiento general del proyecto y su zona de influencia, la prospección de campo propiamente dicha, los ensayos de laboratorio in situ para determinar las propiedades índice y los parámetros de comportamiento mecánico de los diferentes estratos, las recomendaciones de cimentación de la tubería y de los tanques y estructuras especiales correspondientes a las Estaciones de Bombeo, y las recomendaciones de cimentación y el diseño geotécnico de los Diques requeridos se describen brevemente los principales aspectos del desarrollo del estudio.

Recopilación de la información existente

Como primera labor se recopilará toda la información disponible existente en los archivos de Empocaldas, sobre el proyecto, la cartografía general del área, información topográfica, geológica, geotécnica, etc, y en general toda la información que esté disponible de obras en el sector.

De ser necesario se recopilará la información cartográfica, fotográfica, geológica, geotécnica, hidrológica, topográfica etc., existente en entidades de orden municipal y departamental, disponible y no recopilada aun por Empocaldas.

Aspectos geotécnicos.

El primer paso será llevar a cabo un reconocimiento de la zona de trabajo y las zonas de influencia perimetrales con el propósito de revisar el terreno a fin de detectar patologías relacionables con el suelo y que puedan llegar a afectar las líneas de conducción y los sitios donde se tiene proyectada la construcción de las Estaciones de Bombeo y el Dique.

De acuerdo con los requerimientos de la NSR-2010, y del RAS y atendiendo a la categoría del proyecto, proponemos realizar la siguiente campaña de prospección:

- Líneas de Conducción: 1 sondeo cada 200 mts de 6.0 mts de profundidad o hasta donde lo permita la estratigrafía existente (para 1300 mts de conducción se propone la ejecución de 7 sondeos de 6.0 mts de profundidad.

- Estaciones de Bombeo: Se propone la ejecución de 3 sondeos semi-mecanizados por cada Estación de Bombeo (9 sondeos de 6-8 mts de profundidad).

- Diseño de diques: En estos sitios para el diseño de los Diques, se deberá realizar la ejecución de 4 sondeos semi-mecanizados de 6-8 mts de profundidad, o hasta donde lo permita la estratigrafía existente.

Los sondeos se realizarán con equipos semimecanizados livianos que son de suma utilidad para determinar, a bajo costo, los espesores de los estratos superficiales blandos, pudiéndose con cierta facilidad realizar en lugares de difícil acceso; en estos sondeos no se realiza normalmente el SPT pero se perfora a rotación y aun con circulación directa de agua para el retiro del detritus, su alcance en materiales blandos puede ser de 10-15 metros de profundidad.

En estos sondeos se pueden tomar muestras en tubos de pared delgada hincados a golpes y muestras alteradas tomadas del material recuperado en el helicoide.

Adicionalmente, en los registros de sondeos se consignarán para cada muestra, los resultados de los ensayos de laboratorio ejecutados de acuerdo a lo programado para este estudio.

Se elaborarán los registros de sondeos en los que se incluirá al menos la siguiente información:

- Profundidad de la Perforación

- Localización del Nivel de Aguas Freáticas

- Descripción de los materiales encontrados

- Dimensiones de las muestras en los tubos de pared delgada

- Golpes por cada 20 cms en el ensayo de penetración (PT)

Estimamos que con el equipo de perforación semi-mecanizado se lograrán las profundidades indicadas en el NSR-2010, sin embargo, existe la disponibilidad del equipo mecánico de perforación, en caso de llegar a requerirse. El costo de las perforaciones con este equipo no está incluido en esta propuesta.

El Contratante deberá garantizar todos los permisos necesarios para la realización de los trabajos de prospección en los predios involucrados, incluyendo la toma de agua.

Ensayos de Laboratorio y de Campo

Estimamos necesario programar una serie de ensayos de laboratorio y de campo que nos ayuden a determinar las propiedades mecánicas de los diferentes estratos. Se propone por lo tanto la ejecución de ensayos de suelo rutinarios y algunos especiales cuyas cantidades están estimadas en el presupuesto del estudio.

| ENSAYO | NORMA A UTILIZAR |
| --- | --- |
| Humedad Natural | NTC – 1495 |
| Límites de Atterberg | NTC –1493/1494 |
| Lavado sobre T-200 | NTC – 77 |
| Peso Unitario | ASTM D2937-71 |
| Ensayo a la resistencia a la compresión inconfinada | NTC – 1527 |
| Ensayo de Resistencia al Corte | Corte Directo C-ND |

De esta manera, se ejecutarán en la zona los siguientes ensayos para cada sitio de estudio:

Adicionalmente se deberán realizar otros tipos de ensayos si estos llegaran a requerirse como CBR, Gravedad Específica, Límites de Contracción, Consolidación, Expansión Libre en Probeta, etc.

Recomendaciones de cimentación.

Con la información del Proyecto y la información existente y colectada del terreno se determinarán las alternativas de apoyo que satisfagan criterios de seguridad y de economía tanto para el apoyo de las conducciones como para los apoyos de la estructura correspondiente a las Estaciones de Bombeo, y para las obras que se requieren para la construcción de los diques.

Diseño de los  diques

A partir de la información topográfica e hidrológica recopilada, se procede al diseño en planta, perfil y secciones, del tipo de dique propuesto para proteger las Estaciones, teniendo en cuenta la altura de la creciente de diseño del rio Magdalena, el tipo de cimentación requerido para el apoyo del dique, y los materiales a utilizar para su construcción.

Diseños hidráulicos de colectores de aguas lluvias.

Con la información generada en los estudios de investigación de redes, topografía e hidrología, es posible proceder al diseño de los colectores de agua lluvias que transportan las aguas hacia las estaciones de bombeo.

El diseño hidráulico incluye:

- Implementación de un modelo hidráulico que permita determinar caudales de aguas lluvias, regímenes de flujo y características de los conductos requeridos para transportar estas aguas. El modelo hidráulico se implementará en el software libre EPASWMM desarrollado por la EPA de los Estados Unidos

- Selección de materiales de los conductos de acuerdo con las condiciones topográficas y geotécnicas del sitio. En términos generales se estudiaran como posibles materiales los siguientes: Fibra de vidrio reforzada (GRP), PVC, Polietileno o cajas en concreto reforzado (box coulvert)

- Diseño geométrico de los conductos: pendientes y secciones transversales

- Diseño de las obras accesorias tales como: válvulas de control hidráulico, cajas de inspección y paso, aliviaderos y sumideros de aguas lluvias.

Diseños hidráulicos y mecánicos de las estaciones de bombeo y las líneas de impulsión

Los colectores de aguas lluvias conducen las agua a las estaciones de bombeo.

En la estación de bombeo las aguas son recibidas en reservorios desde los cuales succionan los equipos de bombeo para impulsarlas hacia el rio Magdalena.

El diseño de las estaciones de bombeo incluye:

- Selección del sitio donde se ubicarán de las estaciones.

- Diseño de los sistemas de retención y disposición de sólidos y sedimentos.

Considerando que la red de alcantarillado transporta cantidades considerables de sólidos, es necesario proyectar sistemas de cribado que retengan estos sólidos y sistemas de transporte que los conduzcan a puntos de almacenamiento donde son recogidos para llevarlos al sitio de disposición final.

- Dimensionamiento de los tanques o reservorios requeridos para recibir las aguas conducidas por los colectores.

Se calcula el volumen requerido de almacenamiento de acuerdo con los caudales esperados, se dimensionan los tanques y se diseñan los elementos hidráulicos requeridos tales como estructuras de control de turbulencia, ventilaciones, desagües y elementos de inspección.

- Diseño hidráulico de los equipos de bombeo y selección del tipo y modelo de bombas requeridos

Se hará un análisis de los diferentes tipos de bomba que podrían ser utilizadas en las estaciones para determinar cuál es el tipo optimo de acuerdo con las condiciones de funcionamiento especificas de cada estación.

Posteriormente se calculan los caudales de bombeo y se hace una modelación hidráulica de la línea de impulsión para determinar la cabeza dinámica de la bomba y de esta manera seleccionar la modulación del sistema, la potencia de los motores, y el modelo de las bombas.

- Diseño hidráulico y mecánico de las líneas de succión e impulsión

Se elabora un diseño detallado de las tuberías, válvulas, anclajes, elementos de control y protección hidráulica, líneas de impulsión, sistemas de control de golpe de ariete, ventosas y en general todos los accesorios requeridos para el correcto funcionamiento del sistema de bombeo y línea de impulsión.

- Diseños arquitectónicos y paisajísticos

Los diseños arquitectónicos de las estaciones de bombeo se desarrollaran a partir de las necesidades y requerimientos propios del proyecto, en concordancia con el POT si fuera el caso, en donde los resultados del análisis se representaran en planimetrías, memorias e imágenes o renders explicativos.

Las planimetrías correspondientes al proyecto se desarrollaran resolviendo las necesidades tales como:

Paisajismo:

- Áreas de acceso

- Zonas de parqueo

- Áreas de manejo

- Cerramientos

Arquitectónico:

- Zonificación

- Zonas cuartos eléctricos

- Áreas para operarios

- Áreas de circulación

- Estudios de materiales

- Localización de mobiliario

- Localización equipos especiales

- Plano memoria

2.9 Diseños eléctricos

Las estaciones de bombeo contemplaran bombas de una potencia considerable que requieren estudios eléctricos especializados. El alcance de los estudios eléctricos se detalla a continuación:Solicitud de factibilidad del servicio y punto de conexión.

- Análisis de carga.

- Cálculo de transformadores y subestación de energía.

- Análisis de nivel de tensión requerido.

- Distancias de seguridad.

- Cálculos de pérdidas de energía.

- Análisis de corto circuito y falla a tierra.

- Cálculo y coordinación de protecciones.

- Cálculo de conductores.

- Cálculo de tableros de distribución de media y baja tensión.

- Sistema de medida de energía.

- Sistema de alumbrado de emergencia, normal y alumbrado de exteriores.

- Cálculo de la Malla de Puesta a Tierra para subestación.

- Análisis de protección contra rayos.

- Análisis de riesgos eléctricos y medidas para mitigarlos.

- Análisis de la energía reactiva y corrección del factor de potencia.

- Estudio de calidad de potencia.

- Además se deben realizar los trámites correspondientes ante la Central hidroeléctrica de Caldas CHEC para la revisión y aprobación de los planos eléctricos y la obtención de la disponibilidad de energía

- Diseño de la automatización del sistema

En general los estudios y diseños contendrán lo siguiente:

- Determinación de las rutas para las acometidas eléctricas, cálculos de transformadores, protecciones primarias, conductores, ductos, canaletas, bandejas portacables, circuitos de tomacorrientes, iluminación, etc.

- Determinación de las dimensiones de los tableros de distribución general, protecciones, calibres de conductores, regulación de voltaje, diagramas unifilares de conexión, memorias de cálculo. Cálculos de los niveles de iluminación, tipo de luminarias y ubicación de las salidas de iluminación tanto para interiores como para exteriores y tomacorrientes de energía de uso general.

- Se entregarán planos en escalas apropiadas, los cuales contendrán los siguientes detalles:

a) Plantas: De cada planta arquitectónica se dibujaran planchas que contengan las diferentes partes de cada sistema como salidas de alumbrado, tomacorrientes, interruptores, tableros, acometidas, comunicaciones internas de voz y datos, iluminación, etc.

b) Esquemas de acometidas eléctricas, cuadros de cargas, diagramas de conexión, localización, notas, convenciones y memorias de cálculo y tableros de distribución de baja tensión.

Diseños estructurales

Se elaboran los diseños estructurales de las estaciones de bombeo de acuerdo con las normas vigentes, incluyendo los diseños de los anclajes y soportes de bombas, válvulas, tuberías y demás elementos que constituyen el sistema de bombeo. De manera preliminar se estima que el sistema estructural sería combinado con pórticos y muros de concreto reforzado.

De igual manera se presentan los diseños estructurales de las obras accesorias requeridas en los colectores de aguas lluvias, tales como cajas de inspección, anclajes, empotramientos y entibados; así como de las edificaciones necesarias.

Los diseños incluyen despiece detallado del refuerzo. Todos los diseños se elaboran de acuerdo con la norma NSR 10.

Estudios socio ambientales

El estudio incluye la elaboración de un plan de manejo ambiental para la construcción y operación de las estaciones de bombeo y colectores de aguas lluvias.

De igual manera se hará el diagnóstico social de los habitantes de predios en la zona que pueda estar afectada por la construcción de las estaciones de bombeo.

EL CONSULTOR DEBERÁ ENTREGRAR

Como producto del estudio se entregara la siguiente documentación (En formato impreso y digital):

- Planos constructivos completos de todas las instalaciones diseñadas: Planos arquitectónicos, hidráulicos, eléctricos y estructurales. Se entregan planos impresos y en medios magnéticos en formato ACAD.

- Planos y carteras de levantamiento topográfico

- Informe de estudio hidrológico

- Informe de estudio geotécnico

- Plan de manejo ambiental

- Informe de estudio social

- Especificaciones de construcción

- Especificaciones de equipos y accesorios.

- Cantidades de obra y presupuesto detallado con análisis de precios unitarios.

- Memorias de cálculo hidráulico.

- Memorias del cálculo estructural.

CONDICIONES GENERALES

El alcance de esta propuesta se limita a las áreas o zonas de la ciudad específicamente indicadas en este documento. Se diseñaran cuatro (4) estaciones de bombeo de aguas lluvias

Para los cálculos del costo del estudio se ha supuesto que se requieren 1200 m de colectores de aguas lluvias. Esta información se calculo con base en el trabajo de campo del Estudio de Saneamiento de Aguas Residuales del municipio de La Dorada realizado en el año 2008. Si la longitud de colectores excede este valor, será necesario ajustar el costo del estudio dado que los trabajos de campo (topografía y geotecnia), así como las labores de diseño demandarían mayores recursos.

En el alcance del estudio geotécnico no se ha contemplado la realización de perforaciones con equipo mecánico. En caso de que las condiciones del terreno o la Interventoría del estudio requieran este tipo de trabajos, su costo será pactado entre las partes.

En los costos del estudio eléctrico, no se incluyen los pagos que se deban hacer a la CHEC S.A. E.S.P. por revisiones, aprobaciones, conexiones, visitas técnicas, retiros de redes, provisionales, calibraciones, matriculas, instalaciones y demás cobros. Estos pagos serán realizados y asumidos por el propietario del proyecto. No está incluido en el alcance de la propuesta la realización de mediciones con equipos registradores de calidad de potencia para validar potenciales distorsiones de las ondas por efectos de la conexión eléctrica de las estaciones de bombeo. Si la CHEC solicita este procedimiento, su costo será asumido por el dueño del proyecto.

(ORIGINAL FIRMADO)

JUAN PABLO ALZÁTE ORTEGA

Gerente

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

AMGG     SHLP

CAPITULO V

ANEXOS

Anexo No. 01

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Manizales,

Señores

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Carrera 23 Nro. 75-82

Manizales

REFERENCIA: Invitación Publica de ofertas No. _________2013

_______________________________________, obrando en nombre propio o como representante  legal de _______________________ presentó  propuesta respecto de la Invitación Nro. -------------, de acuerdo con el contenido de  los  proyecto de pliegos de condiciones, cuyas especificaciones declaro conocer y aceptar.

Manifiesto(tamos) bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma de este documento, que no me(nos) encuentro (encontramos) incurso en ninguna de las incompatibilidades, inhabilidades o prohibiciones de que tratan las leyes colombianas, al igual que no estoy reportado en el boletín de responsables fiscales,  no soy deudor moroso de ninguna entidad del Estado y he(mos) cumplido con el pago de aportes al sistema de seguridad social del personal vinculado a la empresa que represento(tamos).

También manifiesto (amos) que soy (somos) el(los) único(s) interesado(s) en la propuesta que aquí presento (amos), que ninguna otra persona, tiene interés en ésta y  en  el contrato  que  se celebre y que no tengo conexión alguna con otro oferente.

El Valor total de la propuesta CON IVA es de $

El Valor total de la propuesta  SIN IVA es de $

Adjunto (amos) igualmente como parte de esta propuesta los documentos indicados en los pliegos de condiciones.

Atentamente,

(Firma) ____________________________________

Nombre completo Representante Legal   _______________________________

Dirección correspondencia __________________

Nº de tel: ______________ Celular:_____________Fax:_______________

ANEXO No. 02

MINUTA CONTRATO

## CONTRATO No. 			__________________

## CONTRATISTA                          		____________________________________

CEDULA CIUDADANIA No.		___________________

OBJETO	REALIZACION DE LOS  ESTUDIOS Y DISEÑOS DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES EN LOS CUATRO SECTORES BARRIO LA EGIPCIACA, SECTOR LAS VILLAS Y MAGDALENA , EL SECTOR DE LA CALLE 16 A 22 ENTRE CARRERAS 2 A 4 Y EN LA ZONA DEL CAÑO LAVAPATAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

## MUNICIPIO                                  	LA DORADA, CALDAS.

VALOR

## RECURSOS      	                         PROPIOS

INTERVENTOR 		           JEFE DEPTO DE PLANEACION Y PROYECTOS

CDP					__________________________________________

Entre los suscritos a saber  JUAN PABLO ALZATE ORTEGA, identificado con cédula de ciudadanía No.75.085.058 de Manizales, quien obra en nombre y representación de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en su calidad de Gerente debidamente facultado mediante Escritura No. 1483 de Diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y Escritura No 2214 del 18 de noviembre de 2004 de la Notaria Quinta de Manizales y nombrado mediante Acuerdo N° 002 del 11 de enero de 2012 emanado de la Junta Directiva y Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la Ley 689 del 2001,  quien en el curso de este documento se denominará EMPOCALDAS S.A E.S.P de una parte y de otra parte el señor --------------------------------------------------------------------------------, identificado con cédula de ciudadanía No. ----------------, obrando en nombre propio, quien afirma hallarse legalmente capacitado, sin inhabilidades e incompatibilidades de conformidad con la Ley 80 de 1993  y que para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA se ha  celebrado el contrato que se especifica a continuación, el cual se regirá por las normas legales vigentes y por las siguientes Cláusulas: CLAUSULA PRIMERA - OBJETO: REALIZACION DE LOS  ESTUDIOS Y DISEÑOS DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES EN LOS CUATRO SECTORES BARRIO LA EGIPCIACA, SECTOR LAS VILLAS Y MAGDALENA , EL SECTOR DE LA CALLE 16 A 22 ENTRE CARRERAS 2 A 4 Y EN LA ZONA DEL CAÑO LAVAPATAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, y de acuerdo a los términos de referencia suministrados por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y a la propuesta presentada por el contratista, los cuales forman parte integral del presente contrato según convocatoria No. ----------- del año 2013. Así:

| DIRECCION DEL ESTUDIO Y DISEÑOS HIDRAULICOS |
| --- |
| COSTO DE PERSONAL | SALARIO MENSUAL | DEDICACION ( MESES) | FACTOR MULTIPLICADOR | VALOR TOTAL |
| Director de Proyecto |  |  |  |  |
| Ingeniero especialista área hidráulica |  |  |  |  |
| Ingeniero Auxiliar trabajos de campo |  |  |  |  |
| Ingeniero Auxiliar trabajos de campo |  |  |  |  |
| Ingeniero Auxiliar oficina |  |  |  |  |
| Ingeniero Auxiliar oficina |  |  |  |  |
| Arquitecto |  |  |  |  |
| Ingeniero mecánico |  |  |  |  |
| Auxiliar de ingeniería ( Dibujo) |  |  |  |  |
| ingeniero asesor estacione de bombeo |  |  |  |  |
| SUB TOTAL COSTOS DE PERSONAL |  |  |  |  |
| ESTUDIOS HIDROLOGICOS |
| COSTO DE PERSONAL | SALARIO MENSUAL | DEDICACION ( MESES) | FACTOR MULTIPLICADOR | VALOR TOTAL |
| Ingeniero especialista |  |  |  |  |
| Ingeniero Auxiliar |  |  |  |  |
| Auxiliar de ingeniería |  |  |  |  |
| SUB TOTAL COSTOS ESTUDIOS |  |  |  |  |
| ESTUDIOS GEOTECNICOS |
| COSTO DE PERSONAL | UNIDAD | VALOR UNITARIO | APLICACIÓN | VALOR TOTAL |
| Estudio Geotécnico y diseño diques |  |  |  |  |
| Estudio Geotécnico y recomendaciones de cimentación para las estaciones de bombeo |  |  |  |  |
| Estudio Geotécnico y recomendaciones de cimentación para Los colectores de aguas lluvias |  |  |  |  |
| SUB TOTAL COSTOS ESTUDIOS |  |  |  |  |
| DISEÑOS ELECTRICOS |
| COSTO DE PERSONAL | SALARIO MENSUAL | DEDICACION ( MESES) | FACTOR MULTIPLICADOR | VALOR TOTAL |
| Ingeniero electricista ó electrónico |  |  |  |  |
| Ingeniero Auxiliar trabajos de campo |  |  |  |  |
| Ingeniero Auxiliar oficina |  |  |  |  |
| Ingeniero Auxiliar trámites |  |  |  |  |
| Auxiliar de ingeniería |  |  |  |  |
| SUB TOTAL COSTOS PERSONAL |  |  |  |  |
| DISEÑOS ESTRUCTURALES |
| COSTO DE PERSONAL | SALARIO MENSUAL | DEDICACION ( MESES) | FACTOR MULTIPLICADOR | VALOR TOTAL |
| Ingeniero especialista |  |  |  |  |
| Ingeniero Auxiliar |  |  |  |  |
| Auxiliar de ingeniería |  |  |  |  |
| SUB TOTAL COSTOS PERSONAL |  |  |  |  |
| ESTUDIOS AMBIENTALES Y SOCIALES |
| COSTO DE PERSONAL | SALARIO MENSUAL | DEDICACION ( MESES) | FACTOR MULTIPLICADOR | VALOR TOTAL |
| Ingeniero especialista en área ambiental |  |  |  |  |
| trabajador social |  |  |  |  |
| Auxiliar de ingeniería |  |  |  |  |
| SUB TOTAL COSTOS PERSONAL |  |  |  |  |
| LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS |
| OBJETO | UNIDAD | VALOR UNITARIO | APLICACIÓN | VALOR TOTAL |
| Lotes para las estaciones de bombeo | UN |  | 4 |  |
| Investigación redes existentes |  |  |  |  |
| Corredores para los colectores de aguas lluvias | M |  | 2.500 |  |
| SUB TOTAL COSTOS PERSONAL |  |  |  |  |
| COSTOS DIRECTOS |
| OBJETO | UNIDAD | VALOR UNITARIO | APLICACIÓN | VALOR TOTAL |
| Equipo de computo |  |  |  |  |
| Transporte terrestre |  |  |  |  |
| Viáticos |  |  |  |  |
| Información hidrometereologica |  |  |  |  |
| Edición de informes |  |  |  |  |
| SUB TOTAL COSTOS PERSONAL |  |  |  |  |
| SUB TOTAL |  |  |  |  |
| IVA | % |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |

CLAUSULA SEGUNDA- OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: a) Ejecutar correctamente las labores objeto del presente contrato, de acuerdo con su programación.  b) Emplear personal idóneo en dichas labores, en la cantidad y perfil que requiera la Empresa.  c) Supervisar el trabajo del personal.  d) Entregar el estudio en el  plazo estipulado por la entidad.  e) El Contratista se hará responsable de los salarios, prestaciones sociales, pago de la seguridad social de los trabajadores, IVA, retención en la fuente, y demás costos que implique la ejecución del contrato.  f) El Contratista deberá velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional establecidas por la empresa para los trabajadores a su cargo.  g) El Contratista entregará al Interventor designado por EMPOCALDAS S.A E.S.P., copia de las planillas de pago del personal, copia de la liquidación de prestaciones sociales, en caso de retiro de algún trabajador con su respectivo paz y salvo, copias de las afiliaciones y de las autoliquidaciones de Salud, Pensiones y Riesgos profesionales, así como el certificado que demuestre que se encuentra cotizando al sistema de seguridad social. Sin estos documentos no se tramitará el pago. h) El Contratista deberá presentar el informe de las actividades realizadas a la Interventoría y estará dispuesto a suministrar cualquier información solicitada de los estudios efectuados.  i) En caso de daños o perjuicios al usuario, el Contratista deberá asumir todos los costos generados. j) Cualquier anomalía en la prestación del servicio por parte del personal a cargo del Contratista, deberá ser subsanada de inmediato y prescindir del trabajador si se lo indica el interventor asignado.

k) entregar informes en medio físico y magnético que contengan: - Planos constructivos completos de todas las instalaciones diseñadas: Planos arquitectónicos, hidráulicos, eléctricos y estructurales. Se entregan planos impresos y en medios magnéticos en formato ACAD. - Planos y carteras de levantamiento topográfico - Informe de estudio hidrológico - Informe de estudio geotécnico - Plan de manejo ambiental - Informe de estudio social - Especificaciones de construcción - Especificaciones de equipos y accesorios - Cantidades de obra y presupuesto detallado con análisis de precios unitarios. -Memorias de cálculo hidráulico. - Memorias del cálculo estructural.  l) Los estudios y diseños deberán estar debidamente firmados, con nombre completo y tarjeta profesional de los profesionales que los realizan. Los cuales se someterán a la revisión y aprobación por parte del interventor delegado. B) OBLIGACIONES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P: Cancelar en forma oportuna el valor por concepto de la consultoría realizada en los términos convenidos, previa constancia de cumplimiento de las obligaciones, expedida por el  interventor  del contrato. CLAUSULA TERCERA - PLAZO: El plazo para la realización de la consultoría será de CUATRO (04) MESES a partir de la firma del acta de iniciación. CLAUSULA CUARTA - VALOR  DEL CONTRATO: Para los efectos fiscales y legales el valor del contrato es la suma de ___________________ PESOS MCTE ($_________) INCLUYE IVA. PARAGRAFO PRIMERO: MODIFICACION DEL VALOR O DEL PLAZO: Las partes contratantes declaran que cuando por circunstancias excepcionales calificadas  previamente, a través de escrito  por parte del Interventor  y autorizadas por el Representante Legal de la Entidad,  haya necesidad de  modificar el valor  del  presente, lo podrán adicionar hasta por el cincuenta por ciento (50%) del valor del mismo expresado en salarios  mínimos   legales mensuales  vigentes; el  plazo se    ampliará mediante documento. Una vez  autorizada la adición relacionada con el contrato, el CONTRATISTA procederá a ampliar las pólizas relacionadas en  el Cláusula Décima, hasta la concurrencia del valor o plazo adicional.  PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos a los  cuales se obliga  EMPOCALDAS S.A. E.S.P., estarán sujetos a las apropiaciones presupuestales bajo el rubro No. 23010101 CDP 179 de febrero 06 de del 2013. CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: El 25% del valor total del contrato a la entrega de los levantamientos topográficos, investigación del alcantarillado y estudios hidrológicos y geotécnicos, otro 25% del valor total del contrato a la entrega a nivel de pre diseño de las estaciones de bombeo y el 50% restante dentro de los sesenta (60) días siguientes de recibido a satisfacción de los estudios y diseños por parte de la interventoría encargada y se cancelará por medio de facturas, las cuales deberán ser presentadas dentro de los primeros CINCO (5) días del mes correspondiente.  Las facturas se cancelarán de acuerdo con la programación prevista por la Tesorería de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., pero en ningún momento será superior a sesenta (60) días, salvo fuerza mayor o caso fortuito. PARAGRAFO PRIMERO : Para el pago de cada acta deberá presentar  los recibos de pago de    SENA, ICBF, teniendo como base las planillas de las nóminas, además de las autoliquidaciones en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales de  todos y cada uno de los que participen en la ejecución de los estudios. CLÁUSULA SEXTA. GARANTIA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES:EL CONTRATISTA deberá constituir a favor de EMPOCALDAS S.A E.S.P  Póliza  de  garantía única expedida por compañía de seguros debidamente constituida en el País que avale  los siguientes riesgos: a)  CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato, por un valor equivalente al Treinta  por ciento 30% del valor del mismo y con una vigencia igual al término del contrato y tres (3) meses más. b) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, a que está obligado el afianzado y relacionadas con el personal utilizado para la ejecución del contrato, por un valor equivalente al 20% del valor del contrato y por una vigencia igual al término del contrato y tres (3) años más. c) CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO: En cuantía equivalente al 20 % del valor del contrato y con una vigencia de dos (2) años contados a partir de la fecha del acta de liquidación del contrato. CLAUSULA SEPTIMA: CESIÓN DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no podrá ceder el contrato sin previa autorización escrita por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO: Si EL CONTRATISTA le llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, deberá ceder el presente contrato previa autorización escrita Representante Legal de la entidad o, si ello no fuere posible, deberá renunciar a su ejecución conforme lo establece el artículo 9, inciso 1 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo y la expedición del registro presupuestal. Para su ejecución se requiere la constitución y aprobación de las garantías exigidas, el recibo de pago de las estampillas  prouniversidad, prodesarrollo y Estampilla Pro Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, y la verificación por parte del contratante que el contratista se encuentra afiliado al sistema de seguridad social en salud y pensión, documentos sin los cuales no es posible empezar con la ejecución del contrato. CLÁUSULA NOVENA. IMPUESTOS: Quedan a cargo del CONTRATISTA el pago de las estampillas a que haya lugar por la prestación del servicio y los demás impuestos en la cuantía que señale la ley. CLÁUSULA DÉCIMA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entenderá prestado con la firma del presente contrato que no se haya incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en los artículos 8 y 9 de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. SUPERVISIÓN INTERVENTORIA: La Supervisión o Interventoría del presente contrato estará a cargo del JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS de la entidad, El Interventor velará por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y representará los intereses de la empresa para la debida y cumplida ejecución del objeto contractual, sujetando sus actuaciones a lo establecido por el Manual de Interventoría de la Entidad. El interventor tendrá las siguientes atribuciones: 1. Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con las obligaciones descritas en la cláusula segunda del presente contrato. 2. Informar al respecto  las demoras o incumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA. 3. Certificar respecto al cumplimiento de EL CONTRATISTA. Dicha certificación se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que deban realizarse. 4- Realizar durante la ejecución del contrato la interventoría técnica, administrativa, financiera y contable del mismo. 5- Supervisar que el objeto contractual se ejecute de acuerdo con los parámetros determinados por la entidad. 6- Verificar el pago por parte del contratista de sus obligaciones frente al sistema de seguridad  social y  parafiscales. 7- Exigir la copia de los documentos que soportan las cuentas de pago, así como elaborar las actas de pago parciales y el acta final. 8- Verificar la vigencia de las coberturas de los amparos solicitados en la cláusula sexta  relacionada con las garantías exigidas para la ejecución del contrato. 9- Solicitar los informes que consideren pertinentes en ejercicio de su control financiero, relacionados con la ejecución del mismo. 10- Mantener informado al Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P de cualquier circunstancia que llegare a afectar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato. 11- Prepara la Liquidación del contrato de acuerdo a los términos estipulados para tal fin. 12. Las demás inherentes a la función desempeñada.CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.  MULTAS: En caso de que el CONTRATISTA incumpla las obligaciones  estipuladas en la propuesta o en el contrato o en los documentos  que forman parte integral del mismo EMPOCALDAS S.A. ESP., aplicará las siguientes sanciones y su valor será   descontado de cualquier saldo que exista a su favor o cubierto por la garantía de cumplimiento y en ningún caso su aplicación será entendida como liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato. 1) Por retraso en el perfeccionamiento del contrato: Si por causas imputables al CONTRATISTA no presenta los documentos, ni se realizan los actos y trámites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro de los diez (10) días siguientes, contados a partir de la  fecha en que se ha entregado para la firma, se sancionará al CONTRATISTA con una suma equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor total del contrato por cada día de retraso, si pasados ocho (8) días calendario el CONTRATISTA no ha firmado el contrato y no ha enviado a EMPOCALDAS S.A. E.S.P., la totalidad de los documentos necesarios para la  legalización, se procederá a declarar desierta la cotización. 2) Por suspensión injustificada del contrato: Cuando el CONTRATISTA suspenda totalmente los servicios contratados sin justificación aceptada por EMPOCALDAS S.A. E.S.P será sancionado con un cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total del contrato, por cada día de suspensión o incumplimiento. 3) Por retardo o incumplimiento: En caso de mora o incumplimiento por parte  del CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en este contrato, éste autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que sin necesidad de requerimiento  judicial previo, del   saldo a su favor  le descuente un cero punto tres por ciento (0,3%) del valor del  contrato por cada día calendario que transcurra y subsista en el  incumplimiento o en la mora. Por el pago de la suma a que se refiere esta  estipulación, no se entenderá extinguida la obligación contratada por el CONTRATISTA en razón del contrato,  ni se le  eximirá de  la indemnización por los perjuicios causados a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 4) Por incumplimiento de las  obligaciones frente del sistema de seguridad social integral, parafiscales este autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que sin necesidad de requerimiento judicial previo, del saldo a su favor  le descuente un cero punto dos por ciento (0.2%) del valor del contrato por cada día calendario que transcurra y subsista en el incumplimiento. CLAUSULA DECIMA TERCERA.  PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento definitivo y culpable del CONTRATISTA, éste pagará a EMPOCALDAS S.A. E.S.P., como multa penal pecuniaria que tendrá carácter sancionatorio, una  suma de dinero igual  al  diez  por  ciento (10%) del valor total del contrato, suma que se hará efectiva de acuerdo con  la Ley.  El valor de las multas y de la pena pecuniaria ingresará a la Tesorería de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y será descontada  de  cualquiera de las  sumas  que  se  adeuden  a  EL CONTRATISTA.  CLAUSULA DECIMA CUARTA: EXCLUSION DE RELACION LABORAL: EL CONTRATISTA recibirá como contraprestación económica única y exclusivamente los valores correspondientes a la retribución que se establece en el presente contrato, ya que entre las personas encargadas de ejecutar el objeto del mismo y EMPOCALDAS S.A E.S.P no existe vínculo laboral alguno. EL CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal, la celebración de subcontratos,  todo lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo sin que EMPOCALDAS S.A E.S.P adquiera responsabilidad alguna por tales conceptos. PARAGRAFO PRIMERO: El Contratista  deberá cumplir sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de compensación familiar, SENA, ICBF), del personal a su cargo. CLÁUSULA DÉCIMA  QUINTA. INDEMNIDAD: El contratista debe mantener libre a EMPOCALDAS S.A E.S.P de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o las de sus subcontratistas o dependientes. CLAUSULA DECIMA SEXTA. LIQUIDACIÓN: El presente contrato deberá liquidarse de común acuerdo entre las partes dentro de los 120 días siguientes a su terminación y en caso de que no lleguen a acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por EMPOCALDAS S.A E.S.P, conforme lo establece el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA.- El contratista deberá dar cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad social integral. Para la realización del pago el contratista deberá presentar el certificado que demuestre que ha cumplido con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral.  El incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: DOCUMENTOS: Hacen parte integral del presente contrato, los siguientes documentos: 1. Análisis de Conveniencia. 2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 3. Certificado de existencia y representación legal. 4. Certificado de cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 5. Fotocopia de la cedula del representante legal. 6. Certificado del Régimen Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN. 7. Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría. 8. Certificado de antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduría. 9. Estudio de conveniencia 10 Pliego de condiciones. PARAGRAFO PRIMERO: Una vez firmado el contrato  y después de su entrega, el CONTRATISTA, deberá presentar para la aprobación  por la entidad contratante los documentos relacionados anteriormente, así como también la garantía única, el recibo de pago de la estampilla pro universidad, de la estampilla pro desarrollo, Estampilla Pro Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas. Todo gasto que demande la legalización del contrato correrá por cuenta del CONTRATISTA

Para constancia se firma en Manizales, Caldas a los

##### JUAN PABLO ALZATE ORTEGA 		                                  -------------------------------------

Gerente  	 			                                                  Contratista

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.